## Sheet1
cod_ponto | datahora_coleta | parametro | sinal | valor | unidade
BOSC04500 | 2020-01-09 11:03 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 4.87000000 | mg/L
BOSC04500 | 2020-01-09 11:03 | Condutividade |  | 653.00000000 | µS/cm
BOSC04500 | 2020-01-09 11:03 | Temperatura da Água |  | 24.50000000 | ºC
BOSC04500 | 2020-01-09 11:03 | Sólido Suspenso Total |  | 496.00000000 | mg/L
BOSC04500 | 2020-01-09 11:03 | Sólido Dissolvido Total |  | 392.00000000 | mg/L
BOSC04500 | 2020-01-09 11:03 | Sulfeto Total | < | 1.00000000 | mg/L
BOSC04500 | 2020-01-09 11:03 | DBO (5, 20) |  | 3.57000000 | mg/L
BOSC04500 | 2020-01-09 11:03 | Cloreto Total |  | 47.10000000 | mg/L
BOSC04500 | 2020-01-09 11:03 | Temperatura do Ar |  | 26.10000000 | ºC
BOSC04500 | 2020-01-09 11:03 | Escherichia coli |  | 6700.00000000 | UFC/100mL
BOSC04500 | 2020-01-09 11:03 | Sulfato Total |  | 83.40000000 | mg/L
BOSC04500 | 2020-01-09 11:03 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
BOSC04500 | 2020-01-09 11:03 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
BOSC04500 | 2020-01-09 11:03 | Fluoreto Total |  | 1.50000000 | mg/L
BOSC04500 | 2020-01-09 11:03 | Turbidez |  | 665.00000000 | UNT
BOSC04500 | 2020-01-09 11:03 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
BOSC04500 | 2020-01-09 11:03 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.21000000 | mg/L
BOSC04500 | 2020-01-09 11:03 | Nitrogênio Amoniacal |  | 3.28000000 | mg/L
BOSC04500 | 2020-01-09 11:03 | Nitrogênio-Nitrato |  | 2.84000000 | mg/L
BOSC04500 | 2020-01-09 11:03 | pH |  | 8.60000000 | U.pH
BOSC04500 | 2020-01-09 11:03 | Carbono Orgânico Total |  | 13.60000000 | mg/L
BOSC04500 | 2020-01-09 11:03 | Sólido Total |  | 888.00000000 | mg/L
BOSC04500 | 2020-01-09 11:03 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.38000000 | mg/L
BOSC04500 | 2020-01-09 11:03 | Fósforo Total |  | 0.46000000 | mg/L
BOSC04500 | 2020-01-09 11:03 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.30000000 | mg/L
BOSC04500 | 2020-11-10 09:30 | Escherichia coli |  | 29000.00000000 | UFC/100mL
BOSC04500 | 2020-11-10 09:30 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
BOSC04500 | 2020-11-10 09:30 | Nitrogênio Amoniacal |  | 2.68000000 | mg/L
BOSC04500 | 2020-11-10 09:30 | Condutividade |  | 279.00000000 | µS/cm
BOSC04500 | 2020-11-10 09:30 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
BOSC04500 | 2020-11-10 09:30 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 4.13000000 | mg/L
BOSC04500 | 2020-11-10 09:30 | Fósforo Total |  | 0.24000000 | mg/L
BOSC04500 | 2020-11-10 09:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.33000000 | mg/L
BOSC04500 | 2020-11-10 09:30 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.20000000 | mg/L
BOSC04500 | 2020-11-10 09:30 | Sulfato Total |  | 12.00000000 | mg/L
BOSC04500 | 2020-11-10 09:30 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.20000000 | mg/L
BOSC04500 | 2020-11-10 09:30 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
BOSC04500 | 2020-11-10 09:30 | Nitrogênio-Nitrato |  | 1.00000000 | mg/L
BOSC04500 | 2020-11-10 09:30 | Fluoreto Total |  | 0.60000000 | mg/L
BOSC04500 | 2020-11-10 09:30 | Sólido Dissolvido Total |  | 184.00000000 | mg/L
BOSC04500 | 2020-11-10 09:30 | Temperatura do Ar |  | 23.40000000 | ºC
BOSC04500 | 2020-11-10 09:30 | pH |  | 7.50000000 | U.pH
BOSC04500 | 2020-11-10 09:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
BOSC04500 | 2020-11-10 09:30 | Carbono Orgânico Total |  | 4.92000000 | mg/L
BOSC04500 | 2020-11-10 09:30 | Sólido Total |  | 184.00000000 | mg/L
BOSC04500 | 2020-11-10 09:30 | Temperatura da Água |  | 23.10000000 | ºC
BOSC04500 | 2020-11-10 09:30 | Cloreto Total |  | 32.00000000 | mg/L
BOSC04500 | 2020-11-10 09:30 | Turbidez |  | 5.07000000 | UNT
BOSC04500 | 2020-12-09 09:40 | Sólido Total |  | 294.00000000 | mg/L
BOSC04500 | 2020-12-09 09:40 | Escherichia coli |  | 16000000.00000000 | UFC/100mL
BOSC04500 | 2020-12-09 09:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
BOSC04500 | 2020-12-09 09:40 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
BOSC04500 | 2020-12-09 09:40 | Fluoreto Total |  | 0.72000000 | mg/L
BOSC04500 | 2020-12-09 09:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.55000000 | mg/L
BOSC04500 | 2020-12-09 09:40 | Carbono Orgânico Total |  | 41.90000000 | mg/L
BOSC04500 | 2020-12-09 09:40 | Fósforo Total |  | 3.70000000 | mg/L
BOSC04500 | 2020-12-09 09:40 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.05600000 | mg/L
BOSC04500 | 2020-12-09 09:40 | Fósforo-Ortofosfato |  | 2.23000000 | mg/L
BOSC04500 | 2020-12-09 09:40 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.14000000 | mg/L
BOSC04500 | 2020-12-09 09:40 | pH |  | 7.40000000 | U.pH
BOSC04500 | 2020-12-09 09:40 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 42.90000000 | mg/L
BOSC04500 | 2020-12-09 09:40 | Nitrogênio Amoniacal |  | 30.10000000 | mg/L
BOSC04500 | 2020-12-09 09:40 | Turbidez |  | 36.00000000 | UNT
BOSC04500 | 2020-12-09 09:40 | Sulfato Total |  | 29.40000000 | mg/L
BOSC04500 | 2020-12-09 09:40 | Temperatura do Ar |  | 22.00000000 | ºC
BOSC04500 | 2020-12-09 09:40 | Sólido Dissolvido Total |  | 238.00000000 | mg/L
BOSC04500 | 2020-12-09 09:40 | Coloração |  | Cinza | Adimensional
BOSC04500 | 2020-12-09 09:40 | Temperatura da Água |  | 24.60000000 | ºC
BOSC04500 | 2020-12-09 09:40 | Cloreto Total |  | 49.60000000 | mg/L
BOSC04500 | 2020-12-09 09:40 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
BOSC04500 | 2020-12-09 09:40 | Condutividade |  | 243.00000000 | µS/cm
BOSC04500 | 2021-01-20 10:50 | Sulfato Total |  | 42.00000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-01-20 10:50 | Fósforo Total |  | 0.37000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-01-20 10:50 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.10000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-01-20 10:50 | Turbidez |  | 6.51000000 | UNT
BOSC04500 | 2021-01-20 10:50 | Condutividade |  | 437.00000000 | µS/cm
BOSC04500 | 2021-01-20 10:50 | Carbono Orgânico Total |  | 11.40000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-01-20 10:50 | Nitrogênio-Nitrato |  | 3.00000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-01-20 10:50 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-01-20 10:50 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 6.72000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-01-20 10:50 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
BOSC04500 | 2021-01-20 10:50 | pH |  | 7.40000000 | U.pH
BOSC04500 | 2021-01-20 10:50 | Sólido Total |  | 282.00000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-01-20 10:50 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.80000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-01-20 10:50 | Nitrogênio Amoniacal |  | 4.50000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-01-20 10:50 | Fluoreto Total |  | 0.30000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-01-20 10:50 | Temperatura da Água |  | 25.50000000 | ºC
BOSC04500 | 2021-01-20 10:50 | Temperatura do Ar |  | 29.10000000 | ºC
BOSC04500 | 2021-01-20 10:50 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.53000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-01-20 10:50 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
BOSC04500 | 2021-01-20 10:50 | Escherichia coli |  | 130000.00000000 | UFC/100mL
BOSC04500 | 2021-01-20 10:50 | Sulfeto Total | < | 1.00000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-01-20 10:50 | Cloreto Total |  | 41.00000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-01-20 10:50 | Sólido Dissolvido Total |  | 276.00000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-01-20 10:50 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
BOSC04500 | 2021-05-11 10:00 | Sólido Dissolvido Total |  | 218.00000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-05-11 10:00 | Sulfato Total |  | 31.90000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-05-11 10:00 | pH |  | 7.40000000 | U.pH
BOSC04500 | 2021-05-11 10:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 6.85000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-05-11 10:00 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-05-11 10:00 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
BOSC04500 | 2021-05-11 10:00 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-05-11 10:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 2.84000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-05-11 10:00 | Turbidez |  | 2.76000000 | UNT
BOSC04500 | 2021-05-11 10:00 | Sódio |  | 42.00000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-05-11 10:00 | Potássio |  | 11.00000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-05-11 10:00 | Sólido Total |  | 222.00000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-05-11 10:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.27000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-05-11 10:00 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-05-11 10:00 | Temperatura do Ar |  | 21.00000000 | ºC
BOSC04500 | 2021-05-11 10:00 | Sulfeto Total | < | 1.00000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-05-11 10:00 | Temperatura da Água |  | 20.70000000 | ºC
BOSC04500 | 2021-05-11 10:00 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-05-11 10:00 | Bário Total |  | 0.06000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-05-11 10:00 | Dureza |  | 75.00000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-05-11 10:00 | Ferro Dissolvido | < | 0.30000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-05-11 10:00 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-05-11 10:00 | Carbono Orgânico Total |  | 5.89000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-05-11 10:00 | Ferro Total |  | 0.40000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-05-11 10:00 | Cálcio Total |  | 23.00000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-05-11 10:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
BOSC04500 | 2021-05-11 10:00 | Fluoreto Total | < | 0.50000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-05-11 10:00 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-05-11 10:00 | Fósforo Total |  | 0.50000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-05-11 10:00 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-05-11 10:00 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.50000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-05-11 10:00 | Escherichia coli |  | 16000.00000000 | UFC/100mL
BOSC04500 | 2021-05-11 10:00 | Alumínio Total | < | 0.10000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-05-11 10:00 | Cloreto Total |  | 50.30000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-05-11 10:00 | Nitrogênio Amoniacal |  | 6.29000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-05-11 10:00 | Magnésio Total |  | 4.00000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-05-11 10:00 | Cobre Dissolvido |  | 0.00600000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-05-11 10:00 | Cobre Total |  | 0.00800000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-05-11 10:00 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
BOSC04500 | 2021-05-11 10:00 | Manganês Total | < | 0.10000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-05-11 10:00 | Condutividade |  | 452.00000000 | µS/cm
BOSC04500 | 2021-08-03 13:00 | Dureza |  | 70.70000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-08-03 13:00 | Sulfato Total |  | 31.00000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-08-03 13:00 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-08-03 13:00 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-08-03 13:00 | Cloreto Total |  | 45.60000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-08-03 13:00 | Cálcio Total |  | 22.80000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-08-03 13:00 | Condutividade |  | 487.00000000 | µS/cm
BOSC04500 | 2021-08-03 13:00 | Sulfeto Total | < | 1.00000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-08-03 13:00 | Nitrogênio Amoniacal |  | 18.00000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-08-03 13:00 | Sódio |  | 35.40000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-08-03 13:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
BOSC04500 | 2021-08-03 13:00 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
BOSC04500 | 2021-08-03 13:00 | Temperatura do Ar |  | 15.50000000 | ºC
BOSC04500 | 2021-08-03 13:00 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-08-03 13:00 | Temperatura da Água |  | 17.70000000 | ºC
BOSC04500 | 2021-08-03 13:00 | Sólido Dissolvido Total |  | 222.00000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-08-03 13:00 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-08-03 13:00 | Cádmio Total | < | 0.00080000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-08-03 13:00 | Sólido Total |  | 230.00000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-08-03 13:00 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
BOSC04500 | 2021-08-03 13:00 | pH |  | 7.70000000 | U.pH
BOSC04500 | 2021-08-03 13:00 | Alumínio Dissolvido | < | 0.11000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-08-03 13:00 | Manganês Total |  | 0.10000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-08-03 13:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 19.20000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-08-03 13:00 | Alumínio Total |  | 0.17000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-08-03 13:00 | Magnésio Total |  | 3.35000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-08-03 13:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.24000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-08-03 13:00 | Fósforo-Ortofosfato |  | 1.52000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-08-03 13:00 | Zinco Total |  | 0.04000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-08-03 13:00 | Fósforo Total |  | 1.88000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-08-03 13:00 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-08-03 13:00 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.02000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-08-03 13:00 | Fluoreto Total |  | 0.63000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-08-03 13:00 | Escherichia coli |  | 280000.00000000 | UFC/100mL
BOSC04500 | 2021-08-03 13:00 | Cobre Dissolvido | < | 0.00900000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-08-03 13:00 | Bário Total |  | 0.05000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-08-03 13:00 | Ferro Total |  | 0.51000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-08-03 13:00 | Ferro Dissolvido |  | 0.32000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-08-03 13:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.52000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-08-03 13:00 | Turbidez |  | 3.10000000 | UNT
BOSC04500 | 2021-08-03 13:00 | Carbono Orgânico Total |  | 14.10000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-08-03 13:00 | Potássio |  | 10.90000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-11-25 11:11 | Turbidez |  | 2.60000000 | UNT
BOSC04500 | 2021-11-25 11:11 | Alumínio Dissolvido | < | 0.11000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-11-25 11:11 | Cloreto Total |  | 40.00000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-11-25 11:11 | Alumínio Total |  | 0.18000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-11-25 11:11 | Zinco Total |  | 0.05000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-11-25 11:11 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
BOSC04500 | 2021-11-25 11:11 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-11-25 11:11 | Temperatura do Ar |  | 26.70000000 | ºC
BOSC04500 | 2021-11-25 11:11 | Temperatura da Água |  | 24.30000000 | ºC
BOSC04500 | 2021-11-25 11:11 | Bário Total |  | 0.05000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-11-25 11:11 | Carbono Orgânico Total |  | 5.84000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-11-25 11:11 | Nitrogênio Amoniacal |  | 5.05000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-11-25 11:11 | Cobre Dissolvido | < | 0.00900000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-11-25 11:11 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-11-25 11:11 | Manganês Total |  | 0.06000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-11-25 11:11 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 6.54000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-11-25 11:11 | Magnésio Total |  | 3.29000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-11-25 11:11 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.21000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-11-25 11:11 | Nitrogênio-Nitrato |  | 1.21000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-11-25 11:11 | Fósforo Total |  | 0.40000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-11-25 11:11 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.10000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-11-25 11:11 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-11-25 11:11 | Fluoreto Total |  | 0.42000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-11-25 11:11 | Ferro Total |  | 0.32000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-11-25 11:11 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.03000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-11-25 11:11 | Potássio |  | 9.10000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-11-25 11:11 | Sólido Total |  | 188.00000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-11-25 11:11 | Ferro Dissolvido | < | 0.11000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-11-25 11:11 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
BOSC04500 | 2021-11-25 11:11 | Dureza |  | 62.40000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-11-25 11:11 | Cálcio Total |  | 19.60000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-11-25 11:11 | Sulfato Total |  | 21.50000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-11-25 11:11 | Cádmio Total | < | 0.00080000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-11-25 11:11 | Sulfeto Total | < | 1.00000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-11-25 11:11 | Sódio |  | 31.70000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-11-25 11:11 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-11-25 11:11 | Condutividade |  | 363.00000000 | µS/cm
BOSC04500 | 2021-11-25 11:11 | Sólido Dissolvido Total |  | 188.00000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-11-25 11:11 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
BOSC04500 | 2021-11-25 11:11 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-11-25 11:11 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-11-25 11:11 | Escherichia coli |  | 44000.00000000 | UFC/100mL
BOSC04500 | 2021-11-25 11:11 | pH |  | 7.50000000 | U.pH