## Sheet1
cod_ponto | datahora_coleta | parametro | sinal | valor | unidade
CRUM02850 | 2017-01-09 11:50 | Alumínio Dissolvido |  | 0.20000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-01-09 11:50 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-01-09 11:50 | Potássio |  | 3.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-01-09 11:50 | Temperatura da Água |  | 29.80000000 | ºC
CRUM02850 | 2017-01-09 11:50 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
CRUM02850 | 2017-01-09 11:50 | Bário Total |  | 0.06000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-01-09 11:50 | Temperatura do Ar |  | 31.80000000 | ºC
CRUM02850 | 2017-01-09 11:50 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-01-09 11:50 | Cálcio Total |  | 9.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-01-09 11:50 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.50000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-01-09 11:50 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-01-09 11:50 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.50000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-01-09 11:50 | Feofitina-a |  | 2.00000000 | µg/L
CRUM02850 | 2017-01-09 11:50 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-01-09 11:50 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.70000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-01-09 11:50 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-01-09 11:50 | Nitrogênio-Nitrato |  | 1.59000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-01-09 11:50 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-01-09 11:50 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 2.70000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-01-09 11:50 | Escherichia coli |  | 19000.00000000 | UFC/100mL
CRUM02850 | 2017-01-09 11:50 | Carbono Orgânico Total |  | 4.60000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-01-09 11:50 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.19000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-01-09 11:50 | Turbidez |  | 30.00000000 | UNT
CRUM02850 | 2017-01-09 11:50 | Sulfato Total |  | 18.50000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-01-09 11:50 | Dureza |  | 42.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-01-09 11:50 | Ferro Dissolvido |  | 0.50000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-01-09 11:50 | Sólido Total |  | 146.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-01-09 11:50 | Fluoreto Total |  | 0.14000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-01-09 11:50 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.05000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-01-09 11:50 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-01-09 11:50 | Manganês Total | < | 0.10000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-01-09 11:50 | Ferro Total |  | 2.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-01-09 11:50 | Sólido Dissolvido Total |  | 129.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-01-09 11:50 | Condutividade |  | 158.00000000 | µS/cm
CRUM02850 | 2017-01-09 11:50 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-01-09 11:50 | Alumínio Total |  | 1.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-01-09 11:50 | Clorofila-a |  | 2.70000000 | µg/L
CRUM02850 | 2017-01-09 11:50 | Magnésio Total |  | 5.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-01-09 11:50 | Sódio |  | 13.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-01-09 11:50 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-01-09 11:50 | Fósforo Total |  | 0.20000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-01-09 11:50 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
CRUM02850 | 2017-01-09 11:50 | pH |  | 6.80000000 | U.pH
CRUM02850 | 2017-01-09 11:50 | Cloreto Total |  | 8.90000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-03-08 11:45 | Escherichia coli |  | 38000.00000000 | UFC/100mL
CRUM02850 | 2017-03-08 11:45 | Carbono Orgânico Total |  | 15.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-03-08 11:45 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.03000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-03-08 11:45 | Cloreto Total |  | 4.10000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-03-08 11:45 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.02000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-03-08 11:45 | Fluoreto Total |  | 0.11000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-03-08 11:45 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-03-08 11:45 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.50000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-03-08 11:45 | pH |  | 7.00000000 | U.pH
CRUM02850 | 2017-03-08 11:45 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
CRUM02850 | 2017-03-08 11:45 | Turbidez |  | 450.00000000 | UNT
CRUM02850 | 2017-03-08 11:45 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.50000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-03-08 11:45 | Temperatura do Ar |  | 31.00000000 | ºC
CRUM02850 | 2017-03-08 11:45 | Fósforo Total |  | 0.40000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-03-08 11:45 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
CRUM02850 | 2017-03-08 11:45 | Temperatura da Água |  | 26.60000000 | ºC
CRUM02850 | 2017-03-08 11:45 | Sólido Dissolvido Total |  | 96.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-03-08 11:45 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.20000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-03-08 11:45 | Sólido Total |  | 424.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-03-08 11:45 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 4.80000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-03-08 11:45 | Condutividade |  | 78.00000000 | µS/cm
CRUM02850 | 2017-03-08 11:45 | Sulfato Total |  | 7.10000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-03-08 11:45 | DBO (5, 20) |  | 3.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-05-09 13:00 | Sulfato Total |  | 11.10000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-05-09 13:00 | Clorofila-a | < | 1.00000000 | µg/L
CRUM02850 | 2017-05-09 13:00 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-05-09 13:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
CRUM02850 | 2017-05-09 13:00 | Ferro Dissolvido |  | 0.50000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-05-09 13:00 | Manganês Total | < | 0.10000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-05-09 13:00 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
CRUM02850 | 2017-05-09 13:00 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-05-09 13:00 | Temperatura do Ar |  | 27.00000000 | ºC
CRUM02850 | 2017-05-09 13:00 | Alumínio Total |  | 3.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-05-09 13:00 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.11000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-05-09 13:00 | Sódio |  | 7.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-05-09 13:00 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-05-09 13:00 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.03000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-05-09 13:00 | Sólido Dissolvido Total |  | 87.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-05-09 13:00 | Ferro Total |  | 3.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-05-09 13:00 | Condutividade |  | 142.00000000 | µS/cm
CRUM02850 | 2017-05-09 13:00 | pH |  | 8.50000000 | U.pH
CRUM02850 | 2017-05-09 13:00 | Sólido Total |  | 111.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-05-09 13:00 | Cloreto Total |  | 7.20000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-05-09 13:00 | Fluoreto Total |  | 0.12000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-05-09 13:00 | Alumínio Dissolvido |  | 0.60000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-05-09 13:00 | Magnésio Total |  | 5.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-05-09 13:00 | Potássio |  | 3.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-05-09 13:00 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-05-09 13:00 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-05-09 13:00 | Carbono Orgânico Total |  | 6.90000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-05-09 13:00 | Fósforo Total |  | 0.20000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-05-09 13:00 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 2.50000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-05-09 13:00 | Escherichia coli |  | 21000.00000000 | UFC/100mL
CRUM02850 | 2017-05-09 13:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.39000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-05-09 13:00 | DBO (5, 20) |  | 2.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-05-09 13:00 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-05-09 13:00 | Bário Total |  | 0.07000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-05-09 13:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-05-09 13:00 | Temperatura da Água |  | 20.80000000 | ºC
CRUM02850 | 2017-05-09 13:00 | Dureza |  | 51.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-05-09 13:00 | Feofitina-a |  | 6.00000000 | µg/L
CRUM02850 | 2017-05-09 13:00 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.50000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-05-09 13:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.70000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-05-09 13:00 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-05-09 13:00 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-05-09 13:00 | Turbidez |  | 45.00000000 | UNT
CRUM02850 | 2017-05-09 13:00 | Cálcio Total |  | 12.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-07-11 11:45 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-07-11 11:45 | Fluoreto Total |  | 0.13000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-07-11 11:45 | DQO |  | 32.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-07-11 11:45 | DBO (5, 20) |  | 5.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-07-11 11:45 | Dureza |  | 41.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-07-11 11:45 | Feofitina-a |  | 1.30000000 | µg/L
CRUM02850 | 2017-07-11 11:45 | Turbidez |  | 9.00000000 | UNT
CRUM02850 | 2017-07-11 11:45 | Clorofila-a | < | 1.00000000 | µg/L
CRUM02850 | 2017-07-11 11:45 | Condutividade |  | 159.00000000 | µS/cm
CRUM02850 | 2017-07-11 11:45 | Coloração |  | Amarela | Adimensional
CRUM02850 | 2017-07-11 11:45 | Escherichia coli |  | 14000.00000000 | UFC/100mL
CRUM02850 | 2017-07-11 11:45 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-07-11 11:45 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-07-11 11:45 | Cálcio Total |  | 9.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-07-11 11:45 | Ferro Dissolvido | < | 0.30000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-07-11 11:45 | Ferro Total |  | 0.80000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-07-11 11:45 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-07-11 11:45 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-07-11 11:45 | Sódio |  | 11.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-07-11 11:45 | Alumínio Total |  | 0.30000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-07-11 11:45 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 2.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-07-11 11:45 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.20000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-07-11 11:45 | Fósforo Total |  | 0.10000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-07-11 11:45 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.80000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-07-11 11:45 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-07-11 11:45 | Carbono Orgânico Total |  | 4.20000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-07-11 11:45 | Sólido Dissolvido Total |  | 55.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-07-11 11:45 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.18000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-07-11 11:45 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-07-11 11:45 | Sulfato Total |  | 14.80000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-07-11 11:45 | Manganês Total | < | 0.10000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-07-11 11:45 | Temperatura do Ar |  | 22.80000000 | ºC
CRUM02850 | 2017-07-11 11:45 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
CRUM02850 | 2017-07-11 11:45 | Nitrogênio-Nitrato |  | 1.32000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-07-11 11:45 | Temperatura da Água |  | 17.00000000 | ºC
CRUM02850 | 2017-07-11 11:45 | Potássio |  | 3.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-07-11 11:45 | Bário Total |  | 0.05000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-07-11 11:45 | Cloreto Total |  | 8.70000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-07-11 11:45 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 2.60000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-07-11 11:45 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.04000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-07-11 11:45 | Sólido Total |  | 105.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-07-11 11:45 | Magnésio Total |  | 4.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-07-11 11:45 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-07-11 11:45 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-07-11 11:45 | pH |  | 7.30000000 | U.pH
CRUM02850 | 2017-09-04 11:36 | Sulfato Total |  | 23.80000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-09-04 11:36 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.26000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-09-04 11:36 | DBO (5, 20) |  | 5.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-09-04 11:36 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 3.70000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-09-04 11:36 | Nitrogênio-Nitrato |  | 1.43000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-09-04 11:36 | DQO | < | 10.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-09-04 11:36 | Coloração |  | Amarela | Adimensional
CRUM02850 | 2017-09-04 11:36 | Temperatura da Água |  | 21.50000000 | ºC
CRUM02850 | 2017-09-04 11:36 | Carbono Orgânico Total |  | 5.90000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-09-04 11:36 | Escherichia coli |  | 18000.00000000 | UFC/100mL
CRUM02850 | 2017-09-04 11:36 | Fluoreto Total |  | 0.17000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-09-04 11:36 | Cloreto Total |  | 16.70000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-09-04 11:36 | pH |  | 7.00000000 | U.pH
CRUM02850 | 2017-09-04 11:36 | Fósforo Total |  | 0.30000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-09-04 11:36 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.06000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-09-04 11:36 | Sólido Dissolvido Total |  | 160.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-09-04 11:36 | Temperatura do Ar |  | 25.20000000 | ºC
CRUM02850 | 2017-09-04 11:36 | Condutividade |  | 220.00000000 | µS/cm
CRUM02850 | 2017-09-04 11:36 | Sólido Total |  | 189.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-09-04 11:36 | Nitrogênio Amoniacal |  | 1.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-09-04 11:36 | Turbidez |  | 15.00000000 | UNT
CRUM02850 | 2017-09-04 11:36 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 2.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-09-04 11:36 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
CRUM02850 | 2017-09-04 11:36 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.70000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-11-06 12:15 | Condutividade |  | 95.70000000 | µS/cm
CRUM02850 | 2017-11-06 12:15 | Potássio |  | 6.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-11-06 12:15 | Sulfato Total |  | 10.60000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-11-06 12:15 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.50000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-11-06 12:15 | Sólido Dissolvido Total |  | 142.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-11-06 12:15 | Sódio |  | 6.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-11-06 12:15 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-11-06 12:15 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-11-06 12:15 | Fluoreto Total |  | 0.13000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-11-06 12:15 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-11-06 12:15 | Ferro Total |  | 11.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-11-06 12:15 | Fósforo Total |  | 0.40000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-11-06 12:15 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.02000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-11-06 12:15 | Ferro Dissolvido |  | 0.60000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-11-06 12:15 | Temperatura do Ar |  | 26.00000000 | ºC
CRUM02850 | 2017-11-06 12:15 | Manganês Total |  | 0.40000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-11-06 12:15 | Feofitina-a |  | 11.00000000 | µg/L
CRUM02850 | 2017-11-06 12:15 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-11-06 12:15 | Cálcio Total |  | 7.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-11-06 12:15 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.50000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-11-06 12:15 | Escherichia coli |  | 12000.00000000 | UFC/100mL
CRUM02850 | 2017-11-06 12:15 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 2.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-11-06 12:15 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.73000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-11-06 12:15 | Dureza |  | 32.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-11-06 12:15 | DQO |  | 62.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-11-06 12:15 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.05000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-11-06 12:15 | Temperatura da Água |  | 22.30000000 | ºC
CRUM02850 | 2017-11-06 12:15 | DBO (5, 20) |  | 6.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-11-06 12:15 | Turbidez |  | 320.00000000 | UNT
CRUM02850 | 2017-11-06 12:15 | Magnésio Total |  | 4.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-11-06 12:15 | Sólido Total |  | 345.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-11-06 12:15 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-11-06 12:15 | Cobre Total |  | 0.00800000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-11-06 12:15 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-11-06 12:15 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 5.20000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-11-06 12:15 | Carbono Orgânico Total |  | 20.10000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-11-06 12:15 | pH |  | 6.90000000 | U.pH
CRUM02850 | 2017-11-06 12:15 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
CRUM02850 | 2017-11-06 12:15 | Clorofila-a | < | 1.00000000 | µg/L
CRUM02850 | 2017-11-06 12:15 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
CRUM02850 | 2017-11-06 12:15 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-11-06 12:15 | Bário Total |  | 0.10000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-11-06 12:15 | Cloreto Total |  | 5.70000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-11-06 12:15 | Alumínio Dissolvido |  | 0.50000000 | mg/L
CRUM02850 | 2017-11-06 12:15 | Alumínio Total |  | 13.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-01-02 12:30 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 5.60000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-01-02 12:30 | DQO |  | 21.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-01-02 12:30 | Fósforo Total |  | 0.30000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-01-02 12:30 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.50000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-01-02 12:30 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.04000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-01-02 12:30 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-01-02 12:30 | DBO (5, 20) |  | 4.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-01-02 12:30 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-01-02 12:30 | Bário Total |  | 0.09000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-01-02 12:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.40000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-01-02 12:30 | Cálcio Total |  | 8.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-01-02 12:30 | Temperatura da Água |  | 24.50000000 | ºC
CRUM02850 | 2018-01-02 12:30 | Turbidez |  | 170.00000000 | UNT
CRUM02850 | 2018-01-02 12:30 | Temperatura do Ar |  | 26.30000000 | ºC
CRUM02850 | 2018-01-02 12:30 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-01-02 12:30 | Cloreto Total |  | 5.40000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-01-02 12:30 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.02000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-01-02 12:30 | Fluoreto Total |  | 0.16000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-01-02 12:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
CRUM02850 | 2018-01-02 12:30 | Magnésio Total |  | 4.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-01-02 12:30 | Ferro Total |  | 8.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-01-02 12:30 | pH |  | 7.20000000 | U.pH
CRUM02850 | 2018-01-02 12:30 | Manganês Total |  | 0.20000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-01-02 12:30 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-01-02 12:30 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-01-02 12:30 | Ferro Dissolvido |  | 0.70000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-01-02 12:30 | Clorofila-a | < | 1.00000000 | µg/L
CRUM02850 | 2018-01-02 12:30 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.50000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-01-02 12:30 | Feofitina-a |  | 7.00000000 | µg/L
CRUM02850 | 2018-01-02 12:30 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-01-02 12:30 | Potássio |  | 4.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-01-02 12:30 | Escherichia coli |  | 11000.00000000 | UFC/100mL
CRUM02850 | 2018-01-02 12:30 | Carbono Orgânico Total |  | 15.70000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-01-02 12:30 | Alumínio Total |  | 8.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-01-02 12:30 | Dureza |  | 40.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-01-02 12:30 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-01-02 12:30 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-01-02 12:30 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-01-02 12:30 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
CRUM02850 | 2018-01-02 12:30 | Sólido Total |  | 279.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-01-02 12:30 | Condutividade |  | 108.00000000 | µS/cm
CRUM02850 | 2018-01-02 12:30 | Sódio |  | 6.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-01-02 12:30 | Sulfato Total |  | 10.80000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-01-02 12:30 | Alumínio Dissolvido |  | 0.80000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-01-02 12:30 | Sólido Dissolvido Total |  | 106.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-03-14 12:45 | Sólido Dissolvido Total |  | 104.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-03-14 12:45 | DQO |  | 20.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-03-14 12:45 | Escherichia coli |  | 7100.00000000 | UFC/100mL
CRUM02850 | 2018-03-14 12:45 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 4.10000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-03-14 12:45 | Nitrogênio-Nitrato |  | 1.23000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-03-14 12:45 | DBO (5, 20) |  | 4.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-03-14 12:45 | pH |  | 7.10000000 | U.pH
CRUM02850 | 2018-03-14 12:45 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.12000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-03-14 12:45 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.50000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-03-14 12:45 | Fósforo Total |  | 0.30000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-03-14 12:45 | Condutividade |  | 147.00000000 | µS/cm
CRUM02850 | 2018-03-14 12:45 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
CRUM02850 | 2018-03-14 12:45 | Cloreto Total |  | 6.30000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-03-14 12:45 | Temperatura da Água |  | 27.20000000 | ºC
CRUM02850 | 2018-03-14 12:45 | Turbidez |  | 120.00000000 | UNT
CRUM02850 | 2018-03-14 12:45 | Sulfato Total |  | 14.80000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-03-14 12:45 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.02000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-03-14 12:45 | Fluoreto Total |  | 0.17000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-03-14 12:45 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
CRUM02850 | 2018-03-14 12:45 | Sólido Total |  | 220.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-03-14 12:45 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.80000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-03-14 12:45 | Carbono Orgânico Total |  | 11.10000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-03-14 12:45 | Temperatura do Ar |  | 35.10000000 | ºC
CRUM02850 | 2018-03-14 12:45 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-05-02 11:57 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.70000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-05-02 11:57 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
CRUM02850 | 2018-05-02 11:57 | Escherichia coli |  | 8100.00000000 | UFC/100mL
CRUM02850 | 2018-05-02 11:57 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-05-02 11:57 | Carbono Orgânico Total |  | 3.90000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-05-02 11:57 | Turbidez |  | 15.00000000 | UNT
CRUM02850 | 2018-05-02 11:57 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-05-02 11:57 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-05-02 11:57 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.50000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-05-02 11:57 | Fósforo Total |  | 0.20000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-05-02 11:57 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-05-02 11:57 | Cloreto Total |  | 10.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-05-02 11:57 | Temperatura do Ar |  | 28.20000000 | ºC
CRUM02850 | 2018-05-02 11:57 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.04000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-05-02 11:57 | Fluoreto Total |  | 0.14000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-05-02 11:57 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
CRUM02850 | 2018-05-02 11:57 | Magnésio Total |  | 5.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-05-02 11:57 | Condutividade |  | 173.00000000 | µS/cm
CRUM02850 | 2018-05-02 11:57 | Ferro Total |  | 1.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-05-02 11:57 | Sólido Total |  | 117.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-05-02 11:57 | Manganês Total | < | 0.10000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-05-02 11:57 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-05-02 11:57 | Ferro Dissolvido |  | 0.40000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-05-02 11:57 | Sólido Dissolvido Total |  | 111.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-05-02 11:57 | Clorofila-a |  | 2.70000000 | µg/L
CRUM02850 | 2018-05-02 11:57 | pH |  | 7.10000000 | U.pH
CRUM02850 | 2018-05-02 11:57 | Feofitina-a |  | 1.30000000 | µg/L
CRUM02850 | 2018-05-02 11:57 | Nitrogênio-Nitrato |  | 1.74000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-05-02 11:57 | Alumínio Total |  | 0.80000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-05-02 11:57 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-05-02 11:57 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.30000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-05-02 11:57 | Sódio |  | 15.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-05-02 11:57 | Cálcio Total |  | 8.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-05-02 11:57 | Bário Total |  | 0.05000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-05-02 11:57 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 2.50000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-05-02 11:57 | DBO (5, 20) |  | 2.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-05-02 11:57 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-05-02 11:57 | DQO |  | 14.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-05-02 11:57 | Dureza |  | 40.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-05-02 11:57 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-05-02 11:57 | Potássio |  | 3.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-05-02 11:57 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.11000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-05-02 11:57 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-05-02 11:57 | Sulfato Total |  | 25.40000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-05-02 11:57 | Temperatura da Água |  | 22.20000000 | ºC
CRUM02850 | 2018-07-10 12:35 | Condutividade |  | 276.00000000 | µS/cm
CRUM02850 | 2018-07-10 12:35 | Ferro Total |  | 1.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-07-10 12:35 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-07-10 12:35 | Manganês Total | < | 0.10000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-07-10 12:35 | Sólido Dissolvido Total |  | 180.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-07-10 12:35 | DBO (5, 20) |  | 3.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-07-10 12:35 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-07-10 12:35 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-07-10 12:35 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-07-10 12:35 | Bário Total |  | 0.06000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-07-10 12:35 | Dureza |  | 49.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-07-10 12:35 | Turbidez |  | 12.00000000 | UNT
CRUM02850 | 2018-07-10 12:35 | Alumínio Total |  | 0.50000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-07-10 12:35 | Fósforo Total |  | 0.20000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-07-10 12:35 | Potássio |  | 6.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-07-10 12:35 | Temperatura do Ar |  | 18.20000000 | ºC
CRUM02850 | 2018-07-10 12:35 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-07-10 12:35 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-07-10 12:35 | Magnésio Total |  | 6.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-07-10 12:35 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.04000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-07-10 12:35 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-07-10 12:35 | Cálcio Total |  | 11.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-07-10 12:35 | Cloreto Total |  | 20.90000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-07-10 12:35 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.80000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-07-10 12:35 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
CRUM02850 | 2018-07-10 12:35 | Clorofila-a | < | 1.00000000 | µg/L
CRUM02850 | 2018-07-10 12:35 | Fluoreto Total |  | 0.17000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-07-10 12:35 | Sulfato Total |  | 47.50000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-07-10 12:35 | Ferro Dissolvido | < | 0.30000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-07-10 12:35 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 3.80000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-07-10 12:35 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-07-10 12:35 | Sódio |  | 29.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-07-10 12:35 | pH |  | 8.50000000 | U.pH
CRUM02850 | 2018-07-10 12:35 | DQO |  | 18.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-07-10 12:35 | Escherichia coli |  | 4900.00000000 | UFC/100mL
CRUM02850 | 2018-07-10 12:35 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.70000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-07-10 12:35 | Temperatura da Água |  | 17.90000000 | ºC
CRUM02850 | 2018-07-10 12:35 | Coloração |  | Amarela | Adimensional
CRUM02850 | 2018-07-10 12:35 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-07-10 12:35 | Carbono Orgânico Total |  | 4.90000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-07-10 12:35 | Sólido Total |  | 189.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-07-10 12:35 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.21000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-07-10 12:35 | Nitrogênio-Nitrato |  | 2.16000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-07-10 12:35 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-07-10 12:35 | Feofitina-a |  | 3.10000000 | µg/L
CRUM02850 | 2018-09-03 12:00 | Cloreto Total |  | 19.40000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-09-03 12:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
CRUM02850 | 2018-09-03 12:00 | Escherichia coli |  | 4500.00000000 | UFC/100mL
CRUM02850 | 2018-09-03 12:00 | Carbono Orgânico Total |  | 6.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-09-03 12:00 | Fluoreto Total |  | 0.18000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-09-03 12:00 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.02000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-09-03 12:00 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 4.60000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-09-03 12:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.70000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-09-03 12:00 | Temperatura do Ar |  | 19.50000000 | ºC
CRUM02850 | 2018-09-03 12:00 | Fósforo Total |  | 0.20000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-09-03 12:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 1.38000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-09-03 12:00 | DQO |  | 15.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-09-03 12:00 | Turbidez |  | 8.30000000 | UNT
CRUM02850 | 2018-09-03 12:00 | Temperatura da Água |  | 21.90000000 | ºC
CRUM02850 | 2018-09-03 12:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-09-03 12:00 | pH |  | 6.60000000 | U.pH
CRUM02850 | 2018-09-03 12:00 | Sulfato Total |  | 38.80000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-09-03 12:00 | DBO (5, 20) |  | 4.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-09-03 12:00 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.20000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-09-03 12:00 | Sólido Dissolvido Total |  | 158.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-09-03 12:00 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.50000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-09-03 12:00 | Sólido Total |  | 173.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-09-03 12:00 | Condutividade |  | 271.00000000 | µS/cm
CRUM02850 | 2018-09-03 12:00 | Coloração |  | Amarela | Adimensional
CRUM02850 | 2018-11-05 11:55 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.03000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-11-05 11:55 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-11-05 11:55 | Temperatura da Água |  | 23.60000000 | ºC
CRUM02850 | 2018-11-05 11:55 | Alumínio Total |  | 20.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-11-05 11:55 | Potássio |  | 7.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-11-05 11:55 | Sódio |  | 6.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-11-05 11:55 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.82000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-11-05 11:55 | pH |  | 6.90000000 | U.pH
CRUM02850 | 2018-11-05 11:55 | Fósforo Total |  | 0.40000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-11-05 11:55 | Magnésio Total |  | 5.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-11-05 11:55 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.06000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-11-05 11:55 | Bário Total |  | 0.20000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-11-05 11:55 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
CRUM02850 | 2018-11-05 11:55 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 6.20000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-11-05 11:55 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.60000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-11-05 11:55 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-11-05 11:55 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-11-05 11:55 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.50000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-11-05 11:55 | Chumbo Total |  | 0.02000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-11-05 11:55 | Manganês Total |  | 0.20000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-11-05 11:55 | Carbono Orgânico Total |  | 13.20000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-11-05 11:55 | Sólido Total |  | 547.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-11-05 11:55 | Sólido Dissolvido Total |  | 219.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-11-05 11:55 | Sulfato Total |  | 9.30000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-11-05 11:55 | Alumínio Dissolvido |  | 0.30000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-11-05 11:55 | Feofitina-a |  | 8.00000000 | µg/L
CRUM02850 | 2018-11-05 11:55 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-11-05 11:55 | Cálcio Total |  | 9.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-11-05 11:55 | Condutividade |  | 112.00000000 | µS/cm
CRUM02850 | 2018-11-05 11:55 | Cloreto Total |  | 6.10000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-11-05 11:55 | Fluoreto Total |  | 0.24000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-11-05 11:55 | Escherichia coli |  | 7800.00000000 | UFC/100mL
CRUM02850 | 2018-11-05 11:55 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-11-05 11:55 | Dureza |  | 44.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-11-05 11:55 | Ferro Dissolvido |  | 0.70000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-11-05 11:55 | Cobre Total |  | 0.01000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-11-05 11:55 | DQO |  | 25.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-11-05 11:55 | Clorofila-a | < | 1.00000000 | µg/L
CRUM02850 | 2018-11-05 11:55 | DBO (5, 20) |  | 4.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-11-05 11:55 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-11-05 11:55 | Temperatura do Ar |  | 25.70000000 | ºC
CRUM02850 | 2018-11-05 11:55 | Turbidez |  | 600.00000000 | UNT
CRUM02850 | 2018-11-05 11:55 | Ferro Total |  | 15.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-11-05 11:55 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
CRUM02850 | 2018-11-05 11:55 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
CRUM02850 | 2019-01-14 12:50 | Feofitina-a |  | 6.90000000 | µg/L
CRUM02850 | 2019-01-14 12:50 | Cobre Total |  | 0.01000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-01-14 12:50 | Clorofila-a | < | 1.00000000 | µg/L
CRUM02850 | 2019-01-14 12:50 | Sulfato Total |  | 16.30000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-01-14 12:50 | Ferro Dissolvido |  | 0.90000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-01-14 12:50 | Manganês Total |  | 0.20000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-01-14 12:50 | Sólido Dissolvido Total |  | 136.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-01-14 12:50 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-01-14 12:50 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-01-14 12:50 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.50000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-01-14 12:50 | Chumbo Total |  | 0.01000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-01-14 12:50 | Condutividade |  | 142.00000000 | µS/cm
CRUM02850 | 2019-01-14 12:50 | Bário Total |  | 0.10000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-01-14 12:50 | Temperatura da Água |  | 26.70000000 | ºC
CRUM02850 | 2019-01-14 12:50 | Carbono Orgânico Total |  | 10.10000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-01-14 12:50 | pH |  | 6.90000000 | U.pH
CRUM02850 | 2019-01-14 12:50 | DBO (5, 20) |  | 4.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-01-14 12:50 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.07000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-01-14 12:50 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-01-14 12:50 | Turbidez |  | 400.00000000 | UNT
CRUM02850 | 2019-01-14 12:50 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-01-14 12:50 | DQO |  | 15.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-01-14 12:50 | Alumínio Total |  | 17.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-01-14 12:50 | Potássio |  | 5.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-01-14 12:50 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.78000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-01-14 12:50 | Dureza |  | 49.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-01-14 12:50 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-01-14 12:50 | Escherichia coli |  | 13000.00000000 | UFC/100mL
CRUM02850 | 2019-01-14 12:50 | Sólido Total |  | 454.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-01-14 12:50 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-01-14 12:50 | Sódio |  | 8.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-01-14 12:50 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-01-14 12:50 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
CRUM02850 | 2019-01-14 12:50 | Alumínio Dissolvido |  | 0.50000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-01-14 12:50 | Cálcio Total |  | 9.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-01-14 12:50 | Magnésio Total |  | 6.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-01-14 12:50 | Temperatura do Ar |  | 31.20000000 | ºC
CRUM02850 | 2019-01-14 12:50 | Fósforo Total |  | 0.40000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-01-14 12:50 | Cloreto Total |  | 6.90000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-01-14 12:50 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
CRUM02850 | 2019-01-14 12:50 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.20000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-01-14 12:50 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.03000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-01-14 12:50 | Ferro Total |  | 12.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-01-14 12:50 | Fluoreto Total |  | 0.21000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-03-11 12:13 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
CRUM02850 | 2019-03-11 12:13 | Condutividade |  | 110.00000000 | µS/cm
CRUM02850 | 2019-03-11 12:13 | DBO (5, 20) |  | 4.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-03-11 12:13 | Sulfato Total |  | 16.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-03-11 12:13 | Cloreto Total |  | 3.80000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-03-11 12:13 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.50000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-03-11 12:13 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.02000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-03-11 12:13 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.52000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-03-11 12:13 | Temperatura da Água |  | 24.70000000 | ºC
CRUM02850 | 2019-03-11 12:13 | Fluoreto Total |  | 0.14000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-03-11 12:13 | Escherichia coli |  | 23000.00000000 | UFC/100mL
CRUM02850 | 2019-03-11 12:13 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.58000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-03-11 12:13 | Sólido Total |  | 1120.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-03-11 12:13 | pH |  | 6.80000000 | U.pH
CRUM02850 | 2019-03-11 12:13 | Fósforo Total |  | 0.64000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-03-11 12:13 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
CRUM02850 | 2019-03-11 12:13 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.04000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-03-11 12:13 | Turbidez |  | 1200.00000000 | UNT
CRUM02850 | 2019-03-11 12:13 | Temperatura do Ar |  | 27.40000000 | ºC
CRUM02850 | 2019-03-11 12:13 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.10000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-03-11 12:13 | Carbono Orgânico Total |  | 11.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-03-11 12:13 | DQO | < | 100.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-03-11 12:13 | Sólido Dissolvido Total |  | 248.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-05-06 12:17 | Alumínio Total |  | 1.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-05-06 12:17 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-05-06 12:17 | Sulfato Total |  | 21.60000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-05-06 12:17 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.03000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-05-06 12:17 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-05-06 12:17 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.49000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-05-06 12:17 | Potássio |  | 3.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-05-06 12:17 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-05-06 12:17 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
CRUM02850 | 2019-05-06 12:17 | Fósforo Total |  | 0.20000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-05-06 12:17 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.06000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-05-06 12:17 | Nitrogênio-Nitrato |  | 1.07000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-05-06 12:17 | Escherichia coli |  | 3300.00000000 | UFC/100mL
CRUM02850 | 2019-05-06 12:17 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.70000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-05-06 12:17 | Sólido Total |  | 169.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-05-06 12:17 | Fluoreto Total |  | 0.12000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-05-06 12:17 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-05-06 12:17 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-05-06 12:17 | Alumínio Dissolvido |  | 0.10000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-05-06 12:17 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-05-06 12:17 | Dureza |  | 50.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-05-06 12:17 | Turbidez |  | 24.00000000 | UNT
CRUM02850 | 2019-05-06 12:17 | Condutividade |  | 170.00000000 | µS/cm
CRUM02850 | 2019-05-06 12:17 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
CRUM02850 | 2019-05-06 12:17 | Ferro Total |  | 3.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-05-06 12:17 | Carbono Orgânico Total |  | 4.40000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-05-06 12:17 | Cálcio Total |  | 9.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-05-06 12:17 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-05-06 12:17 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-05-06 12:17 | Ferro Dissolvido |  | 0.80000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-05-06 12:17 | Magnésio Total |  | 7.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-05-06 12:17 | Sólido Dissolvido Total |  | 146.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-05-06 12:17 | Temperatura do Ar |  | 28.30000000 | ºC
CRUM02850 | 2019-05-06 12:17 | Feofitina-a |  | 3.31000000 | µg/L
CRUM02850 | 2019-05-06 12:17 | Cloreto Total |  | 8.10000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-05-06 12:17 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-05-06 12:17 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-05-06 12:17 | Clorofila-a |  | 2.67000000 | µg/L
CRUM02850 | 2019-05-06 12:17 | Bário Total |  | 0.06000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-05-06 12:17 | Manganês Total |  | 0.10000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-05-06 12:17 | pH |  | 7.20000000 | U.pH
CRUM02850 | 2019-05-06 12:17 | Temperatura da Água |  | 24.20000000 | ºC
CRUM02850 | 2019-05-06 12:17 | Sódio |  | 21.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-05-06 12:17 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.13000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-07-10 12:25 | Fósforo Total |  | 0.10000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-07-10 12:25 | Ferro Total |  | 1.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-07-10 12:25 | Sódio |  | 15.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-07-10 12:25 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-07-10 12:25 | DQO |  | 12.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-07-10 12:25 | Cloreto Total |  | 11.70000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-07-10 12:25 | Ferro Dissolvido |  | 0.40000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-07-10 12:25 | pH |  | 7.30000000 | U.pH
CRUM02850 | 2019-07-10 12:25 | Sólido Dissolvido Total |  | 120.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-07-10 12:25 | Alumínio Total |  | 0.70000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-07-10 12:25 | Magnésio Total |  | 6.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-07-10 12:25 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.10000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-07-10 12:25 | Manganês Total |  | 0.10000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-07-10 12:25 | Turbidez |  | 14.00000000 | UNT
CRUM02850 | 2019-07-10 12:25 | Sulfato Total |  | 20.50000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-07-10 12:25 | DBO (5, 20) |  | 4.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-07-10 12:25 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-07-10 12:25 | Carbono Orgânico Total |  | 5.30000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-07-10 12:25 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-07-10 12:25 | Sólido Total |  | 132.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-07-10 12:25 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-07-10 12:25 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.02000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-07-10 12:25 | Escherichia coli |  | 3000.00000000 | UFC/100mL
CRUM02850 | 2019-07-10 12:25 | Temperatura da Água |  | 14.40000000 | ºC
CRUM02850 | 2019-07-10 12:25 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.30000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-07-10 12:25 | Coloração |  | Amarela | Adimensional
CRUM02850 | 2019-07-10 12:25 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.34200000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-07-10 12:25 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-07-10 12:25 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-07-10 12:25 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
CRUM02850 | 2019-07-10 12:25 | Condutividade |  | 162.00000000 | µS/cm
CRUM02850 | 2019-07-10 12:25 | Clorofila-a | < | 1.00000000 | µg/L
CRUM02850 | 2019-07-10 12:25 | Fluoreto Total |  | 0.14000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-07-10 12:25 | Feofitina-a |  | 1.90000000 | µg/L
CRUM02850 | 2019-07-10 12:25 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-07-10 12:25 | Dureza |  | 52.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-07-10 12:25 | Temperatura do Ar |  | 21.30000000 | ºC
CRUM02850 | 2019-07-10 12:25 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-07-10 12:25 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-07-10 12:25 | Nitrogênio-Nitrato |  | 1.43000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-07-10 12:25 | Cálcio Total |  | 11.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-07-10 12:25 | Potássio |  | 4.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-07-10 12:25 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-07-10 12:25 | Bário Total |  | 0.06000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-09-02 12:26 | pH |  | 6.70000000 | U.pH
CRUM02850 | 2019-09-02 12:26 | Condutividade |  | 211.00000000 | µS/cm
CRUM02850 | 2019-09-02 12:26 | DBO (5, 20) |  | 80.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-09-02 12:26 | Fósforo Total |  | 0.80000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-09-02 12:26 | Coloração |  | Cinza | Adimensional
CRUM02850 | 2019-09-02 12:26 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
CRUM02850 | 2019-09-02 12:26 | Fluoreto Total |  | 0.16000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-09-02 12:26 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.02000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-09-02 12:26 | Temperatura do Ar |  | 25.00000000 | ºC
CRUM02850 | 2019-09-02 12:26 | Sulfato Total |  | 26.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-09-02 12:26 | Cloreto Total |  | 15.10000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-09-02 12:26 | Turbidez |  | 120.00000000 | UNT
CRUM02850 | 2019-09-02 12:26 | Temperatura da Água |  | 21.70000000 | ºC
CRUM02850 | 2019-09-02 12:26 | Sólido Dissolvido Total |  | 232.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-09-02 12:26 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.60000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-09-02 12:26 | Carbono Orgânico Total |  | 41.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-09-02 12:26 | Sólido Total |  | 335.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-09-02 12:26 | Escherichia coli |  | 3200.00000000 | UFC/100mL
CRUM02850 | 2019-09-02 12:26 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 3.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-09-02 12:26 | Nitrogênio-Nitrato |  | 1.25000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-09-02 12:26 | DQO |  | 122.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-09-02 12:26 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.19000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-09-02 12:26 | Oxigênio Dissolvido |  | 2.90000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-11-25 12:33 | Alumínio Total |  | 5.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-11-25 12:33 | Turbidez |  | 120.00000000 | UNT
CRUM02850 | 2019-11-25 12:33 | Sólido Total |  | 211.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-11-25 12:33 | Sulfato Total |  | 29.60000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-11-25 12:33 | Potássio |  | 5.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-11-25 12:33 | pH |  | 7.00000000 | U.pH
CRUM02850 | 2019-11-25 12:33 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-11-25 12:33 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-11-25 12:33 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-11-25 12:33 | Clorofila-a |  | 8.20000000 | µg/L
CRUM02850 | 2019-11-25 12:33 | Carbono Orgânico Total |  | 10.90000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-11-25 12:33 | Feofitina-a |  | 9.00000000 | µg/L
CRUM02850 | 2019-11-25 12:33 | Temperatura da Água |  | 24.10000000 | ºC
CRUM02850 | 2019-11-25 12:33 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-11-25 12:33 | Ferro Dissolvido |  | 0.60000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-11-25 12:33 | Manganês Total |  | 0.30000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-11-25 12:33 | Sólido Dissolvido Total |  | 116.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-11-25 12:33 | Temperatura do Ar |  | 28.80000000 | ºC
CRUM02850 | 2019-11-25 12:33 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-11-25 12:33 | Cloreto Total |  | 11.50000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-11-25 12:33 | Magnésio Total |  | 4.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-11-25 12:33 | Ferro Total |  | 6.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-11-25 12:33 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.02000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-11-25 12:33 | Fluoreto Total |  | 0.17000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-11-25 12:33 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
CRUM02850 | 2019-11-25 12:33 | Fósforo Total |  | 0.40000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-11-25 12:33 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.80000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-11-25 12:33 | Condutividade |  | 184.00000000 | µS/cm
CRUM02850 | 2019-11-25 12:33 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.50000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-11-25 12:33 | DQO |  | 32.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-11-25 12:33 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.15000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-11-25 12:33 | DBO (5, 20) |  | 6.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-11-25 12:33 | Sódio |  | 18.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-11-25 12:33 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-11-25 12:33 | Cálcio Total |  | 9.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-11-25 12:33 | Bário Total |  | 0.08000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-11-25 12:33 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-11-25 12:33 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-11-25 12:33 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
CRUM02850 | 2019-11-25 12:33 | Nitrogênio-Nitrato |  | 1.13000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-11-25 12:33 | Dureza |  | 41.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-11-25 12:33 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 2.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2019-11-25 12:33 | Escherichia coli |  | 5200.00000000 | UFC/100mL
CRUM02850 | 2019-11-25 12:33 | Alumínio Dissolvido |  | 0.30000000 | mg/L
CRUM02850 | 2020-02-17 12:20 | Sódio |  | 7.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2020-02-17 12:20 | Condutividade |  | 151.00000000 | µS/cm
CRUM02850 | 2020-02-17 12:20 | pH |  | 6.90000000 | U.pH
CRUM02850 | 2020-02-17 12:20 | Alumínio Dissolvido |  | 0.60000000 | mg/L
CRUM02850 | 2020-02-17 12:20 | Sólido Dissolvido Total |  | 91.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2020-02-17 12:20 | Turbidez |  | 85.00000000 | UNT
CRUM02850 | 2020-02-17 12:20 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
CRUM02850 | 2020-02-17 12:20 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.59000000 | mg/L
CRUM02850 | 2020-02-17 12:20 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
CRUM02850 | 2020-02-17 12:20 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.50000000 | mg/L
CRUM02850 | 2020-02-17 12:20 | Clorofila-a | < | 1.00000000 | µg/L
CRUM02850 | 2020-02-17 12:20 | Carbono Orgânico Total |  | 7.90000000 | mg/L
CRUM02850 | 2020-02-17 12:20 | Feofitina-a |  | 7.90000000 | µg/L
CRUM02850 | 2020-02-17 12:20 | Temperatura da Água |  | 26.90000000 | ºC
CRUM02850 | 2020-02-17 12:20 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
CRUM02850 | 2020-02-17 12:20 | Ferro Dissolvido |  | 1.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2020-02-17 12:20 | Sulfato Total |  | 19.60000000 | mg/L
CRUM02850 | 2020-02-17 12:20 | Manganês Total |  | 0.20000000 | mg/L
CRUM02850 | 2020-02-17 12:20 | Cloreto Total |  | 5.70000000 | mg/L
CRUM02850 | 2020-02-17 12:20 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
CRUM02850 | 2020-02-17 12:20 | Magnésio Total |  | 7.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2020-02-17 12:20 | Ferro Total |  | 5.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2020-02-17 12:20 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.02000000 | mg/L
CRUM02850 | 2020-02-17 12:20 | Fluoreto Total |  | 0.12000000 | mg/L
CRUM02850 | 2020-02-17 12:20 | Fósforo Total |  | 0.20000000 | mg/L
CRUM02850 | 2020-02-17 12:20 | Temperatura do Ar |  | 30.90000000 | ºC
CRUM02850 | 2020-02-17 12:20 | Escherichia coli |  | 6000.00000000 | UFC/100mL
CRUM02850 | 2020-02-17 12:20 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
CRUM02850 | 2020-02-17 12:20 | Dureza |  | 54.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2020-02-17 12:20 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
CRUM02850 | 2020-02-17 12:20 | Potássio |  | 4.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2020-02-17 12:20 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
CRUM02850 | 2020-02-17 12:20 | Alumínio Total |  | 5.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2020-02-17 12:20 | Sólido Total |  | 197.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2020-02-17 12:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.60000000 | mg/L
CRUM02850 | 2020-02-17 12:20 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2020-02-17 12:20 | Cálcio Total |  | 11.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2020-02-17 12:20 | Bário Total |  | 0.08000000 | mg/L
CRUM02850 | 2020-02-17 12:20 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.09000000 | mg/L
CRUM02850 | 2020-02-17 12:20 | DBO (5, 20) |  | 3.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2020-02-17 12:20 | DQO |  | 33.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2020-02-17 12:20 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
CRUM02850 | 2020-02-17 12:20 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
CRUM02850 | 2020-02-17 12:20 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
CRUM02850 | 2021-02-23 11:20 | Temperatura da Água |  | 26.90000000 | ºC
CRUM02850 | 2021-02-23 11:20 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
CRUM02850 | 2021-02-23 11:20 | Temperatura do Ar |  | 30.00000000 | ºC
CRUM02850 | 2021-02-23 11:20 | Sólido Total |  | 154.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2021-02-23 11:20 | Turbidez |  | 55.00000000 | UNT
CRUM02850 | 2021-02-23 11:20 | pH |  | 7.20000000 | U.pH
CRUM02850 | 2021-02-23 11:20 | Fluoreto Total |  | 0.16000000 | mg/L
CRUM02850 | 2021-02-23 11:20 | Bário Total |  | 0.07000000 | mg/L
CRUM02850 | 2021-02-23 11:20 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.02000000 | mg/L
CRUM02850 | 2021-02-23 11:20 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.08000000 | mg/L
CRUM02850 | 2021-02-23 11:20 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
CRUM02850 | 2021-02-23 11:20 | Cálcio Total |  | 10.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2021-02-23 11:20 | Nitrogênio-Nitrato |  | 1.32000000 | mg/L
CRUM02850 | 2021-02-23 11:20 | Ferro Total |  | 3.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2021-02-23 11:20 | Clorofila-a |  | 4.01000000 | µg/L
CRUM02850 | 2021-02-23 11:20 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.26000000 | mg/L
CRUM02850 | 2021-02-23 11:20 | Carbono Orgânico Total |  | 6.60000000 | mg/L
CRUM02850 | 2021-02-23 11:20 | Dureza |  | 44.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2021-02-23 11:20 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.22000000 | mg/L
CRUM02850 | 2021-02-23 11:20 | Escherichia coli |  | 18000.00000000 | UFC/100mL
CRUM02850 | 2021-02-23 11:20 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
CRUM02850 | 2021-02-23 11:20 | Magnésio Total |  | 5.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2021-02-23 11:20 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
CRUM02850 | 2021-02-23 11:20 | Feofitina-a |  | 3.47000000 | µg/L
CRUM02850 | 2021-02-23 11:20 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
CRUM02850 | 2021-02-23 11:20 | Manganês Total |  | 0.10000000 | mg/L
CRUM02850 | 2021-02-23 11:20 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
CRUM02850 | 2021-02-23 11:20 | Sólido Dissolvido Total |  | 116.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2021-02-23 11:20 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
CRUM02850 | 2021-02-23 11:20 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
CRUM02850 | 2021-02-23 11:20 | Sódio |  | 13.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2021-02-23 11:20 | Cloreto Total |  | 12.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2021-02-23 11:20 | Condutividade |  | 189.00000000 | µS/cm
CRUM02850 | 2021-02-23 11:20 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
CRUM02850 | 2021-02-23 11:20 | Sulfato Total |  | 27.30000000 | mg/L
CRUM02850 | 2021-02-23 11:20 | Fósforo Total |  | 0.20000000 | mg/L
CRUM02850 | 2021-02-23 11:20 | Potássio |  | 3.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2021-02-23 11:20 | Alumínio Total |  | 3.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2021-02-23 11:20 | Ferro Dissolvido |  | 0.60000000 | mg/L
CRUM02850 | 2021-02-23 11:20 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
CRUM02850 | 2021-02-23 11:20 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
CRUM02850 | 2021-02-23 11:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.60000000 | mg/L
CRUM02850 | 2021-08-10 11:53 | Temperatura do Ar |  | 27.80000000 | ºC
CRUM02850 | 2021-08-10 11:53 | Cloreto Total |  | 30.70000000 | mg/L
CRUM02850 | 2021-08-10 11:53 | Ferro Dissolvido |  | 0.40000000 | mg/L
CRUM02850 | 2021-08-10 11:53 | Sólido Dissolvido Total |  | 211.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2021-08-10 11:53 | Cálcio Total |  | 12.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2021-08-10 11:53 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
CRUM02850 | 2021-08-10 11:53 | Escherichia coli |  | 3600.00000000 | UFC/100mL
CRUM02850 | 2021-08-10 11:53 | Dureza |  | 49.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2021-08-10 11:53 | Clorofila-a |  | 1.30000000 | µg/L
CRUM02850 | 2021-08-10 11:53 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
CRUM02850 | 2021-08-10 11:53 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
CRUM02850 | 2021-08-10 11:53 | Condutividade |  | 339.00000000 | µS/cm
CRUM02850 | 2021-08-10 11:53 | Turbidez |  | 17.00000000 | UNT
CRUM02850 | 2021-08-10 11:53 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
CRUM02850 | 2021-08-10 11:53 | Coloração |  | Amarela | Adimensional
CRUM02850 | 2021-08-10 11:53 | Feofitina-a |  | 9.60000000 | µg/L
CRUM02850 | 2021-08-10 11:53 | Ferro Total |  | 1.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2021-08-10 11:53 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.02000000 | mg/L
CRUM02850 | 2021-08-10 11:53 | pH |  | 7.00000000 | U.pH
CRUM02850 | 2021-08-10 11:53 | Sódio |  | 40.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2021-08-10 11:53 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
CRUM02850 | 2021-08-10 11:53 | Sulfato Total |  | 49.70000000 | mg/L
CRUM02850 | 2021-08-10 11:53 | Potássio |  | 6.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2021-08-10 11:53 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.60000000 | mg/L
CRUM02850 | 2021-08-10 11:53 | Sólido Total |  | 246.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2021-08-10 11:53 | Alumínio Total |  | 0.60000000 | mg/L
CRUM02850 | 2021-08-10 11:53 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
CRUM02850 | 2021-08-10 11:53 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.22000000 | mg/L
CRUM02850 | 2021-08-10 11:53 | Bário Total |  | 0.05000000 | mg/L
CRUM02850 | 2021-08-10 11:53 | Nitrogênio-Nitrato |  | 2.32000000 | mg/L
CRUM02850 | 2021-08-10 11:53 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 2.22000000 | mg/L
CRUM02850 | 2021-08-10 11:53 | Nitrogênio Amoniacal |  | 1.50000000 | mg/L
CRUM02850 | 2021-08-10 11:53 | Cobre Total |  | 0.01000000 | mg/L
CRUM02850 | 2021-08-10 11:53 | Fluoreto Total |  | 0.16000000 | mg/L
CRUM02850 | 2021-08-10 11:53 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
CRUM02850 | 2021-08-10 11:53 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
CRUM02850 | 2021-08-10 11:53 | Temperatura da Água |  | 18.00000000 | ºC
CRUM02850 | 2021-08-10 11:53 | Manganês Total |  | 0.10000000 | mg/L
CRUM02850 | 2021-08-10 11:53 | Fósforo Total |  | 0.40000000 | mg/L
CRUM02850 | 2021-08-10 11:53 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
CRUM02850 | 2021-08-10 11:53 | Carbono Orgânico Total |  | 5.30000000 | mg/L
CRUM02850 | 2021-08-10 11:53 | Magnésio Total |  | 5.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2021-10-27 11:03 | Cloreto Total |  | 11.90000000 | mg/L
CRUM02850 | 2021-10-27 11:03 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
CRUM02850 | 2021-10-27 11:03 | Alumínio Dissolvido |  | 0.60000000 | mg/L
CRUM02850 | 2021-10-27 11:03 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
CRUM02850 | 2021-10-27 11:03 | Alumínio Total |  | 6.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2021-10-27 11:03 | Clorofila-a | < | 1.00000000 | µg/L
CRUM02850 | 2021-10-27 11:03 | Carbono Orgânico Total |  | 11.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2021-10-27 11:03 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
CRUM02850 | 2021-10-27 11:03 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
CRUM02850 | 2021-10-27 11:03 | Bário Total |  | 0.08000000 | mg/L
CRUM02850 | 2021-10-27 11:03 | Feofitina-a |  | 16.30000000 | µg/L
CRUM02850 | 2021-10-27 11:03 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
CRUM02850 | 2021-10-27 11:03 | Sódio |  | 12.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2021-10-27 11:03 | Sulfato Total |  | 18.20000000 | mg/L
CRUM02850 | 2021-10-27 11:03 | Potássio |  | 7.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2021-10-27 11:03 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.10000000 | mg/L
CRUM02850 | 2021-10-27 11:03 | Sólido Total |  | 231.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2021-10-27 11:03 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
CRUM02850 | 2021-10-27 11:03 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.10000000 | mg/L
CRUM02850 | 2021-10-27 11:03 | Nitrogênio-Nitrato |  | 1.35000000 | mg/L
CRUM02850 | 2021-10-27 11:03 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.72000000 | mg/L
CRUM02850 | 2021-10-27 11:03 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.53000000 | mg/L
CRUM02850 | 2021-10-27 11:03 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
CRUM02850 | 2021-10-27 11:03 | Manganês Total |  | 0.10000000 | mg/L
CRUM02850 | 2021-10-27 11:03 | Temperatura da Água |  | 23.90000000 | ºC
CRUM02850 | 2021-10-27 11:03 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
CRUM02850 | 2021-10-27 11:03 | Magnésio Total |  | 4.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2021-10-27 11:03 | Fósforo Total |  | 0.30000000 | mg/L
CRUM02850 | 2021-10-27 11:03 | Fluoreto Total |  | 0.13000000 | mg/L
CRUM02850 | 2021-10-27 11:03 | Ferro Total |  | 6.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2021-10-27 11:03 | Ferro Dissolvido |  | 2.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2021-10-27 11:03 | Temperatura do Ar |  | 27.70000000 | ºC
CRUM02850 | 2021-10-27 11:03 | Sólido Dissolvido Total |  | 149.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2021-10-27 11:03 | Escherichia coli |  | 4800.00000000 | UFC/100mL
CRUM02850 | 2021-10-27 11:03 | Dureza |  | 40.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2021-10-27 11:03 | Cálcio Total |  | 9.00000000 | mg/L
CRUM02850 | 2021-10-27 11:03 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
CRUM02850 | 2021-10-27 11:03 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
CRUM02850 | 2021-10-27 11:03 | Condutividade |  | 162.00000000 | µS/cm
CRUM02850 | 2021-10-27 11:03 | Turbidez |  | 130.00000000 | UNT
CRUM02850 | 2021-10-27 11:03 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.02000000 | mg/L
CRUM02850 | 2021-10-27 11:03 | pH |  | 6.60000000 | U.pH