## Sheet1
cod_ponto | datahora_coleta | parametro | sinal | valor | unidade
CURU02800 | 2020-02-20 13:55 | Carbono Orgânico Total |  | 7.90000000 | mg/L
CURU02800 | 2020-02-20 13:55 | pH |  | 5.73000000 | U.pH
CURU02800 | 2020-02-20 13:55 | Turbidez |  | 163.00000000 | UNT
CURU02800 | 2020-02-20 13:55 | Temperatura da Água |  | 22.30000000 | ºC
CURU02800 | 2020-02-20 13:55 | Sólido Total |  | 158.00000000 | mg/L
CURU02800 | 2020-02-20 13:55 | Sólido Suspenso Total |  | 122.00000000 | mg/L
CURU02800 | 2020-02-20 13:55 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.70000000 | mg/L
CURU02800 | 2020-02-20 13:55 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
CURU02800 | 2020-02-20 13:55 | Fósforo Total |  | 0.09000000 | mg/L
CURU02800 | 2020-02-20 13:55 | Escherichia coli |  | 6500.00000000 | UFC/100mL
CURU02800 | 2020-02-20 13:55 | DQO (relativo a carbono) | < | 50.00000000 | mg/L
CURU02800 | 2020-02-20 13:55 | DBO (5, 20) | < | 3.00000000 | mg/L
CURU02800 | 2020-02-20 13:55 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.83000000 | mg/L
CURU02800 | 2020-02-20 13:55 | Condutividade |  | 24.30000000 | µS/cm
CURU02800 | 2020-06-23 13:00 | Fósforo Total |  | 0.10000000 | mg/L
CURU02800 | 2020-06-23 13:00 | Turbidez |  | 2.50000000 | UNT
CURU02800 | 2020-06-23 13:00 | Temperatura da Água |  | 14.80000000 | ºC
CURU02800 | 2020-06-23 13:00 | Escherichia coli |  | 100.00000000 | UFC/100mL
CURU02800 | 2020-06-23 13:00 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
CURU02800 | 2020-06-23 13:00 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
CURU02800 | 2020-06-23 13:00 | Carbono Orgânico Total |  | 1.60000000 | mg/L
CURU02800 | 2020-06-23 13:00 | pH |  | 5.81000000 | U.pH
CURU02800 | 2020-06-23 13:00 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.50000000 | mg/L
CURU02800 | 2020-06-23 13:00 | DQO (relativo a carbono) | < | 50.00000000 | mg/L
CURU02800 | 2020-06-23 13:00 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
CURU02800 | 2020-06-23 13:00 | DBO (5, 20) | < | 3.00000000 | mg/L
CURU02800 | 2020-06-23 13:00 | Condutividade |  | 21.80000000 | µS/cm
CURU02800 | 2020-06-23 13:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 8.31000000 | mg/L
CURU02800 | 2020-08-20 15:15 | Carbono Orgânico Total |  | 4.87000000 | mg/L
CURU02800 | 2020-08-20 15:15 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
CURU02800 | 2020-08-20 15:15 | Temperatura da Água |  | 15.90000000 | ºC
CURU02800 | 2020-08-20 15:15 | Escherichia coli |  | 13000.00000000 | UFC/100mL
CURU02800 | 2020-08-20 15:15 | Turbidez |  | 72.23000000 | UNT
CURU02800 | 2020-08-20 15:15 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.83000000 | mg/L
CURU02800 | 2020-08-20 15:15 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.50000000 | mg/L
CURU02800 | 2020-08-20 15:15 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
CURU02800 | 2020-08-20 15:15 | DQO (relativo a carbono) | < | 50.00000000 | mg/L
CURU02800 | 2020-08-20 15:15 | Fósforo Total |  | 0.07000000 | mg/L
CURU02800 | 2020-08-20 15:15 | Condutividade |  | 25.60000000 | µS/cm
CURU02800 | 2020-08-20 15:15 | pH |  | 5.82000000 | U.pH
CURU02800 | 2020-08-20 15:15 | DBO (5, 20) | < | 3.00000000 | mg/L
CURU02800 | 2020-08-20 15:15 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
CURU02800 | 2020-10-22 11:50 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
CURU02800 | 2020-10-22 11:50 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.88000000 | mg/L
CURU02800 | 2020-10-22 11:50 | Carbono Orgânico Total |  | 2.81000000 | mg/L
CURU02800 | 2020-10-22 11:50 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.52000000 | mg/L
CURU02800 | 2020-10-22 11:50 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
CURU02800 | 2020-10-22 11:50 | Temperatura da Água |  | 18.70000000 | ºC
CURU02800 | 2020-10-22 11:50 | Fósforo Total |  | 0.01000000 | mg/L
CURU02800 | 2020-10-22 11:50 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
CURU02800 | 2020-10-22 11:50 | Condutividade |  | 22.80000000 | µS/cm
CURU02800 | 2020-10-22 11:50 | pH |  | 5.77000000 | U.pH
CURU02800 | 2020-10-22 11:50 | DBO (5, 20) | < | 3.00000000 | mg/L
CURU02800 | 2020-10-22 11:50 | DQO (relativo a carbono) | < | 50.00000000 | mg/L
CURU02800 | 2020-10-22 11:50 | Escherichia coli |  | 256.00000000 | UFC/100mL
CURU02800 | 2020-10-22 11:50 | Turbidez |  | 7.35000000 | UNT
CURU02800 | 2020-12-17 11:55 | DBO (5, 20) | < | 3.00000000 | mg/L
CURU02800 | 2020-12-17 11:55 | Carbono Orgânico Total |  | 4.34000000 | mg/L
CURU02800 | 2020-12-17 11:55 | Temperatura da Água |  | 20.90000000 | ºC
CURU02800 | 2020-12-17 11:55 | DQO (relativo a carbono) | < | 50.00000000 | mg/L
CURU02800 | 2020-12-17 11:55 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
CURU02800 | 2020-12-17 11:55 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
CURU02800 | 2020-12-17 11:55 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
CURU02800 | 2020-12-17 11:55 | pH |  | 5.47000000 | U.pH
CURU02800 | 2020-12-17 11:55 | Turbidez |  | 17.45000000 | UNT
CURU02800 | 2020-12-17 11:55 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.81000000 | mg/L
CURU02800 | 2020-12-17 11:55 | Escherichia coli |  | 3600.00000000 | UFC/100mL
CURU02800 | 2020-12-17 11:55 | Fósforo Total |  | 0.03000000 | mg/L
CURU02800 | 2020-12-17 11:55 | Condutividade |  | 21.80000000 | µS/cm
CURU02800 | 2020-12-17 11:55 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.52000000 | mg/L
CURU02800 | 2021-02-24 13:05 | pH |  | 5.79000000 | U.pH
CURU02800 | 2021-02-24 13:05 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
CURU02800 | 2021-02-24 13:05 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.15000000 | mg/L
CURU02800 | 2021-02-24 13:05 | Condutividade |  | 22.60000000 | µS/cm
CURU02800 | 2021-02-24 13:05 | Temperatura da Água |  | 20.70000000 | ºC
CURU02800 | 2021-02-24 13:05 | Carbono Orgânico Total |  | 2.86000000 | mg/L
CURU02800 | 2021-02-24 13:05 | DBO (5, 20) | < | 3.00000000 | mg/L
CURU02800 | 2021-02-24 13:05 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
CURU02800 | 2021-02-24 13:05 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
CURU02800 | 2021-02-24 13:05 | DQO (relativo a carbono) | < | 50.00000000 | mg/L
CURU02800 | 2021-02-24 13:05 | Turbidez |  | 9.48000000 | UNT
CURU02800 | 2021-02-24 13:05 | Escherichia coli |  | 228.00000000 | UFC/100mL
CURU02800 | 2021-02-24 13:05 | Fósforo Total | < | 0.02000000 | mg/L
CURU02800 | 2021-02-24 13:05 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.65000000 | mg/L
CURU02800 | 2021-04-28 12:10 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
CURU02800 | 2021-04-28 12:10 | pH |  | 5.71000000 | U.pH
CURU02800 | 2021-04-28 12:10 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
CURU02800 | 2021-04-28 12:10 | Temperatura da Água |  | 17.40000000 | ºC
CURU02800 | 2021-04-28 12:10 | Turbidez |  | 4.70000000 | UNT
CURU02800 | 2021-04-28 12:10 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.50000000 | mg/L
CURU02800 | 2021-04-28 12:10 | Fósforo Total | < | 0.02000000 | mg/L
CURU02800 | 2021-04-28 12:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.78000000 | mg/L
CURU02800 | 2021-04-28 12:10 | Carbono Orgânico Total |  | 2.30000000 | mg/L
CURU02800 | 2021-04-28 12:10 | DQO (relativo a carbono) | < | 50.00000000 | mg/L
CURU02800 | 2021-04-28 12:10 | Escherichia coli |  | 96.00000000 | UFC/100mL
CURU02800 | 2021-04-28 12:10 | Condutividade |  | 22.30000000 | µS/cm
CURU02800 | 2021-04-28 12:10 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
CURU02800 | 2021-04-28 12:10 | DBO (5, 20) | < | 3.00000000 | mg/L
CURU02800 | 2021-06-22 12:15 | DBO (5, 20) | < | 3.00000000 | mg/L
CURU02800 | 2021-06-22 12:15 | Escherichia coli |  | 4800.00000000 | UFC/100mL
CURU02800 | 2021-06-22 12:15 | Turbidez |  | 17.30000000 | UNT
CURU02800 | 2021-06-22 12:15 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
CURU02800 | 2021-06-22 12:15 | Carbono Orgânico Total |  | 4.13000000 | mg/L
CURU02800 | 2021-06-22 12:15 | Temperatura da Água |  | 15.70000000 | ºC
CURU02800 | 2021-06-22 12:15 | Fósforo Total |  | 0.01000000 | mg/L
CURU02800 | 2021-06-22 12:15 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.50000000 | mg/L
CURU02800 | 2021-06-22 12:15 | DQO (relativo a carbono) | < | 50.00000000 | mg/L
CURU02800 | 2021-06-22 12:15 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
CURU02800 | 2021-06-22 12:15 | pH |  | 5.78000000 | U.pH
CURU02800 | 2021-06-22 12:15 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.94000000 | mg/L
CURU02800 | 2021-06-22 12:15 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
CURU02800 | 2021-06-22 12:15 | Condutividade |  | 29.60000000 | µS/cm
CURU02800 | 2021-08-19 13:10 | Temperatura da Água |  | 15.70000000 | ºC
CURU02800 | 2021-08-19 13:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 8.09000000 | mg/L
CURU02800 | 2021-08-19 13:10 | DQO (relativo a carbono) | < | 50.00000000 | mg/L
CURU02800 | 2021-08-19 13:10 | DBO (5, 20) | < | 3.00000000 | mg/L
CURU02800 | 2021-08-19 13:10 | Condutividade |  | 27.70000000 | µS/cm
CURU02800 | 2021-08-19 13:10 | Carbono Orgânico Total |  | 2.10000000 | mg/L
CURU02800 | 2021-08-19 13:10 | Fósforo Total | < | 0.01000000 | mg/L
CURU02800 | 2021-08-19 13:10 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
CURU02800 | 2021-08-19 13:10 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
CURU02800 | 2021-08-19 13:10 | pH |  | 6.13000000 | U.pH
CURU02800 | 2021-08-19 13:10 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
CURU02800 | 2021-08-19 13:10 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.50000000 | mg/L
CURU02800 | 2021-08-19 13:10 | Escherichia coli |  | 600.00000000 | UFC/100mL
CURU02800 | 2021-08-19 13:10 | Turbidez |  | 4.60000000 | UNT
CURU02800 | 2021-10-21 12:10 | Condutividade |  | 26.00000000 | µS/cm
CURU02800 | 2021-10-21 12:10 | Turbidez |  | 6.03000000 | UNT
CURU02800 | 2021-10-21 12:10 | Escherichia coli |  | 204.00000000 | UFC/100mL
CURU02800 | 2021-10-21 12:10 | Carbono Orgânico Total |  | 3.39000000 | mg/L
CURU02800 | 2021-10-21 12:10 | Temperatura da Água |  | 16.20000000 | ºC
CURU02800 | 2021-10-21 12:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.79000000 | mg/L
CURU02800 | 2021-10-21 12:10 | Fósforo Total | < | 0.01000000 | mg/L
CURU02800 | 2021-10-21 12:10 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
CURU02800 | 2021-10-21 12:10 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
CURU02800 | 2021-10-21 12:10 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
CURU02800 | 2021-10-21 12:10 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.50000000 | mg/L
CURU02800 | 2021-10-21 12:10 | DBO (5, 20) | < | 3.00000000 | mg/L
CURU02800 | 2021-10-21 12:10 | pH |  | 5.71000000 | U.pH