## Sheet1
cod_ponto | datahora_coleta | parametro | sinal | valor | unidade
DADO02900 | 2007-05-16 15:25 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
DADO02900 | 2007-05-16 15:25 | Transparência |  | 1.10000000 | m
DADO02900 | 2007-05-16 15:25 | Temperatura do Ar |  | 24.00000000 | ºC
DADO02900 | 2007-05-16 15:25 | Temperatura da Água |  | 25.40000000 | ºC
DADO02900 | 2007-05-16 15:25 | Sólido Volátil Total | < | 100.00000000 | mg/L
DADO02900 | 2007-05-16 15:25 | Sólido Total |  | 100.00000000 | mg/L
DADO02900 | 2007-05-16 15:25 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
DADO02900 | 2007-05-16 15:25 | Oxigênio Dissolvido |  | 10.70000000 | mg/L
DADO02900 | 2007-05-16 15:25 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.00900000 | mg/L
DADO02900 | 2007-05-16 15:25 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.36000000 | mg/L
DADO02900 | 2007-05-16 15:25 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.80000000 | mg/L
DADO02900 | 2007-05-16 15:25 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.06000000 | mg/L
DADO02900 | 2007-05-16 15:25 | Microcistinas |  | 0.17000000 | µg/L
DADO02900 | 2007-05-16 15:25 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.00700000 | mg/L
DADO02900 | 2007-05-16 15:25 | Fósforo Total |  | 0.07000000 | mg/L
DADO02900 | 2007-05-16 15:25 | Feofitina-a |  | 34.29000000 | µg/L
DADO02900 | 2007-05-16 15:25 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
DADO02900 | 2007-05-16 15:25 | DBO (5, 20) | < | 3.00000000 | mg/L
DADO02900 | 2007-05-16 15:25 | Condutividade |  | 155.10000000 | µS/cm
DADO02900 | 2007-05-16 15:25 | Coloração |  | Verde | Adimensional
DADO02900 | 2007-05-16 15:25 | Coliformes Termotolerantes |  | 1.00000000 | UFC/100mL
DADO02900 | 2007-05-16 15:25 | Clorofila-a |  | 12.30000000 | µg/L
DADO02900 | 2007-05-16 15:25 | Cloreto Total |  | 13.90000000 | mg/L
DADO02900 | 2007-05-16 15:25 | Turbidez |  | 13.50000000 | UNT
DADO02900 | 2007-05-16 15:25 | pH |  | 8.80000000 | U.pH
DADO02900 | 2007-05-16 15:30 | Feofitina-a |  | 36.59000000 | µg/L
DADO02900 | 2007-05-16 15:30 | Clorofila-a |  | 11.49000000 | µg/L
DADO02900 | 2007-05-16 15:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional