## Sheet1
cod_ponto | datahora_coleta | parametro | sinal | valor | unidade
EMGU00700 | 2006-03-30 12:55 | Temperatura do Ar |  | 20.00000000 | ºC
EMGU00700 | 2006-03-30 12:55 | Crômio Total | < | 0.01000000 | mg/L
EMGU00700 | 2006-03-30 12:55 | pH |  | 6.50000000 | U.pH
EMGU00700 | 2006-03-30 12:55 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
EMGU00700 | 2006-03-30 12:55 | Manganês Total |  | 0.04000000 | mg/L
EMGU00700 | 2006-03-30 12:55 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.90000000 | mg/L
EMGU00700 | 2006-03-30 12:55 | Fósforo Total |  | 0.13000000 | mg/L
EMGU00700 | 2006-03-30 12:55 | Ferro Total |  | 4.18000000 | mg/L
EMGU00700 | 2006-03-30 12:55 | Sulfato Total | < | 10.00000000 | mg/L
EMGU00700 | 2006-03-30 12:55 | Coliformes Termotolerantes |  | 9100.00000000 | UFC/100mL
EMGU00700 | 2006-03-30 12:55 | Cloreto Total |  | 4.03000000 | mg/L
EMGU00700 | 2006-03-30 12:55 | Condutividade |  | 55.30000000 | µS/cm
EMGU00700 | 2006-03-30 12:55 | Cobre Total |  | 0.01000000 | mg/L
EMGU00700 | 2006-03-30 12:55 | Turbidez |  | 88.20000000 | UNT
EMGU00700 | 2006-03-30 12:55 | Zinco Total |  | 0.04000000 | mg/L
EMGU00700 | 2006-03-30 12:55 | Fenóis Totais | < | 0.00300000 | mg/L
EMGU00700 | 2006-03-30 12:55 | Sólido Total |  | 146.00000000 | mg/L
EMGU00700 | 2006-03-30 12:55 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
EMGU00700 | 2006-03-30 12:55 | DBO (5, 20) |  | 3.00000000 | mg/L
EMGU00700 | 2006-03-30 12:55 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
EMGU00700 | 2006-03-30 12:55 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
EMGU00700 | 2006-03-30 12:55 | Temperatura da Água |  | 24.40000000 | ºC
EMGU00700 | 2006-03-30 12:55 | Cádmio Total | < | 0.00010000 | mg/L
EMGU00700 | 2006-03-30 12:55 | Chumbo Total |  | 0.00700000 | mg/L
EMGU00700 | 2006-03-30 12:55 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
EMGU00700 | 2006-03-30 12:55 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
EMGU00700 | 2006-03-30 12:55 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.27000000 | mg/L
EMGU00700 | 2006-03-30 12:55 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.67000000 | mg/L
EMGU00700 | 2006-03-30 12:55 | Alumínio Total |  | 5.21000000 | mg/L
EMGU00700 | 2006-03-30 12:55 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.18000000 | mg/L
EMGU00700 | 2006-03-30 12:55 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.00700000 | mg/L
EMGU00700 | 2006-05-04 12:40 | Zinco Total |  | 0.07000000 | mg/L
EMGU00700 | 2006-05-04 12:40 | Coloração |  | Amarela | Adimensional
EMGU00700 | 2006-05-04 12:40 | Cloreto Total |  | 3.33000000 | mg/L
EMGU00700 | 2006-05-04 12:40 | Cobre Total |  | 0.01000000 | mg/L
EMGU00700 | 2006-05-04 12:40 | Sulfato Total | < | 10.00000000 | mg/L
EMGU00700 | 2006-05-04 12:40 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.00500000 | mg/L
EMGU00700 | 2006-05-04 12:40 | Temperatura da Água |  | 16.90000000 | ºC
EMGU00700 | 2006-05-04 12:40 | Turbidez |  | 7.00000000 | UNT
EMGU00700 | 2006-05-04 12:40 | Fenóis Totais | < | 0.00300000 | mg/L
EMGU00700 | 2006-05-04 12:40 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.66000000 | mg/L
EMGU00700 | 2006-05-04 12:40 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
EMGU00700 | 2006-05-04 12:40 | Condutividade |  | 32.20000000 | µS/cm
EMGU00700 | 2006-05-04 12:40 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
EMGU00700 | 2006-05-04 12:40 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
EMGU00700 | 2006-05-04 12:40 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
EMGU00700 | 2006-05-04 12:40 | Temperatura do Ar |  | 28.50000000 | ºC
EMGU00700 | 2006-05-04 12:40 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.37000000 | mg/L
EMGU00700 | 2006-05-04 12:40 | Ferro Total |  | 1.58000000 | mg/L
EMGU00700 | 2006-05-04 12:40 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
EMGU00700 | 2006-05-04 12:40 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
EMGU00700 | 2006-05-04 12:40 | Crômio Total | < | 0.01000000 | mg/L
EMGU00700 | 2006-05-04 12:40 | pH |  | 6.50000000 | U.pH
EMGU00700 | 2006-05-04 12:40 | Chumbo Total |  | 0.01000000 | mg/L
EMGU00700 | 2006-05-04 12:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
EMGU00700 | 2006-05-04 12:40 | DBO (5, 20) | < | 3.00000000 | mg/L
EMGU00700 | 2006-05-04 12:40 | Manganês Total |  | 0.03000000 | mg/L
EMGU00700 | 2006-05-04 12:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.40000000 | mg/L
EMGU00700 | 2006-05-04 12:40 | Cádmio Total | < | 0.00010000 | mg/L
EMGU00700 | 2006-05-04 12:40 | Coliformes Termotolerantes |  | 3000.00000000 | UFC/100mL
EMGU00700 | 2006-05-04 12:40 | Fósforo Total | < | 0.02000000 | mg/L
EMGU00700 | 2006-05-04 12:40 | Alumínio Total |  | 0.63000000 | mg/L
EMGU00700 | 2006-07-13 12:18 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
EMGU00700 | 2006-07-13 12:18 | Coloração |  | Amarela | Adimensional
EMGU00700 | 2006-07-13 12:18 | Temperatura da Água |  | 17.00000000 | ºC
EMGU00700 | 2006-07-13 12:18 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
EMGU00700 | 2006-07-13 12:18 | Crômio Total | < | 0.01000000 | mg/L
EMGU00700 | 2006-07-13 12:18 | Turbidez |  | 9.20000000 | UNT
EMGU00700 | 2006-07-13 12:18 | Condutividade |  | 37.10000000 | µS/cm
EMGU00700 | 2006-07-13 12:18 | Cádmio Total |  | 0.00020000 | mg/L
EMGU00700 | 2006-07-13 12:18 | Coliformes Termotolerantes |  | 740.00000000 | UFC/100mL
EMGU00700 | 2006-07-13 12:18 | Temperatura do Ar |  | 25.50000000 | ºC
EMGU00700 | 2006-07-13 12:18 | DBO (5, 20) | < | 3.00000000 | mg/L
EMGU00700 | 2006-07-13 12:18 | Alumínio Dissolvido |  | 0.18000000 | mg/L
EMGU00700 | 2006-07-13 12:18 | Sulfato Total | < | 10.00000000 | mg/L
EMGU00700 | 2006-07-13 12:18 | pH |  | 6.10000000 | U.pH
EMGU00700 | 2006-07-13 12:18 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
EMGU00700 | 2006-07-13 12:18 | Chumbo Total |  | 0.00400000 | mg/L
EMGU00700 | 2006-07-13 12:18 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.29000000 | mg/L
EMGU00700 | 2006-07-13 12:18 | Manganês Total |  | 0.04000000 | mg/L
EMGU00700 | 2006-07-13 12:18 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
EMGU00700 | 2006-07-13 12:18 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.10000000 | mg/L
EMGU00700 | 2006-07-13 12:18 | Fósforo Total |  | 0.25000000 | mg/L
EMGU00700 | 2006-07-13 12:18 | Cloreto Total |  | 4.88000000 | mg/L
EMGU00700 | 2006-07-13 12:18 | Zinco Total |  | 0.02000000 | mg/L
EMGU00700 | 2006-07-13 12:18 | Ferro Dissolvido |  | 0.43000000 | mg/L
EMGU00700 | 2006-07-13 12:18 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.98000000 | mg/L
EMGU00700 | 2006-07-13 12:18 | Fenóis Totais | < | 0.00300000 | mg/L
EMGU00700 | 2006-07-13 12:18 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
EMGU00700 | 2006-07-13 12:18 | Cobre Dissolvido | < | 0.01000000 | mg/L
EMGU00700 | 2006-07-13 12:18 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00400000 | mg/L
EMGU00700 | 2006-07-13 12:18 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
EMGU00700 | 2006-09-20 13:10 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
EMGU00700 | 2006-09-20 13:10 | Temperatura da Água |  | 17.50000000 | ºC
EMGU00700 | 2006-09-20 13:10 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00400000 | mg/L
EMGU00700 | 2006-09-20 13:10 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.47000000 | mg/L
EMGU00700 | 2006-09-20 13:10 | Condutividade |  | 39.00000000 | µS/cm
EMGU00700 | 2006-09-20 13:10 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.35000000 | mg/L
EMGU00700 | 2006-09-20 13:10 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
EMGU00700 | 2006-09-20 13:10 | Manganês Total |  | 0.04000000 | mg/L
EMGU00700 | 2006-09-20 13:10 | Crômio Total | < | 0.01000000 | mg/L
EMGU00700 | 2006-09-20 13:10 | DBO (5, 20) | < | 3.00000000 | mg/L
EMGU00700 | 2006-09-20 13:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.40000000 | mg/L
EMGU00700 | 2006-09-20 13:10 | Fósforo Total |  | 0.06000000 | mg/L
EMGU00700 | 2006-09-20 13:10 | Sulfato Total | < | 10.00000000 | mg/L
EMGU00700 | 2006-09-20 13:10 | Cádmio Total | < | 0.00010000 | mg/L
EMGU00700 | 2006-09-20 13:10 | Ferro Dissolvido |  | 0.15000000 | mg/L
EMGU00700 | 2006-09-20 13:10 | Fenóis Totais |  | 0.00500000 | mg/L
EMGU00700 | 2006-09-20 13:10 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
EMGU00700 | 2006-09-20 13:10 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
EMGU00700 | 2006-09-20 13:10 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
EMGU00700 | 2006-09-20 13:10 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
EMGU00700 | 2006-09-20 13:10 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
EMGU00700 | 2006-09-20 13:10 | Chumbo Total |  | 0.00600000 | mg/L
EMGU00700 | 2006-09-20 13:10 | Temperatura do Ar |  | 20.30000000 | ºC
EMGU00700 | 2006-09-20 13:10 | Coloração |  | Amarela | Adimensional
EMGU00700 | 2006-09-20 13:10 | Turbidez |  | 7.10000000 | UNT
EMGU00700 | 2006-09-20 13:10 | Cloreto Total |  | 4.73000000 | mg/L
EMGU00700 | 2006-09-20 13:10 | Cobre Dissolvido | < | 0.01000000 | mg/L
EMGU00700 | 2006-09-20 13:10 | pH |  | 6.60000000 | U.pH
EMGU00700 | 2006-09-20 13:10 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
EMGU00700 | 2006-09-20 13:10 | Coliformes Termotolerantes |  | 920.00000000 | UFC/100mL
EMGU00700 | 2006-09-20 13:10 | Zinco Total |  | 0.02000000 | mg/L
EMGU00700 | 2006-11-16 12:20 | Fósforo Total | < | 0.02000000 | mg/L
EMGU00700 | 2006-11-16 12:20 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
EMGU00700 | 2006-11-16 12:20 | Crômio Total |  | 0.02000000 | mg/L
EMGU00700 | 2006-11-16 12:20 | Sulfato Total | < | 10.00000000 | mg/L
EMGU00700 | 2006-11-16 12:20 | Cádmio Total | < | 0.00010000 | mg/L
EMGU00700 | 2006-11-16 12:20 | Manganês Total |  | 0.04000000 | mg/L
EMGU00700 | 2006-11-16 12:20 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
EMGU00700 | 2006-11-16 12:20 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
EMGU00700 | 2006-11-16 12:20 | Coliformes Termotolerantes |  | 520.00000000 | UFC/100mL
EMGU00700 | 2006-11-16 12:20 | Zinco Total |  | 0.06000000 | mg/L
EMGU00700 | 2006-11-16 12:20 | Fenóis Totais | < | 0.00300000 | mg/L
EMGU00700 | 2006-11-16 12:20 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
EMGU00700 | 2006-11-16 12:20 | Ferro Dissolvido |  | 0.44000000 | mg/L
EMGU00700 | 2006-11-16 12:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.90000000 | mg/L
EMGU00700 | 2006-11-16 12:20 | Cloreto Total |  | 3.96000000 | mg/L
EMGU00700 | 2006-11-16 12:20 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
EMGU00700 | 2006-11-16 12:20 | Chumbo Total |  | 0.00300000 | mg/L
EMGU00700 | 2006-11-16 12:20 | Alumínio Dissolvido |  | 0.19000000 | mg/L
EMGU00700 | 2006-11-16 12:20 | Temperatura do Ar |  | 29.00000000 | ºC
EMGU00700 | 2006-11-16 12:20 | Temperatura da Água |  | 19.60000000 | ºC
EMGU00700 | 2006-11-16 12:20 | pH |  | 6.10000000 | U.pH
EMGU00700 | 2006-11-16 12:20 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
EMGU00700 | 2006-11-16 12:20 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.06000000 | mg/L
EMGU00700 | 2006-11-16 12:20 | Turbidez |  | 2.90000000 | UNT
EMGU00700 | 2006-11-16 12:20 | Condutividade |  | 27.90000000 | µS/cm
EMGU00700 | 2006-11-16 12:20 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
EMGU00700 | 2006-11-16 12:20 | Coloração |  | Amarela | Adimensional
EMGU00700 | 2006-11-16 12:20 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00400000 | mg/L
EMGU00700 | 2006-11-16 12:20 | Cobre Dissolvido |  | 0.02000000 | mg/L
EMGU00700 | 2006-11-16 12:20 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.21000000 | mg/L
EMGU00700 | 2006-11-16 12:20 | DBO (5, 20) | < | 3.00000000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-01-31 11:35 | Fenóis Totais |  | 0.00600000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-01-31 11:35 | Turbidez |  | 18.20000000 | UNT
EMGU00700 | 2007-01-31 11:35 | Sulfato Total | < | 10.00000000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-01-31 11:35 | Cobre Dissolvido | < | 0.00900000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-01-31 11:35 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-01-31 11:35 | Ferro Dissolvido |  | 0.62000000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-01-31 11:35 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-01-31 11:35 | Fósforo Total | < | 0.02000000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-01-31 11:35 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.90000000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-01-31 11:35 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
EMGU00700 | 2007-01-31 11:35 | Manganês Total |  | 0.06000000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-01-31 11:35 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-01-31 11:35 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-01-31 11:35 | Chumbo Total |  | 0.01000000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-01-31 11:35 | pH |  | 6.10000000 | U.pH
EMGU00700 | 2007-01-31 11:35 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.11000000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-01-31 11:35 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00400000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-01-31 11:35 | Alumínio Dissolvido |  | 0.18000000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-01-31 11:35 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.45000000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-01-31 11:35 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-01-31 11:35 | Cloreto Total |  | 3.68000000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-01-31 11:35 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-01-31 11:35 | Cádmio Total | < | 0.00010000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-01-31 11:35 | Crômio Total | < | 0.01000000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-01-31 11:35 | Condutividade |  | 31.70000000 | µS/cm
EMGU00700 | 2007-01-31 11:35 | Temperatura da Água |  | 22.30000000 | ºC
EMGU00700 | 2007-01-31 11:35 | Coliformes Termotolerantes |  | 2600.00000000 | UFC/100mL
EMGU00700 | 2007-01-31 11:35 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-01-31 11:35 | Temperatura do Ar |  | 25.50000000 | ºC
EMGU00700 | 2007-01-31 11:35 | Coloração |  | Amarela | Adimensional
EMGU00700 | 2007-01-31 11:35 | DBO (5, 20) | < | 3.00000000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-03-21 12:45 | Temperatura do Ar |  | 26.00000000 | ºC
EMGU00700 | 2007-03-21 12:45 | Chumbo Total |  | 0.01000000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-03-21 12:45 | Cloreto Total |  | 3.27000000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-03-21 12:45 | Manganês Total |  | 0.05000000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-03-21 12:45 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-03-21 12:45 | Ferro Dissolvido |  | 0.69000000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-03-21 12:45 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-03-21 12:45 | Cádmio Total | < | 0.00010000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-03-21 12:45 | Condutividade |  | 32.30000000 | µS/cm
EMGU00700 | 2007-03-21 12:45 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.60000000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-03-21 12:45 | Coliformes Termotolerantes |  | 38000.00000000 | UFC/100mL
EMGU00700 | 2007-03-21 12:45 | Fenóis Totais | < | 0.00300000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-03-21 12:45 | pH |  | 6.10000000 | U.pH
EMGU00700 | 2007-03-21 12:45 | Crômio Total | < | 0.01000000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-03-21 12:45 | Fósforo Total |  | 0.05000000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-03-21 12:45 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-03-21 12:45 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
EMGU00700 | 2007-03-21 12:45 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-03-21 12:45 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-03-21 12:45 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.14000000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-03-21 12:45 | Cobre Dissolvido | < | 0.00900000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-03-21 12:45 | Turbidez |  | 18.49000000 | UNT
EMGU00700 | 2007-03-21 12:45 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-03-21 12:45 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-03-21 12:45 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.63000000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-03-21 12:45 | Temperatura da Água |  | 21.50000000 | ºC
EMGU00700 | 2007-03-21 12:45 | DBO (5, 20) | < | 3.00000000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-03-21 12:45 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-03-21 12:45 | Coloração |  | Amarela | Adimensional
EMGU00700 | 2007-03-21 12:45 | Alumínio Dissolvido |  | 0.23000000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-03-21 12:45 | Sulfato Total | < | 10.00000000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-05-17 13:20 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-05-17 13:20 | Temperatura da Água |  | 19.30000000 | ºC
EMGU00700 | 2007-05-17 13:20 | DBO (5, 20) | < | 3.00000000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-05-17 13:20 | Chumbo Total |  | 0.01000000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-05-17 13:20 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
EMGU00700 | 2007-05-17 13:20 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-05-17 13:20 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-05-17 13:20 | Manganês Total |  | 0.04000000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-05-17 13:20 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.02000000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-05-17 13:20 | Fósforo Total |  | 0.11000000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-05-17 13:20 | Cobre Dissolvido | < | 0.00900000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-05-17 13:20 | Temperatura do Ar |  | 23.00000000 | ºC
EMGU00700 | 2007-05-17 13:20 | Turbidez |  | 32.13000000 | UNT
EMGU00700 | 2007-05-17 13:20 | Coliformes Termotolerantes |  | 1400.00000000 | UFC/100mL
EMGU00700 | 2007-05-17 13:20 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-05-17 13:20 | Alumínio Dissolvido |  | 0.10000000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-05-17 13:20 | Fenóis Totais | < | 0.00300000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-05-17 13:20 | Cloreto Total |  | 4.37000000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-05-17 13:20 | Coloração |  | Amarela | Adimensional
EMGU00700 | 2007-05-17 13:20 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-05-17 13:20 | Sulfato Total | < | 10.00000000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-05-17 13:20 | Ferro Dissolvido |  | 0.36000000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-05-17 13:20 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.20000000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-05-17 13:20 | Cádmio Total | < | 0.00010000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-05-17 13:20 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.34000000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-05-17 13:20 | Condutividade |  | 35.20000000 | µS/cm
EMGU00700 | 2007-05-17 13:20 | pH |  | 6.30000000 | U.pH
EMGU00700 | 2007-05-17 13:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 8.30000000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-05-17 13:20 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-05-17 13:20 | Zinco Total | < | 0.04000000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-05-17 13:20 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-07-12 14:30 | Coliformes Termotolerantes |  | 500.00000000 | UFC/100mL
EMGU00700 | 2007-07-12 14:30 | Chumbo Total |  | 0.00300000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-07-12 14:30 | Temperatura da Água |  | 17.00000000 | ºC
EMGU00700 | 2007-07-12 14:30 | pH |  | 6.54000000 | U.pH
EMGU00700 | 2007-07-12 14:30 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.02000000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-07-12 14:30 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-07-12 14:30 | Condutividade |  | 38.40000000 | µS/cm
EMGU00700 | 2007-07-12 14:30 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-07-12 14:30 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.08000000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-07-12 14:30 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.51000000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-07-12 14:30 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-07-12 14:30 | DBO (5, 20) | < | 3.00000000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-07-12 14:30 | Zinco Total | < | 0.04000000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-07-12 14:30 | Cádmio Total | < | 0.00010000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-07-12 14:30 | Ferro Dissolvido |  | 0.34000000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-07-12 14:30 | Temperatura do Ar |  | 16.50000000 | ºC
EMGU00700 | 2007-07-12 14:30 | Cloreto Total |  | 3.83000000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-07-12 14:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
EMGU00700 | 2007-07-12 14:30 | Turbidez |  | 5.83000000 | UNT
EMGU00700 | 2007-07-12 14:30 | Fósforo Total |  | 0.07000000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-07-12 14:30 | Sulfato Total | < | 10.00000000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-07-12 14:30 | Fenóis Totais | < | 0.00300000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-07-12 14:30 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-07-12 14:30 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-07-12 14:30 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-07-12 14:30 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-07-12 14:30 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-07-12 14:30 | Manganês Total |  | 0.02000000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-07-12 14:30 | Cobre Dissolvido | < | 0.00900000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-09-19 11:50 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-09-19 11:50 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-09-19 11:50 | Cobre Dissolvido | < | 0.00900000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-09-19 11:50 | Sulfato Total | < | 10.00000000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-09-19 11:50 | Cloreto Total |  | 3.05000000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-09-19 11:50 | DBO (5, 20) | < | 3.00000000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-09-19 11:50 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-09-19 11:50 | pH |  | 6.40000000 | U.pH
EMGU00700 | 2007-09-19 11:50 | Temperatura da Água |  | 20.00000000 | ºC
EMGU00700 | 2007-09-19 11:50 | Cádmio Total | < | 0.00010000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-09-19 11:50 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.45000000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-09-19 11:50 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-09-19 11:50 | Coliformes Termotolerantes |  | 264.00000000 | UFC/100mL
EMGU00700 | 2007-09-19 11:50 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
EMGU00700 | 2007-09-19 11:50 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-09-19 11:50 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-09-19 11:50 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.17000000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-09-19 11:50 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-09-19 11:50 | Fósforo Total | < | 0.02000000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-09-19 11:50 | Condutividade |  | 26.60000000 | µS/cm
EMGU00700 | 2007-09-19 11:50 | Manganês Total |  | 0.02000000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-09-19 11:50 | Temperatura do Ar |  | 27.50000000 | ºC
EMGU00700 | 2007-09-19 11:50 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-09-19 11:50 | Ferro Dissolvido |  | 0.32000000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-09-19 11:50 | Chumbo Total | < | 0.00200000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-09-19 11:50 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
EMGU00700 | 2007-09-19 11:50 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-11-07 12:30 | Sulfato Total | < | 10.00000000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-11-07 12:30 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-11-07 12:30 | Zinco Total |  | 0.02000000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-11-07 12:30 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-11-07 12:30 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-11-07 12:30 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-11-07 12:30 | Turbidez |  | 33.04000000 | UNT
EMGU00700 | 2007-11-07 12:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.90000000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-11-07 12:30 | pH |  | 6.50000000 | U.pH
EMGU00700 | 2007-11-07 12:30 | Temperatura do Ar |  | 23.40000000 | ºC
EMGU00700 | 2007-11-07 12:30 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-11-07 12:30 | Temperatura da Água |  | 20.80000000 | ºC
EMGU00700 | 2007-11-07 12:30 | Manganês Total |  | 0.04000000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-11-07 12:30 | Chumbo Total |  | 0.00600000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-11-07 12:30 | Cloreto Total |  | 3.70000000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-11-07 12:30 | Cobre Dissolvido | < | 0.00900000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-11-07 12:30 | Coliformes Termotolerantes |  | 1400.00000000 | UFC/100mL
EMGU00700 | 2007-11-07 12:30 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
EMGU00700 | 2007-11-07 12:30 | Condutividade |  | 41.60000000 | µS/cm
EMGU00700 | 2007-11-07 12:30 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-11-07 12:30 | Cádmio Total |  | 0.00030000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-11-07 12:30 | DBO (5, 20) | < | 3.00000000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-11-07 12:30 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-11-07 12:30 | Ferro Dissolvido |  | 0.48000000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-11-07 12:30 | Fósforo Total |  | 0.05000000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-11-07 12:30 | Alumínio Dissolvido |  | 0.20000000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-11-07 12:30 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-11-07 12:30 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.15000000 | mg/L
EMGU00700 | 2007-11-07 12:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
EMGU00700 | 2007-11-07 12:30 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.19000000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-01-23 12:30 | Fósforo Total |  | 0.07000000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-01-23 12:30 | Cloreto Total |  | 3.44000000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-01-23 12:30 | Alumínio Dissolvido |  | 0.25000000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-01-23 12:30 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-01-23 12:30 | Temperatura do Ar |  | 20.50000000 | ºC
EMGU00700 | 2008-01-23 12:30 | DQO |  | 53.00000000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-01-23 12:30 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-01-23 12:30 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.85000000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-01-23 12:30 | Chumbo Total |  | 0.00400000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-01-23 12:30 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.28000000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-01-23 12:30 | Ferro Dissolvido |  | 0.68000000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-01-23 12:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
EMGU00700 | 2008-01-23 12:30 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-01-23 12:30 | Cobre Dissolvido | < | 0.00900000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-01-23 12:30 | Cádmio Total |  | 0.00030000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-01-23 12:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.00000000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-01-23 12:30 | Manganês Total |  | 0.03000000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-01-23 12:30 | Sulfato Total | < | 10.00000000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-01-23 12:30 | Zinco Total |  | 0.15000000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-01-23 12:30 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.13000000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-01-23 12:30 | Temperatura da Água |  | 19.30000000 | ºC
EMGU00700 | 2008-01-23 12:30 | Mercúrio Total |  | 0.01000000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-01-23 12:30 | Coliformes Termotolerantes |  | 356.00000000 | UFC/100mL
EMGU00700 | 2008-01-23 12:30 | pH |  | 6.10000000 | U.pH
EMGU00700 | 2008-01-23 12:30 | DBO (5, 20) |  | 8.00000000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-01-23 12:30 | Coloração |  | Amarela | Adimensional
EMGU00700 | 2008-01-23 12:30 | Turbidez |  | 13.76000000 | UNT
EMGU00700 | 2008-01-23 12:30 | Condutividade |  | 338.00000000 | µS/cm
EMGU00700 | 2008-01-23 12:30 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-01-23 12:30 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.01000000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-03-05 12:03 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-03-05 12:03 | Cádmio Total | < | 0.00010000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-03-05 12:03 | Ferro Dissolvido |  | 0.67000000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-03-05 12:03 | Temperatura do Ar |  | 28.00000000 | ºC
EMGU00700 | 2008-03-05 12:03 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-03-05 12:03 | Coliformes Termotolerantes |  | 116.00000000 | UFC/100mL
EMGU00700 | 2008-03-05 12:03 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-03-05 12:03 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.66000000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-03-05 12:03 | Sulfato Total | < | 10.00000000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-03-05 12:03 | DBO (5, 20) | < | 3.00000000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-03-05 12:03 | Zinco Total |  | 0.03000000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-03-05 12:03 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.16000000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-03-05 12:03 | Manganês Total |  | 0.05000000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-03-05 12:03 | Temperatura da Água |  | 21.80000000 | ºC
EMGU00700 | 2008-03-05 12:03 | Turbidez |  | 16.00000000 | UNT
EMGU00700 | 2008-03-05 12:03 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-03-05 12:03 | Chumbo Total |  | 0.01000000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-03-05 12:03 | Condutividade |  | 32.90000000 | µS/cm
EMGU00700 | 2008-03-05 12:03 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-03-05 12:03 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-03-05 12:03 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-03-05 12:03 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-03-05 12:03 | pH |  | 6.30000000 | U.pH
EMGU00700 | 2008-03-05 12:03 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
EMGU00700 | 2008-03-05 12:03 | Fósforo Total |  | 0.03000000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-03-05 12:03 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-03-05 12:03 | Cobre Dissolvido | < | 0.00900000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-03-05 12:03 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.60000000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-03-05 12:03 | Cloreto Total |  | 3.37000000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-03-05 12:03 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
EMGU00700 | 2008-05-07 12:00 | Condutividade |  | 38.40000000 | µS/cm
EMGU00700 | 2008-05-07 12:00 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-05-07 12:00 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-05-07 12:00 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.18000000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-05-07 12:00 | Temperatura da Água |  | 15.80000000 | ºC
EMGU00700 | 2008-05-07 12:00 | Chumbo Total |  | 0.00300000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-05-07 12:00 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-05-07 12:00 | Cádmio Total | < | 0.00010000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-05-07 12:00 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-05-07 12:00 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.50000000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-05-07 12:00 | Manganês Total |  | 0.03000000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-05-07 12:00 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-05-07 12:00 | Cloreto Total |  | 3.69000000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-05-07 12:00 | Fósforo Total |  | 0.03000000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-05-07 12:00 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-05-07 12:00 | Alumínio Dissolvido |  | 0.11000000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-05-07 12:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.10000000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-05-07 12:00 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-05-07 12:00 | pH |  | 6.40000000 | U.pH
EMGU00700 | 2008-05-07 12:00 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-05-07 12:00 | Ferro Dissolvido |  | 0.37000000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-05-07 12:00 | Temperatura do Ar |  | 18.20000000 | ºC
EMGU00700 | 2008-05-07 12:00 | Coloração |  | Verde | Adimensional
EMGU00700 | 2008-05-07 12:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
EMGU00700 | 2008-05-07 12:00 | Sulfato Total | < | 10.00000000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-05-07 12:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 480.00000000 | UFC/100mL
EMGU00700 | 2008-05-07 12:00 | DBO (5, 20) | < | 3.00000000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-05-07 12:00 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-05-07 12:00 | Cobre Dissolvido | < | 0.00900000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-05-07 12:00 | Turbidez |  | 17.00000000 | UNT
EMGU00700 | 2008-07-30 12:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
EMGU00700 | 2008-07-30 12:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.08000000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-07-30 12:00 | Turbidez |  | 6.70000000 | UNT
EMGU00700 | 2008-07-30 12:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 196.00000000 | UFC/100mL
EMGU00700 | 2008-07-30 12:00 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-07-30 12:00 | Temperatura da Água |  | 16.80000000 | ºC
EMGU00700 | 2008-07-30 12:00 | Zinco Total |  | 0.05000000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-07-30 12:00 | Temperatura do Ar |  | 26.50000000 | ºC
EMGU00700 | 2008-07-30 12:00 | Cobre Dissolvido | < | 0.00900000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-07-30 12:00 | Cloreto Total |  | 4.76000000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-07-30 12:00 | Coloração |  | Amarela | Adimensional
EMGU00700 | 2008-07-30 12:00 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-07-30 12:00 | Fósforo Total |  | 0.04000000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-07-30 12:00 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-07-30 12:00 | Manganês Total |  | 0.02000000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-07-30 12:00 | Sulfato Total | < | 10.00000000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-07-30 12:00 | pH |  | 7.00000000 | U.pH
EMGU00700 | 2008-07-30 12:00 | DBO (5, 20) |  | 3.00000000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-07-30 12:00 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-07-30 12:00 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-07-30 12:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.10000000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-07-30 12:00 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-07-30 12:00 | Ferro Dissolvido |  | 0.46000000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-07-30 12:00 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-07-30 12:00 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-07-30 12:00 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-07-30 12:00 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.58000000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-07-30 12:00 | Condutividade |  | 44.60000000 | µS/cm
EMGU00700 | 2008-07-30 12:00 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.02000000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-07-30 12:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.24000000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-09-17 11:19 | Fósforo Total |  | 0.03000000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-09-17 11:19 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-09-17 11:19 | Cloreto Total |  | 4.08000000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-09-17 11:19 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-09-17 11:19 | Manganês Total |  | 0.05000000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-09-17 11:19 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-09-17 11:19 | Turbidez |  | 9.02000000 | UNT
EMGU00700 | 2008-09-17 11:19 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-09-17 11:19 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
EMGU00700 | 2008-09-17 11:19 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-09-17 11:19 | pH |  | 7.70000000 | U.pH
EMGU00700 | 2008-09-17 11:19 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.17000000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-09-17 11:19 | Oxigênio Dissolvido |  | 8.80000000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-09-17 11:19 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
EMGU00700 | 2008-09-17 11:19 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-09-17 11:19 | Condutividade |  | 32.40000000 | µS/cm
EMGU00700 | 2008-09-17 11:19 | Temperatura da Água |  | 16.10000000 | ºC
EMGU00700 | 2008-09-17 11:19 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-09-17 11:19 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-09-17 11:19 | Ferro Dissolvido |  | 0.36000000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-09-17 11:19 | Coliformes Termotolerantes |  | 200.00000000 | UFC/100mL
EMGU00700 | 2008-09-17 11:19 | Sulfato Total | < | 10.00000000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-09-17 11:19 | DBO (5, 20) | < | 3.00000000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-09-17 11:19 | Cobre Dissolvido | < | 0.00900000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-09-17 11:19 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-09-17 11:19 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-09-17 11:19 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-09-17 11:19 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.44000000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-11-27 13:20 | Alumínio Dissolvido |  | 0.14000000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-11-27 13:20 | Chumbo Total | < | 0.00200000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-11-27 13:20 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-11-27 13:20 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-11-27 13:20 | Turbidez |  | 11.80000000 | UNT
EMGU00700 | 2008-11-27 13:20 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-11-27 13:20 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.31000000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-11-27 13:20 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-11-27 13:20 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-11-27 13:20 | Manganês Total |  | 0.04000000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-11-27 13:20 | Fósforo Total |  | 0.03000000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-11-27 13:20 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-11-27 13:20 | Ferro Dissolvido |  | 0.56000000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-11-27 13:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.80000000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-11-27 13:20 | DBO (5, 20) | < | 3.00000000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-11-27 13:20 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
EMGU00700 | 2008-11-27 13:20 | Sulfato Total | < | 10.00000000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-11-27 13:20 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-11-27 13:20 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.78000000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-11-27 13:20 | Condutividade |  | 36.50000000 | µS/cm
EMGU00700 | 2008-11-27 13:20 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-11-27 13:20 | Coloração |  | Amarela | Adimensional
EMGU00700 | 2008-11-27 13:20 | Temperatura da Água |  | 21.40000000 | ºC
EMGU00700 | 2008-11-27 13:20 | Coliformes Termotolerantes |  | 236.00000000 | UFC/100mL
EMGU00700 | 2008-11-27 13:20 | Cobre Dissolvido | < | 0.00900000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-11-27 13:20 | Temperatura do Ar |  | 25.30000000 | ºC
EMGU00700 | 2008-11-27 13:20 | Cloreto Total |  | 4.69000000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-11-27 13:20 | Cádmio Total | < | 0.00010000 | mg/L
EMGU00700 | 2008-11-27 13:20 | pH |  | 6.50000000 | U.pH