## Sheet1
cod_ponto | datahora_coleta | parametro | sinal | valor | unidade
ESSE04800 | 2019-04-03 13:50 | Temperatura do Ar |  | 25.80000000 | ºC
ESSE04800 | 2019-04-03 13:50 | Fluoreto Total |  | 0.38000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-04-03 13:50 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
ESSE04800 | 2019-04-03 13:50 | Turbidez |  | 92.50000000 | UNT
ESSE04800 | 2019-04-03 13:50 | Condutividade |  | 653.00000000 | µS/cm
ESSE04800 | 2019-04-03 13:50 | Sólido Dissolvido Total |  | 424.00000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-04-03 13:50 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.00000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-04-03 13:50 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-04-03 13:50 | Carbono Orgânico Total |  | 62.90000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-04-03 13:50 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-04-03 13:50 | Coloração |  | Cinza | Adimensional
ESSE04800 | 2019-04-03 13:50 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 38.80000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-04-03 13:50 | Cloreto Total |  | 48.50000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-04-03 13:50 | pH |  | 7.33000000 | U.pH
ESSE04800 | 2019-04-03 13:50 | Sólido Total |  | 526.00000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-04-03 13:50 | Nitrogênio Amoniacal |  | 28.40000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-04-03 13:50 | Escherichia coli |  | 8400000.00000000 | UFC/100mL
ESSE04800 | 2019-04-03 13:50 | Fósforo-Ortofosfato |  | 2.09000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-04-03 13:50 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
ESSE04800 | 2019-04-03 13:50 | Fósforo Total |  | 3.86000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-04-03 13:50 | Temperatura da Água |  | 26.50000000 | ºC
ESSE04800 | 2019-04-03 13:50 | DBO (5, 20) |  | 143.00000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-04-03 13:50 | Sulfato Total |  | 43.40000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-06-05 13:34 | Cloreto Total |  | 32.60000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-06-05 13:34 | Sólido Total |  | 338.00000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-06-05 13:34 | Sólido Dissolvido Total |  | 240.00000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-06-05 13:34 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
ESSE04800 | 2019-06-05 13:34 | Sulfato Total |  | 26.70000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-06-05 13:34 | Nitrogênio Amoniacal |  | 14.10000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-06-05 13:34 | Temperatura da Água |  | 19.60000000 | ºC
ESSE04800 | 2019-06-05 13:34 | Oxigênio Dissolvido |  | 2.35000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-06-05 13:34 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.18000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-06-05 13:34 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.37000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-06-05 13:34 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 23.50000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-06-05 13:34 | DBO (5, 20) |  | 79.00000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-06-05 13:34 | Escherichia coli |  | 2300000.00000000 | UFC/100mL
ESSE04800 | 2019-06-05 13:34 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.91000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-06-05 13:34 | Fósforo Total |  | 2.70000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-06-05 13:34 | Fluoreto Total |  | 0.24000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-06-05 13:34 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
ESSE04800 | 2019-06-05 13:34 | Condutividade |  | 433.00000000 | µS/cm
ESSE04800 | 2019-06-05 13:34 | Coloração |  | Cinza | Adimensional
ESSE04800 | 2019-06-05 13:34 | Carbono Orgânico Total |  | 49.30000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-06-05 13:34 | pH |  | 7.29000000 | U.pH
ESSE04800 | 2019-06-05 13:34 | Turbidez |  | 103.00000000 | UNT
ESSE04800 | 2019-06-05 13:34 | Temperatura do Ar |  | 21.00000000 | ºC
ESSE04800 | 2019-07-04 11:02 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
ESSE04800 | 2019-07-04 11:02 | Sólido Dissolvido Total |  | 118.00000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-07-04 11:02 | Fósforo Total |  | 0.86000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-07-04 11:02 | Escherichia coli |  | 820000.00000000 | UFC/100mL
ESSE04800 | 2019-07-04 11:02 | Temperatura do Ar |  | 19.00000000 | ºC
ESSE04800 | 2019-07-04 11:02 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.12000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-07-04 11:02 | Carbono Orgânico Total |  | 23.60000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-07-04 11:02 | Condutividade |  | 160.00000000 | µS/cm
ESSE04800 | 2019-07-04 11:02 | pH |  | 7.28000000 | U.pH
ESSE04800 | 2019-07-04 11:02 | Turbidez |  | 59.90000000 | UNT
ESSE04800 | 2019-07-04 11:02 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.97000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-07-04 11:02 | Nitrogênio-Nitrato |  | 1.29000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-07-04 11:02 | Cloreto Total |  | 8.32000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-07-04 11:02 | Sólido Total |  | 178.00000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-07-04 11:02 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
ESSE04800 | 2019-07-04 11:02 | DBO (5, 20) |  | 41.00000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-07-04 11:02 | Sulfato Total |  | 14.60000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-07-04 11:02 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.41000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-07-04 11:02 | Temperatura da Água |  | 18.30000000 | ºC
ESSE04800 | 2019-07-04 11:02 | Coloração |  | Cinza | Adimensional
ESSE04800 | 2019-07-04 11:02 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 6.55000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-07-04 11:02 | Nitrogênio Amoniacal |  | 3.06000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-07-04 11:02 | Fluoreto Total |  | 0.12000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-08-01 10:45 | Turbidez |  | 111.00000000 | UNT
ESSE04800 | 2019-08-01 10:45 | Fósforo Total |  | 4.41000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-08-01 10:45 | Condutividade |  | 632.00000000 | µS/cm
ESSE04800 | 2019-08-01 10:45 | Coloração |  | Cinza | Adimensional
ESSE04800 | 2019-08-01 10:45 | Sulfato Total |  | 34.70000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-08-01 10:45 | Fósforo-Ortofosfato |  | 2.23000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-08-01 10:45 | Oxigênio Dissolvido |  | 0.42000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-08-01 10:45 | Temperatura do Ar |  | 19.40000000 | ºC
ESSE04800 | 2019-08-01 10:45 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
ESSE04800 | 2019-08-01 10:45 | Escherichia coli |  | 4400000.00000000 | UFC/100mL
ESSE04800 | 2019-08-01 10:45 | Sólido Total |  | 374.00000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-08-01 10:45 | Sólido Dissolvido Total |  | 296.00000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-08-01 10:45 | DBO (5, 20) |  | 108.00000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-08-01 10:45 | Temperatura da Água |  | 20.00000000 | ºC
ESSE04800 | 2019-08-01 10:45 | Fluoreto Total |  | 0.27000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-08-01 10:45 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 41.50000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-08-01 10:45 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-08-01 10:45 | Carbono Orgânico Total |  | 64.40000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-08-01 10:45 | pH |  | 7.63000000 | U.pH
ESSE04800 | 2019-08-01 10:45 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-08-01 10:45 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
ESSE04800 | 2019-08-01 10:45 | Cloreto Total |  | 44.50000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-08-01 10:45 | Nitrogênio Amoniacal |  | 30.40000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-09-03 12:55 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 37.80000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-09-03 12:55 | Nitrogênio Amoniacal |  | 25.80000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-09-03 12:55 | Coloração |  | Cinza | Adimensional
ESSE04800 | 2019-09-03 12:55 | Turbidez |  | 67.20000000 | UNT
ESSE04800 | 2019-09-03 12:55 | Oxigênio Dissolvido | < | 0.21000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-09-03 12:55 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-09-03 12:55 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-09-03 12:55 | pH |  | 7.49000000 | U.pH
ESSE04800 | 2019-09-03 12:55 | DBO (5, 20) |  | 115.00000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-09-03 12:55 | Escherichia coli |  | 6700000.00000000 | UFC/100mL
ESSE04800 | 2019-09-03 12:55 | Fósforo-Ortofosfato |  | 1.81000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-09-03 12:55 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
ESSE04800 | 2019-09-03 12:55 | Condutividade |  | 630.00000000 | µS/cm
ESSE04800 | 2019-09-03 12:55 | Fósforo Total |  | 4.31000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-09-03 12:55 | Sulfeto Total | < | 1.00000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-09-03 12:55 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
ESSE04800 | 2019-09-03 12:55 | Temperatura do Ar |  | 20.90000000 | ºC
ESSE04800 | 2019-09-03 12:55 | Sulfato Total |  | 39.60000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-09-03 12:55 | Carbono Orgânico Total |  | 65.00000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-09-03 12:55 | Temperatura da Água |  | 20.10000000 | ºC
ESSE04800 | 2019-09-03 12:55 | Sólido Total |  | 418.00000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-09-03 12:55 | Cloreto Total |  | 47.50000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-09-03 12:55 | Fluoreto Total |  | 0.36000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-09-03 12:55 | Sólido Dissolvido Total |  | 346.00000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-10-10 11:29 | Condutividade |  | 676.00000000 | µS/cm
ESSE04800 | 2019-10-10 11:29 | Sólido Total |  | 492.00000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-10-10 11:29 | Cloreto Total |  | 49.50000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-10-10 11:29 | DBO (5, 20) |  | 138.00000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-10-10 11:29 | Escherichia coli |  | 8900000.00000000 | UFC/100mL
ESSE04800 | 2019-10-10 11:29 | Carbono Orgânico Total |  | 88.70000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-10-10 11:29 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-10-10 11:29 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
ESSE04800 | 2019-10-10 11:29 | Turbidez |  | 131.00000000 | UNT
ESSE04800 | 2019-10-10 11:29 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-10-10 11:29 | Sólido Dissolvido Total |  | 344.00000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-10-10 11:29 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
ESSE04800 | 2019-10-10 11:29 | Sulfeto Total |  | 1.15000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-10-10 11:29 | Nitrogênio Amoniacal |  | 31.70000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-10-10 11:29 | pH |  | 7.50000000 | U.pH
ESSE04800 | 2019-10-10 11:29 | Temperatura da Água |  | 23.80000000 | ºC
ESSE04800 | 2019-10-10 11:29 | Temperatura do Ar |  | 24.10000000 | ºC
ESSE04800 | 2019-10-10 11:29 | Coloração |  | Cinza | Adimensional
ESSE04800 | 2019-10-10 11:29 | Sulfato Total |  | 39.30000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-10-10 11:29 | Fósforo Total |  | 5.44000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-10-10 11:29 | Fósforo-Ortofosfato |  | 2.15000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-10-10 11:29 | Oxigênio Dissolvido |  | 0.29000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-10-10 11:29 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 43.40000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-10-10 11:29 | Fluoreto Total |  | 0.30000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-11-12 11:49 | Carbono Orgânico Total |  | 61.00000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-11-12 11:49 | DBO (5, 20) |  | 96.10000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-11-12 11:49 | Sólido Total |  | 370.00000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-11-12 11:49 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 43.00000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-11-12 11:49 | Temperatura da Água |  | 23.70000000 | ºC
ESSE04800 | 2019-11-12 11:49 | Nitrogênio Amoniacal |  | 29.40000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-11-12 11:49 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-11-12 11:49 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
ESSE04800 | 2019-11-12 11:49 | Turbidez |  | 62.30000000 | UNT
ESSE04800 | 2019-11-12 11:49 | Temperatura do Ar |  | 23.00000000 | ºC
ESSE04800 | 2019-11-12 11:49 | pH |  | 7.60000000 | U.pH
ESSE04800 | 2019-11-12 11:49 | Coloração |  | Cinza | Adimensional
ESSE04800 | 2019-11-12 11:49 | Sulfato Total |  | 28.80000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-11-12 11:49 | Escherichia coli |  | 13000000.00000000 | UFC/100mL
ESSE04800 | 2019-11-12 11:49 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
ESSE04800 | 2019-11-12 11:49 | Fósforo Total |  | 0.18000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-11-12 11:49 | Oxigênio Dissolvido |  | 0.40000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-11-12 11:49 | Condutividade |  | 647.00000000 | µS/cm
ESSE04800 | 2019-11-12 11:49 | Cloreto Total |  | 49.80000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-11-12 11:49 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-11-12 11:49 | Fluoreto Total |  | 0.43000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-11-12 11:49 | Sulfeto Total | < | 1.00000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-11-12 11:49 | Sólido Dissolvido Total |  | 300.00000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-12-05 12:10 | Fósforo Total |  | 4.22000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-12-05 12:10 | Escherichia coli |  | 7000000.00000000 | UFC/100mL
ESSE04800 | 2019-12-05 12:10 | Fósforo-Ortofosfato |  | 2.61000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-12-05 12:10 | Nitrogênio Amoniacal |  | 31.50000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-12-05 12:10 | DBO (5, 20) |  | 113.00000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-12-05 12:10 | pH |  | 7.50000000 | U.pH
ESSE04800 | 2019-12-05 12:10 | Fluoreto Total |  | 0.35000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-12-05 12:10 | Temperatura da Água |  | 26.00000000 | ºC
ESSE04800 | 2019-12-05 12:10 | Sulfato Total |  | 27.90000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-12-05 12:10 | Temperatura do Ar |  | 27.70000000 | ºC
ESSE04800 | 2019-12-05 12:10 | Carbono Orgânico Total |  | 66.10000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-12-05 12:10 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 43.90000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-12-05 12:10 | Coloração |  | Cinza | Adimensional
ESSE04800 | 2019-12-05 12:10 | Sólido Total |  | 410.00000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-12-05 12:10 | Turbidez |  | 78.20000000 | UNT
ESSE04800 | 2019-12-05 12:10 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-12-05 12:10 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
ESSE04800 | 2019-12-05 12:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 0.52000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-12-05 12:10 | Cloreto Total |  | 51.40000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-12-05 12:10 | Sulfeto Total | < | 1.00000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-12-05 12:10 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-12-05 12:10 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
ESSE04800 | 2019-12-05 12:10 | Sólido Dissolvido Total |  | 318.00000000 | mg/L
ESSE04800 | 2019-12-05 12:10 | Condutividade |  | 667.00000000 | µS/cm
ESSE04800 | 2020-01-08 13:55 | Nitrogênio Amoniacal |  | 24.30000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-01-08 13:55 | Sulfato Total |  | 29.70000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-01-08 13:55 | Sulfeto Total | < | 1.00000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-01-08 13:55 | pH |  | 7.60000000 | U.pH
ESSE04800 | 2020-01-08 13:55 | Fluoreto Total |  | 0.34000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-01-08 13:55 | Sólido Dissolvido Total |  | 294.00000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-01-08 13:55 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-01-08 13:55 | Sólido Total |  | 352.00000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-01-08 13:55 | Óleos e Graxas |  | 19.00000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-01-08 13:55 | Sódio |  | 45.90000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-01-08 13:55 | Fósforo Total |  | 2.88000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-01-08 13:55 | Temperatura do Ar |  | 32.10000000 | ºC
ESSE04800 | 2020-01-08 13:55 | o-Xileno | < | 2.50000000 | µg/L
ESSE04800 | 2020-01-08 13:55 | m,p-Xileno | < | 5.00000000 | µg/L
ESSE04800 | 2020-01-08 13:55 | Zinco Total |  | 0.05000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-01-08 13:55 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 33.90000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-01-08 13:55 | Turbidez |  | 56.20000000 | UNT
ESSE04800 | 2020-01-08 13:55 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-01-08 13:55 | Manganês Total |  | 0.15000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-01-08 13:55 | Magnésio Total |  | 4.66000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-01-08 13:55 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-01-08 13:55 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-01-08 13:55 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-01-08 13:55 | Temperatura da Água |  | 28.10000000 | ºC
ESSE04800 | 2020-01-08 13:55 | Oxigênio Dissolvido | < | 0.21000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-01-08 13:55 | Fósforo-Ortofosfato |  | 1.17000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-01-08 13:55 | Potássio |  | 11.90000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-01-08 13:55 | Tolueno | < | 2.00000000 | µg/L
ESSE04800 | 2020-01-08 13:55 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
ESSE04800 | 2020-01-08 13:55 | Ferro Total |  | 0.92000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-01-08 13:55 | Alumínio Dissolvido | < | 0.11000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-01-08 13:55 | Cálcio Total |  | 24.10000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-01-08 13:55 | Bário Total |  | 0.06000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-01-08 13:55 | Ferro Dissolvido |  | 0.44000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-01-08 13:55 | Carbono Orgânico Total |  | 47.60000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-01-08 13:55 | Etilbenzeno | < | 2.50000000 | µg/L
ESSE04800 | 2020-01-08 13:55 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-01-08 13:55 | Benzeno | < | 2.50000000 | µg/L
ESSE04800 | 2020-01-08 13:55 | Arsênio Total | < | 0.01000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-01-08 13:55 | Escherichia coli |  | 13000000.00000000 | UFC/100mL
ESSE04800 | 2020-01-08 13:55 | Cobre Total |  | 0.02000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-01-08 13:55 | Estireno | < | 5.00000000 | µg/L
ESSE04800 | 2020-01-08 13:55 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
ESSE04800 | 2020-01-08 13:55 | Cádmio Total | < | 0.00080000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-01-08 13:55 | Fenóis Totais |  | 0.02000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-01-08 13:55 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-01-08 13:55 | Coloração |  | Cinza | Adimensional
ESSE04800 | 2020-01-08 13:55 | Condutividade |  | 602.00000000 | µS/cm
ESSE04800 | 2020-01-08 13:55 | Cobre Dissolvido |  | 0.00500000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-01-08 13:55 | Alumínio Total |  | 0.43000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-01-08 13:55 | Dureza |  | 79.40000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-01-08 13:55 | Cloreto Total |  | 48.90000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-01-08 13:55 | DBO (5, 20) |  | 85.30000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-02-19 13:47 | Sulfeto Total | < | 1.00000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-02-19 13:47 | Fósforo Total |  | 3.60000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-02-19 13:47 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 38.00000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-02-19 13:47 | Cloreto Total |  | 48.70000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-02-19 13:47 | Temperatura da Água |  | 28.40000000 | ºC
ESSE04800 | 2020-02-19 13:47 | Nitrogênio Amoniacal |  | 27.70000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-02-19 13:47 | Carbono Orgânico Total |  | 65.80000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-02-19 13:47 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
ESSE04800 | 2020-02-19 13:47 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-02-19 13:47 | Fósforo-Ortofosfato |  | 2.02000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-02-19 13:47 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.05000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-02-19 13:47 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
ESSE04800 | 2020-02-19 13:47 | Sólido Total |  | 414.00000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-02-19 13:47 | Sulfato Total |  | 38.00000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-02-19 13:47 | Sólido Dissolvido Total |  | 344.00000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-02-19 13:47 | Escherichia coli |  | 11000000.00000000 | UFC/100mL
ESSE04800 | 2020-02-19 13:47 | DBO (5, 20) |  | 115.00000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-02-19 13:47 | Condutividade |  | 665.00000000 | µS/cm
ESSE04800 | 2020-02-19 13:47 | Temperatura do Ar |  | 32.50000000 | ºC
ESSE04800 | 2020-02-19 13:47 | Fluoreto Total |  | 0.59000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-02-19 13:47 | Turbidez |  | 83.30000000 | UNT
ESSE04800 | 2020-02-19 13:47 | Coloração |  | Cinza | Adimensional
ESSE04800 | 2020-02-19 13:47 | Oxigênio Dissolvido | < | 0.21000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-02-19 13:47 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-02-19 13:47 | pH |  | 7.60000000 | U.pH
ESSE04800 | 2020-03-04 14:05 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-03-04 14:05 | Oxigênio Dissolvido |  | 0.33000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-03-04 14:05 | Sulfato Total |  | 38.70000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-03-04 14:05 | Fósforo-Ortofosfato |  | 1.96000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-03-04 14:05 | Turbidez |  | 44.70000000 | UNT
ESSE04800 | 2020-03-04 14:05 | Sólido Total |  | 398.00000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-03-04 14:05 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
ESSE04800 | 2020-03-04 14:05 | DBO (5, 20) |  | 101.00000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-03-04 14:05 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
ESSE04800 | 2020-03-04 14:05 | Fluoreto Total |  | 0.56000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-03-04 14:05 | Sólido Dissolvido Total |  | 344.00000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-03-04 14:05 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.05000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-03-04 14:05 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-03-04 14:05 | Fósforo Total |  | 3.70000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-03-04 14:05 | Coloração |  | Cinza | Adimensional
ESSE04800 | 2020-03-04 14:05 | Escherichia coli |  | 5200000.00000000 | UFC/100mL
ESSE04800 | 2020-03-04 14:05 | Nitrogênio Amoniacal |  | 23.50000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-03-04 14:05 | Carbono Orgânico Total |  | 58.20000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-03-04 14:05 | Temperatura do Ar |  | 21.00000000 | ºC
ESSE04800 | 2020-03-04 14:05 | Temperatura da Água |  | 25.00000000 | ºC
ESSE04800 | 2020-03-04 14:05 | pH |  | 7.50000000 | U.pH
ESSE04800 | 2020-03-04 14:05 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 43.60000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-03-04 14:05 | Cloreto Total |  | 48.50000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-03-04 14:05 | Sulfeto Total | < | 1.00000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-03-04 14:05 | Condutividade |  | 674.00000000 | µS/cm
ESSE04800 | 2020-07-14 11:44 | Cloreto Total |  | 60.00000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-07-14 11:44 | Sólido Dissolvido Total |  | 298.00000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-07-14 11:44 | Coloração |  | Cinza | Adimensional
ESSE04800 | 2020-07-14 11:44 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 42.60000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-07-14 11:44 | Nitrogênio Amoniacal |  | 33.40000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-07-14 11:44 | pH |  | 7.60000000 | U.pH
ESSE04800 | 2020-07-14 11:44 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-07-14 11:44 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
ESSE04800 | 2020-07-14 11:44 | Sulfato Total |  | 33.00000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-07-14 11:44 | Condutividade |  | 663.00000000 | µS/cm
ESSE04800 | 2020-07-14 11:44 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-07-14 11:44 | Fósforo Total |  | 3.00000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-07-14 11:44 | Temperatura do Ar |  | 19.00000000 | ºC
ESSE04800 | 2020-07-14 11:44 | Temperatura da Água |  | 20.00000000 | ºC
ESSE04800 | 2020-07-14 11:44 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-07-14 11:44 | Fluoreto Total |  | 0.70000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-07-14 11:44 | Carbono Orgânico Total |  | 61.20000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-07-14 11:44 | Sólido Total |  | 378.00000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-07-14 11:44 | Escherichia coli |  | 4600000.00000000 | UFC/100mL
ESSE04800 | 2020-07-14 11:44 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
ESSE04800 | 2020-07-14 11:44 | Oxigênio Dissolvido |  | 0.35000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-07-14 11:44 | Turbidez |  | 74.00000000 | UNT
ESSE04800 | 2020-09-03 10:23 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-09-03 10:23 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-09-03 10:23 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.02000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-09-03 10:23 | Cobre Total |  | 0.02000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-09-03 10:23 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.40000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-09-03 10:23 | Condutividade |  | 699.00000000 | µS/cm
ESSE04800 | 2020-09-03 10:23 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-09-03 10:23 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 52.20000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-09-03 10:23 | Potássio |  | 15.00000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-09-03 10:23 | Cobre Dissolvido |  | 0.00900000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-09-03 10:23 | Oxigênio Dissolvido |  | 0.81000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-09-03 10:23 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
ESSE04800 | 2020-09-03 10:23 | Coloração |  | Cinza | Adimensional
ESSE04800 | 2020-09-03 10:23 | Sulfato Total |  | 30.00000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-09-03 10:23 | Ferro Dissolvido |  | 0.40000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-09-03 10:23 | Fluoreto Total |  | 0.70000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-09-03 10:23 | Temperatura da Água |  | 21.70000000 | ºC
ESSE04800 | 2020-09-03 10:23 | Escherichia coli |  | 5400000.00000000 | UFC/100mL
ESSE04800 | 2020-09-03 10:23 | Carbono Orgânico Total |  | 76.90000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-09-03 10:23 | Bário Total |  | 0.07000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-09-03 10:23 | Sólido Total |  | 364.00000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-09-03 10:23 | Magnésio Total |  | 5.00000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-09-03 10:23 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-09-03 10:23 | Turbidez |  | 71.00000000 | UNT
ESSE04800 | 2020-09-03 10:23 | Manganês Total |  | 0.20000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-09-03 10:23 | Alumínio Total |  | 0.40000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-09-03 10:23 | Cálcio Total |  | 25.00000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-09-03 10:23 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-09-03 10:23 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-09-03 10:23 | Sólido Dissolvido Total |  | 308.00000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-09-03 10:23 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
ESSE04800 | 2020-09-03 10:23 | pH |  | 7.50000000 | U.pH
ESSE04800 | 2020-09-03 10:23 | Dureza |  | 82.00000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-09-03 10:23 | Nitrogênio Amoniacal |  | 34.60000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-09-03 10:23 | Temperatura do Ar |  | 21.50000000 | ºC
ESSE04800 | 2020-09-03 10:23 | Sódio |  | 53.00000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-09-03 10:23 | Cloreto Total |  | 60.00000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-09-03 10:23 | Alumínio Dissolvido |  | 0.20000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-09-03 10:23 | Ferro Total |  | 1.00000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-09-03 10:23 | Fósforo Total |  | 8.00000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-11-05 13:32 | Zinco Total |  | 0.08000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-11-05 13:32 | Turbidez |  | 96.60000000 | UNT
ESSE04800 | 2020-11-05 13:32 | Cloreto Total |  | 48.00000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-11-05 13:32 | o-Xileno | < | 2.50000000 | µg/L
ESSE04800 | 2020-11-05 13:32 | Alumínio Dissolvido | < | 0.11000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-11-05 13:32 | Coloração |  | Cinza | Adimensional
ESSE04800 | 2020-11-05 13:32 | pH |  | 7.80000000 | U.pH
ESSE04800 | 2020-11-05 13:32 | m,p-Xileno | < | 5.00000000 | µg/L
ESSE04800 | 2020-11-05 13:32 | Alumínio Total |  | 1.98000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-11-05 13:32 | Temperatura da Água |  | 22.80000000 | ºC
ESSE04800 | 2020-11-05 13:32 | Benzeno | < | 2.50000000 | µg/L
ESSE04800 | 2020-11-05 13:32 | Sulfato Total |  | 31.00000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-11-05 13:32 | Sulfeto Total | < | 1.00000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-11-05 13:32 | Sódio |  | 43.80000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-11-05 13:32 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
ESSE04800 | 2020-11-05 13:32 | Cobre Dissolvido | < | 0.00900000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-11-05 13:32 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
ESSE04800 | 2020-11-05 13:32 | Oxigênio Dissolvido |  | 2.14000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-11-05 13:32 | Sólido Suspenso Total |  | 104.00000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-11-05 13:32 | Sólido Total |  | 406.00000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-11-05 13:32 | Carbono Orgânico Total |  | 63.10000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-11-05 13:32 | Bário Total |  | 0.07000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-11-05 13:32 | Potássio |  | 11.60000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-11-05 13:32 | Temperatura do Ar |  | 20.60000000 | ºC
ESSE04800 | 2020-11-05 13:32 | Tolueno | < | 2.00000000 | µg/L
ESSE04800 | 2020-11-05 13:32 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-11-05 13:32 | Sólido Dissolvido Total |  | 302.00000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-11-05 13:32 | Cobre Total |  | 0.02000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-11-05 13:32 | Fósforo Total |  | 2.96000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-11-05 13:32 | Fluoreto Total |  | 0.60000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-11-05 13:32 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-11-05 13:32 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-11-05 13:32 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-11-05 13:32 | Etilbenzeno | < | 2.50000000 | µg/L
ESSE04800 | 2020-11-05 13:32 | Ferro Total |  | 2.58000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-11-05 13:32 | Nitrogênio Amoniacal |  | 25.20000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-11-05 13:32 | Manganês Total |  | 0.13000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-11-05 13:32 | Cádmio Total |  | 0.00090000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-11-05 13:32 | Magnésio Total |  | 3.85000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-11-05 13:32 | Condutividade |  | 547.00000000 | µS/cm
ESSE04800 | 2020-11-05 13:32 | Dureza |  | 74.30000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-11-05 13:32 | Estireno | < | 5.00000000 | µg/L
ESSE04800 | 2020-11-05 13:32 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 30.20000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-11-05 13:32 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-11-05 13:32 | Ferro Dissolvido |  | 0.29000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-11-05 13:32 | Escherichia coli |  | 4500000.00000000 | UFC/100mL
ESSE04800 | 2020-11-05 13:32 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.10000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-11-05 13:32 | Fósforo-Ortofosfato |  | 1.00000000 | mg/L
ESSE04800 | 2020-11-05 13:32 | Cálcio Total |  | 23.40000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-01-28 12:35 | Zinco Total |  | 0.09000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-01-28 12:35 | Cálcio Total |  | 28.60000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-01-28 12:35 | Etilbenzeno | < | 2.50000000 | µg/L
ESSE04800 | 2021-01-28 12:35 | Nitrogênio Amoniacal |  | 18.10000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-01-28 12:35 | Cloreto Total |  | 51.50000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-01-28 12:35 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
ESSE04800 | 2021-01-28 12:35 | Sulfato Total |  | 26.10000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-01-28 12:35 | Fenóis Totais |  | 0.02000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-01-28 12:35 | Sódio |  | 45.40000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-01-28 12:35 | Turbidez |  | 50.70000000 | UNT
ESSE04800 | 2021-01-28 12:35 | Fluoreto Total |  | 0.64000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-01-28 12:35 | Dureza |  | 89.80000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-01-28 12:35 | Temperatura da Água |  | 26.40000000 | ºC
ESSE04800 | 2021-01-28 12:35 | Fósforo Total |  | 2.94000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-01-28 12:35 | Escherichia coli |  | 6200000.00000000 | UFC/100mL
ESSE04800 | 2021-01-28 12:35 | Fósforo-Ortofosfato |  | 1.64000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-01-28 12:35 | Carbono Orgânico Total |  | 30.90000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-01-28 12:35 | Bário Total |  | 0.08000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-01-28 12:35 | Estireno | < | 5.00000000 | µg/L
ESSE04800 | 2021-01-28 12:35 | Sólido Total |  | 348.00000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-01-28 12:35 | Temperatura do Ar |  | 27.90000000 | ºC
ESSE04800 | 2021-01-28 12:35 | Magnésio Total |  | 4.46000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-01-28 12:35 | Tolueno | < | 2.00000000 | µg/L
ESSE04800 | 2021-01-28 12:35 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-01-28 12:35 | Manganês Total |  | 0.19000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-01-28 12:35 | Benzeno | < | 2.50000000 | µg/L
ESSE04800 | 2021-01-28 12:35 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 31.70000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-01-28 12:35 | Sólido Dissolvido Total |  | 274.00000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-01-28 12:35 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-01-28 12:35 | Arsênio Total | < | 0.01000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-01-28 12:35 | m,p-Xileno | < | 5.00000000 | µg/L
ESSE04800 | 2021-01-28 12:35 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-01-28 12:35 | Alumínio Dissolvido | < | 0.11000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-01-28 12:35 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-01-28 12:35 | Óleos e Graxas |  | 16.00000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-01-28 12:35 | Coloração |  | Cinza | Adimensional
ESSE04800 | 2021-01-28 12:35 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.02000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-01-28 12:35 | Condutividade |  | 624.00000000 | µS/cm
ESSE04800 | 2021-01-28 12:35 | Oxigênio Dissolvido |  | 0.61000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-01-28 12:35 | pH |  | 7.70000000 | U.pH
ESSE04800 | 2021-01-28 12:35 | Ferro Dissolvido |  | 0.35000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-01-28 12:35 | Potássio |  | 13.00000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-01-28 12:35 | Ferro Total |  | 1.19000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-01-28 12:35 | Cobre Total |  | 0.01000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-01-28 12:35 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.19000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-01-28 12:35 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-01-28 12:35 | Alumínio Total |  | 0.70000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-01-28 12:35 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
ESSE04800 | 2021-01-28 12:35 | Sulfeto Total | < | 1.00000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-01-28 12:35 | Cobre Dissolvido | < | 0.00900000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-01-28 12:35 | Cádmio Total | < | 0.00080000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-01-28 12:35 | o-Xileno | < | 2.50000000 | µg/L
ESSE04800 | 2021-05-12 12:48 | Sólido Suspenso Total |  | 112.00000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-05-12 12:48 | Dureza |  | 76.00000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-05-12 12:48 | Potássio |  | 14.00000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-05-12 12:48 | Benzeno | < | 2.50000000 | µg/L
ESSE04800 | 2021-05-12 12:48 | Manganês Total |  | 0.20000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-05-12 12:48 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-05-12 12:48 | Escherichia coli |  | 4600000.00000000 | UFC/100mL
ESSE04800 | 2021-05-12 12:48 | Fenóis Totais |  | 0.03000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-05-12 12:48 | Tolueno |  | 9.70000000 | µg/L
ESSE04800 | 2021-05-12 12:48 | Ferro Dissolvido |  | 0.40000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-05-12 12:48 | Coloração |  | Cinza | Adimensional
ESSE04800 | 2021-05-12 12:48 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-05-12 12:48 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-05-12 12:48 | Fósforo-Ortofosfato |  | 2.62000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-05-12 12:48 | Temperatura do Ar |  | 21.50000000 | ºC
ESSE04800 | 2021-05-12 12:48 | Magnésio Total |  | 4.00000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-05-12 12:48 | Sulfato Total |  | 33.20000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-05-12 12:48 | Oxigênio Dissolvido | < | 0.21000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-05-12 12:48 | pH |  | 7.50000000 | U.pH
ESSE04800 | 2021-05-12 12:48 | Estireno | < | 5.00000000 | µg/L
ESSE04800 | 2021-05-12 12:48 | Condutividade |  | 669.00000000 | µS/cm
ESSE04800 | 2021-05-12 12:48 | Sólido Total |  | 456.00000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-05-12 12:48 | Carbono Orgânico Total |  | 75.70000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-05-12 12:48 | Fluoreto Total | < | 0.50000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-05-12 12:48 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-05-12 12:48 | m,p-Xileno | < | 5.00000000 | µg/L
ESSE04800 | 2021-05-12 12:48 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-05-12 12:48 | Temperatura da Água |  | 20.90000000 | ºC
ESSE04800 | 2021-05-12 12:48 | Sulfeto Total | < | 1.00000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-05-12 12:48 | Óleos e Graxas |  | 24.00000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-05-12 12:48 | Turbidez |  | 84.50000000 | UNT
ESSE04800 | 2021-05-12 12:48 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
ESSE04800 | 2021-05-12 12:48 | Nitrogênio Amoniacal |  | 28.80000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-05-12 12:48 | Cálcio Total |  | 23.00000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-05-12 12:48 | o-Xileno | < | 2.50000000 | µg/L
ESSE04800 | 2021-05-12 12:48 | Sódio |  | 46.00000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-05-12 12:48 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 50.20000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-05-12 12:48 | Etilbenzeno | < | 2.50000000 | µg/L
ESSE04800 | 2021-05-12 12:48 | Fósforo Total |  | 5.00000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-05-12 12:48 | Sólido Dissolvido Total |  | 344.00000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-05-12 12:48 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-05-12 12:48 | Alumínio Total |  | 1.00000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-05-12 12:48 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
ESSE04800 | 2021-05-12 12:48 | Cobre Dissolvido |  | 0.00600000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-05-12 12:48 | Cobre Total |  | 0.03000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-05-12 12:48 | Ferro Total |  | 2.00000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-05-12 12:48 | Cloreto Total |  | 45.80000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-05-12 12:48 | Arsênio Total | < | 0.01000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-05-12 12:48 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-05-12 12:48 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.50000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-05-12 12:48 | Bário Total |  | 0.07000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-05-12 12:48 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.05000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-08-04 10:57 | m,p-Xileno | < | 5.00000000 | µg/L
ESSE04800 | 2021-08-04 10:57 | Bário Total |  | 0.09000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-08-04 10:57 | pH |  | 7.70000000 | U.pH
ESSE04800 | 2021-08-04 10:57 | o-Xileno | < | 2.50000000 | µg/L
ESSE04800 | 2021-08-04 10:57 | Alumínio Total |  | 0.32000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-08-04 10:57 | Estireno | < | 5.00000000 | µg/L
ESSE04800 | 2021-08-04 10:57 | Temperatura do Ar |  | 17.40000000 | ºC
ESSE04800 | 2021-08-04 10:57 | Benzeno | < | 2.50000000 | µg/L
ESSE04800 | 2021-08-04 10:57 | Fluoreto Total |  | 0.81000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-08-04 10:57 | Zinco Total |  | 0.06000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-08-04 10:57 | Tolueno |  | 3.68000000 | µg/L
ESSE04800 | 2021-08-04 10:57 | Ferro Dissolvido |  | 0.35000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-08-04 10:57 | Alumínio Dissolvido | < | 0.11000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-08-04 10:57 | Arsênio Total | < | 0.01000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-08-04 10:57 | Ferro Total |  | 0.81000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-08-04 10:57 | Etilbenzeno | < | 2.50000000 | µg/L
ESSE04800 | 2021-08-04 10:57 | Turbidez |  | 50.00000000 | UNT
ESSE04800 | 2021-08-04 10:57 | Escherichia coli |  | 2500000.00000000 | UFC/100mL
ESSE04800 | 2021-08-04 10:57 | Fenóis Totais |  | 0.03000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-08-04 10:57 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-08-04 10:57 | Temperatura da Água |  | 17.10000000 | ºC
ESSE04800 | 2021-08-04 10:57 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-08-04 10:57 | Manganês Total |  | 0.18000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-08-04 10:57 | Cádmio Total | < | 0.00080000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-08-04 10:57 | Sólido Dissolvido Total |  | 278.00000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-08-04 10:57 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-08-04 10:57 | Cobre Total |  | 0.01000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-08-04 10:57 | Óleos e Graxas |  | 16.00000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-08-04 10:57 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
ESSE04800 | 2021-08-04 10:57 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-08-04 10:57 | Sódio |  | 46.90000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-08-04 10:57 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
ESSE04800 | 2021-08-04 10:57 | Nitrogênio Amoniacal |  | 30.70000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-08-04 10:57 | Sulfeto Total | < | 1.00000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-08-04 10:57 | Cobre Dissolvido | < | 0.00900000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-08-04 10:57 | Cálcio Total |  | 27.60000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-08-04 10:57 | Sulfato Total |  | 32.00000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-08-04 10:57 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 40.00000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-08-04 10:57 | Potássio |  | 13.40000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-08-04 10:57 | Dureza |  | 87.20000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-08-04 10:57 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.20000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-08-04 10:57 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-08-04 10:57 | Fósforo Total |  | 3.65000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-08-04 10:57 | Carbono Orgânico Total |  | 45.50000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-08-04 10:57 | Coloração |  | Cinza | Adimensional
ESSE04800 | 2021-08-04 10:57 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.02000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-08-04 10:57 | Sólido Total |  | 332.00000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-08-04 10:57 | Fósforo-Ortofosfato |  | 2.29000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-08-04 10:57 | Oxigênio Dissolvido |  | 2.01000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-08-04 10:57 | Cloreto Total |  | 52.10000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-08-04 10:57 | Magnésio Total |  | 4.45000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-08-04 10:57 | Condutividade |  | 639.00000000 | µS/cm
ESSE04800 | 2021-11-24 11:43 | Oxigênio Dissolvido | < | 0.21000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-11-24 11:43 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-11-24 11:43 | Fenóis Totais |  | 0.05000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-11-24 11:43 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 33.30000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-11-24 11:43 | m,p-Xileno | < | 5.00000000 | µg/L
ESSE04800 | 2021-11-24 11:43 | Coloração |  | Cinza | Adimensional
ESSE04800 | 2021-11-24 11:43 | Potássio |  | 13.50000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-11-24 11:43 | Ferro Total |  | 1.24000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-11-24 11:43 | Cobre Dissolvido | < | 0.00900000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-11-24 11:43 | Ferro Dissolvido |  | 0.33000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-11-24 11:43 | pH |  | 7.70000000 | U.pH
ESSE04800 | 2021-11-24 11:43 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-11-24 11:43 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.10000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-11-24 11:43 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-11-24 11:43 | Alumínio Dissolvido | < | 0.11000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-11-24 11:43 | Condutividade |  | 634.00000000 | µS/cm
ESSE04800 | 2021-11-24 11:43 | Cobre Total |  | 0.02000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-11-24 11:43 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
ESSE04800 | 2021-11-24 11:43 | o-Xileno | < | 2.50000000 | µg/L
ESSE04800 | 2021-11-24 11:43 | Turbidez |  | 70.00000000 | UNT
ESSE04800 | 2021-11-24 11:43 | Zinco Total |  | 0.06000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-11-24 11:43 | Bário Total |  | 0.11000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-11-24 11:43 | Fósforo Total |  | 3.49000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-11-24 11:43 | Carbono Orgânico Total |  | 52.90000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-11-24 11:43 | Escherichia coli |  | 6200000.00000000 | UFC/100mL
ESSE04800 | 2021-11-24 11:43 | Sólido Total |  | 364.00000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-11-24 11:43 | Benzeno | < | 2.50000000 | µg/L
ESSE04800 | 2021-11-24 11:43 | Fósforo-Ortofosfato |  | 1.91000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-11-24 11:43 | Estireno | < | 5.00000000 | µg/L
ESSE04800 | 2021-11-24 11:43 | Fluoreto Total |  | 0.58000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-11-24 11:43 | Dureza |  | 85.70000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-11-24 11:43 | Magnésio Total |  | 4.45000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-11-24 11:43 | Temperatura do Ar |  | 25.20000000 | ºC
ESSE04800 | 2021-11-24 11:43 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-11-24 11:43 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-11-24 11:43 | Tolueno | < | 2.00000000 | µg/L
ESSE04800 | 2021-11-24 11:43 | Manganês Total |  | 0.17000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-11-24 11:43 | Sólido Dissolvido Total |  | 296.00000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-11-24 11:43 | Arsênio Total | < | 0.01000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-11-24 11:43 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-11-24 11:43 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
ESSE04800 | 2021-11-24 11:43 | Cálcio Total |  | 27.00000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-11-24 11:43 | Sódio |  | 48.10000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-11-24 11:43 | Etilbenzeno | < | 2.50000000 | µg/L
ESSE04800 | 2021-11-24 11:43 | Sulfeto Total | < | 1.00000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-11-24 11:43 | Temperatura da Água |  | 23.70000000 | ºC
ESSE04800 | 2021-11-24 11:43 | Alumínio Total |  | 1.13000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-11-24 11:43 | Nitrogênio Amoniacal |  | 25.00000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-11-24 11:43 | Cádmio Total |  | 0.00200000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-11-24 11:43 | Sulfato Total |  | 23.50000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-11-24 11:43 | Cloreto Total |  | 52.10000000 | mg/L
ESSE04800 | 2021-11-24 11:43 | Óleos e Graxas |  | 17.00000000 | mg/L