## Sheet1
cod_ponto | datahora_coleta | parametro | sinal | valor | unidade
GUDO04900 | 2021-06-30 12:15 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
GUDO04900 | 2021-06-30 12:15 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
GUDO04900 | 2021-06-30 12:15 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
GUDO04900 | 2021-06-30 12:15 | Turbidez |  | 14.00000000 | UNT
GUDO04900 | 2021-06-30 12:15 | Cálcio Total |  | 13.00000000 | mg/L
GUDO04900 | 2021-06-30 12:15 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
GUDO04900 | 2021-06-30 12:15 | Dureza |  | 44.00000000 | mg/L
GUDO04900 | 2021-06-30 12:15 | Tolueno | < | 2.00000000 | µg/L
GUDO04900 | 2021-06-30 12:15 | Escherichia coli |  | 84.00000000 | UFC/100mL
GUDO04900 | 2021-06-30 12:15 | Estireno | < | 5.00000000 | µg/L
GUDO04900 | 2021-06-30 12:15 | Etilbenzeno | < | 2.50000000 | µg/L
GUDO04900 | 2021-06-30 12:15 | Temperatura do Ar |  | 17.60000000 | ºC
GUDO04900 | 2021-06-30 12:15 | Fenóis Totais | < | 0.00300000 | mg/L
GUDO04900 | 2021-06-30 12:15 | Ferro Dissolvido |  | 1.00000000 | mg/L
GUDO04900 | 2021-06-30 12:15 | Ferro Total |  | 2.00000000 | mg/L
GUDO04900 | 2021-06-30 12:15 | Temperatura da Água |  | 15.10000000 | ºC
GUDO04900 | 2021-06-30 12:15 | Fluoreto Total |  | 0.10000000 | mg/L
GUDO04900 | 2021-06-30 12:15 | Fósforo Total |  | 0.20000000 | mg/L
GUDO04900 | 2021-06-30 12:15 | Potássio |  | 4.00000000 | mg/L
GUDO04900 | 2021-06-30 12:15 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.61000000 | mg/L
GUDO04900 | 2021-06-30 12:15 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
GUDO04900 | 2021-06-30 12:15 | Sódio |  | 13.00000000 | mg/L
GUDO04900 | 2021-06-30 12:15 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.17000000 | mg/L
GUDO04900 | 2021-06-30 12:15 | Nitrogênio-Nitrato |  | 2.52000000 | mg/L
GUDO04900 | 2021-06-30 12:15 | Condutividade |  | 181.50000000 | µS/cm
GUDO04900 | 2021-06-30 12:15 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.29000000 | mg/L
GUDO04900 | 2021-06-30 12:15 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.70000000 | mg/L
GUDO04900 | 2021-06-30 12:15 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
GUDO04900 | 2021-06-30 12:15 | Manganês Total | < | 0.10000000 | mg/L
GUDO04900 | 2021-06-30 12:15 | Sólido Total |  | 125.00000000 | mg/L
GUDO04900 | 2021-06-30 12:15 | Magnésio Total |  | 3.00000000 | mg/L
GUDO04900 | 2021-06-30 12:15 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.02000000 | mg/L
GUDO04900 | 2021-06-30 12:15 | Sólido Dissolvido Total |  | 109.00000000 | mg/L
GUDO04900 | 2021-06-30 12:15 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
GUDO04900 | 2021-06-30 12:15 | Sulfato Total |  | 6.10000000 | mg/L
GUDO04900 | 2021-06-30 12:15 | Coloração |  | Verde | Adimensional
GUDO04900 | 2021-06-30 12:15 | Benzeno | < | 2.50000000 | µg/L
GUDO04900 | 2021-06-30 12:15 | Cloreto Total |  | 20.80000000 | mg/L
GUDO04900 | 2021-06-30 12:15 | o-Xileno | < | 2.50000000 | µg/L
GUDO04900 | 2021-06-30 12:15 | pH |  | 7.25000000 | U.pH
GUDO04900 | 2021-06-30 12:15 | m,p-Xileno | < | 5.00000000 | µg/L
GUDO04900 | 2021-06-30 12:15 | Bário Total |  | 0.04000000 | mg/L
GUDO04900 | 2021-06-30 12:15 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
GUDO04900 | 2021-06-30 12:15 | Arsênio Total | < | 0.01000000 | mg/L
GUDO04900 | 2021-06-30 12:15 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
GUDO04900 | 2021-06-30 12:15 | Cobre Total |  | 0.00600000 | mg/L
GUDO04900 | 2021-06-30 12:15 | Alumínio Total |  | 0.10000000 | mg/L
GUDO04900 | 2021-06-30 12:15 | Carbono Orgânico Total |  | 8.50000000 | mg/L
GUDO04900 | 2021-06-30 12:15 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
GUDO04900 | 2021-11-03 12:45 | Bário Total |  | 0.05000000 | mg/L
GUDO04900 | 2021-11-03 12:45 | Manganês Total |  | 0.20000000 | mg/L
GUDO04900 | 2021-11-03 12:45 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.02000000 | mg/L
GUDO04900 | 2021-11-03 12:45 | Magnésio Total |  | 2.00000000 | mg/L
GUDO04900 | 2021-11-03 12:45 | o-Xileno | < | 2.50000000 | µg/L
GUDO04900 | 2021-11-03 12:45 | Fósforo Total |  | 0.40000000 | mg/L
GUDO04900 | 2021-11-03 12:45 | Óleos e Graxas | < | 5.00000000 | mg/L
GUDO04900 | 2021-11-03 12:45 | Sólido Total |  | 145.00000000 | mg/L
GUDO04900 | 2021-11-03 12:45 | Benzeno | < | 2.50000000 | µg/L
GUDO04900 | 2021-11-03 12:45 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.21000000 | mg/L
GUDO04900 | 2021-11-03 12:45 | Sólido Dissolvido Total |  | 108.00000000 | mg/L
GUDO04900 | 2021-11-03 12:45 | Arsênio Total | < | 0.01000000 | mg/L
GUDO04900 | 2021-11-03 12:45 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.93400000 | mg/L
GUDO04900 | 2021-11-03 12:45 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.28000000 | mg/L
GUDO04900 | 2021-11-03 12:45 | Sódio |  | 6.00000000 | mg/L
GUDO04900 | 2021-11-03 12:45 | pH |  | 6.59000000 | U.pH
GUDO04900 | 2021-11-03 12:45 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.03000000 | mg/L
GUDO04900 | 2021-11-03 12:45 | Alumínio Total |  | 1.00000000 | mg/L
GUDO04900 | 2021-11-03 12:45 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
GUDO04900 | 2021-11-03 12:45 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.40000000 | mg/L
GUDO04900 | 2021-11-03 12:45 | Sulfato Total |  | 4.20000000 | mg/L
GUDO04900 | 2021-11-03 12:45 | Alumínio Dissolvido |  | 0.10000000 | mg/L
GUDO04900 | 2021-11-03 12:45 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
GUDO04900 | 2021-11-03 12:45 | Fluoreto Total |  | 0.07000000 | mg/L
GUDO04900 | 2021-11-03 12:45 | Carbono Orgânico Total |  | 11.40000000 | mg/L
GUDO04900 | 2021-11-03 12:45 | Ferro Total |  | 6.00000000 | mg/L
GUDO04900 | 2021-11-03 12:45 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
GUDO04900 | 2021-11-03 12:45 | Condutividade |  | 107.00000000 | µS/cm
GUDO04900 | 2021-11-03 12:45 | Cobre Total |  | 0.01000000 | mg/L
GUDO04900 | 2021-11-03 12:45 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
GUDO04900 | 2021-11-03 12:45 | Turbidez |  | 29.00000000 | UNT
GUDO04900 | 2021-11-03 12:45 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
GUDO04900 | 2021-11-03 12:45 | Cobre Dissolvido |  | 0.00700000 | mg/L
GUDO04900 | 2021-11-03 12:45 | Cálcio Total |  | 9.00000000 | mg/L
GUDO04900 | 2021-11-03 12:45 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
GUDO04900 | 2021-11-03 12:45 | Tolueno | < | 2.00000000 | µg/L
GUDO04900 | 2021-11-03 12:45 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
GUDO04900 | 2021-11-03 12:45 | Cloreto Total |  | 10.80000000 | mg/L
GUDO04900 | 2021-11-03 12:45 | Potássio |  | 4.00000000 | mg/L
GUDO04900 | 2021-11-03 12:45 | Dureza |  | 32.00000000 | mg/L
GUDO04900 | 2021-11-03 12:45 | Escherichia coli |  | 92.00000000 | UFC/100mL
GUDO04900 | 2021-11-03 12:45 | Estireno | < | 5.00000000 | µg/L
GUDO04900 | 2021-11-03 12:45 | Temperatura da Água |  | 25.90000000 | ºC
GUDO04900 | 2021-11-03 12:45 | Temperatura do Ar |  | 33.90000000 | ºC
GUDO04900 | 2021-11-03 12:45 | Ferro Dissolvido |  | 3.00000000 | mg/L
GUDO04900 | 2021-11-03 12:45 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
GUDO04900 | 2021-11-03 12:45 | Etilbenzeno | < | 2.50000000 | µg/L
GUDO04900 | 2021-11-03 12:45 | m,p-Xileno | < | 5.00000000 | µg/L
GUDO04900 | 2021-11-03 12:45 | Fenóis Totais | < | 0.00200000 | mg/L
GUDO04900 | 2021-11-03 12:45 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
GUDO04900 | 2021-12-06 11:25 | Turbidez |  | 37.00000000 | UNT
GUDO04900 | 2021-12-06 11:25 | pH |  | 6.80000000 | U.pH
GUDO04900 | 2021-12-06 11:25 | Sulfato Total |  | 6.20000000 | mg/L
GUDO04900 | 2021-12-06 11:25 | Sólido Total |  | 148.00000000 | mg/L
GUDO04900 | 2021-12-06 11:25 | Temperatura do Ar |  | 30.60000000 | ºC
GUDO04900 | 2021-12-06 11:25 | m,p-Xileno | < | 5.00000000 | µg/L
GUDO04900 | 2021-12-06 11:25 | Tolueno | < | 2.00000000 | µg/L
GUDO04900 | 2021-12-06 11:25 | Sódio |  | 9.00000000 | mg/L
GUDO04900 | 2021-12-06 11:25 | o-Xileno | < | 2.50000000 | µg/L
GUDO04900 | 2021-12-06 11:25 | Sólido Dissolvido Total |  | 120.00000000 | mg/L
GUDO04900 | 2021-12-06 11:25 | Temperatura da Água |  | 25.80000000 | ºC
GUDO04900 | 2021-12-06 11:25 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
GUDO04900 | 2021-12-06 11:25 | Fluoreto Total |  | 0.09000000 | mg/L
GUDO04900 | 2021-12-06 11:25 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.83000000 | mg/L
GUDO04900 | 2021-12-06 11:25 | Cádmio Total |  | 0.00500000 | mg/L
GUDO04900 | 2021-12-06 11:25 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
GUDO04900 | 2021-12-06 11:25 | Condutividade |  | 174.00000000 | µS/cm
GUDO04900 | 2021-12-06 11:25 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
GUDO04900 | 2021-12-06 11:25 | Cobre Total |  | 0.01000000 | mg/L
GUDO04900 | 2021-12-06 11:25 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
GUDO04900 | 2021-12-06 11:25 | Cloreto Total |  | 23.30000000 | mg/L
GUDO04900 | 2021-12-06 11:25 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
GUDO04900 | 2021-12-06 11:25 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
GUDO04900 | 2021-12-06 11:25 | Carbono Orgânico Total |  | 25.40000000 | mg/L
GUDO04900 | 2021-12-06 11:25 | Bário Total |  | 0.06000000 | mg/L
GUDO04900 | 2021-12-06 11:25 | Benzeno | < | 2.50000000 | µg/L
GUDO04900 | 2021-12-06 11:25 | Arsênio Total | < | 0.01000000 | mg/L
GUDO04900 | 2021-12-06 11:25 | Alumínio Total |  | 2.00000000 | mg/L
GUDO04900 | 2021-12-06 11:25 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
GUDO04900 | 2021-12-06 11:25 | Cálcio Total |  | 15.00000000 | mg/L
GUDO04900 | 2021-12-06 11:25 | Potássio |  | 3.00000000 | mg/L
GUDO04900 | 2021-12-06 11:25 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
GUDO04900 | 2021-12-06 11:25 | Escherichia coli |  | 4000.00000000 | UFC/100mL
GUDO04900 | 2021-12-06 11:25 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
GUDO04900 | 2021-12-06 11:25 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.10000000 | mg/L
GUDO04900 | 2021-12-06 11:25 | Nitrogênio-Nitrato |  | 1.23000000 | mg/L
GUDO04900 | 2021-12-06 11:25 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.79000000 | mg/L
GUDO04900 | 2021-12-06 11:25 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.34000000 | mg/L
GUDO04900 | 2021-12-06 11:25 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
GUDO04900 | 2021-12-06 11:25 | Manganês Total |  | 0.10000000 | mg/L
GUDO04900 | 2021-12-06 11:25 | Magnésio Total |  | 4.00000000 | mg/L
GUDO04900 | 2021-12-06 11:25 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.02000000 | mg/L
GUDO04900 | 2021-12-06 11:25 | Fósforo Total |  | 0.20000000 | mg/L
GUDO04900 | 2021-12-06 11:25 | Ferro Total |  | 4.00000000 | mg/L
GUDO04900 | 2021-12-06 11:25 | Ferro Dissolvido |  | 0.80000000 | mg/L
GUDO04900 | 2021-12-06 11:25 | Fenóis Totais | < | 0.00300000 | mg/L
GUDO04900 | 2021-12-06 11:25 | Etilbenzeno | < | 2.50000000 | µg/L
GUDO04900 | 2021-12-06 11:25 | Estireno | < | 5.00000000 | µg/L
GUDO04900 | 2021-12-06 11:25 | Dureza |  | 51.00000000 | mg/L
GUDO04900 | 2021-12-06 11:25 | Óleos e Graxas | < | 7.00000000 | mg/L