## Sheet1
cod_ponto | datahora_coleta | parametro | sinal | valor | unidade
JAGR02130 | 2013-08-27 12:00 | Carbono Orgânico Total |  | 3.10000000 | mg/L
JAGR02130 | 2013-08-27 12:00 | Temperatura do Ar |  | 14.90000000 | ºC
JAGR02130 | 2013-08-27 12:00 | Temperatura da Água |  | 18.06000000 | ºC
JAGR02130 | 2013-08-27 12:00 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
JAGR02130 | 2013-08-27 12:00 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
JAGR02130 | 2013-08-27 12:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.64000000 | mg/L
JAGR02130 | 2013-08-27 12:00 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
JAGR02130 | 2013-08-27 12:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 1.75000000 | mg/L
JAGR02130 | 2013-08-27 12:00 | Turbidez |  | 1.05000000 | UNT
JAGR02130 | 2013-08-27 12:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.65000000 | mg/L
JAGR02130 | 2013-08-27 12:00 | Fósforo Total |  | 0.03000000 | mg/L
JAGR02130 | 2013-08-27 12:00 | Escherichia coli |  | 208.00000000 | UFC/100mL
JAGR02130 | 2013-08-27 12:00 | DBO (5, 20) | < | 3.00000000 | mg/L
JAGR02130 | 2013-08-27 12:00 | Condutividade |  | 93.00000000 | µS/cm
JAGR02130 | 2013-08-27 12:00 | Coloração |  | Verde | Adimensional
JAGR02130 | 2013-08-27 12:00 | Cloreto Total |  | 8.61000000 | mg/L
JAGR02130 | 2013-08-27 12:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
JAGR02130 | 2013-08-27 12:00 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.23000000 | mg/L
JAGR02130 | 2013-08-27 12:00 | pH |  | 6.64000000 | U.pH