## Sheet1
cod_ponto | datahora_coleta | parametro | sinal | valor | unidade
JCBA02950 | 2018-02-26 09:40 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 3.00000000 | mg/L
JCBA02950 | 2018-02-26 09:40 | Cloreto Total |  | 19.30000000 | mg/L
JCBA02950 | 2018-02-26 09:40 | Sólido Total |  | 191.00000000 | mg/L
JCBA02950 | 2018-02-26 09:40 | Sólido Dissolvido Total |  | 156.00000000 | mg/L
JCBA02950 | 2018-02-26 09:40 | Coloração |  | Amarela | Adimensional
JCBA02950 | 2018-02-26 09:40 | Sulfato Total |  | 8.60000000 | mg/L
JCBA02950 | 2018-02-26 09:40 | pH |  | 7.20000000 | U.pH
JCBA02950 | 2018-02-26 09:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.90000000 | mg/L
JCBA02950 | 2018-02-26 09:40 | Condutividade |  | 256.00000000 | µS/cm
JCBA02950 | 2018-02-26 09:40 | Temperatura da Água |  | 24.90000000 | ºC
JCBA02950 | 2018-02-26 09:40 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.20000000 | mg/L
JCBA02950 | 2018-02-26 09:40 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.87000000 | mg/L
JCBA02950 | 2018-02-26 09:40 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 3.00000000 | mg/L
JCBA02950 | 2018-02-26 09:40 | DQO |  | 12.00000000 | mg/L
JCBA02950 | 2018-02-26 09:40 | Nitrogênio Amoniacal |  | 3.00000000 | mg/L
JCBA02950 | 2018-02-26 09:40 | Escherichia coli |  | 580.00000000 | UFC/100mL
JCBA02950 | 2018-02-26 09:40 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.02000000 | mg/L
JCBA02950 | 2018-02-26 09:40 | Fósforo Total |  | 0.06000000 | mg/L
JCBA02950 | 2018-02-26 09:40 | Fenóis Totais | < | 0.00300000 | mg/L
JCBA02950 | 2018-02-26 09:40 | DBO (5, 20) |  | 6.00000000 | mg/L
JCBA02950 | 2018-02-26 09:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
JCBA02950 | 2018-02-26 09:40 | Fluoreto Total |  | 0.20000000 | mg/L
JCBA02950 | 2018-02-26 09:40 | Temperatura do Ar |  | 29.60000000 | ºC
JCBA02950 | 2018-02-26 09:40 | Turbidez |  | 23.00000000 | UNT
JCBA02950 | 2018-02-26 09:40 | Carbono Orgânico Total |  | 5.20000000 | mg/L
JCBA02950 | 2018-03-21 10:35 | Temperatura do Ar |  | 29.40000000 | ºC
JCBA02950 | 2018-03-21 10:35 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.50000000 | mg/L
JCBA02950 | 2018-03-21 10:35 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 7.00000000 | mg/L
JCBA02950 | 2018-03-21 10:35 | Sólido Dissolvido Total |  | 149.00000000 | mg/L
JCBA02950 | 2018-03-21 10:35 | DBO (5, 20) |  | 12.00000000 | mg/L
JCBA02950 | 2018-03-21 10:35 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.69000000 | mg/L
JCBA02950 | 2018-03-21 10:35 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.12000000 | mg/L
JCBA02950 | 2018-03-21 10:35 | Condutividade |  | 277.00000000 | µS/cm
JCBA02950 | 2018-03-21 10:35 | Sulfato Total |  | 11.70000000 | mg/L
JCBA02950 | 2018-03-21 10:35 | Turbidez |  | 50.00000000 | UNT
JCBA02950 | 2018-03-21 10:35 | Fluoreto Total |  | 0.28000000 | mg/L
JCBA02950 | 2018-03-21 10:35 | pH |  | 7.20000000 | U.pH
JCBA02950 | 2018-03-21 10:35 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
JCBA02950 | 2018-03-21 10:35 | DQO |  | 31.00000000 | mg/L
JCBA02950 | 2018-03-21 10:35 | Carbono Orgânico Total |  | 9.60000000 | mg/L
JCBA02950 | 2018-03-21 10:35 | Temperatura da Água |  | 25.70000000 | ºC
JCBA02950 | 2018-03-21 10:35 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
JCBA02950 | 2018-03-21 10:35 | Sólido Total |  | 234.00000000 | mg/L
JCBA02950 | 2018-03-21 10:35 | Nitrogênio Amoniacal |  | 6.00000000 | mg/L
JCBA02950 | 2018-03-21 10:35 | Escherichia coli |  | 54000.00000000 | UFC/100mL
JCBA02950 | 2018-03-21 10:35 | Fenóis Totais | < | 0.00300000 | mg/L
JCBA02950 | 2018-03-21 10:35 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 5.30000000 | mg/L
JCBA02950 | 2018-03-21 10:35 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.02000000 | mg/L
JCBA02950 | 2018-03-21 10:35 | Cloreto Total |  | 24.20000000 | mg/L
JCBA02950 | 2018-03-21 10:35 | Fósforo Total |  | 0.90000000 | mg/L
JCBA02950 | 2018-05-09 09:49 | Fluoreto Total |  | 0.28000000 | mg/L
JCBA02950 | 2018-05-09 09:49 | Fenóis Totais | < | 0.00300000 | mg/L
JCBA02950 | 2018-05-09 09:49 | Condutividade |  | 304.00000000 | µS/cm
JCBA02950 | 2018-05-09 09:49 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.15000000 | mg/L
JCBA02950 | 2018-05-09 09:49 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 5.30000000 | mg/L
JCBA02950 | 2018-05-09 09:49 | DQO |  | 22.00000000 | mg/L
JCBA02950 | 2018-05-09 09:49 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.06000000 | mg/L
JCBA02950 | 2018-05-09 09:49 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.02000000 | mg/L
JCBA02950 | 2018-05-09 09:49 | Escherichia coli |  | 300.00000000 | UFC/100mL
JCBA02950 | 2018-05-09 09:49 | DBO (5, 20) |  | 5.00000000 | mg/L
JCBA02950 | 2018-05-09 09:49 | Carbono Orgânico Total |  | 6.70000000 | mg/L
JCBA02950 | 2018-05-09 09:49 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 6.00000000 | mg/L
JCBA02950 | 2018-05-09 09:49 | Nitrogênio Amoniacal |  | 4.00000000 | mg/L
JCBA02950 | 2018-05-09 09:49 | Fósforo Total |  | 0.10000000 | mg/L
JCBA02950 | 2018-05-09 09:49 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.90000000 | mg/L
JCBA02950 | 2018-05-09 09:49 | pH |  | 7.20000000 | U.pH
JCBA02950 | 2018-05-09 09:49 | Sólido Total |  | 240.00000000 | mg/L
JCBA02950 | 2018-05-09 09:49 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
JCBA02950 | 2018-05-09 09:49 | Turbidez |  | 25.00000000 | UNT
JCBA02950 | 2018-05-09 09:49 | Sólido Dissolvido Total |  | 175.00000000 | mg/L
JCBA02950 | 2018-05-09 09:49 | Cloreto Total |  | 27.90000000 | mg/L
JCBA02950 | 2018-05-09 09:49 | Temperatura da Água |  | 21.30000000 | ºC
JCBA02950 | 2018-05-09 09:49 | Coloração |  | Cinza | Adimensional
JCBA02950 | 2018-05-09 09:49 | Sulfato Total |  | 12.00000000 | mg/L
JCBA02950 | 2018-05-09 09:49 | Temperatura do Ar |  | 25.30000000 | ºC
JCBA02950 | 2018-07-17 10:47 | DQO |  | 15.00000000 | mg/L
JCBA02950 | 2018-07-17 10:47 | DBO (5, 20) |  | 4.00000000 | mg/L
JCBA02950 | 2018-07-17 10:47 | Sólido Dissolvido Total |  | 171.00000000 | mg/L
JCBA02950 | 2018-07-17 10:47 | pH |  | 7.50000000 | U.pH
JCBA02950 | 2018-07-17 10:47 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 4.40000000 | mg/L
JCBA02950 | 2018-07-17 10:47 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 8.00000000 | mg/L
JCBA02950 | 2018-07-17 10:47 | Escherichia coli |  | 300.00000000 | UFC/100mL
JCBA02950 | 2018-07-17 10:47 | Cloreto Total |  | 31.00000000 | mg/L
JCBA02950 | 2018-07-17 10:47 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.70000000 | mg/L
JCBA02950 | 2018-07-17 10:47 | Sólido Total |  | 193.00000000 | mg/L
JCBA02950 | 2018-07-17 10:47 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.02000000 | mg/L
JCBA02950 | 2018-07-17 10:47 | Nitrogênio Amoniacal |  | 6.00000000 | mg/L
JCBA02950 | 2018-07-17 10:47 | Fósforo Total |  | 0.20000000 | mg/L
JCBA02950 | 2018-07-17 10:47 | Temperatura da Água |  | 17.20000000 | ºC
JCBA02950 | 2018-07-17 10:47 | Turbidez |  | 11.00000000 | UNT
JCBA02950 | 2018-07-17 10:47 | Fluoreto Total |  | 0.32000000 | mg/L
JCBA02950 | 2018-07-17 10:47 | Coloração |  | Amarela | Adimensional
JCBA02950 | 2018-07-17 10:47 | Condutividade |  | 333.00000000 | µS/cm
JCBA02950 | 2018-07-17 10:47 | Carbono Orgânico Total |  | 6.50000000 | mg/L
JCBA02950 | 2018-07-17 10:47 | Fenóis Totais | < | 0.00300000 | mg/L
JCBA02950 | 2018-07-17 10:47 | Temperatura do Ar |  | 27.60000000 | ºC
JCBA02950 | 2018-07-17 10:47 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
JCBA02950 | 2018-07-17 10:47 | Sulfato Total |  | 13.20000000 | mg/L
JCBA02950 | 2018-07-17 10:47 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.33000000 | mg/L
JCBA02950 | 2018-07-17 10:47 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.08000000 | mg/L
JCBA02950 | 2018-09-11 10:45 | Escherichia coli |  | 46.00000000 | UFC/100mL
JCBA02950 | 2018-09-11 10:45 | Sólido Total |  | 175.00000000 | mg/L
JCBA02950 | 2018-09-11 10:45 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
JCBA02950 | 2018-09-11 10:45 | Temperatura da Água |  | 21.10000000 | ºC
JCBA02950 | 2018-09-11 10:45 | Fluoreto Total |  | 0.27000000 | mg/L
JCBA02950 | 2018-09-11 10:45 | Fósforo Total |  | 0.20000000 | mg/L
JCBA02950 | 2018-09-11 10:45 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 4.50000000 | mg/L
JCBA02950 | 2018-09-11 10:45 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.02000000 | mg/L
JCBA02950 | 2018-09-11 10:45 | Fenóis Totais | < | 0.00300000 | mg/L
JCBA02950 | 2018-09-11 10:45 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.40000000 | mg/L
JCBA02950 | 2018-09-11 10:45 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 3.00000000 | mg/L
JCBA02950 | 2018-09-11 10:45 | Sulfato Total |  | 10.70000000 | mg/L
JCBA02950 | 2018-09-11 10:45 | pH |  | 7.10000000 | U.pH
JCBA02950 | 2018-09-11 10:45 | DQO |  | 11.00000000 | mg/L
JCBA02950 | 2018-09-11 10:45 | Cloreto Total |  | 24.90000000 | mg/L
JCBA02950 | 2018-09-11 10:45 | Temperatura do Ar |  | 27.00000000 | ºC
JCBA02950 | 2018-09-11 10:45 | Turbidez |  | 13.00000000 | UNT
JCBA02950 | 2018-09-11 10:45 | Sólido Dissolvido Total |  | 157.00000000 | mg/L
JCBA02950 | 2018-09-11 10:45 | Coloração |  | Amarela | Adimensional
JCBA02950 | 2018-09-11 10:45 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.41000000 | mg/L
JCBA02950 | 2018-09-11 10:45 | Carbono Orgânico Total |  | 5.90000000 | mg/L
JCBA02950 | 2018-09-11 10:45 | Condutividade |  | 298.00000000 | µS/cm
JCBA02950 | 2018-09-11 10:45 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.10000000 | mg/L
JCBA02950 | 2018-09-11 10:45 | DBO (5, 20) |  | 4.00000000 | mg/L
JCBA02950 | 2018-09-11 10:45 | Nitrogênio Amoniacal |  | 3.00000000 | mg/L
JCBA02950 | 2018-11-12 10:33 | Turbidez |  | 14.00000000 | UNT
JCBA02950 | 2018-11-12 10:33 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.00000000 | mg/L
JCBA02950 | 2018-11-12 10:33 | Fluoreto Total |  | 0.33000000 | mg/L
JCBA02950 | 2018-11-12 10:33 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.17000000 | mg/L
JCBA02950 | 2018-11-12 10:33 | Temperatura do Ar |  | 28.10000000 | ºC
JCBA02950 | 2018-11-12 10:33 | Sulfato Total |  | 9.20000000 | mg/L
JCBA02950 | 2018-11-12 10:33 | Fósforo Total |  | 0.20000000 | mg/L
JCBA02950 | 2018-11-12 10:33 | pH |  | 7.20000000 | U.pH
JCBA02950 | 2018-11-12 10:33 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 6.00000000 | mg/L
JCBA02950 | 2018-11-12 10:33 | Sólido Total |  | 206.00000000 | mg/L
JCBA02950 | 2018-11-12 10:33 | Sólido Dissolvido Total |  | 183.00000000 | mg/L
JCBA02950 | 2018-11-12 10:33 | Nitrogênio Amoniacal |  | 5.00000000 | mg/L
JCBA02950 | 2018-11-12 10:33 | Temperatura da Água |  | 24.80000000 | ºC
JCBA02950 | 2018-11-12 10:33 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.03000000 | mg/L
JCBA02950 | 2018-11-12 10:33 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.02000000 | mg/L
JCBA02950 | 2018-11-12 10:33 | Cloreto Total |  | 29.40000000 | mg/L
JCBA02950 | 2018-11-12 10:33 | Carbono Orgânico Total |  | 8.30000000 | mg/L
JCBA02950 | 2018-11-12 10:33 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 8.30000000 | mg/L
JCBA02950 | 2018-11-12 10:33 | DBO (5, 20) |  | 10.00000000 | mg/L
JCBA02950 | 2018-11-12 10:33 | Fenóis Totais | < | 0.00300000 | mg/L
JCBA02950 | 2018-11-12 10:33 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
JCBA02950 | 2018-11-12 10:33 | DQO |  | 26.00000000 | mg/L
JCBA02950 | 2018-11-12 10:33 | Coloração |  | Amarela | Adimensional
JCBA02950 | 2018-11-12 10:33 | Escherichia coli |  | 2900.00000000 | UFC/100mL
JCBA02950 | 2018-11-12 10:33 | Condutividade |  | 358.00000000 | µS/cm
JCBA02950 | 2019-02-11 11:02 | Escherichia coli |  | 36000.00000000 | UFC/100mL
JCBA02950 | 2019-02-11 11:02 | Temperatura da Água |  | 26.10000000 | ºC
JCBA02950 | 2019-02-11 11:02 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.02000000 | mg/L
JCBA02950 | 2019-02-11 11:02 | Sólido Total |  | 104.00000000 | mg/L
JCBA02950 | 2019-02-11 11:02 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
JCBA02950 | 2019-02-11 11:02 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 2.00000000 | mg/L
JCBA02950 | 2019-02-11 11:02 | DBO (5, 20) |  | 8.00000000 | mg/L
JCBA02950 | 2019-02-11 11:02 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.60000000 | mg/L
JCBA02950 | 2019-02-11 11:02 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.59000000 | mg/L
JCBA02950 | 2019-02-11 11:02 | DQO |  | 22.00000000 | mg/L
JCBA02950 | 2019-02-11 11:02 | Fósforo Total |  | 0.20000000 | mg/L
JCBA02950 | 2019-02-11 11:02 | Sulfato Total |  | 9.30000000 | mg/L
JCBA02950 | 2019-02-11 11:02 | Temperatura do Ar |  | 29.40000000 | ºC
JCBA02950 | 2019-02-11 11:02 | Fluoreto Total |  | 0.14000000 | mg/L
JCBA02950 | 2019-02-11 11:02 | Sólido Dissolvido Total |  | 104.00000000 | mg/L
JCBA02950 | 2019-02-11 11:02 | Condutividade |  | 162.00000000 | µS/cm
JCBA02950 | 2019-02-11 11:02 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.50000000 | mg/L
JCBA02950 | 2019-02-11 11:02 | Fenóis Totais | < | 0.00300000 | mg/L
JCBA02950 | 2019-02-11 11:02 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.07000000 | mg/L
JCBA02950 | 2019-02-11 11:02 | Cloreto Total |  | 9.50000000 | mg/L
JCBA02950 | 2019-02-11 11:02 | Turbidez |  | 59.00000000 | UNT
JCBA02950 | 2019-02-11 11:02 | Carbono Orgânico Total |  | 8.10000000 | mg/L
JCBA02950 | 2019-02-11 11:02 | pH |  | 6.60000000 | U.pH
JCBA02950 | 2019-02-11 11:02 | Coloração |  | Amarela | Adimensional
JCBA02950 | 2019-03-18 10:49 | Temperatura da Água |  | 26.00000000 | ºC
JCBA02950 | 2019-03-18 10:49 | Cloreto Total |  | 10.90000000 | mg/L
JCBA02950 | 2019-03-18 10:49 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
JCBA02950 | 2019-03-18 10:49 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.50000000 | mg/L
JCBA02950 | 2019-03-18 10:49 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.40000000 | mg/L
JCBA02950 | 2019-03-18 10:49 | Condutividade |  | 170.00000000 | µS/cm
JCBA02950 | 2019-03-18 10:49 | Sólido Dissolvido Total |  | 121.00000000 | mg/L
JCBA02950 | 2019-03-18 10:49 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 2.42000000 | mg/L
JCBA02950 | 2019-03-18 10:49 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.08000000 | mg/L
JCBA02950 | 2019-03-18 10:49 | Sólido Total |  | 161.00000000 | mg/L
JCBA02950 | 2019-03-18 10:49 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.65000000 | mg/L
JCBA02950 | 2019-03-18 10:49 | DQO | < | 100.00000000 | mg/L
JCBA02950 | 2019-03-18 10:49 | DBO (5, 20) | < | 3.00000000 | mg/L
JCBA02950 | 2019-03-18 10:49 | Sulfato Total |  | 7.60000000 | mg/L
JCBA02950 | 2019-03-18 10:49 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
JCBA02950 | 2019-03-18 10:49 | Fenóis Totais | < | 0.00300000 | mg/L
JCBA02950 | 2019-03-18 10:49 | Temperatura do Ar |  | 29.90000000 | ºC
JCBA02950 | 2019-03-18 10:49 | Fósforo Total |  | 0.08000000 | mg/L
JCBA02950 | 2019-03-18 10:49 | pH |  | 6.60000000 | U.pH
JCBA02950 | 2019-03-18 10:49 | Turbidez |  | 38.00000000 | UNT
JCBA02950 | 2019-03-18 10:49 | Carbono Orgânico Total |  | 6.00000000 | mg/L
JCBA02950 | 2019-03-18 10:49 | Fluoreto Total |  | 0.13000000 | mg/L
JCBA02950 | 2019-03-18 10:49 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.02000000 | mg/L
JCBA02950 | 2019-03-18 10:49 | Escherichia coli |  | 1600.00000000 | UFC/100mL
JCBA02950 | 2019-05-13 10:50 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
JCBA02950 | 2019-05-13 10:50 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
JCBA02950 | 2019-05-13 10:50 | Fenóis Totais | < | 0.00300000 | mg/L
JCBA02950 | 2019-05-13 10:50 | Cloreto Total |  | 22.50000000 | mg/L
JCBA02950 | 2019-05-13 10:50 | Nitrogênio-Nitrato |  | 1.21000000 | mg/L
JCBA02950 | 2019-05-13 10:50 | Coloração |  | Amarela | Adimensional
JCBA02950 | 2019-05-13 10:50 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.20000000 | mg/L
JCBA02950 | 2019-05-13 10:50 | Fósforo Total |  | 0.08000000 | mg/L
JCBA02950 | 2019-05-13 10:50 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 3.06000000 | mg/L
JCBA02950 | 2019-05-13 10:50 | Temperatura do Ar |  | 28.60000000 | ºC
JCBA02950 | 2019-05-13 10:50 | Escherichia coli |  | 40000.00000000 | UFC/100mL
JCBA02950 | 2019-05-13 10:50 | Sólido Total |  | 180.00000000 | mg/L
JCBA02950 | 2019-05-13 10:50 | Sulfato Total |  | 9.30000000 | mg/L
JCBA02950 | 2019-05-13 10:50 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.22000000 | mg/L
JCBA02950 | 2019-05-13 10:50 | Sólido Dissolvido Total |  | 134.00000000 | mg/L
JCBA02950 | 2019-05-13 10:50 | Fluoreto Total |  | 0.22000000 | mg/L
JCBA02950 | 2019-05-13 10:50 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
JCBA02950 | 2019-05-13 10:50 | Condutividade |  | 265.00000000 | µS/cm
JCBA02950 | 2019-05-13 10:50 | Turbidez |  | 20.00000000 | UNT
JCBA02950 | 2019-05-13 10:50 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.02000000 | mg/L
JCBA02950 | 2019-05-13 10:50 | Nitrogênio Amoniacal |  | 2.60000000 | mg/L
JCBA02950 | 2019-05-13 10:50 | Temperatura da Água |  | 25.10000000 | ºC
JCBA02950 | 2019-05-13 10:50 | Carbono Orgânico Total |  | 5.50000000 | mg/L
JCBA02950 | 2019-05-13 10:50 | pH |  | 7.00000000 | U.pH
JCBA02950 | 2019-07-17 10:58 | Carbono Orgânico Total |  | 6.60000000 | mg/L
JCBA02950 | 2019-07-17 10:58 | Coloração |  | Amarela | Adimensional
JCBA02950 | 2019-07-17 10:58 | Fluoreto Total |  | 0.24000000 | mg/L
JCBA02950 | 2019-07-17 10:58 | Condutividade |  | 259.00000000 | µS/cm
JCBA02950 | 2019-07-17 10:58 | Sólido Total |  | 180.00000000 | mg/L
JCBA02950 | 2019-07-17 10:58 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.55000000 | mg/L
JCBA02950 | 2019-07-17 10:58 | pH |  | 6.90000000 | U.pH
JCBA02950 | 2019-07-17 10:58 | Sulfato Total |  | 11.00000000 | mg/L
JCBA02950 | 2019-07-17 10:58 | Temperatura da Água |  | 16.70000000 | ºC
JCBA02950 | 2019-07-17 10:58 | DQO |  | 50.00000000 | mg/L
JCBA02950 | 2019-07-17 10:58 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.02000000 | mg/L
JCBA02950 | 2019-07-17 10:58 | Nitrogênio Amoniacal |  | 2.90000000 | mg/L
JCBA02950 | 2019-07-17 10:58 | Turbidez |  | 8.20000000 | UNT
JCBA02950 | 2019-07-17 10:58 | Escherichia coli |  | 1400.00000000 | UFC/100mL
JCBA02950 | 2019-07-17 10:58 | DBO (5, 20) |  | 6.00000000 | mg/L
JCBA02950 | 2019-07-17 10:58 | Fenóis Totais | < | 0.00300000 | mg/L
JCBA02950 | 2019-07-17 10:58 | Temperatura do Ar |  | 18.00000000 | ºC
JCBA02950 | 2019-07-17 10:58 | Cloreto Total |  | 24.30000000 | mg/L
JCBA02950 | 2019-07-17 10:58 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 3.52000000 | mg/L
JCBA02950 | 2019-07-17 10:58 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.18000000 | mg/L
JCBA02950 | 2019-07-17 10:58 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
JCBA02950 | 2019-07-17 10:58 | Oxigênio Dissolvido |  | 8.00000000 | mg/L
JCBA02950 | 2019-07-17 10:58 | Fósforo Total |  | 0.08000000 | mg/L
JCBA02950 | 2019-07-17 10:58 | Sólido Dissolvido Total |  | 160.00000000 | mg/L
JCBA02950 | 2019-09-09 10:46 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.40000000 | mg/L
JCBA02950 | 2019-09-09 10:46 | Coloração |  | Amarela | Adimensional
JCBA02950 | 2019-09-09 10:46 | Sulfato Total |  | 10.20000000 | mg/L
JCBA02950 | 2019-09-09 10:46 | Fenóis Totais | < | 0.00300000 | mg/L
JCBA02950 | 2019-09-09 10:46 | Cloreto Total |  | 24.10000000 | mg/L
JCBA02950 | 2019-09-09 10:46 | Turbidez |  | 19.00000000 | UNT
JCBA02950 | 2019-09-09 10:46 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.21000000 | mg/L
JCBA02950 | 2019-09-09 10:46 | Temperatura da Água |  | 24.00000000 | ºC
JCBA02950 | 2019-09-09 10:46 | DQO |  | 24.00000000 | mg/L
JCBA02950 | 2019-09-09 10:46 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.02000000 | mg/L
JCBA02950 | 2019-09-09 10:46 | Nitrogênio Amoniacal |  | 2.00000000 | mg/L
JCBA02950 | 2019-09-09 10:46 | DBO (5, 20) |  | 5.00000000 | mg/L
JCBA02950 | 2019-09-09 10:46 | Temperatura do Ar |  | 30.70000000 | ºC
JCBA02950 | 2019-09-09 10:46 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 2.00000000 | mg/L
JCBA02950 | 2019-09-09 10:46 | Sólido Dissolvido Total |  | 200.00000000 | mg/L
JCBA02950 | 2019-09-09 10:46 | Fósforo Total |  | 0.10000000 | mg/L
JCBA02950 | 2019-09-09 10:46 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
JCBA02950 | 2019-09-09 10:46 | Escherichia coli |  | 800.00000000 | UFC/100mL
JCBA02950 | 2019-09-09 10:46 | Carbono Orgânico Total |  | 7.40000000 | mg/L
JCBA02950 | 2019-09-09 10:46 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.77000000 | mg/L
JCBA02950 | 2019-09-09 10:46 | Condutividade |  | 294.00000000 | µS/cm
JCBA02950 | 2019-09-09 10:46 | pH |  | 6.80000000 | U.pH
JCBA02950 | 2019-09-09 10:46 | Fluoreto Total |  | 0.33000000 | mg/L
JCBA02950 | 2019-09-09 10:46 | Sólido Total |  | 202.00000000 | mg/L
JCBA02950 | 2019-11-11 11:04 | Sólido Total |  | 184.00000000 | mg/L
JCBA02950 | 2019-11-11 11:04 | Temperatura do Ar |  | 28.90000000 | ºC
JCBA02950 | 2019-11-11 11:04 | Turbidez |  | 13.00000000 | UNT
JCBA02950 | 2019-11-11 11:04 | Cloreto Total |  | 20.10000000 | mg/L
JCBA02950 | 2019-11-11 11:04 | Sulfato Total |  | 9.10000000 | mg/L
JCBA02950 | 2019-11-11 11:04 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
JCBA02950 | 2019-11-11 11:04 | Sólido Dissolvido Total |  | 146.00000000 | mg/L
JCBA02950 | 2019-11-11 11:04 | Temperatura da Água |  | 25.10000000 | ºC
JCBA02950 | 2019-11-11 11:04 | Carbono Orgânico Total |  | 8.00000000 | mg/L
JCBA02950 | 2019-11-11 11:04 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.09000000 | mg/L
JCBA02950 | 2019-11-11 11:04 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.06000000 | mg/L
JCBA02950 | 2019-11-11 11:04 | Nitrogênio Amoniacal |  | 3.00000000 | mg/L
JCBA02950 | 2019-11-11 11:04 | Condutividade |  | 278.00000000 | µS/cm
JCBA02950 | 2019-11-11 11:04 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.02000000 | mg/L
JCBA02950 | 2019-11-11 11:04 | Coloração |  | Amarela | Adimensional
JCBA02950 | 2019-11-11 11:04 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.00000000 | mg/L
JCBA02950 | 2019-11-11 11:04 | DQO |  | 22.00000000 | mg/L
JCBA02950 | 2019-11-11 11:04 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 3.00000000 | mg/L
JCBA02950 | 2019-11-11 11:04 | DBO (5, 20) |  | 5.00000000 | mg/L
JCBA02950 | 2019-11-11 11:04 | Escherichia coli |  | 370.00000000 | UFC/100mL
JCBA02950 | 2019-11-11 11:04 | pH |  | 6.80000000 | U.pH
JCBA02950 | 2019-11-11 11:04 | Fluoreto Total |  | 0.19000000 | mg/L
JCBA02950 | 2019-11-11 11:04 | Fósforo Total |  | 0.10000000 | mg/L
JCBA02950 | 2019-11-11 11:04 | Fenóis Totais | < | 0.00300000 | mg/L
JCBA02950 | 2020-02-18 10:07 | Cloreto Total |  | 20.40000000 | mg/L
JCBA02950 | 2020-02-18 10:07 | Sólido Total |  | 172.00000000 | mg/L
JCBA02950 | 2020-02-18 10:07 | Condutividade |  | 249.00000000 | µS/cm
JCBA02950 | 2020-02-18 10:07 | DBO (5, 20) |  | 4.00000000 | mg/L
JCBA02950 | 2020-02-18 10:07 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.50000000 | mg/L
JCBA02950 | 2020-02-18 10:07 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 4.00000000 | mg/L
JCBA02950 | 2020-02-18 10:07 | Turbidez |  | 22.00000000 | UNT
JCBA02950 | 2020-02-18 10:07 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.02000000 | mg/L
JCBA02950 | 2020-02-18 10:07 | DQO |  | 15.00000000 | mg/L
JCBA02950 | 2020-02-18 10:07 | Fósforo Total |  | 0.10000000 | mg/L
JCBA02950 | 2020-02-18 10:07 | Temperatura do Ar |  | 30.80000000 | ºC
JCBA02950 | 2020-02-18 10:07 | Escherichia coli |  | 5100.00000000 | UFC/100mL
JCBA02950 | 2020-02-18 10:07 | Fluoreto Total |  | 0.17000000 | mg/L
JCBA02950 | 2020-02-18 10:07 | Temperatura da Água |  | 27.60000000 | ºC
JCBA02950 | 2020-02-18 10:07 | Carbono Orgânico Total |  | 6.20000000 | mg/L
JCBA02950 | 2020-02-18 10:07 | Fenóis Totais | < | 0.00300000 | mg/L
JCBA02950 | 2020-02-18 10:07 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
JCBA02950 | 2020-02-18 10:07 | Sólido Dissolvido Total |  | 126.00000000 | mg/L
JCBA02950 | 2020-02-18 10:07 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.90000000 | mg/L
JCBA02950 | 2020-02-18 10:07 | Coloração |  | Amarela | Adimensional
JCBA02950 | 2020-02-18 10:07 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.80000000 | mg/L
JCBA02950 | 2020-02-18 10:07 | pH |  | 7.10000000 | U.pH
JCBA02950 | 2020-02-18 10:07 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.37000000 | mg/L
JCBA02950 | 2020-02-18 10:07 | Sulfato Total |  | 9.20000000 | mg/L
JCBA02950 | 2021-03-03 10:30 | Temperatura do Ar |  | 30.60000000 | ºC
JCBA02950 | 2021-03-03 10:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.40000000 | mg/L
JCBA02950 | 2021-03-03 10:30 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.11000000 | mg/L
JCBA02950 | 2021-03-03 10:30 | Escherichia coli |  | 1200.00000000 | UFC/100mL
JCBA02950 | 2021-03-03 10:30 | Coloração |  | Amarela | Adimensional
JCBA02950 | 2021-03-03 10:30 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.02000000 | mg/L
JCBA02950 | 2021-03-03 10:30 | Carbono Orgânico Total |  | 5.80000000 | mg/L
JCBA02950 | 2021-03-03 10:30 | Fluoreto Total |  | 0.17000000 | mg/L
JCBA02950 | 2021-03-03 10:30 | Temperatura da Água |  | 25.90000000 | ºC
JCBA02950 | 2021-03-03 10:30 | Fenóis Totais | < | 0.00300000 | mg/L
JCBA02950 | 2021-03-03 10:30 | Sulfato Total |  | 8.00000000 | mg/L
JCBA02950 | 2021-03-03 10:30 | Fósforo Total |  | 0.10000000 | mg/L
JCBA02950 | 2021-03-03 10:30 | pH |  | 7.00000000 | U.pH
JCBA02950 | 2021-03-03 10:30 | Cloreto Total |  | 20.20000000 | mg/L
JCBA02950 | 2021-03-03 10:30 | Turbidez |  | 17.00000000 | UNT
JCBA02950 | 2021-03-03 10:30 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 5.00000000 | mg/L
JCBA02950 | 2021-03-03 10:30 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.40000000 | mg/L
JCBA02950 | 2021-03-03 10:30 | Condutividade |  | 234.00000000 | µS/cm
JCBA02950 | 2021-03-03 10:30 | Sólido Dissolvido Total |  | 130.00000000 | mg/L
JCBA02950 | 2021-03-03 10:30 | Sólido Total |  | 151.00000000 | mg/L
JCBA02950 | 2021-03-03 10:30 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.50000000 | mg/L
JCBA02950 | 2021-03-03 10:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
JCBA02950 | 2021-08-30 10:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.70000000 | mg/L
JCBA02950 | 2021-08-30 10:30 | Temperatura do Ar |  | 24.50000000 | ºC
JCBA02950 | 2021-08-30 10:30 | Escherichia coli |  | 1340.00000000 | UFC/100mL
JCBA02950 | 2021-08-30 10:30 | Cloreto Total |  | 35.10000000 | mg/L
JCBA02950 | 2021-08-30 10:30 | Fenóis Totais | < | 0.00300000 | mg/L
JCBA02950 | 2021-08-30 10:30 | Condutividade |  | 329.00000000 | µS/cm
JCBA02950 | 2021-08-30 10:30 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 2.93000000 | mg/L
JCBA02950 | 2021-08-30 10:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
JCBA02950 | 2021-08-30 10:30 | Fluoreto Total |  | 0.25000000 | mg/L
JCBA02950 | 2021-08-30 10:30 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.02000000 | mg/L
JCBA02950 | 2021-08-30 10:30 | pH |  | 7.00000000 | U.pH
JCBA02950 | 2021-08-30 10:30 | Fósforo Total |  | 0.20000000 | mg/L
JCBA02950 | 2021-08-30 10:30 | Turbidez |  | 14.00000000 | UNT
JCBA02950 | 2021-08-30 10:30 | Sólido Dissolvido Total |  | 186.00000000 | mg/L
JCBA02950 | 2021-08-30 10:30 | Coloração |  | Amarela | Adimensional
JCBA02950 | 2021-08-30 10:30 | Carbono Orgânico Total |  | 8.90000000 | mg/L
JCBA02950 | 2021-08-30 10:30 | Nitrogênio Amoniacal |  | 2.00000000 | mg/L
JCBA02950 | 2021-08-30 10:30 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.10000000 | mg/L
JCBA02950 | 2021-08-30 10:30 | Temperatura da Água |  | 19.60000000 | ºC
JCBA02950 | 2021-08-30 10:30 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.38000000 | mg/L
JCBA02950 | 2021-08-30 10:30 | Sulfato Total |  | 15.60000000 | mg/L
JCBA02950 | 2021-08-30 10:30 | Sólido Total |  | 227.00000000 | mg/L
JCBA02950 | 2021-11-29 10:50 | Turbidez |  | 12.00000000 | UNT
JCBA02950 | 2021-11-29 10:50 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.02000000 | mg/L
JCBA02950 | 2021-11-29 10:50 | Temperatura da Água |  | 26.20000000 | ºC
JCBA02950 | 2021-11-29 10:50 | Carbono Orgânico Total |  | 7.00000000 | mg/L
JCBA02950 | 2021-11-29 10:50 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
JCBA02950 | 2021-11-29 10:50 | Cloreto Total |  | 20.90000000 | mg/L
JCBA02950 | 2021-11-29 10:50 | Coloração |  | Amarela | Adimensional
JCBA02950 | 2021-11-29 10:50 | Condutividade |  | 252.00000000 | µS/cm
JCBA02950 | 2021-11-29 10:50 | Escherichia coli |  | 2700.00000000 | UFC/100mL
JCBA02950 | 2021-11-29 10:50 | Fenóis Totais | < | 0.00300000 | mg/L
JCBA02950 | 2021-11-29 10:50 | Fluoreto Total |  | 0.21000000 | mg/L
JCBA02950 | 2021-11-29 10:50 | Fósforo Total |  | 0.10000000 | mg/L
JCBA02950 | 2021-11-29 10:50 | Nitrogênio Amoniacal |  | 1.98000000 | mg/L
JCBA02950 | 2021-11-29 10:50 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 3.25000000 | mg/L
JCBA02950 | 2021-11-29 10:50 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.34000000 | mg/L
JCBA02950 | 2021-11-29 10:50 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.13000000 | mg/L
JCBA02950 | 2021-11-29 10:50 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.40000000 | mg/L
JCBA02950 | 2021-11-29 10:50 | Sulfato Total |  | 10.40000000 | mg/L
JCBA02950 | 2021-11-29 10:50 | Sólido Dissolvido Total |  | 108.00000000 | mg/L
JCBA02950 | 2021-11-29 10:50 | Sólido Total |  | 128.00000000 | mg/L
JCBA02950 | 2021-11-29 10:50 | Temperatura do Ar |  | 32.80000000 | ºC
JCBA02950 | 2021-11-29 10:50 | pH |  | 7.00000000 | U.pH