## Sheet1
cod_ponto | datahora_coleta | parametro | sinal | valor | unidade
KUJA04350 | 2020-01-09 12:45 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 4.59000000 | mg/L
KUJA04350 | 2020-01-09 12:45 | Condutividade |  | 424.00000000 | µS/cm
KUJA04350 | 2020-01-09 12:45 | Temperatura da Água |  | 24.60000000 | ºC
KUJA04350 | 2020-01-09 12:45 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
KUJA04350 | 2020-01-09 12:45 | Sólido Dissolvido Total |  | 280.00000000 | mg/L
KUJA04350 | 2020-01-09 12:45 | Sulfeto Total | < | 1.00000000 | mg/L
KUJA04350 | 2020-01-09 12:45 | DBO (5, 20) |  | 4.28000000 | mg/L
KUJA04350 | 2020-01-09 12:45 | Cloreto Total |  | 40.80000000 | mg/L
KUJA04350 | 2020-01-09 12:45 | Temperatura do Ar |  | 27.60000000 | ºC
KUJA04350 | 2020-01-09 12:45 | Escherichia coli |  | 220000.00000000 | UFC/100mL
KUJA04350 | 2020-01-09 12:45 | Sulfato Total |  | 35.30000000 | mg/L
KUJA04350 | 2020-01-09 12:45 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
KUJA04350 | 2020-01-09 12:45 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
KUJA04350 | 2020-01-09 12:45 | Fluoreto Total |  | 0.17000000 | mg/L
KUJA04350 | 2020-01-09 12:45 | Turbidez |  | 101.00000000 | UNT
KUJA04350 | 2020-01-09 12:45 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
KUJA04350 | 2020-01-09 12:45 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.26000000 | mg/L
KUJA04350 | 2020-01-09 12:45 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.86000000 | mg/L
KUJA04350 | 2020-01-09 12:45 | Nitrogênio-Nitrato |  | 3.11000000 | mg/L
KUJA04350 | 2020-01-09 12:45 | pH |  | 7.70000000 | U.pH
KUJA04350 | 2020-01-09 12:45 | Carbono Orgânico Total |  | 8.55000000 | mg/L
KUJA04350 | 2020-01-09 12:45 | Sólido Total |  | 352.00000000 | mg/L
KUJA04350 | 2020-01-09 12:45 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.97000000 | mg/L
KUJA04350 | 2020-01-09 12:45 | Fósforo Total |  | 0.14000000 | mg/L
KUJA04350 | 2020-01-09 12:45 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.10000000 | mg/L
KUJA04350 | 2020-11-10 10:35 | Escherichia coli |  | 3800.00000000 | UFC/100mL
KUJA04350 | 2020-11-10 10:35 | Coloração |  | Cinza | Adimensional
KUJA04350 | 2020-11-10 10:35 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.20000000 | mg/L
KUJA04350 | 2020-11-10 10:35 | Condutividade |  | 174.00000000 | µS/cm
KUJA04350 | 2020-11-10 10:35 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
KUJA04350 | 2020-11-10 10:35 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.65000000 | mg/L
KUJA04350 | 2020-11-10 10:35 | Fósforo Total |  | 0.12000000 | mg/L
KUJA04350 | 2020-11-10 10:35 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.74000000 | mg/L
KUJA04350 | 2020-11-10 10:35 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.30000000 | mg/L
KUJA04350 | 2020-11-10 10:35 | Sulfato Total |  | 9.00000000 | mg/L
KUJA04350 | 2020-11-10 10:35 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.05000000 | mg/L
KUJA04350 | 2020-11-10 10:35 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
KUJA04350 | 2020-11-10 10:35 | Nitrogênio-Nitrato |  | 2.00000000 | mg/L
KUJA04350 | 2020-11-10 10:35 | Fluoreto Total |  | 2.00000000 | mg/L
KUJA04350 | 2020-11-10 10:35 | Sólido Dissolvido Total |  | 102.00000000 | mg/L
KUJA04350 | 2020-11-10 10:35 | Temperatura do Ar |  | 26.10000000 | ºC
KUJA04350 | 2020-11-10 10:35 | pH |  | 7.60000000 | U.pH
KUJA04350 | 2020-11-10 10:35 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
KUJA04350 | 2020-11-10 10:35 | Carbono Orgânico Total |  | 5.10000000 | mg/L
KUJA04350 | 2020-11-10 10:35 | Sólido Total |  | 128.00000000 | mg/L
KUJA04350 | 2020-11-10 10:35 | Temperatura da Água |  | 22.70000000 | ºC
KUJA04350 | 2020-11-10 10:35 | Cloreto Total |  | 13.00000000 | mg/L
KUJA04350 | 2020-11-10 10:35 | Turbidez |  | 43.00000000 | UNT
KUJA04350 | 2020-12-09 11:25 | Sólido Total |  | 150.00000000 | mg/L
KUJA04350 | 2020-12-09 11:25 | Escherichia coli |  | 210000.00000000 | UFC/100mL
KUJA04350 | 2020-12-09 11:25 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
KUJA04350 | 2020-12-09 11:25 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
KUJA04350 | 2020-12-09 11:25 | Fluoreto Total |  | 0.21000000 | mg/L
KUJA04350 | 2020-12-09 11:25 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.73000000 | mg/L
KUJA04350 | 2020-12-09 11:25 | Carbono Orgânico Total |  | 3.78000000 | mg/L
KUJA04350 | 2020-12-09 11:25 | Fósforo Total |  | 0.14000000 | mg/L
KUJA04350 | 2020-12-09 11:25 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.55000000 | mg/L
KUJA04350 | 2020-12-09 11:25 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.12000000 | mg/L
KUJA04350 | 2020-12-09 11:25 | Nitrogênio-Nitrato |  | 2.86000000 | mg/L
KUJA04350 | 2020-12-09 11:25 | pH |  | 7.00000000 | U.pH
KUJA04350 | 2020-12-09 11:25 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 3.46000000 | mg/L
KUJA04350 | 2020-12-09 11:25 | Nitrogênio Amoniacal |  | 1.56000000 | mg/L
KUJA04350 | 2020-12-09 11:25 | Turbidez |  | 8.86000000 | UNT
KUJA04350 | 2020-12-09 11:25 | Sulfato Total |  | 20.50000000 | mg/L
KUJA04350 | 2020-12-09 11:25 | Temperatura do Ar |  | 29.00000000 | ºC
KUJA04350 | 2020-12-09 11:25 | Sólido Dissolvido Total |  | 150.00000000 | mg/L
KUJA04350 | 2020-12-09 11:25 | Coloração |  | Cinza | Adimensional
KUJA04350 | 2020-12-09 11:25 | Temperatura da Água |  | 23.60000000 | ºC
KUJA04350 | 2020-12-09 11:25 | Cloreto Total |  | 20.60000000 | mg/L
KUJA04350 | 2020-12-09 11:25 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
KUJA04350 | 2020-12-09 11:25 | Condutividade |  | 280.00000000 | µS/cm
KUJA04350 | 2021-01-20 13:10 | Sulfato Total |  | 22.00000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-01-20 13:10 | Fósforo Total |  | 0.68000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-01-20 13:10 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.10000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-01-20 13:10 | Turbidez |  | 13.20000000 | UNT
KUJA04350 | 2021-01-20 13:10 | Condutividade |  | 307.00000000 | µS/cm
KUJA04350 | 2021-01-20 13:10 | Carbono Orgânico Total |  | 15.00000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-01-20 13:10 | Nitrogênio-Nitrato |  | 1.00000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-01-20 13:10 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-01-20 13:10 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 7.86000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-01-20 13:10 | Coloração |  | Cinza | Adimensional
KUJA04350 | 2021-01-20 13:10 | pH |  | 7.20000000 | U.pH
KUJA04350 | 2021-01-20 13:10 | Sólido Total |  | 200.00000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-01-20 13:10 | Fósforo-Ortofosfato |  | 2.00000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-01-20 13:10 | Nitrogênio Amoniacal |  | 4.48000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-01-20 13:10 | Fluoreto Total |  | 0.80000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-01-20 13:10 | Temperatura da Água |  | 25.50000000 | ºC
KUJA04350 | 2021-01-20 13:10 | Temperatura do Ar |  | 29.20000000 | ºC
KUJA04350 | 2021-01-20 13:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.61000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-01-20 13:10 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
KUJA04350 | 2021-01-20 13:10 | Escherichia coli |  | 400000.00000000 | UFC/100mL
KUJA04350 | 2021-01-20 13:10 | Sulfeto Total | < | 1.00000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-01-20 13:10 | Cloreto Total |  | 24.00000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-01-20 13:10 | Sólido Dissolvido Total |  | 194.00000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-01-20 13:10 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
KUJA04350 | 2021-05-11 11:50 | Sólido Dissolvido Total |  | 170.00000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-05-11 11:50 | Sulfato Total |  | 17.80000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-05-11 11:50 | pH |  | 6.60000000 | U.pH
KUJA04350 | 2021-05-11 11:50 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 4.65000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-05-11 11:50 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-05-11 11:50 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
KUJA04350 | 2021-05-11 11:50 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-05-11 11:50 | Nitrogênio-Nitrato |  | 2.98000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-05-11 11:50 | Turbidez |  | 6.72000000 | UNT
KUJA04350 | 2021-05-11 11:50 | Sódio |  | 23.00000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-05-11 11:50 | Potássio |  | 5.00000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-05-11 11:50 | Sólido Total |  | 176.00000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-05-11 11:50 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.70000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-05-11 11:50 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-05-11 11:50 | Temperatura do Ar |  | 19.80000000 | ºC
KUJA04350 | 2021-05-11 11:50 | Sulfeto Total | < | 1.00000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-05-11 11:50 | Temperatura da Água |  | 19.90000000 | ºC
KUJA04350 | 2021-05-11 11:50 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-05-11 11:50 | Bário Total |  | 0.04000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-05-11 11:50 | Dureza |  | 56.00000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-05-11 11:50 | Ferro Dissolvido | < | 0.30000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-05-11 11:50 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-05-11 11:50 | Carbono Orgânico Total |  | 7.31000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-05-11 11:50 | Ferro Total |  | 0.40000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-05-11 11:50 | Cálcio Total |  | 19.00000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-05-11 11:50 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
KUJA04350 | 2021-05-11 11:50 | Fluoreto Total | < | 0.50000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-05-11 11:50 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-05-11 11:50 | Fósforo Total |  | 0.40000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-05-11 11:50 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-05-11 11:50 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.50000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-05-11 11:50 | Escherichia coli |  | 220000.00000000 | UFC/100mL
KUJA04350 | 2021-05-11 11:50 | Alumínio Total |  | 0.10000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-05-11 11:50 | Cloreto Total |  | 21.50000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-05-11 11:50 | Nitrogênio Amoniacal |  | 2.64000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-05-11 11:50 | Magnésio Total |  | 2.00000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-05-11 11:50 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-05-11 11:50 | Cobre Total |  | 0.02000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-05-11 11:50 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
KUJA04350 | 2021-05-11 11:50 | Manganês Total | < | 0.10000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-05-11 11:50 | Condutividade |  | 280.00000000 | µS/cm
KUJA04350 | 2021-08-03 10:16 | Dureza |  | 73.30000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-08-03 10:16 | Sulfato Total |  | 22.00000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-08-03 10:16 | Cobre Total |  | 0.03000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-08-03 10:16 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-08-03 10:16 | Cloreto Total |  | 21.20000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-08-03 10:16 | Cálcio Total |  | 25.10000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-08-03 10:16 | Condutividade |  | 288.00000000 | µS/cm
KUJA04350 | 2021-08-03 10:16 | Sulfeto Total | < | 1.00000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-08-03 10:16 | Nitrogênio Amoniacal |  | 3.29000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-08-03 10:16 | Sódio |  | 17.10000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-08-03 10:16 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
KUJA04350 | 2021-08-03 10:16 | Coloração |  | Cinza | Adimensional
KUJA04350 | 2021-08-03 10:16 | Temperatura do Ar |  | 14.40000000 | ºC
KUJA04350 | 2021-08-03 10:16 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-08-03 10:16 | Temperatura da Água |  | 16.30000000 | ºC
KUJA04350 | 2021-08-03 10:16 | Sólido Dissolvido Total |  | 196.00000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-08-03 10:16 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-08-03 10:16 | Cádmio Total |  | 0.00090000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-08-03 10:16 | Sólido Total |  | 218.00000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-08-03 10:16 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
KUJA04350 | 2021-08-03 10:16 | pH |  | 7.80000000 | U.pH
KUJA04350 | 2021-08-03 10:16 | Alumínio Dissolvido |  | 0.13000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-08-03 10:16 | Manganês Total |  | 0.05000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-08-03 10:16 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 7.54000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-08-03 10:16 | Alumínio Total |  | 0.83000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-08-03 10:16 | Magnésio Total |  | 2.58000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-08-03 10:16 | Nitrogênio-Nitrato |  | 2.90000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-08-03 10:16 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.33000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-08-03 10:16 | Zinco Total |  | 0.06000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-08-03 10:16 | Fósforo Total |  | 0.50000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-08-03 10:16 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-08-03 10:16 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.35000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-08-03 10:16 | Fluoreto Total |  | 0.58000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-08-03 10:16 | Escherichia coli |  | 100000.00000000 | UFC/100mL
KUJA04350 | 2021-08-03 10:16 | Cobre Dissolvido |  | 0.02000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-08-03 10:16 | Bário Total |  | 0.05000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-08-03 10:16 | Ferro Total |  | 0.81000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-08-03 10:16 | Ferro Dissolvido |  | 0.24000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-08-03 10:16 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.24000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-08-03 10:16 | Turbidez |  | 8.30000000 | UNT
KUJA04350 | 2021-08-03 10:16 | Carbono Orgânico Total |  | 21.60000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-08-03 10:16 | Potássio |  | 8.34000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-11-25 09:14 | Turbidez |  | 6.80000000 | UNT
KUJA04350 | 2021-11-25 09:14 | Alumínio Dissolvido | < | 0.11000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-11-25 09:14 | Cloreto Total |  | 18.50000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-11-25 09:14 | Alumínio Total |  | 0.15000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-11-25 09:14 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-11-25 09:14 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
KUJA04350 | 2021-11-25 09:14 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-11-25 09:14 | Temperatura do Ar |  | 23.70000000 | ºC
KUJA04350 | 2021-11-25 09:14 | Temperatura da Água |  | 21.00000000 | ºC
KUJA04350 | 2021-11-25 09:14 | Bário Total |  | 0.05000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-11-25 09:14 | Carbono Orgânico Total |  | 3.73000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-11-25 09:14 | Nitrogênio Amoniacal |  | 1.10000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-11-25 09:14 | Cobre Dissolvido | < | 0.00900000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-11-25 09:14 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-11-25 09:14 | Manganês Total |  | 0.06000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-11-25 09:14 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 2.36000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-11-25 09:14 | Magnésio Total |  | 2.57000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-11-25 09:14 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.10000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-11-25 09:14 | Nitrogênio-Nitrato |  | 3.07000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-11-25 09:14 | Fósforo Total |  | 0.24000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-11-25 09:14 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.38000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-11-25 09:14 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-11-25 09:14 | Fluoreto Total |  | 0.22000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-11-25 09:14 | Ferro Total |  | 0.50000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-11-25 09:14 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.31000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-11-25 09:14 | Potássio |  | 5.32000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-11-25 09:14 | Sólido Total |  | 182.00000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-11-25 09:14 | Ferro Dissolvido |  | 0.27000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-11-25 09:14 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
KUJA04350 | 2021-11-25 09:14 | Dureza |  | 75.00000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-11-25 09:14 | Cálcio Total |  | 25.80000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-11-25 09:14 | Sulfato Total |  | 14.70000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-11-25 09:14 | Cádmio Total | < | 0.00080000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-11-25 09:14 | Sulfeto Total | < | 1.00000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-11-25 09:14 | Sódio |  | 19.90000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-11-25 09:14 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-11-25 09:14 | Condutividade |  | 280.00000000 | µS/cm
KUJA04350 | 2021-11-25 09:14 | Sólido Dissolvido Total |  | 160.00000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-11-25 09:14 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
KUJA04350 | 2021-11-25 09:14 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-11-25 09:14 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-11-25 09:14 | Escherichia coli |  | 89000.00000000 | UFC/100mL
KUJA04350 | 2021-11-25 09:14 | pH |  | 7.40000000 | U.pH