## Sheet1
cod_ponto | datahora_coleta | parametro | sinal | valor | unidade
MOGU02220 | 2002-01-14 16:20 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2002-01-14 16:20 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2002-01-14 16:20 | Fósforo Total |  | 0.16200000 | mg/L
MOGU02220 | 2002-01-14 16:20 | Coliformes Termotolerantes |  | 80000.00000000 | UFC/100mL
MOGU02220 | 2002-01-14 16:20 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.76000000 | mg/L
MOGU02220 | 2002-01-14 16:20 | pH |  | 7.00000000 | U.pH
MOGU02220 | 2002-01-14 16:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.70000000 | mg/L
MOGU02220 | 2002-01-14 16:20 | Turbidez |  | 90.00000000 | UNT
MOGU02220 | 2002-01-14 16:20 | Sólido Total |  | 162.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2002-01-14 16:20 | Coliformes Totais - TTM |  | 130000.00000000 | NMP/100mL
MOGU02220 | 2002-01-14 16:20 | Temperatura da Água |  | 24.00000000 | ºC
MOGU02220 | 2002-01-14 16:20 | Temperatura do Ar |  | 26.00000000 | ºC
MOGU02220 | 2002-02-05 14:30 | Temperatura do Ar |  | 29.00000000 | ºC
MOGU02220 | 2002-02-05 14:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.90000000 | mg/L
MOGU02220 | 2002-02-05 14:30 | Sólido Total |  | 118.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2002-02-05 14:30 | Turbidez |  | 55.00000000 | UNT
MOGU02220 | 2002-02-05 14:30 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.80000000 | mg/L
MOGU02220 | 2002-02-05 14:30 | Coliformes Termotolerantes |  | 23000.00000000 | UFC/100mL
MOGU02220 | 2002-02-05 14:30 | Coliformes Totais - TTM |  | 80000.00000000 | NMP/100mL
MOGU02220 | 2002-02-05 14:30 | Fósforo Total |  | 0.00500000 | mg/L
MOGU02220 | 2002-02-05 14:30 | Temperatura da Água |  | 25.00000000 | ºC
MOGU02220 | 2002-02-05 14:30 | DBO (5, 20) |  | 10.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2002-02-05 14:30 | pH |  | 7.00000000 | U.pH
MOGU02220 | 2002-02-05 14:30 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2002-03-06 17:10 | Fósforo Total |  | 0.11700000 | mg/L
MOGU02220 | 2002-03-06 17:10 | Coliformes Totais - TTM |  | 30000.00000000 | NMP/100mL
MOGU02220 | 2002-03-06 17:10 | Turbidez |  | 60.00000000 | UNT
MOGU02220 | 2002-03-06 17:10 | pH |  | 6.50000000 | U.pH
MOGU02220 | 2002-03-06 17:10 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2002-03-06 17:10 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2002-03-06 17:10 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.78000000 | mg/L
MOGU02220 | 2002-03-06 17:10 | Temperatura da Água |  | 26.00000000 | ºC
MOGU02220 | 2002-03-06 17:10 | Temperatura do Ar |  | 31.00000000 | ºC
MOGU02220 | 2002-03-06 17:10 | Coliformes Termotolerantes |  | 11000.00000000 | UFC/100mL
MOGU02220 | 2002-03-06 17:10 | Sólido Total |  | 163.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2002-03-06 17:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.70000000 | mg/L
MOGU02220 | 2002-04-09 15:55 | Coliformes Termotolerantes |  | 30000.00000000 | UFC/100mL
MOGU02220 | 2002-04-09 15:55 | Turbidez |  | 35.00000000 | UNT
MOGU02220 | 2002-04-09 15:55 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.81000000 | mg/L
MOGU02220 | 2002-04-09 15:55 | Temperatura da Água |  | 25.00000000 | ºC
MOGU02220 | 2002-04-09 15:55 | Fósforo Total |  | 0.10100000 | mg/L
MOGU02220 | 2002-04-09 15:55 | DBO (5, 20) |  | 4.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2002-04-09 15:55 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2002-04-09 15:55 | pH |  | 6.60000000 | U.pH
MOGU02220 | 2002-04-09 15:55 | Coliformes Totais - TTM |  | 80000.00000000 | NMP/100mL
MOGU02220 | 2002-04-09 15:55 | Temperatura do Ar |  | 30.00000000 | ºC
MOGU02220 | 2002-04-09 15:55 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.80000000 | mg/L
MOGU02220 | 2002-04-09 15:55 | Sólido Total |  | 141.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2002-04-24 14:55 | Coliformes Totais - TTM |  | 500000.00000000 | NMP/100mL
MOGU02220 | 2002-04-24 14:55 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.27000000 | mg/L
MOGU02220 | 2002-04-24 14:55 | Coliformes Termotolerantes |  | 170000.00000000 | UFC/100mL
MOGU02220 | 2002-04-24 14:55 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.10000000 | mg/L
MOGU02220 | 2002-04-24 14:55 | Turbidez |  | 15.00000000 | UNT
MOGU02220 | 2002-04-24 14:55 | Temperatura da Água |  | 25.00000000 | ºC
MOGU02220 | 2002-04-24 14:55 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2002-04-24 14:55 | Fósforo Total |  | 0.10000000 | mg/L
MOGU02220 | 2002-04-24 14:55 | DBO (5, 20) |  | 4.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2002-04-24 14:55 | pH |  | 6.80000000 | U.pH
MOGU02220 | 2002-04-24 14:55 | Temperatura do Ar |  | 29.00000000 | ºC
MOGU02220 | 2002-04-24 14:55 | Sólido Total |  | 42.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2002-06-26 14:50 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.82000000 | mg/L
MOGU02220 | 2002-06-26 14:50 | Turbidez |  | 18.00000000 | UNT
MOGU02220 | 2002-06-26 14:50 | Sólido Total |  | 205.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2002-06-26 14:50 | Coliformes Termotolerantes |  | 1700.00000000 | UFC/100mL
MOGU02220 | 2002-06-26 14:50 | Temperatura do Ar |  | 25.00000000 | ºC
MOGU02220 | 2002-06-26 14:50 | pH |  | 6.70000000 | U.pH
MOGU02220 | 2002-06-26 14:50 | DBO (5, 20) |  | 4.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2002-06-26 14:50 | Fósforo Total |  | 0.36800000 | mg/L
MOGU02220 | 2002-06-26 14:50 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.80000000 | mg/L
MOGU02220 | 2002-06-26 14:50 | DQO | < | 15.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2002-06-26 14:50 | Temperatura da Água |  | 20.00000000 | ºC
MOGU02220 | 2002-08-05 13:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.50000000 | mg/L
MOGU02220 | 2002-08-05 13:30 | pH |  | 6.40000000 | U.pH
MOGU02220 | 2002-08-05 13:30 | DQO |  | 26.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2002-08-05 13:30 | Temperatura da Água |  | 21.00000000 | ºC
MOGU02220 | 2002-08-05 13:30 | DBO (5, 20) |  | 3.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2002-08-05 13:30 | Turbidez |  | 28.00000000 | UNT
MOGU02220 | 2002-08-05 13:30 | Sólido Total |  | 161.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2002-08-05 13:30 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.10000000 | mg/L
MOGU02220 | 2002-08-05 13:30 | Coliformes Termotolerantes |  | 3000.00000000 | UFC/100mL
MOGU02220 | 2002-08-05 13:30 | Fósforo Total |  | 0.31100000 | mg/L
MOGU02220 | 2002-08-05 13:30 | Temperatura do Ar |  | 30.00000000 | ºC
MOGU02220 | 2002-09-11 15:00 | pH |  | 6.00000000 | U.pH
MOGU02220 | 2002-09-11 15:00 | Coliformes Totais - TTM |  | 30000.00000000 | NMP/100mL
MOGU02220 | 2002-09-11 15:00 | Sólido Total |  | 125.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2002-09-11 15:00 | Temperatura da Água |  | 24.00000000 | ºC
MOGU02220 | 2002-09-11 15:00 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2002-09-11 15:00 | Temperatura do Ar |  | 32.00000000 | ºC
MOGU02220 | 2002-09-11 15:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.35000000 | mg/L
MOGU02220 | 2002-09-11 15:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 11000.00000000 | UFC/100mL
MOGU02220 | 2002-09-11 15:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.80000000 | mg/L
MOGU02220 | 2002-09-11 15:00 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2002-09-11 15:00 | Fósforo Total |  | 0.30000000 | mg/L
MOGU02220 | 2002-09-11 15:00 | Turbidez |  | 125.00000000 | UNT
MOGU02220 | 2002-10-16 16:00 | Turbidez |  | 15.00000000 | UNT
MOGU02220 | 2002-10-16 16:00 | DBO (5, 20) |  | 5.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2002-10-16 16:00 | Sólido Total |  | 132.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2002-10-16 16:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 2.34000000 | mg/L
MOGU02220 | 2002-10-16 16:00 | Temperatura da Água |  | 26.00000000 | ºC
MOGU02220 | 2002-10-16 16:00 | Coliformes Totais - TTM |  | 3000.00000000 | NMP/100mL
MOGU02220 | 2002-10-16 16:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 2300.00000000 | UFC/100mL
MOGU02220 | 2002-10-16 16:00 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2002-10-16 16:00 | Fósforo Total |  | 0.52400000 | mg/L
MOGU02220 | 2002-10-16 16:00 | pH |  | 6.50000000 | U.pH
MOGU02220 | 2002-10-16 16:00 | Temperatura do Ar |  | 37.00000000 | ºC
MOGU02220 | 2002-10-16 16:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.90000000 | mg/L
MOGU02220 | 2002-11-18 13:35 | Temperatura da Água |  | 27.00000000 | ºC
MOGU02220 | 2002-11-18 13:35 | Turbidez |  | 150.00000000 | UNT
MOGU02220 | 2002-11-18 13:35 | Sólido Total |  | 246.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2002-11-18 13:35 | Fósforo Total |  | 0.41200000 | mg/L
MOGU02220 | 2002-11-18 13:35 | pH |  | 6.50000000 | U.pH
MOGU02220 | 2002-11-18 13:35 | Coliformes Totais - TTM |  | 300000.00000000 | NMP/100mL
MOGU02220 | 2002-11-18 13:35 | Temperatura do Ar |  | 31.00000000 | ºC
MOGU02220 | 2002-11-18 13:35 | Coliformes Termotolerantes |  | 50000.00000000 | UFC/100mL
MOGU02220 | 2002-11-18 13:35 | DBO (5, 20) |  | 6.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2002-11-18 13:35 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.37000000 | mg/L
MOGU02220 | 2002-11-18 13:35 | DQO |  | 51.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2002-11-18 13:35 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.40000000 | mg/L
MOGU02220 | 2002-12-11 15:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 3000.00000000 | UFC/100mL
MOGU02220 | 2002-12-11 15:00 | Sólido Total |  | 162.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2002-12-11 15:00 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2002-12-11 15:00 | pH |  | 7.00000000 | U.pH
MOGU02220 | 2002-12-11 15:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.38000000 | mg/L
MOGU02220 | 2002-12-11 15:00 | Turbidez |  | 50.00000000 | UNT
MOGU02220 | 2002-12-11 15:00 | Temperatura do Ar |  | 24.00000000 | ºC
MOGU02220 | 2002-12-11 15:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.70000000 | mg/L
MOGU02220 | 2002-12-11 15:00 | Temperatura da Água |  | 26.00000000 | ºC
MOGU02220 | 2002-12-11 15:00 | DBO (5, 20) |  | 2.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2002-12-11 15:00 | Condutividade |  | 121.90000000 | µS/cm
MOGU02220 | 2002-12-11 15:00 | Coliformes Totais - TTM |  | 23000.00000000 | NMP/100mL
MOGU02220 | 2002-12-11 15:00 | Fósforo Total |  | 0.23400000 | mg/L
MOGU02220 | 2003-01-20 14:45 | DBO (5, 20) |  | 3.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2003-01-20 14:45 | Sólido Total |  | 166.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2003-01-20 14:45 | Fósforo Total |  | 0.23400000 | mg/L
MOGU02220 | 2003-01-20 14:45 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.22000000 | mg/L
MOGU02220 | 2003-01-20 14:45 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.20000000 | mg/L
MOGU02220 | 2003-01-20 14:45 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2003-01-20 14:45 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
MOGU02220 | 2003-01-20 14:45 | Temperatura do Ar |  | 27.00000000 | ºC
MOGU02220 | 2003-01-20 14:45 | Turbidez |  | 70.00000000 | UNT
MOGU02220 | 2003-01-20 14:45 | pH |  | 6.70000000 | U.pH
MOGU02220 | 2003-01-20 14:45 | Coliformes Totais - TTM |  | 13000.00000000 | NMP/100mL
MOGU02220 | 2003-01-20 14:45 | Temperatura da Água |  | 25.00000000 | ºC
MOGU02220 | 2003-01-20 14:45 | Coliformes Termotolerantes |  | 8000.00000000 | UFC/100mL
MOGU02220 | 2003-02-12 13:55 | Sólido Total |  | 105.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2003-02-12 13:55 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2003-02-12 13:55 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2003-02-12 13:55 | pH |  | 6.80000000 | U.pH
MOGU02220 | 2003-02-12 13:55 | DBO (5, 20) |  | 3.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2003-02-12 13:55 | Coliformes Totais - TTM |  | 23000.00000000 | NMP/100mL
MOGU02220 | 2003-02-12 13:55 | Turbidez |  | 35.00000000 | UNT
MOGU02220 | 2003-02-12 13:55 | Temperatura do Ar |  | 31.00000000 | ºC
MOGU02220 | 2003-02-12 13:55 | Temperatura da Água |  | 28.00000000 | ºC
MOGU02220 | 2003-02-12 13:55 | Coliformes Termotolerantes |  | 13000.00000000 | UFC/100mL
MOGU02220 | 2003-02-12 13:55 | Fósforo Total |  | 0.15000000 | mg/L
MOGU02220 | 2003-02-12 13:55 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
MOGU02220 | 2003-02-12 13:55 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.94000000 | mg/L
MOGU02220 | 2003-03-12 14:10 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.46000000 | mg/L
MOGU02220 | 2003-03-12 14:10 | Sólido Total |  | 164.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2003-03-12 14:10 | DBO (5, 20) |  | 2.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2003-03-12 14:10 | Temperatura do Ar |  | 29.00000000 | ºC
MOGU02220 | 2003-03-12 14:10 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2003-03-12 14:10 | pH |  | 7.00000000 | U.pH
MOGU02220 | 2003-03-12 14:10 | Coliformes Termotolerantes |  | 14000.00000000 | UFC/100mL
MOGU02220 | 2003-03-12 14:10 | Turbidez |  | 85.00000000 | UNT
MOGU02220 | 2003-03-12 14:10 | Temperatura da Água |  | 25.00000000 | ºC
MOGU02220 | 2003-03-12 14:10 | Fósforo Total |  | 0.20000000 | mg/L
MOGU02220 | 2003-03-12 14:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.70000000 | mg/L
MOGU02220 | 2003-04-07 14:40 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.95000000 | mg/L
MOGU02220 | 2003-04-07 14:40 | Turbidez |  | 55.00000000 | UNT
MOGU02220 | 2003-04-07 14:40 | Fósforo Total |  | 0.19200000 | mg/L
MOGU02220 | 2003-04-07 14:40 | DBO (5, 20) |  | 4.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2003-04-07 14:40 | pH |  | 6.90000000 | U.pH
MOGU02220 | 2003-04-07 14:40 | Temperatura do Ar |  | 26.00000000 | ºC
MOGU02220 | 2003-04-07 14:40 | Coliformes Termotolerantes |  | 16000.00000000 | UFC/100mL
MOGU02220 | 2003-04-07 14:40 | Sólido Total |  | 139.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2003-04-07 14:40 | Temperatura da Água |  | 24.00000000 | ºC
MOGU02220 | 2003-04-07 14:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.40000000 | mg/L
MOGU02220 | 2003-04-07 14:40 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2003-05-12 14:25 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
MOGU02220 | 2003-05-12 14:25 | Fósforo Total |  | 0.14800000 | mg/L
MOGU02220 | 2003-05-12 14:25 | Sólido Total |  | 108.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2003-05-12 14:25 | Turbidez |  | 25.00000000 | UNT
MOGU02220 | 2003-05-12 14:25 | Coliformes Termotolerantes |  | 300.00000000 | UFC/100mL
MOGU02220 | 2003-05-12 14:25 | Temperatura da Água |  | 21.00000000 | ºC
MOGU02220 | 2003-05-12 14:25 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.12000000 | mg/L
MOGU02220 | 2003-05-12 14:25 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2003-05-12 14:25 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.10000000 | mg/L
MOGU02220 | 2003-05-12 14:25 | pH |  | 6.40000000 | U.pH
MOGU02220 | 2003-05-12 14:25 | DBO (5, 20) |  | 4.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2003-05-12 14:25 | Temperatura do Ar |  | 26.00000000 | ºC
MOGU02220 | 2003-06-16 14:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 640.00000000 | UFC/100mL
MOGU02220 | 2003-06-16 14:00 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2003-06-16 14:00 | Condutividade |  | 131.80000000 | µS/cm
MOGU02220 | 2003-06-16 14:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2003-06-16 14:00 | Sólido Total |  | 95.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2003-06-16 14:00 | Turbidez |  | 15.00000000 | UNT
MOGU02220 | 2003-06-16 14:00 | Fósforo Total |  | 0.15700000 | mg/L
MOGU02220 | 2003-06-16 14:00 | Temperatura do Ar |  | 28.00000000 | ºC
MOGU02220 | 2003-06-16 14:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
MOGU02220 | 2003-06-16 14:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.28000000 | mg/L
MOGU02220 | 2003-06-16 14:00 | DBO (5, 20) |  | 4.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2003-06-16 14:00 | pH |  | 7.20000000 | U.pH
MOGU02220 | 2003-06-16 14:00 | Temperatura da Água |  | 21.00000000 | ºC
MOGU02220 | 2003-07-14 11:00 | Fósforo Total |  | 0.17300000 | mg/L
MOGU02220 | 2003-07-14 11:00 | Sólido Total |  | 121.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2003-07-14 11:00 | DBO (5, 20) |  | 3.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2003-07-14 11:00 | Condutividade |  | 120.60000000 | µS/cm
MOGU02220 | 2003-07-14 11:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2003-07-14 11:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 80.00000000 | UFC/100mL
MOGU02220 | 2003-07-14 11:00 | Turbidez |  | 20.00000000 | UNT
MOGU02220 | 2003-07-14 11:00 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2003-07-14 11:00 | Temperatura da Água |  | 17.00000000 | ºC
MOGU02220 | 2003-07-14 11:00 | Temperatura do Ar |  | 24.00000000 | ºC
MOGU02220 | 2003-07-14 11:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.65000000 | mg/L
MOGU02220 | 2003-07-14 11:00 | pH |  | 6.90000000 | U.pH
MOGU02220 | 2003-07-14 11:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
MOGU02220 | 2003-08-11 13:40 | DBO (5, 20) |  | 4.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2003-08-11 13:40 | Turbidez |  | 10.00000000 | UNT
MOGU02220 | 2003-08-11 13:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
MOGU02220 | 2003-08-11 13:40 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2003-08-11 13:40 | pH |  | 6.80000000 | U.pH
MOGU02220 | 2003-08-11 13:40 | Sólido Total |  | 111.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2003-08-11 13:40 | Temperatura do Ar |  | 22.00000000 | ºC
MOGU02220 | 2003-08-11 13:40 | Condutividade |  | 165.00000000 | µS/cm
MOGU02220 | 2003-08-11 13:40 | Temperatura da Água |  | 19.00000000 | ºC
MOGU02220 | 2003-08-11 13:40 | Coliformes Termotolerantes |  | 28000.00000000 | UFC/100mL
MOGU02220 | 2003-08-11 13:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.90000000 | mg/L
MOGU02220 | 2003-08-11 13:40 | Fósforo Total |  | 0.30300000 | mg/L
MOGU02220 | 2003-08-11 13:40 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.75000000 | mg/L
MOGU02220 | 2003-09-01 14:10 | Condutividade |  | 200.00000000 | µS/cm
MOGU02220 | 2003-09-01 14:10 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
MOGU02220 | 2003-09-01 14:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.60000000 | mg/L
MOGU02220 | 2003-09-01 14:10 | DBO (5, 20) |  | 5.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2003-09-01 14:10 | Temperatura da Água |  | 21.00000000 | ºC
MOGU02220 | 2003-09-01 14:10 | pH |  | 7.30000000 | U.pH
MOGU02220 | 2003-09-01 14:10 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 3.34000000 | mg/L
MOGU02220 | 2003-09-01 14:10 | Temperatura do Ar |  | 32.00000000 | ºC
MOGU02220 | 2003-09-01 14:10 | Fósforo Total |  | 0.37500000 | mg/L
MOGU02220 | 2003-09-01 14:10 | Sólido Total |  | 135.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2003-09-01 14:10 | Turbidez |  | 15.00000000 | UNT
MOGU02220 | 2003-09-01 14:10 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2003-10-06 14:05 | Coliformes Termotolerantes |  | 560.00000000 | UFC/100mL
MOGU02220 | 2003-10-06 14:05 | DBO (5, 20) |  | 3.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2003-10-06 14:05 | Turbidez |  | 10.00000000 | UNT
MOGU02220 | 2003-10-06 14:05 | Condutividade |  | 200.00000000 | µS/cm
MOGU02220 | 2003-10-06 14:05 | Temperatura da Água |  | 27.00000000 | ºC
MOGU02220 | 2003-10-06 14:05 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.60000000 | mg/L
MOGU02220 | 2003-10-06 14:05 | Sólido Total |  | 159.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2003-10-06 14:05 | pH |  | 7.30000000 | U.pH
MOGU02220 | 2003-10-06 14:05 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2003-10-06 14:05 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 2.73000000 | mg/L
MOGU02220 | 2003-10-06 14:05 | Fósforo Total |  | 0.47700000 | mg/L
MOGU02220 | 2003-10-06 14:05 | Temperatura do Ar |  | 32.00000000 | ºC
MOGU02220 | 2003-10-06 14:05 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
MOGU02220 | 2003-11-24 14:45 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
MOGU02220 | 2003-11-24 14:45 | pH |  | 7.10000000 | U.pH
MOGU02220 | 2003-11-24 14:45 | Coliformes Totais - TTM |  | 130000.00000000 | NMP/100mL
MOGU02220 | 2003-11-24 14:45 | Condutividade |  | 223.00000000 | µS/cm
MOGU02220 | 2003-11-24 14:45 | Sólido Total |  | 236.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2003-11-24 14:45 | Fósforo Total |  | 2.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2003-11-24 14:45 | DBO (5, 20) |  | 6.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2003-11-24 14:45 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.10000000 | mg/L
MOGU02220 | 2003-11-24 14:45 | Coliformes Termotolerantes |  | 22000.00000000 | UFC/100mL
MOGU02220 | 2003-11-24 14:45 | Temperatura da Água |  | 26.00000000 | ºC
MOGU02220 | 2003-11-24 14:45 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2003-11-24 14:45 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 12.70000000 | mg/L
MOGU02220 | 2003-11-24 14:45 | Turbidez |  | 25.00000000 | UNT
MOGU02220 | 2003-11-24 14:45 | Temperatura do Ar |  | 26.00000000 | ºC
MOGU02220 | 2003-12-10 13:15 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2003-12-10 13:15 | pH |  | 6.10000000 | U.pH
MOGU02220 | 2003-12-10 13:15 | Temperatura da Água |  | 23.00000000 | ºC
MOGU02220 | 2003-12-10 13:15 | Fósforo Total |  | 0.03100000 | mg/L
MOGU02220 | 2003-12-10 13:15 | Turbidez |  | 70.00000000 | UNT
MOGU02220 | 2003-12-10 13:15 | Sólido Total |  | 155.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2003-12-10 13:15 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.30000000 | mg/L
MOGU02220 | 2003-12-10 13:15 | Temperatura do Ar |  | 24.00000000 | ºC
MOGU02220 | 2003-12-10 13:15 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.95000000 | mg/L
MOGU02220 | 2003-12-10 13:15 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
MOGU02220 | 2003-12-10 13:15 | Coliformes Termotolerantes |  | 7900.00000000 | UFC/100mL
MOGU02220 | 2003-12-10 13:15 | Condutividade |  | 82.60000000 | µS/cm
MOGU02220 | 2003-12-10 13:15 | Coliformes Totais - TTM |  | 33000.00000000 | NMP/100mL
MOGU02220 | 2003-12-10 13:15 | DBO (5, 20) |  | 3.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2004-02-16 17:10 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.31000000 | mg/L
MOGU02220 | 2004-02-16 17:10 | pH |  | 6.60000000 | U.pH
MOGU02220 | 2004-02-16 17:10 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
MOGU02220 | 2004-02-16 17:10 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2004-02-16 17:10 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.04900000 | mg/L
MOGU02220 | 2004-02-16 17:10 | Sólido Total |  | 111.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2004-02-16 17:10 | Condutividade |  | 76.10000000 | µS/cm
MOGU02220 | 2004-02-16 17:10 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.25000000 | mg/L
MOGU02220 | 2004-02-16 17:10 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.83000000 | mg/L
MOGU02220 | 2004-02-16 17:10 | Temperatura da Água |  | 26.00000000 | ºC
MOGU02220 | 2004-02-16 17:10 | DBO (5, 20) |  | 4.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2004-02-16 17:10 | Temperatura do Ar |  | 28.00000000 | ºC
MOGU02220 | 2004-02-16 17:10 | Coliformes Termotolerantes |  | 49000.00000000 | UFC/100mL
MOGU02220 | 2004-02-16 17:10 | Fósforo Total |  | 0.08900000 | mg/L
MOGU02220 | 2004-02-16 17:10 | Turbidez |  | 45.00000000 | UNT
MOGU02220 | 2004-02-16 17:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.90000000 | mg/L
MOGU02220 | 2004-02-16 17:10 | Cor Verdadeira |  | 200.00000000 | mg Pt/L
MOGU02220 | 2004-04-19 10:25 | pH |  | 6.95000000 | U.pH
MOGU02220 | 2004-04-19 10:25 | Coliformes Termotolerantes |  | 170000.00000000 | UFC/100mL
MOGU02220 | 2004-04-19 10:25 | Turbidez |  | 30.00000000 | UNT
MOGU02220 | 2004-04-19 10:25 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2004-04-19 10:25 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.11000000 | mg/L
MOGU02220 | 2004-04-19 10:25 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.45000000 | mg/L
MOGU02220 | 2004-04-19 10:25 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.23000000 | mg/L
MOGU02220 | 2004-04-19 10:25 | Fósforo Total |  | 0.10100000 | mg/L
MOGU02220 | 2004-04-19 10:25 | Temperatura do Ar |  | 30.00000000 | ºC
MOGU02220 | 2004-04-19 10:25 | Cor Verdadeira |  | 120.00000000 | mg Pt/L
MOGU02220 | 2004-04-19 10:25 | Temperatura da Água |  | 24.90000000 | ºC
MOGU02220 | 2004-04-19 10:25 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.04800000 | mg/L
MOGU02220 | 2004-04-19 10:25 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
MOGU02220 | 2004-04-19 10:25 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.80000000 | mg/L
MOGU02220 | 2004-04-19 10:25 | Condutividade |  | 90.20000000 | µS/cm
MOGU02220 | 2004-04-19 10:25 | DBO (5, 20) |  | 3.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2004-04-19 10:25 | Sólido Total |  | 97.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2004-06-23 12:05 | DBO (5, 20) |  | 3.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2004-06-23 12:05 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
MOGU02220 | 2004-06-23 12:05 | Sólido Total |  | 99.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2004-06-23 12:05 | pH |  | 6.80000000 | U.pH
MOGU02220 | 2004-06-23 12:05 | Temperatura da Água |  | 18.80000000 | ºC
MOGU02220 | 2004-06-23 12:05 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.04000000 | mg/L
MOGU02220 | 2004-06-23 12:05 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.03900000 | mg/L
MOGU02220 | 2004-06-23 12:05 | Condutividade |  | 95.90000000 | µS/cm
MOGU02220 | 2004-06-23 12:05 | Cor Verdadeira |  | 100.00000000 | mg Pt/L
MOGU02220 | 2004-06-23 12:05 | Temperatura do Ar |  | 26.00000000 | ºC
MOGU02220 | 2004-06-23 12:05 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.29000000 | mg/L
MOGU02220 | 2004-06-23 12:05 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2004-06-23 12:05 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.55000000 | mg/L
MOGU02220 | 2004-06-23 12:05 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.60000000 | mg/L
MOGU02220 | 2004-06-23 12:05 | Turbidez |  | 35.00000000 | UNT
MOGU02220 | 2004-06-23 12:05 | Coliformes Termotolerantes |  | 2300.00000000 | UFC/100mL
MOGU02220 | 2004-06-23 12:05 | Fósforo Total |  | 0.19500000 | mg/L
MOGU02220 | 2004-08-18 13:30 | Fósforo Total |  | 0.35600000 | mg/L
MOGU02220 | 2004-08-18 13:30 | Temperatura do Ar |  | 27.00000000 | ºC
MOGU02220 | 2004-08-18 13:30 | Condutividade |  | 142.20000000 | µS/cm
MOGU02220 | 2004-08-18 13:30 | Nitrogênio Amoniacal |  | 2.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2004-08-18 13:30 | Temperatura da Água |  | 19.40000000 | ºC
MOGU02220 | 2004-08-18 13:30 | Turbidez |  | 15.00000000 | UNT
MOGU02220 | 2004-08-18 13:30 | pH |  | 6.70000000 | U.pH
MOGU02220 | 2004-08-18 13:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.50000000 | mg/L
MOGU02220 | 2004-08-18 13:30 | Coliformes Termotolerantes |  | 7000.00000000 | UFC/100mL
MOGU02220 | 2004-08-18 13:30 | Cor Verdadeira |  | 60.00000000 | mg Pt/L
MOGU02220 | 2004-08-18 13:30 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 4.80000000 | mg/L
MOGU02220 | 2004-08-18 13:30 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.05000000 | mg/L
MOGU02220 | 2004-08-18 13:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
MOGU02220 | 2004-08-18 13:30 | DBO (5, 20) |  | 3.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2004-08-18 13:30 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.03100000 | mg/L
MOGU02220 | 2004-08-18 13:30 | Sólido Total |  | 104.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2004-08-18 13:30 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2004-10-04 15:35 | Cor Verdadeira |  | 70.00000000 | mg Pt/L
MOGU02220 | 2004-10-04 15:35 | Fósforo Total |  | 0.11600000 | mg/L
MOGU02220 | 2004-10-04 15:35 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2004-10-04 15:35 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.05100000 | mg/L
MOGU02220 | 2004-10-04 15:35 | Temperatura do Ar |  | 28.00000000 | ºC
MOGU02220 | 2004-10-04 15:35 | Sólido Total |  | 157.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2004-10-04 15:35 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 2.24000000 | mg/L
MOGU02220 | 2004-10-04 15:35 | Condutividade |  | 133.00000000 | µS/cm
MOGU02220 | 2004-10-04 15:35 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.76000000 | mg/L
MOGU02220 | 2004-10-04 15:35 | Turbidez |  | 20.00000000 | UNT
MOGU02220 | 2004-10-04 15:35 | Temperatura da Água |  | 23.10000000 | ºC
MOGU02220 | 2004-10-04 15:35 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2004-10-04 15:35 | pH |  | 6.70000000 | U.pH
MOGU02220 | 2004-10-04 15:35 | DBO (5, 20) |  | 10.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2004-10-04 15:35 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.05000000 | mg/L
MOGU02220 | 2004-10-04 15:35 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
MOGU02220 | 2004-10-04 15:35 | Coliformes Termotolerantes |  | 460.00000000 | UFC/100mL
MOGU02220 | 2004-12-08 11:40 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.23000000 | mg/L
MOGU02220 | 2004-12-08 11:40 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2004-12-08 11:40 | Temperatura do Ar |  | 27.00000000 | ºC
MOGU02220 | 2004-12-08 11:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.80000000 | mg/L
MOGU02220 | 2004-12-08 11:40 | Fósforo Total |  | 0.19000000 | mg/L
MOGU02220 | 2004-12-08 11:40 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2004-12-08 11:40 | Sólido Total |  | 61.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2004-12-08 11:40 | Condutividade |  | 87.50000000 | µS/cm
MOGU02220 | 2004-12-08 11:40 | Coliformes Termotolerantes |  | 1300.00000000 | UFC/100mL
MOGU02220 | 2004-12-08 11:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
MOGU02220 | 2004-12-08 11:40 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.37000000 | mg/L
MOGU02220 | 2004-12-08 11:40 | Cor Verdadeira |  | 200.00000000 | mg Pt/L
MOGU02220 | 2004-12-08 11:40 | Turbidez |  | 40.00000000 | UNT
MOGU02220 | 2004-12-08 11:40 | Temperatura da Água |  | 26.00000000 | ºC
MOGU02220 | 2004-12-08 11:40 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.02000000 | mg/L
MOGU02220 | 2004-12-08 11:40 | pH |  | 6.70000000 | U.pH
MOGU02220 | 2004-12-08 11:40 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.50000000 | mg/L
MOGU02220 | 2005-02-14 14:40 | Coliformes Termotolerantes |  | 2300.00000000 | UFC/100mL
MOGU02220 | 2005-02-14 14:40 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
MOGU02220 | 2005-02-14 14:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.20000000 | mg/L
MOGU02220 | 2005-02-14 14:40 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.27000000 | mg/L
MOGU02220 | 2005-02-14 14:40 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2005-02-14 14:40 | Temperatura da Água |  | 25.00000000 | ºC
MOGU02220 | 2005-02-14 14:40 | Sólido Total |  | 75.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2005-02-14 14:40 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.66000000 | mg/L
MOGU02220 | 2005-02-14 14:40 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.20000000 | mg/L
MOGU02220 | 2005-02-14 14:40 | Turbidez |  | 30.00000000 | UNT
MOGU02220 | 2005-02-14 14:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
MOGU02220 | 2005-02-14 14:40 | Temperatura do Ar |  | 30.00000000 | ºC
MOGU02220 | 2005-02-14 14:40 | Condutividade |  | 74.60000000 | µS/cm
MOGU02220 | 2005-02-14 14:40 | pH |  | 6.80000000 | U.pH
MOGU02220 | 2005-02-14 14:40 | Fósforo Total |  | 0.09600000 | mg/L
MOGU02220 | 2005-02-14 14:40 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.03900000 | mg/L
MOGU02220 | 2005-02-14 14:40 | Cor Verdadeira |  | 120.00000000 | mg Pt/L
MOGU02220 | 2005-02-14 14:40 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2005-04-18 09:50 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.06000000 | mg/L
MOGU02220 | 2005-04-18 09:50 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.40000000 | mg/L
MOGU02220 | 2005-04-18 09:50 | Cor Verdadeira |  | 60.00000000 | mg Pt/L
MOGU02220 | 2005-04-18 09:50 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.17000000 | mg/L
MOGU02220 | 2005-04-18 09:50 | Sólido Total |  | 85.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2005-04-18 09:50 | Temperatura da Água |  | 25.00000000 | ºC
MOGU02220 | 2005-04-18 09:50 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.67000000 | mg/L
MOGU02220 | 2005-04-18 09:50 | Temperatura do Ar |  | 23.00000000 | ºC
MOGU02220 | 2005-04-18 09:50 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.33000000 | mg/L
MOGU02220 | 2005-04-18 09:50 | Condutividade |  | 94.00000000 | µS/cm
MOGU02220 | 2005-04-18 09:50 | Coliformes Termotolerantes |  | 2300.00000000 | UFC/100mL
MOGU02220 | 2005-04-18 09:50 | Fósforo Total |  | 0.11200000 | mg/L
MOGU02220 | 2005-04-18 09:50 | Turbidez |  | 25.00000000 | UNT
MOGU02220 | 2005-04-18 09:50 | pH |  | 6.90000000 | U.pH
MOGU02220 | 2005-04-18 09:50 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2005-04-18 09:50 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
MOGU02220 | 2005-04-18 09:50 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2005-07-18 10:15 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
MOGU02220 | 2005-07-18 10:15 | Fósforo Total |  | 0.14900000 | mg/L
MOGU02220 | 2005-07-18 10:15 | Cor Verdadeira |  | 70.00000000 | mg Pt/L
MOGU02220 | 2005-07-18 10:15 | Turbidez |  | 15.00000000 | UNT
MOGU02220 | 2005-07-18 10:15 | Temperatura do Ar |  | 18.00000000 | ºC
MOGU02220 | 2005-07-18 10:15 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.24000000 | mg/L
MOGU02220 | 2005-07-18 10:15 | Temperatura da Água |  | 20.00000000 | ºC
MOGU02220 | 2005-07-18 10:15 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
MOGU02220 | 2005-07-18 10:15 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.46000000 | mg/L
MOGU02220 | 2005-07-18 10:15 | Coliformes Termotolerantes |  | 3300.00000000 | UFC/100mL
MOGU02220 | 2005-07-18 10:15 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.10000000 | mg/L
MOGU02220 | 2005-07-18 10:15 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2005-07-18 10:15 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.86000000 | mg/L
MOGU02220 | 2005-07-18 10:15 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.05600000 | mg/L
MOGU02220 | 2005-07-18 10:15 | Condutividade |  | 142.00000000 | µS/cm
MOGU02220 | 2005-07-18 10:15 | Sólido Total |  | 134.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2005-07-18 10:15 | pH |  | 7.10000000 | U.pH
MOGU02220 | 2005-07-18 10:15 | DBO (5, 20) |  | 4.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2005-08-29 11:40 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
MOGU02220 | 2005-08-29 11:40 | Coliformes Termotolerantes |  | 4600.00000000 | UFC/100mL
MOGU02220 | 2005-08-29 11:40 | Cor Verdadeira |  | 60.00000000 | mg Pt/L
MOGU02220 | 2005-08-29 11:40 | pH |  | 6.90000000 | U.pH
MOGU02220 | 2005-08-29 11:40 | Condutividade |  | 154.90000000 | µS/cm
MOGU02220 | 2005-08-29 11:40 | Turbidez |  | 15.00000000 | UNT
MOGU02220 | 2005-08-29 11:40 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2005-08-29 11:40 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 16.20000000 | mg/L
MOGU02220 | 2005-08-29 11:40 | Temperatura da Água |  | 22.00000000 | ºC
MOGU02220 | 2005-08-29 11:40 | Sólido Total |  | 177.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2005-08-29 11:40 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.06800000 | mg/L
MOGU02220 | 2005-08-29 11:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
MOGU02220 | 2005-08-29 11:40 | DBO (5, 20) |  | 4.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2005-08-29 11:40 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.13000000 | mg/L
MOGU02220 | 2005-08-29 11:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2005-08-29 11:40 | Nitrogênio Amoniacal |  | 1.70000000 | mg/L
MOGU02220 | 2005-08-29 11:40 | Fósforo Total |  | 0.21800000 | mg/L
MOGU02220 | 2005-08-29 11:40 | Temperatura do Ar |  | 30.00000000 | ºC
MOGU02220 | 2005-10-10 10:30 | Turbidez |  | 20.00000000 | UNT
MOGU02220 | 2005-10-10 10:30 | DBO (5, 20) |  | 4.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2005-10-10 10:30 | Sólido Total |  | 165.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2005-10-10 10:30 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.60000000 | mg/L
MOGU02220 | 2005-10-10 10:30 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
MOGU02220 | 2005-10-10 10:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.20000000 | mg/L
MOGU02220 | 2005-10-10 10:30 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.05000000 | mg/L
MOGU02220 | 2005-10-10 10:30 | Temperatura do Ar |  | 30.00000000 | ºC
MOGU02220 | 2005-10-10 10:30 | Condutividade |  | 144.60000000 | µS/cm
MOGU02220 | 2005-10-10 10:30 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.99000000 | mg/L
MOGU02220 | 2005-10-10 10:30 | Temperatura da Água |  | 25.00000000 | ºC
MOGU02220 | 2005-10-10 10:30 | Fósforo Total |  | 0.26000000 | mg/L
MOGU02220 | 2005-10-10 10:30 | pH |  | 7.10000000 | U.pH
MOGU02220 | 2005-10-10 10:30 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.06800000 | mg/L
MOGU02220 | 2005-10-10 10:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
MOGU02220 | 2005-10-10 10:30 | Cor Verdadeira |  | 70.00000000 | mg Pt/L
MOGU02220 | 2005-10-10 10:30 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2005-10-10 10:30 | Coliformes Termotolerantes |  | 17000.00000000 | UFC/100mL
MOGU02220 | 2005-12-07 09:40 | DBO (5, 20) |  | 4.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2005-12-07 09:40 | Temperatura do Ar |  | 23.00000000 | ºC
MOGU02220 | 2005-12-07 09:40 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.04700000 | mg/L
MOGU02220 | 2005-12-07 09:40 | Temperatura da Água |  | 25.00000000 | ºC
MOGU02220 | 2005-12-07 09:40 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2005-12-07 09:40 | Sólido Total |  | 116.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2005-12-07 09:40 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.45000000 | mg/L
MOGU02220 | 2005-12-07 09:40 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
MOGU02220 | 2005-12-07 09:40 | Nitrogênio Amoniacal |  | 1.40000000 | mg/L
MOGU02220 | 2005-12-07 09:40 | Fósforo Total |  | 0.29800000 | mg/L
MOGU02220 | 2005-12-07 09:40 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.05000000 | mg/L
MOGU02220 | 2005-12-07 09:40 | Coliformes Termotolerantes |  | 540000.00000000 | UFC/100mL
MOGU02220 | 2005-12-07 09:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.20000000 | mg/L
MOGU02220 | 2005-12-07 09:40 | Cor Verdadeira |  | 90.00000000 | mg Pt/L
MOGU02220 | 2005-12-07 09:40 | Condutividade |  | 171.60000000 | µS/cm
MOGU02220 | 2005-12-07 09:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
MOGU02220 | 2005-12-07 09:40 | Turbidez |  | 20.00000000 | UNT
MOGU02220 | 2005-12-07 09:40 | pH |  | 6.50000000 | U.pH
MOGU02220 | 2006-02-06 11:15 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.36000000 | mg/L
MOGU02220 | 2006-02-06 11:15 | Temperatura do Ar |  | 32.00000000 | ºC
MOGU02220 | 2006-02-06 11:15 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
MOGU02220 | 2006-02-06 11:15 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.20000000 | mg/L
MOGU02220 | 2006-02-06 11:15 | Sólido Total |  | 96.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2006-02-06 11:15 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2006-02-06 11:15 | Temperatura da Água |  | 27.00000000 | ºC
MOGU02220 | 2006-02-06 11:15 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
MOGU02220 | 2006-02-06 11:15 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.04800000 | mg/L
MOGU02220 | 2006-02-06 11:15 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.44000000 | mg/L
MOGU02220 | 2006-02-06 11:15 | Cor Verdadeira |  | 180.00000000 | mg Pt/L
MOGU02220 | 2006-02-06 11:15 | Turbidez |  | 40.00000000 | UNT
MOGU02220 | 2006-02-06 11:15 | DBO (5, 20) |  | 3.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2006-02-06 11:15 | pH |  | 7.00000000 | U.pH
MOGU02220 | 2006-02-06 11:15 | Coliformes Termotolerantes |  | 14000.00000000 | UFC/100mL
MOGU02220 | 2006-02-06 11:15 | Condutividade |  | 117.10000000 | µS/cm
MOGU02220 | 2006-02-06 11:15 | Fósforo Total |  | 0.22000000 | mg/L
MOGU02220 | 2006-02-06 11:15 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2006-04-24 12:40 | Fósforo Total |  | 0.06600000 | mg/L
MOGU02220 | 2006-04-24 12:40 | pH |  | 7.10000000 | U.pH
MOGU02220 | 2006-04-24 12:40 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.46000000 | mg/L
MOGU02220 | 2006-04-24 12:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.90000000 | mg/L
MOGU02220 | 2006-04-24 12:40 | Coloração |  | Amarela | Adimensional
MOGU02220 | 2006-04-24 12:40 | Sólido Total |  | 100.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2006-04-24 12:40 | Temperatura do Ar |  | 30.00000000 | ºC
MOGU02220 | 2006-04-24 12:40 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2006-04-24 12:40 | DBO (5, 20) |  | 4.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2006-04-24 12:40 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.05300000 | mg/L
MOGU02220 | 2006-04-24 12:40 | Condutividade |  | 109.90000000 | µS/cm
MOGU02220 | 2006-04-24 12:40 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.26000000 | mg/L
MOGU02220 | 2006-04-24 12:40 | Cor Verdadeira |  | 120.00000000 | mg Pt/L
MOGU02220 | 2006-04-24 12:40 | Temperatura da Água |  | 26.00000000 | ºC
MOGU02220 | 2006-04-24 12:40 | Turbidez |  | 20.00000000 | UNT
MOGU02220 | 2006-04-24 12:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
MOGU02220 | 2006-04-24 12:40 | Coliformes Termotolerantes |  | 460.00000000 | UFC/100mL
MOGU02220 | 2006-04-24 12:40 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.85000000 | mg/L
MOGU02220 | 2006-05-15 14:10 | Fósforo Total |  | 0.17400000 | mg/L
MOGU02220 | 2006-05-15 14:10 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 2.08000000 | mg/L
MOGU02220 | 2006-05-15 14:10 | Temperatura da Água |  | 19.00000000 | ºC
MOGU02220 | 2006-05-15 14:10 | Condutividade |  | 146.80000000 | µS/cm
MOGU02220 | 2006-05-15 14:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.40000000 | mg/L
MOGU02220 | 2006-05-15 14:10 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2006-05-15 14:10 | Coliformes Termotolerantes |  | 13000.00000000 | UFC/100mL
MOGU02220 | 2006-05-15 14:10 | Sólido Total |  | 101.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2006-05-15 14:10 | Temperatura do Ar |  | 28.00000000 | ºC
MOGU02220 | 2006-05-15 14:10 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
MOGU02220 | 2006-05-15 14:10 | Cor Verdadeira |  | 120.00000000 | mg Pt/L
MOGU02220 | 2006-05-15 14:10 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.06200000 | mg/L
MOGU02220 | 2006-05-15 14:10 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.43000000 | mg/L
MOGU02220 | 2006-05-15 14:10 | DBO (5, 20) |  | 3.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2006-05-15 14:10 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
MOGU02220 | 2006-05-15 14:10 | pH |  | 6.80000000 | U.pH
MOGU02220 | 2006-05-15 14:10 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.64000000 | mg/L
MOGU02220 | 2006-05-15 14:10 | Turbidez |  | 15.00000000 | UNT
MOGU02220 | 2006-07-10 13:20 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.23000000 | mg/L
MOGU02220 | 2006-07-10 13:20 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.06000000 | mg/L
MOGU02220 | 2006-07-10 13:20 | Condutividade |  | 169.20000000 | µS/cm
MOGU02220 | 2006-07-10 13:20 | Temperatura da Água |  | 18.80000000 | ºC
MOGU02220 | 2006-07-10 13:20 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2006-07-10 13:20 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.84000000 | mg/L
MOGU02220 | 2006-07-10 13:20 | DBO (5, 20) |  | 3.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2006-07-10 13:20 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
MOGU02220 | 2006-07-10 13:20 | Coliformes Termotolerantes |  | 3200.00000000 | UFC/100mL
MOGU02220 | 2006-07-10 13:20 | Sólido Total |  | 132.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2006-07-10 13:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.40000000 | mg/L
MOGU02220 | 2006-07-10 13:20 | pH |  | 6.30000000 | U.pH
MOGU02220 | 2006-07-10 13:20 | Temperatura do Ar |  | 24.00000000 | ºC
MOGU02220 | 2006-07-10 13:20 | Turbidez |  | 8.40000000 | UNT
MOGU02220 | 2006-07-10 13:20 | Fósforo Total |  | 0.33000000 | mg/L
MOGU02220 | 2006-07-10 13:20 | Coloração |  | Verde | Adimensional
MOGU02220 | 2006-07-10 13:20 | Cor Verdadeira | < | 5.00000000 | mg Pt/L
MOGU02220 | 2006-07-10 13:20 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.84000000 | mg/L
MOGU02220 | 2006-09-04 13:00 | Temperatura da Água |  | 23.00000000 | ºC
MOGU02220 | 2006-09-04 13:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 2.70000000 | mg/L
MOGU02220 | 2006-09-04 13:00 | Turbidez |  | 15.00000000 | UNT
MOGU02220 | 2006-09-04 13:00 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.09600000 | mg/L
MOGU02220 | 2006-09-04 13:00 | Fósforo Total |  | 0.20000000 | mg/L
MOGU02220 | 2006-09-04 13:00 | DBO (5, 20) |  | 4.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2006-09-04 13:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
MOGU02220 | 2006-09-04 13:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.70000000 | mg/L
MOGU02220 | 2006-09-04 13:00 | Condutividade |  | 186.80000000 | µS/cm
MOGU02220 | 2006-09-04 13:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 490.00000000 | UFC/100mL
MOGU02220 | 2006-09-04 13:00 | Sólido Total |  | 118.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2006-09-04 13:00 | Temperatura do Ar |  | 24.00000000 | ºC
MOGU02220 | 2006-09-04 13:00 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2006-09-04 13:00 | Cor Verdadeira |  | 66.00000000 | mg Pt/L
MOGU02220 | 2006-09-04 13:00 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
MOGU02220 | 2006-09-04 13:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.27000000 | mg/L
MOGU02220 | 2006-09-04 13:00 | pH |  | 6.40000000 | U.pH
MOGU02220 | 2006-09-04 13:00 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.50000000 | mg/L
MOGU02220 | 2006-11-06 12:50 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2006-11-06 12:50 | pH |  | 6.90000000 | U.pH
MOGU02220 | 2006-11-06 12:50 | Condutividade |  | 114.30000000 | µS/cm
MOGU02220 | 2006-11-06 12:50 | Coliformes Termotolerantes |  | 230.00000000 | UFC/100mL
MOGU02220 | 2006-11-06 12:50 | Cor Verdadeira |  | 71.00000000 | mg Pt/L
MOGU02220 | 2006-11-06 12:50 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.60000000 | mg/L
MOGU02220 | 2006-11-06 12:50 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2006-11-06 12:50 | Temperatura do Ar |  | 27.00000000 | ºC
MOGU02220 | 2006-11-06 12:50 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.51000000 | mg/L
MOGU02220 | 2006-11-06 12:50 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
MOGU02220 | 2006-11-06 12:50 | Fósforo Total |  | 0.12100000 | mg/L
MOGU02220 | 2006-11-06 12:50 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.53000000 | mg/L
MOGU02220 | 2006-11-06 12:50 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.04100000 | mg/L
MOGU02220 | 2006-11-06 12:50 | Sólido Total |  | 74.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2006-11-06 12:50 | Turbidez |  | 20.00000000 | UNT
MOGU02220 | 2006-11-06 12:50 | Temperatura da Água |  | 26.00000000 | ºC
MOGU02220 | 2006-11-06 12:50 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.13000000 | mg/L
MOGU02220 | 2006-11-06 12:50 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
MOGU02220 | 2007-01-08 12:20 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
MOGU02220 | 2007-01-08 12:20 | Cor Verdadeira |  | 100.00000000 | mg Pt/L
MOGU02220 | 2007-01-08 12:20 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.18000000 | mg/L
MOGU02220 | 2007-01-08 12:20 | Sólido Total |  | 192.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2007-01-08 12:20 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
MOGU02220 | 2007-01-08 12:20 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.17000000 | mg/L
MOGU02220 | 2007-01-08 12:20 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.01800000 | mg/L
MOGU02220 | 2007-01-08 12:20 | Turbidez |  | 120.00000000 | UNT
MOGU02220 | 2007-01-08 12:20 | Condutividade |  | 61.30000000 | µS/cm
MOGU02220 | 2007-01-08 12:20 | Coliformes Termotolerantes |  | 4900.00000000 | UFC/100mL
MOGU02220 | 2007-01-08 12:20 | Temperatura do Ar |  | 31.00000000 | ºC
MOGU02220 | 2007-01-08 12:20 | pH |  | 6.70000000 | U.pH
MOGU02220 | 2007-01-08 12:20 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2007-01-08 12:20 | Fósforo Total |  | 0.15100000 | mg/L
MOGU02220 | 2007-01-08 12:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.30000000 | mg/L
MOGU02220 | 2007-01-08 12:20 | Temperatura da Água |  | 25.00000000 | ºC
MOGU02220 | 2007-01-08 12:20 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.98000000 | mg/L
MOGU02220 | 2007-01-08 12:20 | DBO (5, 20) |  | 4.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2007-03-05 13:30 | pH |  | 6.60000000 | U.pH
MOGU02220 | 2007-03-05 13:30 | Temperatura do Ar |  | 30.00000000 | ºC
MOGU02220 | 2007-03-05 13:30 | Sólido Total |  | 94.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2007-03-05 13:30 | Turbidez |  | 25.00000000 | UNT
MOGU02220 | 2007-03-05 13:30 | Coliformes Termotolerantes |  | 1700.00000000 | UFC/100mL
MOGU02220 | 2007-03-05 13:30 | Temperatura da Água |  | 27.00000000 | ºC
MOGU02220 | 2007-03-05 13:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.70000000 | mg/L
MOGU02220 | 2007-03-05 13:30 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
MOGU02220 | 2007-03-05 13:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
MOGU02220 | 2007-03-05 13:30 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2007-03-05 13:30 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.11000000 | mg/L
MOGU02220 | 2007-03-05 13:30 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.04100000 | mg/L
MOGU02220 | 2007-03-05 13:30 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2007-03-05 13:30 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.39000000 | mg/L
MOGU02220 | 2007-03-05 13:30 | Cor Verdadeira |  | 95.00000000 | mg Pt/L
MOGU02220 | 2007-03-05 13:30 | Fósforo Total |  | 0.07800000 | mg/L
MOGU02220 | 2007-03-05 13:30 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.56000000 | mg/L
MOGU02220 | 2007-03-05 13:30 | Condutividade |  | 99.40000000 | µS/cm
MOGU02220 | 2007-05-07 12:30 | Sólido Total |  | 180.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2007-05-07 12:30 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.31000000 | mg/L
MOGU02220 | 2007-05-07 12:30 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.41000000 | mg/L
MOGU02220 | 2007-05-07 12:30 | Temperatura da Água |  | 22.00000000 | ºC
MOGU02220 | 2007-05-07 12:30 | Coliformes Termotolerantes |  | 3300.00000000 | UFC/100mL
MOGU02220 | 2007-05-07 12:30 | Condutividade |  | 111.90000000 | µS/cm
MOGU02220 | 2007-05-07 12:30 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.03300000 | mg/L
MOGU02220 | 2007-05-07 12:30 | Temperatura do Ar |  | 25.00000000 | ºC
MOGU02220 | 2007-05-07 12:30 | Fósforo Total |  | 0.12100000 | mg/L
MOGU02220 | 2007-05-07 12:30 | Cor Verdadeira |  | 63.00000000 | mg Pt/L
MOGU02220 | 2007-05-07 12:30 | Turbidez |  | 19.90000000 | UNT
MOGU02220 | 2007-05-07 12:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
MOGU02220 | 2007-05-07 12:30 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2007-05-07 12:30 | pH |  | 6.40000000 | U.pH
MOGU02220 | 2007-05-07 12:30 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.15000000 | mg/L
MOGU02220 | 2007-05-07 12:30 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
MOGU02220 | 2007-05-07 12:30 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2007-05-07 12:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.70000000 | mg/L
MOGU02220 | 2007-07-02 13:25 | Coliformes Termotolerantes |  | 1700.00000000 | UFC/100mL
MOGU02220 | 2007-07-02 13:25 | Cor Verdadeira |  | 80.00000000 | mg Pt/L
MOGU02220 | 2007-07-02 13:25 | Sólido Total |  | 84.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2007-07-02 13:25 | Fósforo Total |  | 0.12600000 | mg/L
MOGU02220 | 2007-07-02 13:25 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.55000000 | mg/L
MOGU02220 | 2007-07-02 13:25 | Condutividade |  | 118.20000000 | µS/cm
MOGU02220 | 2007-07-02 13:25 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.03900000 | mg/L
MOGU02220 | 2007-07-02 13:25 | pH |  | 6.40000000 | U.pH
MOGU02220 | 2007-07-02 13:25 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2007-07-02 13:25 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.49000000 | mg/L
MOGU02220 | 2007-07-02 13:25 | Temperatura da Água |  | 19.00000000 | ºC
MOGU02220 | 2007-07-02 13:25 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2007-07-02 13:25 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
MOGU02220 | 2007-07-02 13:25 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.11000000 | mg/L
MOGU02220 | 2007-07-02 13:25 | Temperatura do Ar |  | 22.00000000 | ºC
MOGU02220 | 2007-07-02 13:25 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
MOGU02220 | 2007-07-02 13:25 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.80000000 | mg/L
MOGU02220 | 2007-07-02 13:25 | Turbidez |  | 17.20000000 | UNT
MOGU02220 | 2007-09-03 12:25 | Sólido Total |  | 96.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2007-09-03 12:25 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2007-09-03 12:25 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2007-09-03 12:25 | Coliformes Termotolerantes |  | 330.00000000 | UFC/100mL
MOGU02220 | 2007-09-03 12:25 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.05100000 | mg/L
MOGU02220 | 2007-09-03 12:25 | Turbidez |  | 16.10000000 | UNT
MOGU02220 | 2007-09-03 12:25 | Fósforo Total |  | 0.19200000 | mg/L
MOGU02220 | 2007-09-03 12:25 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.66000000 | mg/L
MOGU02220 | 2007-09-03 12:25 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.25000000 | mg/L
MOGU02220 | 2007-09-03 12:25 | Condutividade |  | 155.30000000 | µS/cm
MOGU02220 | 2007-09-03 12:25 | Temperatura da Água |  | 23.00000000 | ºC
MOGU02220 | 2007-09-03 12:25 | Cor Verdadeira |  | 59.00000000 | mg Pt/L
MOGU02220 | 2007-09-03 12:25 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2007-09-03 12:25 | Temperatura do Ar |  | 30.00000000 | ºC
MOGU02220 | 2007-09-03 12:25 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
MOGU02220 | 2007-09-03 12:25 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.56000000 | mg/L
MOGU02220 | 2007-09-03 12:25 | pH |  | 6.30000000 | U.pH
MOGU02220 | 2007-09-03 12:25 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
MOGU02220 | 2007-11-05 13:25 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.20000000 | mg/L
MOGU02220 | 2007-11-05 13:25 | Fósforo Total |  | 0.18300000 | mg/L
MOGU02220 | 2007-11-05 13:25 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2007-11-05 13:25 | Coliformes Termotolerantes |  | 4900.00000000 | UFC/100mL
MOGU02220 | 2007-11-05 13:25 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.22000000 | mg/L
MOGU02220 | 2007-11-05 13:25 | Temperatura da Água |  | 25.00000000 | ºC
MOGU02220 | 2007-11-05 13:25 | Condutividade |  | 101.60000000 | µS/cm
MOGU02220 | 2007-11-05 13:25 | pH |  | 6.00000000 | U.pH
MOGU02220 | 2007-11-05 13:25 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.98000000 | mg/L
MOGU02220 | 2007-11-05 13:25 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
MOGU02220 | 2007-11-05 13:25 | DBO (5, 20) |  | 6.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2007-11-05 13:25 | Turbidez |  | 67.50000000 | UNT
MOGU02220 | 2007-11-05 13:25 | Cor Verdadeira |  | 208.00000000 | mg Pt/L
MOGU02220 | 2007-11-05 13:25 | Sólido Total |  | 256.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2007-11-05 13:25 | Temperatura do Ar |  | 27.00000000 | ºC
MOGU02220 | 2007-11-05 13:25 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
MOGU02220 | 2007-11-05 13:25 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.05000000 | mg/L
MOGU02220 | 2007-11-05 13:25 | Oxigênio Dissolvido |  | 2.50000000 | mg/L
MOGU02220 | 2008-01-07 14:00 | Sólido Total |  | 182.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2008-01-07 14:00 | Temperatura do Ar |  | 31.00000000 | ºC
MOGU02220 | 2008-01-07 14:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 23000.00000000 | UFC/100mL
MOGU02220 | 2008-01-07 14:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.30000000 | mg/L
MOGU02220 | 2008-01-07 14:00 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.02700000 | mg/L
MOGU02220 | 2008-01-07 14:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.44000000 | mg/L
MOGU02220 | 2008-01-07 14:00 | Condutividade |  | 84.10000000 | µS/cm
MOGU02220 | 2008-01-07 14:00 | pH |  | 5.80000000 | U.pH
MOGU02220 | 2008-01-07 14:00 | Fósforo Total |  | 0.17600000 | mg/L
MOGU02220 | 2008-01-07 14:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
MOGU02220 | 2008-01-07 14:00 | DBO (5, 20) |  | 4.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2008-01-07 14:00 | Turbidez |  | 70.40000000 | UNT
MOGU02220 | 2008-01-07 14:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.22000000 | mg/L
MOGU02220 | 2008-01-07 14:00 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
MOGU02220 | 2008-01-07 14:00 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.53000000 | mg/L
MOGU02220 | 2008-01-07 14:00 | Cor Verdadeira |  | 172.00000000 | mg Pt/L
MOGU02220 | 2008-01-07 14:00 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2008-01-07 14:00 | Temperatura da Água |  | 26.00000000 | ºC
MOGU02220 | 2008-03-03 14:20 | Fósforo Total |  | 0.10500000 | mg/L
MOGU02220 | 2008-03-03 14:20 | Condutividade |  | 79.20000000 | µS/cm
MOGU02220 | 2008-03-03 14:20 | Turbidez |  | 53.70000000 | UNT
MOGU02220 | 2008-03-03 14:20 | Coloração |  | Amarela | Adimensional
MOGU02220 | 2008-03-03 14:20 | Temperatura do Ar |  | 37.00000000 | ºC
MOGU02220 | 2008-03-03 14:20 | Coliformes Termotolerantes |  | 2300.00000000 | UFC/100mL
MOGU02220 | 2008-03-03 14:20 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.22000000 | mg/L
MOGU02220 | 2008-03-03 14:20 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2008-03-03 14:20 | Temperatura da Água |  | 25.00000000 | ºC
MOGU02220 | 2008-03-03 14:20 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
MOGU02220 | 2008-03-03 14:20 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.01900000 | mg/L
MOGU02220 | 2008-03-03 14:20 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.34000000 | mg/L
MOGU02220 | 2008-03-03 14:20 | pH |  | 6.40000000 | U.pH
MOGU02220 | 2008-03-03 14:20 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.18000000 | mg/L
MOGU02220 | 2008-03-03 14:20 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2008-03-03 14:20 | Cor Verdadeira |  | 165.00000000 | mg Pt/L
MOGU02220 | 2008-03-03 14:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.10000000 | mg/L
MOGU02220 | 2008-03-03 14:20 | Sólido Total |  | 127.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2008-05-05 15:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.50000000 | mg/L
MOGU02220 | 2008-05-05 15:20 | Temperatura da Água |  | 22.00000000 | ºC
MOGU02220 | 2008-05-05 15:20 | Coliformes Termotolerantes |  | 1300.00000000 | UFC/100mL
MOGU02220 | 2008-05-05 15:20 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2008-05-05 15:20 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
MOGU02220 | 2008-05-05 15:20 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
MOGU02220 | 2008-05-05 15:20 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.48000000 | mg/L
MOGU02220 | 2008-05-05 15:20 | DBO (5, 20) |  | 3.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2008-05-05 15:20 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.11000000 | mg/L
MOGU02220 | 2008-05-05 15:20 | Temperatura do Ar |  | 24.00000000 | ºC
MOGU02220 | 2008-05-05 15:20 | Condutividade |  | 76.90000000 | µS/cm
MOGU02220 | 2008-05-05 15:20 | Cor Verdadeira |  | 139.00000000 | mg Pt/L
MOGU02220 | 2008-05-05 15:20 | Sólido Total |  | 121.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2008-05-05 15:20 | Turbidez |  | 42.00000000 | UNT
MOGU02220 | 2008-05-05 15:20 | pH |  | 6.40000000 | U.pH
MOGU02220 | 2008-05-05 15:20 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.01900000 | mg/L
MOGU02220 | 2008-05-05 15:20 | Fósforo Total |  | 0.03800000 | mg/L
MOGU02220 | 2008-05-05 15:20 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.30000000 | mg/L
MOGU02220 | 2008-09-02 14:20 | Fósforo Total |  | 0.10100000 | mg/L
MOGU02220 | 2008-09-02 14:20 | Sólido Total |  | 97.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2008-09-02 14:20 | Coliformes Termotolerantes |  | 4900.00000000 | UFC/100mL
MOGU02220 | 2008-09-02 14:20 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.44000000 | mg/L
MOGU02220 | 2008-09-02 14:20 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.02700000 | mg/L
MOGU02220 | 2008-09-02 14:20 | Cor Verdadeira |  | 60.00000000 | mg Pt/L
MOGU02220 | 2008-09-02 14:20 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.22000000 | mg/L
MOGU02220 | 2008-09-02 14:20 | Temperatura da Água |  | 23.00000000 | ºC
MOGU02220 | 2008-09-02 14:20 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
MOGU02220 | 2008-09-02 14:20 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2008-09-02 14:20 | Temperatura do Ar |  | 31.00000000 | ºC
MOGU02220 | 2008-09-02 14:20 | Condutividade |  | 84.10000000 | µS/cm
MOGU02220 | 2008-09-02 14:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.30000000 | mg/L
MOGU02220 | 2008-09-02 14:20 | pH |  | 4.70000000 | U.pH
MOGU02220 | 2008-09-02 14:20 | Turbidez |  | 16.30000000 | UNT
MOGU02220 | 2008-09-02 14:20 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
MOGU02220 | 2008-09-02 14:20 | DBO (5, 20) |  | 4.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2008-09-02 14:20 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.53000000 | mg/L
MOGU02220 | 2008-11-10 16:10 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.54000000 | mg/L
MOGU02220 | 2008-11-10 16:10 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2008-11-10 16:10 | Temperatura do Ar |  | 31.00000000 | ºC
MOGU02220 | 2008-11-10 16:10 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.07000000 | mg/L
MOGU02220 | 2008-11-10 16:10 | pH |  | 6.90000000 | U.pH
MOGU02220 | 2008-11-10 16:10 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
MOGU02220 | 2008-11-10 16:10 | DBO (5, 20) |  | 5.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2008-11-10 16:10 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.06400000 | mg/L
MOGU02220 | 2008-11-10 16:10 | Cor Verdadeira |  | 193.00000000 | mg Pt/L
MOGU02220 | 2008-11-10 16:10 | Sólido Total |  | 322.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2008-11-10 16:10 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.66000000 | mg/L
MOGU02220 | 2008-11-10 16:10 | Coliformes Termotolerantes |  | 79000.00000000 | UFC/100mL
MOGU02220 | 2008-11-10 16:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.30000000 | mg/L
MOGU02220 | 2008-11-10 16:10 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
MOGU02220 | 2008-11-10 16:10 | Fósforo Total |  | 0.24500000 | mg/L
MOGU02220 | 2008-11-10 16:10 | Turbidez |  | 48.50000000 | UNT
MOGU02220 | 2008-11-10 16:10 | Temperatura da Água |  | 27.00000000 | ºC
MOGU02220 | 2008-11-10 16:10 | Condutividade |  | 136.30000000 | µS/cm
MOGU02220 | 2009-02-16 15:50 | Condutividade |  | 59.40000000 | µS/cm
MOGU02220 | 2009-02-16 15:50 | Turbidez |  | 134.00000000 | UNT
MOGU02220 | 2009-02-16 15:50 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.01800000 | mg/L
MOGU02220 | 2009-02-16 15:50 | Fósforo Total |  | 0.20800000 | mg/L
MOGU02220 | 2009-02-16 15:50 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
MOGU02220 | 2009-02-16 15:50 | Cor Verdadeira |  | 467.00000000 | mg Pt/L
MOGU02220 | 2009-02-16 15:50 | DBO (5, 20) |  | 3.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2009-02-16 15:50 | Temperatura da Água |  | 24.10000000 | ºC
MOGU02220 | 2009-02-16 15:50 | Sólido Total |  | 223.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2009-02-16 15:50 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.22000000 | mg/L
MOGU02220 | 2009-02-16 15:50 | pH |  | 6.30000000 | U.pH
MOGU02220 | 2009-02-16 15:50 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.15000000 | mg/L
MOGU02220 | 2009-02-16 15:50 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
MOGU02220 | 2009-02-16 15:50 | Coliformes Termotolerantes |  | 4400.00000000 | UFC/100mL
MOGU02220 | 2009-02-16 15:50 | Temperatura do Ar |  | 33.00000000 | ºC
MOGU02220 | 2009-02-16 15:50 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.24000000 | mg/L
MOGU02220 | 2009-02-16 15:50 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2009-02-16 15:50 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.50000000 | mg/L
MOGU02220 | 2009-04-13 15:05 | Cor Verdadeira |  | 155.00000000 | mg Pt/L
MOGU02220 | 2009-04-13 15:05 | Temperatura do Ar |  | 30.00000000 | ºC
MOGU02220 | 2009-04-13 15:05 | Fósforo Total |  | 0.08400000 | mg/L
MOGU02220 | 2009-04-13 15:05 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
MOGU02220 | 2009-04-13 15:05 | Turbidez |  | 40.60000000 | UNT
MOGU02220 | 2009-04-13 15:05 | pH |  | 6.10000000 | U.pH
MOGU02220 | 2009-04-13 15:05 | DBO (5, 20) |  | 2.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2009-04-13 15:05 | Condutividade |  | 86.20000000 | µS/cm
MOGU02220 | 2009-04-13 15:05 | Coliformes Termotolerantes |  | 1200.00000000 | UFC/100mL
MOGU02220 | 2009-04-13 15:05 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.37000000 | mg/L
MOGU02220 | 2009-04-13 15:05 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2009-04-13 15:05 | Sólido Total |  | 112.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2009-04-13 15:05 | Temperatura da Água |  | 24.00000000 | ºC
MOGU02220 | 2009-04-13 15:05 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.77000000 | mg/L
MOGU02220 | 2009-04-13 15:05 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
MOGU02220 | 2009-04-13 15:05 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.25000000 | mg/L
MOGU02220 | 2009-04-13 15:05 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2009-04-13 15:05 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.04600000 | mg/L
MOGU02220 | 2009-06-03 16:50 | Coliformes Termotolerantes |  | 480.00000000 | UFC/100mL
MOGU02220 | 2009-06-03 16:50 | Turbidez |  | 18.10000000 | UNT
MOGU02220 | 2009-06-03 16:50 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.20000000 | mg/L
MOGU02220 | 2009-06-03 16:50 | Sólido Total |  | 77.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2009-06-03 16:50 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.54000000 | mg/L
MOGU02220 | 2009-06-03 16:50 | Fósforo Total |  | 0.08000000 | mg/L
MOGU02220 | 2009-06-03 16:50 | pH |  | 6.30000000 | U.pH
MOGU02220 | 2009-06-03 16:50 | DBO (5, 20) |  | 9.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2009-06-03 16:50 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
MOGU02220 | 2009-06-03 16:50 | Temperatura da Água |  | 18.00000000 | ºC
MOGU02220 | 2009-06-03 16:50 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2009-06-03 16:50 | Condutividade |  | 98.70000000 | µS/cm
MOGU02220 | 2009-06-03 16:50 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.02000000 | mg/L
MOGU02220 | 2009-06-03 16:50 | Cor Verdadeira |  | 80.00000000 | mg Pt/L
MOGU02220 | 2009-06-03 16:50 | Coloração |  | Amarela | Adimensional
MOGU02220 | 2009-06-03 16:50 | Temperatura do Ar |  | 19.00000000 | ºC
MOGU02220 | 2009-06-03 16:50 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.60000000 | mg/L
MOGU02220 | 2009-06-03 16:50 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.13000000 | mg/L
MOGU02220 | 2009-08-03 13:30 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.05000000 | mg/L
MOGU02220 | 2009-08-03 13:30 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
MOGU02220 | 2009-08-03 13:30 | Sólido Total |  | 110.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2009-08-03 13:30 | Cor Verdadeira |  | 35.00000000 | mg Pt/L
MOGU02220 | 2009-08-03 13:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.90000000 | mg/L
MOGU02220 | 2009-08-03 13:30 | pH |  | 6.30000000 | U.pH
MOGU02220 | 2009-08-03 13:30 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.90000000 | mg/L
MOGU02220 | 2009-08-03 13:30 | Turbidez |  | 24.00000000 | UNT
MOGU02220 | 2009-08-03 13:30 | DBO (5, 20) |  | 2.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2009-08-03 13:30 | Fósforo Total |  | 0.20000000 | mg/L
MOGU02220 | 2009-08-03 13:30 | Coliformes Termotolerantes |  | 800.00000000 | UFC/100mL
MOGU02220 | 2009-08-03 13:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
MOGU02220 | 2009-08-03 13:30 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2009-08-03 13:30 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.30000000 | mg/L
MOGU02220 | 2009-08-03 13:30 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.40000000 | mg/L
MOGU02220 | 2009-08-03 13:30 | Temperatura da Água |  | 22.00000000 | ºC
MOGU02220 | 2009-08-03 13:30 | Condutividade |  | 116.00000000 | µS/cm
MOGU02220 | 2009-08-03 13:30 | Temperatura do Ar |  | 24.00000000 | ºC
MOGU02220 | 2009-10-05 15:55 | Sólido Total |  | 104.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2009-10-05 15:55 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.03000000 | mg/L
MOGU02220 | 2009-10-05 15:55 | Fósforo Total |  | 0.50000000 | mg/L
MOGU02220 | 2009-10-05 15:55 | pH |  | 6.00000000 | U.pH
MOGU02220 | 2009-10-05 15:55 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
MOGU02220 | 2009-10-05 15:55 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2009-10-05 15:55 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.20000000 | mg/L
MOGU02220 | 2009-10-05 15:55 | Cor Verdadeira |  | 40.00000000 | mg Pt/L
MOGU02220 | 2009-10-05 15:55 | Condutividade |  | 90.00000000 | µS/cm
MOGU02220 | 2009-10-05 15:55 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.60000000 | mg/L
MOGU02220 | 2009-10-05 15:55 | DBO (5, 20) | > | 2.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2009-10-05 15:55 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.60000000 | mg/L
MOGU02220 | 2009-10-05 15:55 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.30000000 | mg/L
MOGU02220 | 2009-10-05 15:55 | Turbidez |  | 46.00000000 | UNT
MOGU02220 | 2009-10-05 15:55 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
MOGU02220 | 2009-10-05 15:55 | Coliformes Termotolerantes |  | 680.00000000 | UFC/100mL
MOGU02220 | 2009-10-05 15:55 | Temperatura do Ar |  | 30.00000000 | ºC
MOGU02220 | 2009-10-05 15:55 | Temperatura da Água |  | 24.00000000 | ºC
MOGU02220 | 2009-12-14 13:10 | Turbidez |  | 316.00000000 | UNT
MOGU02220 | 2009-12-14 13:10 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2009-12-14 13:10 | Cor Verdadeira |  | 60.00000000 | mg Pt/L
MOGU02220 | 2009-12-14 13:10 | DBO (5, 20) |  | 3.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2009-12-14 13:10 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.20000000 | mg/L
MOGU02220 | 2009-12-14 13:10 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.50000000 | mg/L
MOGU02220 | 2009-12-14 13:10 | Sólido Total |  | 301.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2009-12-14 13:10 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.30000000 | mg/L
MOGU02220 | 2009-12-14 13:10 | Coliformes Termotolerantes |  | 4800.00000000 | UFC/100mL
MOGU02220 | 2009-12-14 13:10 | Temperatura da Água |  | 24.50000000 | ºC
MOGU02220 | 2009-12-14 13:10 | Condutividade |  | 64.00000000 | µS/cm
MOGU02220 | 2009-12-14 13:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.50000000 | mg/L
MOGU02220 | 2009-12-14 13:10 | Fósforo Total |  | 0.20000000 | mg/L
MOGU02220 | 2009-12-14 13:10 | Coloração |  | Amarela | Adimensional
MOGU02220 | 2009-12-14 13:10 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
MOGU02220 | 2009-12-14 13:10 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.02000000 | mg/L
MOGU02220 | 2009-12-14 13:10 | pH |  | 6.40000000 | U.pH
MOGU02220 | 2009-12-14 13:10 | Temperatura do Ar |  | 32.00000000 | ºC
MOGU02220 | 2010-02-08 16:00 | Temperatura da Água |  | 25.90000000 | ºC
MOGU02220 | 2010-02-08 16:00 | Sólido Total |  | 152.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2010-02-08 16:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.07000000 | mg/L
MOGU02220 | 2010-02-08 16:00 | Cor Verdadeira |  | 56.00000000 | mg Pt/L
MOGU02220 | 2010-02-08 16:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
MOGU02220 | 2010-02-08 16:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 7200.00000000 | UFC/100mL
MOGU02220 | 2010-02-08 16:00 | Turbidez |  | 81.90000000 | UNT
MOGU02220 | 2010-02-08 16:00 | pH |  | 5.90000000 | U.pH
MOGU02220 | 2010-02-08 16:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.38000000 | mg/L
MOGU02220 | 2010-02-08 16:00 | DBO (5, 20) |  | 5.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2010-02-08 16:00 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.03000000 | mg/L
MOGU02220 | 2010-02-08 16:00 | Condutividade |  | 77.80000000 | µS/cm
MOGU02220 | 2010-02-08 16:00 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.24000000 | mg/L
MOGU02220 | 2010-02-08 16:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.10000000 | mg/L
MOGU02220 | 2010-02-08 16:00 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
MOGU02220 | 2010-02-08 16:00 | Fósforo Total |  | 0.11000000 | mg/L
MOGU02220 | 2010-02-08 16:00 | Temperatura do Ar |  | 33.00000000 | ºC
MOGU02220 | 2010-02-08 16:00 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2010-05-10 14:25 | Sólido Total |  | 350.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2010-05-10 14:25 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.60000000 | mg/L
MOGU02220 | 2010-05-10 14:25 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
MOGU02220 | 2010-05-10 14:25 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.04000000 | mg/L
MOGU02220 | 2010-05-10 14:25 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.40000000 | mg/L
MOGU02220 | 2010-05-10 14:25 | Cor Verdadeira |  | 98.00000000 | mg Pt/L
MOGU02220 | 2010-05-10 14:25 | Coliformes Termotolerantes |  | 2500.00000000 | UFC/100mL
MOGU02220 | 2010-05-10 14:25 | pH |  | 5.60000000 | U.pH
MOGU02220 | 2010-05-10 14:25 | Temperatura da Água |  | 21.60000000 | ºC
MOGU02220 | 2010-05-10 14:25 | Condutividade |  | 93.20000000 | µS/cm
MOGU02220 | 2010-05-10 14:25 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.20000000 | mg/L
MOGU02220 | 2010-05-10 14:25 | Fósforo Total |  | 0.40000000 | mg/L
MOGU02220 | 2010-05-10 14:25 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2010-05-10 14:25 | Temperatura do Ar |  | 25.00000000 | ºC
MOGU02220 | 2010-05-10 14:25 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
MOGU02220 | 2010-05-10 14:25 | Turbidez |  | 26.30000000 | UNT
MOGU02220 | 2010-05-10 14:25 | DBO (5, 20) |  | 3.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2010-05-10 14:25 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.60000000 | mg/L
MOGU02220 | 2010-06-30 14:30 | Condutividade |  | 100.70000000 | µS/cm
MOGU02220 | 2010-06-30 14:30 | Cor Verdadeira |  | 59.00000000 | mg Pt/L
MOGU02220 | 2010-06-30 14:30 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.05000000 | mg/L
MOGU02220 | 2010-06-30 14:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.80000000 | mg/L
MOGU02220 | 2010-06-30 14:30 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
MOGU02220 | 2010-06-30 14:30 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.87000000 | mg/L
MOGU02220 | 2010-06-30 14:30 | Sólido Total |  | 68.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2010-06-30 14:30 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.98000000 | mg/L
MOGU02220 | 2010-06-30 14:30 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2010-06-30 14:30 | Coliformes Termotolerantes |  | 540.00000000 | UFC/100mL
MOGU02220 | 2010-06-30 14:30 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.19000000 | mg/L
MOGU02220 | 2010-06-30 14:30 | Fósforo Total |  | 0.10700000 | mg/L
MOGU02220 | 2010-06-30 14:30 | Temperatura do Ar |  | 26.00000000 | ºC
MOGU02220 | 2010-06-30 14:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
MOGU02220 | 2010-06-30 14:30 | Turbidez |  | 14.70000000 | UNT
MOGU02220 | 2010-06-30 14:30 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
MOGU02220 | 2010-06-30 14:30 | Temperatura da Água |  | 18.20000000 | ºC
MOGU02220 | 2010-06-30 14:30 | pH |  | 6.50000000 | U.pH