## Sheet1
cod_ponto | datahora_coleta | parametro | sinal | valor | unidade
NOSG02500 | 2020-02-06 09:15 | Alumínio Dissolvido |  | 0.12000000 | mg/L
NOSG02500 | 2020-02-06 09:15 | Temperatura da Água |  | 25.00000000 | ºC
NOSG02500 | 2020-02-06 09:15 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
NOSG02500 | 2020-02-06 09:15 | Sólido Total |  | 82.00000000 | mg/L
NOSG02500 | 2020-02-06 09:15 | Cloreto Total |  | 1.60000000 | mg/L
NOSG02500 | 2020-02-06 09:15 | Feofitina-a |  | 3.52000000 | µg/L
NOSG02500 | 2020-02-06 09:15 | Manganês Total |  | 0.05000000 | mg/L
NOSG02500 | 2020-02-06 09:15 | Sólido Dissolvido Total |  | 53.00000000 | mg/L
NOSG02500 | 2020-02-06 09:15 | Cálcio Total |  | 3.28000000 | mg/L
NOSG02500 | 2020-02-06 09:15 | Sódio |  | 1.20000000 | mg/L
NOSG02500 | 2020-02-06 09:15 | Cobre Dissolvido |  | 0.00600000 | mg/L
NOSG02500 | 2020-02-06 09:15 | Escherichia coli |  | 124.00000000 | UFC/100mL
NOSG02500 | 2020-02-06 09:15 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
NOSG02500 | 2020-02-06 09:15 | Sulfato Total |  | 1.22000000 | mg/L
NOSG02500 | 2020-02-06 09:15 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
NOSG02500 | 2020-02-06 09:15 | Potássio |  | 1.95000000 | mg/L
NOSG02500 | 2020-02-06 09:15 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
NOSG02500 | 2020-02-06 09:15 | Dureza |  | 13.20000000 | mg/L
NOSG02500 | 2020-02-06 09:15 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
NOSG02500 | 2020-02-06 09:15 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.00000000 | mg/L
NOSG02500 | 2020-02-06 09:15 | Condutividade |  | 35.30000000 | µS/cm
NOSG02500 | 2020-02-06 09:15 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
NOSG02500 | 2020-02-06 09:15 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
NOSG02500 | 2020-02-06 09:15 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
NOSG02500 | 2020-02-06 09:15 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.50000000 | mg/L
NOSG02500 | 2020-02-06 09:15 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
NOSG02500 | 2020-02-06 09:15 | Cádmio Total | < | 0.00080000 | mg/L
NOSG02500 | 2020-02-06 09:15 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.19000000 | mg/L
NOSG02500 | 2020-02-06 09:15 | Magnésio Total |  | 1.22000000 | mg/L
NOSG02500 | 2020-02-06 09:15 | Ferro Dissolvido |  | 0.95000000 | mg/L
NOSG02500 | 2020-02-06 09:15 | Clorofila-a |  | 1.78000000 | µg/L
NOSG02500 | 2020-02-06 09:15 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
NOSG02500 | 2020-02-06 09:15 | Ferro Total |  | 3.17000000 | mg/L
NOSG02500 | 2020-02-06 09:15 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.02000000 | mg/L
NOSG02500 | 2020-02-06 09:15 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
NOSG02500 | 2020-02-06 09:15 | Turbidez |  | 38.00000000 | UNT
NOSG02500 | 2020-02-06 09:15 | Carbono Orgânico Total |  | 3.73000000 | mg/L
NOSG02500 | 2020-02-06 09:15 | Alumínio Total |  | 3.54000000 | mg/L
NOSG02500 | 2020-02-06 09:15 | pH |  | 6.53000000 | U.pH
NOSG02500 | 2020-02-06 09:15 | Bário Total |  | 0.05000000 | mg/L
NOSG02500 | 2020-02-06 09:15 | Fósforo Total |  | 0.06000000 | mg/L
NOSG02500 | 2020-02-06 09:15 | Fluoreto Total |  | 0.12000000 | mg/L
NOSG02500 | 2020-02-06 09:15 | Temperatura do Ar |  | 24.00000000 | ºC
NOSG02500 | 2020-11-10 12:05 | Fósforo Total |  | 0.01000000 | mg/L
NOSG02500 | 2020-11-10 12:05 | Dureza |  | 22.20000000 | mg/L
NOSG02500 | 2020-11-10 12:05 | Potássio |  | 1.57000000 | mg/L
NOSG02500 | 2020-11-10 12:05 | Alumínio Dissolvido | < | 0.11000000 | mg/L
NOSG02500 | 2020-11-10 12:05 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.14000000 | mg/L
NOSG02500 | 2020-11-10 12:05 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
NOSG02500 | 2020-11-10 12:05 | Coloração |  | Verde | Adimensional
NOSG02500 | 2020-11-10 12:05 | Ferro Total |  | 0.43000000 | mg/L
NOSG02500 | 2020-11-10 12:05 | Fluoreto Total |  | 0.12000000 | mg/L
NOSG02500 | 2020-11-10 12:05 | Alumínio Total | < | 0.11000000 | mg/L
NOSG02500 | 2020-11-10 12:05 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
NOSG02500 | 2020-11-10 12:05 | Condutividade |  | 55.40000000 | µS/cm
NOSG02500 | 2020-11-10 12:05 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.50000000 | mg/L
NOSG02500 | 2020-11-10 12:05 | Cádmio Total | < | 0.00080000 | mg/L
NOSG02500 | 2020-11-10 12:05 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
NOSG02500 | 2020-11-10 12:05 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
NOSG02500 | 2020-11-10 12:05 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
NOSG02500 | 2020-11-10 12:05 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
NOSG02500 | 2020-11-10 12:05 | pH |  | 7.55000000 | U.pH
NOSG02500 | 2020-11-10 12:05 | Oxigênio Dissolvido |  | 8.10000000 | mg/L
NOSG02500 | 2020-11-10 12:05 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
NOSG02500 | 2020-11-10 12:05 | Cálcio Total |  | 5.39000000 | mg/L
NOSG02500 | 2020-11-10 12:05 | Bário Total |  | 0.04000000 | mg/L
NOSG02500 | 2020-11-10 12:05 | Magnésio Total |  | 2.11000000 | mg/L
NOSG02500 | 2020-11-10 12:05 | Temperatura da Água |  | 27.70000000 | ºC
NOSG02500 | 2020-11-10 12:05 | Temperatura do Ar |  | 31.30000000 | ºC
NOSG02500 | 2020-11-10 12:05 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
NOSG02500 | 2020-11-10 12:05 | Feofitina-a |  | 0.78000000 | µg/L
NOSG02500 | 2020-11-10 12:05 | Sólido Total | < | 50.00000000 | mg/L
NOSG02500 | 2020-11-10 12:05 | Ferro Dissolvido |  | 0.25000000 | mg/L
NOSG02500 | 2020-11-10 12:05 | Cloreto Total |  | 1.65000000 | mg/L
NOSG02500 | 2020-11-10 12:05 | Carbono Orgânico Total |  | 2.63000000 | mg/L
NOSG02500 | 2020-11-10 12:05 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
NOSG02500 | 2020-11-10 12:05 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
NOSG02500 | 2020-11-10 12:05 | Clorofila-a |  | 4.28000000 | µg/L
NOSG02500 | 2020-11-10 12:05 | Manganês Total |  | 0.02000000 | mg/L
NOSG02500 | 2020-11-10 12:05 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.02000000 | mg/L
NOSG02500 | 2020-11-10 12:05 | Sulfato Total |  | 1.33000000 | mg/L
NOSG02500 | 2020-11-10 12:05 | Escherichia coli |  | 19.00000000 | UFC/100mL
NOSG02500 | 2020-11-10 12:05 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
NOSG02500 | 2020-11-10 12:05 | Cobre Dissolvido | < | 0.00900000 | mg/L
NOSG02500 | 2020-11-10 12:05 | Sódio |  | 2.22000000 | mg/L
NOSG02500 | 2020-11-10 12:05 | Turbidez |  | 3.50000000 | UNT
NOSG02500 | 2020-12-17 10:40 | Dureza |  | 19.10000000 | mg/L
NOSG02500 | 2020-12-17 10:40 | Cálcio Total |  | 4.67000000 | mg/L
NOSG02500 | 2020-12-17 10:40 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.46000000 | mg/L
NOSG02500 | 2020-12-17 10:40 | Magnésio Total |  | 1.79000000 | mg/L
NOSG02500 | 2020-12-17 10:40 | Fósforo Total |  | 0.04000000 | mg/L
NOSG02500 | 2020-12-17 10:40 | Manganês Total |  | 0.02000000 | mg/L
NOSG02500 | 2020-12-17 10:40 | Ferro Dissolvido |  | 0.54000000 | mg/L
NOSG02500 | 2020-12-17 10:40 | Ferro Total |  | 0.92000000 | mg/L
NOSG02500 | 2020-12-17 10:40 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.02000000 | mg/L
NOSG02500 | 2020-12-17 10:40 | Escherichia coli |  | 140.00000000 | UFC/100mL
NOSG02500 | 2020-12-17 10:40 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
NOSG02500 | 2020-12-17 10:40 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
NOSG02500 | 2020-12-17 10:40 | Feofitina-a |  | 1.63000000 | µg/L
NOSG02500 | 2020-12-17 10:40 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
NOSG02500 | 2020-12-17 10:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.30000000 | mg/L
NOSG02500 | 2020-12-17 10:40 | Fluoreto Total |  | 0.05900000 | mg/L
NOSG02500 | 2020-12-17 10:40 | Temperatura da Água |  | 29.50000000 | ºC
NOSG02500 | 2020-12-17 10:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
NOSG02500 | 2020-12-17 10:40 | Carbono Orgânico Total |  | 3.25000000 | mg/L
NOSG02500 | 2020-12-17 10:40 | Sólido Total | < | 50.00000000 | mg/L
NOSG02500 | 2020-12-17 10:40 | Cloreto Total |  | 1.08000000 | mg/L
NOSG02500 | 2020-12-17 10:40 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.19000000 | mg/L
NOSG02500 | 2020-12-17 10:40 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
NOSG02500 | 2020-12-17 10:40 | Clorofila-a |  | 4.54000000 | µg/L
NOSG02500 | 2020-12-17 10:40 | Turbidez |  | 6.60000000 | UNT
NOSG02500 | 2020-12-17 10:40 | Sódio |  | 1.76000000 | mg/L
NOSG02500 | 2020-12-17 10:40 | Cobre Dissolvido | < | 0.00900000 | mg/L
NOSG02500 | 2020-12-17 10:40 | Bário Total |  | 0.04000000 | mg/L
NOSG02500 | 2020-12-17 10:40 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
NOSG02500 | 2020-12-17 10:40 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
NOSG02500 | 2020-12-17 10:40 | Sulfato Total |  | 0.83000000 | mg/L
NOSG02500 | 2020-12-17 10:40 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
NOSG02500 | 2020-12-17 10:40 | Alumínio Dissolvido | < | 0.11000000 | mg/L
NOSG02500 | 2020-12-17 10:40 | Cádmio Total | < | 0.00080000 | mg/L
NOSG02500 | 2020-12-17 10:40 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
NOSG02500 | 2020-12-17 10:40 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
NOSG02500 | 2020-12-17 10:40 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
NOSG02500 | 2020-12-17 10:40 | pH |  | 7.10000000 | U.pH
NOSG02500 | 2020-12-17 10:40 | Temperatura do Ar |  | 30.40000000 | ºC
NOSG02500 | 2020-12-17 10:40 | Condutividade |  | 50.20000000 | µS/cm
NOSG02500 | 2020-12-17 10:40 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
NOSG02500 | 2020-12-17 10:40 | Potássio |  | 1.76000000 | mg/L
NOSG02500 | 2020-12-17 10:40 | Alumínio Total |  | 0.29000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-02-02 11:50 | Turbidez |  | 6.20000000 | UNT
NOSG02500 | 2021-02-02 11:50 | pH |  | 7.51000000 | U.pH
NOSG02500 | 2021-02-02 11:50 | Fósforo Total |  | 0.07000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-02-02 11:50 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.02000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-02-02 11:50 | Temperatura do Ar |  | 31.20000000 | ºC
NOSG02500 | 2021-02-02 11:50 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-02-02 11:50 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.50000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-02-02 11:50 | Magnésio Total |  | 2.18000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-02-02 11:50 | Sólido Total |  | 64.00000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-02-02 11:50 | Manganês Total |  | 0.08000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-02-02 11:50 | Sódio |  | 2.22000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-02-02 11:50 | Sulfato Total |  | 1.86000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-02-02 11:50 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-02-02 11:50 | Potássio |  | 1.37000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-02-02 11:50 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.60000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-02-02 11:50 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-02-02 11:50 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-02-02 11:50 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-02-02 11:50 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.14000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-02-02 11:50 | Temperatura da Água |  | 31.70000000 | ºC
NOSG02500 | 2021-02-02 11:50 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-02-02 11:50 | Fluoreto Total |  | 0.12000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-02-02 11:50 | Feofitina-a | < | 0.48000000 | µg/L
NOSG02500 | 2021-02-02 11:50 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-02-02 11:50 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
NOSG02500 | 2021-02-02 11:50 | Dureza |  | 24.00000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-02-02 11:50 | Cálcio Total |  | 6.01000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-02-02 11:50 | Carbono Orgânico Total |  | 3.86000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-02-02 11:50 | Cloreto Total |  | 1.98000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-02-02 11:50 | Escherichia coli |  | 9.00000000 | UFC/100mL
NOSG02500 | 2021-02-02 11:50 | Cádmio Total | < | 0.00080000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-02-02 11:50 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-02-02 11:50 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-02-02 11:50 | Bário Total |  | 0.04000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-02-02 11:50 | Clorofila-a |  | 2.94000000 | µg/L
NOSG02500 | 2021-02-02 11:50 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-02-02 11:50 | Condutividade |  | 60.00000000 | µS/cm
NOSG02500 | 2021-02-02 11:50 | Alumínio Total |  | 1.17000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-02-02 11:50 | Alumínio Dissolvido | < | 0.11000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-02-02 11:50 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
NOSG02500 | 2021-02-02 11:50 | Cobre Dissolvido | < | 0.00900000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-02-02 11:50 | Ferro Dissolvido |  | 0.49000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-02-02 11:50 | Ferro Total |  | 3.48000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-05-18 12:05 | Condutividade |  | 65.90000000 | µS/cm
NOSG02500 | 2021-05-18 12:05 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-05-18 12:05 | Sólido Total |  | 50.00000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-05-18 12:05 | Potássio |  | 2.00000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-05-18 12:05 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
NOSG02500 | 2021-05-18 12:05 | Oxigênio Dissolvido |  | 8.40000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-05-18 12:05 | Cálcio Total |  | 6.00000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-05-18 12:05 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.50000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-05-18 12:05 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-05-18 12:05 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-05-18 12:05 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-05-18 12:05 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.22000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-05-18 12:05 | Cloreto Total |  | 2.31000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-05-18 12:05 | Sódio |  | 3.00000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-05-18 12:05 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-05-18 12:05 | Sulfato Total |  | 1.93000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-05-18 12:05 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-05-18 12:05 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-05-18 12:05 | Clorofila-a |  | 3.47000000 | µg/L
NOSG02500 | 2021-05-18 12:05 | Coloração |  | Verde | Adimensional
NOSG02500 | 2021-05-18 12:05 | Fluoreto Total |  | 0.07700000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-05-18 12:05 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-05-18 12:05 | Feofitina-a |  | 1.20000000 | µg/L
NOSG02500 | 2021-05-18 12:05 | pH |  | 7.40000000 | U.pH
NOSG02500 | 2021-05-18 12:05 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-05-18 12:05 | Ferro Total | < | 0.30000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-05-18 12:05 | Fósforo Total |  | 0.03000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-05-18 12:05 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-05-18 12:05 | Alumínio Total |  | 0.20000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-05-18 12:05 | Ferro Dissolvido | < | 0.30000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-05-18 12:05 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.02000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-05-18 12:05 | Turbidez |  | 1.80000000 | UNT
NOSG02500 | 2021-05-18 12:05 | Magnésio Total |  | 2.00000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-05-18 12:05 | Bário Total |  | 0.03000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-05-18 12:05 | Cobre Total |  | 0.01000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-05-18 12:05 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-05-18 12:05 | Temperatura da Água |  | 23.10000000 | ºC
NOSG02500 | 2021-05-18 12:05 | Escherichia coli |  | 1.00000000 | UFC/100mL
NOSG02500 | 2021-05-18 12:05 | Manganês Total | < | 0.10000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-05-18 12:05 | Carbono Orgânico Total |  | 1.59000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-05-18 12:05 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-05-18 12:05 | Dureza |  | 24.00000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-05-18 12:05 | Temperatura do Ar |  | 24.90000000 | ºC
NOSG02500 | 2021-08-03 12:00 | Temperatura do Ar |  | 21.10000000 | ºC
NOSG02500 | 2021-08-03 12:00 | Potássio |  | 1.99000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-08-03 12:00 | Alumínio Dissolvido | < | 0.11000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-08-03 12:00 | Cobre Dissolvido | < | 0.00900000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-08-03 12:00 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-08-03 12:00 | Temperatura da Água |  | 17.50000000 | ºC
NOSG02500 | 2021-08-03 12:00 | Sólido Dissolvido Total |  | 74.00000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-08-03 12:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
NOSG02500 | 2021-08-03 12:00 | Sulfato Total |  | 1.89000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-08-03 12:00 | Clorofila-a |  | 1.34000000 | µg/L
NOSG02500 | 2021-08-03 12:00 | Alumínio Total |  | 0.19000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-08-03 12:00 | Turbidez |  | 1.30000000 | UNT
NOSG02500 | 2021-08-03 12:00 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-08-03 12:00 | Sódio |  | 3.62000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-08-03 12:00 | Cloreto Total |  | 2.41000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-08-03 12:00 | Bário Total |  | 0.04000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-08-03 12:00 | Carbono Orgânico Total |  | 1.97000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-08-03 12:00 | Sólido Total |  | 78.00000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-08-03 12:00 | Coloração |  | Verde | Adimensional
NOSG02500 | 2021-08-03 12:00 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-08-03 12:00 | Magnésio Total |  | 2.43000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-08-03 12:00 | Feofitina-a | < | 0.48000000 | µg/L
NOSG02500 | 2021-08-03 12:00 | Cádmio Total | < | 0.00080000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-08-03 12:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.24000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-08-03 12:00 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-08-03 12:00 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.02000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-08-03 12:00 | Ferro Dissolvido | < | 0.11000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-08-03 12:00 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-08-03 12:00 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-08-03 12:00 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.50000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-08-03 12:00 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-08-03 12:00 | Cálcio Total |  | 5.82000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-08-03 12:00 | Escherichia coli |  | 3.00000000 | UFC/100mL
NOSG02500 | 2021-08-03 12:00 | Condutividade |  | 65.40000000 | µS/cm
NOSG02500 | 2021-08-03 12:00 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-08-03 12:00 | Manganês Total | < | 0.01000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-08-03 12:00 | Ferro Total |  | 0.16000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-08-03 12:00 | pH |  | 7.87000000 | U.pH
NOSG02500 | 2021-08-03 12:00 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-08-03 12:00 | Dureza |  | 24.50000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-08-03 12:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 9.80000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-08-03 12:00 | Fluoreto Total |  | 0.07500000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-08-03 12:00 | Fósforo Total |  | 0.02000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-11-09 09:00 | Temperatura do Ar |  | 24.40000000 | ºC
NOSG02500 | 2021-11-09 09:00 | Bário Total |  | 0.05000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-11-09 09:00 | Magnésio Total |  | 2.14000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-11-09 09:00 | Escherichia coli |  | 168.00000000 | UFC/100mL
NOSG02500 | 2021-11-09 09:00 | Turbidez |  | 4.90000000 | UNT
NOSG02500 | 2021-11-09 09:00 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.02000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-11-09 09:00 | Manganês Total |  | 0.03000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-11-09 09:00 | Alumínio Total | < | 0.11000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-11-09 09:00 | Ferro Dissolvido |  | 0.50000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-11-09 09:00 | Fósforo Total |  | 0.03000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-11-09 09:00 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-11-09 09:00 | Alumínio Dissolvido | < | 0.11000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-11-09 09:00 | Ferro Total |  | 0.85000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-11-09 09:00 | Fluoreto Total | < | 0.05000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-11-09 09:00 | Feofitina-a |  | 1.68000000 | µg/L
NOSG02500 | 2021-11-09 09:00 | Dureza |  | 22.50000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-11-09 09:00 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-11-09 09:00 | Temperatura da Água |  | 26.80000000 | ºC
NOSG02500 | 2021-11-09 09:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.50000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-11-09 09:00 | Potássio |  | 2.14000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-11-09 09:00 | Cobre Dissolvido | < | 0.00900000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-11-09 09:00 | Coloração |  | Verde | Adimensional
NOSG02500 | 2021-11-09 09:00 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-11-09 09:00 | Sulfato Total |  | 1.00000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-11-09 09:00 | Clorofila-a |  | 1.87000000 | µg/L
NOSG02500 | 2021-11-09 09:00 | Condutividade |  | 63.30000000 | µS/cm
NOSG02500 | 2021-11-09 09:00 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-11-09 09:00 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-11-09 09:00 | Sódio |  | 2.50000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-11-09 09:00 | Cloreto Total |  | 1.74000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-11-09 09:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.17000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-11-09 09:00 | Cádmio Total | < | 0.00080000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-11-09 09:00 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.50000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-11-09 09:00 | Sólido Dissolvido Total |  | 99.00000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-11-09 09:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
NOSG02500 | 2021-11-09 09:00 | Cálcio Total |  | 5.49000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-11-09 09:00 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-11-09 09:00 | Sólido Total |  | 113.00000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-11-09 09:00 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-11-09 09:00 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-11-09 09:00 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-11-09 09:00 | Carbono Orgânico Total |  | 3.14000000 | mg/L
NOSG02500 | 2021-11-09 09:00 | pH |  | 6.91000000 | U.pH