## Sheet1
cod_ponto | datahora_coleta | parametro | sinal | valor | unidade
ORIZ02600 | 2005-04-27 10:15 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
ORIZ02600 | 2005-04-27 10:15 | Cor Verdadeira |  | 120.00000000 | mg Pt/L
ORIZ02600 | 2005-04-27 10:15 | DBO (5, 20) |  | 4.00000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2005-04-27 10:15 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2005-04-27 10:15 | Fósforo Total |  | 0.07100000 | mg/L
ORIZ02600 | 2005-04-27 10:15 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.80000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2005-04-27 10:15 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.72000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2005-04-27 10:15 | Coliformes Termotolerantes |  | 2300.00000000 | UFC/100mL
ORIZ02600 | 2005-04-27 10:15 | Nitrogênio-Nitrato |  | 1.29000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2005-04-27 10:15 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.04000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2005-04-27 10:15 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.80000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2005-04-27 10:15 | Sólido Total |  | 86.00000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2005-04-27 10:15 | Temperatura da Água |  | 23.00000000 | ºC
ORIZ02600 | 2005-04-27 10:15 | Condutividade |  | 87.30000000 | µS/cm
ORIZ02600 | 2005-04-27 10:15 | pH |  | 6.90000000 | U.pH
ORIZ02600 | 2005-04-27 10:15 | Temperatura do Ar |  | 26.00000000 | ºC
ORIZ02600 | 2005-04-27 10:15 | Turbidez |  | 15.00000000 | UNT
ORIZ02600 | 2005-06-13 11:40 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 2.10000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2005-06-13 11:40 | Fósforo Total |  | 0.21800000 | mg/L
ORIZ02600 | 2005-06-13 11:40 | DBO (5, 20) |  | 4.00000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2005-06-13 11:40 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.07000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2005-06-13 11:40 | Temperatura da Água |  | 19.00000000 | ºC
ORIZ02600 | 2005-06-13 11:40 | Turbidez |  | 10.00000000 | UNT
ORIZ02600 | 2005-06-13 11:40 | Coliformes Termotolerantes |  | 490.00000000 | UFC/100mL
ORIZ02600 | 2005-06-13 11:40 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2005-06-13 11:40 | pH |  | 6.00000000 | U.pH
ORIZ02600 | 2005-06-13 11:40 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.14000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2005-06-13 11:40 | Condutividade |  | 90.60000000 | µS/cm
ORIZ02600 | 2005-06-13 11:40 | Temperatura do Ar |  | 23.00000000 | ºC
ORIZ02600 | 2005-06-13 11:40 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.07500000 | mg/L
ORIZ02600 | 2005-06-13 11:40 | Cor Verdadeira |  | 60.00000000 | mg Pt/L
ORIZ02600 | 2005-06-13 11:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.20000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2005-06-13 11:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
ORIZ02600 | 2005-06-13 11:40 | Sólido Total |  | 84.00000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2005-08-22 08:05 | pH |  | 7.20000000 | U.pH
ORIZ02600 | 2005-08-22 08:05 | Condutividade |  | 112.10000000 | µS/cm
ORIZ02600 | 2005-08-22 08:05 | DBO (5, 20) |  | 4.00000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2005-08-22 08:05 | Cor Verdadeira |  | 70.00000000 | mg Pt/L
ORIZ02600 | 2005-08-22 08:05 | Sólido Total |  | 117.00000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2005-08-22 08:05 | Nitrogênio Amoniacal |  | 5.80000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2005-08-22 08:05 | Fósforo Total |  | 0.48500000 | mg/L
ORIZ02600 | 2005-08-22 08:05 | Turbidez |  | 10.00000000 | UNT
ORIZ02600 | 2005-08-22 08:05 | Temperatura do Ar |  | 19.00000000 | ºC
ORIZ02600 | 2005-08-22 08:05 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.01300000 | mg/L
ORIZ02600 | 2005-08-22 08:05 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.30000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2005-08-22 08:05 | Temperatura da Água |  | 19.00000000 | ºC
ORIZ02600 | 2005-08-22 08:05 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2005-08-22 08:05 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.12000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2005-08-22 08:05 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 14.40000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2005-08-22 08:05 | Coliformes Termotolerantes |  | 110.00000000 | UFC/100mL
ORIZ02600 | 2005-08-22 08:05 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
ORIZ02600 | 2005-10-31 10:15 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.00000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2005-10-31 10:15 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.09000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2005-10-31 10:15 | Temperatura do Ar |  | 24.00000000 | ºC
ORIZ02600 | 2005-10-31 10:15 | Condutividade |  | 81.50000000 | µS/cm
ORIZ02600 | 2005-10-31 10:15 | Fósforo Total |  | 0.22230000 | mg/L
ORIZ02600 | 2005-10-31 10:15 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.05500000 | mg/L
ORIZ02600 | 2005-10-31 10:15 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2005-10-31 10:15 | DBO (5, 20) |  | 3.00000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2005-10-31 10:15 | Cor Verdadeira |  | 100.00000000 | mg Pt/L
ORIZ02600 | 2005-10-31 10:15 | Temperatura da Água |  | 23.00000000 | ºC
ORIZ02600 | 2005-10-31 10:15 | Turbidez |  | 25.00000000 | UNT
ORIZ02600 | 2005-10-31 10:15 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.58000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2005-10-31 10:15 | pH |  | 6.70000000 | U.pH
ORIZ02600 | 2005-10-31 10:15 | Coliformes Termotolerantes |  | 4900.00000000 | UFC/100mL
ORIZ02600 | 2005-10-31 10:15 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2005-10-31 10:15 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
ORIZ02600 | 2005-10-31 10:15 | Sólido Total |  | 110.00000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2005-12-14 10:20 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2005-12-14 10:20 | Turbidez |  | 15.00000000 | UNT
ORIZ02600 | 2005-12-14 10:20 | Cor Verdadeira |  | 100.00000000 | mg Pt/L
ORIZ02600 | 2005-12-14 10:20 | Coliformes Termotolerantes |  | 2300.00000000 | UFC/100mL
ORIZ02600 | 2005-12-14 10:20 | Condutividade |  | 94.80000000 | µS/cm
ORIZ02600 | 2005-12-14 10:20 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.08000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2005-12-14 10:20 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.06600000 | mg/L
ORIZ02600 | 2005-12-14 10:20 | Nitrogênio Amoniacal |  | 1.45000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2005-12-14 10:20 | Sólido Total |  | 82.00000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2005-12-14 10:20 | pH |  | 6.50000000 | U.pH
ORIZ02600 | 2005-12-14 10:20 | DBO (5, 20) |  | 5.00000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2005-12-14 10:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 2.20000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2005-12-14 10:20 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 2.00000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2005-12-14 10:20 | Fósforo Total |  | 0.19700000 | mg/L
ORIZ02600 | 2005-12-14 10:20 | Temperatura da Água |  | 24.00000000 | ºC
ORIZ02600 | 2005-12-14 10:20 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
ORIZ02600 | 2005-12-14 10:20 | Temperatura do Ar |  | 27.00000000 | ºC
ORIZ02600 | 2006-02-20 10:20 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.51000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2006-02-20 10:20 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.08000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2006-02-20 10:20 | Cor Verdadeira |  | 100.00000000 | mg Pt/L
ORIZ02600 | 2006-02-20 10:20 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
ORIZ02600 | 2006-02-20 10:20 | DBO (5, 20) |  | 4.00000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2006-02-20 10:20 | Sólido Total |  | 168.00000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2006-02-20 10:20 | Temperatura do Ar |  | 26.00000000 | ºC
ORIZ02600 | 2006-02-20 10:20 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2006-02-20 10:20 | Turbidez |  | 25.00000000 | UNT
ORIZ02600 | 2006-02-20 10:20 | Temperatura da Água |  | 24.00000000 | ºC
ORIZ02600 | 2006-02-20 10:20 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.55000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2006-02-20 10:20 | pH |  | 6.00000000 | U.pH
ORIZ02600 | 2006-02-20 10:20 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
ORIZ02600 | 2006-02-20 10:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 2.30000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2006-02-20 10:20 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.06400000 | mg/L
ORIZ02600 | 2006-02-20 10:20 | Coliformes Termotolerantes |  | 33000.00000000 | UFC/100mL
ORIZ02600 | 2006-02-20 10:20 | Condutividade |  | 78.00000000 | µS/cm
ORIZ02600 | 2006-02-20 10:20 | Fósforo Total |  | 0.19900000 | mg/L
ORIZ02600 | 2006-04-03 09:50 | Turbidez |  | 20.00000000 | UNT
ORIZ02600 | 2006-04-03 09:50 | Coliformes Termotolerantes |  | 7900.00000000 | UFC/100mL
ORIZ02600 | 2006-04-03 09:50 | Oxigênio Dissolvido |  | 2.60000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2006-04-03 09:50 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.05300000 | mg/L
ORIZ02600 | 2006-04-03 09:50 | Fósforo Total |  | 0.03000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2006-04-03 09:50 | DBO (5, 20) |  | 3.00000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2006-04-03 09:50 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
ORIZ02600 | 2006-04-03 09:50 | Temperatura do Ar |  | 28.00000000 | ºC
ORIZ02600 | 2006-04-03 09:50 | pH |  | 7.00000000 | U.pH
ORIZ02600 | 2006-04-03 09:50 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.31000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2006-04-03 09:50 | Condutividade |  | 79.50000000 | µS/cm
ORIZ02600 | 2006-04-03 09:50 | Sólido Total |  | 57.00000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2006-04-03 09:50 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2006-04-03 09:50 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
ORIZ02600 | 2006-04-03 09:50 | Cor Verdadeira |  | 100.00000000 | mg Pt/L
ORIZ02600 | 2006-04-03 09:50 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.42000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2006-04-03 09:50 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.17000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2006-04-03 09:50 | Temperatura da Água |  | 23.00000000 | ºC
ORIZ02600 | 2006-05-22 09:50 | Oxigênio Dissolvido |  | 2.80000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2006-05-22 09:50 | Temperatura da Água |  | 18.00000000 | ºC
ORIZ02600 | 2006-05-22 09:50 | Sólido Total |  | 87.00000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2006-05-22 09:50 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
ORIZ02600 | 2006-05-22 09:50 | DBO (5, 20) |  | 3.00000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2006-05-22 09:50 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
ORIZ02600 | 2006-05-22 09:50 | Nitrogênio Amoniacal |  | 1.90000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2006-05-22 09:50 | Fósforo Total |  | 0.20300000 | mg/L
ORIZ02600 | 2006-05-22 09:50 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.09000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2006-05-22 09:50 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.04800000 | mg/L
ORIZ02600 | 2006-05-22 09:50 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 9.80000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2006-05-22 09:50 | Condutividade |  | 89.10000000 | µS/cm
ORIZ02600 | 2006-05-22 09:50 | Turbidez |  | 10.00000000 | UNT
ORIZ02600 | 2006-05-22 09:50 | Cor Verdadeira |  | 80.00000000 | mg Pt/L
ORIZ02600 | 2006-05-22 09:50 | Coliformes Termotolerantes |  | 1300.00000000 | UFC/100mL
ORIZ02600 | 2006-05-22 09:50 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2006-05-22 09:50 | Temperatura do Ar |  | 20.00000000 | ºC
ORIZ02600 | 2006-05-22 09:50 | pH |  | 6.70000000 | U.pH
ORIZ02600 | 2006-07-17 10:15 | Nitrogênio Amoniacal |  | 4.20000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2006-07-17 10:15 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
ORIZ02600 | 2006-07-17 10:15 | Fósforo Total |  | 0.22000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2006-07-17 10:15 | Coliformes Termotolerantes |  | 680.00000000 | UFC/100mL
ORIZ02600 | 2006-07-17 10:15 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2006-07-17 10:15 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2006-07-17 10:15 | Temperatura da Água |  | 16.00000000 | ºC
ORIZ02600 | 2006-07-17 10:15 | pH |  | 6.40000000 | U.pH
ORIZ02600 | 2006-07-17 10:15 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 4.53000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2006-07-17 10:15 | DBO (5, 20) | < | 3.00000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2006-07-17 10:15 | Temperatura do Ar |  | 21.00000000 | ºC
ORIZ02600 | 2006-07-17 10:15 | Coloração |  | Verde | Adimensional
ORIZ02600 | 2006-07-17 10:15 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2006-07-17 10:15 | Turbidez |  | 1.20000000 | UNT
ORIZ02600 | 2006-07-17 10:15 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.02000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2006-07-17 10:15 | Cor Verdadeira | < | 5.00000000 | mg Pt/L
ORIZ02600 | 2006-07-17 10:15 | Condutividade |  | 115.60000000 | µS/cm
ORIZ02600 | 2006-07-17 10:15 | Oxigênio Dissolvido |  | 2.10000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2006-09-11 09:45 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.05000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2006-09-11 09:45 | Oxigênio Dissolvido |  | 0.81000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2006-09-11 09:45 | Temperatura da Água |  | 20.00000000 | ºC
ORIZ02600 | 2006-09-11 09:45 | Turbidez |  | 20.00000000 | UNT
ORIZ02600 | 2006-09-11 09:45 | pH |  | 6.40000000 | U.pH
ORIZ02600 | 2006-09-11 09:45 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.01000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2006-09-11 09:45 | Fósforo Total |  | 0.70000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2006-09-11 09:45 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
ORIZ02600 | 2006-09-11 09:45 | Condutividade |  | 136.60000000 | µS/cm
ORIZ02600 | 2006-09-11 09:45 | Nitrogênio Amoniacal |  | 2.00000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2006-09-11 09:45 | DBO (5, 20) |  | 5.00000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2006-09-11 09:45 | Temperatura do Ar |  | 27.00000000 | ºC
ORIZ02600 | 2006-09-11 09:45 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2006-09-11 09:45 | Cor Verdadeira |  | 94.00000000 | mg Pt/L
ORIZ02600 | 2006-09-11 09:45 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
ORIZ02600 | 2006-09-11 09:45 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 2.00000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2006-09-11 09:45 | Sólido Total |  | 104.00000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2006-09-11 09:45 | Coliformes Termotolerantes |  | 490.00000000 | UFC/100mL
ORIZ02600 | 2006-11-20 10:10 | Coliformes Termotolerantes |  | 490.00000000 | UFC/100mL
ORIZ02600 | 2006-11-20 10:10 | Temperatura do Ar |  | 27.00000000 | ºC
ORIZ02600 | 2006-11-20 10:10 | Fósforo Total |  | 0.21800000 | mg/L
ORIZ02600 | 2006-11-20 10:10 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
ORIZ02600 | 2006-11-20 10:10 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.01100000 | mg/L
ORIZ02600 | 2006-11-20 10:10 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
ORIZ02600 | 2006-11-20 10:10 | Turbidez |  | 20.00000000 | UNT
ORIZ02600 | 2006-11-20 10:10 | Sólido Total |  | 106.00000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2006-11-20 10:10 | pH |  | 6.60000000 | U.pH
ORIZ02600 | 2006-11-20 10:10 | Condutividade |  | 119.10000000 | µS/cm
ORIZ02600 | 2006-11-20 10:10 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 2.50000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2006-11-20 10:10 | Temperatura da Água |  | 23.30000000 | ºC
ORIZ02600 | 2006-11-20 10:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 0.97000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2006-11-20 10:10 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.05000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2006-11-20 10:10 | DBO (5, 20) |  | 4.00000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2006-11-20 10:10 | Cor Verdadeira |  | 85.00000000 | mg Pt/L
ORIZ02600 | 2006-11-20 10:10 | Nitrogênio Amoniacal |  | 1.42000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2006-11-20 10:10 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2007-01-22 10:20 | Sólido Total |  | 134.00000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2007-01-22 10:20 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.92000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2007-01-22 10:20 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.10000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2007-01-22 10:20 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.01700000 | mg/L
ORIZ02600 | 2007-01-22 10:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 2.60000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2007-01-22 10:20 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
ORIZ02600 | 2007-01-22 10:20 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.15000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2007-01-22 10:20 | Temperatura da Água |  | 24.00000000 | ºC
ORIZ02600 | 2007-01-22 10:20 | Cor Verdadeira |  | 111.00000000 | mg Pt/L
ORIZ02600 | 2007-01-22 10:20 | Turbidez |  | 20.00000000 | UNT
ORIZ02600 | 2007-01-22 10:20 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2007-01-22 10:20 | Condutividade |  | 64.50000000 | µS/cm
ORIZ02600 | 2007-01-22 10:20 | Coliformes Termotolerantes |  | 3300.00000000 | UFC/100mL
ORIZ02600 | 2007-01-22 10:20 | Temperatura do Ar |  | 26.00000000 | ºC
ORIZ02600 | 2007-01-22 10:20 | Fósforo Total |  | 0.11000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2007-01-22 10:20 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
ORIZ02600 | 2007-01-22 10:20 | DBO (5, 20) |  | 3.00000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2007-01-22 10:20 | pH |  | 6.80000000 | U.pH
ORIZ02600 | 2007-03-19 09:45 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.17000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2007-03-19 09:45 | Temperatura do Ar |  | 22.00000000 | ºC
ORIZ02600 | 2007-03-19 09:45 | Sólido Total |  | 133.00000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2007-03-19 09:45 | Turbidez |  | 55.00000000 | UNT
ORIZ02600 | 2007-03-19 09:45 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.44000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2007-03-19 09:45 | Oxigênio Dissolvido |  | 2.70000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2007-03-19 09:45 | DQO |  | 60.00000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2007-03-19 09:45 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.12000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2007-03-19 09:45 | Cor Verdadeira |  | 96.00000000 | mg Pt/L
ORIZ02600 | 2007-03-19 09:45 | Fósforo Total |  | 0.03000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2007-03-19 09:45 | Condutividade |  | 70.10000000 | µS/cm
ORIZ02600 | 2007-03-19 09:45 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
ORIZ02600 | 2007-03-19 09:45 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
ORIZ02600 | 2007-03-19 09:45 | Temperatura da Água |  | 23.00000000 | ºC
ORIZ02600 | 2007-03-19 09:45 | DBO (5, 20) |  | 5.00000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2007-03-19 09:45 | pH |  | 6.30000000 | U.pH
ORIZ02600 | 2007-03-19 09:45 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.03400000 | mg/L
ORIZ02600 | 2007-03-19 09:45 | Coliformes Termotolerantes |  | 22000.00000000 | UFC/100mL
ORIZ02600 | 2007-05-21 10:20 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 19.20000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2007-05-21 10:20 | Temperatura do Ar |  | 27.00000000 | ºC
ORIZ02600 | 2007-05-21 10:20 | Condutividade |  | 93.50000000 | µS/cm
ORIZ02600 | 2007-05-21 10:20 | pH |  | 6.10000000 | U.pH
ORIZ02600 | 2007-05-21 10:20 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.16000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2007-05-21 10:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.50000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2007-05-21 10:20 | Cor Verdadeira |  | 56.00000000 | mg Pt/L
ORIZ02600 | 2007-05-21 10:20 | Coliformes Termotolerantes |  | 4600.00000000 | UFC/100mL
ORIZ02600 | 2007-05-21 10:20 | DBO (5, 20) |  | 6.00000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2007-05-21 10:20 | Turbidez |  | 10.80000000 | UNT
ORIZ02600 | 2007-05-21 10:20 | Sólido Total |  | 84.00000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2007-05-21 10:20 | Fósforo Total |  | 0.27600000 | mg/L
ORIZ02600 | 2007-05-21 10:20 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
ORIZ02600 | 2007-05-21 10:20 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.06900000 | mg/L
ORIZ02600 | 2007-05-21 10:20 | Temperatura da Água |  | 22.00000000 | ºC
ORIZ02600 | 2007-05-21 10:20 | Nitrogênio Amoniacal |  | 2.20000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2007-05-21 10:20 | DQO |  | 71.00000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2007-05-21 10:20 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
ORIZ02600 | 2007-07-23 09:50 | Turbidez |  | 10.10000000 | UNT
ORIZ02600 | 2007-07-23 09:50 | Fósforo Total |  | 0.17900000 | mg/L
ORIZ02600 | 2007-07-23 09:50 | Cor Verdadeira |  | 59.00000000 | mg Pt/L
ORIZ02600 | 2007-07-23 09:50 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.89000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2007-07-23 09:50 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.05100000 | mg/L
ORIZ02600 | 2007-07-23 09:50 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.12000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2007-07-23 09:50 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
ORIZ02600 | 2007-07-23 09:50 | Condutividade |  | 96.40000000 | µS/cm
ORIZ02600 | 2007-07-23 09:50 | Temperatura da Água |  | 17.50000000 | ºC
ORIZ02600 | 2007-07-23 09:50 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
ORIZ02600 | 2007-07-23 09:50 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 2.04000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2007-07-23 09:50 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2007-07-23 09:50 | Temperatura do Ar |  | 23.00000000 | ºC
ORIZ02600 | 2007-07-23 09:50 | Nitrogênio Amoniacal |  | 1.70000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2007-07-23 09:50 | Coliformes Termotolerantes |  | 4900.00000000 | UFC/100mL
ORIZ02600 | 2007-07-23 09:50 | Sólido Total |  | 160.00000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2007-07-23 09:50 | pH |  | 6.23000000 | U.pH
ORIZ02600 | 2007-07-23 09:50 | DBO (5, 20) |  | 4.00000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2007-09-20 09:40 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.06000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2007-09-20 09:40 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
ORIZ02600 | 2007-09-20 09:40 | Condutividade |  | 130.50000000 | µS/cm
ORIZ02600 | 2007-09-20 09:40 | Turbidez |  | 9.93000000 | UNT
ORIZ02600 | 2007-09-20 09:40 | Coliformes Termotolerantes |  | 1300.00000000 | UFC/100mL
ORIZ02600 | 2007-09-20 09:40 | pH |  | 6.30000000 | U.pH
ORIZ02600 | 2007-09-20 09:40 | Fósforo Total |  | 0.38700000 | mg/L
ORIZ02600 | 2007-09-20 09:40 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00800000 | mg/L
ORIZ02600 | 2007-09-20 09:40 | Nitrogênio Amoniacal |  | 4.40000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2007-09-20 09:40 | DBO (5, 20) |  | 5.00000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2007-09-20 09:40 | Temperatura do Ar |  | 31.00000000 | ºC
ORIZ02600 | 2007-09-20 09:40 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 7.08000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2007-09-20 09:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
ORIZ02600 | 2007-09-20 09:40 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2007-09-20 09:40 | Cor Verdadeira |  | 82.00000000 | mg Pt/L
ORIZ02600 | 2007-09-20 09:40 | Temperatura da Água |  | 22.00000000 | ºC
ORIZ02600 | 2007-09-20 09:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 0.60000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2007-09-20 09:40 | Sólido Total |  | 98.00000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2007-11-26 10:30 | Temperatura da Água |  | 23.00000000 | ºC
ORIZ02600 | 2007-11-26 10:30 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
ORIZ02600 | 2007-11-26 10:30 | Turbidez |  | 18.10000000 | UNT
ORIZ02600 | 2007-11-26 10:30 | Nitrogênio Amoniacal |  | 8.40000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2007-11-26 10:30 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.04200000 | mg/L
ORIZ02600 | 2007-11-26 10:30 | Sólido Total |  | 128.00000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2007-11-26 10:30 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2007-11-26 10:30 | Coliformes Termotolerantes |  | 1300.00000000 | UFC/100mL
ORIZ02600 | 2007-11-26 10:30 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 38.60000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2007-11-26 10:30 | DBO (5, 20) |  | 5.00000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2007-11-26 10:30 | pH |  | 6.10000000 | U.pH
ORIZ02600 | 2007-11-26 10:30 | Fósforo Total |  | 0.35000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2007-11-26 10:30 | Temperatura do Ar |  | 27.00000000 | ºC
ORIZ02600 | 2007-11-26 10:30 | Cor Verdadeira |  | 82.00000000 | mg Pt/L
ORIZ02600 | 2007-11-26 10:30 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.06000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2007-11-26 10:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
ORIZ02600 | 2007-11-26 10:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.20000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2007-11-26 10:30 | Condutividade |  | 111.60000000 | µS/cm
ORIZ02600 | 2008-01-21 10:15 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.01600000 | mg/L
ORIZ02600 | 2008-01-21 10:15 | Turbidez |  | 50.50000000 | UNT
ORIZ02600 | 2008-01-21 10:15 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.60000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2008-01-21 10:15 | Temperatura do Ar |  | 25.00000000 | ºC
ORIZ02600 | 2008-01-21 10:15 | Sólido Total |  | 125.00000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2008-01-21 10:15 | Temperatura da Água |  | 23.00000000 | ºC
ORIZ02600 | 2008-01-21 10:15 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
ORIZ02600 | 2008-01-21 10:15 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.81000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2008-01-21 10:15 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2008-01-21 10:15 | Condutividade |  | 53.50000000 | µS/cm
ORIZ02600 | 2008-01-21 10:15 | Coliformes Termotolerantes |  | 3300.00000000 | UFC/100mL
ORIZ02600 | 2008-01-21 10:15 | Cor Verdadeira |  | 247.00000000 | mg Pt/L
ORIZ02600 | 2008-01-21 10:15 | Fósforo Total |  | 0.10700000 | mg/L
ORIZ02600 | 2008-01-21 10:15 | pH |  | 6.00000000 | U.pH
ORIZ02600 | 2008-01-21 10:15 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.09000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2008-01-21 10:15 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
ORIZ02600 | 2008-01-21 10:15 | DBO (5, 20) |  | 2.00000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2008-01-21 10:15 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.71000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2008-05-26 12:00 | Sólido Total |  | 94.00000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2008-05-26 12:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 13000.00000000 | UFC/100mL
ORIZ02600 | 2008-05-26 12:00 | DBO (5, 20) |  | 4.00000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2008-05-26 12:00 | Temperatura do Ar |  | 29.00000000 | ºC
ORIZ02600 | 2008-05-26 12:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.40000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2008-05-26 12:00 | Temperatura da Água |  | 18.00000000 | ºC
ORIZ02600 | 2008-05-26 12:00 | Condutividade |  | 75.60000000 | µS/cm
ORIZ02600 | 2008-05-26 12:00 | pH |  | 6.50000000 | U.pH
ORIZ02600 | 2008-05-26 12:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.39000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2008-05-26 12:00 | Cor Verdadeira |  | 54.00000000 | mg Pt/L
ORIZ02600 | 2008-05-26 12:00 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.84000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2008-05-26 12:00 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2008-05-26 12:00 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.02900000 | mg/L
ORIZ02600 | 2008-05-26 12:00 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
ORIZ02600 | 2008-05-26 12:00 | Turbidez |  | 12.80000000 | UNT
ORIZ02600 | 2008-05-26 12:00 | Fósforo Total |  | 0.10700000 | mg/L
ORIZ02600 | 2008-05-26 12:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
ORIZ02600 | 2008-05-26 12:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.11000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2009-02-09 14:15 | DBO (5, 20) |  | 4.00000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2009-02-09 14:15 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.02600000 | mg/L
ORIZ02600 | 2009-02-09 14:15 | pH |  | 5.50000000 | U.pH
ORIZ02600 | 2009-02-09 14:15 | Coloração |  | Amarela | Adimensional
ORIZ02600 | 2009-02-09 14:15 | Fósforo Total |  | 0.11900000 | mg/L
ORIZ02600 | 2009-02-09 14:15 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.26000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2009-02-09 14:15 | Sólido Total |  | 88.00000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2009-02-09 14:15 | Cor Verdadeira |  | 161.00000000 | mg Pt/L
ORIZ02600 | 2009-02-09 14:15 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.10000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2009-02-09 14:15 | Turbidez |  | 28.80000000 | UNT
ORIZ02600 | 2009-02-09 14:15 | Temperatura do Ar |  | 35.00000000 | ºC
ORIZ02600 | 2009-02-09 14:15 | Temperatura da Água |  | 26.70000000 | ºC
ORIZ02600 | 2009-02-09 14:15 | Oxigênio Dissolvido |  | 2.60000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2009-02-09 14:15 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.25000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2009-02-09 14:15 | Condutividade |  | 73.90000000 | µS/cm
ORIZ02600 | 2009-02-09 14:15 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2009-02-09 14:15 | Coliformes Termotolerantes |  | 57000.00000000 | UFC/100mL
ORIZ02600 | 2009-02-09 14:15 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
ORIZ02600 | 2009-04-29 13:55 | Temperatura da Água |  | 22.00000000 | ºC
ORIZ02600 | 2009-04-29 13:55 | Fósforo Total |  | 0.13100000 | mg/L
ORIZ02600 | 2009-04-29 13:55 | DBO (5, 20) |  | 4.00000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2009-04-29 13:55 | pH |  | 6.00000000 | U.pH
ORIZ02600 | 2009-04-29 13:55 | Sólido Total |  | 96.00000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2009-04-29 13:55 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2009-04-29 13:55 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.06700000 | mg/L
ORIZ02600 | 2009-04-29 13:55 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
ORIZ02600 | 2009-04-29 13:55 | Cor Verdadeira |  | 74.00000000 | mg Pt/L
ORIZ02600 | 2009-04-29 13:55 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.20000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2009-04-29 13:55 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
ORIZ02600 | 2009-04-29 13:55 | Temperatura do Ar |  | 30.00000000 | ºC
ORIZ02600 | 2009-04-29 13:55 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.90000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2009-04-29 13:55 | Turbidez |  | 13.30000000 | UNT
ORIZ02600 | 2009-04-29 13:55 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.86000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2009-04-29 13:55 | Condutividade |  | 85.40000000 | µS/cm
ORIZ02600 | 2009-04-29 13:55 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.18000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2009-04-29 13:55 | Coliformes Termotolerantes |  | 2900.00000000 | UFC/100mL
ORIZ02600 | 2009-06-29 12:45 | pH |  | 6.40000000 | U.pH
ORIZ02600 | 2009-06-29 12:45 | Turbidez |  | 42.60000000 | UNT
ORIZ02600 | 2009-06-29 12:45 | Condutividade |  | 104.40000000 | µS/cm
ORIZ02600 | 2009-06-29 12:45 | Temperatura do Ar |  | 25.00000000 | ºC
ORIZ02600 | 2009-06-29 12:45 | Temperatura da Água |  | 18.40000000 | ºC
ORIZ02600 | 2009-06-29 12:45 | DBO (5, 20) |  | 8.00000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2009-06-29 12:45 | Cor Verdadeira |  | 104.00000000 | mg Pt/L
ORIZ02600 | 2009-06-29 12:45 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
ORIZ02600 | 2009-06-29 12:45 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2009-06-29 12:45 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
ORIZ02600 | 2009-06-29 12:45 | Coliformes Termotolerantes |  | 4200.00000000 | UFC/100mL
ORIZ02600 | 2009-06-29 12:45 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.76000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2009-06-29 12:45 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.41000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2009-06-29 12:45 | Sólido Total |  | 166.00000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2009-06-29 12:45 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.50000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2009-06-29 12:45 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.95000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2009-06-29 12:45 | Fósforo Total |  | 0.19400000 | mg/L
ORIZ02600 | 2009-06-29 12:45 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.04600000 | mg/L
ORIZ02600 | 2009-08-10 13:10 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
ORIZ02600 | 2009-08-10 13:10 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.30000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2009-08-10 13:10 | Turbidez |  | 10.00000000 | UNT
ORIZ02600 | 2009-08-10 13:10 | Nitrogênio Amoniacal |  | 3.00000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2009-08-10 13:10 | Condutividade |  | 107.00000000 | µS/cm
ORIZ02600 | 2009-08-10 13:10 | pH |  | 6.19000000 | U.pH
ORIZ02600 | 2009-08-10 13:10 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.09000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2009-08-10 13:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 2.79000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2009-08-10 13:10 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 3.00000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2009-08-10 13:10 | Cor Verdadeira |  | 25.00000000 | mg Pt/L
ORIZ02600 | 2009-08-10 13:10 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
ORIZ02600 | 2009-08-10 13:10 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2009-08-10 13:10 | Temperatura do Ar |  | 28.00000000 | ºC
ORIZ02600 | 2009-08-10 13:10 | Coliformes Termotolerantes |  | 940.00000000 | UFC/100mL
ORIZ02600 | 2009-08-10 13:10 | DBO (5, 20) |  | 4.00000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2009-08-10 13:10 | Temperatura da Água |  | 19.00000000 | ºC
ORIZ02600 | 2009-08-10 13:10 | Fósforo Total |  | 0.50000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2009-08-10 13:10 | Sólido Total |  | 88.00000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2009-10-26 11:20 | Temperatura do Ar |  | 29.00000000 | ºC
ORIZ02600 | 2009-10-26 11:20 | Condutividade |  | 85.00000000 | µS/cm
ORIZ02600 | 2009-10-26 11:20 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
ORIZ02600 | 2009-10-26 11:20 | pH |  | 6.00000000 | U.pH
ORIZ02600 | 2009-10-26 11:20 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
ORIZ02600 | 2009-10-26 11:20 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.20000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2009-10-26 11:20 | Fósforo Total |  | 0.40000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2009-10-26 11:20 | Turbidez |  | 15.00000000 | UNT
ORIZ02600 | 2009-10-26 11:20 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.06000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2009-10-26 11:20 | Coliformes Termotolerantes |  | 81000.00000000 | UFC/100mL
ORIZ02600 | 2009-10-26 11:20 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2009-10-26 11:20 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.00000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2009-10-26 11:20 | Sólido Total |  | 81.00000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2009-10-26 11:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 2.70000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2009-10-26 11:20 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.90000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2009-10-26 11:20 | Cor Verdadeira |  | 35.00000000 | mg Pt/L
ORIZ02600 | 2009-10-26 11:20 | DBO (5, 20) |  | 4.00000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2009-10-26 11:20 | Temperatura da Água |  | 24.50000000 | ºC
ORIZ02600 | 2009-12-28 12:45 | Temperatura da Água |  | 24.70000000 | ºC
ORIZ02600 | 2009-12-28 12:45 | Coliformes Termotolerantes |  | 2600.00000000 | UFC/100mL
ORIZ02600 | 2009-12-28 12:45 | pH |  | 5.20000000 | U.pH
ORIZ02600 | 2009-12-28 12:45 | DQO |  | 53.00000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2009-12-28 12:45 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.01000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2009-12-28 12:45 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.32000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2009-12-28 12:45 | Turbidez |  | 42.00000000 | UNT
ORIZ02600 | 2009-12-28 12:45 | Cor Verdadeira |  | 33.00000000 | mg Pt/L
ORIZ02600 | 2009-12-28 12:45 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.17000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2009-12-28 12:45 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
ORIZ02600 | 2009-12-28 12:45 | Fósforo Total |  | 0.14000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2009-12-28 12:45 | Temperatura do Ar |  | 30.00000000 | ºC
ORIZ02600 | 2009-12-28 12:45 | DBO (5, 20) |  | 3.00000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2009-12-28 12:45 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
ORIZ02600 | 2009-12-28 12:45 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.00000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2009-12-28 12:45 | Condutividade |  | 63.00000000 | µS/cm
ORIZ02600 | 2009-12-28 12:45 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.73000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2009-12-28 12:45 | Sólido Total |  | 116.00000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2010-02-10 13:30 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2010-02-10 13:30 | Temperatura do Ar |  | 31.00000000 | ºC
ORIZ02600 | 2010-02-10 13:30 | Coliformes Termotolerantes |  | 14000.00000000 | UFC/100mL
ORIZ02600 | 2010-02-10 13:30 | Condutividade |  | 74.00000000 | µS/cm
ORIZ02600 | 2010-02-10 13:30 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2010-02-10 13:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.10000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2010-02-10 13:30 | Turbidez |  | 20.00000000 | UNT
ORIZ02600 | 2010-02-10 13:30 | Cor Verdadeira |  | 40.00000000 | mg Pt/L
ORIZ02600 | 2010-02-10 13:30 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.03000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2010-02-10 13:30 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.60000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2010-02-10 13:30 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.20000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2010-02-10 13:30 | Fósforo Total |  | 0.20000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2010-02-10 13:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
ORIZ02600 | 2010-02-10 13:30 | Sólido Total |  | 83.00000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2010-02-10 13:30 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
ORIZ02600 | 2010-02-10 13:30 | pH |  | 5.90000000 | U.pH
ORIZ02600 | 2010-02-10 13:30 | Temperatura da Água |  | 25.00000000 | ºC
ORIZ02600 | 2010-02-10 13:30 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.50000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2010-04-28 13:40 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.00000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2010-04-28 13:40 | Temperatura do Ar |  | 27.00000000 | ºC
ORIZ02600 | 2010-04-28 13:40 | Coliformes Termotolerantes |  | 1200.00000000 | UFC/100mL
ORIZ02600 | 2010-04-28 13:40 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
ORIZ02600 | 2010-04-28 13:40 | Condutividade |  | 79.00000000 | µS/cm
ORIZ02600 | 2010-04-28 13:40 | Cor Verdadeira |  | 20.00000000 | mg Pt/L
ORIZ02600 | 2010-04-28 13:40 | DBO (5, 20) |  | 4.00000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2010-04-28 13:40 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2010-04-28 13:40 | Turbidez |  | 16.00000000 | UNT
ORIZ02600 | 2010-04-28 13:40 | Fósforo Total |  | 1.00000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2010-04-28 13:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
ORIZ02600 | 2010-04-28 13:40 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.30000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2010-04-28 13:40 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.05000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2010-04-28 13:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 2.20000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2010-04-28 13:40 | Sólido Total |  | 62.00000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2010-04-28 13:40 | Temperatura da Água |  | 23.50000000 | ºC
ORIZ02600 | 2010-04-28 13:40 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.90000000 | mg/L
ORIZ02600 | 2010-04-28 13:40 | pH |  | 5.50000000 | U.pH