## Sheet1
cod_ponto | datahora_coleta | parametro | sinal | valor | unidade
PARC04900 | 2020-01-09 10:22 | Sólido Dissolvido Total |  | 306.00000000 | mg/L
PARC04900 | 2020-01-09 10:22 | Temperatura da Água |  | 24.70000000 | ºC
PARC04900 | 2020-01-09 10:22 | Sólido Total |  | 402.00000000 | mg/L
PARC04900 | 2020-01-09 10:22 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
PARC04900 | 2020-01-09 10:22 | Condutividade |  | 532.00000000 | µS/cm
PARC04900 | 2020-01-09 10:22 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
PARC04900 | 2020-01-09 10:22 | Sulfeto Total | < | 1.00000000 | mg/L
PARC04900 | 2020-01-09 10:22 | DBO (5, 20) |  | 51.80000000 | mg/L
PARC04900 | 2020-01-09 10:22 | Escherichia coli |  | 3300000.00000000 | UFC/100mL
PARC04900 | 2020-01-09 10:22 | Sulfato Total |  | 51.80000000 | mg/L
PARC04900 | 2020-01-09 10:22 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
PARC04900 | 2020-01-09 10:22 | Fluoreto Total |  | 0.28000000 | mg/L
PARC04900 | 2020-01-09 10:22 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.40000000 | mg/L
PARC04900 | 2020-01-09 10:22 | Fósforo Total |  | 1.61000000 | mg/L
PARC04900 | 2020-01-09 10:22 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.71000000 | mg/L
PARC04900 | 2020-01-09 10:22 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.11000000 | mg/L
PARC04900 | 2020-01-09 10:22 | Nitrogênio-Nitrato |  | 1.17000000 | mg/L
PARC04900 | 2020-01-09 10:22 | Nitrogênio Amoniacal |  | 11.50000000 | mg/L
PARC04900 | 2020-01-09 10:22 | Cloreto Total |  | 35.60000000 | mg/L
PARC04900 | 2020-01-09 10:22 | Temperatura do Ar |  | 26.20000000 | ºC
PARC04900 | 2020-01-09 10:22 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 20.60000000 | mg/L
PARC04900 | 2020-01-09 10:22 | Turbidez |  | 113.00000000 | UNT
PARC04900 | 2020-01-09 10:22 | pH |  | 7.70000000 | U.pH
PARC04900 | 2020-01-09 10:22 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
PARC04900 | 2020-01-09 10:22 | Carbono Orgânico Total |  | 30.50000000 | mg/L
PARC04900 | 2020-11-10 09:05 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.72000000 | mg/L
PARC04900 | 2020-11-10 09:05 | Turbidez |  | 37.50000000 | UNT
PARC04900 | 2020-11-10 09:05 | Condutividade |  | 658.00000000 | µS/cm
PARC04900 | 2020-11-10 09:05 | Fluoreto Total |  | 0.80000000 | mg/L
PARC04900 | 2020-11-10 09:05 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
PARC04900 | 2020-11-10 09:05 | Carbono Orgânico Total |  | 40.40000000 | mg/L
PARC04900 | 2020-11-10 09:05 | Escherichia coli |  | 5800000.00000000 | UFC/100mL
PARC04900 | 2020-11-10 09:05 | Sólido Dissolvido Total |  | 258.00000000 | mg/L
PARC04900 | 2020-11-10 09:05 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 45.90000000 | mg/L
PARC04900 | 2020-11-10 09:05 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PARC04900 | 2020-11-10 09:05 | Sulfato Total |  | 22.00000000 | mg/L
PARC04900 | 2020-11-10 09:05 | Fósforo Total |  | 3.84000000 | mg/L
PARC04900 | 2020-11-10 09:05 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
PARC04900 | 2020-11-10 09:05 | Coloração |  | Cinza | Adimensional
PARC04900 | 2020-11-10 09:05 | Sólido Total |  | 302.00000000 | mg/L
PARC04900 | 2020-11-10 09:05 | pH |  | 7.80000000 | U.pH
PARC04900 | 2020-11-10 09:05 | Fósforo-Ortofosfato |  | 3.00000000 | mg/L
PARC04900 | 2020-11-10 09:05 | Temperatura do Ar |  | 21.80000000 | ºC
PARC04900 | 2020-11-10 09:05 | Nitrogênio Amoniacal |  | 34.90000000 | mg/L
PARC04900 | 2020-11-10 09:05 | Cloreto Total |  | 50.00000000 | mg/L
PARC04900 | 2020-11-10 09:05 | Temperatura da Água |  | 23.00000000 | ºC
PARC04900 | 2020-11-10 09:05 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
PARC04900 | 2020-11-10 09:05 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
PARC04900 | 2020-12-09 10:05 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 11.60000000 | mg/L
PARC04900 | 2020-12-09 10:05 | Nitrogênio Amoniacal |  | 6.70000000 | mg/L
PARC04900 | 2020-12-09 10:05 | Escherichia coli |  | 960000.00000000 | UFC/100mL
PARC04900 | 2020-12-09 10:05 | pH |  | 7.60000000 | U.pH
PARC04900 | 2020-12-09 10:05 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.53000000 | mg/L
PARC04900 | 2020-12-09 10:05 | Fósforo Total |  | 0.92000000 | mg/L
PARC04900 | 2020-12-09 10:05 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.11000000 | mg/L
PARC04900 | 2020-12-09 10:05 | Fluoreto Total |  | 0.58000000 | mg/L
PARC04900 | 2020-12-09 10:05 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.72000000 | mg/L
PARC04900 | 2020-12-09 10:05 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.41000000 | mg/L
PARC04900 | 2020-12-09 10:05 | Sulfato Total |  | 15.20000000 | mg/L
PARC04900 | 2020-12-09 10:05 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
PARC04900 | 2020-12-09 10:05 | Carbono Orgânico Total |  | 17.60000000 | mg/L
PARC04900 | 2020-12-09 10:05 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
PARC04900 | 2020-12-09 10:05 | Coloração |  | Cinza | Adimensional
PARC04900 | 2020-12-09 10:05 | Condutividade |  | 578.00000000 | µS/cm
PARC04900 | 2020-12-09 10:05 | Sólido Total |  | 156.00000000 | mg/L
PARC04900 | 2020-12-09 10:05 | Turbidez |  | 13.00000000 | UNT
PARC04900 | 2020-12-09 10:05 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
PARC04900 | 2020-12-09 10:05 | Cloreto Total |  | 20.70000000 | mg/L
PARC04900 | 2020-12-09 10:05 | Temperatura da Água |  | 23.60000000 | ºC
PARC04900 | 2020-12-09 10:05 | Temperatura do Ar |  | 24.80000000 | ºC
PARC04900 | 2020-12-09 10:05 | Sólido Dissolvido Total |  | 128.00000000 | mg/L
PARC04900 | 2021-01-20 11:30 | Cloreto Total |  | 56.00000000 | mg/L
PARC04900 | 2021-01-20 11:30 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
PARC04900 | 2021-01-20 11:30 | Temperatura da Água |  | 27.30000000 | ºC
PARC04900 | 2021-01-20 11:30 | pH |  | 7.50000000 | U.pH
PARC04900 | 2021-01-20 11:30 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 34.50000000 | mg/L
PARC04900 | 2021-01-20 11:30 | Temperatura do Ar |  | 30.50000000 | ºC
PARC04900 | 2021-01-20 11:30 | Fósforo-Ortofosfato |  | 7.00000000 | mg/L
PARC04900 | 2021-01-20 11:30 | Sólido Total |  | 368.00000000 | mg/L
PARC04900 | 2021-01-20 11:30 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
PARC04900 | 2021-01-20 11:30 | Fósforo Total |  | 3.13000000 | mg/L
PARC04900 | 2021-01-20 11:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
PARC04900 | 2021-01-20 11:30 | Coloração |  | Cinza | Adimensional
PARC04900 | 2021-01-20 11:30 | Carbono Orgânico Total |  | 53.90000000 | mg/L
PARC04900 | 2021-01-20 11:30 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
PARC04900 | 2021-01-20 11:30 | Sulfato Total |  | 40.00000000 | mg/L
PARC04900 | 2021-01-20 11:30 | Sulfeto Total | < | 1.00000000 | mg/L
PARC04900 | 2021-01-20 11:30 | Sólido Dissolvido Total |  | 320.00000000 | mg/L
PARC04900 | 2021-01-20 11:30 | Escherichia coli |  | 10000000.00000000 | UFC/100mL
PARC04900 | 2021-01-20 11:30 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
PARC04900 | 2021-01-20 11:30 | Condutividade |  | 631.00000000 | µS/cm
PARC04900 | 2021-01-20 11:30 | Turbidez |  | 55.80000000 | UNT
PARC04900 | 2021-01-20 11:30 | Nitrogênio Amoniacal |  | 23.20000000 | mg/L
PARC04900 | 2021-01-20 11:30 | Fluoreto Total |  | 0.80000000 | mg/L
PARC04900 | 2021-01-20 11:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 0.63000000 | mg/L
PARC04900 | 2021-05-11 10:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 0.62000000 | mg/L
PARC04900 | 2021-05-11 10:30 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
PARC04900 | 2021-05-11 10:30 | Temperatura da Água |  | 22.00000000 | ºC
PARC04900 | 2021-05-11 10:30 | pH |  | 7.70000000 | U.pH
PARC04900 | 2021-05-11 10:30 | Sulfeto Total |  | 3.26000000 | mg/L
PARC04900 | 2021-05-11 10:30 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 51.30000000 | mg/L
PARC04900 | 2021-05-11 10:30 | Sódio |  | 43.00000000 | mg/L
PARC04900 | 2021-05-11 10:30 | Sulfato Total |  | 34.40000000 | mg/L
PARC04900 | 2021-05-11 10:30 | Temperatura do Ar |  | 21.50000000 | ºC
PARC04900 | 2021-05-11 10:30 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.50000000 | mg/L
PARC04900 | 2021-05-11 10:30 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
PARC04900 | 2021-05-11 10:30 | Turbidez |  | 74.90000000 | UNT
PARC04900 | 2021-05-11 10:30 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
PARC04900 | 2021-05-11 10:30 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.05000000 | mg/L
PARC04900 | 2021-05-11 10:30 | Sólido Total |  | 366.00000000 | mg/L
PARC04900 | 2021-05-11 10:30 | Potássio |  | 13.00000000 | mg/L
PARC04900 | 2021-05-11 10:30 | Sólido Dissolvido Total |  | 288.00000000 | mg/L
PARC04900 | 2021-05-11 10:30 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
PARC04900 | 2021-05-11 10:30 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
PARC04900 | 2021-05-11 10:30 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
PARC04900 | 2021-05-11 10:30 | Cobre Total |  | 0.04000000 | mg/L
PARC04900 | 2021-05-11 10:30 | Fluoreto Total | < | 0.50000000 | mg/L
PARC04900 | 2021-05-11 10:30 | Condutividade |  | 668.00000000 | µS/cm
PARC04900 | 2021-05-11 10:30 | Cobre Dissolvido |  | 0.01000000 | mg/L
PARC04900 | 2021-05-11 10:30 | Dureza |  | 81.00000000 | mg/L
PARC04900 | 2021-05-11 10:30 | Fósforo Total |  | 5.00000000 | mg/L
PARC04900 | 2021-05-11 10:30 | Cloreto Total |  | 42.40000000 | mg/L
PARC04900 | 2021-05-11 10:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PARC04900 | 2021-05-11 10:30 | Fósforo-Ortofosfato |  | 3.10000000 | mg/L
PARC04900 | 2021-05-11 10:30 | Ferro Dissolvido | < | 0.30000000 | mg/L
PARC04900 | 2021-05-11 10:30 | Ferro Total |  | 1.00000000 | mg/L
PARC04900 | 2021-05-11 10:30 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
PARC04900 | 2021-05-11 10:30 | Coloração |  | Cinza | Adimensional
PARC04900 | 2021-05-11 10:30 | Magnésio Total |  | 5.00000000 | mg/L
PARC04900 | 2021-05-11 10:30 | Carbono Orgânico Total |  | 64.00000000 | mg/L
PARC04900 | 2021-05-11 10:30 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
PARC04900 | 2021-05-11 10:30 | Manganês Total |  | 0.10000000 | mg/L
PARC04900 | 2021-05-11 10:30 | Bário Total |  | 0.04000000 | mg/L
PARC04900 | 2021-05-11 10:30 | Escherichia coli |  | 5600000.00000000 | UFC/100mL
PARC04900 | 2021-05-11 10:30 | Alumínio Total |  | 0.70000000 | mg/L
PARC04900 | 2021-05-11 10:30 | Cálcio Total |  | 25.00000000 | mg/L
PARC04900 | 2021-05-11 10:30 | Nitrogênio Amoniacal |  | 33.90000000 | mg/L
PARC04900 | 2021-08-03 12:12 | Sólido Dissolvido Total |  | 302.00000000 | mg/L
PARC04900 | 2021-08-03 12:12 | Condutividade |  | 641.00000000 | µS/cm
PARC04900 | 2021-08-03 12:12 | Sódio |  | 49.20000000 | mg/L
PARC04900 | 2021-08-03 12:12 | Sulfeto Total | < | 1.00000000 | mg/L
PARC04900 | 2021-08-03 12:12 | Coloração |  | Cinza | Adimensional
PARC04900 | 2021-08-03 12:12 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
PARC04900 | 2021-08-03 12:12 | Nitrogênio Amoniacal |  | 29.20000000 | mg/L
PARC04900 | 2021-08-03 12:12 | Cloreto Total |  | 52.90000000 | mg/L
PARC04900 | 2021-08-03 12:12 | Cobre Total |  | 0.03000000 | mg/L
PARC04900 | 2021-08-03 12:12 | Cobre Dissolvido |  | 0.01000000 | mg/L
PARC04900 | 2021-08-03 12:12 | Sólido Total |  | 388.00000000 | mg/L
PARC04900 | 2021-08-03 12:12 | Temperatura da Água |  | 16.90000000 | ºC
PARC04900 | 2021-08-03 12:12 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PARC04900 | 2021-08-03 12:12 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
PARC04900 | 2021-08-03 12:12 | Temperatura do Ar |  | 15.00000000 | ºC
PARC04900 | 2021-08-03 12:12 | Carbono Orgânico Total |  | 60.10000000 | mg/L
PARC04900 | 2021-08-03 12:12 | Bário Total |  | 0.05000000 | mg/L
PARC04900 | 2021-08-03 12:12 | Turbidez |  | 45.00000000 | UNT
PARC04900 | 2021-08-03 12:12 | Zinco Total |  | 0.08000000 | mg/L
PARC04900 | 2021-08-03 12:12 | Alumínio Total |  | 0.40000000 | mg/L
PARC04900 | 2021-08-03 12:12 | Alumínio Dissolvido | < | 0.11000000 | mg/L
PARC04900 | 2021-08-03 12:12 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
PARC04900 | 2021-08-03 12:12 | Cálcio Total |  | 29.10000000 | mg/L
PARC04900 | 2021-08-03 12:12 | Cádmio Total | < | 0.00080000 | mg/L
PARC04900 | 2021-08-03 12:12 | Magnésio Total |  | 4.23000000 | mg/L
PARC04900 | 2021-08-03 12:12 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
PARC04900 | 2021-08-03 12:12 | Fósforo Total |  | 3.78000000 | mg/L
PARC04900 | 2021-08-03 12:12 | Sulfato Total |  | 45.00000000 | mg/L
PARC04900 | 2021-08-03 12:12 | Fluoreto Total |  | 1.20000000 | mg/L
PARC04900 | 2021-08-03 12:12 | Fósforo-Ortofosfato |  | 2.34000000 | mg/L
PARC04900 | 2021-08-03 12:12 | Ferro Total |  | 0.89000000 | mg/L
PARC04900 | 2021-08-03 12:12 | Oxigênio Dissolvido |  | 2.09000000 | mg/L
PARC04900 | 2021-08-03 12:12 | Potássio |  | 13.00000000 | mg/L
PARC04900 | 2021-08-03 12:12 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.17000000 | mg/L
PARC04900 | 2021-08-03 12:12 | Ferro Dissolvido |  | 0.30000000 | mg/L
PARC04900 | 2021-08-03 12:12 | Manganês Total |  | 0.11000000 | mg/L
PARC04900 | 2021-08-03 12:12 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.02000000 | mg/L
PARC04900 | 2021-08-03 12:12 | Escherichia coli |  | 4400000.00000000 | UFC/100mL
PARC04900 | 2021-08-03 12:12 | pH |  | 7.60000000 | U.pH
PARC04900 | 2021-08-03 12:12 | Dureza |  | 90.10000000 | mg/L
PARC04900 | 2021-08-03 12:12 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
PARC04900 | 2021-08-03 12:12 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 37.70000000 | mg/L
PARC04900 | 2021-11-25 10:37 | Alumínio Dissolvido | < | 0.11000000 | mg/L
PARC04900 | 2021-11-25 10:37 | Fósforo Total |  | 3.81000000 | mg/L
PARC04900 | 2021-11-25 10:37 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
PARC04900 | 2021-11-25 10:37 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
PARC04900 | 2021-11-25 10:37 | Manganês Total |  | 0.14000000 | mg/L
PARC04900 | 2021-11-25 10:37 | Fósforo-Ortofosfato |  | 2.10000000 | mg/L
PARC04900 | 2021-11-25 10:37 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.10000000 | mg/L
PARC04900 | 2021-11-25 10:37 | Turbidez |  | 70.00000000 | UNT
PARC04900 | 2021-11-25 10:37 | Temperatura do Ar |  | 26.50000000 | ºC
PARC04900 | 2021-11-25 10:37 | Zinco Total |  | 0.05000000 | mg/L
PARC04900 | 2021-11-25 10:37 | Carbono Orgânico Total |  | 50.90000000 | mg/L
PARC04900 | 2021-11-25 10:37 | Temperatura da Água |  | 24.10000000 | ºC
PARC04900 | 2021-11-25 10:37 | Bário Total |  | 0.06000000 | mg/L
PARC04900 | 2021-11-25 10:37 | Magnésio Total |  | 4.67000000 | mg/L
PARC04900 | 2021-11-25 10:37 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 37.90000000 | mg/L
PARC04900 | 2021-11-25 10:37 | Alumínio Total |  | 0.54000000 | mg/L
PARC04900 | 2021-11-25 10:37 | Sulfato Total |  | 31.90000000 | mg/L
PARC04900 | 2021-11-25 10:37 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
PARC04900 | 2021-11-25 10:37 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
PARC04900 | 2021-11-25 10:37 | Cálcio Total |  | 27.90000000 | mg/L
PARC04900 | 2021-11-25 10:37 | Cádmio Total | < | 0.00080000 | mg/L
PARC04900 | 2021-11-25 10:37 | Dureza |  | 88.90000000 | mg/L
PARC04900 | 2021-11-25 10:37 | Sulfeto Total | < | 1.00000000 | mg/L
PARC04900 | 2021-11-25 10:37 | Nitrogênio Amoniacal |  | 26.60000000 | mg/L
PARC04900 | 2021-11-25 10:37 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
PARC04900 | 2021-11-25 10:37 | Sódio |  | 49.70000000 | mg/L
PARC04900 | 2021-11-25 10:37 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
PARC04900 | 2021-11-25 10:37 | Escherichia coli |  | 7200000.00000000 | UFC/100mL
PARC04900 | 2021-11-25 10:37 | Condutividade |  | 658.00000000 | µS/cm
PARC04900 | 2021-11-25 10:37 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PARC04900 | 2021-11-25 10:37 | Sólido Dissolvido Total |  | 302.00000000 | mg/L
PARC04900 | 2021-11-25 10:37 | Potássio |  | 13.00000000 | mg/L
PARC04900 | 2021-11-25 10:37 | Coloração |  | Cinza | Adimensional
PARC04900 | 2021-11-25 10:37 | Oxigênio Dissolvido |  | 0.53000000 | mg/L
PARC04900 | 2021-11-25 10:37 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
PARC04900 | 2021-11-25 10:37 | Cobre Total |  | 0.03000000 | mg/L
PARC04900 | 2021-11-25 10:37 | Ferro Total |  | 1.01000000 | mg/L
PARC04900 | 2021-11-25 10:37 | Cobre Dissolvido | < | 0.00900000 | mg/L
PARC04900 | 2021-11-25 10:37 | Fluoreto Total |  | 0.60000000 | mg/L
PARC04900 | 2021-11-25 10:37 | Sólido Total |  | 370.00000000 | mg/L
PARC04900 | 2021-11-25 10:37 | Cloreto Total |  | 49.00000000 | mg/L
PARC04900 | 2021-11-25 10:37 | Ferro Dissolvido |  | 0.25000000 | mg/L
PARC04900 | 2021-11-25 10:37 | pH |  | 7.60000000 | U.pH