## Sheet1
cod_ponto | datahora_coleta | parametro | sinal | valor | unidade
PARN02400 | 2016-10-13 10:29 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PARN02400 | 2016-10-13 10:29 | Sólido Total |  | 82.00000000 | mg/L
PARN02400 | 2016-10-13 10:29 | Coloração |  | Verde | Adimensional
PARN02400 | 2016-10-13 10:29 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.10000000 | mg/L
PARN02400 | 2016-10-13 10:29 | Sólido Dissolvido Total |  | 53.00000000 | mg/L
PARN02400 | 2016-10-13 10:29 | pH |  | 7.20000000 | U.pH
PARN02400 | 2016-10-13 10:29 | Condutividade |  | 63.00000000 | µS/cm
PARN02400 | 2016-12-13 10:40 | Cloreto Total | < | 5.00000000 | mg/L
PARN02400 | 2016-12-13 10:40 | Condutividade |  | 63.00000000 | µS/cm
PARN02400 | 2016-12-13 10:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
PARN02400 | 2016-12-13 10:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.10000000 | mg/L
PARN02400 | 2016-12-13 10:40 | Coloração |  | Verde | Adimensional
PARN02400 | 2016-12-13 10:40 | pH |  | 6.00000000 | U.pH
PARN02400 | 2017-02-14 11:30 | Coloração |  | Verde | Adimensional
PARN02400 | 2017-02-14 11:30 | Temperatura da Água |  | 29.60000000 | ºC
PARN02400 | 2017-02-14 11:30 | pH |  | 7.60000000 | U.pH
PARN02400 | 2017-02-14 11:30 | Condutividade |  | 58.00000000 | µS/cm
PARN02400 | 2017-02-14 11:30 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PARN02400 | 2017-02-14 11:30 | Escherichia coli |  | 3.00000000 | UFC/100mL
PARN02400 | 2017-02-14 11:30 | Turbidez |  | 2.40000000 | UNT
PARN02400 | 2017-02-14 11:30 | Fluoreto Total | < | 0.50000000 | mg/L
PARN02400 | 2017-02-14 11:30 | Fósforo Total | < | 0.01000000 | mg/L
PARN02400 | 2017-02-14 11:30 | Cloreto Total | < | 5.00000000 | mg/L
PARN02400 | 2017-02-14 11:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
PARN02400 | 2017-02-14 11:30 | Fósforo-Ortofosfato | < | 1.00000000 | mg/L
PARN02400 | 2017-02-14 11:30 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
PARN02400 | 2017-02-14 11:30 | Carbono Orgânico Total |  | 2.70000000 | mg/L
PARN02400 | 2017-02-14 11:30 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.20000000 | mg/L
PARN02400 | 2017-02-14 11:30 | Temperatura do Ar |  | 27.80000000 | ºC
PARN02400 | 2017-02-14 11:30 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 2.40000000 | mg/L
PARN02400 | 2017-02-14 11:30 | Sólido Dissolvido Total |  | 162.00000000 | mg/L
PARN02400 | 2017-02-14 11:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.60000000 | mg/L
PARN02400 | 2017-02-14 11:30 | Sulfato Total | < | 10.00000000 | mg/L
PARN02400 | 2017-02-14 11:30 | Nitrogênio-Nitrato | < | 1.00000000 | mg/L
PARN02400 | 2017-02-14 11:30 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.50000000 | mg/L
PARN02400 | 2017-02-14 11:30 | Sólido Total |  | 188.00000000 | mg/L
PARN02400 | 2017-04-19 10:25 | Sólido Dissolvido Total |  | 61.00000000 | mg/L
PARN02400 | 2017-04-19 10:25 | Sólido Total |  | 63.00000000 | mg/L
PARN02400 | 2017-04-19 10:25 | pH |  | 7.20000000 | U.pH
PARN02400 | 2017-04-19 10:25 | Coloração |  | Verde | Adimensional
PARN02400 | 2017-04-19 10:25 | Cloreto Total |  | 2.63000000 | mg/L
PARN02400 | 2017-04-19 10:25 | Sulfato Total |  | 2.17000000 | mg/L
PARN02400 | 2017-04-19 10:25 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
PARN02400 | 2017-04-19 10:25 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.01000000 | mg/L
PARN02400 | 2017-04-19 10:25 | Fósforo-Ortofosfato | < | 1.00000000 | mg/L
PARN02400 | 2017-04-19 10:25 | Condutividade |  | 57.00000000 | µS/cm
PARN02400 | 2017-04-19 10:25 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.24000000 | mg/L
PARN02400 | 2017-04-19 10:25 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PARN02400 | 2017-04-19 10:25 | Escherichia coli |  | 8.00000000 | UFC/100mL
PARN02400 | 2017-04-19 10:25 | Turbidez |  | 5.10000000 | UNT
PARN02400 | 2017-04-19 10:25 | Temperatura do Ar |  | 24.70000000 | ºC
PARN02400 | 2017-04-19 10:25 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
PARN02400 | 2017-04-19 10:25 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.50000000 | mg/L
PARN02400 | 2017-04-19 10:25 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.50000000 | mg/L
PARN02400 | 2017-04-19 10:25 | Fósforo Total | < | 0.01000000 | mg/L
PARN02400 | 2017-04-19 10:25 | Temperatura da Água |  | 28.50000000 | ºC
PARN02400 | 2017-04-19 10:25 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PARN02400 | 2017-04-19 10:25 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 2.20000000 | mg/L
PARN02400 | 2017-04-19 10:25 | Carbono Orgânico Total |  | 2.40000000 | mg/L
PARN02400 | 2017-06-27 10:20 | Sólido Total |  | 59.00000000 | mg/L
PARN02400 | 2017-06-27 10:20 | pH |  | 7.40000000 | U.pH
PARN02400 | 2017-06-27 10:20 | Turbidez |  | 2.40000000 | UNT
PARN02400 | 2017-06-27 10:20 | Fluoreto Total |  | 0.11000000 | mg/L
PARN02400 | 2017-06-27 10:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.40000000 | mg/L
PARN02400 | 2017-06-27 10:20 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
PARN02400 | 2017-06-27 10:20 | Condutividade |  | 65.00000000 | µS/cm
PARN02400 | 2017-06-27 10:20 | Fósforo-Ortofosfato | < | 1.00000000 | mg/L
PARN02400 | 2017-06-27 10:20 | Sulfato Total |  | 10.10000000 | mg/L
PARN02400 | 2017-06-27 10:20 | Fósforo Total |  | 0.02800000 | mg/L
PARN02400 | 2017-06-27 10:20 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 2.10000000 | mg/L
PARN02400 | 2017-06-27 10:20 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PARN02400 | 2017-06-27 10:20 | Coloração |  | Verde | Adimensional
PARN02400 | 2017-06-27 10:20 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.50000000 | mg/L
PARN02400 | 2017-06-27 10:20 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PARN02400 | 2017-06-27 10:20 | Temperatura do Ar |  | 21.00000000 | ºC
PARN02400 | 2017-06-27 10:20 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.23000000 | mg/L
PARN02400 | 2017-06-27 10:20 | Cloreto Total |  | 6.25000000 | mg/L
PARN02400 | 2017-06-27 10:20 | Sólido Dissolvido Total |  | 53.00000000 | mg/L
PARN02400 | 2017-06-27 10:20 | Carbono Orgânico Total |  | 2.50000000 | mg/L
PARN02400 | 2017-06-27 10:20 | Escherichia coli |  | 2.00000000 | UFC/100mL
PARN02400 | 2017-06-27 10:20 | Temperatura da Água |  | 23.80000000 | ºC
PARN02400 | 2017-06-27 10:20 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
PARN02400 | 2017-08-01 10:20 | Fósforo Total | < | 0.01000000 | mg/L
PARN02400 | 2017-08-01 10:20 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 2.10000000 | mg/L
PARN02400 | 2017-08-01 10:20 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PARN02400 | 2017-08-01 10:20 | Coloração |  | Verde | Adimensional
PARN02400 | 2017-08-01 10:20 | Fósforo-Ortofosfato | < | 1.00000000 | mg/L
PARN02400 | 2017-08-01 10:20 | Temperatura da Água |  | 22.80000000 | ºC
PARN02400 | 2017-08-01 10:20 | Sulfato Total |  | 4.62000000 | mg/L
PARN02400 | 2017-08-01 10:20 | Sólido Dissolvido Total |  | 72.00000000 | mg/L
PARN02400 | 2017-08-01 10:20 | Sólido Total |  | 73.00000000 | mg/L
PARN02400 | 2017-08-01 10:20 | Condutividade |  | 80.00000000 | µS/cm
PARN02400 | 2017-08-01 10:20 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.31000000 | mg/L
PARN02400 | 2017-08-01 10:20 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PARN02400 | 2017-08-01 10:20 | Fluoreto Total |  | 0.10000000 | mg/L
PARN02400 | 2017-08-01 10:20 | Carbono Orgânico Total |  | 2.50000000 | mg/L
PARN02400 | 2017-08-01 10:20 | Escherichia coli |  | 2.00000000 | UFC/100mL
PARN02400 | 2017-08-01 10:20 | Temperatura do Ar |  | 22.60000000 | ºC
PARN02400 | 2017-08-01 10:20 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
PARN02400 | 2017-08-01 10:20 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
PARN02400 | 2017-08-01 10:20 | Cloreto Total |  | 5.32000000 | mg/L
PARN02400 | 2017-08-01 10:20 | pH |  | 7.10000000 | U.pH
PARN02400 | 2017-08-01 10:20 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.50000000 | mg/L
PARN02400 | 2017-08-01 10:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.40000000 | mg/L
PARN02400 | 2017-08-01 10:20 | Turbidez |  | 1.40000000 | UNT
PARN02400 | 2017-10-26 10:30 | Escherichia coli |  | 4.00000000 | UFC/100mL
PARN02400 | 2017-10-26 10:30 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PARN02400 | 2017-10-26 10:30 | Condutividade |  | 58.00000000 | µS/cm
PARN02400 | 2017-10-26 10:30 | Sulfato Total |  | 2.50000000 | mg/L
PARN02400 | 2017-10-26 10:30 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
PARN02400 | 2017-10-26 10:30 | Turbidez |  | 2.00000000 | UNT
PARN02400 | 2017-10-26 10:30 | Temperatura da Água |  | 26.50000000 | ºC
PARN02400 | 2017-10-26 10:30 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
PARN02400 | 2017-10-26 10:30 | Fósforo Total | < | 0.01000000 | mg/L
PARN02400 | 2017-10-26 10:30 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.20000000 | mg/L
PARN02400 | 2017-10-26 10:30 | Cloreto Total |  | 3.04000000 | mg/L
PARN02400 | 2017-10-26 10:30 | Nitrogênio Total |  | 0.54000000 | mg/L
PARN02400 | 2017-10-26 10:30 | Carbono Orgânico Total |  | 2.00000000 | mg/L
PARN02400 | 2017-10-26 10:30 | Temperatura do Ar |  | 27.50000000 | ºC
PARN02400 | 2017-10-26 10:30 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
PARN02400 | 2017-10-26 10:30 | pH |  | 7.40000000 | U.pH
PARN02400 | 2017-10-26 10:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.50000000 | mg/L
PARN02400 | 2017-10-26 10:30 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
PARN02400 | 2017-10-26 10:30 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 1.80000000 | mg/L
PARN02400 | 2017-10-26 10:30 | Coloração |  | Verde | Adimensional
PARN02400 | 2017-10-26 10:30 | Fósforo-Ortofosfato | < | 1.00000000 | mg/L
PARN02400 | 2017-10-26 10:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PARN02400 | 2017-10-26 10:30 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
PARN02400 | 2017-12-05 10:30 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
PARN02400 | 2017-12-05 10:30 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
PARN02400 | 2017-12-05 10:30 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.17000000 | mg/L
PARN02400 | 2017-12-05 10:30 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PARN02400 | 2017-12-05 10:30 | Fósforo-Ortofosfato | < | 1.00000000 | mg/L
PARN02400 | 2017-12-05 10:30 | Nitrogênio Total |  | 0.31000000 | mg/L
PARN02400 | 2017-12-05 10:30 | Temperatura do Ar |  | 26.80000000 | ºC
PARN02400 | 2017-12-05 10:30 | Escherichia coli |  | 11.00000000 | UFC/100mL
PARN02400 | 2017-12-05 10:30 | Turbidez |  | 3.30000000 | UNT
PARN02400 | 2017-12-05 10:30 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 1.90000000 | mg/L
PARN02400 | 2017-12-05 10:30 | Sulfato Total |  | 2.38000000 | mg/L
PARN02400 | 2017-12-05 10:30 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
PARN02400 | 2017-12-05 10:30 | Carbono Orgânico Total |  | 2.20000000 | mg/L
PARN02400 | 2017-12-05 10:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.20000000 | mg/L
PARN02400 | 2017-12-05 10:30 | Fósforo Total |  | 0.01800000 | mg/L
PARN02400 | 2017-12-05 10:30 | Cloreto Total |  | 2.60000000 | mg/L
PARN02400 | 2017-12-05 10:30 | Condutividade |  | 52.00000000 | µS/cm
PARN02400 | 2017-12-05 10:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PARN02400 | 2017-12-05 10:30 | Temperatura da Água |  | 28.60000000 | ºC
PARN02400 | 2017-12-05 10:30 | pH |  | 7.30000000 | U.pH
PARN02400 | 2017-12-05 10:30 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
PARN02400 | 2017-12-05 10:30 | Coloração |  | Verde | Adimensional
PARN02400 | 2017-12-05 10:30 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
PARN02400 | 2018-02-27 11:15 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
PARN02400 | 2018-02-27 11:15 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
PARN02400 | 2018-02-27 11:15 | Fósforo Total | < | 0.01000000 | mg/L
PARN02400 | 2018-02-27 11:15 | Carbono Orgânico Total |  | 2.30000000 | mg/L
PARN02400 | 2018-02-27 11:15 | Nitrogênio Total |  | 0.39000000 | mg/L
PARN02400 | 2018-02-27 11:15 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
PARN02400 | 2018-02-27 11:15 | pH |  | 7.30000000 | U.pH
PARN02400 | 2018-02-27 11:15 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.22000000 | mg/L
PARN02400 | 2018-02-27 11:15 | Escherichia coli |  | 5.00000000 | UFC/100mL
PARN02400 | 2018-02-27 11:15 | Fósforo-Ortofosfato | < | 1.00000000 | mg/L
PARN02400 | 2018-02-27 11:15 | Turbidez |  | 6.40000000 | UNT
PARN02400 | 2018-02-27 11:15 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
PARN02400 | 2018-02-27 11:15 | Cloreto Total |  | 3.02000000 | mg/L
PARN02400 | 2018-02-27 11:15 | Temperatura da Água |  | 28.90000000 | ºC
PARN02400 | 2018-02-27 11:15 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PARN02400 | 2018-02-27 11:15 | Condutividade |  | 59.00000000 | µS/cm
PARN02400 | 2018-02-27 11:15 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.01000000 | mg/L
PARN02400 | 2018-02-27 11:15 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
PARN02400 | 2018-02-27 11:15 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 2.00000000 | mg/L
PARN02400 | 2018-02-27 11:15 | Temperatura do Ar |  | 27.20000000 | ºC
PARN02400 | 2018-02-27 11:15 | Coloração |  | Verde | Adimensional
PARN02400 | 2018-02-27 11:15 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.80000000 | mg/L
PARN02400 | 2018-02-27 11:15 | Sulfato Total |  | 2.00000000 | mg/L
PARN02400 | 2018-04-10 10:45 | Nitrogênio Total |  | 0.32000000 | mg/L
PARN02400 | 2018-04-10 10:45 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
PARN02400 | 2018-04-10 10:45 | Cloreto Total |  | 2.17000000 | mg/L
PARN02400 | 2018-04-10 10:45 | Condutividade |  | 52.00000000 | µS/cm
PARN02400 | 2018-04-10 10:45 | Fósforo Total | < | 0.00700000 | mg/L
PARN02400 | 2018-04-10 10:45 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
PARN02400 | 2018-04-10 10:45 | Sulfato Total |  | 2.20000000 | mg/L
PARN02400 | 2018-04-10 10:45 | pH |  | 7.30000000 | U.pH
PARN02400 | 2018-04-10 10:45 | Temperatura do Ar |  | 30.20000000 | ºC
PARN02400 | 2018-04-10 10:45 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PARN02400 | 2018-04-10 10:45 | Coloração |  | Verde | Adimensional
PARN02400 | 2018-04-10 10:45 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.90000000 | mg/L
PARN02400 | 2018-04-10 10:45 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
PARN02400 | 2018-04-10 10:45 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.01000000 | mg/L
PARN02400 | 2018-04-10 10:45 | Turbidez |  | 3.40000000 | UNT
PARN02400 | 2018-04-10 10:45 | Temperatura da Água |  | 29.30000000 | ºC
PARN02400 | 2018-04-10 10:45 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PARN02400 | 2018-04-10 10:45 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 1.50000000 | mg/L
PARN02400 | 2018-04-10 10:45 | Fósforo-Ortofosfato | < | 1.00000000 | mg/L
PARN02400 | 2018-04-10 10:45 | Escherichia coli |  | 3.00000000 | UFC/100mL
PARN02400 | 2018-04-10 10:45 | Carbono Orgânico Total |  | 1.60000000 | mg/L
PARN02400 | 2018-04-10 10:45 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.50000000 | mg/L
PARN02400 | 2018-04-10 10:45 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.21000000 | mg/L
PARN02400 | 2018-06-19 11:00 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
PARN02400 | 2018-06-19 11:00 | Coloração |  | Verde | Adimensional
PARN02400 | 2018-06-19 11:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.30000000 | mg/L
PARN02400 | 2018-06-19 11:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PARN02400 | 2018-06-19 11:00 | Fósforo Total | < | 0.00700000 | mg/L
PARN02400 | 2018-06-19 11:00 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
PARN02400 | 2018-06-19 11:00 | Carbono Orgânico Total |  | 2.30000000 | mg/L
PARN02400 | 2018-06-19 11:00 | Fósforo-Ortofosfato | < | 1.00000000 | mg/L
PARN02400 | 2018-06-19 11:00 | Temperatura do Ar |  | 22.20000000 | ºC
PARN02400 | 2018-06-19 11:00 | Nitrogênio Total |  | 0.36000000 | mg/L
PARN02400 | 2018-06-19 11:00 | Cloreto Total |  | 1.92000000 | mg/L
PARN02400 | 2018-06-19 11:00 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 2.10000000 | mg/L
PARN02400 | 2018-06-19 11:00 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PARN02400 | 2018-06-19 11:00 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
PARN02400 | 2018-06-19 11:00 | Escherichia coli | < | 1.00000000 | UFC/100mL
PARN02400 | 2018-06-19 11:00 | Condutividade |  | 63.00000000 | µS/cm
PARN02400 | 2018-06-19 11:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.13000000 | mg/L
PARN02400 | 2018-06-19 11:00 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
PARN02400 | 2018-06-19 11:00 | pH |  | 7.40000000 | U.pH
PARN02400 | 2018-06-19 11:00 | Temperatura da Água |  | 24.00000000 | ºC
PARN02400 | 2018-06-19 11:00 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
PARN02400 | 2018-06-19 11:00 | Turbidez |  | 1.50000000 | UNT
PARN02400 | 2018-06-19 11:00 | Sulfato Total |  | 1.45000000 | mg/L
PARN02400 | 2018-08-07 10:40 | Cloreto Total |  | 2.61000000 | mg/L
PARN02400 | 2018-08-07 10:40 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
PARN02400 | 2018-08-07 10:40 | Fósforo-Ortofosfato | < | 1.00000000 | mg/L
PARN02400 | 2018-08-07 10:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.50000000 | mg/L
PARN02400 | 2018-08-07 10:40 | Escherichia coli |  | 9.00000000 | UFC/100mL
PARN02400 | 2018-08-07 10:40 | Turbidez |  | 1.30000000 | UNT
PARN02400 | 2018-08-07 10:40 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 1.60000000 | mg/L
PARN02400 | 2018-08-07 10:40 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PARN02400 | 2018-08-07 10:40 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
PARN02400 | 2018-08-07 10:40 | Coloração |  | Verde | Adimensional
PARN02400 | 2018-08-07 10:40 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.21000000 | mg/L
PARN02400 | 2018-08-07 10:40 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
PARN02400 | 2018-08-07 10:40 | Carbono Orgânico Total |  | 1.70000000 | mg/L
PARN02400 | 2018-08-07 10:40 | Temperatura do Ar |  | 21.10000000 | ºC
PARN02400 | 2018-08-07 10:40 | Condutividade |  | 64.00000000 | µS/cm
PARN02400 | 2018-08-07 10:40 | Nitrogênio Total |  | 0.33000000 | mg/L
PARN02400 | 2018-08-07 10:40 | Fósforo Total | < | 0.00700000 | mg/L
PARN02400 | 2018-08-07 10:40 | Sulfato Total |  | 1.80000000 | mg/L
PARN02400 | 2018-08-07 10:40 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
PARN02400 | 2018-08-07 10:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
PARN02400 | 2018-08-07 10:40 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
PARN02400 | 2018-08-07 10:40 | Temperatura da Água |  | 22.30000000 | ºC
PARN02400 | 2018-08-07 10:40 | pH |  | 7.50000000 | U.pH
PARN02400 | 2018-10-23 12:30 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
PARN02400 | 2018-10-23 12:30 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
PARN02400 | 2018-10-23 12:30 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
PARN02400 | 2018-10-23 12:30 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 1.50000000 | mg/L
PARN02400 | 2018-10-23 12:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PARN02400 | 2018-10-23 12:30 | Cloreto Total |  | 3.18000000 | mg/L
PARN02400 | 2018-10-23 12:30 | Nitrogênio Total |  | 0.27000000 | mg/L
PARN02400 | 2018-10-23 12:30 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.20000000 | mg/L
PARN02400 | 2018-10-23 12:30 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
PARN02400 | 2018-10-23 12:30 | pH |  | 7.30000000 | U.pH
PARN02400 | 2018-10-23 12:30 | Fósforo Total | < | 0.02000000 | mg/L
PARN02400 | 2018-10-23 12:30 | Carbono Orgânico Total |  | 2.00000000 | mg/L
PARN02400 | 2018-10-23 12:30 | Sulfato Total |  | 2.60000000 | mg/L
PARN02400 | 2018-10-23 12:30 | Condutividade |  | 57.00000000 | µS/cm
PARN02400 | 2018-10-23 12:30 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
PARN02400 | 2018-10-23 12:30 | Temperatura do Ar |  | 30.30000000 | ºC
PARN02400 | 2018-10-23 12:30 | Escherichia coli |  | 2.00000000 | UFC/100mL
PARN02400 | 2018-10-23 12:30 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
PARN02400 | 2018-10-23 12:30 | Fósforo-Ortofosfato | < | 1.00000000 | mg/L
PARN02400 | 2018-10-23 12:30 | Turbidez |  | 1.60000000 | UNT
PARN02400 | 2018-10-23 12:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.70000000 | mg/L
PARN02400 | 2018-10-23 12:30 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PARN02400 | 2018-10-23 12:30 | Temperatura da Água |  | 27.60000000 | ºC
PARN02400 | 2018-12-11 10:20 | Carbono Orgânico Total | < | 2.00000000 | mg/L
PARN02400 | 2018-12-11 10:20 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
PARN02400 | 2018-12-11 10:20 | pH |  | 7.30000000 | U.pH
PARN02400 | 2018-12-11 10:20 | Temperatura do Ar |  | 26.90000000 | ºC
PARN02400 | 2018-12-11 10:20 | Nitrogênio Total |  | 0.72000000 | mg/L
PARN02400 | 2018-12-11 10:20 | Carbono Orgânico Dissolvido | < | 2.00000000 | mg/L
PARN02400 | 2018-12-11 10:20 | Sulfato Total |  | 8.56000000 | mg/L
PARN02400 | 2018-12-11 10:20 | Escherichia coli | < | 1.00000000 | UFC/100mL
PARN02400 | 2018-12-11 10:20 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.22000000 | mg/L
PARN02400 | 2018-12-11 10:20 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
PARN02400 | 2018-12-11 10:20 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PARN02400 | 2018-12-11 10:20 | Condutividade |  | 61.00000000 | µS/cm
PARN02400 | 2018-12-11 10:20 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PARN02400 | 2018-12-11 10:20 | Fluoreto Total |  | 0.22000000 | mg/L
PARN02400 | 2018-12-11 10:20 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
PARN02400 | 2018-12-11 10:20 | Fósforo-Ortofosfato | < | 1.00000000 | mg/L
PARN02400 | 2018-12-11 10:20 | Coloração |  | Verde | Adimensional
PARN02400 | 2018-12-11 10:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.40000000 | mg/L
PARN02400 | 2018-12-11 10:20 | Temperatura da Água |  | 28.80000000 | ºC
PARN02400 | 2018-12-11 10:20 | Fósforo Total | < | 0.02000000 | mg/L
PARN02400 | 2018-12-11 10:20 | Turbidez | < | 1.00000000 | UNT
PARN02400 | 2018-12-11 10:20 | Cloreto Total |  | 9.78000000 | mg/L
PARN02400 | 2018-12-11 10:20 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
PARN02400 | 2019-02-19 10:30 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
PARN02400 | 2019-02-19 10:30 | Turbidez |  | 5.50000000 | UNT
PARN02400 | 2019-02-19 10:30 | Temperatura do Ar |  | 28.80000000 | ºC
PARN02400 | 2019-02-19 10:30 | Fósforo-Ortofosfato | < | 1.00000000 | mg/L
PARN02400 | 2019-02-19 10:30 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PARN02400 | 2019-02-19 10:30 | Coloração |  | Verde | Adimensional
PARN02400 | 2019-02-19 10:30 | pH |  | 7.30000000 | U.pH
PARN02400 | 2019-02-19 10:30 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
PARN02400 | 2019-02-19 10:30 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.23000000 | mg/L
PARN02400 | 2019-02-19 10:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.90000000 | mg/L
PARN02400 | 2019-02-19 10:30 | Sulfato Total |  | 2.88000000 | mg/L
PARN02400 | 2019-02-19 10:30 | Escherichia coli |  | 3.00000000 | UFC/100mL
PARN02400 | 2019-02-19 10:30 | Nitrogênio Total | < | 0.50000000 | mg/L
PARN02400 | 2019-02-19 10:30 | Carbono Orgânico Total |  | 2.20000000 | mg/L
PARN02400 | 2019-02-19 10:30 | Fósforo Total | < | 0.02000000 | mg/L
PARN02400 | 2019-02-19 10:30 | Condutividade |  | 60.00000000 | µS/cm
PARN02400 | 2019-02-19 10:30 | Cloreto Total |  | 3.46000000 | mg/L
PARN02400 | 2019-02-19 10:30 | Temperatura da Água |  | 30.30000000 | ºC
PARN02400 | 2019-02-19 10:30 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.01000000 | mg/L
PARN02400 | 2019-02-19 10:30 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
PARN02400 | 2019-02-19 10:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PARN02400 | 2019-02-19 10:30 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
PARN02400 | 2019-04-02 10:40 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
PARN02400 | 2019-04-02 10:40 | Temperatura da Água |  | 28.90000000 | ºC
PARN02400 | 2019-04-02 10:40 | pH |  | 7.30000000 | U.pH
PARN02400 | 2019-04-02 10:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.20000000 | mg/L
PARN02400 | 2019-04-02 10:40 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
PARN02400 | 2019-04-02 10:40 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
PARN02400 | 2019-04-02 10:40 | Sulfato Total |  | 2.09000000 | mg/L
PARN02400 | 2019-04-02 10:40 | Fósforo-Ortofosfato | < | 1.00000000 | mg/L
PARN02400 | 2019-04-02 10:40 | Temperatura do Ar |  | 26.40000000 | ºC
PARN02400 | 2019-04-02 10:40 | Carbono Orgânico Total |  | 1.60000000 | mg/L
PARN02400 | 2019-04-02 10:40 | Fósforo Total | < | 0.02000000 | mg/L
PARN02400 | 2019-04-02 10:40 | Escherichia coli |  | 5.00000000 | UFC/100mL
PARN02400 | 2019-04-02 10:40 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PARN02400 | 2019-04-02 10:40 | Turbidez |  | 4.00000000 | UNT
PARN02400 | 2019-04-02 10:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PARN02400 | 2019-04-02 10:40 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
PARN02400 | 2019-04-02 10:40 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.50000000 | mg/L
PARN02400 | 2019-04-02 10:40 | Condutividade |  | 63.00000000 | µS/cm
PARN02400 | 2019-04-02 10:40 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
PARN02400 | 2019-04-02 10:40 | Cloreto Total |  | 2.54000000 | mg/L
PARN02400 | 2019-04-02 10:40 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.19000000 | mg/L
PARN02400 | 2019-04-02 10:40 | Coloração |  | Cinza | Adimensional
PARN02400 | 2019-06-25 11:15 | Carbono Orgânico Total |  | 1.00000000 | mg/L
PARN02400 | 2019-06-25 11:15 | Escherichia coli |  | 2.00000000 | UFC/100mL
PARN02400 | 2019-06-25 11:15 | Sulfato Total |  | 2.79000000 | mg/L
PARN02400 | 2019-06-25 11:15 | Fósforo Total | < | 0.02000000 | mg/L
PARN02400 | 2019-06-25 11:15 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.21000000 | mg/L
PARN02400 | 2019-06-25 11:15 | pH |  | 7.30000000 | U.pH
PARN02400 | 2019-06-25 11:15 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PARN02400 | 2019-06-25 11:15 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.20000000 | mg/L
PARN02400 | 2019-06-25 11:15 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
PARN02400 | 2019-06-25 11:15 | Temperatura do Ar |  | 24.10000000 | ºC
PARN02400 | 2019-06-25 11:15 | Fósforo-Ortofosfato | < | 1.00000000 | mg/L
PARN02400 | 2019-06-25 11:15 | Turbidez |  | 1.40000000 | UNT
PARN02400 | 2019-06-25 11:15 | Coloração |  | Verde | Adimensional
PARN02400 | 2019-06-25 11:15 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PARN02400 | 2019-06-25 11:15 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
PARN02400 | 2019-06-25 11:15 | Cloreto Total |  | 3.64000000 | mg/L
PARN02400 | 2019-06-25 11:15 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
PARN02400 | 2019-06-25 11:15 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
PARN02400 | 2019-06-25 11:15 | Condutividade |  | 76.00000000 | µS/cm
PARN02400 | 2019-06-25 11:15 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
PARN02400 | 2019-06-25 11:15 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.50000000 | mg/L
PARN02400 | 2019-06-25 11:15 | Temperatura da Água |  | 24.70000000 | ºC
PARN02400 | 2019-08-13 10:20 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PARN02400 | 2019-08-13 10:20 | Coloração |  | Vermelha | Adimensional
PARN02400 | 2019-08-13 10:20 | pH |  | 6.90000000 | U.pH
PARN02400 | 2019-08-13 10:20 | Cloreto Total |  | 2.75000000 | mg/L
PARN02400 | 2019-08-13 10:20 | Condutividade |  | 71.00000000 | µS/cm
PARN02400 | 2019-08-13 10:20 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
PARN02400 | 2019-08-13 10:20 | Turbidez |  | 1.80000000 | UNT
PARN02400 | 2019-08-13 10:20 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PARN02400 | 2019-08-13 10:20 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
PARN02400 | 2019-08-13 10:20 | Sulfato Total |  | 1.66000000 | mg/L
PARN02400 | 2019-08-13 10:20 | Carbono Orgânico Total |  | 1.60000000 | mg/L
PARN02400 | 2019-08-13 10:20 | Escherichia coli | < | 1.00000000 | UFC/100mL
PARN02400 | 2019-08-13 10:20 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
PARN02400 | 2019-08-13 10:20 | Temperatura da Água |  | 22.90000000 | ºC
PARN02400 | 2019-08-13 10:20 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
PARN02400 | 2019-08-13 10:20 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
PARN02400 | 2019-08-13 10:20 | Fósforo-Ortofosfato | < | 1.00000000 | mg/L
PARN02400 | 2019-08-13 10:20 | Temperatura do Ar |  | 24.10000000 | ºC
PARN02400 | 2019-08-13 10:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.80000000 | mg/L
PARN02400 | 2019-08-13 10:20 | Fósforo Total | < | 0.02000000 | mg/L
PARN02400 | 2019-08-13 10:20 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.25000000 | mg/L
PARN02400 | 2019-08-13 10:20 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.50000000 | mg/L
PARN02400 | 2019-10-24 10:45 | Temperatura do Ar |  | 26.00000000 | ºC
PARN02400 | 2019-10-24 10:45 | pH |  | 6.30000000 | U.pH
PARN02400 | 2019-10-24 10:45 | Temperatura da Água |  | 27.40000000 | ºC
PARN02400 | 2019-10-24 10:45 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
PARN02400 | 2019-10-24 10:45 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
PARN02400 | 2019-10-24 10:45 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
PARN02400 | 2019-10-24 10:45 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.21000000 | mg/L
PARN02400 | 2019-10-24 10:45 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
PARN02400 | 2019-10-24 10:45 | Condutividade |  | 84.00000000 | µS/cm
PARN02400 | 2019-10-24 10:45 | Cloreto Total |  | 4.19000000 | mg/L
PARN02400 | 2019-10-24 10:45 | Sulfato Total |  | 2.61000000 | mg/L
PARN02400 | 2019-10-24 10:45 | Turbidez |  | 1.60000000 | UNT
PARN02400 | 2019-10-24 10:45 | Escherichia coli |  | 4.00000000 | UFC/100mL
PARN02400 | 2019-10-24 10:45 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PARN02400 | 2019-10-24 10:45 | Coloração |  | Verde | Adimensional
PARN02400 | 2019-10-24 10:45 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.50000000 | mg/L
PARN02400 | 2019-10-24 10:45 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
PARN02400 | 2019-10-24 10:45 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.90000000 | mg/L
PARN02400 | 2019-10-24 10:45 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PARN02400 | 2019-10-24 10:45 | Carbono Orgânico Total |  | 1.80000000 | mg/L
PARN02400 | 2019-10-24 10:45 | Fósforo Total | < | 0.02000000 | mg/L
PARN02400 | 2019-10-24 10:45 | Fósforo-Ortofosfato | < | 1.00000000 | mg/L
PARN02400 | 2019-12-10 10:45 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
PARN02400 | 2019-12-10 10:45 | Cloreto Total |  | 5.21000000 | mg/L
PARN02400 | 2019-12-10 10:45 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PARN02400 | 2019-12-10 10:45 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
PARN02400 | 2019-12-10 10:45 | Temperatura da Água |  | 28.90000000 | ºC
PARN02400 | 2019-12-10 10:45 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.50000000 | mg/L
PARN02400 | 2019-12-10 10:45 | Coloração |  | Verde | Adimensional
PARN02400 | 2019-12-10 10:45 | Fósforo-Ortofosfato | < | 1.00000000 | mg/L
PARN02400 | 2019-12-10 10:45 | pH |  | 7.40000000 | U.pH
PARN02400 | 2019-12-10 10:45 | Escherichia coli |  | 1.00000000 | UFC/100mL
PARN02400 | 2019-12-10 10:45 | Fluoreto Total |  | 0.14000000 | mg/L
PARN02400 | 2019-12-10 10:45 | Temperatura do Ar |  | 33.50000000 | ºC
PARN02400 | 2019-12-10 10:45 | Sulfato Total |  | 3.45000000 | mg/L
PARN02400 | 2019-12-10 10:45 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PARN02400 | 2019-12-10 10:45 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.00000000 | mg/L
PARN02400 | 2019-12-10 10:45 | Fósforo Total | < | 0.02000000 | mg/L
PARN02400 | 2019-12-10 10:45 | Turbidez |  | 6.00000000 | UNT
PARN02400 | 2019-12-10 10:45 | Condutividade |  | 77.00000000 | µS/cm
PARN02400 | 2019-12-10 10:45 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
PARN02400 | 2019-12-10 10:45 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
PARN02400 | 2019-12-10 10:45 | Carbono Orgânico Total |  | 2.60000000 | mg/L
PARN02400 | 2019-12-10 10:45 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.18000000 | mg/L
PARN02400 | 2020-02-11 11:24 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
PARN02400 | 2020-02-11 11:24 | Turbidez |  | 5.70000000 | UNT
PARN02400 | 2020-02-11 11:24 | Temperatura do Ar |  | 28.00000000 | ºC
PARN02400 | 2020-02-11 11:24 | Temperatura da Água |  | 23.00000000 | ºC
PARN02400 | 2020-02-11 11:24 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
PARN02400 | 2020-02-11 11:24 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
PARN02400 | 2020-02-11 11:24 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
PARN02400 | 2020-02-11 11:24 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
PARN02400 | 2020-02-11 11:24 | Manganês Total | < | 0.10000000 | mg/L
PARN02400 | 2020-02-11 11:24 | Clorofila-a |  | 1.07000000 | µg/L
PARN02400 | 2020-02-11 11:24 | Magnésio Total |  | 1.75000000 | mg/L
PARN02400 | 2020-02-11 11:24 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.02000000 | mg/L
PARN02400 | 2020-02-11 11:24 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
PARN02400 | 2020-02-11 11:24 | Fósforo Total | < | 0.02000000 | mg/L
PARN02400 | 2020-02-11 11:24 | Fluoreto Total |  | 0.06000000 | mg/L
PARN02400 | 2020-02-11 11:24 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
PARN02400 | 2020-02-11 11:24 | Ferro Total | < | 0.20000000 | mg/L
PARN02400 | 2020-02-11 11:24 | Coloração |  | Verde | Adimensional
PARN02400 | 2020-02-11 11:24 | Ferro Dissolvido | < | 0.20000000 | mg/L
PARN02400 | 2020-02-11 11:24 | Feofitina-a | < | 0.48000000 | µg/L
PARN02400 | 2020-02-11 11:24 | Escherichia coli |  | 164.00000000 | UFC/100mL
PARN02400 | 2020-02-11 11:24 | Dureza |  | 18.80000000 | mg/L
PARN02400 | 2020-02-11 11:24 | Condutividade |  | 70.00000000 | µS/cm
PARN02400 | 2020-02-11 11:24 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PARN02400 | 2020-02-11 11:24 | Cálcio Total |  | 4.65000000 | mg/L
PARN02400 | 2020-02-11 11:24 | Cloreto Total |  | 3.60000000 | mg/L
PARN02400 | 2020-02-11 11:24 | pH |  | 7.20000000 | U.pH
PARN02400 | 2020-02-11 11:24 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
PARN02400 | 2020-02-11 11:24 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
PARN02400 | 2020-02-11 11:24 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.30000000 | mg/L
PARN02400 | 2020-02-11 11:24 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PARN02400 | 2020-02-11 11:24 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.33000000 | mg/L
PARN02400 | 2020-02-11 11:24 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
PARN02400 | 2020-02-11 11:24 | Bário Total |  | 0.04000000 | mg/L
PARN02400 | 2020-02-11 11:24 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.02000000 | mg/L
PARN02400 | 2020-02-11 11:24 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
PARN02400 | 2020-02-11 11:24 | Sulfato Total |  | 2.70000000 | mg/L
PARN02400 | 2020-02-11 11:24 | Alumínio Total | < | 0.10000000 | mg/L
PARN02400 | 2020-02-11 11:24 | Carbono Orgânico Total |  | 2.20000000 | mg/L
PARN02400 | 2020-02-11 11:24 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.10000000 | mg/L
PARN02400 | 2020-02-11 11:24 | Sódio |  | 4.76000000 | mg/L
PARN02400 | 2020-02-11 11:24 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
PARN02400 | 2020-02-11 11:24 | Potássio |  | 2.50000000 | mg/L
PARN02400 | 2021-11-30 10:20 | Turbidez |  | 2.20000000 | UNT
PARN02400 | 2021-11-30 10:20 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
PARN02400 | 2021-11-30 10:20 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
PARN02400 | 2021-11-30 10:20 | Condutividade |  | 78.00000000 | µS/cm
PARN02400 | 2021-11-30 10:20 | Alumínio Total | < | 0.10000000 | mg/L
PARN02400 | 2021-11-30 10:20 | Bário Total |  | 0.04000000 | mg/L
PARN02400 | 2021-11-30 10:20 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
PARN02400 | 2021-11-30 10:20 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
PARN02400 | 2021-11-30 10:20 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
PARN02400 | 2021-11-30 10:20 | Carbono Orgânico Total |  | 4.00000000 | mg/L
PARN02400 | 2021-11-30 10:20 | Clorofila-a | < | 0.56000000 | µg/L
PARN02400 | 2021-11-30 10:20 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
PARN02400 | 2021-11-30 10:20 | Coloração |  | Verde | Adimensional
PARN02400 | 2021-11-30 10:20 | Cloreto Total |  | 5.00000000 | mg/L
PARN02400 | 2021-11-30 10:20 | Feofitina-a | < | 0.48000000 | µg/L
PARN02400 | 2021-11-30 10:20 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
PARN02400 | 2021-11-30 10:20 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
PARN02400 | 2021-11-30 10:20 | Sódio |  | 6.11000000 | mg/L
PARN02400 | 2021-11-30 10:20 | Sulfato Total |  | 4.00000000 | mg/L
PARN02400 | 2021-11-30 10:20 | Potássio |  | 2.66000000 | mg/L
PARN02400 | 2021-11-30 10:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.00000000 | mg/L
PARN02400 | 2021-11-30 10:20 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
PARN02400 | 2021-11-30 10:20 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
PARN02400 | 2021-11-30 10:20 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
PARN02400 | 2021-11-30 10:20 | Temperatura da Água |  | 26.90000000 | ºC
PARN02400 | 2021-11-30 10:20 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.50000000 | mg/L
PARN02400 | 2021-11-30 10:20 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
PARN02400 | 2021-11-30 10:20 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
PARN02400 | 2021-11-30 10:20 | Manganês Total | < | 0.10000000 | mg/L
PARN02400 | 2021-11-30 10:20 | Magnésio Total |  | 1.62000000 | mg/L
PARN02400 | 2021-11-30 10:20 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.05000000 | mg/L
PARN02400 | 2021-11-30 10:20 | Fósforo Total | < | 0.02000000 | mg/L
PARN02400 | 2021-11-30 10:20 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
PARN02400 | 2021-11-30 10:20 | Ferro Total | < | 0.20000000 | mg/L
PARN02400 | 2021-11-30 10:20 | Temperatura do Ar |  | 27.80000000 | ºC
PARN02400 | 2021-11-30 10:20 | Ferro Dissolvido | < | 0.20000000 | mg/L
PARN02400 | 2021-11-30 10:20 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
PARN02400 | 2021-11-30 10:20 | Escherichia coli |  | 8.00000000 | UFC/100mL
PARN02400 | 2021-11-30 10:20 | Dureza |  | 18.80000000 | mg/L
PARN02400 | 2021-11-30 10:20 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PARN02400 | 2021-11-30 10:20 | Cálcio Total |  | 4.86000000 | mg/L
PARN02400 | 2021-11-30 10:20 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
PARN02400 | 2021-11-30 10:20 | pH |  | 7.30000000 | U.pH