## Sheet1
cod_ponto | datahora_coleta | parametro | sinal | valor | unidade
RYTA00800 | 2020-02-06 11:00 | Carbono Orgânico Total |  | 5.34000000 | mg/L
RYTA00800 | 2020-02-06 11:00 | pH |  | 6.22000000 | U.pH
RYTA00800 | 2020-02-06 11:00 | Turbidez |  | 27.88000000 | UNT
RYTA00800 | 2020-02-06 11:00 | Temperatura da Água |  | 22.70000000 | ºC
RYTA00800 | 2020-02-06 11:00 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
RYTA00800 | 2020-02-06 11:00 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
RYTA00800 | 2020-02-06 11:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.74000000 | mg/L
RYTA00800 | 2020-02-06 11:00 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
RYTA00800 | 2020-02-06 11:00 | Fósforo Total |  | 0.08000000 | mg/L
RYTA00800 | 2020-02-06 11:00 | Escherichia coli |  | 16000.00000000 | UFC/100mL
RYTA00800 | 2020-02-06 11:00 | DQO (relativo a carbono) | < | 50.00000000 | mg/L
RYTA00800 | 2020-02-06 11:00 | DBO (5, 20) | < | 3.00000000 | mg/L
RYTA00800 | 2020-02-06 11:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.65000000 | mg/L
RYTA00800 | 2020-02-06 11:00 | Condutividade |  | 33.40000000 | µS/cm
RYTA00800 | 2020-06-04 10:40 | Fósforo Total |  | 0.04000000 | mg/L
RYTA00800 | 2020-06-04 10:40 | Temperatura da Água |  | 16.30000000 | ºC
RYTA00800 | 2020-06-04 10:40 | Escherichia coli |  | 7600.00000000 | UFC/100mL
RYTA00800 | 2020-06-04 10:40 | Turbidez |  | 6.93000000 | UNT
RYTA00800 | 2020-06-04 10:40 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.22000000 | mg/L
RYTA00800 | 2020-06-04 10:40 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
RYTA00800 | 2020-06-04 10:40 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.54000000 | mg/L
RYTA00800 | 2020-06-04 10:40 | Carbono Orgânico Total |  | 2.01000000 | mg/L
RYTA00800 | 2020-06-04 10:40 | pH |  | 6.38000000 | U.pH
RYTA00800 | 2020-06-04 10:40 | DQO (relativo a carbono) | < | 50.00000000 | mg/L
RYTA00800 | 2020-06-04 10:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.73000000 | mg/L
RYTA00800 | 2020-06-04 10:40 | Condutividade |  | 38.40000000 | µS/cm
RYTA00800 | 2020-06-04 10:40 | DBO (5, 20) | < | 3.00000000 | mg/L
RYTA00800 | 2020-06-04 10:40 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
RYTA00800 | 2020-08-06 11:35 | pH |  | 6.48000000 | U.pH
RYTA00800 | 2020-08-06 11:35 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.72000000 | mg/L
RYTA00800 | 2020-08-06 11:35 | Fósforo Total |  | 0.09000000 | mg/L
RYTA00800 | 2020-08-06 11:35 | DQO (relativo a carbono) | < | 50.00000000 | mg/L
RYTA00800 | 2020-08-06 11:35 | Escherichia coli |  | 24000.00000000 | UFC/100mL
RYTA00800 | 2020-08-06 11:35 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
RYTA00800 | 2020-08-06 11:35 | Carbono Orgânico Total |  | 2.80000000 | mg/L
RYTA00800 | 2020-08-06 11:35 | Condutividade |  | 41.40000000 | µS/cm
RYTA00800 | 2020-08-06 11:35 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.26000000 | mg/L
RYTA00800 | 2020-08-06 11:35 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.12000000 | mg/L
RYTA00800 | 2020-08-06 11:35 | Turbidez |  | 5.50000000 | UNT
RYTA00800 | 2020-08-06 11:35 | Temperatura da Água |  | 16.90000000 | ºC
RYTA00800 | 2020-08-06 11:35 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
RYTA00800 | 2020-08-06 11:35 | DBO (5, 20) | < | 3.00000000 | mg/L
RYTA00800 | 2020-10-08 10:40 | Fósforo Total |  | 0.13000000 | mg/L
RYTA00800 | 2020-10-08 10:40 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 2.30000000 | mg/L
RYTA00800 | 2020-10-08 10:40 | Nitrogênio Amoniacal |  | 1.10000000 | mg/L
RYTA00800 | 2020-10-08 10:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.75000000 | mg/L
RYTA00800 | 2020-10-08 10:40 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
RYTA00800 | 2020-10-08 10:40 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
RYTA00800 | 2020-10-08 10:40 | Carbono Orgânico Total |  | 4.25000000 | mg/L
RYTA00800 | 2020-10-08 10:40 | Temperatura da Água |  | 21.80000000 | ºC
RYTA00800 | 2020-10-08 10:40 | Condutividade |  | 68.20000000 | µS/cm
RYTA00800 | 2020-10-08 10:40 | pH |  | 6.59000000 | U.pH
RYTA00800 | 2020-10-08 10:40 | DBO (5, 20) | < | 3.00000000 | mg/L
RYTA00800 | 2020-10-08 10:40 | Escherichia coli |  | 66000.00000000 | UFC/100mL
RYTA00800 | 2020-10-08 10:40 | Turbidez |  | 8.54000000 | UNT
RYTA00800 | 2020-10-08 10:40 | DQO (relativo a carbono) | < | 50.00000000 | mg/L
RYTA00800 | 2020-12-03 10:50 | Carbono Orgânico Total |  | 3.43000000 | mg/L
RYTA00800 | 2020-12-03 10:50 | Condutividade |  | 46.30000000 | µS/cm
RYTA00800 | 2020-12-03 10:50 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.95000000 | mg/L
RYTA00800 | 2020-12-03 10:50 | pH |  | 6.45000000 | U.pH
RYTA00800 | 2020-12-03 10:50 | Sólido Suspenso Total | < | 50.00000000 | mg/L
RYTA00800 | 2020-12-03 10:50 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.90000000 | mg/L
RYTA00800 | 2020-12-03 10:50 | DBO (5, 20) | < | 3.00000000 | mg/L
RYTA00800 | 2020-12-03 10:50 | Temperatura da Água |  | 22.90000000 | ºC
RYTA00800 | 2020-12-03 10:50 | DQO (relativo a carbono) | < | 50.00000000 | mg/L
RYTA00800 | 2020-12-03 10:50 | Sólido Total |  | 69.00000000 | mg/L
RYTA00800 | 2020-12-03 10:50 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
RYTA00800 | 2020-12-03 10:50 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.90000000 | mg/L
RYTA00800 | 2020-12-03 10:50 | Turbidez |  | 8.75000000 | UNT
RYTA00800 | 2020-12-03 10:50 | Fósforo Total |  | 0.09000000 | mg/L
RYTA00800 | 2020-12-03 10:50 | Escherichia coli |  | 40000.00000000 | UFC/100mL
RYTA00800 | 2021-02-04 11:15 | DQO (relativo a carbono) | < | 50.00000000 | mg/L
RYTA00800 | 2021-02-04 11:15 | Temperatura da Água |  | 23.20000000 | ºC
RYTA00800 | 2021-02-04 11:15 | Condutividade |  | 34.60000000 | µS/cm
RYTA00800 | 2021-02-04 11:15 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.77000000 | mg/L
RYTA00800 | 2021-02-04 11:15 | pH |  | 5.92000000 | U.pH
RYTA00800 | 2021-02-04 11:15 | Fósforo Total |  | 0.05000000 | mg/L
RYTA00800 | 2021-02-04 11:15 | Escherichia coli |  | 23000.00000000 | UFC/100mL
RYTA00800 | 2021-02-04 11:15 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
RYTA00800 | 2021-02-04 11:15 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.61000000 | mg/L
RYTA00800 | 2021-02-04 11:15 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
RYTA00800 | 2021-02-04 11:15 | DBO (5, 20) | < | 3.00000000 | mg/L
RYTA00800 | 2021-02-04 11:15 | Turbidez |  | 41.37000000 | UNT
RYTA00800 | 2021-02-04 11:15 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.15000000 | mg/L
RYTA00800 | 2021-02-04 11:15 | Carbono Orgânico Total |  | 6.05000000 | mg/L
RYTA00800 | 2021-04-08 11:10 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
RYTA00800 | 2021-04-08 11:10 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
RYTA00800 | 2021-04-08 11:10 | pH |  | 6.55000000 | U.pH
RYTA00800 | 2021-04-08 11:10 | Temperatura da Água |  | 20.80000000 | ºC
RYTA00800 | 2021-04-08 11:10 | Turbidez |  | 9.14000000 | UNT
RYTA00800 | 2021-04-08 11:10 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.11000000 | mg/L
RYTA00800 | 2021-04-08 11:10 | DBO (5, 20) | < | 3.00000000 | mg/L
RYTA00800 | 2021-04-08 11:10 | Fósforo Total |  | 0.06000000 | mg/L
RYTA00800 | 2021-04-08 11:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.31000000 | mg/L
RYTA00800 | 2021-04-08 11:10 | Carbono Orgânico Total |  | 2.60000000 | mg/L
RYTA00800 | 2021-04-08 11:10 | DQO (relativo a carbono) | < | 50.00000000 | mg/L
RYTA00800 | 2021-04-08 11:10 | Condutividade |  | 48.70000000 | µS/cm
RYTA00800 | 2021-04-08 11:10 | Escherichia coli |  | 13000.00000000 | UFC/100mL
RYTA00800 | 2021-04-08 11:10 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.29000000 | mg/L
RYTA00800 | 2021-06-16 10:50 | Fósforo Total |  | 0.06000000 | mg/L
RYTA00800 | 2021-06-16 10:50 | Temperatura da Água |  | 16.20000000 | ºC
RYTA00800 | 2021-06-16 10:50 | DBO (5, 20) | < | 3.00000000 | mg/L
RYTA00800 | 2021-06-16 10:50 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
RYTA00800 | 2021-06-16 10:50 | Carbono Orgânico Total |  | 1.98000000 | mg/L
RYTA00800 | 2021-06-16 10:50 | Turbidez |  | 5.19000000 | UNT
RYTA00800 | 2021-06-16 10:50 | Escherichia coli |  | 25000.00000000 | UFC/100mL
RYTA00800 | 2021-06-16 10:50 | Condutividade |  | 40.80000000 | µS/cm
RYTA00800 | 2021-06-16 10:50 | DQO (relativo a carbono) | < | 50.00000000 | mg/L
RYTA00800 | 2021-06-16 10:50 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
RYTA00800 | 2021-06-16 10:50 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.89000000 | mg/L
RYTA00800 | 2021-06-16 10:50 | pH |  | 6.59000000 | U.pH
RYTA00800 | 2021-06-16 10:50 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.33000000 | mg/L
RYTA00800 | 2021-06-16 10:50 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.27000000 | mg/L
RYTA00800 | 2021-08-05 10:50 | DQO (relativo a carbono) | < | 50.00000000 | mg/L
RYTA00800 | 2021-08-05 10:50 | Temperatura da Água |  | 14.30000000 | ºC
RYTA00800 | 2021-08-05 10:50 | DBO (5, 20) | < | 3.00000000 | mg/L
RYTA00800 | 2021-08-05 10:50 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.59000000 | mg/L
RYTA00800 | 2021-08-05 10:50 | Carbono Orgânico Total |  | 2.20000000 | mg/L
RYTA00800 | 2021-08-05 10:50 | Fósforo Total |  | 0.07000000 | mg/L
RYTA00800 | 2021-08-05 10:50 | Turbidez |  | 3.95000000 | UNT
RYTA00800 | 2021-08-05 10:50 | Condutividade |  | 43.00000000 | µS/cm
RYTA00800 | 2021-08-05 10:50 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.20000000 | mg/L
RYTA00800 | 2021-08-05 10:50 | pH |  | 6.31000000 | U.pH
RYTA00800 | 2021-08-05 10:50 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
RYTA00800 | 2021-08-05 10:50 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.86000000 | mg/L
RYTA00800 | 2021-08-05 10:50 | Escherichia coli |  | 4400.00000000 | UFC/100mL
RYTA00800 | 2021-08-05 10:50 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
RYTA00800 | 2021-10-07 10:45 | Condutividade |  | 47.40000000 | µS/cm
RYTA00800 | 2021-10-07 10:45 | Turbidez |  | 10.49000000 | UNT
RYTA00800 | 2021-10-07 10:45 | Escherichia coli |  | 15000.00000000 | UFC/100mL
RYTA00800 | 2021-10-07 10:45 | DQO (relativo a carbono) | < | 50.00000000 | mg/L
RYTA00800 | 2021-10-07 10:45 | Carbono Orgânico Total |  | 4.86000000 | mg/L
RYTA00800 | 2021-10-07 10:45 | Temperatura da Água |  | 18.50000000 | ºC
RYTA00800 | 2021-10-07 10:45 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.63000000 | mg/L
RYTA00800 | 2021-10-07 10:45 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
RYTA00800 | 2021-10-07 10:45 | Fósforo Total |  | 0.08000000 | mg/L
RYTA00800 | 2021-10-07 10:45 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.21000000 | mg/L
RYTA00800 | 2021-10-07 10:45 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
RYTA00800 | 2021-10-07 10:45 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.94000000 | mg/L
RYTA00800 | 2021-10-07 10:45 | DBO (5, 20) | < | 3.00000000 | mg/L
RYTA00800 | 2021-10-07 10:45 | pH |  | 6.24000000 | U.pH