## Sheet1
cod_ponto | datahora_coleta | parametro | sinal | valor | unidade
SDOM03700 | 2005-06-20 09:00 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.05000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-06-20 09:00 | Temperatura da Água |  | 18.00000000 | ºC
SDOM03700 | 2005-06-20 09:00 | Temperatura do Ar |  | 20.00000000 | ºC
SDOM03700 | 2005-06-20 09:00 | Coloração |  | Cinza | Adimensional
SDOM03700 | 2005-06-20 09:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 11000.00000000 | UFC/100mL
SDOM03700 | 2005-06-20 09:00 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.01500000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-06-20 09:00 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-06-20 09:00 | Sólido Total |  | 150.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-06-20 09:00 | Fenóis Totais | < | 0.00300000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-06-20 09:00 | Sólido Dissolvido Total |  | 134.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-06-20 09:00 | Fósforo Total |  | 0.44400000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-06-20 09:00 | Alumínio Total |  | 0.84000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-06-20 09:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
SDOM03700 | 2005-06-20 09:00 | pH |  | 6.00000000 | U.pH
SDOM03700 | 2005-06-20 09:00 | Ferro Total |  | 5.09000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-06-20 09:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 3.90000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-06-20 09:00 | Condutividade |  | 206.00000000 | µS/cm
SDOM03700 | 2005-06-20 09:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 2.20000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-06-20 09:00 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-06-20 09:00 | Manganês Total |  | 0.21000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-06-20 09:00 | Turbidez |  | 15.00000000 | UNT
SDOM03700 | 2005-06-20 09:00 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-06-20 09:00 | Nitrogênio Amoniacal |  | 3.60000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-06-20 09:00 | Sódio |  | 13.40000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-06-20 09:00 | Zinco Total |  | 0.09000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-06-20 09:00 | Cloreto Total |  | 11.50000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-06-20 09:00 | DBO (5, 20) |  | 5.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-06-20 09:00 | Potássio |  | 5.69000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-07-20 09:40 | Zinco Total |  | 0.03000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-07-20 09:40 | Ferro Total |  | 3.11000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-07-20 09:40 | Coliformes Termotolerantes |  | 33000.00000000 | UFC/100mL
SDOM03700 | 2005-07-20 09:40 | Turbidez |  | 30.00000000 | UNT
SDOM03700 | 2005-07-20 09:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
SDOM03700 | 2005-07-20 09:40 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-07-20 09:40 | Sólido Total |  | 114.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-07-20 09:40 | Fósforo Total |  | 0.17100000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-07-20 09:40 | Nitrogênio Amoniacal |  | 1.45000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-07-20 09:40 | Manganês Total |  | 0.13000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-07-20 09:40 | Cobre Total |  | 0.05000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-07-20 09:40 | Cloreto Total |  | 8.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-07-20 09:40 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.02700000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-07-20 09:40 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 2.70000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-07-20 09:40 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.12000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-07-20 09:40 | Potássio |  | 5.04000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-07-20 09:40 | DBO (5, 20) |  | 4.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-07-20 09:40 | Sódio |  | 5.57000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-07-20 09:40 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-07-20 09:40 | Condutividade |  | 130.60000000 | µS/cm
SDOM03700 | 2005-07-20 09:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-07-20 09:40 | pH |  | 6.50000000 | U.pH
SDOM03700 | 2005-07-20 09:40 | Alumínio Total |  | 0.87000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-07-20 09:40 | Sólido Dissolvido Total |  | 98.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-07-20 09:40 | Temperatura da Água |  | 16.00000000 | ºC
SDOM03700 | 2005-07-20 09:40 | Temperatura do Ar |  | 19.00000000 | ºC
SDOM03700 | 2005-07-20 09:40 | Coloração |  | Amarela | Adimensional
SDOM03700 | 2005-07-20 09:40 | Fenóis Totais | < | 0.00300000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-08-15 10:00 | Sólido Total |  | 144.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-08-15 10:00 | Potássio |  | 5.40000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-08-15 10:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 49000.00000000 | UFC/100mL
SDOM03700 | 2005-08-15 10:00 | Sólido Dissolvido Total |  | 140.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-08-15 10:00 | DBO (5, 20) |  | 6.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-08-15 10:00 | Crômio Total |  | 0.02000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-08-15 10:00 | Sódio |  | 15.20000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-08-15 10:00 | Cloreto Total |  | 12.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-08-15 10:00 | Manganês Total |  | 0.21000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-08-15 10:00 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-08-15 10:00 | Condutividade |  | 219.10000000 | µS/cm
SDOM03700 | 2005-08-15 10:00 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-08-15 10:00 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-08-15 10:00 | Coloração |  | Cinza | Adimensional
SDOM03700 | 2005-08-15 10:00 | Fenóis Totais | < | 0.00300000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-08-15 10:00 | Fósforo Total |  | 0.20500000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-08-15 10:00 | Cádmio Total | < | 0.00500000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-08-15 10:00 | pH |  | 6.00000000 | U.pH
SDOM03700 | 2005-08-15 10:00 | Ferro Total |  | 4.99000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-08-15 10:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.90000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-08-15 10:00 | Turbidez |  | 45.00000000 | UNT
SDOM03700 | 2005-08-15 10:00 | Zinco Total |  | 0.05000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-08-15 10:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.06000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-08-15 10:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 3.90000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-08-15 10:00 | Alumínio Total |  | 0.33000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-08-15 10:00 | Temperatura do Ar |  | 26.00000000 | ºC
SDOM03700 | 2005-08-15 10:00 | Chumbo Total | < | 0.10000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-08-15 10:00 | Nitrogênio Amoniacal |  | 2.80000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-08-15 10:00 | Temperatura da Água |  | 19.00000000 | ºC
SDOM03700 | 2005-08-15 10:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
SDOM03700 | 2005-08-15 10:00 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00800000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-08-15 10:00 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-09-20 14:00 | DBO (5, 20) |  | 4.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-09-20 14:00 | Temperatura da Água |  | 22.00000000 | ºC
SDOM03700 | 2005-09-20 14:00 | Turbidez |  | 15.00000000 | UNT
SDOM03700 | 2005-09-20 14:00 | Fósforo Total |  | 0.48500000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-09-20 14:00 | Condutividade |  | 244.00000000 | µS/cm
SDOM03700 | 2005-09-20 14:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 5.38000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-09-20 14:00 | Nitrogênio Amoniacal |  | 5.08000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-09-20 14:00 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-09-20 14:00 | Sólido Total |  | 176.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-09-20 14:00 | Alumínio Total |  | 0.36000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-09-20 14:00 | Ferro Total |  | 4.86000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-09-20 14:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 3300.00000000 | UFC/100mL
SDOM03700 | 2005-09-20 14:00 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-09-20 14:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
SDOM03700 | 2005-09-20 14:00 | Fenóis Totais | < | 0.00300000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-09-20 14:00 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-09-20 14:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.05000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-09-20 14:00 | Sólido Dissolvido Total |  | 170.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-09-20 14:00 | Cloreto Total |  | 8.50000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-09-20 14:00 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00800000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-09-20 14:00 | pH |  | 6.00000000 | U.pH
SDOM03700 | 2005-09-20 14:00 | Zinco Total |  | 0.02000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-09-20 14:00 | Temperatura do Ar |  | 34.00000000 | ºC
SDOM03700 | 2005-09-20 14:00 | Manganês Total |  | 0.21000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-09-20 14:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 0.80000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-10-17 10:00 | pH |  | 6.00000000 | U.pH
SDOM03700 | 2005-10-17 10:00 | Condutividade |  | 214.00000000 | µS/cm
SDOM03700 | 2005-10-17 10:00 | Temperatura do Ar |  | 28.00000000 | ºC
SDOM03700 | 2005-10-17 10:00 | Nitrogênio Amoniacal |  | 1.30000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-10-17 10:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 5300.00000000 | UFC/100mL
SDOM03700 | 2005-10-17 10:00 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-10-17 10:00 | Ferro Total |  | 5.10000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-10-17 10:00 | Alumínio Total |  | 1.49000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-10-17 10:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 0.40000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-10-17 10:00 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00800000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-10-17 10:00 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-10-17 10:00 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
SDOM03700 | 2005-10-17 10:00 | Fenóis Totais | < | 0.00300000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-10-17 10:00 | Manganês Total |  | 0.24000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-10-17 10:00 | Turbidez |  | 30.00000000 | UNT
SDOM03700 | 2005-10-17 10:00 | Sólido Dissolvido Total |  | 136.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-10-17 10:00 | Sódio |  | 14.20000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-10-17 10:00 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-10-17 10:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
SDOM03700 | 2005-10-17 10:00 | Sólido Total |  | 252.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-10-17 10:00 | DBO (5, 20) |  | 7.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-10-17 10:00 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-10-17 10:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.20000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-10-17 10:00 | Potássio |  | 5.89000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-10-17 10:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 6.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-10-17 10:00 | Fósforo Total |  | 0.41500000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-10-17 10:00 | Temperatura da Água |  | 26.00000000 | ºC
SDOM03700 | 2005-10-17 10:00 | Cloreto Total |  | 7.10000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-11-21 11:00 | Alumínio Total |  | 2.32000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-11-21 11:00 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00800000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-11-21 11:00 | pH |  | 6.00000000 | U.pH
SDOM03700 | 2005-11-21 11:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 140000.00000000 | UFC/100mL
SDOM03700 | 2005-11-21 11:00 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-11-21 11:00 | Fenóis Totais | < | 0.00300000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-11-21 11:00 | Manganês Total |  | 0.29000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-11-21 11:00 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
SDOM03700 | 2005-11-21 11:00 | Cloreto Total |  | 9.50000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-11-21 11:00 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-11-21 11:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
SDOM03700 | 2005-11-21 11:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.07000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-11-21 11:00 | Potássio |  | 6.94000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-11-21 11:00 | Temperatura do Ar |  | 26.00000000 | ºC
SDOM03700 | 2005-11-21 11:00 | Temperatura da Água |  | 22.00000000 | ºC
SDOM03700 | 2005-11-21 11:00 | Nitrogênio Amoniacal |  | 3.40000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-11-21 11:00 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-11-21 11:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 11.60000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-11-21 11:00 | Sólido Dissolvido Total |  | 146.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-11-21 11:00 | Condutividade |  | 214.00000000 | µS/cm
SDOM03700 | 2005-11-21 11:00 | Fósforo Total |  | 1.78000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-11-21 11:00 | DBO (5, 20) |  | 6.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-11-21 11:00 | Ferro Total |  | 7.08000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-11-21 11:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 0.60000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-11-21 11:00 | Turbidez |  | 35.00000000 | UNT
SDOM03700 | 2005-11-21 11:00 | Sódio |  | 20.10000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-11-21 11:00 | Sólido Total |  | 222.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-11-21 11:00 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-12-12 08:30 | Alumínio Total |  | 13.80000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-12-12 08:30 | Condutividade |  | 70.90000000 | µS/cm
SDOM03700 | 2005-12-12 08:30 | Potássio |  | 5.41000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-12-12 08:30 | Sódio |  | 4.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-12-12 08:30 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
SDOM03700 | 2005-12-12 08:30 | Temperatura do Ar |  | 22.00000000 | ºC
SDOM03700 | 2005-12-12 08:30 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-12-12 08:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.20000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-12-12 08:30 | Turbidez |  | 225.00000000 | UNT
SDOM03700 | 2005-12-12 08:30 | DBO (5, 20) |  | 2.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-12-12 08:30 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.17000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-12-12 08:30 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.05000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-12-12 08:30 | Fenóis Totais | < | 0.00300000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-12-12 08:30 | Fósforo Total |  | 0.18900000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-12-12 08:30 | Coliformes Termotolerantes |  | 4900.00000000 | UFC/100mL
SDOM03700 | 2005-12-12 08:30 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.42000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-12-12 08:30 | Zinco Total |  | 0.03000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-12-12 08:30 | pH |  | 6.00000000 | U.pH
SDOM03700 | 2005-12-12 08:30 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-12-12 08:30 | Cloreto Total |  | 2.30000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-12-12 08:30 | Manganês Total |  | 0.08000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-12-12 08:30 | Sólido Dissolvido Total |  | 160.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-12-12 08:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
SDOM03700 | 2005-12-12 08:30 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.01600000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-12-12 08:30 | Ferro Total |  | 11.60000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-12-12 08:30 | Temperatura da Água |  | 22.00000000 | ºC
SDOM03700 | 2005-12-12 08:30 | Cobre Total |  | 0.02000000 | mg/L
SDOM03700 | 2005-12-12 08:30 | Sólido Total |  | 196.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-02-15 10:50 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-02-15 10:50 | Ferro Total |  | 4.31000000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-02-15 10:50 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-02-15 10:50 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.04400000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-02-15 10:50 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-02-15 10:50 | Condutividade |  | 123.90000000 | µS/cm
SDOM03700 | 2006-02-15 10:50 | Temperatura da Água |  | 24.00000000 | ºC
SDOM03700 | 2006-02-15 10:50 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
SDOM03700 | 2006-02-15 10:50 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-02-15 10:50 | Fósforo Total |  | 0.18100000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-02-15 10:50 | Cloreto Total |  | 11.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-02-15 10:50 | Temperatura do Ar |  | 30.00000000 | ºC
SDOM03700 | 2006-02-15 10:50 | Turbidez |  | 35.00000000 | UNT
SDOM03700 | 2006-02-15 10:50 | Manganês Total |  | 0.03000000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-02-15 10:50 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-02-15 10:50 | Sódio |  | 8.55000000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-02-15 10:50 | Sólido Dissolvido Total |  | 112.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-02-15 10:50 | pH |  | 6.00000000 | U.pH
SDOM03700 | 2006-02-15 10:50 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.13000000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-02-15 10:50 | Alumínio Total |  | 3.22000000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-02-15 10:50 | Coliformes Termotolerantes |  | 230.00000000 | UFC/100mL
SDOM03700 | 2006-02-15 10:50 | Sólido Total |  | 146.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-02-15 10:50 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.60000000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-02-15 10:50 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
SDOM03700 | 2006-02-15 10:50 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.09000000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-02-15 10:50 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.86000000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-02-15 10:50 | Potássio |  | 6.31000000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-02-15 10:50 | Fenóis Totais | < | 0.00300000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-04-10 10:20 | Sólido Total |  | 131.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-04-10 10:20 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.60000000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-04-10 10:20 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-04-10 10:20 | Fósforo Total |  | 0.13400000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-04-10 10:20 | Turbidez |  | 45.00000000 | UNT
SDOM03700 | 2006-04-10 10:20 | Sódio |  | 10.70000000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-04-10 10:20 | Temperatura da Água |  | 25.00000000 | ºC
SDOM03700 | 2006-04-10 10:20 | Zinco Total |  | 0.12000000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-04-10 10:20 | Sólido Dissolvido Total |  | 88.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-04-10 10:20 | Fenóis Totais | < | 0.00300000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-04-10 10:20 | Potássio |  | 5.47000000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-04-10 10:20 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
SDOM03700 | 2006-04-10 10:20 | Coloração |  | Cinza | Adimensional
SDOM03700 | 2006-04-10 10:20 | Coliformes Termotolerantes |  | 1300.00000000 | UFC/100mL
SDOM03700 | 2006-04-10 10:20 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.14000000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-04-10 10:20 | pH |  | 6.50000000 | U.pH
SDOM03700 | 2006-04-10 10:20 | Manganês Total |  | 0.06000000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-04-10 10:20 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-04-10 10:20 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.03700000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-04-10 10:20 | Temperatura do Ar |  | 28.00000000 | ºC
SDOM03700 | 2006-04-10 10:20 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-04-10 10:20 | Cloreto Total |  | 8.90000000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-04-10 10:20 | Condutividade |  | 132.30000000 | µS/cm
SDOM03700 | 2006-04-10 10:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-04-10 10:20 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.15000000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-06-20 10:45 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.01500000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-06-20 10:45 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 4.10000000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-06-20 10:45 | Fósforo Total |  | 0.36700000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-06-20 10:45 | DBO (5, 20) |  | 3.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-06-20 10:45 | Oxigênio Dissolvido |  | 2.70000000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-06-20 10:45 | Zinco Total |  | 0.04000000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-06-20 10:45 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-06-20 10:45 | Manganês Total |  | 0.25000000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-06-20 10:45 | Nitrogênio Amoniacal |  | 3.50000000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-06-20 10:45 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-06-20 10:45 | Ferro Dissolvido |  | 0.91000000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-06-20 10:45 | Fenóis Totais | < | 0.00300000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-06-20 10:45 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.08000000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-06-20 10:45 | Potássio |  | 4.69000000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-06-20 10:45 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-06-20 10:45 | Cobre Dissolvido | < | 0.01000000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-06-20 10:45 | Coloração |  | Cinza | Adimensional
SDOM03700 | 2006-06-20 10:45 | Sólido Dissolvido Total |  | 124.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-06-20 10:45 | pH |  | 6.00000000 | U.pH
SDOM03700 | 2006-06-20 10:45 | Cloreto Total |  | 11.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-06-20 10:45 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
SDOM03700 | 2006-06-20 10:45 | Temperatura da Água |  | 18.00000000 | ºC
SDOM03700 | 2006-06-20 10:45 | Sólido Total |  | 126.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-06-20 10:45 | Sódio |  | 16.60000000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-06-20 10:45 | Condutividade |  | 201.00000000 | µS/cm
SDOM03700 | 2006-06-20 10:45 | Temperatura do Ar |  | 25.00000000 | ºC
SDOM03700 | 2006-06-20 10:45 | Coliformes Termotolerantes |  | 600.00000000 | UFC/100mL
SDOM03700 | 2006-06-20 10:45 | Turbidez |  | 20.00000000 | UNT
SDOM03700 | 2006-08-14 11:00 | Potássio |  | 4.94000000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-08-14 11:00 | Sólido Total |  | 245.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-08-14 11:00 | Coloração |  | Cinza | Adimensional
SDOM03700 | 2006-08-14 11:00 | Fósforo Total |  | 0.70000000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-08-14 11:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.20000000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-08-14 11:00 | Condutividade |  | 212.00000000 | µS/cm
SDOM03700 | 2006-08-14 11:00 | pH |  | 6.00000000 | U.pH
SDOM03700 | 2006-08-14 11:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 23000.00000000 | UFC/100mL
SDOM03700 | 2006-08-14 11:00 | Zinco Total |  | 0.06000000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-08-14 11:00 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-08-14 11:00 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-08-14 11:00 | Ferro Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-08-14 11:00 | Fenóis Totais | < | 0.00300000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-08-14 11:00 | Sólido Dissolvido Total |  | 146.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-08-14 11:00 | Cobre Dissolvido | < | 0.01000000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-08-14 11:00 | Manganês Total |  | 0.17000000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-08-14 11:00 | Cloreto Total |  | 9.50000000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-08-14 11:00 | Alumínio Total | < | 0.10000000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-08-14 11:00 | Turbidez |  | 20.00000000 | UNT
SDOM03700 | 2006-08-14 11:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 2.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-08-14 11:00 | Crômio Total | < | 0.01000000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-08-14 11:00 | Sódio |  | 14.70000000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-08-14 11:00 | Nitrogênio Amoniacal |  | 1.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-08-14 11:00 | Temperatura do Ar |  | 28.00000000 | ºC
SDOM03700 | 2006-08-14 11:00 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.05000000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-08-14 11:00 | Temperatura da Água |  | 19.00000000 | ºC
SDOM03700 | 2006-08-14 11:00 | Chumbo Total |  | 0.00900000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-08-14 11:00 | DBO (5, 20) |  | 5.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-08-14 11:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
SDOM03700 | 2006-08-14 11:00 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-08-14 11:00 | Cádmio Total | < | 0.00010000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-08-14 11:00 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-08-14 11:00 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00800000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-10-16 11:50 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-10-16 11:50 | Fenóis Totais | < | 0.00300000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-10-16 11:50 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 2.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-10-16 11:50 | Ferro Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-10-16 11:50 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-10-16 11:50 | Sólido Dissolvido Total |  | 102.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-10-16 11:50 | Coliformes Termotolerantes |  | 11000.00000000 | UFC/100mL
SDOM03700 | 2006-10-16 11:50 | Manganês Total |  | 0.26000000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-10-16 11:50 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-10-16 11:50 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.05000000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-10-16 11:50 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00800000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-10-16 11:50 | Nitrogênio Amoniacal |  | 2.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-10-16 11:50 | pH |  | 6.00000000 | U.pH
SDOM03700 | 2006-10-16 11:50 | Cobre Dissolvido | < | 0.01000000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-10-16 11:50 | Temperatura da Água |  | 22.00000000 | ºC
SDOM03700 | 2006-10-16 11:50 | Fósforo Total |  | 0.50000000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-10-16 11:50 | Sólido Total |  | 124.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-10-16 11:50 | Cloreto Total |  | 9.40000000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-10-16 11:50 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
SDOM03700 | 2006-10-16 11:50 | Temperatura do Ar |  | 28.00000000 | ºC
SDOM03700 | 2006-10-16 11:50 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
SDOM03700 | 2006-10-16 11:50 | Potássio |  | 5.59000000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-10-16 11:50 | Turbidez |  | 35.00000000 | UNT
SDOM03700 | 2006-10-16 11:50 | Condutividade |  | 180.00000000 | µS/cm
SDOM03700 | 2006-10-16 11:50 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-10-16 11:50 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.10000000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-10-16 11:50 | Sódio |  | 9.99000000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-10-16 11:50 | DBO (5, 20) |  | 7.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-12-11 11:40 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-12-11 11:40 | Fósforo Total |  | 0.10400000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-12-11 11:40 | Temperatura do Ar |  | 28.00000000 | ºC
SDOM03700 | 2006-12-11 11:40 | Sólido Dissolvido Total |  | 108.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-12-11 11:40 | Manganês Total |  | 0.05000000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-12-11 11:40 | Ferro Dissolvido |  | 0.17000000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-12-11 11:40 | pH |  | 6.00000000 | U.pH
SDOM03700 | 2006-12-11 11:40 | Temperatura da Água |  | 24.00000000 | ºC
SDOM03700 | 2006-12-11 11:40 | Turbidez |  | 30.00000000 | UNT
SDOM03700 | 2006-12-11 11:40 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.05000000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-12-11 11:40 | Coliformes Termotolerantes |  | 1100.00000000 | UFC/100mL
SDOM03700 | 2006-12-11 11:40 | DBO (5, 20) |  | 2.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-12-11 11:40 | Sódio |  | 7.39000000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-12-11 11:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.30000000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-12-11 11:40 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
SDOM03700 | 2006-12-11 11:40 | Potássio |  | 5.77000000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-12-11 11:40 | Alumínio Dissolvido |  | 0.14000000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-12-11 11:40 | Condutividade |  | 127.10000000 | µS/cm
SDOM03700 | 2006-12-11 11:40 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00800000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-12-11 11:40 | Cobre Dissolvido |  | 0.02000000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-12-11 11:40 | Cloreto Total |  | 6.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-12-11 11:40 | Zinco Total |  | 0.03000000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-12-11 11:40 | Fenóis Totais | < | 0.00300000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-12-11 11:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
SDOM03700 | 2006-12-11 11:40 | Sólido Total |  | 126.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-12-11 11:40 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.35000000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-12-11 11:40 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2006-12-11 11:40 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.62000000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-02-26 11:10 | Condutividade |  | 169.30000000 | µS/cm
SDOM03700 | 2007-02-26 11:10 | Cádmio Total |  | 0.00020000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-02-26 11:10 | Crômio Total | < | 0.01000000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-02-26 11:10 | Sódio |  | 9.47000000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-02-26 11:10 | Cobre Dissolvido | < | 0.00900000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-02-26 11:10 | Temperatura da Água |  | 23.00000000 | ºC
SDOM03700 | 2007-02-26 11:10 | pH |  | 6.00000000 | U.pH
SDOM03700 | 2007-02-26 11:10 | Fósforo Total |  | 0.23900000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-02-26 11:10 | DBO (5, 20) |  | 6.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-02-26 11:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.90000000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-02-26 11:10 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
SDOM03700 | 2007-02-26 11:10 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-02-26 11:10 | Cloreto Total |  | 8.50000000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-02-26 11:10 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.03500000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-02-26 11:10 | Sólido Total |  | 134.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-02-26 11:10 | Manganês Total |  | 0.36000000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-02-26 11:10 | Chumbo Total |  | 0.01000000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-02-26 11:10 | Turbidez |  | 30.00000000 | UNT
SDOM03700 | 2007-02-26 11:10 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
SDOM03700 | 2007-02-26 11:10 | Sólido Dissolvido Total |  | 102.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-02-26 11:10 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.05000000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-02-26 11:10 | Fenóis Totais | < | 0.00100000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-02-26 11:10 | Zinco Total |  | 0.05000000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-02-26 11:10 | Temperatura do Ar |  | 30.00000000 | ºC
SDOM03700 | 2007-02-26 11:10 | Sistema Microtox 50 |  | 3.59000000 | EC50(%)
SDOM03700 | 2007-02-26 11:10 | Alumínio Dissolvido |  | 0.18000000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-02-26 11:10 | Ferro Dissolvido |  | 0.34000000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-02-26 11:10 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-02-26 11:10 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-02-26 11:10 | Coliformes Termotolerantes |  | 2300.00000000 | UFC/100mL
SDOM03700 | 2007-02-26 11:10 | Potássio |  | 5.86000000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-02-26 11:10 | Nitrogênio Amoniacal |  | 1.30000000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-02-26 11:10 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.59000000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-04-16 10:40 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 2.24000000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-04-16 10:40 | Fenóis Totais | < | 0.00100000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-04-16 10:40 | DBO (5, 20) |  | 5.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-04-16 10:40 | Sódio |  | 12.90000000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-04-16 10:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.60000000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-04-16 10:40 | Potássio |  | 4.23000000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-04-16 10:40 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
SDOM03700 | 2007-04-16 10:40 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-04-16 10:40 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.01400000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-04-16 10:40 | Sólido Total |  | 124.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-04-16 10:40 | Manganês Total |  | 0.39000000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-04-16 10:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
SDOM03700 | 2007-04-16 10:40 | Cloreto Total |  | 6.50000000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-04-16 10:40 | Temperatura do Ar |  | 30.00000000 | ºC
SDOM03700 | 2007-04-16 10:40 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.05000000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-04-16 10:40 | Nitrogênio Amoniacal |  | 200.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-04-16 10:40 | Temperatura da Água |  | 25.00000000 | ºC
SDOM03700 | 2007-04-16 10:40 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-04-16 10:40 | Cobre Dissolvido | < | 0.00900000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-04-16 10:40 | Condutividade |  | 180.50000000 | µS/cm
SDOM03700 | 2007-04-16 10:40 | Ferro Dissolvido |  | 0.35000000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-04-16 10:40 | Sólido Dissolvido Total |  | 80.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-04-16 10:40 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-04-16 10:40 | Coliformes Termotolerantes |  | 49000.00000000 | UFC/100mL
SDOM03700 | 2007-04-16 10:40 | pH |  | 6.00000000 | U.pH
SDOM03700 | 2007-04-16 10:40 | Fósforo Total |  | 0.08500000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-04-16 10:40 | Turbidez |  | 28.00000000 | UNT
SDOM03700 | 2007-04-16 10:40 | Zinco Total | < | 0.04000000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-06-20 11:35 | Nitrogênio Amoniacal |  | 2.28000000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-06-20 11:35 | Manganês Total |  | 0.30000000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-06-20 11:35 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.02000000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-06-20 11:35 | Temperatura da Água |  | 19.00000000 | ºC
SDOM03700 | 2007-06-20 11:35 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-06-20 11:35 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.24000000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-06-20 11:35 | Temperatura do Ar |  | 23.00000000 | ºC
SDOM03700 | 2007-06-20 11:35 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 10.70000000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-06-20 11:35 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
SDOM03700 | 2007-06-20 11:35 | DBO (5, 20) |  | 6.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-06-20 11:35 | Potássio |  | 4.56000000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-06-20 11:35 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.90000000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-06-20 11:35 | Sólido Total |  | 247.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-06-20 11:35 | Zinco Total | < | 0.04000000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-06-20 11:35 | Coloração |  | Cinza | Adimensional
SDOM03700 | 2007-06-20 11:35 | Fenóis Totais | < | 0.00100000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-06-20 11:35 | Coliformes Termotolerantes |  | 130000.00000000 | UFC/100mL
SDOM03700 | 2007-06-20 11:35 | Turbidez |  | 22.90000000 | UNT
SDOM03700 | 2007-06-20 11:35 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-06-20 11:35 | Ferro Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-06-20 11:35 | Sódio |  | 14.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-06-20 11:35 | Sólido Dissolvido Total |  | 122.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-06-20 11:35 | Cobre Dissolvido | < | 0.00900000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-06-20 11:35 | Condutividade |  | 179.60000000 | µS/cm
SDOM03700 | 2007-06-20 11:35 | Fósforo Total |  | 0.52800000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-06-20 11:35 | Cloreto Total |  | 10.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-06-20 11:35 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-06-20 11:35 | pH |  | 6.00000000 | U.pH
SDOM03700 | 2007-08-13 10:10 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
SDOM03700 | 2007-08-13 10:10 | Nitrogênio Amoniacal |  | 7.88000000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-08-13 10:10 | Temperatura da Água |  | 20.00000000 | ºC
SDOM03700 | 2007-08-13 10:10 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-08-13 10:10 | Ferro Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-08-13 10:10 | Turbidez |  | 23.20000000 | UNT
SDOM03700 | 2007-08-13 10:10 | pH |  | 6.00000000 | U.pH
SDOM03700 | 2007-08-13 10:10 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00800000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-08-13 10:10 | Sódio |  | 19.40000000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-08-13 10:10 | Coliformes Termotolerantes |  | 240000.00000000 | UFC/100mL
SDOM03700 | 2007-08-13 10:10 | Potássio |  | 6.28000000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-08-13 10:10 | Fenóis Totais | < | 0.00100000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-08-13 10:10 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-08-13 10:10 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 8.57000000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-08-13 10:10 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-08-13 10:10 | Coloração |  | Preta | Adimensional
SDOM03700 | 2007-08-13 10:10 | Manganês Total |  | 0.35000000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-08-13 10:10 | Zinco Total | < | 0.04000000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-08-13 10:10 | Temperatura do Ar |  | 25.00000000 | ºC
SDOM03700 | 2007-08-13 10:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 2.50000000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-08-13 10:10 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.06000000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-08-13 10:10 | Sólido Dissolvido Total |  | 135.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-08-13 10:10 | Fósforo Total |  | 0.41500000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-08-13 10:10 | DBO (5, 20) |  | 6.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-08-13 10:10 | Sólido Total |  | 157.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-08-13 10:10 | Cobre Dissolvido | < | 0.00900000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-08-13 10:10 | Cloreto Total |  | 10.50000000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-08-13 10:10 | Condutividade |  | 217.00000000 | µS/cm
SDOM03700 | 2007-10-15 10:30 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 6.11000000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-10-15 10:30 | Turbidez |  | 19.30000000 | UNT
SDOM03700 | 2007-10-15 10:30 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-10-15 10:30 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-10-15 10:30 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
SDOM03700 | 2007-10-15 10:30 | Manganês Total |  | 0.22000000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-10-15 10:30 | Cloreto Total |  | 10.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-10-15 10:30 | Fenóis Totais | < | 0.00200000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-10-15 10:30 | Fósforo Total |  | 0.82300000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-10-15 10:30 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00800000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-10-15 10:30 | Temperatura do Ar |  | 26.00000000 | ºC
SDOM03700 | 2007-10-15 10:30 | pH |  | 6.00000000 | U.pH
SDOM03700 | 2007-10-15 10:30 | Sólido Total |  | 334.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-10-15 10:30 | DBO (5, 20) |  | 10.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-10-15 10:30 | Coliformes Termotolerantes |  | 130000.00000000 | UFC/100mL
SDOM03700 | 2007-10-15 10:30 | Condutividade |  | 288.00000000 | µS/cm
SDOM03700 | 2007-10-15 10:30 | Temperatura da Água |  | 23.00000000 | ºC
SDOM03700 | 2007-10-15 10:30 | Sódio |  | 29.60000000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-10-15 10:30 | Sólido Dissolvido Total |  | 170.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-10-15 10:30 | Nitrogênio Amoniacal |  | 3.93000000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-10-15 10:30 | Potássio |  | 6.59000000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-10-15 10:30 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.05000000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-10-15 10:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
SDOM03700 | 2007-10-15 10:30 | Cobre Dissolvido | < | 0.00900000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-10-15 10:30 | Ferro Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-10-15 10:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.30000000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-10-15 10:30 | Zinco Total |  | 0.05000000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-10-15 10:30 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-12-10 13:25 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-12-10 13:25 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.09000000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-12-10 13:25 | Temperatura da Água |  | 27.00000000 | ºC
SDOM03700 | 2007-12-10 13:25 | Sólido Dissolvido Total |  | 104.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-12-10 13:25 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.40000000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-12-10 13:25 | Turbidez |  | 40.90000000 | UNT
SDOM03700 | 2007-12-10 13:25 | Sódio |  | 9.83000000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-12-10 13:25 | Temperatura do Ar |  | 33.00000000 | ºC
SDOM03700 | 2007-12-10 13:25 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00800000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-12-10 13:25 | Sólido Total |  | 154.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-12-10 13:25 | Potássio |  | 5.88000000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-12-10 13:25 | Fósforo Total |  | 0.06600000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-12-10 13:25 | Condutividade |  | 151.80000000 | µS/cm
SDOM03700 | 2007-12-10 13:25 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-12-10 13:25 | Cloreto Total |  | 8.50000000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-12-10 13:25 | Coliformes Termotolerantes |  | 4600.00000000 | UFC/100mL
SDOM03700 | 2007-12-10 13:25 | DBO (5, 20) |  | 4.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-12-10 13:25 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 2.36000000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-12-10 13:25 | Cobre Dissolvido | < | 0.00900000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-12-10 13:25 | Zinco Total |  | 0.06000000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-12-10 13:25 | pH |  | 6.00000000 | U.pH
SDOM03700 | 2007-12-10 13:25 | Alumínio Dissolvido |  | 0.11000000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-12-10 13:25 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
SDOM03700 | 2007-12-10 13:25 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
SDOM03700 | 2007-12-10 13:25 | Fenóis Totais | < | 0.00200000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-12-10 13:25 | Ferro Dissolvido |  | 0.44000000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-12-10 13:25 | Manganês Total |  | 0.14000000 | mg/L
SDOM03700 | 2007-12-10 13:25 | Nitrogênio Amoniacal |  | 1.10000000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-02-25 14:10 | Sódio |  | 8.90000000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-02-25 14:10 | Sólido Total |  | 147.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-02-25 14:10 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.14000000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-02-25 14:10 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-02-25 14:10 | Zinco Total |  | 0.01200000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-02-25 14:10 | pH |  | 6.00000000 | U.pH
SDOM03700 | 2008-02-25 14:10 | Cádmio Total |  | 0.00050000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-02-25 14:10 | Ferro Dissolvido |  | 2.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-02-25 14:10 | Manganês Total |  | 0.04000000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-02-25 14:10 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.03900000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-02-25 14:10 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-02-25 14:10 | Turbidez |  | 69.30000000 | UNT
SDOM03700 | 2008-02-25 14:10 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
SDOM03700 | 2008-02-25 14:10 | Cloreto Total |  | 12.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-02-25 14:10 | Crômio Total | < | 0.00200000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-02-25 14:10 | Temperatura do Ar |  | 37.00000000 | ºC
SDOM03700 | 2008-02-25 14:10 | Alumínio Dissolvido |  | 0.31000000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-02-25 14:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.10000000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-02-25 14:10 | DBO (5, 20) |  | 3.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-02-25 14:10 | Cobre Dissolvido | < | 0.00400000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-02-25 14:10 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.85000000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-02-25 14:10 | Chumbo Total |  | 0.00400000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-02-25 14:10 | Níquel Total | < | 0.00400000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-02-25 14:10 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
SDOM03700 | 2008-02-25 14:10 | Potássio |  | 6.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-02-25 14:10 | Coliformes Termotolerantes |  | 1300.00000000 | UFC/100mL
SDOM03700 | 2008-02-25 14:10 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.10000000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-02-25 14:10 | Sólido Dissolvido Total |  | 141.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-02-25 14:10 | Fósforo Total |  | 0.11600000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-02-25 14:10 | Temperatura da Água |  | 27.00000000 | ºC
SDOM03700 | 2008-02-25 14:10 | Condutividade |  | 129.60000000 | µS/cm
SDOM03700 | 2008-04-22 14:40 | Ferro Dissolvido |  | 1.43000000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-04-22 14:40 | Sólido Total |  | 134.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-04-22 14:40 | Cloreto Total |  | 10.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-04-22 14:40 | Fenóis Totais | < | 0.00200000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-04-22 14:40 | Fósforo Total |  | 0.09900000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-04-22 14:40 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
SDOM03700 | 2008-04-22 14:40 | Crômio Total |  | 0.00200000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-04-22 14:40 | Zinco Total |  | 0.06700000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-04-22 14:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
SDOM03700 | 2008-04-22 14:40 | pH |  | 6.00000000 | U.pH
SDOM03700 | 2008-04-22 14:40 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.06300000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-04-22 14:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.60000000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-04-22 14:40 | Temperatura do Ar |  | 30.00000000 | ºC
SDOM03700 | 2008-04-22 14:40 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.60000000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-04-22 14:40 | Alumínio Dissolvido |  | 0.15000000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-04-22 14:40 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-04-22 14:40 | Coliformes Termotolerantes |  | 3300.00000000 | UFC/100mL
SDOM03700 | 2008-04-22 14:40 | Potássio |  | 4.69000000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-04-22 14:40 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.13000000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-04-22 14:40 | Cádmio Total | < | 0.00050000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-04-22 14:40 | Condutividade |  | 153.70000000 | µS/cm
SDOM03700 | 2008-04-22 14:40 | Sólido Dissolvido Total |  | 114.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-04-22 14:40 | Turbidez |  | 25.50000000 | UNT
SDOM03700 | 2008-04-22 14:40 | Nitrogênio Amoniacal |  | 1.10000000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-04-22 14:40 | Chumbo Total | < | 0.00400000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-04-22 14:40 | Sódio |  | 9.10000000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-04-22 14:40 | Níquel Total | < | 0.00400000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-04-22 14:40 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-04-22 14:40 | Manganês Total |  | 0.09010000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-04-22 14:40 | Temperatura da Água |  | 21.00000000 | ºC
SDOM03700 | 2008-04-22 14:40 | Cobre Dissolvido | < | 0.00400000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-06-23 10:40 | Crômio Total | < | 0.00200000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-06-23 10:40 | Sólido Dissolvido Total |  | 138.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-06-23 10:40 | Fenóis Totais | < | 0.00200000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-06-23 10:40 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-06-23 10:40 | DBO (5, 20) |  | 6.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-06-23 10:40 | Cobre Dissolvido | < | 0.00400000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-06-23 10:40 | Zinco Total |  | 0.05200000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-06-23 10:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
SDOM03700 | 2008-06-23 10:40 | Ferro Dissolvido |  | 4.17000000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-06-23 10:40 | Temperatura do Ar |  | 28.00000000 | ºC
SDOM03700 | 2008-06-23 10:40 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 2.90000000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-06-23 10:40 | Alumínio Dissolvido | < | 0.02000000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-06-23 10:40 | Potássio |  | 3.96000000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-06-23 10:40 | Condutividade |  | 191.40000000 | µS/cm
SDOM03700 | 2008-06-23 10:40 | Temperatura da Água |  | 19.00000000 | ºC
SDOM03700 | 2008-06-23 10:40 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.05000000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-06-23 10:40 | pH |  | 6.00000000 | U.pH
SDOM03700 | 2008-06-23 10:40 | Turbidez |  | 21.40000000 | UNT
SDOM03700 | 2008-06-23 10:40 | Nitrogênio Amoniacal |  | 2.25000000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-06-23 10:40 | Níquel Total | < | 0.00400000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-06-23 10:40 | Sódio |  | 16.20000000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-06-23 10:40 | Chumbo Total | < | 0.00400000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-06-23 10:40 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00800000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-06-23 10:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 2.40000000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-06-23 10:40 | Cádmio Total | < | 0.00050000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-06-23 10:40 | Sólido Total |  | 158.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-06-23 10:40 | Fósforo Total |  | 0.45500000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-06-23 10:40 | Coloração |  | Cinza | Adimensional
SDOM03700 | 2008-06-23 10:40 | Cloreto Total |  | 10.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-06-23 10:40 | Manganês Total | < | 0.22900000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-06-23 10:40 | Coliformes Termotolerantes |  | 3100.00000000 | UFC/100mL
SDOM03700 | 2008-08-11 14:00 | Cádmio Total |  | 0.00080000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-08-11 14:00 | Sódio |  | 14.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-08-11 14:00 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
SDOM03700 | 2008-08-11 14:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 59000.00000000 | UFC/100mL
SDOM03700 | 2008-08-11 14:00 | Potássio |  | 6.01000000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-08-11 14:00 | Condutividade |  | 198.20000000 | µS/cm
SDOM03700 | 2008-08-11 14:00 | Zinco Total |  | 0.05900000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-08-11 14:00 | Crômio Total |  | 0.00300000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-08-11 14:00 | DBO (5, 20) |  | 9.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-08-11 14:00 | Temperatura do Ar |  | 38.00000000 | ºC
SDOM03700 | 2008-08-11 14:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 2.48000000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-08-11 14:00 | Alumínio Dissolvido |  | 0.09000000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-08-11 14:00 | Temperatura da Água |  | 22.00000000 | ºC
SDOM03700 | 2008-08-11 14:00 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.05000000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-08-11 14:00 | pH |  | 6.00000000 | U.pH
SDOM03700 | 2008-08-11 14:00 | Turbidez |  | 27.50000000 | UNT
SDOM03700 | 2008-08-11 14:00 | Nitrogênio Amoniacal |  | 2.40000000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-08-11 14:00 | Chumbo Total |  | 0.00600000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-08-11 14:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-08-11 14:00 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00800000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-08-11 14:00 | Sólido Total |  | 132.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-08-11 14:00 | Manganês Total |  | 0.27100000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-08-11 14:00 | Cobre Dissolvido | < | 0.00400000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-08-11 14:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
SDOM03700 | 2008-08-11 14:00 | Sólido Dissolvido Total |  | 110.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-08-11 14:00 | Cloreto Total |  | 14.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-08-11 14:00 | Ferro Dissolvido |  | 2.32000000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-08-11 14:00 | Níquel Total | < | 0.00400000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-08-11 14:00 | Fósforo Total |  | 0.50100000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-10-07 11:35 | Coliformes Termotolerantes |  | 1000.00000000 | UFC/100mL
SDOM03700 | 2008-10-07 11:35 | Condutividade |  | 221.00000000 | µS/cm
SDOM03700 | 2008-10-07 11:35 | Sólido Dissolvido Total |  | 165.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-10-07 11:35 | Alumínio Dissolvido |  | 0.13000000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-10-07 11:35 | pH |  | 6.50000000 | U.pH
SDOM03700 | 2008-10-07 11:35 | Sólido Total |  | 341.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-10-07 11:35 | Cobre Dissolvido | < | 0.00400000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-10-07 11:35 | Coloração |  | Verde | Adimensional
SDOM03700 | 2008-10-07 11:35 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
SDOM03700 | 2008-10-07 11:35 | Chumbo Total | < | 0.00400000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-10-07 11:35 | Sódio |  | 14.90000000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-10-07 11:35 | Temperatura da Água |  | 21.40000000 | ºC
SDOM03700 | 2008-10-07 11:35 | Cloreto Total |  | 14.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-10-07 11:35 | Turbidez |  | 25.00000000 | UNT
SDOM03700 | 2008-10-07 11:35 | Níquel Total | < | 0.00400000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-10-07 11:35 | Nitrogênio Amoniacal |  | 3.50000000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-10-07 11:35 | Fósforo Total |  | 0.46600000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-10-07 11:35 | Temperatura do Ar |  | 24.70000000 | ºC
SDOM03700 | 2008-10-07 11:35 | Crômio Total |  | 0.00200000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-10-07 11:35 | Potássio |  | 6.30000000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-10-07 11:35 | Zinco Total |  | 0.04600000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-10-07 11:35 | DBO (5, 20) |  | 5.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-10-07 11:35 | Cádmio Total |  | 0.00100000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-10-07 11:35 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00800000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-10-07 11:35 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.08000000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-10-07 11:35 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 3.66000000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-10-07 11:35 | Manganês Total |  | 0.20700000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-10-07 11:35 | Ferro Dissolvido |  | 2.95000000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-10-07 11:35 | Fenóis Totais | < | 0.00300000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-10-07 11:35 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.70000000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-12-08 11:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 6000.00000000 | UFC/100mL
SDOM03700 | 2008-12-08 11:00 | Manganês Total |  | 0.26900000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-12-08 11:00 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00800000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-12-08 11:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 0.90000000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-12-08 11:00 | Temperatura do Ar |  | 31.00000000 | ºC
SDOM03700 | 2008-12-08 11:00 | Sólido Total |  | 271.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-12-08 11:00 | Chumbo Total | < | 0.00400000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-12-08 11:00 | Cobre Dissolvido | < | 0.00400000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-12-08 11:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
SDOM03700 | 2008-12-08 11:00 | Fenóis Totais | < | 0.00300000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-12-08 11:00 | Turbidez |  | 34.30000000 | UNT
SDOM03700 | 2008-12-08 11:00 | Sólido Dissolvido Total |  | 152.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-12-08 11:00 | Ferro Dissolvido |  | 1.87000000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-12-08 11:00 | Cloreto Total |  | 11.50000000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-12-08 11:00 | DBO (5, 20) |  | 7.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-12-08 11:00 | Fósforo Total |  | 0.61000000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-12-08 11:00 | Níquel Total | < | 0.00400000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-12-08 11:00 | Temperatura da Água |  | 25.70000000 | ºC
SDOM03700 | 2008-12-08 11:00 | Potássio |  | 6.26000000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-12-08 11:00 | Crômio Total | < | 0.00200000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-12-08 11:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.08000000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-12-08 11:00 | Sódio |  | 21.40000000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-12-08 11:00 | Cádmio Total | < | 0.00050000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-12-08 11:00 | Zinco Total |  | 0.05600000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-12-08 11:00 | Nitrogênio Amoniacal |  | 4.40000000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-12-08 11:00 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
SDOM03700 | 2008-12-08 11:00 | pH |  | 7.00000000 | U.pH
SDOM03700 | 2008-12-08 11:00 | Condutividade |  | 264.00000000 | µS/cm
SDOM03700 | 2008-12-08 11:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 5.95000000 | mg/L
SDOM03700 | 2008-12-08 11:00 | Alumínio Dissolvido | < | 0.02000000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-02-11 10:32 | Alumínio Total |  | 0.08000000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-02-11 10:32 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.11000000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-02-11 10:32 | Ferro Dissolvido |  | 1.92000000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-02-11 10:32 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.50000000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-02-11 10:32 | Cloreto Total |  | 7.50000000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-02-11 10:32 | Turbidez |  | 57.80000000 | UNT
SDOM03700 | 2009-02-11 10:32 | Alumínio Dissolvido |  | 0.35000000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-02-11 10:32 | pH |  | 6.50000000 | U.pH
SDOM03700 | 2009-02-11 10:32 | Temperatura do Ar |  | 26.30000000 | ºC
SDOM03700 | 2009-02-11 10:32 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-02-11 10:32 | Fósforo Total |  | 0.11700000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-02-11 10:32 | Temperatura da Água |  | 25.20000000 | ºC
SDOM03700 | 2009-02-11 10:32 | Sólido Total |  | 272.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-02-11 10:32 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.04100000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-02-11 10:32 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.55000000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-02-11 10:32 | Arsênio Total | < | 0.00020000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-02-11 10:32 | Chumbo Total | < | 0.00400000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-02-11 10:32 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
SDOM03700 | 2009-02-11 10:32 | Manganês Total |  | 0.16100000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-02-11 10:32 | Ferro Total |  | 3.89000000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-02-11 10:32 | Zinco Total |  | 0.04600000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-02-11 10:32 | Coliformes Termotolerantes |  | 2800.00000000 | UFC/100mL
SDOM03700 | 2009-02-11 10:32 | Sódio |  | 9.05000000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-02-11 10:32 | Cobre Total | < | 0.00400000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-02-11 10:32 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
SDOM03700 | 2009-02-11 10:32 | Cobre Dissolvido | < | 0.00400000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-02-11 10:32 | Oxigênio Dissolvido |  | 2.20000000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-02-11 10:32 | Potássio |  | 5.04000000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-02-11 10:32 | DBO (5, 20) |  | 3.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-02-11 10:32 | Crômio Total | < | 0.00200000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-02-11 10:32 | Sólido Dissolvido Total |  | 208.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-02-11 10:32 | Cádmio Total | < | 0.00050000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-02-11 10:32 | Níquel Total | < | 0.00400000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-02-11 10:32 | Condutividade |  | 136.70000000 | µS/cm
SDOM03700 | 2009-04-22 09:20 | Manganês Total |  | 0.20900000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-04-22 09:20 | Temperatura da Água |  | 22.40000000 | ºC
SDOM03700 | 2009-04-22 09:20 | Fósforo Total |  | 0.17100000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-04-22 09:20 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.05000000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-04-22 09:20 | Coliformes Termotolerantes |  | 800.00000000 | UFC/100mL
SDOM03700 | 2009-04-22 09:20 | pH |  | 6.00000000 | U.pH
SDOM03700 | 2009-04-22 09:20 | Condutividade |  | 172.80000000 | µS/cm
SDOM03700 | 2009-04-22 09:20 | Chumbo Total | < | 0.00400000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-04-22 09:20 | Alumínio Total |  | 0.10000000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-04-22 09:20 | Sódio |  | 8.97000000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-04-22 09:20 | Cádmio Total | < | 0.00050000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-04-22 09:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 2.60000000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-04-22 09:20 | Nitrogênio Amoniacal |  | 1.80000000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-04-22 09:20 | Sólido Total |  | 144.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-04-22 09:20 | Potássio |  | 3.63000000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-04-22 09:20 | Cloreto Total |  | 12.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-04-22 09:20 | Temperatura do Ar |  | 23.00000000 | ºC
SDOM03700 | 2009-04-22 09:20 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 2.56000000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-04-22 09:20 | Sólido Dissolvido Total |  | 108.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-04-22 09:20 | Ferro Dissolvido |  | 1.21000000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-04-22 09:20 | Fenóis Totais | < | 0.00300000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-04-22 09:20 | Ferro Total |  | 3.15000000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-04-22 09:20 | Alumínio Dissolvido | < | 0.02000000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-04-22 09:20 | Zinco Total |  | 0.02000000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-04-22 09:20 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
SDOM03700 | 2009-04-22 09:20 | DBO (5, 20) |  | 3.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-04-22 09:20 | Turbidez |  | 31.20000000 | UNT
SDOM03700 | 2009-04-22 09:20 | Cobre Dissolvido |  | 0.00400000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-04-22 09:20 | Crômio Total | < | 0.00200000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-04-22 09:20 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00800000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-04-22 09:20 | Cobre Total |  | 0.00600000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-04-22 09:20 | Arsênio Total |  | 0.00110000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-04-22 09:20 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
SDOM03700 | 2009-06-01 09:35 | Níquel Total | < | 0.00400000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-06-01 09:35 | Alumínio Dissolvido |  | 0.03000000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-06-01 09:35 | pH |  | 6.00000000 | U.pH
SDOM03700 | 2009-06-01 09:35 | Condutividade |  | 199.50000000 | µS/cm
SDOM03700 | 2009-06-01 09:35 | Nitrogênio Amoniacal |  | 2.20000000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-06-01 09:35 | Turbidez |  | 21.30000000 | UNT
SDOM03700 | 2009-06-01 09:35 | Zinco Total |  | 0.05100000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-06-01 09:35 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 3.40000000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-06-01 09:35 | Alumínio Total |  | 0.07000000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-06-01 09:35 | Temperatura do Ar |  | 10.00000000 | ºC
SDOM03700 | 2009-06-01 09:35 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.05000000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-06-01 09:35 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
SDOM03700 | 2009-06-01 09:35 | Cloreto Total |  | 10.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-06-01 09:35 | Fenóis Totais | < | 0.00300000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-06-01 09:35 | Sólido Dissolvido Total |  | 162.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-06-01 09:35 | Ferro Dissolvido |  | 1.64000000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-06-01 09:35 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
SDOM03700 | 2009-06-01 09:35 | DBO (5, 20) |  | 6.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-06-01 09:35 | Ferro Total |  | 4.19000000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-06-01 09:35 | Cobre Dissolvido | < | 0.00400000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-06-01 09:35 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.01400000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-06-01 09:35 | Temperatura da Água |  | 16.00000000 | ºC
SDOM03700 | 2009-06-01 09:35 | Sólido Total |  | 172.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-06-01 09:35 | Cobre Total | < | 0.00400000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-06-01 09:35 | Fósforo Total |  | 0.36400000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-06-01 09:35 | Coliformes Termotolerantes |  | 20000.00000000 | UFC/100mL
SDOM03700 | 2009-06-01 09:35 | Chumbo Total | < | 0.00400000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-06-01 09:35 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.80000000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-06-01 09:35 | Cádmio Total | < | 0.00050000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-06-01 09:35 | Manganês Total |  | 0.27600000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-06-01 09:35 | Arsênio Total |  | 0.00190000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-06-01 09:35 | Sódio |  | 19.60000000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-06-01 09:35 | Crômio Total | < | 0.00200000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-06-01 09:35 | Potássio |  | 3.80000000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-08-10 10:05 | pH |  | 7.00000000 | U.pH
SDOM03700 | 2009-08-10 10:05 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-08-10 10:05 | Turbidez |  | 17.00000000 | UNT
SDOM03700 | 2009-08-10 10:05 | Temperatura do Ar |  | 19.00000000 | ºC
SDOM03700 | 2009-08-10 10:05 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-08-10 10:05 | Ferro Dissolvido |  | 2.34000000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-08-10 10:05 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-08-10 10:05 | Ferro Total |  | 4.50000000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-08-10 10:05 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.00700000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-08-10 10:05 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
SDOM03700 | 2009-08-10 10:05 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.37000000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-08-10 10:05 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 6.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-08-10 10:05 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-08-10 10:05 | Condutividade |  | 216.00000000 | µS/cm
SDOM03700 | 2009-08-10 10:05 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-08-10 10:05 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-08-10 10:05 | DBO (5, 20) |  | 6.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-08-10 10:05 | Manganês Total |  | 0.31000000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-08-10 10:05 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-08-10 10:05 | Fósforo Total |  | 0.54000000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-08-10 10:05 | Nitrogênio Amoniacal |  | 4.94000000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-08-10 10:05 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.60000000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-08-10 10:05 | Coliformes Termotolerantes |  | 68000.00000000 | UFC/100mL
SDOM03700 | 2009-08-10 10:05 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
SDOM03700 | 2009-08-10 10:05 | Potássio |  | 5.59000000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-08-10 10:05 | Cloreto Total |  | 9.80000000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-08-10 10:05 | Cobre Dissolvido | < | 0.00900000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-08-10 10:05 | Temperatura da Água |  | 18.00000000 | ºC
SDOM03700 | 2009-08-10 10:05 | Sódio |  | 18.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-08-10 10:05 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-08-10 10:05 | Sólido Total |  | 164.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-08-10 10:05 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-08-10 10:05 | Sólido Dissolvido Total |  | 152.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-08-10 10:05 | Alumínio Total |  | 0.27000000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-10-14 10:00 | Cádmio Total | < | 0.00010000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-10-14 10:00 | Cloreto Total |  | 7.90000000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-10-14 10:00 | DBO (5, 20) |  | 4.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-10-14 10:00 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-10-14 10:00 | Fenóis Totais | < | 0.00300000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-10-14 10:00 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-10-14 10:00 | Alumínio Total |  | 1.41000000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-10-14 10:00 | Condutividade |  | 166.00000000 | µS/cm
SDOM03700 | 2009-10-14 10:00 | Arsênio Total | < | 0.00200000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-10-14 10:00 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-10-14 10:00 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
SDOM03700 | 2009-10-14 10:00 | Chumbo Total | < | 0.00200000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-10-14 10:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 1500.00000000 | UFC/100mL
SDOM03700 | 2009-10-14 10:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
SDOM03700 | 2009-10-14 10:00 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-10-14 10:00 | Cobre Dissolvido | < | 0.00900000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-10-14 10:00 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-10-14 10:00 | Ferro Dissolvido |  | 1.75000000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-10-14 10:00 | Temperatura da Água |  | 18.00000000 | ºC
SDOM03700 | 2009-10-14 10:00 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.02000000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-10-14 10:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 2.70000000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-10-14 10:00 | Potássio |  | 5.44000000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-10-14 10:00 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.10000000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-10-14 10:00 | Sódio |  | 11.40000000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-10-14 10:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 3.14000000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-10-14 10:00 | Nitrogênio Amoniacal |  | 2.29000000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-10-14 10:00 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-10-14 10:00 | Turbidez |  | 25.00000000 | UNT
SDOM03700 | 2009-10-14 10:00 | pH |  | 7.00000000 | U.pH
SDOM03700 | 2009-10-14 10:00 | Sólido Dissolvido Total |  | 120.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-10-14 10:00 | Fósforo Total |  | 0.22000000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-10-14 10:00 | Sólido Total |  | 126.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-10-14 10:00 | Manganês Total |  | 0.18000000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-10-14 10:00 | Ferro Total |  | 4.38000000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-10-14 10:00 | Temperatura do Ar |  | 24.00000000 | ºC
SDOM03700 | 2009-12-09 10:45 | Sólido Total |  | 224.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-12-09 10:45 | Cloreto Total |  | 2.89000000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-12-09 10:45 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-12-09 10:45 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
SDOM03700 | 2009-12-09 10:45 | Sólido Dissolvido Total |  | 164.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-12-09 10:45 | Alumínio Total |  | 16.60000000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-12-09 10:45 | Chumbo Total |  | 0.00400000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-12-09 10:45 | Alumínio Dissolvido |  | 0.61000000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-12-09 10:45 | Sódio |  | 6.67000000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-12-09 10:45 | Temperatura do Ar |  | 26.00000000 | ºC
SDOM03700 | 2009-12-09 10:45 | Arsênio Total | < | 0.00200000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-12-09 10:45 | Potássio |  | 4.85000000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-12-09 10:45 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-12-09 10:45 | Temperatura da Água |  | 23.00000000 | ºC
SDOM03700 | 2009-12-09 10:45 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-12-09 10:45 | Fenóis Totais | < | 0.00300000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-12-09 10:45 | Ferro Total |  | 9.64000000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-12-09 10:45 | DBO (5, 20) |  | 5.00000000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-12-09 10:45 | Fósforo Total |  | 0.31000000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-12-09 10:45 | Cádmio Total | < | 0.00010000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-12-09 10:45 | Manganês Total |  | 0.09000000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-12-09 10:45 | Crômio Total |  | 0.03000000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-12-09 10:45 | Turbidez |  | 184.00000000 | UNT
SDOM03700 | 2009-12-09 10:45 | Condutividade |  | 69.80000000 | µS/cm
SDOM03700 | 2009-12-09 10:45 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.19000000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-12-09 10:45 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-12-09 10:45 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
SDOM03700 | 2009-12-09 10:45 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.99000000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-12-09 10:45 | Coliformes Termotolerantes |  | 61000.00000000 | UFC/100mL
SDOM03700 | 2009-12-09 10:45 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.36000000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-12-09 10:45 | Ferro Dissolvido |  | 0.91000000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-12-09 10:45 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-12-09 10:45 | Cobre Dissolvido | < | 0.00900000 | mg/L
SDOM03700 | 2009-12-09 10:45 | pH |  | 6.00000000 | U.pH