## Sheet1
cod_ponto | datahora_coleta | parametro | sinal | valor | unidade
TELA02700 | 2005-02-02 08:50 | Temperatura da Água |  | 23.00000000 | ºC
TELA02700 | 2005-02-02 08:50 | pH |  | 6.40000000 | U.pH
TELA02700 | 2005-02-02 08:50 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00800000 | mg/L
TELA02700 | 2005-02-02 08:50 | Condutividade |  | 25.90000000 | µS/cm
TELA02700 | 2005-02-02 08:50 | Coliformes Termotolerantes |  | 490.00000000 | UFC/100mL
TELA02700 | 2005-02-02 08:50 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.13000000 | mg/L
TELA02700 | 2005-02-02 08:50 | Cor Verdadeira |  | 70.00000000 | mg Pt/L
TELA02700 | 2005-02-02 08:50 | DBO (5, 20) |  | 2.00000000 | mg/L
TELA02700 | 2005-02-02 08:50 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.54000000 | mg/L
TELA02700 | 2005-02-02 08:50 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.30000000 | mg/L
TELA02700 | 2005-02-02 08:50 | Turbidez |  | 5.50000000 | UNT
TELA02700 | 2005-02-02 08:50 | Sólido Total |  | 89.00000000 | mg/L
TELA02700 | 2005-02-02 08:50 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
TELA02700 | 2005-02-02 08:50 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
TELA02700 | 2005-02-02 08:50 | Temperatura do Ar |  | 24.00000000 | ºC
TELA02700 | 2005-02-02 08:50 | Fósforo Total |  | 0.03200000 | mg/L
TELA02700 | 2005-02-02 08:50 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
TELA02700 | 2005-04-27 10:45 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
TELA02700 | 2005-04-27 10:45 | pH |  | 6.50000000 | U.pH
TELA02700 | 2005-04-27 10:45 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00800000 | mg/L
TELA02700 | 2005-04-27 10:45 | Fósforo Total | < | 0.01000000 | mg/L
TELA02700 | 2005-04-27 10:45 | Condutividade |  | 16.70000000 | µS/cm
TELA02700 | 2005-04-27 10:45 | Coliformes Termotolerantes |  | 110.00000000 | UFC/100mL
TELA02700 | 2005-04-27 10:45 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.06000000 | mg/L
TELA02700 | 2005-04-27 10:45 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
TELA02700 | 2005-04-27 10:45 | Cor Verdadeira |  | 60.00000000 | mg Pt/L
TELA02700 | 2005-04-27 10:45 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.16000000 | mg/L
TELA02700 | 2005-04-27 10:45 | Temperatura da Água |  | 23.00000000 | ºC
TELA02700 | 2005-04-27 10:45 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.40000000 | mg/L
TELA02700 | 2005-04-27 10:45 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
TELA02700 | 2005-04-27 10:45 | Sólido Total |  | 28.00000000 | mg/L
TELA02700 | 2005-04-27 10:45 | Temperatura do Ar |  | 29.00000000 | ºC
TELA02700 | 2005-04-27 10:45 | Turbidez |  | 5.00000000 | UNT
TELA02700 | 2005-04-27 10:45 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
TELA02700 | 2005-06-11 14:40 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.29000000 | mg/L
TELA02700 | 2005-06-11 14:40 | Coliformes Termotolerantes | < | 1.80000000 | UFC/100mL
TELA02700 | 2005-06-11 14:40 | Temperatura do Ar |  | 27.00000000 | ºC
TELA02700 | 2005-06-11 14:40 | Fósforo Total | < | 0.01000000 | mg/L
TELA02700 | 2005-06-11 14:40 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.05000000 | mg/L
TELA02700 | 2005-06-11 14:40 | pH |  | 6.30000000 | U.pH
TELA02700 | 2005-06-11 14:40 | Temperatura da Água |  | 19.00000000 | ºC
TELA02700 | 2005-06-11 14:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
TELA02700 | 2005-06-11 14:40 | Sólido Total |  | 25.00000000 | mg/L
TELA02700 | 2005-06-11 14:40 | Turbidez |  | 2.50000000 | UNT
TELA02700 | 2005-06-11 14:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.00000000 | mg/L
TELA02700 | 2005-06-11 14:40 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00800000 | mg/L
TELA02700 | 2005-06-11 14:40 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
TELA02700 | 2005-06-11 14:40 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
TELA02700 | 2005-06-11 14:40 | DBO (5, 20) |  | 3.00000000 | mg/L
TELA02700 | 2005-06-11 14:40 | Cor Verdadeira |  | 30.00000000 | mg Pt/L
TELA02700 | 2005-06-11 14:40 | Condutividade |  | 20.30000000 | µS/cm
TELA02700 | 2005-08-24 12:45 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00800000 | mg/L
TELA02700 | 2005-08-24 12:45 | Fósforo Total |  | 0.02200000 | mg/L
TELA02700 | 2005-08-24 12:45 | Sólido Total |  | 40.00000000 | mg/L
TELA02700 | 2005-08-24 12:45 | Condutividade |  | 14.40000000 | µS/cm
TELA02700 | 2005-08-24 12:45 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
TELA02700 | 2005-08-24 12:45 | Cor Verdadeira |  | 10.00000000 | mg Pt/L
TELA02700 | 2005-08-24 12:45 | Turbidez |  | 3.00000000 | UNT
TELA02700 | 2005-08-24 12:45 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
TELA02700 | 2005-08-24 12:45 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.28000000 | mg/L
TELA02700 | 2005-08-24 12:45 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
TELA02700 | 2005-08-24 12:45 | Temperatura do Ar |  | 32.00000000 | ºC
TELA02700 | 2005-08-24 12:45 | pH |  | 7.00000000 | U.pH
TELA02700 | 2005-08-24 12:45 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.05000000 | mg/L
TELA02700 | 2005-08-24 12:45 | Coliformes Termotolerantes |  | 8.00000000 | UFC/100mL
TELA02700 | 2005-08-24 12:45 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.00000000 | mg/L
TELA02700 | 2005-08-24 12:45 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
TELA02700 | 2005-08-24 12:45 | Temperatura da Água |  | 21.00000000 | ºC
TELA02700 | 2005-10-03 12:25 | Sólido Total |  | 33.00000000 | mg/L
TELA02700 | 2005-10-03 12:25 | Condutividade |  | 24.80000000 | µS/cm
TELA02700 | 2005-10-03 12:25 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.05000000 | mg/L
TELA02700 | 2005-10-03 12:25 | Cor Verdadeira |  | 40.00000000 | mg Pt/L
TELA02700 | 2005-10-03 12:25 | Turbidez |  | 3.50000000 | UNT
TELA02700 | 2005-10-03 12:25 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
TELA02700 | 2005-10-03 12:25 | Temperatura da Água |  | 26.00000000 | ºC
TELA02700 | 2005-10-03 12:25 | Coliformes Termotolerantes |  | 5.00000000 | UFC/100mL
TELA02700 | 2005-10-03 12:25 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
TELA02700 | 2005-10-03 12:25 | Temperatura do Ar |  | 29.00000000 | ºC
TELA02700 | 2005-10-03 12:25 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.30000000 | mg/L
TELA02700 | 2005-10-03 12:25 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
TELA02700 | 2005-10-03 12:25 | Fósforo Total |  | 0.01000000 | mg/L
TELA02700 | 2005-10-03 12:25 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.15000000 | mg/L
TELA02700 | 2005-10-03 12:25 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00800000 | mg/L
TELA02700 | 2005-10-03 12:25 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
TELA02700 | 2005-10-03 12:25 | pH |  | 6.10000000 | U.pH
TELA02700 | 2005-11-30 11:40 | Fósforo Total |  | 0.02200000 | mg/L
TELA02700 | 2005-11-30 11:40 | DBO (5, 20) |  | 2.00000000 | mg/L
TELA02700 | 2005-11-30 11:40 | Cor Verdadeira |  | 50.00000000 | mg Pt/L
TELA02700 | 2005-11-30 11:40 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.47000000 | mg/L
TELA02700 | 2005-11-30 11:40 | pH |  | 6.50000000 | U.pH
TELA02700 | 2005-11-30 11:40 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.06000000 | mg/L
TELA02700 | 2005-11-30 11:40 | Temperatura da Água |  | 24.00000000 | ºC
TELA02700 | 2005-11-30 11:40 | Temperatura do Ar |  | 25.00000000 | ºC
TELA02700 | 2005-11-30 11:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
TELA02700 | 2005-11-30 11:40 | Coliformes Termotolerantes |  | 130.00000000 | UFC/100mL
TELA02700 | 2005-11-30 11:40 | Turbidez |  | 5.00000000 | UNT
TELA02700 | 2005-11-30 11:40 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
TELA02700 | 2005-11-30 11:40 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
TELA02700 | 2005-11-30 11:40 | Condutividade |  | 23.70000000 | µS/cm
TELA02700 | 2005-11-30 11:40 | Sólido Total |  | 48.00000000 | mg/L
TELA02700 | 2005-11-30 11:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.50000000 | mg/L
TELA02700 | 2005-11-30 11:40 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00800000 | mg/L
TELA02700 | 2006-02-13 11:45 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
TELA02700 | 2006-02-13 11:45 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.44000000 | mg/L
TELA02700 | 2006-02-13 11:45 | pH |  | 5.90000000 | U.pH
TELA02700 | 2006-02-13 11:45 | Sólido Total |  | 64.00000000 | mg/L
TELA02700 | 2006-02-13 11:45 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.10000000 | mg/L
TELA02700 | 2006-02-13 11:45 | Cor Verdadeira |  | 100.00000000 | mg Pt/L
TELA02700 | 2006-02-13 11:45 | Temperatura da Água |  | 24.00000000 | ºC
TELA02700 | 2006-02-13 11:45 | Turbidez |  | 10.00000000 | UNT
TELA02700 | 2006-02-13 11:45 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
TELA02700 | 2006-02-13 11:45 | Condutividade |  | 20.40000000 | µS/cm
TELA02700 | 2006-02-13 11:45 | DBO (5, 20) |  | 3.00000000 | mg/L
TELA02700 | 2006-02-13 11:45 | Oxigênio Dissolvido |  | 2.00000000 | mg/L
TELA02700 | 2006-02-13 11:45 | Fósforo Total |  | 0.03300000 | mg/L
TELA02700 | 2006-02-13 11:45 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
TELA02700 | 2006-02-13 11:45 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00800000 | mg/L
TELA02700 | 2006-02-13 11:45 | Coliformes Termotolerantes |  | 790.00000000 | UFC/100mL
TELA02700 | 2006-02-13 11:45 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
TELA02700 | 2006-02-13 11:45 | Temperatura do Ar |  | 20.00000000 | ºC
TELA02700 | 2006-04-17 16:10 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
TELA02700 | 2006-04-17 16:10 | Coliformes Termotolerantes |  | 49.00000000 | UFC/100mL
TELA02700 | 2006-04-17 16:10 | pH |  | 6.40000000 | U.pH
TELA02700 | 2006-04-17 16:10 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00800000 | mg/L
TELA02700 | 2006-04-17 16:10 | Turbidez |  | 3.50000000 | UNT
TELA02700 | 2006-04-17 16:10 | Sólido Total |  | 52.00000000 | mg/L
TELA02700 | 2006-04-17 16:10 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
TELA02700 | 2006-04-17 16:10 | Temperatura do Ar |  | 26.00000000 | ºC
TELA02700 | 2006-04-17 16:10 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.05000000 | mg/L
TELA02700 | 2006-04-17 16:10 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
TELA02700 | 2006-04-17 16:10 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.13000000 | mg/L
TELA02700 | 2006-04-17 16:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.70000000 | mg/L
TELA02700 | 2006-04-17 16:10 | Fósforo Total |  | 0.01600000 | mg/L
TELA02700 | 2006-04-17 16:10 | Cor Verdadeira |  | 50.00000000 | mg Pt/L
TELA02700 | 2006-04-17 16:10 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
TELA02700 | 2006-04-17 16:10 | Condutividade |  | 17.80000000 | µS/cm
TELA02700 | 2006-04-17 16:10 | Temperatura da Água |  | 21.00000000 | ºC
TELA02700 | 2006-04-17 16:10 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
TELA02700 | 2006-05-29 09:30 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
TELA02700 | 2006-05-29 09:30 | Cor Verdadeira |  | 30.00000000 | mg Pt/L
TELA02700 | 2006-05-29 09:30 | Turbidez |  | 2.00000000 | UNT
TELA02700 | 2006-05-29 09:30 | Temperatura da Água |  | 17.00000000 | ºC
TELA02700 | 2006-05-29 09:30 | Fósforo Total | < | 0.01000000 | mg/L
TELA02700 | 2006-05-29 09:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 2.80000000 | mg/L
TELA02700 | 2006-05-29 09:30 | Sólido Total | < | 50.00000000 | mg/L
TELA02700 | 2006-05-29 09:30 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.06000000 | mg/L
TELA02700 | 2006-05-29 09:30 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
TELA02700 | 2006-05-29 09:30 | Coliformes Termotolerantes |  | 46.00000000 | UFC/100mL
TELA02700 | 2006-05-29 09:30 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00800000 | mg/L
TELA02700 | 2006-05-29 09:30 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
TELA02700 | 2006-05-29 09:30 | Temperatura do Ar |  | 19.00000000 | ºC
TELA02700 | 2006-05-29 09:30 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.23000000 | mg/L
TELA02700 | 2006-05-29 09:30 | Condutividade |  | 13.90000000 | µS/cm
TELA02700 | 2006-05-29 09:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
TELA02700 | 2006-05-29 09:30 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.05000000 | mg/L
TELA02700 | 2006-05-29 09:30 | pH |  | 5.75000000 | U.pH
TELA02700 | 2006-07-24 10:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
TELA02700 | 2006-07-24 10:00 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
TELA02700 | 2006-07-24 10:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.40000000 | mg/L
TELA02700 | 2006-07-24 10:00 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00400000 | mg/L
TELA02700 | 2006-07-24 10:00 | Turbidez |  | 0.87000000 | UNT
TELA02700 | 2006-07-24 10:00 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.03000000 | mg/L
TELA02700 | 2006-07-24 10:00 | Temperatura da Água |  | 16.00000000 | ºC
TELA02700 | 2006-07-24 10:00 | DBO (5, 20) | < | 3.00000000 | mg/L
TELA02700 | 2006-07-24 10:00 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
TELA02700 | 2006-07-24 10:00 | pH |  | 5.50000000 | U.pH
TELA02700 | 2006-07-24 10:00 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
TELA02700 | 2006-07-24 10:00 | Temperatura do Ar |  | 19.00000000 | ºC
TELA02700 | 2006-07-24 10:00 | Condutividade |  | 14.30000000 | µS/cm
TELA02700 | 2006-07-24 10:00 | Fósforo Total |  | 0.14000000 | mg/L
TELA02700 | 2006-07-24 10:00 | Cor Verdadeira | < | 5.00000000 | mg Pt/L
TELA02700 | 2006-07-24 10:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 37.00000000 | UFC/100mL
TELA02700 | 2006-07-24 10:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.32000000 | mg/L
TELA02700 | 2006-07-24 10:00 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
TELA02700 | 2006-09-18 15:15 | Sólido Total | < | 50.00000000 | mg/L
TELA02700 | 2006-09-18 15:15 | Fósforo Total | < | 0.02000000 | mg/L
TELA02700 | 2006-09-18 15:15 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
TELA02700 | 2006-09-18 15:15 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.30000000 | mg/L
TELA02700 | 2006-09-18 15:15 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
TELA02700 | 2006-09-18 15:15 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
TELA02700 | 2006-09-18 15:15 | Condutividade |  | 18.10000000 | µS/cm
TELA02700 | 2006-09-18 15:15 | Temperatura do Ar |  | 26.00000000 | ºC
TELA02700 | 2006-09-18 15:15 | Coliformes Termotolerantes |  | 70.00000000 | UFC/100mL
TELA02700 | 2006-09-18 15:15 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.05000000 | mg/L
TELA02700 | 2006-09-18 15:15 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.00000000 | mg/L
TELA02700 | 2006-09-18 15:15 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.20000000 | mg/L
TELA02700 | 2006-09-18 15:15 | Turbidez |  | 4.50000000 | UNT
TELA02700 | 2006-09-18 15:15 | Cor Verdadeira |  | 49.00000000 | mg Pt/L
TELA02700 | 2006-09-18 15:15 | Temperatura da Água |  | 22.00000000 | ºC
TELA02700 | 2006-09-18 15:15 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
TELA02700 | 2006-09-18 15:15 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00800000 | mg/L
TELA02700 | 2006-09-18 15:15 | pH |  | 5.50000000 | U.pH
TELA02700 | 2006-11-13 15:40 | Temperatura da Água |  | 24.30000000 | ºC
TELA02700 | 2006-11-13 15:40 | Turbidez |  | 5.00000000 | UNT
TELA02700 | 2006-11-13 15:40 | Temperatura do Ar |  | 26.00000000 | ºC
TELA02700 | 2006-11-13 15:40 | Coliformes Termotolerantes |  | 33.00000000 | UFC/100mL
TELA02700 | 2006-11-13 15:40 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.15000000 | mg/L
TELA02700 | 2006-11-13 15:40 | Condutividade |  | 22.90000000 | µS/cm
TELA02700 | 2006-11-13 15:40 | Coloração |  | Amarela | Adimensional
TELA02700 | 2006-11-13 15:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
TELA02700 | 2006-11-13 15:40 | Sólido Total | < | 50.00000000 | mg/L
TELA02700 | 2006-11-13 15:40 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
TELA02700 | 2006-11-13 15:40 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.05000000 | mg/L
TELA02700 | 2006-11-13 15:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 2.37000000 | mg/L
TELA02700 | 2006-11-13 15:40 | Cor Verdadeira |  | 56.00000000 | mg Pt/L
TELA02700 | 2006-11-13 15:40 | Fósforo Total | < | 0.01000000 | mg/L
TELA02700 | 2006-11-13 15:40 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
TELA02700 | 2006-11-13 15:40 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
TELA02700 | 2006-11-13 15:40 | pH |  | 6.10000000 | U.pH
TELA02700 | 2006-11-13 15:40 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00800000 | mg/L
TELA02700 | 2007-01-15 14:15 | Temperatura da Água |  | 24.00000000 | ºC
TELA02700 | 2007-01-15 14:15 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
TELA02700 | 2007-01-15 14:15 | Temperatura do Ar |  | 27.00000000 | ºC
TELA02700 | 2007-01-15 14:15 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
TELA02700 | 2007-01-15 14:15 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.08000000 | mg/L
TELA02700 | 2007-01-15 14:15 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
TELA02700 | 2007-01-15 14:15 | Condutividade |  | 27.40000000 | µS/cm
TELA02700 | 2007-01-15 14:15 | Coliformes Termotolerantes |  | 130.00000000 | UFC/100mL
TELA02700 | 2007-01-15 14:15 | Fósforo Total |  | 0.04400000 | mg/L
TELA02700 | 2007-01-15 14:15 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
TELA02700 | 2007-01-15 14:15 | Turbidez |  | 6.00000000 | UNT
TELA02700 | 2007-01-15 14:15 | pH |  | 6.20000000 | U.pH
TELA02700 | 2007-01-15 14:15 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.80000000 | mg/L
TELA02700 | 2007-01-15 14:15 | Cor Verdadeira |  | 59.00000000 | mg Pt/L
TELA02700 | 2007-01-15 14:15 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00800000 | mg/L
TELA02700 | 2007-01-15 14:15 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.22000000 | mg/L
TELA02700 | 2007-01-15 14:15 | Sólido Total | < | 50.00000000 | mg/L
TELA02700 | 2007-01-15 14:15 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
TELA02700 | 2007-03-12 15:50 | Fósforo Total |  | 0.01700000 | mg/L
TELA02700 | 2007-03-12 15:50 | Temperatura do Ar |  | 32.00000000 | ºC
TELA02700 | 2007-03-12 15:50 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.00000000 | mg/L
TELA02700 | 2007-03-12 15:50 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00800000 | mg/L
TELA02700 | 2007-03-12 15:50 | Condutividade |  | 26.10000000 | µS/cm
TELA02700 | 2007-03-12 15:50 | Cor Verdadeira |  | 40.00000000 | mg Pt/L
TELA02700 | 2007-03-12 15:50 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
TELA02700 | 2007-03-12 15:50 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.15000000 | mg/L
TELA02700 | 2007-03-12 15:50 | pH |  | 5.80000000 | U.pH
TELA02700 | 2007-03-12 15:50 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
TELA02700 | 2007-03-12 15:50 | Coliformes Termotolerantes |  | 27.00000000 | UFC/100mL
TELA02700 | 2007-03-12 15:50 | Sólido Total | < | 50.00000000 | mg/L
TELA02700 | 2007-03-12 15:50 | Turbidez |  | 5.00000000 | UNT
TELA02700 | 2007-03-12 15:50 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
TELA02700 | 2007-03-12 15:50 | Temperatura da Água |  | 26.00000000 | ºC
TELA02700 | 2007-03-12 15:50 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
TELA02700 | 2007-03-12 15:50 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
TELA02700 | 2007-03-12 15:50 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.05000000 | mg/L
TELA02700 | 2007-05-14 14:30 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.05000000 | mg/L
TELA02700 | 2007-05-14 14:30 | Temperatura da Água |  | 20.00000000 | ºC
TELA02700 | 2007-05-14 14:30 | Fósforo Total |  | 0.08100000 | mg/L
TELA02700 | 2007-05-14 14:30 | Condutividade |  | 17.60000000 | µS/cm
TELA02700 | 2007-05-14 14:30 | Temperatura do Ar |  | 29.00000000 | ºC
TELA02700 | 2007-05-14 14:30 | Turbidez |  | 2.40000000 | UNT
TELA02700 | 2007-05-14 14:30 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
TELA02700 | 2007-05-14 14:30 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.05000000 | mg/L
TELA02700 | 2007-05-14 14:30 | Cor Verdadeira |  | 28.00000000 | mg Pt/L
TELA02700 | 2007-05-14 14:30 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.15000000 | mg/L
TELA02700 | 2007-05-14 14:30 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00800000 | mg/L
TELA02700 | 2007-05-14 14:30 | Coliformes Termotolerantes | < | 1.80000000 | UFC/100mL
TELA02700 | 2007-05-14 14:30 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
TELA02700 | 2007-05-14 14:30 | Sólido Total | < | 50.00000000 | mg/L
TELA02700 | 2007-05-14 14:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
TELA02700 | 2007-05-14 14:30 | pH |  | 5.30000000 | U.pH
TELA02700 | 2007-05-14 14:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.50000000 | mg/L
TELA02700 | 2007-05-14 14:30 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
TELA02700 | 2007-07-16 14:50 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.68000000 | mg/L
TELA02700 | 2007-07-16 14:50 | Temperatura da Água |  | 18.00000000 | ºC
TELA02700 | 2007-07-16 14:50 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
TELA02700 | 2007-07-16 14:50 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.15000000 | mg/L
TELA02700 | 2007-07-16 14:50 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00800000 | mg/L
TELA02700 | 2007-07-16 14:50 | Oxigênio Dissolvido |  | 2.20000000 | mg/L
TELA02700 | 2007-07-16 14:50 | Temperatura do Ar |  | 20.00000000 | ºC
TELA02700 | 2007-07-16 14:50 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
TELA02700 | 2007-07-16 14:50 | Turbidez |  | 1.99000000 | UNT
TELA02700 | 2007-07-16 14:50 | Condutividade |  | 15.20000000 | µS/cm
TELA02700 | 2007-07-16 14:50 | Cor Verdadeira |  | 31.00000000 | mg Pt/L
TELA02700 | 2007-07-16 14:50 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
TELA02700 | 2007-07-16 14:50 | Fósforo Total | < | 0.01000000 | mg/L
TELA02700 | 2007-07-16 14:50 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
TELA02700 | 2007-07-16 14:50 | pH |  | 5.48000000 | U.pH
TELA02700 | 2007-07-16 14:50 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
TELA02700 | 2007-07-16 14:50 | Sólido Total | < | 50.00000000 | mg/L
TELA02700 | 2007-07-16 14:50 | Coliformes Termotolerantes |  | 6.80000000 | UFC/100mL
TELA02700 | 2007-09-10 15:25 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.05000000 | mg/L
TELA02700 | 2007-09-10 15:25 | Sólido Total | < | 50.00000000 | mg/L
TELA02700 | 2007-09-10 15:25 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.28000000 | mg/L
TELA02700 | 2007-09-10 15:25 | pH |  | 5.40000000 | U.pH
TELA02700 | 2007-09-10 15:25 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
TELA02700 | 2007-09-10 15:25 | Condutividade |  | 25.50000000 | µS/cm
TELA02700 | 2007-09-10 15:25 | Coliformes Termotolerantes |  | 6.80000000 | UFC/100mL
TELA02700 | 2007-09-10 15:25 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
TELA02700 | 2007-09-10 15:25 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
TELA02700 | 2007-09-10 15:25 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
TELA02700 | 2007-09-10 15:25 | Cor Verdadeira |  | 22.00000000 | mg Pt/L
TELA02700 | 2007-09-10 15:25 | DBO (5, 20) |  | 4.00000000 | mg/L
TELA02700 | 2007-09-10 15:25 | Temperatura do Ar |  | 30.00000000 | ºC
TELA02700 | 2007-09-10 15:25 | Fósforo Total |  | 0.03100000 | mg/L
TELA02700 | 2007-09-10 15:25 | Oxigênio Dissolvido |  | 2.50000000 | mg/L
TELA02700 | 2007-09-10 15:25 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00800000 | mg/L
TELA02700 | 2007-09-10 15:25 | Temperatura da Água |  | 23.00000000 | ºC
TELA02700 | 2007-09-10 15:25 | Turbidez |  | 2.76000000 | UNT
TELA02700 | 2007-11-12 15:25 | Cor Verdadeira |  | 65.00000000 | mg Pt/L
TELA02700 | 2007-11-12 15:25 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
TELA02700 | 2007-11-12 15:25 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
TELA02700 | 2007-11-12 15:25 | Oxigênio Dissolvido |  | 2.10000000 | mg/L
TELA02700 | 2007-11-12 15:25 | Condutividade |  | 26.40000000 | µS/cm
TELA02700 | 2007-11-12 15:25 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
TELA02700 | 2007-11-12 15:25 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.05000000 | mg/L
TELA02700 | 2007-11-12 15:25 | Fósforo Total | < | 0.01000000 | mg/L
TELA02700 | 2007-11-12 15:25 | Temperatura do Ar |  | 28.00000000 | ºC
TELA02700 | 2007-11-12 15:25 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00800000 | mg/L
TELA02700 | 2007-11-12 15:25 | Temperatura da Água |  | 24.00000000 | ºC
TELA02700 | 2007-11-12 15:25 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
TELA02700 | 2007-11-12 15:25 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
TELA02700 | 2007-11-12 15:25 | Sólido Total |  | 100.00000000 | mg/L
TELA02700 | 2007-11-12 15:25 | Turbidez |  | 4.51000000 | UNT
TELA02700 | 2007-11-12 15:25 | Coliformes Termotolerantes |  | 110.00000000 | UFC/100mL
TELA02700 | 2007-11-12 15:25 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.23000000 | mg/L
TELA02700 | 2007-11-12 15:25 | pH |  | 5.40000000 | U.pH
TELA02700 | 2008-01-14 14:40 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00800000 | mg/L
TELA02700 | 2008-01-14 14:40 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.28000000 | mg/L
TELA02700 | 2008-01-14 14:40 | Cor Verdadeira |  | 53.00000000 | mg Pt/L
TELA02700 | 2008-01-14 14:40 | Temperatura da Água |  | 24.00000000 | ºC
TELA02700 | 2008-01-14 14:40 | Coliformes Termotolerantes |  | 2300.00000000 | UFC/100mL
TELA02700 | 2008-01-14 14:40 | Turbidez |  | 8.87000000 | UNT
TELA02700 | 2008-01-14 14:40 | pH |  | 5.20000000 | U.pH
TELA02700 | 2008-01-14 14:40 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
TELA02700 | 2008-01-14 14:40 | Condutividade |  | 19.10000000 | µS/cm
TELA02700 | 2008-01-14 14:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
TELA02700 | 2008-01-14 14:40 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.06000000 | mg/L
TELA02700 | 2008-01-14 14:40 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
TELA02700 | 2008-01-14 14:40 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.05000000 | mg/L
TELA02700 | 2008-01-14 14:40 | Sólido Total |  | 31.00000000 | mg/L
TELA02700 | 2008-01-14 14:40 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
TELA02700 | 2008-01-14 14:40 | Fósforo Total |  | 0.01000000 | mg/L
TELA02700 | 2008-01-14 14:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.60000000 | mg/L
TELA02700 | 2008-01-14 14:40 | Temperatura do Ar |  | 28.00000000 | ºC
TELA02700 | 2008-03-10 10:00 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
TELA02700 | 2008-03-10 10:00 | Condutividade |  | 24.00000000 | µS/cm
TELA02700 | 2008-03-10 10:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 14.00000000 | UFC/100mL
TELA02700 | 2008-03-10 10:00 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.05000000 | mg/L
TELA02700 | 2008-03-10 10:00 | Turbidez |  | 4.94000000 | UNT
TELA02700 | 2008-03-10 10:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.80000000 | mg/L
TELA02700 | 2008-03-10 10:00 | Temperatura da Água |  | 24.00000000 | ºC
TELA02700 | 2008-03-10 10:00 | Cor Verdadeira |  | 45.00000000 | mg Pt/L
TELA02700 | 2008-03-10 10:00 | Temperatura do Ar |  | 29.00000000 | ºC
TELA02700 | 2008-03-10 10:00 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00800000 | mg/L
TELA02700 | 2008-03-10 10:00 | Fósforo Total |  | 0.03300000 | mg/L
TELA02700 | 2008-03-10 10:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.45000000 | mg/L
TELA02700 | 2008-03-10 10:00 | pH |  | 5.90000000 | U.pH
TELA02700 | 2008-03-10 10:00 | Sólido Total |  | 71.00000000 | mg/L
TELA02700 | 2008-03-10 10:00 | DBO (5, 20) |  | 2.00000000 | mg/L
TELA02700 | 2008-03-10 10:00 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
TELA02700 | 2008-03-10 10:00 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.09000000 | mg/L
TELA02700 | 2008-03-10 10:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
TELA02700 | 2008-05-12 16:10 | pH |  | 6.50000000 | U.pH
TELA02700 | 2008-05-12 16:10 | Sólido Total | < | 50.00000000 | mg/L
TELA02700 | 2008-05-12 16:10 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.05000000 | mg/L
TELA02700 | 2008-05-12 16:10 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
TELA02700 | 2008-05-12 16:10 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
TELA02700 | 2008-05-12 16:10 | Temperatura da Água |  | 18.00000000 | ºC
TELA02700 | 2008-05-12 16:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.80000000 | mg/L
TELA02700 | 2008-05-12 16:10 | Temperatura do Ar |  | 21.00000000 | ºC
TELA02700 | 2008-05-12 16:10 | Fósforo Total | < | 0.00700000 | mg/L
TELA02700 | 2008-05-12 16:10 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
TELA02700 | 2008-05-12 16:10 | Condutividade |  | 19.10000000 | µS/cm
TELA02700 | 2008-05-12 16:10 | Coliformes Termotolerantes |  | 2.00000000 | UFC/100mL
TELA02700 | 2008-05-12 16:10 | Cor Verdadeira |  | 51.00000000 | mg Pt/L
TELA02700 | 2008-05-12 16:10 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
TELA02700 | 2008-05-12 16:10 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.19000000 | mg/L
TELA02700 | 2008-05-12 16:10 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00800000 | mg/L
TELA02700 | 2008-05-12 16:10 | Turbidez |  | 1.88000000 | UNT
TELA02700 | 2008-05-12 16:10 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
TELA02700 | 2008-07-14 10:30 | Coliformes Termotolerantes |  | 9.30000000 | UFC/100mL
TELA02700 | 2008-07-14 10:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
TELA02700 | 2008-07-14 10:30 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00800000 | mg/L
TELA02700 | 2008-07-14 10:30 | pH |  | 5.40000000 | U.pH
TELA02700 | 2008-07-14 10:30 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
TELA02700 | 2008-07-14 10:30 | Sólido Total | < | 50.00000000 | mg/L
TELA02700 | 2008-07-14 10:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 2.70000000 | mg/L
TELA02700 | 2008-07-14 10:30 | Cor Verdadeira |  | 19.00000000 | mg Pt/L
TELA02700 | 2008-07-14 10:30 | Temperatura da Água |  | 15.00000000 | ºC
TELA02700 | 2008-07-14 10:30 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
TELA02700 | 2008-07-14 10:30 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
TELA02700 | 2008-07-14 10:30 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.15000000 | mg/L
TELA02700 | 2008-07-14 10:30 | Turbidez |  | 0.02000000 | UNT
TELA02700 | 2008-07-14 10:30 | Condutividade |  | 16.10000000 | µS/cm
TELA02700 | 2008-07-14 10:30 | Temperatura do Ar |  | 20.00000000 | ºC
TELA02700 | 2008-07-14 10:30 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.05000000 | mg/L
TELA02700 | 2008-07-14 10:30 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.00500000 | mg/L
TELA02700 | 2008-07-14 10:30 | Fósforo Total |  | 0.00900000 | mg/L
TELA02700 | 2008-09-08 16:30 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
TELA02700 | 2008-09-08 16:30 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.05000000 | mg/L
TELA02700 | 2008-09-08 16:30 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
TELA02700 | 2008-09-08 16:30 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00800000 | mg/L
TELA02700 | 2008-09-08 16:30 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
TELA02700 | 2008-09-08 16:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
TELA02700 | 2008-09-08 16:30 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.23000000 | mg/L
TELA02700 | 2008-09-08 16:30 | Cor Verdadeira |  | 31.00000000 | mg Pt/L
TELA02700 | 2008-09-08 16:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.00000000 | mg/L
TELA02700 | 2008-09-08 16:30 | Temperatura do Ar |  | 24.00000000 | ºC
TELA02700 | 2008-09-08 16:30 | Temperatura da Água |  | 21.00000000 | ºC
TELA02700 | 2008-09-08 16:30 | pH |  | 5.50000000 | U.pH
TELA02700 | 2008-09-08 16:30 | Condutividade |  | 20.40000000 | µS/cm
TELA02700 | 2008-09-08 16:30 | Coliformes Termotolerantes |  | 79.00000000 | UFC/100mL
TELA02700 | 2008-09-08 16:30 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.07000000 | mg/L
TELA02700 | 2008-09-08 16:30 | Turbidez |  | 0.36000000 | UNT
TELA02700 | 2008-09-08 16:30 | Fósforo Total |  | 0.01500000 | mg/L
TELA02700 | 2008-09-08 16:30 | Sólido Total | < | 50.00000000 | mg/L
TELA02700 | 2008-11-03 17:00 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.05000000 | mg/L
TELA02700 | 2008-11-03 17:00 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
TELA02700 | 2008-11-03 17:00 | pH |  | 5.30000000 | U.pH
TELA02700 | 2008-11-03 17:00 | Sólido Total |  | 90.00000000 | mg/L
TELA02700 | 2008-11-03 17:00 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
TELA02700 | 2008-11-03 17:00 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
TELA02700 | 2008-11-03 17:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.20000000 | mg/L
TELA02700 | 2008-11-03 17:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
TELA02700 | 2008-11-03 17:00 | Cor Verdadeira |  | 114.00000000 | mg Pt/L
TELA02700 | 2008-11-03 17:00 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00800000 | mg/L
TELA02700 | 2008-11-03 17:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.46000000 | mg/L
TELA02700 | 2008-11-03 17:00 | Temperatura da Água |  | 28.00000000 | ºC
TELA02700 | 2008-11-03 17:00 | Condutividade |  | 27.40000000 | µS/cm
TELA02700 | 2008-11-03 17:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 2.00000000 | UFC/100mL
TELA02700 | 2008-11-03 17:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.06000000 | mg/L
TELA02700 | 2008-11-03 17:00 | Turbidez |  | 7.85000000 | UNT
TELA02700 | 2008-11-03 17:00 | Temperatura do Ar |  | 31.00000000 | ºC
TELA02700 | 2008-11-03 17:00 | Fósforo Total |  | 0.01400000 | mg/L
TELA02700 | 2009-02-26 13:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.70000000 | mg/L
TELA02700 | 2009-02-26 13:00 | Sólido Total |  | 76.00000000 | mg/L
TELA02700 | 2009-02-26 13:00 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
TELA02700 | 2009-02-26 13:00 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00800000 | mg/L
TELA02700 | 2009-02-26 13:00 | Condutividade |  | 26.70000000 | µS/cm
TELA02700 | 2009-02-26 13:00 | Temperatura do Ar |  | 32.00000000 | ºC
TELA02700 | 2009-02-26 13:00 | Turbidez |  | 5.28000000 | UNT
TELA02700 | 2009-02-26 13:00 | Fósforo Total |  | 0.01500000 | mg/L
TELA02700 | 2009-02-26 13:00 | Coloração |  | Amarela | Adimensional
TELA02700 | 2009-02-26 13:00 | Cor Verdadeira |  | 44.00000000 | mg Pt/L
TELA02700 | 2009-02-26 13:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 66.00000000 | UFC/100mL
TELA02700 | 2009-02-26 13:00 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
TELA02700 | 2009-02-26 13:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
TELA02700 | 2009-02-26 13:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.21000000 | mg/L
TELA02700 | 2009-02-26 13:00 | pH |  | 5.40000000 | U.pH
TELA02700 | 2009-02-26 13:00 | Temperatura da Água |  | 25.00000000 | ºC
TELA02700 | 2009-02-26 13:00 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.05000000 | mg/L
TELA02700 | 2009-02-26 13:00 | DBO (5, 20) |  | 2.00000000 | mg/L
TELA02700 | 2009-04-15 15:15 | Coliformes Termotolerantes |  | 18.00000000 | UFC/100mL
TELA02700 | 2009-04-15 15:15 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
TELA02700 | 2009-04-15 15:15 | Turbidez |  | 5.43000000 | UNT
TELA02700 | 2009-04-15 15:15 | pH |  | 5.20000000 | U.pH
TELA02700 | 2009-04-15 15:15 | Condutividade |  | 21.50000000 | µS/cm
TELA02700 | 2009-04-15 15:15 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
TELA02700 | 2009-04-15 15:15 | DBO (5, 20) |  | 4.00000000 | mg/L
TELA02700 | 2009-04-15 15:15 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00800000 | mg/L
TELA02700 | 2009-04-15 15:15 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.05000000 | mg/L
TELA02700 | 2009-04-15 15:15 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.40000000 | mg/L
TELA02700 | 2009-04-15 15:15 | Temperatura da Água |  | 24.00000000 | ºC
TELA02700 | 2009-04-15 15:15 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.10000000 | mg/L
TELA02700 | 2009-04-15 15:15 | Cor Verdadeira |  | 59.00000000 | mg Pt/L
TELA02700 | 2009-04-15 15:15 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
TELA02700 | 2009-04-15 15:15 | Sólido Total | < | 50.00000000 | mg/L
TELA02700 | 2009-04-15 15:15 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
TELA02700 | 2009-04-15 15:15 | Temperatura do Ar |  | 31.00000000 | ºC
TELA02700 | 2009-04-15 15:15 | Fósforo Total |  | 0.00700000 | mg/L
TELA02700 | 2009-04-15 15:15 | Alcalinidade Total | < | 20.00000000 | mg/L
TELA02700 | 2009-06-15 11:10 | Turbidez |  | 0.02000000 | UNT
TELA02700 | 2009-06-15 11:10 | Sólido Total | < | 50.00000000 | mg/L
TELA02700 | 2009-06-15 11:10 | Temperatura da Água |  | 15.60000000 | ºC
TELA02700 | 2009-06-15 11:10 | Temperatura do Ar |  | 23.00000000 | ºC
TELA02700 | 2009-06-15 11:10 | pH |  | 4.90000000 | U.pH
TELA02700 | 2009-06-15 11:10 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
TELA02700 | 2009-06-15 11:10 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00800000 | mg/L
TELA02700 | 2009-06-15 11:10 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.05000000 | mg/L
TELA02700 | 2009-06-15 11:10 | Alcalinidade Total | < | 20.00000000 | mg/L
TELA02700 | 2009-06-15 11:10 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
TELA02700 | 2009-06-15 11:10 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
TELA02700 | 2009-06-15 11:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.58000000 | mg/L
TELA02700 | 2009-06-15 11:10 | Fósforo Total | < | 0.00700000 | mg/L
TELA02700 | 2009-06-15 11:10 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
TELA02700 | 2009-06-15 11:10 | Condutividade |  | 15.10000000 | µS/cm
TELA02700 | 2009-06-15 11:10 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.26000000 | mg/L
TELA02700 | 2009-06-15 11:10 | Cor Verdadeira |  | 43.00000000 | mg Pt/L
TELA02700 | 2009-06-15 11:10 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
TELA02700 | 2009-06-15 11:10 | Coliformes Termotolerantes |  | 15.00000000 | UFC/100mL
TELA02700 | 2009-08-05 11:55 | Fósforo Total |  | 0.90000000 | mg/L
TELA02700 | 2009-08-05 11:55 | Alcalinidade Total | < | 2.00000000 | mg/L
TELA02700 | 2009-08-05 11:55 | Temperatura da Água |  | 20.50000000 | ºC
TELA02700 | 2009-08-05 11:55 | Turbidez |  | 3.00000000 | UNT
TELA02700 | 2009-08-05 11:55 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.10000000 | mg/L
TELA02700 | 2009-08-05 11:55 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
TELA02700 | 2009-08-05 11:55 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.20000000 | mg/L
TELA02700 | 2009-08-05 11:55 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
TELA02700 | 2009-08-05 11:55 | Temperatura do Ar |  | 29.00000000 | ºC
TELA02700 | 2009-08-05 11:55 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.06000000 | mg/L
TELA02700 | 2009-08-05 11:55 | Sólido Total |  | 32.00000000 | mg/L
TELA02700 | 2009-08-05 11:55 | Cor Verdadeira |  | 10.00000000 | mg Pt/L
TELA02700 | 2009-08-05 11:55 | Coliformes Termotolerantes |  | 9.00000000 | UFC/100mL
TELA02700 | 2009-08-05 11:55 | Condutividade |  | 20.00000000 | µS/cm
TELA02700 | 2009-08-05 11:55 | pH |  | 4.84000000 | U.pH
TELA02700 | 2009-08-05 11:55 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
TELA02700 | 2009-08-05 11:55 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.14000000 | mg/L
TELA02700 | 2009-08-05 11:55 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00500000 | mg/L
TELA02700 | 2009-08-05 11:55 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
TELA02700 | 2009-10-07 11:50 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
TELA02700 | 2009-10-07 11:50 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
TELA02700 | 2009-10-07 11:50 | Temperatura do Ar |  | 26.00000000 | ºC
TELA02700 | 2009-10-07 11:50 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
TELA02700 | 2009-10-07 11:50 | Condutividade |  | 23.00000000 | µS/cm
TELA02700 | 2009-10-07 11:50 | Cor Verdadeira |  | 20.00000000 | mg Pt/L
TELA02700 | 2009-10-07 11:50 | Fósforo Total |  | 0.90000000 | mg/L
TELA02700 | 2009-10-07 11:50 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
TELA02700 | 2009-10-07 11:50 | Turbidez |  | 5.00000000 | UNT
TELA02700 | 2009-10-07 11:50 | Alcalinidade Total | < | 2.00000000 | mg/L
TELA02700 | 2009-10-07 11:50 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.08000000 | mg/L
TELA02700 | 2009-10-07 11:50 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.20000000 | mg/L
TELA02700 | 2009-10-07 11:50 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00500000 | mg/L
TELA02700 | 2009-10-07 11:50 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.10000000 | mg/L
TELA02700 | 2009-10-07 11:50 | Sólido Total |  | 44.00000000 | mg/L
TELA02700 | 2009-10-07 11:50 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.80000000 | mg/L
TELA02700 | 2009-10-07 11:50 | Temperatura da Água |  | 23.00000000 | ºC
TELA02700 | 2009-10-07 11:50 | Coliformes Termotolerantes |  | 55.00000000 | UFC/100mL
TELA02700 | 2009-10-07 11:50 | pH |  | 4.80000000 | U.pH
TELA02700 | 2009-12-16 10:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
TELA02700 | 2009-12-16 10:00 | pH |  | 5.10000000 | U.pH
TELA02700 | 2009-12-16 10:00 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.11000000 | mg/L
TELA02700 | 2009-12-16 10:00 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
TELA02700 | 2009-12-16 10:00 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
TELA02700 | 2009-12-16 10:00 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.27000000 | mg/L
TELA02700 | 2009-12-16 10:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 1100.00000000 | UFC/100mL
TELA02700 | 2009-12-16 10:00 | Cor Verdadeira |  | 26.00000000 | mg Pt/L
TELA02700 | 2009-12-16 10:00 | Fósforo Total |  | 0.03000000 | mg/L
TELA02700 | 2009-12-16 10:00 | Sólido Total | < | 50.00000000 | mg/L
TELA02700 | 2009-12-16 10:00 | Temperatura da Água |  | 23.40000000 | ºC
TELA02700 | 2009-12-16 10:00 | Turbidez |  | 7.80000000 | UNT
TELA02700 | 2009-12-16 10:00 | Alcalinidade Total | < | 20.00000000 | mg/L
TELA02700 | 2009-12-16 10:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.80000000 | mg/L
TELA02700 | 2009-12-16 10:00 | Temperatura do Ar |  | 28.00000000 | ºC
TELA02700 | 2009-12-16 10:00 | Condutividade |  | 30.00000000 | µS/cm
TELA02700 | 2009-12-16 10:00 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.01000000 | mg/L
TELA02700 | 2009-12-16 10:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.53000000 | mg/L
TELA02700 | 2009-12-16 10:00 | DBO (5, 20) |  | 4.00000000 | mg/L
TELA02700 | 2010-02-25 18:00 | Cor Verdadeira |  | 58.00000000 | mg Pt/L
TELA02700 | 2010-02-25 18:00 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
TELA02700 | 2010-02-25 18:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 2.30000000 | mg/L
TELA02700 | 2010-02-25 18:00 | pH |  | 5.40000000 | U.pH
TELA02700 | 2010-02-25 18:00 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.01000000 | mg/L
TELA02700 | 2010-02-25 18:00 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
TELA02700 | 2010-02-25 18:00 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
TELA02700 | 2010-02-25 18:00 | Temperatura do Ar |  | 30.00000000 | ºC
TELA02700 | 2010-02-25 18:00 | DBO (5, 20) |  | 3.00000000 | mg/L
TELA02700 | 2010-02-25 18:00 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
TELA02700 | 2010-02-25 18:00 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
TELA02700 | 2010-02-25 18:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 176.00000000 | UFC/100mL
TELA02700 | 2010-02-25 18:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.90000000 | mg/L
TELA02700 | 2010-02-25 18:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
TELA02700 | 2010-02-25 18:00 | Fósforo Total | < | 0.02000000 | mg/L
TELA02700 | 2010-02-25 18:00 | Turbidez |  | 6.73000000 | UNT
TELA02700 | 2010-02-25 18:00 | Temperatura da Água |  | 25.10000000 | ºC
TELA02700 | 2010-02-25 18:00 | Condutividade |  | 24.30000000 | µS/cm
TELA02700 | 2010-05-05 10:50 | Coliformes Termotolerantes |  | 17.00000000 | UFC/100mL
TELA02700 | 2010-05-05 10:50 | Turbidez |  | 0.84000000 | UNT
TELA02700 | 2010-05-05 10:50 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
TELA02700 | 2010-05-05 10:50 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
TELA02700 | 2010-05-05 10:50 | Cor Verdadeira |  | 30.00000000 | mg Pt/L
TELA02700 | 2010-05-05 10:50 | Temperatura da Água |  | 21.00000000 | ºC
TELA02700 | 2010-05-05 10:50 | pH |  | 6.00000000 | U.pH
TELA02700 | 2010-05-05 10:50 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
TELA02700 | 2010-05-05 10:50 | Alcalinidade Total |  | 20.00000000 | mg/L
TELA02700 | 2010-05-05 10:50 | Condutividade |  | 16.00000000 | µS/cm
TELA02700 | 2010-05-05 10:50 | Fósforo Total | < | 0.02000000 | mg/L
TELA02700 | 2010-05-05 10:50 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.01000000 | mg/L
TELA02700 | 2010-05-05 10:50 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.20000000 | mg/L
TELA02700 | 2010-05-05 10:50 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
TELA02700 | 2010-05-05 10:50 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
TELA02700 | 2010-05-05 10:50 | Potencial de Formação de THM |  | 149.00000000 | µg/L
TELA02700 | 2010-05-05 10:50 | Temperatura do Ar |  | 27.00000000 | ºC
TELA02700 | 2010-05-05 10:50 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00600000 | mg/L
TELA02700 | 2010-05-05 10:50 | Carbono Orgânico Total |  | 3.35000000 | mg/L
TELA02700 | 2010-05-05 10:50 | Sólido Total | < | 50.00000000 | mg/L
TELA02700 | 2010-05-05 10:50 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.50000000 | mg/L
TELA02700 | 2010-05-05 10:50 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 2.64000000 | mg/L
TELA02700 | 2010-05-05 10:50 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.30000000 | mg/L
TELA02700 | 2010-06-23 11:10 | Alcalinidade Total | < | 20.00000000 | mg/L
TELA02700 | 2010-06-23 11:10 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 2.44000000 | mg/L
TELA02700 | 2010-06-23 11:10 | Carbono Orgânico Total |  | 2.53000000 | mg/L
TELA02700 | 2010-06-23 11:10 | Chumbo Total | < | 0.00500000 | mg/L
TELA02700 | 2010-06-23 11:10 | Arsênio Total | < | 0.02000000 | mg/L
TELA02700 | 2010-06-23 11:10 | Alumínio Total | < | 0.05000000 | mg/L
TELA02700 | 2010-06-23 11:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.50000000 | mg/L
TELA02700 | 2010-06-23 11:10 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
TELA02700 | 2010-06-23 11:10 | Sólido Total | < | 50.00000000 | mg/L
TELA02700 | 2010-06-23 11:10 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
TELA02700 | 2010-06-23 11:10 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
TELA02700 | 2010-06-23 11:10 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.05000000 | mg/L
TELA02700 | 2010-06-23 11:10 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.70000000 | mg/L
TELA02700 | 2010-06-23 11:10 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
TELA02700 | 2010-06-23 11:10 | Temperatura da Água |  | 19.00000000 | ºC
TELA02700 | 2010-06-23 11:10 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
TELA02700 | 2010-06-23 11:10 | Manganês Total | < | 0.05000000 | mg/L
TELA02700 | 2010-06-23 11:10 | Fósforo Total | < | 0.05000000 | mg/L
TELA02700 | 2010-06-23 11:10 | Ferro Total |  | 0.74500000 | mg/L
TELA02700 | 2010-06-23 11:10 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
TELA02700 | 2010-06-23 11:10 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
TELA02700 | 2010-06-23 11:10 | Temperatura do Ar |  | 23.00000000 | ºC
TELA02700 | 2010-06-23 11:10 | Cádmio Total | < | 0.00500000 | mg/L
TELA02700 | 2010-06-23 11:10 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
TELA02700 | 2010-06-23 11:10 | Cor Verdadeira |  | 66.00000000 | mg Pt/L
TELA02700 | 2010-06-23 11:10 | Condutividade |  | 14.70000000 | µS/cm
TELA02700 | 2010-06-23 11:10 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
TELA02700 | 2010-06-23 11:10 | Coliformes Termotolerantes |  | 18.00000000 | UFC/100mL
TELA02700 | 2010-06-23 11:10 | Zinco Total |  | 0.07700000 | mg/L
TELA02700 | 2010-06-23 11:10 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
TELA02700 | 2010-06-23 11:10 | pH |  | 6.10000000 | U.pH