## Sheet1
cod_ponto | datahora_coleta | parametro | sinal | valor | unidade
TUPU00900 | 2019-01-08 16:10 | Alumínio Dissolvido | < | 0.11000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-01-08 16:10 | Carbono Orgânico Total |  | 41.70000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-01-08 16:10 | Cloreto Total |  | 42.20000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-01-08 16:10 | Nitrogênio Amoniacal |  | 13.90000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-01-08 16:10 | Cobre Total |  | 0.01000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-01-08 16:10 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-01-08 16:10 | Potássio |  | 12.30000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-01-08 16:10 | Sólido Dissolvido Total |  | 306.00000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-01-08 16:10 | Ferro Total |  | 0.88000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-01-08 16:10 | Manganês Total |  | 0.17000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-01-08 16:10 | pH |  | 7.37000000 | U.pH
TUPU00900 | 2019-01-08 16:10 | Cobre Dissolvido |  | 0.00600000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-01-08 16:10 | Turbidez |  | 30.10000000 | UNT
TUPU00900 | 2019-01-08 16:10 | Magnésio Total |  | 4.26000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-01-08 16:10 | Chumbo Total | < | 0.00700000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-01-08 16:10 | Sódio |  | 52.70000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-01-08 16:10 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
TUPU00900 | 2019-01-08 16:10 | Fluoreto Total |  | 0.36000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-01-08 16:10 | Clorofila-a |  | 1.34000000 | µg/L
TUPU00900 | 2019-01-08 16:10 | Zinco Total |  | 0.03000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-01-08 16:10 | Fósforo Total |  | 2.02000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-01-08 16:10 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
TUPU00900 | 2019-01-08 16:10 | Temperatura da Água |  | 28.40000000 | ºC
TUPU00900 | 2019-01-08 16:10 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.80000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-01-08 16:10 | Temperatura do Ar |  | 30.70000000 | ºC
TUPU00900 | 2019-01-08 16:10 | Coloração |  | Cinza | Adimensional
TUPU00900 | 2019-01-08 16:10 | Ferro Dissolvido |  | 0.45000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-01-08 16:10 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-01-08 16:10 | Cádmio Total | < | 0.00070000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-01-08 16:10 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-01-08 16:10 | Níquel Total | < | 0.00300000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-01-08 16:10 | Crômio Total | < | 0.01000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-01-08 16:10 | Cálcio Total |  | 27.80000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-01-08 16:10 | Alumínio Total |  | 0.32000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-01-08 16:10 | DBO (5, 20) |  | 95.00000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-01-08 16:10 | Nitrogênio Total |  | 18.30000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-01-08 16:10 | Sólido Total |  | 328.00000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-01-08 16:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.70000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-01-08 16:10 | Dureza |  | 86.90000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-01-08 16:10 | Sulfato Total |  | 46.70000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-01-08 16:10 | Bário Total |  | 0.09000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-01-08 16:10 | Feofitina-a | < | 0.48000000 | µg/L
TUPU00900 | 2019-01-08 16:10 | Condutividade |  | 556.00000000 | µS/cm
TUPU00900 | 2019-01-08 16:10 | Escherichia coli |  | 5000000.00000000 | UFC/100mL
TUPU00900 | 2019-05-14 11:20 | Dureza |  | 80.20000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-05-14 11:20 | Cloreto Total |  | 37.60000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-05-14 11:20 | Cádmio Total | < | 0.00070000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-05-14 11:20 | Fósforo Total |  | 2.68000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-05-14 11:20 | Crômio Total | < | 0.01000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-05-14 11:20 | Escherichia coli |  | 4600000.00000000 | UFC/100mL
TUPU00900 | 2019-05-14 11:20 | Fluoreto Total |  | 0.30000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-05-14 11:20 | Temperatura do Ar |  | 24.40000000 | ºC
TUPU00900 | 2019-05-14 11:20 | Sólido Dissolvido Total |  | 302.00000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-05-14 11:20 | Clorofila-a |  | 0.89000000 | µg/L
TUPU00900 | 2019-05-14 11:20 | Cálcio Total |  | 25.40000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-05-14 11:20 | Sódio |  | 40.40000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-05-14 11:20 | Cobre Total |  | 0.02000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-05-14 11:20 | Turbidez |  | 46.70000000 | UNT
TUPU00900 | 2019-05-14 11:20 | DBO (5, 20) |  | 82.00000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-05-14 11:20 | Coloração |  | Cinza | Adimensional
TUPU00900 | 2019-05-14 11:20 | Condutividade |  | 581.00000000 | µS/cm
TUPU00900 | 2019-05-14 11:20 | Cobre Dissolvido |  | 0.00600000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-05-14 11:20 | Sólido Total |  | 346.00000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-05-14 11:20 | Ferro Total |  | 1.21000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-05-14 11:20 | Ferro Dissolvido |  | 0.44000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-05-14 11:20 | Feofitina-a |  | 0.98000000 | µg/L
TUPU00900 | 2019-05-14 11:20 | Temperatura da Água |  | 23.60000000 | ºC
TUPU00900 | 2019-05-14 11:20 | Carbono Orgânico Total |  | 44.00000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-05-14 11:20 | Bário Total |  | 0.10000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-05-14 11:20 | Magnésio Total |  | 4.07000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-05-14 11:20 | Níquel Total | < | 0.00300000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-05-14 11:20 | Potássio |  | 9.48000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-05-14 11:20 | Chumbo Total | < | 0.00700000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-05-14 11:20 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-05-14 11:20 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
TUPU00900 | 2019-05-14 11:20 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 28.80000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-05-14 11:20 | Alumínio Total |  | 0.55000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-05-14 11:20 | Manganês Total |  | 0.20000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-05-14 11:20 | Zinco Total |  | 0.09000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-05-14 11:20 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-05-14 11:20 | Nitrogênio Amoniacal |  | 20.50000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-05-14 11:20 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
TUPU00900 | 2019-05-14 11:20 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-05-14 11:20 | Fósforo-Ortofosfato |  | 1.38000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-05-14 11:20 | Sulfato Total |  | 35.50000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-05-14 11:20 | Alumínio Dissolvido | < | 0.11000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-05-14 11:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.01000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-05-14 11:20 | pH |  | 7.23000000 | U.pH
TUPU00900 | 2019-07-16 11:10 | Escherichia coli |  | 5300000.00000000 | UFC/100mL
TUPU00900 | 2019-07-16 11:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.41000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-07-16 11:10 | Feofitina-a | < | 0.48000000 | µg/L
TUPU00900 | 2019-07-16 11:10 | Bário Total |  | 0.08000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-07-16 11:10 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.11000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-07-16 11:10 | Dureza |  | 76.50000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-07-16 11:10 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 54.40000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-07-16 11:10 | Níquel Total | < | 0.00300000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-07-16 11:10 | Coloração |  | Cinza | Adimensional
TUPU00900 | 2019-07-16 11:10 | Sólido Total |  | 380.00000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-07-16 11:10 | DBO (5, 20) |  | 113.00000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-07-16 11:10 | Alumínio Total |  | 1.07000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-07-16 11:10 | Cálcio Total |  | 24.10000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-07-16 11:10 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-07-16 11:10 | Cádmio Total | < | 0.00070000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-07-16 11:10 | Temperatura da Água |  | 19.80000000 | ºC
TUPU00900 | 2019-07-16 11:10 | Crômio Total | < | 0.01000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-07-16 11:10 | Alumínio Dissolvido | < | 0.11000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-07-16 11:10 | Condutividade |  | 665.00000000 | µS/cm
TUPU00900 | 2019-07-16 11:10 | Nitrogênio Amoniacal |  | 40.70000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-07-16 11:10 | Sulfato Total |  | 32.80000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-07-16 11:10 | Turbidez |  | 99.00000000 | UNT
TUPU00900 | 2019-07-16 11:10 | Cloreto Total |  | 43.80000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-07-16 11:10 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
TUPU00900 | 2019-07-16 11:10 | Fósforo-Ortofosfato |  | 1.51000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-07-16 11:10 | Fluoreto Total |  | 0.36000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-07-16 11:10 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
TUPU00900 | 2019-07-16 11:10 | Clorofila-a |  | 7.13000000 | µg/L
TUPU00900 | 2019-07-16 11:10 | Chumbo Total | < | 0.00700000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-07-16 11:10 | Sódio |  | 42.30000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-07-16 11:10 | Zinco Total |  | 0.05000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-07-16 11:10 | Magnésio Total |  | 3.97000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-07-16 11:10 | Potássio |  | 13.20000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-07-16 11:10 | Fósforo Total |  | 4.67000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-07-16 11:10 | Ferro Total |  | 1.27000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-07-16 11:10 | Manganês Total |  | 0.14000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-07-16 11:10 | Ferro Dissolvido |  | 0.31000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-07-16 11:10 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-07-16 11:10 | pH |  | 7.63000000 | U.pH
TUPU00900 | 2019-07-16 11:10 | Temperatura do Ar |  | 16.30000000 | ºC
TUPU00900 | 2019-07-16 11:10 | Cobre Total |  | 0.01000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-07-16 11:10 | Carbono Orgânico Total |  | 55.90000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-07-16 11:10 | Cobre Dissolvido |  | 0.00500000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-07-16 11:10 | Sólido Dissolvido Total |  | 272.00000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-09-24 10:21 | Fósforo Total |  | 3.56000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-09-24 10:21 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
TUPU00900 | 2019-09-24 10:21 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-09-24 10:21 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.64000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-09-24 10:21 | Fósforo-Ortofosfato |  | 1.86000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-09-24 10:21 | Fluoreto Total |  | 0.43000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-09-24 10:21 | Escherichia coli |  | 3800000.00000000 | UFC/100mL
TUPU00900 | 2019-09-24 10:21 | DBO (5, 20) |  | 93.00000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-09-24 10:21 | Sólido Total |  | 270.00000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-09-24 10:21 | Sólido Dissolvido Total |  | 238.00000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-09-24 10:21 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 34.30000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-09-24 10:21 | Sulfato Total |  | 30.00000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-09-24 10:21 | Nitrogênio Amoniacal |  | 26.40000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-09-24 10:21 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-09-24 10:21 | Coloração |  | Cinza | Adimensional
TUPU00900 | 2019-09-24 10:21 | Condutividade |  | 582.00000000 | µS/cm
TUPU00900 | 2019-09-24 10:21 | Temperatura do Ar |  | 21.40000000 | ºC
TUPU00900 | 2019-09-24 10:21 | Temperatura da Água |  | 20.70000000 | ºC
TUPU00900 | 2019-09-24 10:21 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
TUPU00900 | 2019-09-24 10:21 | Turbidez |  | 45.30000000 | UNT
TUPU00900 | 2019-09-24 10:21 | Carbono Orgânico Total |  | 43.80000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-09-24 10:21 | pH |  | 7.32000000 | U.pH
TUPU00900 | 2019-09-24 10:21 | Cloreto Total |  | 39.90000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-11-05 15:44 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-11-05 15:44 | Sólido Dissolvido Total |  | 300.00000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-11-05 15:44 | pH |  | 7.10000000 | U.pH
TUPU00900 | 2019-11-05 15:44 | Sulfato Total |  | 33.00000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-11-05 15:44 | Temperatura do Ar |  | 24.00000000 | ºC
TUPU00900 | 2019-11-05 15:44 | Coloração |  | Cinza | Adimensional
TUPU00900 | 2019-11-05 15:44 | Nitrogênio Amoniacal |  | 14.10000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-11-05 15:44 | Escherichia coli |  | 4400000.00000000 | UFC/100mL
TUPU00900 | 2019-11-05 15:44 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.13000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-11-05 15:44 | Bário Total |  | 0.04000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-11-05 15:44 | Dureza |  | 75.00000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-11-05 15:44 | Feofitina-a |  | 2.41000000 | µg/L
TUPU00900 | 2019-11-05 15:44 | Ferro Dissolvido |  | 0.41000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-11-05 15:44 | Cobre Dissolvido |  | 0.00600000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-11-05 15:44 | Condutividade |  | 525.00000000 | µS/cm
TUPU00900 | 2019-11-05 15:44 | Zinco Total |  | 0.04000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-11-05 15:44 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.78000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-11-05 15:44 | Magnésio Total |  | 3.83000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-11-05 15:44 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
TUPU00900 | 2019-11-05 15:44 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
TUPU00900 | 2019-11-05 15:44 | Potássio |  | 10.20000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-11-05 15:44 | Manganês Total |  | 0.13000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-11-05 15:44 | Fósforo Total |  | 2.20000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-11-05 15:44 | Cloreto Total |  | 45.50000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-11-05 15:44 | Fluoreto Total |  | 0.49000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-11-05 15:44 | Turbidez |  | 59.90000000 | UNT
TUPU00900 | 2019-11-05 15:44 | Clorofila-a |  | 1.34000000 | µg/L
TUPU00900 | 2019-11-05 15:44 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-11-05 15:44 | Sódio |  | 51.20000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-11-05 15:44 | Ferro Total |  | 1.02000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-11-05 15:44 | Carbono Orgânico Total |  | 51.10000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-11-05 15:44 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 18.40000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-11-05 15:44 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-11-05 15:44 | Sólido Total |  | 346.00000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-11-05 15:44 | Alumínio Total |  | 0.61000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-11-05 15:44 | DBO (5, 20) |  | 107.00000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-11-05 15:44 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-11-05 15:44 | Cálcio Total |  | 23.70000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-11-05 15:44 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-11-05 15:44 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-11-05 15:44 | Cádmio Total | < | 0.00080000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-11-05 15:44 | Temperatura da Água |  | 25.60000000 | ºC
TUPU00900 | 2019-11-05 15:44 | Alumínio Dissolvido | < | 0.11000000 | mg/L
TUPU00900 | 2019-11-05 15:44 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
TUPU00900 | 2020-02-12 11:10 | DQO (relativo a carbono) |  | 103.00000000 | mg/L
TUPU00900 | 2020-02-12 11:10 | Sólido Total |  | 274.00000000 | mg/L
TUPU00900 | 2020-02-12 11:10 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 23.10000000 | mg/L
TUPU00900 | 2020-02-12 11:10 | DBO (5, 20) |  | 57.20000000 | mg/L
TUPU00900 | 2020-02-12 11:10 | Condutividade |  | 439.70000000 | µS/cm
TUPU00900 | 2020-02-12 11:10 | Turbidez |  | 34.40000000 | UNT
TUPU00900 | 2020-02-12 11:10 | Temperatura da Água |  | 23.00000000 | ºC
TUPU00900 | 2020-02-12 11:10 | Nitrogênio Amoniacal |  | 13.00000000 | mg/L
TUPU00900 | 2020-02-12 11:10 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
TUPU00900 | 2020-02-12 11:10 | Fósforo Total |  | 2.03000000 | mg/L
TUPU00900 | 2020-02-12 11:10 | Carbono Orgânico Total |  | 37.00000000 | mg/L
TUPU00900 | 2020-02-12 11:10 | pH |  | 7.76000000 | U.pH
TUPU00900 | 2020-02-12 11:10 | Escherichia coli |  | 4500000.00000000 | UFC/100mL
TUPU00900 | 2020-02-12 11:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 2.17000000 | mg/L
TUPU00900 | 2020-03-12 14:16 | Cádmio Total | < | 0.00080000 | mg/L
TUPU00900 | 2020-03-12 14:16 | Sólido Total |  | 362.00000000 | mg/L
TUPU00900 | 2020-03-12 14:16 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
TUPU00900 | 2020-03-12 14:16 | Ferro Total |  | 1.30000000 | mg/L
TUPU00900 | 2020-03-12 14:16 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
TUPU00900 | 2020-03-12 14:16 | Alumínio Dissolvido | < | 0.11000000 | mg/L
TUPU00900 | 2020-03-12 14:16 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
TUPU00900 | 2020-03-12 14:16 | Fósforo-Ortofosfato |  | 1.02000000 | mg/L
TUPU00900 | 2020-03-12 14:16 | Cálcio Total |  | 24.90000000 | mg/L
TUPU00900 | 2020-03-12 14:16 | Clorofila-a |  | 1.34000000 | µg/L
TUPU00900 | 2020-03-12 14:16 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
TUPU00900 | 2020-03-12 14:16 | Temperatura da Água |  | 27.60000000 | ºC
TUPU00900 | 2020-03-12 14:16 | Fósforo Total |  | 2.64000000 | mg/L
TUPU00900 | 2020-03-12 14:16 | Magnésio Total |  | 4.35000000 | mg/L
TUPU00900 | 2020-03-12 14:16 | Turbidez |  | 57.80000000 | UNT
TUPU00900 | 2020-03-12 14:16 | Potássio |  | 10.70000000 | mg/L
TUPU00900 | 2020-03-12 14:16 | Zinco Total |  | 0.04000000 | mg/L
TUPU00900 | 2020-03-12 14:16 | Fluoreto Total |  | 0.30000000 | mg/L
TUPU00900 | 2020-03-12 14:16 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
TUPU00900 | 2020-03-12 14:16 | Sulfato Total |  | 38.90000000 | mg/L
TUPU00900 | 2020-03-12 14:16 | Carbono Orgânico Total |  | 47.80000000 | mg/L
TUPU00900 | 2020-03-12 14:16 | Cloreto Total |  | 40.10000000 | mg/L
TUPU00900 | 2020-03-12 14:16 | Cobre Dissolvido | < | 0.01000000 | mg/L
TUPU00900 | 2020-03-12 14:16 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
TUPU00900 | 2020-03-12 14:16 | Manganês Total |  | 0.18000000 | mg/L
TUPU00900 | 2020-03-12 14:16 | Sódio |  | 48.90000000 | mg/L
TUPU00900 | 2020-03-12 14:16 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
TUPU00900 | 2020-03-12 14:16 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
TUPU00900 | 2020-03-12 14:16 | Oxigênio Dissolvido |  | 0.60000000 | mg/L
TUPU00900 | 2020-03-12 14:16 | Bário Total |  | 0.09000000 | mg/L
TUPU00900 | 2020-03-12 14:16 | pH |  | 7.40000000 | U.pH
TUPU00900 | 2020-03-12 14:16 | Dureza |  | 80.10000000 | mg/L
TUPU00900 | 2020-03-12 14:16 | Nitrogênio Amoniacal |  | 15.50000000 | mg/L
TUPU00900 | 2020-03-12 14:16 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
TUPU00900 | 2020-03-12 14:16 | Sólido Dissolvido Total |  | 284.00000000 | mg/L
TUPU00900 | 2020-03-12 14:16 | Coloração |  | Cinza | Adimensional
TUPU00900 | 2020-03-12 14:16 | Feofitina-a | < | 0.48000000 | µg/L
TUPU00900 | 2020-03-12 14:16 | Escherichia coli |  | 4500000.00000000 | UFC/100mL
TUPU00900 | 2020-03-12 14:16 | DBO (5, 20) |  | 84.90000000 | mg/L
TUPU00900 | 2020-03-12 14:16 | Temperatura do Ar |  | 31.80000000 | ºC
TUPU00900 | 2020-03-12 14:16 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 27.60000000 | mg/L
TUPU00900 | 2020-03-12 14:16 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
TUPU00900 | 2020-03-12 14:16 | Alumínio Total |  | 0.67000000 | mg/L
TUPU00900 | 2020-03-12 14:16 | Ferro Dissolvido |  | 0.46000000 | mg/L
TUPU00900 | 2020-03-12 14:16 | Condutividade |  | 549.00000000 | µS/cm
TUPU00900 | 2020-06-17 10:45 | Carbono Orgânico Total |  | 57.40000000 | mg/L
TUPU00900 | 2020-06-17 10:45 | Fósforo Total |  | 1.16000000 | mg/L
TUPU00900 | 2020-06-17 10:45 | Escherichia coli |  | 2900000.00000000 | UFC/100mL
TUPU00900 | 2020-06-17 10:45 | Condutividade |  | 628.00000000 | µS/cm
TUPU00900 | 2020-06-17 10:45 | pH |  | 7.43000000 | U.pH
TUPU00900 | 2020-06-17 10:45 | Nitrogênio Amoniacal |  | 33.80000000 | mg/L
TUPU00900 | 2020-06-17 10:45 | DBO (5, 20) |  | 118.00000000 | mg/L
TUPU00900 | 2020-06-17 10:45 | Turbidez |  | 25.00000000 | UNT
TUPU00900 | 2020-06-17 10:45 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
TUPU00900 | 2020-06-17 10:45 | Oxigênio Dissolvido |  | 0.84000000 | mg/L
TUPU00900 | 2020-06-17 10:45 | Sólido Total |  | 382.00000000 | mg/L
TUPU00900 | 2020-06-17 10:45 | DQO (relativo a carbono) |  | 161.00000000 | mg/L
TUPU00900 | 2020-06-17 10:45 | Temperatura da Água |  | 20.10000000 | ºC
TUPU00900 | 2020-06-17 10:45 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 35.90000000 | mg/L
TUPU00900 | 2020-08-12 11:50 | Condutividade |  | 731.00000000 | µS/cm
TUPU00900 | 2020-08-12 11:50 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 48.30000000 | mg/L
TUPU00900 | 2020-08-12 11:50 | DQO (relativo a carbono) |  | 247.00000000 | mg/L
TUPU00900 | 2020-08-12 11:50 | Oxigênio Dissolvido |  | 0.30000000 | mg/L
TUPU00900 | 2020-08-12 11:50 | Carbono Orgânico Total |  | 78.60000000 | mg/L
TUPU00900 | 2020-08-12 11:50 | Fósforo Total |  | 5.00000000 | mg/L
TUPU00900 | 2020-08-12 11:50 | Escherichia coli |  | 6500000.00000000 | UFC/100mL
TUPU00900 | 2020-08-12 11:50 | Sólido Total |  | 510.00000000 | mg/L
TUPU00900 | 2020-08-12 11:50 | Nitrogênio Amoniacal |  | 41.30000000 | mg/L
TUPU00900 | 2020-08-12 11:50 | Sólido Suspenso Total |  | 120.00000000 | mg/L
TUPU00900 | 2020-08-12 11:50 | DBO (5, 20) |  | 180.00000000 | mg/L
TUPU00900 | 2020-08-12 11:50 | Temperatura da Água |  | 22.80000000 | ºC
TUPU00900 | 2020-08-12 11:50 | pH |  | 7.41000000 | U.pH
TUPU00900 | 2020-08-12 11:50 | Turbidez |  | 89.65000000 | UNT
TUPU00900 | 2020-10-14 10:50 | Carbono Orgânico Total |  | 55.70000000 | mg/L
TUPU00900 | 2020-10-14 10:50 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 53.60000000 | mg/L
TUPU00900 | 2020-10-14 10:50 | Nitrogênio Amoniacal |  | 39.10000000 | mg/L
TUPU00900 | 2020-10-14 10:50 | pH |  | 7.45000000 | U.pH
TUPU00900 | 2020-10-14 10:50 | Oxigênio Dissolvido |  | 0.13000000 | mg/L
TUPU00900 | 2020-10-14 10:50 | DQO (relativo a carbono) |  | 156.00000000 | mg/L
TUPU00900 | 2020-10-14 10:50 | Escherichia coli |  | 6200000.00000000 | UFC/100mL
TUPU00900 | 2020-10-14 10:50 | Condutividade |  | 684.00000000 | µS/cm
TUPU00900 | 2020-10-14 10:50 | Fósforo Total |  | 4.62000000 | mg/L
TUPU00900 | 2020-10-14 10:50 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
TUPU00900 | 2020-10-14 10:50 | Temperatura da Água |  | 26.10000000 | ºC
TUPU00900 | 2020-10-14 10:50 | Sólido Total |  | 370.00000000 | mg/L
TUPU00900 | 2020-10-14 10:50 | DBO (5, 20) |  | 109.00000000 | mg/L
TUPU00900 | 2020-10-14 10:50 | Turbidez |  | 40.40000000 | UNT
TUPU00900 | 2020-12-09 10:55 | Condutividade |  | 687.00000000 | µS/cm
TUPU00900 | 2020-12-09 10:55 | Cobre Total |  | 0.02000000 | mg/L
TUPU00900 | 2020-12-09 10:55 | Alumínio Total |  | 2.37000000 | mg/L
TUPU00900 | 2020-12-09 10:55 | Feofitina-a |  | 0.53000000 | µg/L
TUPU00900 | 2020-12-09 10:55 | Sólido Dissolvido Total |  | 306.00000000 | mg/L
TUPU00900 | 2020-12-09 10:55 | DBO (5, 20) |  | 94.10000000 | mg/L
TUPU00900 | 2020-12-09 10:55 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
TUPU00900 | 2020-12-09 10:55 | Sódio |  | 51.10000000 | mg/L
TUPU00900 | 2020-12-09 10:55 | Nitrogênio Amoniacal |  | 30.40000000 | mg/L
TUPU00900 | 2020-12-09 10:55 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
TUPU00900 | 2020-12-09 10:55 | Temperatura da Água |  | 25.10000000 | ºC
TUPU00900 | 2020-12-09 10:55 | Bário Total |  | 0.10000000 | mg/L
TUPU00900 | 2020-12-09 10:55 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
TUPU00900 | 2020-12-09 10:55 | Dureza |  | 81.80000000 | mg/L
TUPU00900 | 2020-12-09 10:55 | DQO (relativo a carbono) |  | 113.00000000 | mg/L
TUPU00900 | 2020-12-09 10:55 | Escherichia coli |  | 8300000.00000000 | UFC/100mL
TUPU00900 | 2020-12-09 10:55 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.15000000 | mg/L
TUPU00900 | 2020-12-09 10:55 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 41.10000000 | mg/L
TUPU00900 | 2020-12-09 10:55 | Ferro Total |  | 2.32000000 | mg/L
TUPU00900 | 2020-12-09 10:55 | Zinco Total |  | 0.03000000 | mg/L
TUPU00900 | 2020-12-09 10:55 | Cádmio Total | < | 0.00080000 | mg/L
TUPU00900 | 2020-12-09 10:55 | Magnésio Total |  | 4.46000000 | mg/L
TUPU00900 | 2020-12-09 10:55 | Potássio |  | 13.00000000 | mg/L
TUPU00900 | 2020-12-09 10:55 | Turbidez |  | 69.80000000 | UNT
TUPU00900 | 2020-12-09 10:55 | Carbono Orgânico Total |  | 51.20000000 | mg/L
TUPU00900 | 2020-12-09 10:55 | Cálcio Total |  | 25.40000000 | mg/L
TUPU00900 | 2020-12-09 10:55 | Manganês Total |  | 0.21000000 | mg/L
TUPU00900 | 2020-12-09 10:55 | Sólido Total |  | 372.00000000 | mg/L
TUPU00900 | 2020-12-09 10:55 | pH |  | 7.57000000 | U.pH
TUPU00900 | 2020-12-09 10:55 | Fósforo Total |  | 3.09000000 | mg/L
TUPU00900 | 2020-12-09 10:55 | Clorofila-a |  | 1.34000000 | µg/L
TUPU00900 | 2020-12-09 10:55 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-02-10 10:25 | DQO (relativo a carbono) |  | 82.70000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-02-10 10:25 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 32.50000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-02-10 10:25 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-02-10 10:25 | Sólido Total |  | 288.00000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-02-10 10:25 | Fósforo Total |  | 0.30000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-02-10 10:25 | Escherichia coli |  | 3300000.00000000 | UFC/100mL
TUPU00900 | 2021-02-10 10:25 | pH |  | 7.52000000 | U.pH
TUPU00900 | 2021-02-10 10:25 | Temperatura da Água |  | 24.50000000 | ºC
TUPU00900 | 2021-02-10 10:25 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.53000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-02-10 10:25 | DBO (5, 20) |  | 46.90000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-02-10 10:25 | Nitrogênio Amoniacal |  | 24.10000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-02-10 10:25 | Carbono Orgânico Total |  | 21.10000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-02-10 10:25 | Turbidez |  | 74.70000000 | UNT
TUPU00900 | 2021-02-10 10:25 | Condutividade |  | 627.00000000 | µS/cm
TUPU00900 | 2021-04-14 11:00 | DBO (5, 20) |  | 19.80000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-04-14 11:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 22.90000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-04-14 11:00 | pH |  | 7.34000000 | U.pH
TUPU00900 | 2021-04-14 11:00 | Condutividade |  | 472.80000000 | µS/cm
TUPU00900 | 2021-04-14 11:00 | Sólido Total |  | 264.00000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-04-14 11:00 | Nitrogênio Amoniacal |  | 20.10000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-04-14 11:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.71000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-04-14 11:00 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-04-14 11:00 | Temperatura da Água |  | 22.40000000 | ºC
TUPU00900 | 2021-04-14 11:00 | Turbidez |  | 37.25000000 | UNT
TUPU00900 | 2021-04-14 11:00 | Escherichia coli |  | 3200000.00000000 | UFC/100mL
TUPU00900 | 2021-04-14 11:00 | Carbono Orgânico Total |  | 19.80000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-04-14 11:00 | DQO (relativo a carbono) | < | 50.00000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-04-14 11:00 | Fósforo Total |  | 2.00000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-05-25 10:04 | Turbidez |  | 9.31000000 | UNT
TUPU00900 | 2021-05-25 10:04 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
TUPU00900 | 2021-05-25 10:04 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-05-25 10:04 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.11000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-05-25 10:04 | pH |  | 7.50000000 | U.pH
TUPU00900 | 2021-05-25 10:04 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-05-25 10:04 | Sulfato Total |  | 21.10000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-05-25 10:04 | Temperatura do Ar |  | 17.00000000 | ºC
TUPU00900 | 2021-05-25 10:04 | Sódio |  | 30.00000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-05-25 10:04 | Temperatura da Água |  | 17.20000000 | ºC
TUPU00900 | 2021-05-25 10:04 | Sólido Dissolvido Total |  | 226.00000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-05-25 10:04 | Potássio |  | 9.00000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-05-25 10:04 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-05-25 10:04 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.10000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-05-25 10:04 | Sólido Total |  | 236.00000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-05-25 10:04 | Fósforo-Ortofosfato |  | 1.39000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-05-25 10:04 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
TUPU00900 | 2021-05-25 10:04 | Manganês Total |  | 0.20000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-05-25 10:04 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-05-25 10:04 | Magnésio Total |  | 4.00000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-05-25 10:04 | Alumínio Total |  | 0.20000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-05-25 10:04 | Cobre Total |  | 0.00700000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-05-25 10:04 | Fósforo Total |  | 2.00000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-05-25 10:04 | Bário Total |  | 0.10000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-05-25 10:04 | Fluoreto Total |  | 0.40000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-05-25 10:04 | Coloração |  | Cinza | Adimensional
TUPU00900 | 2021-05-25 10:04 | Ferro Total |  | 0.80000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-05-25 10:04 | Condutividade |  | 466.00000000 | µS/cm
TUPU00900 | 2021-05-25 10:04 | Carbono Orgânico Total |  | 11.90000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-05-25 10:04 | Ferro Dissolvido |  | 0.50000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-05-25 10:04 | Feofitina-a |  | 0.59000000 | µg/L
TUPU00900 | 2021-05-25 10:04 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-05-25 10:04 | Escherichia coli |  | 700000.00000000 | UFC/100mL
TUPU00900 | 2021-05-25 10:04 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-05-25 10:04 | Dureza |  | 76.00000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-05-25 10:04 | Cálcio Total |  | 24.00000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-05-25 10:04 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-05-25 10:04 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-05-25 10:04 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-05-25 10:04 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 19.00000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-05-25 10:04 | Nitrogênio Amoniacal |  | 15.20000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-05-25 10:04 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.50000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-05-25 10:04 | Cloreto Total |  | 42.90000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-05-25 10:04 | Clorofila-a | < | 0.56000000 | µg/L
TUPU00900 | 2021-06-10 11:10 | Nitrogênio Amoniacal |  | 28.60000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-06-10 11:10 | pH |  | 7.38000000 | U.pH
TUPU00900 | 2021-06-10 11:10 | Temperatura da Água |  | 20.90000000 | ºC
TUPU00900 | 2021-06-10 11:10 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 48.30000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-06-10 11:10 | Carbono Orgânico Total |  | 45.00000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-06-10 11:10 | Escherichia coli |  | 3000000.00000000 | UFC/100mL
TUPU00900 | 2021-06-10 11:10 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-06-10 11:10 | DQO (relativo a carbono) |  | 110.00000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-06-10 11:10 | DBO (5, 20) |  | 80.30000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-06-10 11:10 | Sólido Total |  | 308.00000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-06-10 11:10 | Condutividade |  | 614.00000000 | µS/cm
TUPU00900 | 2021-06-10 11:10 | Turbidez |  | 50.30000000 | UNT
TUPU00900 | 2021-06-10 11:10 | Fósforo Total |  | 3.00000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-06-10 11:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.14000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-06-29 09:25 | Temperatura do Ar |  | 16.80000000 | ºC
TUPU00900 | 2021-06-29 09:25 | Sódio |  | 40.40000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-06-29 09:25 | Cloreto Total |  | 42.80000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-06-29 09:25 | Turbidez |  | 19.30000000 | UNT
TUPU00900 | 2021-06-29 09:25 | Magnésio Total |  | 5.31000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-06-29 09:25 | Oxigênio Dissolvido |  | 2.63000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-06-29 09:25 | Feofitina-a |  | 2.25000000 | µg/L
TUPU00900 | 2021-06-29 09:25 | Condutividade |  | 530.00000000 | µS/cm
TUPU00900 | 2021-06-29 09:25 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
TUPU00900 | 2021-06-29 09:25 | Sólido Dissolvido Total |  | 200.00000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-06-29 09:25 | Escherichia coli |  | 1100000.00000000 | UFC/100mL
TUPU00900 | 2021-06-29 09:25 | Ferro Dissolvido |  | 0.52000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-06-29 09:25 | Zinco Total |  | 0.02000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-06-29 09:25 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.04000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-06-29 09:25 | Alumínio Dissolvido | < | 0.11000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-06-29 09:25 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-06-29 09:25 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-06-29 09:25 | Carbono Orgânico Total |  | 21.20000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-06-29 09:25 | Nitrogênio Amoniacal |  | 9.48000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-06-29 09:25 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-06-29 09:25 | Sólido Total |  | 244.00000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-06-29 09:25 | Cálcio Total |  | 29.10000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-06-29 09:25 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.16000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-06-29 09:25 | Clorofila-a | < | 0.56000000 | µg/L
TUPU00900 | 2021-06-29 09:25 | Dureza |  | 94.60000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-06-29 09:25 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-06-29 09:25 | Ferro Total |  | 1.27000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-06-29 09:25 | Fósforo-Ortofosfato |  | 1.63000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-06-29 09:25 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 27.20000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-06-29 09:25 | Cobre Total |  | 0.01000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-06-29 09:25 | Fósforo Total |  | 2.98000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-06-29 09:25 | Cádmio Total | < | 0.00080000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-06-29 09:25 | pH |  | 7.50000000 | U.pH
TUPU00900 | 2021-06-29 09:25 | Temperatura da Água |  | 17.70000000 | ºC
TUPU00900 | 2021-06-29 09:25 | Fluoreto Total |  | 0.50000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-06-29 09:25 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
TUPU00900 | 2021-06-29 09:25 | Sulfato Total |  | 18.80000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-06-29 09:25 | Manganês Total |  | 0.23000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-06-29 09:25 | Bário Total |  | 0.13000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-06-29 09:25 | Alumínio Total |  | 0.39000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-06-29 09:25 | Cobre Dissolvido | < | 0.00900000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-06-29 09:25 | Coloração |  | Cinza | Adimensional
TUPU00900 | 2021-06-29 09:25 | Potássio |  | 11.80000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-06-29 09:25 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-08-11 10:45 | Carbono Orgânico Total |  | 46.20000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-08-11 10:45 | DQO (relativo a carbono) |  | 130.00000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-08-11 10:45 | DBO (5, 20) |  | 104.00000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-08-11 10:45 | Sólido Total |  | 332.00000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-08-11 10:45 | Nitrogênio Amoniacal |  | 29.30000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-08-11 10:45 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-08-11 10:45 | Fósforo Total |  | 3.73000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-08-11 10:45 | Temperatura da Água |  | 18.20000000 | ºC
TUPU00900 | 2021-08-11 10:45 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.17000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-08-11 10:45 | Condutividade |  | 640.00000000 | µS/cm
TUPU00900 | 2021-08-11 10:45 | Turbidez |  | 47.30000000 | UNT
TUPU00900 | 2021-08-11 10:45 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 33.90000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-08-11 10:45 | Escherichia coli |  | 5000000.00000000 | UFC/100mL
TUPU00900 | 2021-08-11 10:45 | pH |  | 7.48000000 | U.pH
TUPU00900 | 2021-09-14 09:58 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-09-14 09:58 | Temperatura do Ar |  | 24.40000000 | ºC
TUPU00900 | 2021-09-14 09:58 | Cobre Dissolvido | < | 0.00900000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-09-14 09:58 | Cloreto Total |  | 46.30000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-09-14 09:58 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
TUPU00900 | 2021-09-14 09:58 | Condutividade |  | 615.00000000 | µS/cm
TUPU00900 | 2021-09-14 09:58 | Turbidez |  | 45.00000000 | UNT
TUPU00900 | 2021-09-14 09:58 | Sólido Total |  | 300.00000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-09-14 09:58 | Clorofila-a | < | 0.56000000 | µg/L
TUPU00900 | 2021-09-14 09:58 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-09-14 09:58 | Cobre Total |  | 0.01000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-09-14 09:58 | Temperatura da Água |  | 22.10000000 | ºC
TUPU00900 | 2021-09-14 09:58 | Coloração |  | Cinza | Adimensional
TUPU00900 | 2021-09-14 09:58 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.19000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-09-14 09:58 | Cádmio Total | < | 0.00080000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-09-14 09:58 | Fluoreto Total |  | 0.59000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-09-14 09:58 | Fósforo Total |  | 3.42000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-09-14 09:58 | Alumínio Total |  | 3.96000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-09-14 09:58 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.85000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-09-14 09:58 | Potássio |  | 11.40000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-09-14 09:58 | Magnésio Total |  | 4.41000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-09-14 09:58 | Alumínio Dissolvido |  | 0.13000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-09-14 09:58 | Oxigênio Dissolvido |  | 2.47000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-09-14 09:58 | Manganês Total |  | 0.21000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-09-14 09:58 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-09-14 09:58 | Nitrogênio Amoniacal |  | 28.40000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-09-14 09:58 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-09-14 09:58 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 30.90000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-09-14 09:58 | pH |  | 7.40000000 | U.pH
TUPU00900 | 2021-09-14 09:58 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.02000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-09-14 09:58 | Sulfato Total |  | 26.90000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-09-14 09:58 | Bário Total |  | 0.10000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-09-14 09:58 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
TUPU00900 | 2021-09-14 09:58 | Feofitina-a |  | 2.81000000 | µg/L
TUPU00900 | 2021-09-14 09:58 | Ferro Total |  | 3.44000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-09-14 09:58 | Sólido Dissolvido Total |  | 246.00000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-09-14 09:58 | Escherichia coli |  | 2500000.00000000 | UFC/100mL
TUPU00900 | 2021-09-14 09:58 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-09-14 09:58 | Dureza |  | 81.10000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-09-14 09:58 | Zinco Total |  | 0.02000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-09-14 09:58 | Cálcio Total |  | 25.20000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-09-14 09:58 | Sódio |  | 37.70000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-09-14 09:58 | Ferro Dissolvido |  | 0.59000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-09-14 09:58 | Carbono Orgânico Total |  | 31.50000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-10-14 10:25 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-10-14 10:25 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 37.50000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-10-14 10:25 | Nitrogênio Amoniacal |  | 27.00000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-10-14 10:25 | Sólido Total |  | 340.00000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-10-14 10:25 | DBO (5, 20) |  | 75.40000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-10-14 10:25 | Condutividade |  | 662.00000000 | µS/cm
TUPU00900 | 2021-10-14 10:25 | Escherichia coli |  | 3800000.00000000 | UFC/100mL
TUPU00900 | 2021-10-14 10:25 | pH |  | 7.43000000 | U.pH
TUPU00900 | 2021-10-14 10:25 | Fósforo Total |  | 3.12000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-10-14 10:25 | Turbidez |  | 55.70000000 | UNT
TUPU00900 | 2021-10-14 10:25 | Temperatura da Água |  | 22.60000000 | ºC
TUPU00900 | 2021-10-14 10:25 | Carbono Orgânico Total |  | 50.30000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-10-14 10:25 | Oxigênio Dissolvido |  | 0.68000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-12-07 10:14 | Alumínio Dissolvido | < | 0.11000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-12-07 10:14 | Carbono Orgânico Total |  | 79.20000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-12-07 10:14 | Zinco Total |  | 0.20000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-12-07 10:14 | Alumínio Total |  | 10.80000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-12-07 10:14 | Turbidez |  | 270.00000000 | UNT
TUPU00900 | 2021-12-07 10:14 | Bário Total |  | 0.15000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-12-07 10:14 | Sólido Suspenso Total |  | 386.00000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-12-07 10:14 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
TUPU00900 | 2021-12-07 10:14 | Ferro Total |  | 10.60000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-12-07 10:14 | Sulfato Total |  | 16.40000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-12-07 10:14 | Fluoreto Total |  | 0.33000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-12-07 10:14 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
TUPU00900 | 2021-12-07 10:14 | Fósforo Total |  | 3.60000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-12-07 10:14 | Potássio |  | 8.03000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-12-07 10:14 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.72000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-12-07 10:14 | Magnésio Total |  | 3.86000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-12-07 10:14 | Oxigênio Dissolvido |  | 2.95000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-12-07 10:14 | Manganês Total |  | 0.22000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-12-07 10:14 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-12-07 10:14 | Nitrogênio Amoniacal |  | 9.25000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-12-07 10:14 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-12-07 10:14 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 21.40000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-12-07 10:14 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.12000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-12-07 10:14 | Ferro Dissolvido |  | 0.24000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-12-07 10:14 | Chumbo Total |  | 0.02000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-12-07 10:14 | Sódio |  | 17.40000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-12-07 10:14 | Escherichia coli |  | 2700000.00000000 | UFC/100mL
TUPU00900 | 2021-12-07 10:14 | Cloreto Total |  | 17.70000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-12-07 10:14 | Clorofila-a |  | 35.64000000 | µg/L
TUPU00900 | 2021-12-07 10:14 | Temperatura do Ar |  | 20.30000000 | ºC
TUPU00900 | 2021-12-07 10:14 | Cobre Dissolvido | < | 0.00900000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-12-07 10:14 | Temperatura da Água |  | 20.40000000 | ºC
TUPU00900 | 2021-12-07 10:14 | Cobre Total |  | 0.05000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-12-07 10:14 | Coloração |  | Cinza | Adimensional
TUPU00900 | 2021-12-07 10:14 | Condutividade |  | 293.00000000 | µS/cm
TUPU00900 | 2021-12-07 10:14 | Sólido Total |  | 544.00000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-12-07 10:14 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-12-07 10:14 | Cádmio Total |  | 0.00200000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-12-07 10:14 | Cálcio Total |  | 27.30000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-12-07 10:14 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.73000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-12-07 10:14 | Dureza |  | 84.10000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-12-07 10:14 | Sólido Dissolvido Total |  | 158.00000000 | mg/L
TUPU00900 | 2021-12-07 10:14 | Feofitina-a |  | 1.78000000 | µg/L
TUPU00900 | 2021-12-07 10:14 | pH |  | 7.40000000 | U.pH