## Sheet1
cod_ponto | datahora_coleta | parametro | sinal | valor | unidade
VEME04200 | 2008-11-24 11:31 | Nitrogênio Amoniacal |  | 2.89000000 | mg/L
VEME04200 | 2008-11-24 11:31 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.16000000 | mg/L
VEME04200 | 2008-11-24 11:31 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.90000000 | mg/L
VEME04200 | 2008-11-24 11:31 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.60000000 | mg/L
VEME04200 | 2008-11-24 11:31 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 5.55000000 | mg/L
VEME04200 | 2008-11-24 11:31 | Fósforo Total |  | 0.08000000 | mg/L
VEME04200 | 2008-11-24 11:31 | Sólido Total |  | 182.00000000 | mg/L
VEME04200 | 2008-11-24 11:31 | DBO (5, 20) |  | 7.00000000 | mg/L
VEME04200 | 2008-11-24 11:31 | Temperatura da Água |  | 21.00000000 | ºC
VEME04200 | 2008-11-24 11:31 | Temperatura do Ar |  | 22.50000000 | ºC
VEME04200 | 2008-11-24 11:31 | Condutividade |  | 292.00000000 | µS/cm
VEME04200 | 2008-11-24 11:31 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
VEME04200 | 2008-11-24 11:31 | Coliformes Termotolerantes |  | 20000.00000000 | UFC/100mL
VEME04200 | 2008-11-24 11:31 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
VEME04200 | 2008-11-24 11:31 | Turbidez |  | 18.90000000 | UNT
VEME04200 | 2008-11-24 11:31 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
VEME04200 | 2008-11-24 11:31 | pH |  | 7.80000000 | U.pH
VEME04200 | 2010-04-26 12:20 | Coliformes Termotolerantes |  | 860.00000000 | UFC/100mL
VEME04200 | 2010-04-26 12:20 | Nitrogênio Amoniacal |  | 4.24000000 | mg/L
VEME04200 | 2010-04-26 12:20 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 4.24000000 | mg/L
VEME04200 | 2010-04-26 12:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.20000000 | mg/L
VEME04200 | 2010-04-26 12:20 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.54000000 | mg/L
VEME04200 | 2010-04-26 12:20 | Fósforo Total |  | 0.14000000 | mg/L
VEME04200 | 2010-04-26 12:20 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
VEME04200 | 2010-04-26 12:20 | Sólido Total |  | 174.00000000 | mg/L
VEME04200 | 2010-04-26 12:20 | DBO (5, 20) |  | 7.00000000 | mg/L
VEME04200 | 2010-04-26 12:20 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
VEME04200 | 2010-04-26 12:20 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.17000000 | mg/L
VEME04200 | 2010-04-26 12:20 | Coloração |  | Cinza | Adimensional
VEME04200 | 2010-04-26 12:20 | pH |  | 7.90000000 | U.pH
VEME04200 | 2010-04-26 12:20 | Temperatura do Ar |  | 27.00000000 | ºC
VEME04200 | 2010-04-26 12:20 | Turbidez |  | 11.10000000 | UNT
VEME04200 | 2010-04-26 12:20 | Condutividade |  | 309.00000000 | µS/cm
VEME04200 | 2010-04-26 12:20 | Temperatura da Água |  | 24.20000000 | ºC
VEME04200 | 2011-05-10 11:45 | Turbidez |  | 7.04000000 | UNT
VEME04200 | 2011-05-10 11:45 | Coliformes Termotolerantes |  | 196.00000000 | UFC/100mL
VEME04200 | 2011-05-10 11:45 | pH |  | 8.50000000 | U.pH
VEME04200 | 2011-05-10 11:45 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.54000000 | mg/L
VEME04200 | 2011-05-10 11:45 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
VEME04200 | 2011-05-10 11:45 | Temperatura do Ar |  | 21.00000000 | ºC
VEME04200 | 2011-05-10 11:45 | Condutividade |  | 288.00000000 | µS/cm
VEME04200 | 2011-05-10 11:45 | Sólido Total |  | 254.00000000 | mg/L
VEME04200 | 2011-05-10 11:45 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
VEME04200 | 2011-05-10 11:45 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.12000000 | mg/L
VEME04200 | 2011-05-10 11:45 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.19000000 | mg/L
VEME04200 | 2011-05-10 11:45 | DBO (5, 20) |  | 5.00000000 | mg/L
VEME04200 | 2011-05-10 11:45 | Temperatura da Água |  | 20.30000000 | ºC
VEME04200 | 2011-05-10 11:45 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
VEME04200 | 2011-05-10 11:45 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
VEME04200 | 2011-05-10 11:45 | Oxigênio Dissolvido |  | 9.00000000 | mg/L
VEME04200 | 2021-10-28 08:33 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
VEME04200 | 2021-10-28 08:33 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
VEME04200 | 2021-10-28 08:33 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.62000000 | mg/L
VEME04200 | 2021-10-28 08:33 | Potássio |  | 3.43000000 | mg/L
VEME04200 | 2021-10-28 08:33 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
VEME04200 | 2021-10-28 08:33 | Sulfato Total |  | 14.50000000 | mg/L
VEME04200 | 2021-10-28 08:33 | Sódio |  | 11.30000000 | mg/L
VEME04200 | 2021-10-28 08:33 | Sólido Dissolvido Total |  | 154.00000000 | mg/L
VEME04200 | 2021-10-28 08:33 | Sólido Total |  | 212.00000000 | mg/L
VEME04200 | 2021-10-28 08:33 | Temperatura da Água |  | 21.00000000 | ºC
VEME04200 | 2021-10-28 08:33 | Temperatura do Ar |  | 21.70000000 | ºC
VEME04200 | 2021-10-28 08:33 | Turbidez |  | 13.00000000 | UNT
VEME04200 | 2021-10-28 08:33 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
VEME04200 | 2021-10-28 08:33 | Alumínio Dissolvido | < | 0.11000000 | mg/L
VEME04200 | 2021-10-28 08:33 | Nitrogênio-Nitrato |  | 1.16000000 | mg/L
VEME04200 | 2021-10-28 08:33 | Alumínio Total |  | 0.45000000 | mg/L
VEME04200 | 2021-10-28 08:33 | Bário Total |  | 0.07000000 | mg/L
VEME04200 | 2021-10-28 08:33 | Carbono Orgânico Total |  | 5.04000000 | mg/L
VEME04200 | 2021-10-28 08:33 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
VEME04200 | 2021-10-28 08:33 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
VEME04200 | 2021-10-28 08:33 | Cloreto Total |  | 18.50000000 | mg/L
VEME04200 | 2021-10-28 08:33 | Clorofila-a |  | 88.21000000 | µg/L
VEME04200 | 2021-10-28 08:33 | Cobre Dissolvido | < | 0.00900000 | mg/L
VEME04200 | 2021-10-28 08:33 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
VEME04200 | 2021-10-28 08:33 | Coloração |  | Amarela | Adimensional
VEME04200 | 2021-10-28 08:33 | Condutividade |  | 315.00000000 | µS/cm
VEME04200 | 2021-10-28 08:33 | Cor Verdadeira |  | 19.30000000 | mg Pt/L
VEME04200 | 2021-10-28 08:33 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
VEME04200 | 2021-10-28 08:33 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.11000000 | mg/L
VEME04200 | 2021-10-28 08:33 | Cádmio Total | < | 0.00080000 | mg/L
VEME04200 | 2021-10-28 08:33 | Dureza |  | 132.00000000 | mg/L
VEME04200 | 2021-10-28 08:33 | Escherichia coli |  | 6800.00000000 | UFC/100mL
VEME04200 | 2021-10-28 08:33 | Feofitina-a |  | 31.54000000 | µg/L
VEME04200 | 2021-10-28 08:33 | Ferro Dissolvido | < | 0.11000000 | mg/L
VEME04200 | 2021-10-28 08:33 | Ferro Total |  | 0.95000000 | mg/L
VEME04200 | 2021-10-28 08:33 | Fluoreto Total |  | 0.17000000 | mg/L
VEME04200 | 2021-10-28 08:33 | Fósforo Total |  | 0.14000000 | mg/L
VEME04200 | 2021-10-28 08:33 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.10000000 | mg/L
VEME04200 | 2021-10-28 08:33 | Magnésio Total |  | 12.60000000 | mg/L
VEME04200 | 2021-10-28 08:33 | Manganês Total |  | 0.53000000 | mg/L
VEME04200 | 2021-10-28 08:33 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
VEME04200 | 2021-10-28 08:33 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.20000000 | mg/L
VEME04200 | 2021-10-28 08:33 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.40000000 | mg/L
VEME04200 | 2021-10-28 08:33 | Cálcio Total |  | 32.10000000 | mg/L
VEME04200 | 2021-10-28 08:33 | pH |  | 7.80000000 | U.pH