## Sheet1
cod_ponto | datahora_coleta | parametro | sinal | valor | unidade
CAYA04950 | 2020-01-09 11:13 | Carbono Orgânico Total |  | 24.30000000 | mg/L
CAYA04950 | 2020-01-09 11:13 | Temperatura da Água |  | 25.20000000 | ºC
CAYA04950 | 2020-01-09 11:13 | Fluoreto Total |  | 0.32000000 | mg/L
CAYA04950 | 2020-01-09 11:13 | Sólido Total |  | 250.00000000 | mg/L
CAYA04950 | 2020-01-09 11:13 | Fósforo Total |  | 1.32000000 | mg/L
CAYA04950 | 2020-01-09 11:13 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.69000000 | mg/L
CAYA04950 | 2020-01-09 11:13 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
CAYA04950 | 2020-01-09 11:13 | Escherichia coli** |  | 3800000.00000000 | UFC/100mL
CAYA04950 | 2020-01-09 11:13 | Nitrogênio Amoniacal |  | 8.33000000 | mg/L
CAYA04950 | 2020-01-09 11:13 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 14.90000000 | mg/L
CAYA04950 | 2020-01-09 11:13 | Sulfeto Total | < | 1.00000000 | mg/L
CAYA04950 | 2020-01-09 11:13 | Nitrogênio-Nitrato |  | 3.16000000 | mg/L
CAYA04950 | 2020-01-09 11:13 | Sulfato Total |  | 29.50000000 | mg/L
CAYA04950 | 2020-01-09 11:13 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.27000000 | mg/L
CAYA04950 | 2020-01-09 11:13 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.34000000 | mg/L
CAYA04950 | 2020-01-09 11:13 | Sólido Dissolvido Total |  | 216.00000000 | mg/L
CAYA04950 | 2020-01-09 11:13 | DBO (5, 20) |  | 37.20000000 | mg/L
CAYA04950 | 2020-01-09 11:13 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
CAYA04950 | 2020-01-09 11:13 | Turbidez |  | 23.00000000 | UNT
CAYA04950 | 2020-01-09 11:13 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
CAYA04950 | 2020-01-09 11:13 | Cloreto Total |  | 31.30000000 | mg/L
CAYA04950 | 2020-01-09 11:13 | Coloração |  | Cinza | Adimensional
CAYA04950 | 2020-01-09 11:13 | pH |  | 7.40000000 | U.pH
CAYA04950 | 2020-01-09 11:13 | Temperatura do Ar |  | 25.60000000 | ºC
CAYA04950 | 2020-01-09 11:13 | Condutividade |  | 388.00000000 | µS/cm
CAYA04950 | 2020-11-10 09:48 | Temperatura do Ar |  | 23.70000000 | ºC
CAYA04950 | 2020-11-10 09:48 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.30000000 | mg/L
CAYA04950 | 2020-11-10 09:48 | Temperatura da Água |  | 23.70000000 | ºC
CAYA04950 | 2020-11-10 09:48 | pH |  | 7.20000000 | U.pH
CAYA04950 | 2020-11-10 09:48 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
CAYA04950 | 2020-11-10 09:48 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 8.25000000 | mg/L
CAYA04950 | 2020-11-10 09:48 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.10000000 | mg/L
CAYA04950 | 2020-11-10 09:48 | Turbidez |  | 22.60000000 | UNT
CAYA04950 | 2020-11-10 09:48 | Sólido Dissolvido Total |  | 126.00000000 | mg/L
CAYA04950 | 2020-11-10 09:48 | Nitrogênio Amoniacal |  | 5.02000000 | mg/L
CAYA04950 | 2020-11-10 09:48 | Condutividade |  | 260.00000000 | µS/cm
CAYA04950 | 2020-11-10 09:48 | Cloreto Total |  | 21.00000000 | mg/L
CAYA04950 | 2020-11-10 09:48 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.05000000 | mg/L
CAYA04950 | 2020-11-10 09:48 | Sulfato Total |  | 13.00000000 | mg/L
CAYA04950 | 2020-11-10 09:48 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
CAYA04950 | 2020-11-10 09:48 | Fósforo Total |  | 0.58000000 | mg/L
CAYA04950 | 2020-11-10 09:48 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
CAYA04950 | 2020-11-10 09:48 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.46000000 | mg/L
CAYA04950 | 2020-11-10 09:48 | Fluoreto Total |  | 0.30000000 | mg/L
CAYA04950 | 2020-11-10 09:48 | Coloração |  | Verde | Adimensional
CAYA04950 | 2020-11-10 09:48 | Carbono Orgânico Total |  | 7.08000000 | mg/L
CAYA04950 | 2020-11-10 09:48 | Escherichia coli** |  | 35000.00000000 | UFC/100mL
CAYA04950 | 2020-11-10 09:48 | Sólido Total |  | 166.00000000 | mg/L
CAYA04950 | 2020-12-09 09:50 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
CAYA04950 | 2020-12-09 09:50 | Temperatura da Água |  | 27.20000000 | ºC
CAYA04950 | 2020-12-09 09:50 | Turbidez |  | 43.30000000 | UNT
CAYA04950 | 2020-12-09 09:50 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
CAYA04950 | 2020-12-09 09:50 | Temperatura do Ar |  | 23.00000000 | ºC
CAYA04950 | 2020-12-09 09:50 | Sólido Total |  | 242.00000000 | mg/L
CAYA04950 | 2020-12-09 09:50 | Sulfato Total |  | 15.10000000 | mg/L
CAYA04950 | 2020-12-09 09:50 | Sólido Dissolvido Total |  | 184.00000000 | mg/L
CAYA04950 | 2020-12-09 09:50 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.09100000 | mg/L
CAYA04950 | 2020-12-09 09:50 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.50000000 | mg/L
CAYA04950 | 2020-12-09 09:50 | Fluoreto Total |  | 0.43000000 | mg/L
CAYA04950 | 2020-12-09 09:50 | Condutividade |  | 429.00000000 | µS/cm
CAYA04950 | 2020-12-09 09:50 | Fósforo Total |  | 1.06000000 | mg/L
CAYA04950 | 2020-12-09 09:50 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.15000000 | mg/L
CAYA04950 | 2020-12-09 09:50 | Coloração |  | Verde | Adimensional
CAYA04950 | 2020-12-09 09:50 | Nitrogênio Amoniacal |  | 16.20000000 | mg/L
CAYA04950 | 2020-12-09 09:50 | Cloreto Total |  | 38.40000000 | mg/L
CAYA04950 | 2020-12-09 09:50 | Escherichia coli** |  | 1200000.00000000 | UFC/100mL
CAYA04950 | 2020-12-09 09:50 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
CAYA04950 | 2020-12-09 09:50 | pH |  | 7.20000000 | U.pH
CAYA04950 | 2020-12-09 09:50 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
CAYA04950 | 2020-12-09 09:50 | Carbono Orgânico Total |  | 28.20000000 | mg/L
CAYA04950 | 2020-12-09 09:50 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 21.20000000 | mg/L
CAYA04950 | 2021-01-20 10:06 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
CAYA04950 | 2021-01-20 10:06 | Condutividade |  | 554.00000000 | µS/cm
CAYA04950 | 2021-01-20 10:06 | Cloreto Total |  | 53.00000000 | mg/L
CAYA04950 | 2021-01-20 10:06 | Turbidez |  | 23.30000000 | UNT
CAYA04950 | 2021-01-20 10:06 | Coloração |  | Amarela | Adimensional
CAYA04950 | 2021-01-20 10:06 | Carbono Orgânico Total |  | 35.90000000 | mg/L
CAYA04950 | 2021-01-20 10:06 | Temperatura da Água |  | 25.80000000 | ºC
CAYA04950 | 2021-01-20 10:06 | Temperatura do Ar |  | 30.00000000 | ºC
CAYA04950 | 2021-01-20 10:06 | Fluoreto Total |  | 0.60000000 | mg/L
CAYA04950 | 2021-01-20 10:06 | Escherichia coli** |  | 27000000.00000000 | UFC/100mL
CAYA04950 | 2021-01-20 10:06 | Oxigênio Dissolvido |  | 2.65000000 | mg/L
CAYA04950 | 2021-01-20 10:06 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
CAYA04950 | 2021-01-20 10:06 | Fósforo Total |  | 2.30000000 | mg/L
CAYA04950 | 2021-01-20 10:06 | Sólido Dissolvido Total |  | 236.00000000 | mg/L
CAYA04950 | 2021-01-20 10:06 | Fósforo-Ortofosfato |  | 6.00000000 | mg/L
CAYA04950 | 2021-01-20 10:06 | Nitrogênio Amoniacal |  | 20.80000000 | mg/L
CAYA04950 | 2021-01-20 10:06 | Sulfeto Total | < | 1.00000000 | mg/L
CAYA04950 | 2021-01-20 10:06 | Sulfato Total |  | 35.00000000 | mg/L
CAYA04950 | 2021-01-20 10:06 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 31.70000000 | mg/L
CAYA04950 | 2021-01-20 10:06 | Nitrogênio-Nitrato |  | 1.00000000 | mg/L
CAYA04950 | 2021-01-20 10:06 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
CAYA04950 | 2021-01-20 10:06 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.80000000 | mg/L
CAYA04950 | 2021-01-20 10:06 | Sólido Total |  | 272.00000000 | mg/L
CAYA04950 | 2021-01-20 10:06 | pH |  | 7.20000000 | U.pH