## Sheet1
cod_ponto | datahora_coleta | parametro | sinal | valor | unidade
CPIV02230 | 2000-02-21 12:00 | pH |  | 7.30000000 | U.pH
CPIV02230 | 2000-02-21 12:00 | DQO |  | 21.00000000 | mg/L
CPIV02230 | 2000-02-21 12:00 | Temperatura da Água |  | 26.40000000 | ºC
CPIV02230 | 2000-02-21 12:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 500.00000000 | UFC/100mL
CPIV02230 | 2000-02-21 12:00 | DBO (5, 20) |  | 7.00000000 | mg/L
CPIV02230 | 2000-02-21 12:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.30000000 | mg/L
CPIV02230 | 2000-04-17 12:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 17000.00000000 | UFC/100mL
CPIV02230 | 2000-04-17 12:00 | DQO |  | 29.00000000 | mg/L
CPIV02230 | 2000-04-17 12:00 | pH |  | 7.60000000 | U.pH
CPIV02230 | 2000-04-17 12:00 | DBO (5, 20) |  | 20.00000000 | mg/L
CPIV02230 | 2000-04-17 12:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 9.10000000 | mg/L
CPIV02230 | 2000-04-17 12:00 | Temperatura da Água |  | 24.80000000 | ºC
CPIV02230 | 2000-08-14 12:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.00000000 | mg/L
CPIV02230 | 2000-08-14 12:00 | DQO |  | 57.00000000 | mg/L
CPIV02230 | 2000-08-14 12:00 | pH |  | 7.30000000 | U.pH
CPIV02230 | 2000-08-14 12:00 | DBO (5, 20) |  | 17.00000000 | mg/L
CPIV02230 | 2000-08-14 12:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 5000.00000000 | UFC/100mL
CPIV02230 | 2000-08-14 12:00 | Temperatura da Água |  | 18.20000000 | ºC
CPIV02230 | 2000-10-17 12:00 | DQO |  | 62.00000000 | mg/L
CPIV02230 | 2000-10-17 12:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 1300.00000000 | UFC/100mL
CPIV02230 | 2000-10-17 12:00 | pH |  | 7.60000000 | U.pH
CPIV02230 | 2000-10-17 12:00 | Temperatura da Água |  | 27.50000000 | ºC
CPIV02230 | 2000-10-17 12:00 | DBO (5, 20) |  | 25.00000000 | mg/L
CPIV02230 | 2000-10-17 12:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.30000000 | mg/L
CPIV02230 | 2000-12-18 12:00 | Temperatura da Água |  | 23.70000000 | ºC
CPIV02230 | 2000-12-18 12:00 | DQO |  | 76.00000000 | mg/L
CPIV02230 | 2000-12-18 12:00 | pH |  | 7.00000000 | U.pH
CPIV02230 | 2000-12-18 12:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 300000.00000000 | UFC/100mL
CPIV02230 | 2000-12-18 12:00 | DBO (5, 20) |  | 17.00000000 | mg/L
CPIV02230 | 2000-12-18 12:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.00000000 | mg/L
CPIV02230 | 2001-02-20 12:00 | DQO |  | 38.00000000 | mg/L
CPIV02230 | 2001-02-20 12:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 13000.00000000 | UFC/100mL
CPIV02230 | 2001-02-20 12:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.40000000 | mg/L
CPIV02230 | 2001-02-20 12:00 | DBO (5, 20) |  | 11.00000000 | mg/L
CPIV02230 | 2001-02-20 12:00 | pH |  | 7.00000000 | U.pH
CPIV02230 | 2001-02-20 12:00 | Temperatura da Água |  | 26.40000000 | ºC
CPIV02230 | 2001-04-17 12:00 | DBO (5, 20) |  | 17.00000000 | mg/L
CPIV02230 | 2001-04-17 12:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 13000.00000000 | UFC/100mL
CPIV02230 | 2001-04-17 12:00 | Temperatura da Água |  | 23.30000000 | ºC
CPIV02230 | 2001-04-17 12:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.70000000 | mg/L
CPIV02230 | 2001-04-17 12:00 | pH |  | 7.50000000 | U.pH
CPIV02230 | 2001-04-17 12:00 | DQO |  | 45.00000000 | mg/L
CPIV02230 | 2001-06-19 12:00 | DBO (5, 20) |  | 7.00000000 | mg/L
CPIV02230 | 2001-06-19 12:00 | Temperatura da Água |  | 18.60000000 | ºC
CPIV02230 | 2001-06-19 12:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 800.00000000 | UFC/100mL
CPIV02230 | 2001-06-19 12:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.00000000 | mg/L
CPIV02230 | 2001-06-19 12:00 | DQO |  | 28.00000000 | mg/L
CPIV02230 | 2001-06-19 12:00 | pH |  | 7.10000000 | U.pH
CPIV02230 | 2001-10-24 12:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.30000000 | mg/L
CPIV02230 | 2001-10-24 12:00 | Temperatura da Água |  | 23.60000000 | ºC
CPIV02230 | 2001-10-24 12:00 | DQO |  | 38.00000000 | mg/L
CPIV02230 | 2001-10-24 12:00 | DBO (5, 20) |  | 7.00000000 | mg/L
CPIV02230 | 2001-10-24 12:00 | pH |  | 7.60000000 | U.pH
CPIV02230 | 2001-10-24 12:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 5000.00000000 | UFC/100mL
CPIV02230 | 2002-02-18 12:00 | Cloreto Total |  | 15.90000000 | mg/L
CPIV02230 | 2002-02-18 12:00 | Turbidez |  | 60.00000000 | UNT
CPIV02230 | 2002-02-18 12:00 | DQO |  | 28.00000000 | mg/L
CPIV02230 | 2002-02-18 12:00 | DBO (5, 20) |  | 13.00000000 | mg/L
CPIV02230 | 2002-02-18 12:00 | pH |  | 7.80000000 | U.pH
CPIV02230 | 2002-02-18 12:00 | Condutividade |  | 222.00000000 | µS/cm
CPIV02230 | 2002-02-18 12:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.80000000 | mg/L
CPIV02230 | 2002-02-18 12:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 7000.00000000 | UFC/100mL
CPIV02230 | 2002-02-18 12:00 | Temperatura da Água |  | 26.30000000 | ºC
CPIV02230 | 2002-04-02 12:00 | Cloreto Total |  | 17.60000000 | mg/L
CPIV02230 | 2002-04-02 12:00 | pH |  | 7.50000000 | U.pH
CPIV02230 | 2002-04-02 12:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 1100.00000000 | UFC/100mL
CPIV02230 | 2002-04-02 12:00 | Turbidez |  | 51.00000000 | UNT
CPIV02230 | 2002-04-02 12:00 | Condutividade |  | 232.00000000 | µS/cm
CPIV02230 | 2002-04-02 12:00 | DBO (5, 20) |  | 6.00000000 | mg/L
CPIV02230 | 2002-04-02 12:00 | DQO |  | 38.00000000 | mg/L
CPIV02230 | 2002-04-02 12:00 | Temperatura da Água |  | 27.00000000 | ºC
CPIV02230 | 2002-04-02 12:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.30000000 | mg/L
CPIV02230 | 2002-06-04 12:00 | Temperatura da Água |  | 20.00000000 | ºC
CPIV02230 | 2002-06-04 12:00 | Turbidez |  | 18.00000000 | UNT
CPIV02230 | 2002-06-04 12:00 | pH |  | 7.40000000 | U.pH
CPIV02230 | 2002-06-04 12:00 | DQO |  | 18.00000000 | mg/L
CPIV02230 | 2002-06-04 12:00 | DBO (5, 20) |  | 6.00000000 | mg/L
CPIV02230 | 2002-06-04 12:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 0.00000000 | mg/L
CPIV02230 | 2002-06-04 12:00 | Cloreto Total |  | 30.00000000 | mg/L
CPIV02230 | 2002-06-04 12:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 500.00000000 | UFC/100mL
CPIV02230 | 2002-06-04 12:00 | Condutividade |  | 333.00000000 | µS/cm
CPIV02230 | 2002-08-06 12:00 | Cloreto Total |  | 23.60000000 | mg/L
CPIV02230 | 2002-08-06 12:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 2200.00000000 | UFC/100mL
CPIV02230 | 2002-08-06 12:00 | Condutividade |  | 260.00000000 | µS/cm
CPIV02230 | 2002-08-06 12:00 | DBO (5, 20) |  | 7.00000000 | mg/L
CPIV02230 | 2002-08-06 12:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 0.00000000 | mg/L
CPIV02230 | 2002-08-06 12:00 | Turbidez |  | 29.00000000 | UNT
CPIV02230 | 2002-08-06 12:00 | pH |  | 7.20000000 | U.pH
CPIV02230 | 2002-08-06 12:00 | DQO |  | 36.00000000 | mg/L
CPIV02230 | 2002-08-06 12:00 | Temperatura da Água |  | 19.70000000 | ºC
CPIV02230 | 2002-10-15 12:00 | Turbidez |  | 11.00000000 | UNT
CPIV02230 | 2002-10-15 12:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.60000000 | mg/L
CPIV02230 | 2002-10-15 12:00 | Condutividade |  | 558.00000000 | µS/cm
CPIV02230 | 2002-10-15 12:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 8000.00000000 | UFC/100mL
CPIV02230 | 2002-10-15 12:00 | DQO |  | 48.00000000 | mg/L
CPIV02230 | 2002-10-15 12:00 | Cloreto Total |  | 68.00000000 | mg/L
CPIV02230 | 2002-10-15 12:00 | Temperatura da Água |  | 29.50000000 | ºC
CPIV02230 | 2002-10-15 12:00 | DBO (5, 20) |  | 14.00000000 | mg/L
CPIV02230 | 2002-10-15 12:00 | pH |  | 7.70000000 | U.pH