## Sheet1
cod_ponto | datahora_coleta | parametro | sinal | valor | unidade
OLAR04800 | 2020-01-09 12:10 | Carbono Orgânico Total |  | 36.40000000 | mg/L
OLAR04800 | 2020-01-09 12:10 | Temperatura da Água |  | 26.10000000 | ºC
OLAR04800 | 2020-01-09 12:10 | Fluoreto Total |  | 0.29000000 | mg/L
OLAR04800 | 2020-01-09 12:10 | Sólido Total |  | 314.00000000 | mg/L
OLAR04800 | 2020-01-09 12:10 | Fósforo Total |  | 2.45000000 | mg/L
OLAR04800 | 2020-01-09 12:10 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.80000000 | mg/L
OLAR04800 | 2020-01-09 12:10 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
OLAR04800 | 2020-01-09 12:10 | Escherichia coli** |  | 7300000.00000000 | UFC/100mL
OLAR04800 | 2020-01-09 12:10 | Nitrogênio Amoniacal |  | 16.40000000 | mg/L
OLAR04800 | 2020-01-09 12:10 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 25.30000000 | mg/L
OLAR04800 | 2020-01-09 12:10 | Sulfeto Total | < | 1.00000000 | mg/L
OLAR04800 | 2020-01-09 12:10 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.67000000 | mg/L
OLAR04800 | 2020-01-09 12:10 | Sulfato Total |  | 29.10000000 | mg/L
OLAR04800 | 2020-01-09 12:10 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
OLAR04800 | 2020-01-09 12:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.98000000 | mg/L
OLAR04800 | 2020-01-09 12:10 | Sólido Dissolvido Total |  | 270.00000000 | mg/L
OLAR04800 | 2020-01-09 12:10 | DBO (5, 20) |  | 97.30000000 | mg/L
OLAR04800 | 2020-01-09 12:10 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
OLAR04800 | 2020-01-09 12:10 | Turbidez |  | 41.30000000 | UNT
OLAR04800 | 2020-01-09 12:10 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
OLAR04800 | 2020-01-09 12:10 | Cloreto Total |  | 47.60000000 | mg/L
OLAR04800 | 2020-01-09 12:10 | Coloração |  | Cinza | Adimensional
OLAR04800 | 2020-01-09 12:10 | pH |  | 7.00000000 | U.pH
OLAR04800 | 2020-01-09 12:10 | Temperatura do Ar |  | 26.10000000 | ºC
OLAR04800 | 2020-01-09 12:10 | Condutividade |  | 527.00000000 | µS/cm
OLAR04800 | 2020-11-10 10:54 | Temperatura do Ar |  | 24.60000000 | ºC
OLAR04800 | 2020-11-10 10:54 | Nitrogênio-Nitrato |  | 1.00000000 | mg/L
OLAR04800 | 2020-11-10 10:54 | Temperatura da Água |  | 24.40000000 | ºC
OLAR04800 | 2020-11-10 10:54 | pH |  | 7.40000000 | U.pH
OLAR04800 | 2020-11-10 10:54 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
OLAR04800 | 2020-11-10 10:54 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 36.40000000 | mg/L
OLAR04800 | 2020-11-10 10:54 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.40000000 | mg/L
OLAR04800 | 2020-11-10 10:54 | Turbidez |  | 42.60000000 | UNT
OLAR04800 | 2020-11-10 10:54 | Sólido Dissolvido Total |  | 274.00000000 | mg/L
OLAR04800 | 2020-11-10 10:54 | Nitrogênio Amoniacal |  | 23.60000000 | mg/L
OLAR04800 | 2020-11-10 10:54 | Condutividade |  | 551.00000000 | µS/cm
OLAR04800 | 2020-11-10 10:54 | Cloreto Total |  | 52.00000000 | mg/L
OLAR04800 | 2020-11-10 10:54 | Fósforo-Ortofosfato |  | 2.00000000 | mg/L
OLAR04800 | 2020-11-10 10:54 | Sulfato Total |  | 19.00000000 | mg/L
OLAR04800 | 2020-11-10 10:54 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
OLAR04800 | 2020-11-10 10:54 | Fósforo Total |  | 3.14000000 | mg/L
OLAR04800 | 2020-11-10 10:54 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
OLAR04800 | 2020-11-10 10:54 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.97000000 | mg/L
OLAR04800 | 2020-11-10 10:54 | Fluoreto Total |  | 0.50000000 | mg/L
OLAR04800 | 2020-11-10 10:54 | Coloração |  | Preta | Adimensional
OLAR04800 | 2020-11-10 10:54 | Carbono Orgânico Total |  | 47.20000000 | mg/L
OLAR04800 | 2020-11-10 10:54 | Escherichia coli** |  | 8800000.00000000 | UFC/100mL
OLAR04800 | 2020-11-10 10:54 | Sólido Total |  | 298.00000000 | mg/L
OLAR04800 | 2020-12-09 10:25 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
OLAR04800 | 2020-12-09 10:25 | Temperatura da Água |  | 26.50000000 | ºC
OLAR04800 | 2020-12-09 10:25 | Turbidez |  | 10.60000000 | UNT
OLAR04800 | 2020-12-09 10:25 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
OLAR04800 | 2020-12-09 10:25 | Temperatura do Ar |  | 24.00000000 | ºC
OLAR04800 | 2020-12-09 10:25 | Sólido Total |  | 274.00000000 | mg/L
OLAR04800 | 2020-12-09 10:25 | Sulfato Total |  | 15.80000000 | mg/L
OLAR04800 | 2020-12-09 10:25 | Sólido Dissolvido Total |  | 228.00000000 | mg/L
OLAR04800 | 2020-12-09 10:25 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.96000000 | mg/L
OLAR04800 | 2020-12-09 10:25 | Oxigênio Dissolvido |  | 2.20000000 | mg/L
OLAR04800 | 2020-12-09 10:25 | Fluoreto Total |  | 0.50000000 | mg/L
OLAR04800 | 2020-12-09 10:25 | Condutividade |  | 417.00000000 | µS/cm
OLAR04800 | 2020-12-09 10:25 | Fósforo Total |  | 1.48000000 | mg/L
OLAR04800 | 2020-12-09 10:25 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.71000000 | mg/L
OLAR04800 | 2020-12-09 10:25 | Coloração |  | Cinza | Adimensional
OLAR04800 | 2020-12-09 10:25 | Nitrogênio Amoniacal |  | 12.70000000 | mg/L
OLAR04800 | 2020-12-09 10:25 | Cloreto Total |  | 38.40000000 | mg/L
OLAR04800 | 2020-12-09 10:25 | Escherichia coli** |  | 5300000.00000000 | UFC/100mL
OLAR04800 | 2020-12-09 10:25 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
OLAR04800 | 2020-12-09 10:25 | pH |  | 7.30000000 | U.pH
OLAR04800 | 2020-12-09 10:25 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.55000000 | mg/L
OLAR04800 | 2020-12-09 10:25 | Carbono Orgânico Total |  | 22.20000000 | mg/L
OLAR04800 | 2020-12-09 10:25 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 18.60000000 | mg/L
OLAR04800 | 2021-01-20 10:57 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
OLAR04800 | 2021-01-20 10:57 | Condutividade |  | 445.00000000 | µS/cm
OLAR04800 | 2021-01-20 10:57 | Cloreto Total |  | 42.00000000 | mg/L
OLAR04800 | 2021-01-20 10:57 | Turbidez |  | 11.40000000 | UNT
OLAR04800 | 2021-01-20 10:57 | Coloração |  | Cinza | Adimensional
OLAR04800 | 2021-01-20 10:57 | Carbono Orgânico Total |  | 14.80000000 | mg/L
OLAR04800 | 2021-01-20 10:57 | Temperatura da Água |  | 27.80000000 | ºC
OLAR04800 | 2021-01-20 10:57 | Temperatura do Ar |  | 31.30000000 | ºC
OLAR04800 | 2021-01-20 10:57 | Fluoreto Total |  | 0.40000000 | mg/L
OLAR04800 | 2021-01-20 10:57 | Escherichia coli** |  | 1800000.00000000 | UFC/100mL
OLAR04800 | 2021-01-20 10:57 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.52000000 | mg/L
OLAR04800 | 2021-01-20 10:57 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
OLAR04800 | 2021-01-20 10:57 | Fósforo Total |  | 0.91000000 | mg/L
OLAR04800 | 2021-01-20 10:57 | Sólido Dissolvido Total |  | 234.00000000 | mg/L
OLAR04800 | 2021-01-20 10:57 | Fósforo-Ortofosfato |  | 2.00000000 | mg/L
OLAR04800 | 2021-01-20 10:57 | Nitrogênio Amoniacal |  | 9.12000000 | mg/L
OLAR04800 | 2021-01-20 10:57 | Sulfeto Total | < | 1.00000000 | mg/L
OLAR04800 | 2021-01-20 10:57 | Sulfato Total |  | 25.00000000 | mg/L
OLAR04800 | 2021-01-20 10:57 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 12.70000000 | mg/L
OLAR04800 | 2021-01-20 10:57 | Nitrogênio-Nitrato |  | 5.00000000 | mg/L
OLAR04800 | 2021-01-20 10:57 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
OLAR04800 | 2021-01-20 10:57 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.30000000 | mg/L
OLAR04800 | 2021-01-20 10:57 | Sólido Total |  | 244.00000000 | mg/L
OLAR04800 | 2021-01-20 10:57 | pH |  | 7.10000000 | U.pH