## Sheet1
cod_ponto | datahora_coleta | parametro | sinal | valor | unidade
TIET02250 | 1998-01-05 11:00 | Alumínio Total |  | 1.12000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-01-05 11:00 | Cloreto Total |  | 34.90000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-01-05 11:00 | Zinco Total |  | 0.06000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-01-05 11:00 | Cobre Total |  | 0.01000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-01-05 11:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 300000.00000000 | UFC/100mL
TIET02250 | 1998-01-05 11:00 | Turbidez |  | 35.00000000 | UNT
TIET02250 | 1998-01-05 11:00 | Coliformes Totais - TTM |  | 3000000.00000000 | NMP/100mL
TIET02250 | 1998-01-05 11:00 | Coloração |  | Preta | Adimensional
TIET02250 | 1998-01-05 11:00 | Condutividade |  | 405.00000000 | µS/cm
TIET02250 | 1998-01-05 11:00 | Temperatura do Ar |  | 32.00000000 | ºC
TIET02250 | 1998-01-05 11:00 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-01-05 11:00 | Cádmio Total |  | 0.00100000 | mg/L
TIET02250 | 1998-01-05 11:00 | DBO (5, 20) |  | 10.00000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-01-05 11:00 | Temperatura da Água |  | 29.00000000 | ºC
TIET02250 | 1998-01-05 11:00 | DQO |  | 17.00000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-01-05 11:00 | Fenóis Totais |  | 0.00700000 | mg/L
TIET02250 | 1998-01-05 11:00 | Ferro Total |  | 2.54000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-01-05 11:00 | Sólido Total |  | 256.00000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-01-05 11:00 | Fósforo Total |  | 1.40000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-01-05 11:00 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.40000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-01-05 11:00 | Sólido Dissolvido Total |  | 221.00000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-01-05 11:00 | Manganês Total |  | 0.29000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-01-05 11:00 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
TIET02250 | 1998-01-05 11:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.00000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-01-05 11:00 | Nitrogênio Amoniacal |  | 9.30000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-01-05 11:00 | Níquel Total | < | 0.01000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-01-05 11:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 13.80000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-01-05 11:00 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-01-05 11:00 | pH |  | 7.40000000 | U.pH
TIET02250 | 1998-01-05 11:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
TIET02250 | 1998-01-05 11:00 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.01000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-01-05 11:00 | Chumbo Total |  | 0.10000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-01-05 11:00 | Bário Total | < | 0.08000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-02-12 10:00 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
TIET02250 | 1998-02-12 10:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 9.50000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-02-12 10:00 | Manganês Total |  | 0.25000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-02-12 10:00 | Fósforo Total |  | 0.92000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-02-12 10:00 | DQO |  | 54.00000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-02-12 10:00 | Ferro Total |  | 2.71000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-02-12 10:00 | Temperatura da Água |  | 23.00000000 | ºC
TIET02250 | 1998-02-12 10:00 | Chumbo Total | < | 0.05000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-02-12 10:00 | Cloreto Total |  | 33.20000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-02-12 10:00 | Turbidez |  | 4.00000000 | UNT
TIET02250 | 1998-02-12 10:00 | pH |  | 7.00000000 | U.pH
TIET02250 | 1998-02-12 10:00 | Cádmio Total |  | 0.00400000 | mg/L
TIET02250 | 1998-02-12 10:00 | Sólido Dissolvido Total |  | 158.00000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-02-12 10:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 16000000.00000000 | UFC/100mL
TIET02250 | 1998-02-12 10:00 | Cobre Total | < | 0.00400000 | mg/L
TIET02250 | 1998-02-12 10:00 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-02-12 10:00 | Alumínio Total |  | 1.04000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-02-12 10:00 | DBO (5, 20) |  | 18.00000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-02-12 10:00 | Coliformes Totais - TTM |  | 50000000.00000000 | NMP/100mL
TIET02250 | 1998-02-12 10:00 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
TIET02250 | 1998-02-12 10:00 | Bário Total | < | 0.08000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-02-12 10:00 | Sólido Total |  | 248.00000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-02-12 10:00 | Temperatura do Ar |  | 24.00000000 | ºC
TIET02250 | 1998-02-12 10:00 | Nitrogênio Amoniacal |  | 6.90000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-02-12 10:00 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-02-12 10:00 | Fenóis Totais |  | 0.04000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-02-12 10:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
TIET02250 | 1998-02-12 10:00 | Condutividade |  | 392.00000000 | µS/cm
TIET02250 | 1998-02-12 10:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.70000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-02-12 10:00 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.15000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-02-12 10:00 | Níquel Total |  | 0.03000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-02-12 10:00 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.01000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-03-02 13:30 | Ferro Total |  | 2.43000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-03-02 13:30 | Sólido Total |  | 223.00000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-03-02 13:30 | Temperatura do Ar |  | 32.00000000 | ºC
TIET02250 | 1998-03-02 13:30 | Nitrogênio Amoniacal |  | 4.10000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-03-02 13:30 | Alumínio Total |  | 1.75000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-03-02 13:30 | Cobre Total |  | 0.02000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-03-02 13:30 | DQO |  | 92.00000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-03-02 13:30 | Sólido Dissolvido Total |  | 203.00000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-03-02 13:30 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-03-02 13:30 | Coliformes Termotolerantes |  | 800000.00000000 | UFC/100mL
TIET02250 | 1998-03-02 13:30 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
TIET02250 | 1998-03-02 13:30 | Níquel Total |  | 0.04000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-03-02 13:30 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
TIET02250 | 1998-03-02 13:30 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
TIET02250 | 1998-03-02 13:30 | Condutividade |  | 294.00000000 | µS/cm
TIET02250 | 1998-03-02 13:30 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 6.00000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-03-02 13:30 | Manganês Total |  | 0.28000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-03-02 13:30 | Coliformes Totais - TTM |  | 3000000.00000000 | NMP/100mL
TIET02250 | 1998-03-02 13:30 | Fenóis Totais |  | 0.02000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-03-02 13:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.10000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-03-02 13:30 | Turbidez |  | 20.00000000 | UNT
TIET02250 | 1998-03-02 13:30 | Bário Total | < | 0.08000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-03-02 13:30 | Fósforo Total |  | 0.40000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-03-02 13:30 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-03-02 13:30 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.01000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-03-02 13:30 | Temperatura da Água |  | 28.00000000 | ºC
TIET02250 | 1998-03-02 13:30 | Cloreto Total |  | 21.90000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-03-02 13:30 | pH |  | 7.10000000 | U.pH
TIET02250 | 1998-03-02 13:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
TIET02250 | 1998-03-02 13:30 | Zinco Total |  | 0.03000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-03-02 13:30 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.01000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-03-02 13:30 | Chumbo Total |  | 0.02000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-03-02 13:30 | DBO (5, 20) |  | 11.00000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-04-01 11:10 | Ferro Total |  | 16.70000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-04-01 11:10 | Cloreto Total |  | 30.90000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-04-01 11:10 | Coliformes Totais - TTM |  | 8000000.00000000 | NMP/100mL
TIET02250 | 1998-04-01 11:10 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
TIET02250 | 1998-04-01 11:10 | Manganês Total |  | 0.29000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-04-01 11:10 | Sólido Total |  | 215.00000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-04-01 11:10 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 8.40000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-04-01 11:10 | Temperatura da Água |  | 25.00000000 | ºC
TIET02250 | 1998-04-01 11:10 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
TIET02250 | 1998-04-01 11:10 | Condutividade |  | 350.00000000 | µS/cm
TIET02250 | 1998-04-01 11:10 | pH |  | 7.10000000 | U.pH
TIET02250 | 1998-04-01 11:10 | Temperatura do Ar |  | 25.00000000 | ºC
TIET02250 | 1998-04-01 11:10 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.01000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-04-01 11:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 2.80000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-04-01 11:10 | Turbidez |  | 35.00000000 | UNT
TIET02250 | 1998-04-01 11:10 | Sólido Dissolvido Total |  | 190.00000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-04-01 11:10 | Nitrogênio Amoniacal |  | 5.20000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-04-01 11:10 | DBO (5, 20) |  | 22.00000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-04-01 11:10 | DQO |  | 49.00000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-04-01 11:10 | Fósforo Total |  | 0.69000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-04-01 11:10 | Coliformes Termotolerantes |  | 3000000.00000000 | UFC/100mL
TIET02250 | 1998-04-01 11:10 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.83000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-04-01 11:10 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.06000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-05-13 10:55 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.37000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-05-13 10:55 | Nitrogênio-Nitrito |  | 1.16000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-05-13 10:55 | Níquel Total |  | 0.02000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-05-13 10:55 | Sólido Total |  | 263.00000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-05-13 10:55 | Temperatura da Água |  | 21.00000000 | ºC
TIET02250 | 1998-05-13 10:55 | Manganês Total |  | 0.26000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-05-13 10:55 | Fenóis Totais |  | 0.02000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-05-13 10:55 | Cobre Total |  | 0.02000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-05-13 10:55 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
TIET02250 | 1998-05-13 10:55 | Coloração |  | Cinza | Adimensional
TIET02250 | 1998-05-13 10:55 | Condutividade |  | 394.00000000 | µS/cm
TIET02250 | 1998-05-13 10:55 | Chumbo Total | < | 0.05000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-05-13 10:55 | Bário Total | < | 0.08000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-05-13 10:55 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-05-13 10:55 | pH |  | 7.20000000 | U.pH
TIET02250 | 1998-05-13 10:55 | Temperatura do Ar |  | 24.00000000 | ºC
TIET02250 | 1998-05-13 10:55 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.28000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-05-13 10:55 | DBO (5, 20) |  | 23.00000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-05-13 10:55 | Sólido Dissolvido Total |  | 227.00000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-05-13 10:55 | Turbidez |  | 22.00000000 | UNT
TIET02250 | 1998-05-13 10:55 | Ferro Total |  | 2.51000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-05-13 10:55 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 11.00000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-05-13 10:55 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
TIET02250 | 1998-05-13 10:55 | Cloreto Total |  | 36.50000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-05-13 10:55 | DQO |  | 62.00000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-05-13 10:55 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.30000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-05-13 10:55 | Fósforo Total |  | 1.60000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-05-13 10:55 | Coliformes Totais - TTM |  | 8000000.00000000 | NMP/100mL
TIET02250 | 1998-05-13 10:55 | Nitrogênio Amoniacal |  | 8.20000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-05-13 10:55 | Zinco Total |  | 0.10000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-05-13 10:55 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
TIET02250 | 1998-05-13 10:55 | Alumínio Total |  | 0.94000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-05-13 10:55 | Coliformes Termotolerantes |  | 140000.00000000 | UFC/100mL
TIET02250 | 1998-06-09 09:50 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 24.00000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-06-09 09:50 | Coloração |  | Preta | Adimensional
TIET02250 | 1998-06-09 09:50 | Ferro Total |  | 2.42000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-06-09 09:50 | DBO (5, 20) |  | 43.00000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-06-09 09:50 | Temperatura do Ar |  | 12.00000000 | ºC
TIET02250 | 1998-06-09 09:50 | Nitrogênio Amoniacal |  | 12.80000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-06-09 09:50 | Cloreto Total |  | 50.40000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-06-09 09:50 | pH |  | 7.10000000 | U.pH
TIET02250 | 1998-06-09 09:50 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.72000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-06-09 09:50 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.40000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-06-09 09:50 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.00600000 | mg/L
TIET02250 | 1998-06-09 09:50 | Sólido Total |  | 304.00000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-06-09 09:50 | Condutividade |  | 512.00000000 | µS/cm
TIET02250 | 1998-06-09 09:50 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-06-09 09:50 | Temperatura da Água |  | 19.00000000 | ºC
TIET02250 | 1998-06-09 09:50 | Coliformes Termotolerantes |  | 1400000.00000000 | UFC/100mL
TIET02250 | 1998-06-09 09:50 | Fósforo Total |  | 1.30000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-06-09 09:50 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
TIET02250 | 1998-06-09 09:50 | Sólido Dissolvido Total |  | 270.00000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-06-09 09:50 | Coliformes Totais - TTM |  | 13000000.00000000 | NMP/100mL
TIET02250 | 1998-06-09 09:50 | Turbidez |  | 15.00000000 | UNT
TIET02250 | 1998-06-09 09:50 | DQO |  | 70.00000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-06-09 09:50 | Manganês Total |  | 0.32000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-08-06 11:45 | DBO (5, 20) |  | 49.00000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-08-06 11:45 | Temperatura da Água |  | 22.00000000 | ºC
TIET02250 | 1998-08-06 11:45 | DQO |  | 49.00000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-08-06 11:45 | Oxigênio Dissolvido |  | 0.00000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-08-06 11:45 | Manganês Total |  | 0.22000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-08-06 11:45 | Coliformes Totais - TTM |  | 3000000.00000000 | NMP/100mL
TIET02250 | 1998-08-06 11:45 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.29000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-08-06 11:45 | Ferro Total |  | 2.22000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-08-06 11:45 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 28.00000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-08-06 11:45 | Coliformes Termotolerantes |  | 1300000.00000000 | UFC/100mL
TIET02250 | 1998-08-06 11:45 | Coloração |  | Preta | Adimensional
TIET02250 | 1998-08-06 11:45 | Turbidez |  | 11.00000000 | UNT
TIET02250 | 1998-08-06 11:45 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.04000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-08-06 11:45 | Fósforo Total |  | 3.50000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-08-06 11:45 | Sólido Dissolvido Total |  | 268.00000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-08-06 11:45 | Temperatura do Ar |  | 20.00000000 | ºC
TIET02250 | 1998-08-06 11:45 | Nitrogênio Amoniacal |  | 19.00000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-08-06 11:45 | Condutividade |  | 451.00000000 | µS/cm
TIET02250 | 1998-08-06 11:45 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-08-06 11:45 | Sólido Total |  | 312.00000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-08-06 11:45 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
TIET02250 | 1998-08-06 11:45 | pH |  | 7.20000000 | U.pH
TIET02250 | 1998-08-06 11:45 | Cloreto Total |  | 49.60000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-09-24 14:56 | Cloreto Total |  | 43.30000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-09-24 14:56 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.35000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-09-24 14:56 | Nitrogênio Amoniacal |  | 8.20000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-09-24 14:56 | pH |  | 6.80000000 | U.pH
TIET02250 | 1998-09-24 14:56 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00500000 | mg/L
TIET02250 | 1998-09-24 14:56 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.90000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-09-24 14:56 | Sólido Dissolvido Total |  | 292.00000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-09-24 14:56 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
TIET02250 | 1998-09-24 14:56 | DBO (5, 20) |  | 32.00000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-09-24 14:56 | Fósforo Total |  | 1.65000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-09-24 14:56 | Temperatura da Água |  | 22.00000000 | ºC
TIET02250 | 1998-09-24 14:56 | DQO |  | 72.00000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-09-24 14:56 | Turbidez |  | 35.00000000 | UNT
TIET02250 | 1998-09-24 14:56 | Coliformes Termotolerantes |  | 11000000.00000000 | UFC/100mL
TIET02250 | 1998-09-24 14:56 | Ferro Total |  | 3.12000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-09-24 14:56 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 26.00000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-09-24 14:56 | Coliformes Totais - TTM |  | 17000000.00000000 | NMP/100mL
TIET02250 | 1998-09-24 14:56 | Sólido Total |  | 338.00000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-09-24 14:56 | Condutividade |  | 456.00000000 | µS/cm
TIET02250 | 1998-09-24 14:56 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.38000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-09-24 14:56 | Manganês Total |  | 0.26000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-09-24 14:56 | Coloração |  | Preta | Adimensional
TIET02250 | 1998-09-24 14:56 | Temperatura do Ar |  | 31.00000000 | ºC
TIET02250 | 1998-10-08 11:20 | Sólido Total |  | 436.00000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-10-08 11:20 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.01000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-10-08 11:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.60000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-10-08 11:20 | Fósforo Total |  | 1.16000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-10-08 11:20 | Ferro Total |  | 11.00000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-10-08 11:20 | Manganês Total |  | 0.15000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-10-08 11:20 | DQO |  | 66.00000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-10-08 11:20 | Nitrogênio Amoniacal |  | 2.45000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-10-08 11:20 | Sólido Dissolvido Total |  | 224.00000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-10-08 11:20 | Condutividade |  | 339.00000000 | µS/cm
TIET02250 | 1998-10-08 11:20 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
TIET02250 | 1998-10-08 11:20 | Coliformes Totais - TTM |  | 7000000.00000000 | NMP/100mL
TIET02250 | 1998-10-08 11:20 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 6.70000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-10-08 11:20 | Coliformes Termotolerantes |  | 1700000.00000000 | UFC/100mL
TIET02250 | 1998-10-08 11:20 | pH |  | 7.40000000 | U.pH
TIET02250 | 1998-10-08 11:20 | Temperatura do Ar |  | 24.00000000 | ºC
TIET02250 | 1998-10-08 11:20 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.46000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-10-08 11:20 | Turbidez |  | 65.00000000 | UNT
TIET02250 | 1998-10-08 11:20 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
TIET02250 | 1998-10-08 11:20 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-10-08 11:20 | DBO (5, 20) |  | 20.00000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-10-08 11:20 | Temperatura da Água |  | 22.00000000 | ºC
TIET02250 | 1998-10-08 11:20 | Cloreto Total |  | 27.40000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-11-09 12:10 | Cloreto Total |  | 49.60000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-11-09 12:10 | Níquel Total |  | 0.02000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-11-09 12:10 | Coloração |  | Preta | Adimensional
TIET02250 | 1998-11-09 12:10 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
TIET02250 | 1998-11-09 12:10 | pH |  | 7.10000000 | U.pH
TIET02250 | 1998-11-09 12:10 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 21.00000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-11-09 12:10 | Coliformes Termotolerantes |  | 3000000.00000000 | UFC/100mL
TIET02250 | 1998-11-09 12:10 | Fósforo Total |  | 2.00000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-11-09 12:10 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.62000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-11-09 12:10 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.80000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-11-09 12:10 | Turbidez |  | 35.00000000 | UNT
TIET02250 | 1998-11-09 12:10 | Cobre Total |  | 0.06000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-11-09 12:10 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.01100000 | mg/L
TIET02250 | 1998-11-09 12:10 | Zinco Total |  | 0.12000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-11-09 12:10 | Ferro Total |  | 2.65000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-11-09 12:10 | Temperatura do Ar |  | 26.00000000 | ºC
TIET02250 | 1998-11-09 12:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.80000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-11-09 12:10 | Coliformes Totais - TTM |  | 5000000.00000000 | NMP/100mL
TIET02250 | 1998-11-09 12:10 | Manganês Total |  | 0.28000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-11-09 12:10 | DQO |  | 105.00000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-11-09 12:10 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
TIET02250 | 1998-11-09 12:10 | Chumbo Total | < | 0.05000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-11-09 12:10 | Alumínio Total |  | 1.19000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-11-09 12:10 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-11-09 12:10 | Bário Total | < | 0.08000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-11-09 12:10 | Fenóis Totais |  | 0.10000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-11-09 12:10 | Sólido Dissolvido Total |  | 300.00000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-11-09 12:10 | Sólido Total |  | 358.00000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-11-09 12:10 | Nitrogênio Amoniacal |  | 9.70000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-11-09 12:10 | Temperatura da Água |  | 26.00000000 | ºC
TIET02250 | 1998-11-09 12:10 | Condutividade |  | 529.00000000 | µS/cm
TIET02250 | 1998-11-09 12:10 | DBO (5, 20) |  | 44.00000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-11-09 12:10 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
TIET02250 | 1998-12-02 12:35 | Fósforo Total |  | 2.00000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-12-02 12:35 | Temperatura da Água |  | 26.00000000 | ºC
TIET02250 | 1998-12-02 12:35 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.45000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-12-02 12:35 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
TIET02250 | 1998-12-02 12:35 | Cloreto Total |  | 51.90000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-12-02 12:35 | Oxigênio Dissolvido |  | 2.20000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-12-02 12:35 | DQO |  | 121.00000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-12-02 12:35 | Sólido Dissolvido Total |  | 308.00000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-12-02 12:35 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00500000 | mg/L
TIET02250 | 1998-12-02 12:35 | Turbidez |  | 20.00000000 | UNT
TIET02250 | 1998-12-02 12:35 | Temperatura do Ar |  | 29.00000000 | ºC
TIET02250 | 1998-12-02 12:35 | Sólido Total |  | 344.00000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-12-02 12:35 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 47.00000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-12-02 12:35 | Manganês Total |  | 0.25000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-12-02 12:35 | Fósforo-Ortofosfato |  | 1.00000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-12-02 12:35 | Nitrogênio Amoniacal |  | 18.00000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-12-02 12:35 | Coloração |  | Preta | Adimensional
TIET02250 | 1998-12-02 12:35 | Ferro Total |  | 2.24000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-12-02 12:35 | Coliformes Termotolerantes |  | 800000.00000000 | UFC/100mL
TIET02250 | 1998-12-02 12:35 | pH |  | 7.30000000 | U.pH
TIET02250 | 1998-12-02 12:35 | DBO (5, 20) |  | 30.00000000 | mg/L
TIET02250 | 1998-12-02 12:35 | Coliformes Totais - TTM |  | 1300000.00000000 | NMP/100mL
TIET02250 | 1998-12-02 12:35 | Condutividade |  | 547.00000000 | µS/cm
TIET02250 | 1999-01-27 11:40 | Nitrogênio Amoniacal |  | 7.50000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-01-27 11:40 | Níquel Total | < | 0.01000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-01-27 11:40 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-01-27 11:40 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00500000 | mg/L
TIET02250 | 1999-01-27 11:40 | Alumínio Total |  | 6.67000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-01-27 11:40 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
TIET02250 | 1999-01-27 11:40 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.01000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-01-27 11:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.80000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-01-27 11:40 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 9.50000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-01-27 11:40 | Manganês Total |  | 0.39000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-01-27 11:40 | Chumbo Total | < | 0.02000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-01-27 11:40 | DBO (5, 20) |  | 19.00000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-01-27 11:40 | Temperatura da Água |  | 26.00000000 | ºC
TIET02250 | 1999-01-27 11:40 | pH |  | 7.00000000 | U.pH
TIET02250 | 1999-01-27 11:40 | Zinco Total |  | 0.13000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-01-27 11:40 | Fenóis Totais |  | 0.00400000 | mg/L
TIET02250 | 1999-01-27 11:40 | Sólido Total |  | 424.00000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-01-27 11:40 | Ferro Total |  | 8.81000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-01-27 11:40 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
TIET02250 | 1999-01-27 11:40 | Cobre Total |  | 0.02000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-01-27 11:40 | Cloreto Total |  | 23.80000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-01-27 11:40 | Bário Total | < | 0.08000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-01-27 11:40 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-01-27 11:40 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
TIET02250 | 1999-01-27 11:40 | Condutividade |  | 320.00000000 | µS/cm
TIET02250 | 1999-01-27 11:40 | Turbidez |  | 24.00000000 | UNT
TIET02250 | 1999-01-27 11:40 | Fósforo Total |  | 0.90000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-01-27 11:40 | Coliformes Termotolerantes |  | 500000.00000000 | UFC/100mL
TIET02250 | 1999-01-27 11:40 | Temperatura do Ar |  | 27.00000000 | ºC
TIET02250 | 1999-01-27 11:40 | DQO |  | 68.00000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-01-27 11:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
TIET02250 | 1999-01-27 11:40 | Sólido Dissolvido Total |  | 150.00000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-02-08 10:20 | DBO (5, 20) |  | 21.00000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-02-08 10:20 | Temperatura do Ar |  | 24.00000000 | ºC
TIET02250 | 1999-02-08 10:20 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
TIET02250 | 1999-02-08 10:20 | DQO |  | 47.00000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-02-08 10:20 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-02-08 10:20 | Manganês Total |  | 0.26000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-02-08 10:20 | Condutividade |  | 290.00000000 | µS/cm
TIET02250 | 1999-02-08 10:20 | Sólido Total |  | 246.00000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-02-08 10:20 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.00800000 | mg/L
TIET02250 | 1999-02-08 10:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.50000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-02-08 10:20 | Fósforo Total |  | 0.74000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-02-08 10:20 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 5.20000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-02-08 10:20 | Sólido Dissolvido Total |  | 174.00000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-02-08 10:20 | Coliformes Termotolerantes |  | 500000.00000000 | UFC/100mL
TIET02250 | 1999-02-08 10:20 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
TIET02250 | 1999-02-08 10:20 | pH |  | 7.30000000 | U.pH
TIET02250 | 1999-02-08 10:20 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.07000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-02-08 10:20 | Nitrogênio Amoniacal |  | 5.20000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-02-08 10:20 | Ferro Total |  | 3.64000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-02-08 10:20 | Cloreto Total |  | 22.70000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-02-08 10:20 | Turbidez |  | 1.00000000 | UNT
TIET02250 | 1999-02-08 10:20 | Temperatura da Água |  | 26.00000000 | ºC
TIET02250 | 1999-03-11 11:25 | Cloreto Total |  | 20.40000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-03-11 11:25 | Temperatura da Água |  | 26.00000000 | ºC
TIET02250 | 1999-03-11 11:25 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 6.10000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-03-11 11:25 | Turbidez |  | 68.00000000 | UNT
TIET02250 | 1999-03-11 11:25 | Nitrogênio Amoniacal |  | 4.40000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-03-11 11:25 | DBO (5, 20) |  | 8.00000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-03-11 11:25 | Sólido Total |  | 308.00000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-03-11 11:25 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
TIET02250 | 1999-03-11 11:25 | Fósforo Total |  | 0.57000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-03-11 11:25 | Sólido Dissolvido Total |  | 164.00000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-03-11 11:25 | pH |  | 6.90000000 | U.pH
TIET02250 | 1999-03-11 11:25 | Coliformes Termotolerantes |  | 1300000.00000000 | UFC/100mL
TIET02250 | 1999-03-11 11:25 | Ferro Total |  | 5.99000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-03-11 11:25 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.03000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-03-11 11:25 | Temperatura do Ar |  | 23.00000000 | ºC
TIET02250 | 1999-03-11 11:25 | Condutividade |  | 270.00000000 | µS/cm
TIET02250 | 1999-03-11 11:25 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.20000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-03-11 11:25 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-03-11 11:25 | DQO |  | 32.00000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-03-11 11:25 | Manganês Total |  | 0.37000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-03-11 11:25 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
TIET02250 | 1999-03-11 11:25 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.02000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-05-13 12:25 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.00500000 | mg/L
TIET02250 | 1999-05-13 12:25 | Temperatura do Ar |  | 20.00000000 | ºC
TIET02250 | 1999-05-13 12:25 | Nitrogênio Amoniacal |  | 8.80000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-05-13 12:25 | Coliformes Termotolerantes |  | 2400000.00000000 | UFC/100mL
TIET02250 | 1999-05-13 12:25 | Níquel Total |  | 0.02000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-05-13 12:25 | Cobre Total |  | 0.02000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-05-13 12:25 | Coloração |  | Preta | Adimensional
TIET02250 | 1999-05-13 12:25 | Fósforo Total |  | 1.20000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-05-13 12:25 | Turbidez |  | 32.00000000 | UNT
TIET02250 | 1999-05-13 12:25 | Chumbo Total | < | 0.02000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-05-13 12:25 | pH |  | 7.30000000 | U.pH
TIET02250 | 1999-05-13 12:25 | Sólido Dissolvido Total |  | 230.00000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-05-13 12:25 | Ferro Total |  | 2.66000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-05-13 12:25 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.60000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-05-13 12:25 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
TIET02250 | 1999-05-13 12:25 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.40000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-05-13 12:25 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.30000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-05-13 12:25 | Fenóis Totais |  | 0.05900000 | mg/L
TIET02250 | 1999-05-13 12:25 | Condutividade |  | 479.00000000 | µS/cm
TIET02250 | 1999-05-13 12:25 | Manganês Total |  | 0.28000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-05-13 12:25 | DQO |  | 66.00000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-05-13 12:25 | Temperatura da Água |  | 21.00000000 | ºC
TIET02250 | 1999-05-13 12:25 | Bário Total | < | 0.08000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-05-13 12:25 | Cloreto Total |  | 40.40000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-05-13 12:25 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-05-13 12:25 | Sólido Total |  | 288.00000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-05-13 12:25 | Mercúrio Total | < | 0.00030000 | mg/L
TIET02250 | 1999-05-13 12:25 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 34.00000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-05-13 12:25 | Alumínio Total |  | 0.89000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-05-13 12:25 | DBO (5, 20) |  | 30.00000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-05-13 12:25 | Zinco Total |  | 0.11000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-05-13 12:25 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
TIET02250 | 1999-07-22 10:25 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-07-22 10:25 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
TIET02250 | 1999-07-22 10:25 | Chumbo Total | < | 0.02000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-07-22 10:25 | Cloreto Total |  | 51.20000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-07-22 10:25 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.00500000 | mg/L
TIET02250 | 1999-07-22 10:25 | Turbidez |  | 22.00000000 | UNT
TIET02250 | 1999-07-22 10:25 | Zinco Total |  | 0.09000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-07-22 10:25 | DBO (5, 20) |  | 82.00000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-07-22 10:25 | Cobre Total |  | 0.02000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-07-22 10:25 | pH |  | 7.10000000 | U.pH
TIET02250 | 1999-07-22 10:25 | Sólido Dissolvido Total |  | 305.00000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-07-22 10:25 | Ferro Total |  | 2.09000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-07-22 10:25 | Fósforo-Ortofosfato |  | 1.36000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-07-22 10:25 | Oxigênio Dissolvido |  | 2.70000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-07-22 10:25 | Alumínio Total |  | 1.39000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-07-22 10:25 | Fenóis Totais |  | 0.02500000 | mg/L
TIET02250 | 1999-07-22 10:25 | DQO |  | 108.00000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-07-22 10:25 | Manganês Total |  | 0.27000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-07-22 10:25 | Sólido Total |  | 320.00000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-07-22 10:25 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 20.50000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-07-22 10:25 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
TIET02250 | 1999-07-22 10:25 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
TIET02250 | 1999-07-22 10:25 | Níquel Total |  | 0.02000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-07-22 10:25 | Coliformes Termotolerantes |  | 1700000.00000000 | UFC/100mL
TIET02250 | 1999-07-22 10:25 | Temperatura do Ar |  | 18.00000000 | ºC
TIET02250 | 1999-07-22 10:25 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-07-22 10:25 | Nitrogênio Amoniacal |  | 17.30000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-07-22 10:25 | Bário Total | < | 0.08000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-07-22 10:25 | Coloração |  | Preta | Adimensional
TIET02250 | 1999-07-22 10:25 | Fósforo Total |  | 1.52000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-07-22 10:25 | Temperatura da Água |  | 20.00000000 | ºC
TIET02250 | 1999-07-22 10:25 | Condutividade |  | 541.00000000 | µS/cm
TIET02250 | 1999-09-16 12:10 | Turbidez |  | 42.00000000 | UNT
TIET02250 | 1999-09-16 12:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.30000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-09-16 12:10 | pH |  | 7.10000000 | U.pH
TIET02250 | 1999-09-16 12:10 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.00700000 | mg/L
TIET02250 | 1999-09-16 12:10 | Sólido Total |  | 336.00000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-09-16 12:10 | Sólido Dissolvido Total |  | 234.00000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-09-16 12:10 | Temperatura do Ar |  | 22.00000000 | ºC
TIET02250 | 1999-09-16 12:10 | Temperatura da Água |  | 19.00000000 | ºC
TIET02250 | 1999-09-16 12:10 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.23000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-09-16 12:10 | Coliformes Termotolerantes |  | 800000.00000000 | UFC/100mL
TIET02250 | 1999-09-16 12:10 | DBO (5, 20) |  | 67.00000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-09-16 12:10 | Condutividade |  | 413.00000000 | µS/cm
TIET02250 | 1999-09-16 12:10 | Coloração |  | Preta | Adimensional
TIET02250 | 1999-09-16 12:10 | DQO |  | 197.00000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-09-16 12:10 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-09-16 12:10 | Nitrogênio Amoniacal |  | 12.50000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-09-16 12:10 | Cloreto Total |  | 47.90000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-09-16 12:10 | Manganês Total |  | 0.23000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-09-16 12:10 | Fósforo Total |  | 2.27000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-09-16 12:10 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
TIET02250 | 1999-09-16 12:10 | Ferro Total |  | 1.88000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-09-16 12:10 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 23.90000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-11-18 11:00 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.21000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-11-18 11:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
TIET02250 | 1999-11-18 11:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.30000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-11-18 11:00 | Manganês Total |  | 0.24000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-11-18 11:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 900000.00000000 | UFC/100mL
TIET02250 | 1999-11-18 11:00 | Alumínio Total |  | 1.05000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-11-18 11:00 | Temperatura do Ar |  | 23.00000000 | ºC
TIET02250 | 1999-11-18 11:00 | Coloração |  | Preta | Adimensional
TIET02250 | 1999-11-18 11:00 | Zinco Total |  | 0.12000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-11-18 11:00 | Mercúrio Total | < | 0.00030000 | mg/L
TIET02250 | 1999-11-18 11:00 | Ferro Total |  | 1.84000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-11-18 11:00 | Sólido Dissolvido Total |  | 268.00000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-11-18 11:00 | Bário Total | < | 0.08000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-11-18 11:00 | Fenóis Totais |  | 0.02000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-11-18 11:00 | Temperatura da Água |  | 22.00000000 | ºC
TIET02250 | 1999-11-18 11:00 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-11-18 11:00 | DQO |  | 89.00000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-11-18 11:00 | Sólido Total |  | 284.00000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-11-18 11:00 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
TIET02250 | 1999-11-18 11:00 | Chumbo Total | < | 0.02000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-11-18 11:00 | Fósforo Total |  | 1.59000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-11-18 11:00 | Condutividade |  | 488.00000000 | µS/cm
TIET02250 | 1999-11-18 11:00 | DBO (5, 20) |  | 57.00000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-11-18 11:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 15.70000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-11-18 11:00 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-11-18 11:00 | Cloreto Total |  | 43.10000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-11-18 11:00 | Turbidez |  | 16.00000000 | UNT
TIET02250 | 1999-11-18 11:00 | pH |  | 7.20000000 | U.pH
TIET02250 | 1999-11-18 11:00 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00400000 | mg/L
TIET02250 | 1999-11-18 11:00 | Nitrogênio Amoniacal |  | 13.90000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-11-18 11:00 | Níquel Total |  | 0.03000000 | mg/L
TIET02250 | 1999-11-18 11:00 | Cobre Total |  | 0.03000000 | mg/L
TIET02250 | 2000-01-27 09:50 | Ferro Total |  | 5.61000000 | mg/L
TIET02250 | 2000-01-27 09:50 | Sólido Dissolvido Total |  | 134.00000000 | mg/L
TIET02250 | 2000-01-27 09:50 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.12000000 | mg/L
TIET02250 | 2000-01-27 09:50 | Cloreto Total |  | 17.20000000 | mg/L
TIET02250 | 2000-01-27 09:50 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
TIET02250 | 2000-01-27 09:50 | Turbidez |  | 50.00000000 | UNT
TIET02250 | 2000-01-27 09:50 | Fósforo Total |  | 0.55000000 | mg/L
TIET02250 | 2000-01-27 09:50 | DQO |  | 64.00000000 | mg/L
TIET02250 | 2000-01-27 09:50 | Zinco Total |  | 0.09000000 | mg/L
TIET02250 | 2000-01-27 09:50 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
TIET02250 | 2000-01-27 09:50 | Temperatura da Água |  | 23.00000000 | ºC
TIET02250 | 2000-01-27 09:50 | Bário Total | < | 0.08000000 | mg/L
TIET02250 | 2000-01-27 09:50 | Fenóis Totais |  | 0.00900000 | mg/L
TIET02250 | 2000-01-27 09:50 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.02000000 | mg/L
TIET02250 | 2000-01-27 09:50 | Condutividade |  | 239.00000000 | µS/cm
TIET02250 | 2000-01-27 09:50 | Chumbo Total | < | 0.02000000 | mg/L
TIET02250 | 2000-01-27 09:50 | Cobre Total |  | 0.02000000 | mg/L
TIET02250 | 2000-01-27 09:50 | Mercúrio Total | < | 0.00030000 | mg/L
TIET02250 | 2000-01-27 09:50 | Níquel Total |  | 0.02000000 | mg/L
TIET02250 | 2000-01-27 09:50 | Coliformes Termotolerantes |  | 1300000.00000000 | UFC/100mL
TIET02250 | 2000-01-27 09:50 | Manganês Total |  | 0.20000000 | mg/L
TIET02250 | 2000-01-27 09:50 | pH |  | 7.10000000 | U.pH
TIET02250 | 2000-01-27 09:50 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 5.61000000 | mg/L
TIET02250 | 2000-01-27 09:50 | Cádmio Total |  | 0.00200000 | mg/L
TIET02250 | 2000-01-27 09:50 | Alumínio Total |  | 6.56000000 | mg/L
TIET02250 | 2000-01-27 09:50 | Sólido Total |  | 242.00000000 | mg/L
TIET02250 | 2000-01-27 09:50 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.20000000 | mg/L
TIET02250 | 2000-01-27 09:50 | DBO (5, 20) |  | 13.00000000 | mg/L
TIET02250 | 2000-01-27 09:50 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
TIET02250 | 2000-01-27 09:50 | Temperatura do Ar |  | 21.00000000 | ºC
TIET02250 | 2000-01-27 09:50 | Nitrogênio Amoniacal |  | 5.37000000 | mg/L
TIET02250 | 2000-01-27 09:50 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
TIET02250 | 2000-03-09 10:30 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
TIET02250 | 2000-03-09 10:30 | DQO |  | 37.00000000 | mg/L
TIET02250 | 2000-03-09 10:30 | Sólido Total |  | 206.00000000 | mg/L
TIET02250 | 2000-03-09 10:30 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 3.61000000 | mg/L
TIET02250 | 2000-03-09 10:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
TIET02250 | 2000-03-09 10:30 | DBO (5, 20) |  | 8.00000000 | mg/L
TIET02250 | 2000-03-09 10:30 | Temperatura da Água |  | 23.00000000 | ºC
TIET02250 | 2000-03-09 10:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.50000000 | mg/L
TIET02250 | 2000-03-09 10:30 | Cloreto Total |  | 20.20000000 | mg/L
TIET02250 | 2000-03-09 10:30 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.02000000 | mg/L
TIET02250 | 2000-03-09 10:30 | pH |  | 7.30000000 | U.pH
TIET02250 | 2000-03-09 10:30 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
TIET02250 | 2000-03-09 10:30 | Fósforo Total |  | 0.24000000 | mg/L
TIET02250 | 2000-03-09 10:30 | Temperatura do Ar |  | 25.00000000 | ºC
TIET02250 | 2000-03-09 10:30 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.16000000 | mg/L
TIET02250 | 2000-03-09 10:30 | Coliformes Termotolerantes |  | 170000.00000000 | UFC/100mL
TIET02250 | 2000-03-09 10:30 | Ferro Total |  | 3.38000000 | mg/L
TIET02250 | 2000-03-09 10:30 | Turbidez |  | 14.00000000 | UNT
TIET02250 | 2000-03-09 10:30 | Sólido Dissolvido Total |  | 136.00000000 | mg/L
TIET02250 | 2000-03-09 10:30 | Condutividade |  | 248.00000000 | µS/cm
TIET02250 | 2000-03-09 10:30 | Manganês Total |  | 0.28000000 | mg/L
TIET02250 | 2000-03-09 10:30 | Nitrogênio Amoniacal |  | 3.61000000 | mg/L
TIET02250 | 2000-05-30 11:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
TIET02250 | 2000-05-30 11:00 | Cádmio Total |  | 0.00100000 | mg/L
TIET02250 | 2000-05-30 11:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 800000.00000000 | UFC/100mL
TIET02250 | 2000-05-30 11:00 | Temperatura do Ar |  | 18.00000000 | ºC
TIET02250 | 2000-05-30 11:00 | Condutividade |  | 575.00000000 | µS/cm
TIET02250 | 2000-05-30 11:00 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
TIET02250 | 2000-05-30 11:00 | Temperatura da Água |  | 20.00000000 | ºC
TIET02250 | 2000-05-30 11:00 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
TIET02250 | 2000-05-30 11:00 | Zinco Total |  | 0.09000000 | mg/L
TIET02250 | 2000-05-30 11:00 | Chumbo Total | < | 0.02000000 | mg/L
TIET02250 | 2000-05-30 11:00 | Turbidez |  | 16.00000000 | UNT
TIET02250 | 2000-05-30 11:00 | Cloreto Total |  | 58.20000000 | mg/L
TIET02250 | 2000-05-30 11:00 | Cobre Total |  | 0.01000000 | mg/L
TIET02250 | 2000-05-30 11:00 | DQO |  | 100.00000000 | mg/L
TIET02250 | 2000-05-30 11:00 | Fósforo Total |  | 2.34000000 | mg/L
TIET02250 | 2000-05-30 11:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.10000000 | mg/L
TIET02250 | 2000-05-30 11:00 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.98000000 | mg/L
TIET02250 | 2000-05-30 11:00 | Sólido Dissolvido Total |  | 275.00000000 | mg/L
TIET02250 | 2000-05-30 11:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 19.60000000 | mg/L
TIET02250 | 2000-05-30 11:00 | Fenóis Totais |  | 0.03100000 | mg/L
TIET02250 | 2000-05-30 11:00 | Bário Total | < | 0.08000000 | mg/L
TIET02250 | 2000-05-30 11:00 | Manganês Total |  | 0.26000000 | mg/L
TIET02250 | 2000-05-30 11:00 | Ferro Total |  | 1.07000000 | mg/L
TIET02250 | 2000-05-30 11:00 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.00500000 | mg/L
TIET02250 | 2000-05-30 11:00 | Mercúrio Total | < | 0.00030000 | mg/L
TIET02250 | 2000-05-30 11:00 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
TIET02250 | 2000-05-30 11:00 | Nitrogênio Amoniacal |  | 7.00000000 | mg/L
TIET02250 | 2000-05-30 11:00 | Alumínio Total |  | 0.72000000 | mg/L
TIET02250 | 2000-05-30 11:00 | Sólido Total |  | 320.00000000 | mg/L
TIET02250 | 2000-05-30 11:00 | pH |  | 7.30000000 | U.pH
TIET02250 | 2000-05-30 11:00 | Níquel Total |  | 0.03000000 | mg/L
TIET02250 | 2000-05-30 11:00 | DBO (5, 20) |  | 25.00000000 | mg/L
TIET02250 | 2000-07-13 10:30 | Alumínio Total |  | 1.14000000 | mg/L
TIET02250 | 2000-07-13 10:30 | Coliformes Termotolerantes |  | 800000.00000000 | UFC/100mL
TIET02250 | 2000-07-13 10:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 2.20000000 | mg/L
TIET02250 | 2000-07-13 10:30 | Temperatura do Ar |  | 16.00000000 | ºC
TIET02250 | 2000-07-13 10:30 | Manganês Total |  | 0.25000000 | mg/L
TIET02250 | 2000-07-13 10:30 | Nitrogênio Amoniacal |  | 20.00000000 | mg/L
TIET02250 | 2000-07-13 10:30 | Cobre Total |  | 0.03000000 | mg/L
TIET02250 | 2000-07-13 10:30 | Mercúrio Total | < | 0.00100000 | mg/L
TIET02250 | 2000-07-13 10:30 | Níquel Total |  | 0.03000000 | mg/L
TIET02250 | 2000-07-13 10:30 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.05000000 | mg/L
TIET02250 | 2000-07-13 10:30 | Fósforo-Ortofosfato |  | 1.52000000 | mg/L
TIET02250 | 2000-07-13 10:30 | Coloração |  | Preta | Adimensional
TIET02250 | 2000-07-13 10:30 | Zinco Total |  | 0.16000000 | mg/L
TIET02250 | 2000-07-13 10:30 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
TIET02250 | 2000-07-13 10:30 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
TIET02250 | 2000-07-13 10:30 | Sólido Total |  | 342.00000000 | mg/L
TIET02250 | 2000-07-13 10:30 | DBO (5, 20) |  | 26.00000000 | mg/L
TIET02250 | 2000-07-13 10:30 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
TIET02250 | 2000-07-13 10:30 | Bário Total | < | 0.08000000 | mg/L
TIET02250 | 2000-07-13 10:30 | DQO |  | 101.00000000 | mg/L
TIET02250 | 2000-07-13 10:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
TIET02250 | 2000-07-13 10:30 | Fósforo Total |  | 1.73000000 | mg/L
TIET02250 | 2000-07-13 10:30 | Fenóis Totais |  | 0.03200000 | mg/L
TIET02250 | 2000-07-13 10:30 | Temperatura da Água |  | 19.00000000 | ºC
TIET02250 | 2000-07-13 10:30 | Chumbo Total | < | 0.02000000 | mg/L
TIET02250 | 2000-07-13 10:30 | Condutividade |  | 585.00000000 | µS/cm
TIET02250 | 2000-07-13 10:30 | Sólido Dissolvido Total |  | 282.00000000 | mg/L
TIET02250 | 2000-07-13 10:30 | Ferro Total |  | 2.50000000 | mg/L
TIET02250 | 2000-07-13 10:30 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 21.90000000 | mg/L
TIET02250 | 2000-07-13 10:30 | Turbidez |  | 12.00000000 | UNT
TIET02250 | 2000-07-13 10:30 | pH |  | 7.30000000 | U.pH
TIET02250 | 2000-07-13 10:30 | Cloreto Total |  | 52.30000000 | mg/L
TIET02250 | 2000-09-26 10:35 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.00800000 | mg/L
TIET02250 | 2000-09-26 10:35 | Nitrogênio Amoniacal |  | 14.20000000 | mg/L
TIET02250 | 2000-09-26 10:35 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
TIET02250 | 2000-09-26 10:35 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 14.70000000 | mg/L
TIET02250 | 2000-09-26 10:35 | Turbidez |  | 10.00000000 | UNT
TIET02250 | 2000-09-26 10:35 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
TIET02250 | 2000-09-26 10:35 | Manganês Total |  | 0.30000000 | mg/L
TIET02250 | 2000-09-26 10:35 | Fósforo-Ortofosfato |  | 1.12000000 | mg/L
TIET02250 | 2000-09-26 10:35 | Temperatura do Ar |  | 14.00000000 | ºC
TIET02250 | 2000-09-26 10:35 | Oxigênio Dissolvido |  | 2.70000000 | mg/L
TIET02250 | 2000-09-26 10:35 | Coliformes Termotolerantes |  | 1100000.00000000 | UFC/100mL
TIET02250 | 2000-09-26 10:35 | pH |  | 7.30000000 | U.pH
TIET02250 | 2000-09-26 10:35 | Fósforo Total |  | 1.74000000 | mg/L
TIET02250 | 2000-09-26 10:35 | Coloração |  | Preta | Adimensional
TIET02250 | 2000-09-26 10:35 | Cloreto Total |  | 56.30000000 | mg/L
TIET02250 | 2000-09-26 10:35 | Sólido Total |  | 335.00000000 | mg/L
TIET02250 | 2000-09-26 10:35 | Temperatura da Água |  | 20.00000000 | ºC
TIET02250 | 2000-09-26 10:35 | Sólido Dissolvido Total |  | 279.00000000 | mg/L
TIET02250 | 2000-09-26 10:35 | Condutividade |  | 521.00000000 | µS/cm
TIET02250 | 2000-09-26 10:35 | DQO |  | 88.00000000 | mg/L
TIET02250 | 2000-09-26 10:35 | DBO (5, 20) |  | 25.00000000 | mg/L
TIET02250 | 2000-11-28 11:30 | Zinco Total |  | 0.05000000 | mg/L
TIET02250 | 2000-11-28 11:30 | Chumbo Total | < | 0.02000000 | mg/L
TIET02250 | 2000-11-28 11:30 | Alumínio Total |  | 1.56000000 | mg/L
TIET02250 | 2000-11-28 11:30 | Bário Total | < | 0.08000000 | mg/L
TIET02250 | 2000-11-28 11:30 | Sólido Total |  | 224.00000000 | mg/L
TIET02250 | 2000-11-28 11:30 | Turbidez |  | 4.00000000 | UNT
TIET02250 | 2000-11-28 11:30 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 6.63000000 | mg/L
TIET02250 | 2000-11-28 11:30 | Nitrogênio Amoniacal |  | 6.63000000 | mg/L
TIET02250 | 2000-11-28 11:30 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.04000000 | mg/L
TIET02250 | 2000-11-28 11:30 | Mercúrio Total | < | 0.00100000 | mg/L
TIET02250 | 2000-11-28 11:30 | Níquel Total |  | 0.03000000 | mg/L
TIET02250 | 2000-11-28 11:30 | Manganês Total |  | 0.25000000 | mg/L
TIET02250 | 2000-11-28 11:30 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.11000000 | mg/L
TIET02250 | 2000-11-28 11:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.10000000 | mg/L
TIET02250 | 2000-11-28 11:30 | Fósforo Total |  | 0.41000000 | mg/L
TIET02250 | 2000-11-28 11:30 | Ferro Total |  | 2.28000000 | mg/L
TIET02250 | 2000-11-28 11:30 | Sólido Dissolvido Total |  | 194.00000000 | mg/L
TIET02250 | 2000-11-28 11:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
TIET02250 | 2000-11-28 11:30 | Fenóis Totais |  | 0.00500000 | mg/L
TIET02250 | 2000-11-28 11:30 | DBO (5, 20) |  | 8.00000000 | mg/L
TIET02250 | 2000-11-28 11:30 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
TIET02250 | 2000-11-28 11:30 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
TIET02250 | 2000-11-28 11:30 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
TIET02250 | 2000-11-28 11:30 | Condutividade |  | 347.00000000 | µS/cm
TIET02250 | 2000-11-28 11:30 | Temperatura da Água |  | 27.00000000 | ºC
TIET02250 | 2000-11-28 11:30 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
TIET02250 | 2000-11-28 11:30 | Coliformes Termotolerantes |  | 800000.00000000 | UFC/100mL
TIET02250 | 2000-11-28 11:30 | Temperatura do Ar |  | 29.00000000 | ºC
TIET02250 | 2000-11-28 11:30 | Cobre Total |  | 0.01000000 | mg/L
TIET02250 | 2000-11-28 11:30 | Cloreto Total |  | 30.90000000 | mg/L
TIET02250 | 2000-11-28 11:30 | DQO |  | 30.00000000 | mg/L
TIET02250 | 2000-11-28 11:30 | pH |  | 7.30000000 | U.pH