## Sheet1
cod_ponto | datahora_coleta | parametro | sinal | valor | unidade
PUBA02950 | 2004-05-04 14:35 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PUBA02950 | 2004-05-04 14:35 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.03000000 | mg/L
PUBA02950 | 2004-05-04 14:35 | Fósforo Total |  | 0.03000000 | mg/L
PUBA02950 | 2004-05-04 14:35 | Escherichia coli** |  | 2200.00000000 | UFC/100mL
PUBA02950 | 2004-05-04 14:35 | DQO | < | 4.00000000 | mg/L
PUBA02950 | 2004-05-04 14:35 | Oxigênio Dissolvido |  | 8.70000000 | mg/L
PUBA02950 | 2004-05-04 14:35 | DBO (5, 20) |  | 1.00000000 | mg/L
PUBA02950 | 2004-05-04 14:35 | Salinidade |  | 0.00000000 | Adimensional
PUBA02950 | 2004-05-04 14:35 | Sólido Total |  | 16.00000000 | mg/L
PUBA02950 | 2004-05-04 14:35 | Condutividade |  | 50.40000000 | µS/cm
PUBA02950 | 2004-05-04 14:35 | Temperatura da Água |  | 21.70000000 | ºC
PUBA02950 | 2004-05-04 14:35 | Temperatura do Ar |  | 27.00000000 | ºC
PUBA02950 | 2004-05-04 14:35 | Coliformes Termotolerantes |  | 1180.00000000 | UFC/100mL
PUBA02950 | 2004-05-04 14:35 | Turbidez |  | 2.40000000 | UNT
PUBA02950 | 2004-05-04 14:35 | pH |  | 6.98000000 | U.pH
PUBA02950 | 2004-05-04 14:35 | Cloreto Total |  | 10.00000000 | mg/L
PUBA02950 | 2004-05-04 14:35 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.01000000 | mg/L
PUBA02950 | 2004-05-04 14:35 | Óleos e Graxas | < | 10.00000000 | mg/L
PUBA02950 | 2004-12-06 10:00 | Cloreto Total |  | 7.90000000 | mg/L
PUBA02950 | 2004-12-06 10:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 2800.00000000 | UFC/100mL
PUBA02950 | 2004-12-06 10:00 | DBO (5, 20) |  | 13.00000000 | mg/L
PUBA02950 | 2004-12-06 10:00 | Temperatura da Água |  | 24.00000000 | ºC
PUBA02950 | 2004-12-06 10:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.20000000 | mg/L
PUBA02950 | 2004-12-06 10:00 | DQO |  | 25.00000000 | mg/L
PUBA02950 | 2004-12-06 10:00 | Sólido Total |  | 24.00000000 | mg/L
PUBA02950 | 2004-12-06 10:00 | Turbidez |  | 2.80000000 | UNT
PUBA02950 | 2004-12-06 10:00 | Escherichia coli** |  | 2000.00000000 | UFC/100mL
PUBA02950 | 2004-12-06 10:00 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.01000000 | mg/L
PUBA02950 | 2004-12-06 10:00 | Condutividade |  | 53.00000000 | µS/cm
PUBA02950 | 2004-12-06 10:00 | Óleos e Graxas | < | 10.00000000 | mg/L
PUBA02950 | 2004-12-06 10:00 | Temperatura do Ar |  | 27.00000000 | ºC
PUBA02950 | 2004-12-06 10:00 | Fósforo Total |  | 0.04000000 | mg/L
PUBA02950 | 2004-12-06 10:00 | pH |  | 6.72000000 | U.pH
PUBA02950 | 2004-12-06 10:00 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.04000000 | mg/L
PUBA02950 | 2004-12-06 10:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
PUBA02950 | 2004-12-06 10:00 | Salinidade |  | 0.00000000 | Adimensional
PUBA02950 | 2005-04-18 09:30 | Sólido Total |  | 52.00000000 | mg/L
PUBA02950 | 2005-04-18 09:30 | Óleos e Graxas | < | 10.00000000 | mg/L
PUBA02950 | 2005-04-18 09:30 | pH |  | 6.55000000 | U.pH
PUBA02950 | 2005-04-18 09:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 8.50000000 | mg/L
PUBA02950 | 2005-04-18 09:30 | DBO (5, 20) |  | 1.00000000 | mg/L
PUBA02950 | 2005-04-18 09:30 | DQO | < | 4.00000000 | mg/L
PUBA02950 | 2005-04-18 09:30 | Escherichia coli** |  | 264.00000000 | UFC/100mL
PUBA02950 | 2005-04-18 09:30 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.10000000 | mg/L
PUBA02950 | 2005-04-18 09:30 | Feofitina-a |  | 0.13000000 | µg/L
PUBA02950 | 2005-04-18 09:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
PUBA02950 | 2005-04-18 09:30 | Fósforo Total |  | 0.01000000 | mg/L
PUBA02950 | 2005-04-18 09:30 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.01000000 | mg/L
PUBA02950 | 2005-04-18 09:30 | Salinidade |  | 0.00000000 | Adimensional
PUBA02950 | 2005-04-18 09:30 | Temperatura da Água |  | 23.00000000 | ºC
PUBA02950 | 2005-04-18 09:30 | Condutividade |  | 11.00000000 | µS/cm
PUBA02950 | 2005-04-18 09:30 | Cloreto Total |  | 6.41000000 | mg/L
PUBA02950 | 2005-04-18 09:30 | Clorofila-a |  | 0.80000000 | µg/L
PUBA02950 | 2005-04-18 09:30 | Coliformes Termotolerantes |  | 352.00000000 | UFC/100mL
PUBA02950 | 2005-04-18 09:30 | Temperatura do Ar |  | 27.00000000 | ºC
PUBA02950 | 2005-04-18 09:30 | Turbidez |  | 2.10000000 | UNT
PUBA02950 | 2005-11-21 08:40 | Salinidade |  | 0.00000000 | Adimensional
PUBA02950 | 2005-11-21 08:40 | Temperatura da Água |  | 22.00000000 | ºC
PUBA02950 | 2005-11-21 08:40 | DBO (5, 20) |  | 1.00000000 | mg/L
PUBA02950 | 2005-11-21 08:40 | DQO | < | 4.00000000 | mg/L
PUBA02950 | 2005-11-21 08:40 | Óleos e Graxas | < | 10.00000000 | mg/L
PUBA02950 | 2005-11-21 08:40 | Coliformes Termotolerantes |  | 700.00000000 | UFC/100mL
PUBA02950 | 2005-11-21 08:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
PUBA02950 | 2005-11-21 08:40 | Turbidez |  | 3.60000000 | UNT
PUBA02950 | 2005-11-21 08:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.90000000 | mg/L
PUBA02950 | 2005-11-21 08:40 | Fósforo Total |  | 0.01000000 | mg/L
PUBA02950 | 2005-11-21 08:40 | Cloreto Total |  | 8.10000000 | mg/L
PUBA02950 | 2005-11-21 08:40 | Condutividade |  | 49.00000000 | µS/cm
PUBA02950 | 2005-11-21 08:40 | Temperatura do Ar |  | 26.00000000 | ºC
PUBA02950 | 2005-11-21 08:40 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.11000000 | mg/L
PUBA02950 | 2005-11-21 08:40 | pH |  | 6.60000000 | U.pH
PUBA02950 | 2005-11-21 08:40 | Sólido Total |  | 50.00000000 | mg/L
PUBA02950 | 2006-04-27 09:05 | Cloreto Total |  | 9.00000000 | mg/L
PUBA02950 | 2006-04-27 09:05 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00100000 | mg/L
PUBA02950 | 2006-04-27 09:05 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
PUBA02950 | 2006-04-27 09:05 | pH |  | 6.40000000 | U.pH
PUBA02950 | 2006-04-27 09:05 | Turbidez |  | 3.40000000 | UNT
PUBA02950 | 2006-04-27 09:05 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.03000000 | mg/L
PUBA02950 | 2006-04-27 09:05 | DQO | < | 4.00000000 | mg/L
PUBA02950 | 2006-04-27 09:05 | Feofitina-a |  | 0.52000000 | µg/L
PUBA02950 | 2006-04-27 09:05 | Clorofila-a |  | 0.14000000 | µg/L
PUBA02950 | 2006-04-27 09:05 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.84000000 | mg/L
PUBA02950 | 2006-04-27 09:05 | Fósforo Total | < | 0.01000000 | mg/L
PUBA02950 | 2006-04-27 09:05 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.09000000 | mg/L
PUBA02950 | 2006-04-27 09:05 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
PUBA02950 | 2006-04-27 09:05 | Óleos e Graxas | < | 10.00000000 | mg/L
PUBA02950 | 2006-04-27 09:05 | Temperatura da Água |  | 21.00000000 | ºC
PUBA02950 | 2006-04-27 09:05 | Salinidade |  | 0.00000000 | Adimensional
PUBA02950 | 2006-04-27 09:05 | DBO (5, 20) |  | 1.00000000 | mg/L
PUBA02950 | 2006-04-27 09:05 | Sólido Total |  | 30.00000000 | mg/L
PUBA02950 | 2006-04-27 09:05 | Condutividade |  | 11.00000000 | µS/cm
PUBA02950 | 2006-04-27 09:05 | Oxigênio Dissolvido |  | 8.20000000 | mg/L
PUBA02950 | 2006-04-27 09:05 | Coliformes Termotolerantes |  | 520.00000000 | UFC/100mL
PUBA02950 | 2006-04-27 09:05 | Temperatura do Ar |  | 26.00000000 | ºC
PUBA02950 | 2006-11-20 12:00 | Condutividade |  | 31.00000000 | µS/cm
PUBA02950 | 2006-11-20 12:00 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.06000000 | mg/L
PUBA02950 | 2006-11-20 12:00 | Turbidez |  | 6.60000000 | UNT
PUBA02950 | 2006-11-20 12:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.90000000 | mg/L
PUBA02950 | 2006-11-20 12:00 | Cloreto Total |  | 8.30000000 | mg/L
PUBA02950 | 2006-11-20 12:00 | Sólido Total |  | 82.00000000 | mg/L
PUBA02950 | 2006-11-20 12:00 | Fósforo Total |  | 0.03000000 | mg/L
PUBA02950 | 2006-11-20 12:00 | Temperatura da Água |  | 23.00000000 | ºC
PUBA02950 | 2006-11-20 12:00 | Feofitina-a |  | 1.11000000 | µg/L
PUBA02950 | 2006-11-20 12:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.36000000 | mg/L
PUBA02950 | 2006-11-20 12:00 | Temperatura do Ar |  | 26.00000000 | ºC
PUBA02950 | 2006-11-20 12:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 5200.00000000 | UFC/100mL
PUBA02950 | 2006-11-20 12:00 | Salinidade |  | 0.02000000 | Adimensional
PUBA02950 | 2006-11-20 12:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.30000000 | mg/L
PUBA02950 | 2006-11-20 12:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
PUBA02950 | 2006-11-20 12:00 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
PUBA02950 | 2006-11-20 12:00 | pH |  | 7.10000000 | U.pH
PUBA02950 | 2006-11-20 12:00 | Óleos e Graxas | < | 10.00000000 | mg/L
PUBA02950 | 2006-11-20 12:00 | Clorofila-a |  | 0.66000000 | µg/L
PUBA02950 | 2006-11-20 12:00 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.00700000 | mg/L
PUBA02950 | 2006-11-20 12:00 | DBO (5, 20) |  | 1.40000000 | mg/L
PUBA02950 | 2007-05-22 10:15 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.01000000 | mg/L
PUBA02950 | 2007-05-22 10:15 | Oxigênio Dissolvido |  | 8.10000000 | mg/L
PUBA02950 | 2007-05-22 10:15 | Temperatura da Água |  | 22.00000000 | ºC
PUBA02950 | 2007-05-22 10:15 | Sólido Total |  | 82.00000000 | mg/L
PUBA02950 | 2007-05-22 10:15 | Temperatura do Ar |  | 25.00000000 | ºC
PUBA02950 | 2007-05-22 10:15 | Turbidez |  | 1.50000000 | UNT
PUBA02950 | 2007-05-22 10:15 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.10000000 | mg/L
PUBA02950 | 2007-05-22 10:15 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.02000000 | mg/L
PUBA02950 | 2007-05-22 10:15 | Salinidade |  | 0.02000000 | Adimensional
PUBA02950 | 2007-05-22 10:15 | pH |  | 6.82000000 | U.pH
PUBA02950 | 2007-05-22 10:15 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.00200000 | mg/L
PUBA02950 | 2007-05-22 10:15 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.10000000 | mg/L
PUBA02950 | 2007-05-22 10:15 | Óleos e Graxas | < | 10.00000000 | mg/L
PUBA02950 | 2007-05-22 10:15 | Escherichia coli** |  | 880.00000000 | UFC/100mL
PUBA02950 | 2007-05-22 10:15 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
PUBA02950 | 2007-05-22 10:15 | Cloreto Total |  | 7.60000000 | mg/L
PUBA02950 | 2007-05-22 10:15 | Fósforo Total | < | 0.01000000 | mg/L
PUBA02950 | 2007-05-22 10:15 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PUBA02950 | 2007-05-22 10:15 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
PUBA02950 | 2007-05-22 10:15 | Coliformes Termotolerantes |  | 1240.00000000 | UFC/100mL
PUBA02950 | 2007-07-19 10:00 | Condutividade |  | 54.00000000 | µS/cm
PUBA02950 | 2007-07-19 10:00 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
PUBA02950 | 2007-07-19 10:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.19000000 | mg/L
PUBA02950 | 2007-07-19 10:00 | pH |  | 6.30000000 | U.pH
PUBA02950 | 2007-07-19 10:00 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.00100000 | mg/L
PUBA02950 | 2007-07-19 10:00 | Sólido Total |  | 40.00000000 | mg/L
PUBA02950 | 2007-07-19 10:00 | Temperatura do Ar |  | 20.00000000 | ºC
PUBA02950 | 2007-07-19 10:00 | DBO (5, 20) |  | 9.00000000 | mg/L
PUBA02950 | 2007-07-19 10:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.17000000 | mg/L
PUBA02950 | 2007-07-19 10:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 8.60000000 | mg/L
PUBA02950 | 2007-07-19 10:00 | Temperatura da Água |  | 19.00000000 | ºC
PUBA02950 | 2007-07-19 10:00 | Salinidade |  | 0.02000000 | Adimensional
PUBA02950 | 2007-07-19 10:00 | Turbidez |  | 3.50000000 | UNT
PUBA02950 | 2007-07-19 10:00 | Cloreto Total |  | 8.30000000 | mg/L
PUBA02950 | 2007-07-19 10:00 | Escherichia coli** |  | 760.00000000 | UFC/100mL
PUBA02950 | 2007-07-19 10:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 920.00000000 | UFC/100mL
PUBA02950 | 2007-07-19 10:00 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.04000000 | mg/L
PUBA02950 | 2007-07-19 10:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
PUBA02950 | 2007-07-19 10:00 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.01000000 | mg/L
PUBA02950 | 2007-07-19 10:00 | Fósforo Total | < | 0.01000000 | mg/L
PUBA02950 | 2007-09-17 09:25 | Escherichia coli** |  | 760.00000000 | UFC/100mL
PUBA02950 | 2007-09-17 09:25 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.09000000 | mg/L
PUBA02950 | 2007-09-17 09:25 | Coliformes Termotolerantes |  | 840.00000000 | UFC/100mL
PUBA02950 | 2007-09-17 09:25 | Oxigênio Dissolvido |  | 8.60000000 | mg/L
PUBA02950 | 2007-09-17 09:25 | Turbidez |  | 1.10000000 | UNT
PUBA02950 | 2007-09-17 09:25 | Salinidade |  | 0.03000000 | Adimensional
PUBA02950 | 2007-09-17 09:25 | Fósforo Total |  | 0.02000000 | mg/L
PUBA02950 | 2007-09-17 09:25 | Cloreto Total |  | 8.30000000 | mg/L
PUBA02950 | 2007-09-17 09:25 | Condutividade |  | 58.00000000 | µS/cm
PUBA02950 | 2007-09-17 09:25 | Sólido Total |  | 92.00000000 | mg/L
PUBA02950 | 2007-09-17 09:25 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
PUBA02950 | 2007-09-17 09:25 | Temperatura da Água |  | 21.00000000 | ºC
PUBA02950 | 2007-09-17 09:25 | Temperatura do Ar |  | 24.00000000 | ºC
PUBA02950 | 2007-09-17 09:25 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.00400000 | mg/L
PUBA02950 | 2007-09-17 09:25 | pH |  | 6.70000000 | U.pH
PUBA02950 | 2007-09-17 09:25 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PUBA02950 | 2007-09-17 09:25 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
PUBA02950 | 2007-09-17 09:25 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.20000000 | mg/L
PUBA02950 | 2007-09-17 09:25 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.10000000 | mg/L
PUBA02950 | 2007-11-22 09:00 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
PUBA02950 | 2007-11-22 09:00 | Escherichia coli** |  | 2400.00000000 | UFC/100mL
PUBA02950 | 2007-11-22 09:00 | Condutividade |  | 64.00000000 | µS/cm
PUBA02950 | 2007-11-22 09:00 | Salinidade |  | 0.05000000 | Adimensional
PUBA02950 | 2007-11-22 09:00 | Cloreto Total |  | 8.90000000 | mg/L
PUBA02950 | 2007-11-22 09:00 | Fósforo Total |  | 0.02000000 | mg/L
PUBA02950 | 2007-11-22 09:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 8.30000000 | mg/L
PUBA02950 | 2007-11-22 09:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.41000000 | mg/L
PUBA02950 | 2007-11-22 09:00 | Sólido Total |  | 52.00000000 | mg/L
PUBA02950 | 2007-11-22 09:00 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PUBA02950 | 2007-11-22 09:00 | Turbidez |  | 3.30000000 | UNT
PUBA02950 | 2007-11-22 09:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
PUBA02950 | 2007-11-22 09:00 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.09000000 | mg/L
PUBA02950 | 2007-11-22 09:00 | Temperatura do Ar |  | 25.00000000 | ºC
PUBA02950 | 2007-11-22 09:00 | pH |  | 6.60000000 | U.pH
PUBA02950 | 2007-11-22 09:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 4100.00000000 | UFC/100mL
PUBA02950 | 2007-11-22 09:00 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.00400000 | mg/L
PUBA02950 | 2007-11-22 09:00 | Temperatura da Água |  | 21.00000000 | ºC
PUBA02950 | 2007-11-22 09:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.11000000 | mg/L
PUBA02950 | 2008-01-14 10:00 | Condutividade |  | 60.00000000 | µS/cm
PUBA02950 | 2008-01-14 10:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 3900.00000000 | UFC/100mL
PUBA02950 | 2008-01-14 10:00 | Escherichia coli** |  | 3600.00000000 | UFC/100mL
PUBA02950 | 2008-01-14 10:00 | Temperatura da Água |  | 24.00000000 | ºC
PUBA02950 | 2008-01-14 10:00 | Temperatura do Ar |  | 27.00000000 | ºC
PUBA02950 | 2008-01-14 10:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.41000000 | mg/L
PUBA02950 | 2008-01-14 10:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
PUBA02950 | 2008-01-14 10:00 | Sólido Total |  | 34.00000000 | mg/L
PUBA02950 | 2008-01-14 10:00 | Fósforo Total |  | 0.04000000 | mg/L
PUBA02950 | 2008-01-14 10:00 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
PUBA02950 | 2008-01-14 10:00 | Cloreto Total |  | 7.60000000 | mg/L
PUBA02950 | 2008-01-14 10:00 | pH |  | 6.50000000 | U.pH
PUBA02950 | 2008-01-14 10:00 | Salinidade |  | 0.02000000 | Adimensional
PUBA02950 | 2008-01-14 10:00 | Turbidez |  | 6.80000000 | UNT
PUBA02950 | 2008-01-14 10:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.80000000 | mg/L
PUBA02950 | 2008-01-14 10:00 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PUBA02950 | 2008-01-14 10:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.06000000 | mg/L
PUBA02950 | 2008-01-14 10:00 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.01200000 | mg/L
PUBA02950 | 2008-01-14 10:00 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.32000000 | mg/L
PUBA02950 | 2008-03-27 10:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
PUBA02950 | 2008-03-27 10:00 | Temperatura da Água |  | 22.00000000 | ºC
PUBA02950 | 2008-03-27 10:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 1160.00000000 | UFC/100mL
PUBA02950 | 2008-03-27 10:00 | Escherichia coli** |  | 640.00000000 | UFC/100mL
PUBA02950 | 2008-03-27 10:00 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.00400000 | mg/L
PUBA02950 | 2008-03-27 10:00 | Temperatura do Ar |  | 27.00000000 | ºC
PUBA02950 | 2008-03-27 10:00 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PUBA02950 | 2008-03-27 10:00 | Sólido Total |  | 136.00000000 | mg/L
PUBA02950 | 2008-03-27 10:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.10000000 | mg/L
PUBA02950 | 2008-03-27 10:00 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.06000000 | mg/L
PUBA02950 | 2008-03-27 10:00 | Fósforo Total |  | 0.01000000 | mg/L
PUBA02950 | 2008-03-27 10:00 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
PUBA02950 | 2008-03-27 10:00 | Condutividade |  | 57.00000000 | µS/cm
PUBA02950 | 2008-03-27 10:00 | Turbidez |  | 1.30000000 | UNT
PUBA02950 | 2008-03-27 10:00 | Cloreto Total |  | 7.80000000 | mg/L
PUBA02950 | 2008-03-27 10:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.90000000 | mg/L
PUBA02950 | 2008-03-27 10:00 | pH |  | 6.60000000 | U.pH
PUBA02950 | 2008-03-27 10:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.25000000 | mg/L
PUBA02950 | 2008-03-27 10:00 | Salinidade |  | 0.02000000 | Adimensional
PUBA02950 | 2008-05-27 10:25 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.02000000 | mg/L
PUBA02950 | 2008-05-27 10:25 | Turbidez |  | 2.00000000 | UNT
PUBA02950 | 2008-05-27 10:25 | Fósforo Total |  | 0.02000000 | mg/L
PUBA02950 | 2008-05-27 10:25 | pH |  | 6.67000000 | U.pH
PUBA02950 | 2008-05-27 10:25 | Temperatura da Água |  | 22.00000000 | ºC
PUBA02950 | 2008-05-27 10:25 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.10000000 | mg/L
PUBA02950 | 2008-05-27 10:25 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PUBA02950 | 2008-05-27 10:25 | Salinidade |  | 0.02000000 | Adimensional
PUBA02950 | 2008-05-27 10:25 | Coliformes Termotolerantes |  | 740.00000000 | UFC/100mL
PUBA02950 | 2008-05-27 10:25 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00100000 | mg/L
PUBA02950 | 2008-05-27 10:25 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.10000000 | mg/L
PUBA02950 | 2008-05-27 10:25 | DBO (5, 20) |  | 2.00000000 | mg/L
PUBA02950 | 2008-05-27 10:25 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.30000000 | mg/L
PUBA02950 | 2008-05-27 10:25 | Temperatura do Ar |  | 25.00000000 | ºC
PUBA02950 | 2008-05-27 10:25 | Condutividade |  | 54.00000000 | µS/cm
PUBA02950 | 2008-05-27 10:25 | Cloreto Total |  | 7.50000000 | mg/L
PUBA02950 | 2008-05-27 10:25 | Escherichia coli** |  | 228.00000000 | UFC/100mL
PUBA02950 | 2008-05-27 10:25 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
PUBA02950 | 2008-05-27 10:25 | Sólido Total |  | 64.00000000 | mg/L
PUBA02950 | 2008-07-22 10:30 | pH |  | 6.99000000 | U.pH
PUBA02950 | 2008-07-22 10:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PUBA02950 | 2008-07-22 10:30 | Turbidez |  | 1.30000000 | UNT
PUBA02950 | 2008-07-22 10:30 | Temperatura do Ar |  | 26.00000000 | ºC
PUBA02950 | 2008-07-22 10:30 | Cloreto Total |  | 40.00000000 | mg/L
PUBA02950 | 2008-07-22 10:30 | Salinidade |  | 0.60000000 | Adimensional
PUBA02950 | 2008-07-22 10:30 | Escherichia coli** |  | 64.00000000 | UFC/100mL
PUBA02950 | 2008-07-22 10:30 | Temperatura da Água |  | 18.00000000 | ºC
PUBA02950 | 2008-07-22 10:30 | Coliformes Termotolerantes |  | 87.00000000 | UFC/100mL
PUBA02950 | 2008-07-22 10:30 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.40000000 | mg/L
PUBA02950 | 2008-07-22 10:30 | Condutividade |  | 67.00000000 | µS/cm
PUBA02950 | 2008-07-22 10:30 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.54000000 | mg/L
PUBA02950 | 2008-07-22 10:30 | Fósforo Total |  | 0.07000000 | mg/L
PUBA02950 | 2008-07-22 10:30 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.12000000 | mg/L
PUBA02950 | 2008-07-22 10:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 8.50000000 | mg/L
PUBA02950 | 2008-07-22 10:30 | Sólido Total |  | 44.00000000 | mg/L
PUBA02950 | 2008-07-22 10:30 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
PUBA02950 | 2008-07-22 10:30 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PUBA02950 | 2008-07-22 10:30 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00100000 | mg/L
PUBA02950 | 2008-09-18 09:45 | Turbidez |  | 1.20000000 | UNT
PUBA02950 | 2008-09-18 09:45 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.00400000 | mg/L
PUBA02950 | 2008-09-18 09:45 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
PUBA02950 | 2008-09-18 09:45 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.14000000 | mg/L
PUBA02950 | 2008-09-18 09:45 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.16000000 | mg/L
PUBA02950 | 2008-09-18 09:45 | pH |  | 6.81000000 | U.pH
PUBA02950 | 2008-09-18 09:45 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.09000000 | mg/L
PUBA02950 | 2008-09-18 09:45 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PUBA02950 | 2008-09-18 09:45 | Oxigênio Dissolvido |  | 8.90000000 | mg/L
PUBA02950 | 2008-09-18 09:45 | Fósforo Total |  | 0.01000000 | mg/L
PUBA02950 | 2008-09-18 09:45 | Cloreto Total |  | 9.40000000 | mg/L
PUBA02950 | 2008-09-18 09:45 | Temperatura da Água |  | 18.00000000 | ºC
PUBA02950 | 2008-09-18 09:45 | Coliformes Termotolerantes |  | 152.00000000 | UFC/100mL
PUBA02950 | 2008-09-18 09:45 | Condutividade |  | 65.00000000 | µS/cm
PUBA02950 | 2008-09-18 09:45 | Salinidade |  | 0.08000000 | Adimensional
PUBA02950 | 2008-09-18 09:45 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
PUBA02950 | 2008-09-18 09:45 | Sólido Total |  | 80.00000000 | mg/L
PUBA02950 | 2008-09-18 09:45 | Temperatura do Ar |  | 24.00000000 | ºC
PUBA02950 | 2008-11-20 09:45 | Fósforo Total |  | 0.03000000 | mg/L
PUBA02950 | 2008-11-20 09:45 | Coliformes Termotolerantes |  | 3000.00000000 | UFC/100mL
PUBA02950 | 2008-11-20 09:45 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.06000000 | mg/L
PUBA02950 | 2008-11-20 09:45 | pH |  | 6.95000000 | U.pH
PUBA02950 | 2008-11-20 09:45 | Sólido Total | < | 50.00000000 | mg/L
PUBA02950 | 2008-11-20 09:45 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.11000000 | mg/L
PUBA02950 | 2008-11-20 09:45 | Condutividade |  | 69.00000000 | µS/cm
PUBA02950 | 2008-11-20 09:45 | Oxigênio Dissolvido |  | 8.20000000 | mg/L
PUBA02950 | 2008-11-20 09:45 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.12000000 | mg/L
PUBA02950 | 2008-11-20 09:45 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PUBA02950 | 2008-11-20 09:45 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
PUBA02950 | 2008-11-20 09:45 | Salinidade |  | 0.04000000 | Adimensional
PUBA02950 | 2008-11-20 09:45 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
PUBA02950 | 2008-11-20 09:45 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.00200000 | mg/L
PUBA02950 | 2008-11-20 09:45 | Turbidez |  | 3.20000000 | UNT
PUBA02950 | 2008-11-20 09:45 | Temperatura da Água |  | 21.00000000 | ºC
PUBA02950 | 2008-11-20 09:45 | Temperatura do Ar |  | 26.00000000 | ºC
PUBA02950 | 2008-11-20 09:45 | Cloreto Total |  | 9.30000000 | mg/L