## Sheet1
cod_ponto | datahora_coleta | parametro | sinal | valor | unidade
ABCA02300 | 2008-04-15 11:00 | Alumínio Dissolvido |  | 0.30000000 | mg/L
ABCA02300 | 2008-04-15 11:00 | Fósforo Total |  | 0.17000000 | mg/L
ABCA02300 | 2008-04-15 11:00 | Manganês Total |  | 0.13000000 | mg/L
ABCA02300 | 2008-04-15 11:00 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
ABCA02300 | 2008-04-15 11:00 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.37000000 | mg/L
ABCA02300 | 2008-04-15 11:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.84000000 | mg/L
ABCA02300 | 2008-04-15 11:00 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
ABCA02300 | 2008-04-15 11:00 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
ABCA02300 | 2008-04-15 11:00 | Fluoreto Total |  | 0.14000000 | mg/L
ABCA02300 | 2008-04-15 11:00 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
ABCA02300 | 2008-04-15 11:00 | Selênio Total | < | 0.00200000 | mg/L
ABCA02300 | 2008-04-15 11:00 | Sulfato Total | < | 10.00000000 | mg/L
ABCA02300 | 2008-04-15 11:00 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
ABCA02300 | 2008-04-15 11:00 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
ABCA02300 | 2008-04-15 11:00 | Temperatura da Água |  | 22.10000000 | ºC
ABCA02300 | 2008-04-15 11:00 | Temperatura do Ar |  | 21.00000000 | ºC
ABCA02300 | 2008-04-15 11:00 | Turbidez |  | 49.00000000 | UNT
ABCA02300 | 2008-04-15 11:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 0.90000000 | mg/L
ABCA02300 | 2008-04-15 11:00 | Zinco Total |  | 0.03000000 | mg/L
ABCA02300 | 2008-04-15 11:00 | Ferro Total |  | 4.51000000 | mg/L
ABCA02300 | 2008-04-15 11:00 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
ABCA02300 | 2008-04-15 11:00 | Alumínio Total |  | 2.91000000 | mg/L
ABCA02300 | 2008-04-15 11:00 | Antimônio | < | 0.00200000 | mg/L
ABCA02300 | 2008-04-15 11:00 | Arsênio Total | < | 0.00200000 | mg/L
ABCA02300 | 2008-04-15 11:00 | Boro Total |  | 0.04000000 | mg/L
ABCA02300 | 2008-04-15 11:00 | Bário Total |  | 0.04000000 | mg/L
ABCA02300 | 2008-04-15 11:00 | Chumbo Total | < | 0.00200000 | mg/L
ABCA02300 | 2008-04-15 11:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
ABCA02300 | 2008-04-15 11:00 | Ferro Dissolvido |  | 1.05000000 | mg/L
ABCA02300 | 2008-04-15 11:00 | Cloreto Total |  | 7.85000000 | mg/L
ABCA02300 | 2008-04-15 11:00 | Cobre Dissolvido | < | 0.00900000 | mg/L
ABCA02300 | 2008-04-15 11:00 | Cobre Total | < | 0.00900000 | mg/L
ABCA02300 | 2008-04-15 11:00 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
ABCA02300 | 2008-04-15 11:00 | Condutividade |  | 78.70000000 | µS/cm
ABCA02300 | 2008-04-15 11:00 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
ABCA02300 | 2008-04-15 11:00 | Cádmio Total | < | 0.00010000 | mg/L
ABCA02300 | 2008-04-15 11:00 | DBO (5, 20) | < | 3.00000000 | mg/L
ABCA02300 | 2008-04-15 11:00 | Cobalto Total | < | 0.02000000 | mg/L
ABCA02300 | 2008-04-15 11:00 | pH |  | 6.30000000 | U.pH