## Sheet1
cod_ponto | datahora_coleta | parametro | sinal | valor | unidade
ASER04500 | 2013-10-16 14:35 | Alumínio Dissolvido |  | 0.68000000 | mg/L
ASER04500 | 2013-10-16 14:35 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.74000000 | mg/L
ASER04500 | 2013-10-16 14:35 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 2.28000000 | mg/L
ASER04500 | 2013-10-16 14:35 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
ASER04500 | 2013-10-16 14:35 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.12000000 | mg/L
ASER04500 | 2013-10-16 14:35 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
ASER04500 | 2013-10-16 14:35 | Oxigênio Dissolvido |  | 8.30000000 | mg/L
ASER04500 | 2013-10-16 14:35 | Potássio |  | 4.88000000 | mg/L
ASER04500 | 2013-10-16 14:35 | Selênio Total | < | 0.01000000 | mg/L
ASER04500 | 2013-10-16 14:35 | Mercúrio Total |  | 0.00080000 | mg/L
ASER04500 | 2013-10-16 14:35 | Sódio |  | 142.00000000 | mg/L
ASER04500 | 2013-10-16 14:35 | Sólido Total |  | 628.00000000 | mg/L
ASER04500 | 2013-10-16 14:35 | Temperatura da Água |  | 19.60000000 | ºC
ASER04500 | 2013-10-16 14:35 | Temperatura do Ar |  | 20.00000000 | ºC
ASER04500 | 2013-10-16 14:35 | Tolueno | < | 2.00000000 | µg/L
ASER04500 | 2013-10-16 14:35 | Turbidez |  | 89.90000000 | UNT
ASER04500 | 2013-10-16 14:35 | Zinco Total |  | 0.16000000 | mg/L
ASER04500 | 2013-10-16 14:35 | m,p-Xileno | < | 5.00000000 | µg/L
ASER04500 | 2013-10-16 14:35 | o-Xileno | < | 2.50000000 | µg/L
ASER04500 | 2013-10-16 14:35 | Sólido Dissolvido Total |  | 424.00000000 | mg/L
ASER04500 | 2013-10-16 14:35 | pH |  | 9.84000000 | U.pH
ASER04500 | 2013-10-16 14:35 | Manganês Total |  | 0.14000000 | mg/L
ASER04500 | 2013-10-16 14:35 | Ferro Total |  | 7.55000000 | mg/L
ASER04500 | 2013-10-16 14:35 | Arsênio Total | < | 0.01000000 | mg/L
ASER04500 | 2013-10-16 14:35 | Benzeno | < | 2.50000000 | µg/L
ASER04500 | 2013-10-16 14:35 | Bário Total |  | 0.06000000 | mg/L
ASER04500 | 2013-10-16 14:35 | Carbono Orgânico Total |  | 30.40000000 | mg/L
ASER04500 | 2013-10-16 14:35 | Chumbo Total |  | 0.04000000 | mg/L
ASER04500 | 2013-10-16 14:35 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
ASER04500 | 2013-10-16 14:35 | Cloreto Total |  | 212.00000000 | mg/L
ASER04500 | 2013-10-16 14:35 | Cobre Dissolvido |  | 0.01000000 | mg/L
ASER04500 | 2013-10-16 14:35 | Fósforo Total |  | 0.52000000 | mg/L
ASER04500 | 2013-10-16 14:35 | Coloração |  | Vermelha | Adimensional
ASER04500 | 2013-10-16 14:35 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
ASER04500 | 2013-10-16 14:35 | Cádmio Total | < | 0.00070000 | mg/L
ASER04500 | 2013-10-16 14:35 | DBO (5, 20) |  | 22.00000000 | mg/L
ASER04500 | 2013-10-16 14:35 | Escherichia coli** |  | 14000.00000000 | UFC/100mL
ASER04500 | 2013-10-16 14:35 | Estireno | < | 2.50000000 | µg/L
ASER04500 | 2013-10-16 14:35 | Etilbenzeno | < | 2.50000000 | µg/L
ASER04500 | 2013-10-16 14:35 | Fenóis Totais |  | 0.00500000 | mg/L
ASER04500 | 2013-10-16 14:35 | Ferro Dissolvido |  | 0.16000000 | mg/L
ASER04500 | 2013-10-16 14:35 | Condutividade |  | 821.00000000 | µS/cm
ASER04500 | 2013-10-16 14:35 | Óleos e Graxas |  | 20.00000000 | mg/L