## Sheet1
cod_ponto | datahora_coleta | parametro | sinal | valor | unidade
ASER04900 | 2013-10-16 11:20 | Alumínio Dissolvido |  | 0.13000000 | mg/L
ASER04900 | 2013-10-16 11:20 | Nitrogênio Amoniacal |  | 3.80000000 | mg/L
ASER04900 | 2013-10-16 11:20 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 8.90000000 | mg/L
ASER04900 | 2013-10-16 11:20 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
ASER04900 | 2013-10-16 11:20 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
ASER04900 | 2013-10-16 11:20 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
ASER04900 | 2013-10-16 11:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.85000000 | mg/L
ASER04900 | 2013-10-16 11:20 | Potássio |  | 9.24000000 | mg/L
ASER04900 | 2013-10-16 11:20 | Selênio Total | < | 0.01000000 | mg/L
ASER04900 | 2013-10-16 11:20 | Mercúrio Total |  | 0.00100000 | mg/L
ASER04900 | 2013-10-16 11:20 | Sódio |  | 21.20000000 | mg/L
ASER04900 | 2013-10-16 11:20 | Sólido Total |  | 442.00000000 | mg/L
ASER04900 | 2013-10-16 11:20 | Temperatura da Água |  | 19.30000000 | ºC
ASER04900 | 2013-10-16 11:20 | Temperatura do Ar |  | 20.00000000 | ºC
ASER04900 | 2013-10-16 11:20 | Tolueno | < | 2.00000000 | µg/L
ASER04900 | 2013-10-16 11:20 | Turbidez |  | 118.00000000 | UNT
ASER04900 | 2013-10-16 11:20 | Zinco Total |  | 0.31000000 | mg/L
ASER04900 | 2013-10-16 11:20 | m,p-Xileno |  | 9.71000000 | µg/L
ASER04900 | 2013-10-16 11:20 | o-Xileno |  | 3.26000000 | µg/L
ASER04900 | 2013-10-16 11:20 | Sólido Dissolvido Total |  | 182.00000000 | mg/L
ASER04900 | 2013-10-16 11:20 | pH |  | 7.21000000 | U.pH
ASER04900 | 2013-10-16 11:20 | Manganês Total |  | 0.35000000 | mg/L
ASER04900 | 2013-10-16 11:20 | Ferro Total |  | 14.50000000 | mg/L
ASER04900 | 2013-10-16 11:20 | Arsênio Total | < | 0.01000000 | mg/L
ASER04900 | 2013-10-16 11:20 | Benzeno | < | 2.50000000 | µg/L
ASER04900 | 2013-10-16 11:20 | Bário Total |  | 0.13000000 | mg/L
ASER04900 | 2013-10-16 11:20 | Carbono Orgânico Total |  | 49.20000000 | mg/L
ASER04900 | 2013-10-16 11:20 | Chumbo Total |  | 0.04000000 | mg/L
ASER04900 | 2013-10-16 11:20 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
ASER04900 | 2013-10-16 11:20 | Cloreto Total |  | 22.90000000 | mg/L
ASER04900 | 2013-10-16 11:20 | Cobre Dissolvido |  | 0.48000000 | mg/L
ASER04900 | 2013-10-16 11:20 | Fósforo Total |  | 1.11000000 | mg/L
ASER04900 | 2013-10-16 11:20 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
ASER04900 | 2013-10-16 11:20 | Crômio Total |  | 0.02000000 | mg/L
ASER04900 | 2013-10-16 11:20 | Cádmio Total |  | 0.00700000 | mg/L
ASER04900 | 2013-10-16 11:20 | DBO (5, 20) |  | 65.00000000 | mg/L
ASER04900 | 2013-10-16 11:20 | Escherichia coli** |  | 410000.00000000 | UFC/100mL
ASER04900 | 2013-10-16 11:20 | Estireno | < | 2.50000000 | µg/L
ASER04900 | 2013-10-16 11:20 | Etilbenzeno |  | 6.85000000 | µg/L
ASER04900 | 2013-10-16 11:20 | Fenóis Totais |  | 0.00800000 | mg/L
ASER04900 | 2013-10-16 11:20 | Ferro Dissolvido |  | 0.58000000 | mg/L
ASER04900 | 2013-10-16 11:20 | Condutividade |  | 309.00000000 | µS/cm
ASER04900 | 2013-10-16 11:20 | Óleos e Graxas |  | 17.00000000 | mg/L