## Sheet1
cod_ponto | datahora_coleta | parametro | sinal | valor | unidade
ATIB02025 | 2001-01-06 12:00 | Temperatura da Água |  | 25.40000000 | ºC
ATIB02025 | 2001-01-06 12:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.50000000 | mg/L
ATIB02025 | 2001-01-06 12:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 4000.00000000 | UFC/100mL
ATIB02025 | 2001-01-06 12:00 | DQO | < | 15.00000000 | mg/L
ATIB02025 | 2001-01-06 12:00 | DBO (5, 20) |  | 1.00000000 | mg/L
ATIB02025 | 2001-01-06 12:00 | pH |  | 7.00000000 | U.pH
ATIB02025 | 2001-03-04 12:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.20000000 | mg/L
ATIB02025 | 2001-03-04 12:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 3000.00000000 | UFC/100mL
ATIB02025 | 2001-03-04 12:00 | DQO | < | 15.00000000 | mg/L
ATIB02025 | 2001-03-04 12:00 | Temperatura da Água |  | 23.20000000 | ºC
ATIB02025 | 2001-03-04 12:00 | DBO (5, 20) |  | 2.00000000 | mg/L
ATIB02025 | 2001-03-04 12:00 | pH |  | 6.90000000 | U.pH
ATIB02025 | 2001-06-11 12:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.60000000 | mg/L
ATIB02025 | 2001-06-11 12:00 | Temperatura da Água |  | 19.90000000 | ºC
ATIB02025 | 2001-06-11 12:00 | DQO | < | 15.00000000 | mg/L
ATIB02025 | 2001-06-11 12:00 | DBO (5, 20) |  | 2.00000000 | mg/L
ATIB02025 | 2001-06-11 12:00 | pH |  | 7.00000000 | U.pH
ATIB02025 | 2001-06-11 12:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 2400.00000000 | UFC/100mL
ATIB02025 | 2001-10-02 12:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 24000.00000000 | UFC/100mL
ATIB02025 | 2001-10-02 12:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.60000000 | mg/L
ATIB02025 | 2001-10-02 12:00 | pH |  | 7.80000000 | U.pH
ATIB02025 | 2001-10-02 12:00 | DBO (5, 20) |  | 3.00000000 | mg/L
ATIB02025 | 2001-10-02 12:00 | Temperatura da Água |  | 21.20000000 | ºC
ATIB02025 | 2001-10-02 12:00 | DQO |  | 25.00000000 | mg/L
ATIB02025 | 2002-01-07 12:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.60000000 | mg/L
ATIB02025 | 2002-01-07 12:00 | pH |  | 7.90000000 | U.pH
ATIB02025 | 2002-01-07 12:00 | Temperatura da Água |  | 24.30000000 | ºC
ATIB02025 | 2002-01-07 12:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 3000.00000000 | UFC/100mL
ATIB02025 | 2002-01-07 12:00 | Condutividade |  | 82.00000000 | µS/cm
ATIB02025 | 2002-01-07 12:00 | Turbidez |  | 15.00000000 | UNT
ATIB02025 | 2002-01-07 12:00 | DBO (5, 20) |  | 1.00000000 | mg/L
ATIB02025 | 2002-01-07 12:00 | Cloreto Total |  | 3.10000000 | mg/L
ATIB02025 | 2002-03-04 12:00 | Condutividade |  | 66.00000000 | µS/cm
ATIB02025 | 2002-03-04 12:00 | DQO | < | 15.00000000 | mg/L
ATIB02025 | 2002-03-04 12:00 | DBO (5, 20) |  | 2.00000000 | mg/L
ATIB02025 | 2002-03-04 12:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 1400.00000000 | UFC/100mL
ATIB02025 | 2002-03-04 12:00 | pH |  | 7.20000000 | U.pH
ATIB02025 | 2002-03-04 12:00 | Cloreto Total |  | 3.60000000 | mg/L
ATIB02025 | 2002-03-04 12:00 | Turbidez |  | 28.00000000 | UNT
ATIB02025 | 2002-03-04 12:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.20000000 | mg/L
ATIB02025 | 2002-03-04 12:00 | Temperatura da Água |  | 23.00000000 | ºC
ATIB02025 | 2002-05-15 12:00 | Temperatura da Água |  | 22.20000000 | ºC
ATIB02025 | 2002-05-15 12:00 | pH |  | 7.10000000 | U.pH
ATIB02025 | 2002-05-15 12:00 | Turbidez |  | 13.00000000 | UNT
ATIB02025 | 2002-05-15 12:00 | DQO | < | 15.00000000 | mg/L
ATIB02025 | 2002-05-15 12:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.10000000 | mg/L
ATIB02025 | 2002-05-15 12:00 | Cloreto Total |  | 5.60000000 | mg/L
ATIB02025 | 2002-05-15 12:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 300.00000000 | UFC/100mL
ATIB02025 | 2002-05-15 12:00 | Condutividade |  | 70.00000000 | µS/cm
ATIB02025 | 2002-05-15 12:00 | DBO (5, 20) |  | 1.00000000 | mg/L
ATIB02025 | 2002-07-29 12:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.90000000 | mg/L
ATIB02025 | 2002-07-29 12:00 | Cloreto Total |  | 3.70000000 | mg/L
ATIB02025 | 2002-07-29 12:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 34.00000000 | UFC/100mL
ATIB02025 | 2002-07-29 12:00 | Turbidez |  | 5.50000000 | UNT
ATIB02025 | 2002-07-29 12:00 | Condutividade |  | 59.00000000 | µS/cm
ATIB02025 | 2002-07-29 12:00 | Temperatura da Água |  | 26.90000000 | ºC
ATIB02025 | 2002-07-29 12:00 | DBO (5, 20) |  | 1.00000000 | mg/L
ATIB02025 | 2002-07-29 12:00 | pH |  | 7.40000000 | U.pH
ATIB02025 | 2002-07-29 12:00 | DQO | < | 15.00000000 | mg/L
ATIB02025 | 2002-09-02 12:00 | Condutividade |  | 68.00000000 | µS/cm
ATIB02025 | 2002-09-02 12:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.70000000 | mg/L
ATIB02025 | 2002-09-02 12:00 | Turbidez |  | 20.00000000 | UNT
ATIB02025 | 2002-09-02 12:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 1100.00000000 | UFC/100mL
ATIB02025 | 2002-09-02 12:00 | DBO (5, 20) |  | 1.00000000 | mg/L
ATIB02025 | 2002-09-02 12:00 | Cloreto Total |  | 8.40000000 | mg/L
ATIB02025 | 2002-09-02 12:00 | DQO | < | 15.00000000 | mg/L
ATIB02025 | 2002-09-02 12:00 | Temperatura da Água |  | 21.00000000 | ºC
ATIB02025 | 2002-09-02 12:00 | pH |  | 7.30000000 | U.pH