## Sheet1
cod_ponto | datahora_coleta | parametro | sinal | valor | unidade
CORD04900 | 2019-04-03 10:04 | Carbono Orgânico Total |  | 14.00000000 | mg/L
CORD04900 | 2019-04-03 10:04 | Temperatura do Ar |  | 23.50000000 | ºC
CORD04900 | 2019-04-03 10:04 | Temperatura da Água |  | 24.80000000 | ºC
CORD04900 | 2019-04-03 10:04 | Sólido Total |  | 200.00000000 | mg/L
CORD04900 | 2019-04-03 10:04 | Sólido Dissolvido Total |  | 200.00000000 | mg/L
CORD04900 | 2019-04-03 10:04 | Sulfato Total |  | 22.90000000 | mg/L
CORD04900 | 2019-04-03 10:04 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
CORD04900 | 2019-04-03 10:04 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.08000000 | mg/L
CORD04900 | 2019-04-03 10:04 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
CORD04900 | 2019-04-03 10:04 | Turbidez |  | 14.80000000 | UNT
CORD04900 | 2019-04-03 10:04 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
CORD04900 | 2019-04-03 10:04 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.47000000 | mg/L
CORD04900 | 2019-04-03 10:04 | Fósforo Total |  | 1.09000000 | mg/L
CORD04900 | 2019-04-03 10:04 | Fluoreto Total |  | 0.24000000 | mg/L
CORD04900 | 2019-04-03 10:04 | Escherichia coli** |  | 1000000.00000000 | UFC/100mL
CORD04900 | 2019-04-03 10:04 | DBO (5, 20) |  | 19.00000000 | mg/L
CORD04900 | 2019-04-03 10:04 | Condutividade |  | 364.00000000 | µS/cm
CORD04900 | 2019-04-03 10:04 | Cloreto Total |  | 29.50000000 | mg/L
CORD04900 | 2019-04-03 10:04 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
CORD04900 | 2019-04-03 10:04 | Nitrogênio Amoniacal |  | 8.14000000 | mg/L
CORD04900 | 2019-04-03 10:04 | pH |  | 7.08000000 | U.pH