## Sheet1
cod_ponto | datahora_coleta | parametro | sinal | valor | unidade
ENTO02700 | 2021-02-11 14:20 | Alumínio Dissolvido | < | 0.11000000 | mg/L
ENTO02700 | 2021-02-11 14:20 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.15000000 | mg/L
ENTO02700 | 2021-02-11 14:20 | Magnésio Total |  | 294.00000000 | mg/L
ENTO02700 | 2021-02-11 14:20 | Manganês Total |  | 0.15000000 | mg/L
ENTO02700 | 2021-02-11 14:20 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
ENTO02700 | 2021-02-11 14:20 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
ENTO02700 | 2021-02-11 14:20 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.77000000 | mg/L
ENTO02700 | 2021-02-11 14:20 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.26000000 | mg/L
ENTO02700 | 2021-02-11 14:20 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
ENTO02700 | 2021-02-11 14:20 | Fósforo Total |  | 0.10000000 | mg/L
ENTO02700 | 2021-02-11 14:20 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
ENTO02700 | 2021-02-11 14:20 | Potássio |  | 7.48000000 | mg/L
ENTO02700 | 2021-02-11 14:20 | Sulfato Total |  | 1650.00000000 | mg/L
ENTO02700 | 2021-02-11 14:20 | Sódio |  | 264.00000000 | mg/L
ENTO02700 | 2021-02-11 14:20 | Sólido Dissolvido Total |  | 3100.00000000 | mg/L
ENTO02700 | 2021-02-11 14:20 | Sólido Total |  | 3350.00000000 | mg/L
ENTO02700 | 2021-02-11 14:20 | Temperatura da Água |  | 21.10000000 | ºC
ENTO02700 | 2021-02-11 14:20 | Temperatura do Ar |  | 23.50000000 | ºC
ENTO02700 | 2021-02-11 14:20 | Turbidez |  | 3.00000000 | UNT
ENTO02700 | 2021-02-11 14:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.60000000 | mg/L
ENTO02700 | 2021-02-11 14:20 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
ENTO02700 | 2021-02-11 14:20 | Fluoreto Total |  | 2.23000000 | mg/L
ENTO02700 | 2021-02-11 14:20 | Ferro Dissolvido | < | 0.11000000 | mg/L
ENTO02700 | 2021-02-11 14:20 | Alumínio Total |  | 0.11000000 | mg/L
ENTO02700 | 2021-02-11 14:20 | Bário Total |  | 0.08000000 | mg/L
ENTO02700 | 2021-02-11 14:20 | Carbono Orgânico Total |  | 9.00000000 | mg/L
ENTO02700 | 2021-02-11 14:20 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
ENTO02700 | 2021-02-11 14:20 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
ENTO02700 | 2021-02-11 14:20 | Cloreto Total |  | 6.32000000 | mg/L
ENTO02700 | 2021-02-11 14:20 | Clorofila-a | < | 0.56000000 | µg/L
ENTO02700 | 2021-02-11 14:20 | Cobre Dissolvido | < | 0.00900000 | mg/L
ENTO02700 | 2021-02-11 14:20 | Ferro Total |  | 0.15000000 | mg/L
ENTO02700 | 2021-02-11 14:20 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
ENTO02700 | 2021-02-11 14:20 | Condutividade |  | 3387.00000000 | µS/cm
ENTO02700 | 2021-02-11 14:20 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
ENTO02700 | 2021-02-11 14:20 | Cádmio Total | < | 0.00080000 | mg/L
ENTO02700 | 2021-02-11 14:20 | Cálcio Total |  | 167.00000000 | mg/L
ENTO02700 | 2021-02-11 14:20 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
ENTO02700 | 2021-02-11 14:20 | Dureza |  | 1628.00000000 | mg/L
ENTO02700 | 2021-02-11 14:20 | Escherichia coli** |  | 248.00000000 | UFC/100mL
ENTO02700 | 2021-02-11 14:20 | Feofitina-a |  | 0.48000000 | µg/L
ENTO02700 | 2021-02-11 14:20 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
ENTO02700 | 2021-02-11 14:20 | pH |  | 7.91000000 | U.pH