## Sheet1
cod_ponto | datahora_coleta | parametro | sinal | valor | unidade
IAIM02900 | 2013-09-04 13:56 | Carbono Orgânico Total |  | 44.70000000 | mg/L
IAIM02900 | 2013-09-04 13:56 | Temperatura do Ar |  | 17.80000000 | ºC
IAIM02900 | 2013-09-04 13:56 | Temperatura da Água |  | 18.43000000 | ºC
IAIM02900 | 2013-09-04 13:56 | Sólido Total |  | 308.00000000 | mg/L
IAIM02900 | 2013-09-04 13:56 | Sólido Dissolvido Total |  | 278.00000000 | mg/L
IAIM02900 | 2013-09-04 13:56 | Oxigênio Dissolvido |  | 0.37000000 | mg/L
IAIM02900 | 2013-09-04 13:56 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
IAIM02900 | 2013-09-04 13:56 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
IAIM02900 | 2013-09-04 13:56 | Turbidez |  | 33.50000000 | UNT
IAIM02900 | 2013-09-04 13:56 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 32.50000000 | mg/L
IAIM02900 | 2013-09-04 13:56 | Fósforo Total |  | 3.29000000 | mg/L
IAIM02900 | 2013-09-04 13:56 | Escherichia coli** |  | 2800000.00000000 | UFC/100mL
IAIM02900 | 2013-09-04 13:56 | DBO (5, 20) |  | 87.00000000 | mg/L
IAIM02900 | 2013-09-04 13:56 | Condutividade |  | 550.00000000 | µS/cm
IAIM02900 | 2013-09-04 13:56 | Coloração |  | Cinza | Adimensional
IAIM02900 | 2013-09-04 13:56 | Cloreto Total |  | 40.00000000 | mg/L
IAIM02900 | 2013-09-04 13:56 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
IAIM02900 | 2013-09-04 13:56 | Nitrogênio Amoniacal |  | 28.40000000 | mg/L
IAIM02900 | 2013-09-04 13:56 | pH |  | 7.45000000 | U.pH