## Sheet1
cod_ponto | datahora_coleta | parametro | sinal | valor | unidade
JAGR02030 | 2013-08-27 09:55 | Carbono Orgânico Total |  | 2.82000000 | mg/L
JAGR02030 | 2013-08-27 09:55 | Temperatura do Ar |  | 14.40000000 | ºC
JAGR02030 | 2013-08-27 09:55 | Temperatura da Água |  | 16.98000000 | ºC
JAGR02030 | 2013-08-27 09:55 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
JAGR02030 | 2013-08-27 09:55 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
JAGR02030 | 2013-08-27 09:55 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.56000000 | mg/L
JAGR02030 | 2013-08-27 09:55 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
JAGR02030 | 2013-08-27 09:55 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.43000000 | mg/L
JAGR02030 | 2013-08-27 09:55 | Turbidez |  | 4.11000000 | UNT
JAGR02030 | 2013-08-27 09:55 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.61000000 | mg/L
JAGR02030 | 2013-08-27 09:55 | Fósforo Total |  | 0.02000000 | mg/L
JAGR02030 | 2013-08-27 09:55 | Escherichia coli** |  | 252.00000000 | UFC/100mL
JAGR02030 | 2013-08-27 09:55 | DBO (5, 20) | < | 3.00000000 | mg/L
JAGR02030 | 2013-08-27 09:55 | Condutividade |  | 45.00000000 | µS/cm
JAGR02030 | 2013-08-27 09:55 | Coloração |  | Verde | Adimensional
JAGR02030 | 2013-08-27 09:55 | Cloreto Total |  | 1.73000000 | mg/L
JAGR02030 | 2013-08-27 09:55 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
JAGR02030 | 2013-08-27 09:55 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.13000000 | mg/L
JAGR02030 | 2013-08-27 09:55 | pH |  | 6.64000000 | U.pH