## Sheet1
cod_ponto | datahora_coleta | parametro | sinal | valor | unidade
JAGR02050 | 2013-08-27 10:20 | Carbono Orgânico Total |  | 3.32000000 | mg/L
JAGR02050 | 2013-08-27 10:20 | Temperatura do Ar |  | 14.00000000 | ºC
JAGR02050 | 2013-08-27 10:20 | Temperatura da Água |  | 17.60000000 | ºC
JAGR02050 | 2013-08-27 10:20 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
JAGR02050 | 2013-08-27 10:20 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
JAGR02050 | 2013-08-27 10:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.93000000 | mg/L
JAGR02050 | 2013-08-27 10:20 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
JAGR02050 | 2013-08-27 10:20 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.39000000 | mg/L
JAGR02050 | 2013-08-27 10:20 | Turbidez |  | 4.25000000 | UNT
JAGR02050 | 2013-08-27 10:20 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.60000000 | mg/L
JAGR02050 | 2013-08-27 10:20 | Fósforo Total |  | 0.06000000 | mg/L
JAGR02050 | 2013-08-27 10:20 | Escherichia coli** |  | 1220.00000000 | UFC/100mL
JAGR02050 | 2013-08-27 10:20 | DBO (5, 20) | < | 3.00000000 | mg/L
JAGR02050 | 2013-08-27 10:20 | Condutividade |  | 46.00000000 | µS/cm
JAGR02050 | 2013-08-27 10:20 | Coloração |  | Verde | Adimensional
JAGR02050 | 2013-08-27 10:20 | Cloreto Total |  | 1.82000000 | mg/L
JAGR02050 | 2013-08-27 10:20 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
JAGR02050 | 2013-08-27 10:20 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.26000000 | mg/L
JAGR02050 | 2013-08-27 10:20 | pH |  | 6.55000000 | U.pH