## Sheet1
cod_ponto | datahora_coleta | parametro | sinal | valor | unidade
KUJA04350 | 2020-01-09 12:45 | Carbono Orgânico Total |  | 8.55000000 | mg/L
KUJA04350 | 2020-01-09 12:45 | Temperatura da Água |  | 24.60000000 | ºC
KUJA04350 | 2020-01-09 12:45 | Fluoreto Total |  | 0.17000000 | mg/L
KUJA04350 | 2020-01-09 12:45 | Sólido Total |  | 352.00000000 | mg/L
KUJA04350 | 2020-01-09 12:45 | Fósforo Total |  | 0.14000000 | mg/L
KUJA04350 | 2020-01-09 12:45 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.10000000 | mg/L
KUJA04350 | 2020-01-09 12:45 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
KUJA04350 | 2020-01-09 12:45 | Escherichia coli** |  | 220000.00000000 | UFC/100mL
KUJA04350 | 2020-01-09 12:45 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.86000000 | mg/L
KUJA04350 | 2020-01-09 12:45 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 4.59000000 | mg/L
KUJA04350 | 2020-01-09 12:45 | Sulfeto Total | < | 1.00000000 | mg/L
KUJA04350 | 2020-01-09 12:45 | Nitrogênio-Nitrato |  | 3.11000000 | mg/L
KUJA04350 | 2020-01-09 12:45 | Sulfato Total |  | 35.30000000 | mg/L
KUJA04350 | 2020-01-09 12:45 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.26000000 | mg/L
KUJA04350 | 2020-01-09 12:45 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.97000000 | mg/L
KUJA04350 | 2020-01-09 12:45 | Sólido Dissolvido Total |  | 280.00000000 | mg/L
KUJA04350 | 2020-01-09 12:45 | DBO (5, 20) |  | 4.28000000 | mg/L
KUJA04350 | 2020-01-09 12:45 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
KUJA04350 | 2020-01-09 12:45 | Turbidez |  | 101.00000000 | UNT
KUJA04350 | 2020-01-09 12:45 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
KUJA04350 | 2020-01-09 12:45 | Cloreto Total |  | 40.80000000 | mg/L
KUJA04350 | 2020-01-09 12:45 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
KUJA04350 | 2020-01-09 12:45 | pH |  | 7.70000000 | U.pH
KUJA04350 | 2020-01-09 12:45 | Temperatura do Ar |  | 27.60000000 | ºC
KUJA04350 | 2020-01-09 12:45 | Condutividade |  | 424.00000000 | µS/cm
KUJA04350 | 2020-11-10 10:35 | Temperatura do Ar |  | 26.10000000 | ºC
KUJA04350 | 2020-11-10 10:35 | Nitrogênio-Nitrato |  | 2.00000000 | mg/L
KUJA04350 | 2020-11-10 10:35 | Temperatura da Água |  | 22.70000000 | ºC
KUJA04350 | 2020-11-10 10:35 | pH |  | 7.60000000 | U.pH
KUJA04350 | 2020-11-10 10:35 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
KUJA04350 | 2020-11-10 10:35 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.65000000 | mg/L
KUJA04350 | 2020-11-10 10:35 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.30000000 | mg/L
KUJA04350 | 2020-11-10 10:35 | Turbidez |  | 43.00000000 | UNT
KUJA04350 | 2020-11-10 10:35 | Sólido Dissolvido Total |  | 102.00000000 | mg/L
KUJA04350 | 2020-11-10 10:35 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.20000000 | mg/L
KUJA04350 | 2020-11-10 10:35 | Condutividade |  | 174.00000000 | µS/cm
KUJA04350 | 2020-11-10 10:35 | Cloreto Total |  | 13.00000000 | mg/L
KUJA04350 | 2020-11-10 10:35 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.05000000 | mg/L
KUJA04350 | 2020-11-10 10:35 | Sulfato Total |  | 9.00000000 | mg/L
KUJA04350 | 2020-11-10 10:35 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
KUJA04350 | 2020-11-10 10:35 | Fósforo Total |  | 0.12000000 | mg/L
KUJA04350 | 2020-11-10 10:35 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
KUJA04350 | 2020-11-10 10:35 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.74000000 | mg/L
KUJA04350 | 2020-11-10 10:35 | Fluoreto Total |  | 2.00000000 | mg/L
KUJA04350 | 2020-11-10 10:35 | Coloração |  | Cinza | Adimensional
KUJA04350 | 2020-11-10 10:35 | Carbono Orgânico Total |  | 5.10000000 | mg/L
KUJA04350 | 2020-11-10 10:35 | Escherichia coli** |  | 3800.00000000 | UFC/100mL
KUJA04350 | 2020-11-10 10:35 | Sólido Total |  | 128.00000000 | mg/L
KUJA04350 | 2020-12-09 11:25 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
KUJA04350 | 2020-12-09 11:25 | Temperatura da Água |  | 23.60000000 | ºC
KUJA04350 | 2020-12-09 11:25 | Turbidez |  | 8.86000000 | UNT
KUJA04350 | 2020-12-09 11:25 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
KUJA04350 | 2020-12-09 11:25 | Temperatura do Ar |  | 29.00000000 | ºC
KUJA04350 | 2020-12-09 11:25 | Sólido Total |  | 150.00000000 | mg/L
KUJA04350 | 2020-12-09 11:25 | Sulfato Total |  | 20.50000000 | mg/L
KUJA04350 | 2020-12-09 11:25 | Sólido Dissolvido Total |  | 150.00000000 | mg/L
KUJA04350 | 2020-12-09 11:25 | Nitrogênio-Nitrato |  | 2.86000000 | mg/L
KUJA04350 | 2020-12-09 11:25 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.73000000 | mg/L
KUJA04350 | 2020-12-09 11:25 | Fluoreto Total |  | 0.21000000 | mg/L
KUJA04350 | 2020-12-09 11:25 | Condutividade |  | 280.00000000 | µS/cm
KUJA04350 | 2020-12-09 11:25 | Fósforo Total |  | 0.14000000 | mg/L
KUJA04350 | 2020-12-09 11:25 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.12000000 | mg/L
KUJA04350 | 2020-12-09 11:25 | Coloração |  | Cinza | Adimensional
KUJA04350 | 2020-12-09 11:25 | Nitrogênio Amoniacal |  | 1.56000000 | mg/L
KUJA04350 | 2020-12-09 11:25 | Cloreto Total |  | 20.60000000 | mg/L
KUJA04350 | 2020-12-09 11:25 | Escherichia coli** |  | 210000.00000000 | UFC/100mL
KUJA04350 | 2020-12-09 11:25 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
KUJA04350 | 2020-12-09 11:25 | pH |  | 7.00000000 | U.pH
KUJA04350 | 2020-12-09 11:25 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.55000000 | mg/L
KUJA04350 | 2020-12-09 11:25 | Carbono Orgânico Total |  | 3.78000000 | mg/L
KUJA04350 | 2020-12-09 11:25 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 3.46000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-01-20 13:10 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
KUJA04350 | 2021-01-20 13:10 | Condutividade |  | 307.00000000 | µS/cm
KUJA04350 | 2021-01-20 13:10 | Cloreto Total |  | 24.00000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-01-20 13:10 | Turbidez |  | 13.20000000 | UNT
KUJA04350 | 2021-01-20 13:10 | Coloração |  | Cinza | Adimensional
KUJA04350 | 2021-01-20 13:10 | Carbono Orgânico Total |  | 15.00000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-01-20 13:10 | Temperatura da Água |  | 25.50000000 | ºC
KUJA04350 | 2021-01-20 13:10 | Temperatura do Ar |  | 29.20000000 | ºC
KUJA04350 | 2021-01-20 13:10 | Fluoreto Total |  | 0.80000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-01-20 13:10 | Escherichia coli** |  | 400000.00000000 | UFC/100mL
KUJA04350 | 2021-01-20 13:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.61000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-01-20 13:10 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-01-20 13:10 | Fósforo Total |  | 0.68000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-01-20 13:10 | Sólido Dissolvido Total |  | 194.00000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-01-20 13:10 | Fósforo-Ortofosfato |  | 2.00000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-01-20 13:10 | Nitrogênio Amoniacal |  | 4.48000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-01-20 13:10 | Sulfeto Total | < | 1.00000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-01-20 13:10 | Sulfato Total |  | 22.00000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-01-20 13:10 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 7.86000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-01-20 13:10 | Nitrogênio-Nitrato |  | 1.00000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-01-20 13:10 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
KUJA04350 | 2021-01-20 13:10 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.10000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-01-20 13:10 | Sólido Total |  | 200.00000000 | mg/L
KUJA04350 | 2021-01-20 13:10 | pH |  | 7.20000000 | U.pH