## Sheet1
cod_ponto | datahora_coleta | parametro | sinal | valor | unidade
PARD02400 | 2016-02-25 09:30 | Alumínio Dissolvido |  | 0.10200000 | mg/L
PARD02400 | 2016-02-25 09:30 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
PARD02400 | 2016-02-25 09:30 | Manganês Total |  | 0.12800000 | mg/L
PARD02400 | 2016-02-25 09:30 | Turbidez |  | 150.00000000 | UNT
PARD02400 | 2016-02-25 09:30 | Bário Total |  | 0.06700000 | mg/L
PARD02400 | 2016-02-25 09:30 | Fósforo Total |  | 0.05200000 | mg/L
PARD02400 | 2016-02-25 09:30 | Ferro Dissolvido |  | 0.35200000 | mg/L
PARD02400 | 2016-02-25 09:30 | Feofitina-a |  | 3.21000000 | µg/L
PARD02400 | 2016-02-25 09:30 | Escherichia coli** |  | 1240.00000000 | UFC/100mL
PARD02400 | 2016-02-25 09:30 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PARD02400 | 2016-02-25 09:30 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 4.03000000 | mg/L
PARD02400 | 2016-02-25 09:30 | Zinco Total |  | 0.01200000 | mg/L
PARD02400 | 2016-02-25 09:30 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
PARD02400 | 2016-02-25 09:30 | Crômio Total | < | 0.00500000 | mg/L
PARD02400 | 2016-02-25 09:30 | Cor Verdadeira |  | 151.00000000 | mg Pt/L
PARD02400 | 2016-02-25 09:30 | Condutividade |  | 55.20000000 | µS/cm
PARD02400 | 2016-02-25 09:30 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
PARD02400 | 2016-02-25 09:30 | Cobre Total |  | 0.00650000 | mg/L
PARD02400 | 2016-02-25 09:30 | Carbono Orgânico Total |  | 5.59000000 | mg/L
PARD02400 | 2016-02-25 09:30 | pH |  | 7.11000000 | U.pH
PARD02400 | 2016-02-25 09:30 | Cobre Dissolvido |  | 0.00530000 | mg/L
PARD02400 | 2016-02-25 09:30 | Clorofila-a | < | 0.56000000 | µg/L
PARD02400 | 2016-02-25 09:30 | Cloreto Total |  | 2.51000000 | mg/L
PARD02400 | 2016-02-25 09:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
PARD02400 | 2016-02-25 09:30 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.05000000 | mg/L
PARD02400 | 2016-02-25 09:30 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.75000000 | mg/L
PARD02400 | 2016-02-25 09:30 | Ferro Total |  | 2.45000000 | mg/L
PARD02400 | 2016-02-25 09:30 | Chumbo Total | < | 0.00800000 | mg/L
PARD02400 | 2016-02-25 09:30 | Níquel Total | < | 0.01000000 | mg/L
PARD02400 | 2016-02-25 09:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.62000000 | mg/L
PARD02400 | 2016-02-25 09:30 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.45000000 | mg/L
PARD02400 | 2016-02-25 09:30 | Potássio |  | 3.00000000 | mg/L
PARD02400 | 2016-02-25 09:30 | Alumínio Total |  | 0.62400000 | mg/L
PARD02400 | 2016-02-25 09:30 | Sódio |  | 2.57000000 | mg/L
PARD02400 | 2016-02-25 09:30 | Sólido Dissolvido Total |  | 68.00000000 | mg/L
PARD02400 | 2016-02-25 09:30 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
PARD02400 | 2016-02-25 09:30 | Temperatura do Ar |  | 25.30000000 | ºC
PARD02400 | 2016-02-25 09:30 | Sólido Total |  | 198.00000000 | mg/L
PARD02400 | 2016-02-25 09:30 | Temperatura da Água |  | 24.60000000 | ºC
PARD02400 | 2016-04-27 10:00 | Carbono Orgânico Total |  | 5.00000000 | mg/L
PARD02400 | 2016-04-27 10:00 | Escherichia coli** |  | 108.00000000 | UFC/100mL
PARD02400 | 2016-04-27 10:00 | Condutividade |  | 68.90000000 | µS/cm
PARD02400 | 2016-04-27 10:00 | pH |  | 7.54000000 | U.pH
PARD02400 | 2016-04-27 10:00 | Sólido Total |  | 76.00000000 | mg/L
PARD02400 | 2016-04-27 10:00 | Cloreto Total |  | 3.14000000 | mg/L
PARD02400 | 2016-04-27 10:00 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 4.30000000 | mg/L
PARD02400 | 2016-04-27 10:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
PARD02400 | 2016-04-27 10:00 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PARD02400 | 2016-04-27 10:00 | Sólido Dissolvido Total |  | 54.00000000 | mg/L
PARD02400 | 2016-04-27 10:00 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
PARD02400 | 2016-04-27 10:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.56000000 | mg/L
PARD02400 | 2016-04-27 10:00 | Temperatura da Água |  | 21.90000000 | ºC
PARD02400 | 2016-04-27 10:00 | Temperatura do Ar |  | 18.40000000 | ºC
PARD02400 | 2016-04-27 10:00 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.30000000 | mg/L
PARD02400 | 2016-04-27 10:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.80000000 | mg/L
PARD02400 | 2016-04-27 10:00 | Fósforo Total |  | 0.03600000 | mg/L
PARD02400 | 2016-04-27 10:00 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.05000000 | mg/L
PARD02400 | 2016-04-27 10:00 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.02000000 | mg/L
PARD02400 | 2016-04-27 10:00 | Turbidez |  | 17.00000000 | UNT
PARD02400 | 2016-06-01 09:30 | Escherichia coli** |  | 900.00000000 | UFC/100mL
PARD02400 | 2016-06-01 09:30 | Manganês Total |  | 0.03600000 | mg/L
PARD02400 | 2016-06-01 09:30 | Temperatura do Ar |  | 22.10000000 | ºC
PARD02400 | 2016-06-01 09:30 | Sólido Dissolvido Total |  | 83.00000000 | mg/L
PARD02400 | 2016-06-01 09:30 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
PARD02400 | 2016-06-01 09:30 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
PARD02400 | 2016-06-01 09:30 | Clorofila-a |  | 0.59000000 | µg/L
PARD02400 | 2016-06-01 09:30 | pH |  | 7.49000000 | U.pH
PARD02400 | 2016-06-01 09:30 | Cloreto Total |  | 3.72000000 | mg/L
PARD02400 | 2016-06-01 09:30 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.15000000 | mg/L
PARD02400 | 2016-06-01 09:30 | Sólido Total |  | 86.00000000 | mg/L
PARD02400 | 2016-06-01 09:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
PARD02400 | 2016-06-01 09:30 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.70000000 | mg/L
PARD02400 | 2016-06-01 09:30 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
PARD02400 | 2016-06-01 09:30 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
PARD02400 | 2016-06-01 09:30 | Feofitina-a |  | 1.07000000 | µg/L
PARD02400 | 2016-06-01 09:30 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PARD02400 | 2016-06-01 09:30 | Ferro Dissolvido |  | 0.40400000 | mg/L
PARD02400 | 2016-06-01 09:30 | Níquel Total | < | 0.01000000 | mg/L
PARD02400 | 2016-06-01 09:30 | Chumbo Total | < | 0.00800000 | mg/L
PARD02400 | 2016-06-01 09:30 | Ferro Total |  | 1.05000000 | mg/L
PARD02400 | 2016-06-01 09:30 | Turbidez |  | 25.00000000 | UNT
PARD02400 | 2016-06-01 09:30 | Zinco Total | < | 0.00500000 | mg/L
PARD02400 | 2016-06-01 09:30 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
PARD02400 | 2016-06-01 09:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 8.18000000 | mg/L
PARD02400 | 2016-06-01 09:30 | Crômio Total | < | 0.00500000 | mg/L
PARD02400 | 2016-06-01 09:30 | Cor Verdadeira |  | 29.00000000 | mg Pt/L
PARD02400 | 2016-06-01 09:30 | Potássio |  | 2.43000000 | mg/L
PARD02400 | 2016-06-01 09:30 | Condutividade |  | 68.80000000 | µS/cm
PARD02400 | 2016-06-01 09:30 | Fósforo Total |  | 0.03600000 | mg/L
PARD02400 | 2016-06-01 09:30 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
PARD02400 | 2016-06-01 09:30 | Sódio |  | 3.66000000 | mg/L
PARD02400 | 2016-06-01 09:30 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.65700000 | mg/L
PARD02400 | 2016-06-01 09:30 | Temperatura da Água |  | 19.80000000 | ºC
PARD02400 | 2016-06-01 09:30 | Alumínio Dissolvido |  | 0.18900000 | mg/L
PARD02400 | 2016-06-01 09:30 | Bário Total |  | 0.04300000 | mg/L
PARD02400 | 2016-06-01 09:30 | Carbono Orgânico Total |  | 4.00000000 | mg/L
PARD02400 | 2016-06-01 09:30 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 3.30000000 | mg/L
PARD02400 | 2016-06-01 09:30 | Alumínio Total |  | 0.39800000 | mg/L
PARD02400 | 2016-08-17 09:40 | Sódio |  | 5.39000000 | mg/L
PARD02400 | 2016-08-17 09:40 | Ferro Dissolvido |  | 0.22000000 | mg/L
PARD02400 | 2016-08-17 09:40 | Manganês Total |  | 0.01460000 | mg/L
PARD02400 | 2016-08-17 09:40 | Feofitina-a |  | 1.28000000 | µg/L
PARD02400 | 2016-08-17 09:40 | Cloreto Total |  | 3.58000000 | mg/L
PARD02400 | 2016-08-17 09:40 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
PARD02400 | 2016-08-17 09:40 | Cor Verdadeira |  | 14.00000000 | mg Pt/L
PARD02400 | 2016-08-17 09:40 | Sólido Total |  | 68.00000000 | mg/L
PARD02400 | 2016-08-17 09:40 | Temperatura do Ar |  | 20.40000000 | ºC
PARD02400 | 2016-08-17 09:40 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
PARD02400 | 2016-08-17 09:40 | Escherichia coli** |  | 116.00000000 | UFC/100mL
PARD02400 | 2016-08-17 09:40 | Alumínio Total |  | 0.21700000 | mg/L
PARD02400 | 2016-08-17 09:40 | Alumínio Dissolvido |  | 0.05400000 | mg/L
PARD02400 | 2016-08-17 09:40 | Clorofila-a |  | 1.34000000 | µg/L
PARD02400 | 2016-08-17 09:40 | Ferro Total |  | 0.52400000 | mg/L
PARD02400 | 2016-08-17 09:40 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.05000000 | mg/L
PARD02400 | 2016-08-17 09:40 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
PARD02400 | 2016-08-17 09:40 | Níquel Total | < | 0.00500000 | mg/L
PARD02400 | 2016-08-17 09:40 | pH |  | 7.39000000 | U.pH
PARD02400 | 2016-08-17 09:40 | Carbono Orgânico Total |  | 4.50000000 | mg/L
PARD02400 | 2016-08-17 09:40 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
PARD02400 | 2016-08-17 09:40 | Coloração |  | Verde | Adimensional
PARD02400 | 2016-08-17 09:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 8.19000000 | mg/L
PARD02400 | 2016-08-17 09:40 | Turbidez |  | 5.22000000 | UNT
PARD02400 | 2016-08-17 09:40 | Bário Total |  | 0.03370000 | mg/L
PARD02400 | 2016-08-17 09:40 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 2.90000000 | mg/L
PARD02400 | 2016-08-17 09:40 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
PARD02400 | 2016-08-17 09:40 | Condutividade |  | 72.20000000 | µS/cm
PARD02400 | 2016-08-17 09:40 | Crômio Total | < | 0.00100000 | mg/L
PARD02400 | 2016-08-17 09:40 | Potássio |  | 2.59000000 | mg/L
PARD02400 | 2016-08-17 09:40 | Fósforo Total |  | 0.02500000 | mg/L
PARD02400 | 2016-08-17 09:40 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PARD02400 | 2016-08-17 09:40 | Zinco Total | < | 0.00500000 | mg/L
PARD02400 | 2016-08-17 09:40 | Cádmio Total | < | 0.00050000 | mg/L
PARD02400 | 2016-08-17 09:40 | Chumbo Total | < | 0.00800000 | mg/L
PARD02400 | 2016-08-17 09:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PARD02400 | 2016-08-17 09:40 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.30000000 | mg/L
PARD02400 | 2016-08-17 09:40 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.80000000 | mg/L
PARD02400 | 2016-08-17 09:40 | Temperatura da Água |  | 20.20000000 | ºC
PARD02400 | 2016-10-25 09:15 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
PARD02400 | 2016-10-25 09:15 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.70000000 | mg/L
PARD02400 | 2016-10-25 09:15 | Carbono Orgânico Total |  | 5.10000000 | mg/L
PARD02400 | 2016-10-25 09:15 | Cloreto Total |  | 3.69000000 | mg/L
PARD02400 | 2016-10-25 09:15 | Temperatura da Água |  | 24.60000000 | ºC
PARD02400 | 2016-10-25 09:15 | Sólido Dissolvido Total |  | 68.00000000 | mg/L
PARD02400 | 2016-10-25 09:15 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 3.30000000 | mg/L
PARD02400 | 2016-10-25 09:15 | Fósforo Total |  | 0.03500000 | mg/L
PARD02400 | 2016-10-25 09:15 | pH |  | 7.19000000 | U.pH
PARD02400 | 2016-10-25 09:15 | Sólido Total |  | 99.00000000 | mg/L
PARD02400 | 2016-10-25 09:15 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.02000000 | mg/L
PARD02400 | 2016-10-25 09:15 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.62700000 | mg/L
PARD02400 | 2016-10-25 09:15 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.64000000 | mg/L
PARD02400 | 2016-10-25 09:15 | Turbidez |  | 65.00000000 | UNT
PARD02400 | 2016-10-25 09:15 | Condutividade |  | 67.50000000 | µS/cm
PARD02400 | 2016-10-25 09:15 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
PARD02400 | 2016-10-25 09:15 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PARD02400 | 2016-10-25 09:15 | Escherichia coli** |  | 276.00000000 | UFC/100mL
PARD02400 | 2016-10-25 09:15 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.12000000 | mg/L
PARD02400 | 2016-10-25 09:15 | Temperatura do Ar |  | 27.50000000 | ºC
PARD02400 | 2016-12-14 09:40 | Chumbo Total | < | 0.00800000 | mg/L
PARD02400 | 2016-12-14 09:40 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PARD02400 | 2016-12-14 09:40 | Clorofila-a |  | 0.67000000 | µg/L
PARD02400 | 2016-12-14 09:40 | Ferro Total |  | 2.93000000 | mg/L
PARD02400 | 2016-12-14 09:40 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.51000000 | mg/L
PARD02400 | 2016-12-14 09:40 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
PARD02400 | 2016-12-14 09:40 | Temperatura do Ar |  | 26.10000000 | ºC
PARD02400 | 2016-12-14 09:40 | Sólido Dissolvido Total |  | 57.00000000 | mg/L
PARD02400 | 2016-12-14 09:40 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
PARD02400 | 2016-12-14 09:40 | Bário Total |  | 0.05020000 | mg/L
PARD02400 | 2016-12-14 09:40 | Alumínio Dissolvido |  | 0.36800000 | mg/L
PARD02400 | 2016-12-14 09:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.70000000 | mg/L
PARD02400 | 2016-12-14 09:40 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
PARD02400 | 2016-12-14 09:40 | Cádmio Total | < | 0.00050000 | mg/L
PARD02400 | 2016-12-14 09:40 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.11000000 | mg/L
PARD02400 | 2016-12-14 09:40 | Carbono Orgânico Total |  | 9.40000000 | mg/L
PARD02400 | 2016-12-14 09:40 | Cor Verdadeira |  | 168.00000000 | mg Pt/L
PARD02400 | 2016-12-14 09:40 | Níquel Total | < | 0.00500000 | mg/L
PARD02400 | 2016-12-14 09:40 | Turbidez |  | 130.00000000 | UNT
PARD02400 | 2016-12-14 09:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
PARD02400 | 2016-12-14 09:40 | pH |  | 7.15000000 | U.pH
PARD02400 | 2016-12-14 09:40 | Cloreto Total |  | 3.85000000 | mg/L
PARD02400 | 2016-12-14 09:40 | Potássio |  | 3.62000000 | mg/L
PARD02400 | 2016-12-14 09:40 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
PARD02400 | 2016-12-14 09:40 | Feofitina-a |  | 4.95000000 | µg/L
PARD02400 | 2016-12-14 09:40 | Manganês Total |  | 0.09880000 | mg/L
PARD02400 | 2016-12-14 09:40 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.98700000 | mg/L
PARD02400 | 2016-12-14 09:40 | Escherichia coli** |  | 3800.00000000 | UFC/100mL
PARD02400 | 2016-12-14 09:40 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.01000000 | mg/L
PARD02400 | 2016-12-14 09:40 | Alumínio Total |  | 1.46000000 | mg/L
PARD02400 | 2016-12-14 09:40 | Sódio |  | 4.08000000 | mg/L
PARD02400 | 2016-12-14 09:40 | Fósforo Total |  | 0.07600000 | mg/L
PARD02400 | 2016-12-14 09:40 | Condutividade |  | 66.20000000 | µS/cm
PARD02400 | 2016-12-14 09:40 | Sólido Total |  | 170.00000000 | mg/L
PARD02400 | 2016-12-14 09:40 | Temperatura da Água |  | 22.10000000 | ºC
PARD02400 | 2016-12-14 09:40 | Zinco Total |  | 0.00930000 | mg/L
PARD02400 | 2016-12-14 09:40 | Crômio Total |  | 0.00100000 | mg/L
PARD02400 | 2016-12-14 09:40 | Ferro Dissolvido |  | 0.79800000 | mg/L
PARD02400 | 2016-12-14 09:40 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 4.70000000 | mg/L
PARD02400 | 2017-02-08 09:30 | Cádmio Total | < | 0.00050000 | mg/L
PARD02400 | 2017-02-08 09:30 | Bário Total |  | 0.05210000 | mg/L
PARD02400 | 2017-02-08 09:30 | Dureza |  | 16.60000000 | mg/L
PARD02400 | 2017-02-08 09:30 | Cálcio Total |  | 4.19000000 | mg/L
PARD02400 | 2017-02-08 09:30 | Sulfato Total |  | 1.56000000 | mg/L
PARD02400 | 2017-02-08 09:30 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 4.40000000 | mg/L
PARD02400 | 2017-02-08 09:30 | Sódio |  | 2.67000000 | mg/L
PARD02400 | 2017-02-08 09:30 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
PARD02400 | 2017-02-08 09:30 | Cor Verdadeira |  | 92.00000000 | mg Pt/L
PARD02400 | 2017-02-08 09:30 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
PARD02400 | 2017-02-08 09:30 | Turbidez |  | 80.00000000 | UNT
PARD02400 | 2017-02-08 09:30 | Crômio Total | < | 0.00100000 | mg/L
PARD02400 | 2017-02-08 09:30 | Potássio |  | 2.46000000 | mg/L
PARD02400 | 2017-02-08 09:30 | Sólido Dissolvido Total |  | 65.00000000 | mg/L
PARD02400 | 2017-02-08 09:30 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PARD02400 | 2017-02-08 09:30 | Zinco Total | < | 0.00500000 | mg/L
PARD02400 | 2017-02-08 09:30 | Condutividade |  | 62.20000000 | µS/cm
PARD02400 | 2017-02-08 09:30 | Ferro Dissolvido |  | 0.76600000 | mg/L
PARD02400 | 2017-02-08 09:30 | Feofitina-a | < | 0.48000000 | µg/L
PARD02400 | 2017-02-08 09:30 | Escherichia coli** |  | 4400.00000000 | UFC/100mL
PARD02400 | 2017-02-08 09:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.98000000 | mg/L
PARD02400 | 2017-02-08 09:30 | Ferro Total |  | 1.80000000 | mg/L
PARD02400 | 2017-02-08 09:30 | Fósforo Total |  | 0.04900000 | mg/L
PARD02400 | 2017-02-08 09:30 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
PARD02400 | 2017-02-08 09:30 | Clorofila-a |  | 1.78000000 | µg/L
PARD02400 | 2017-02-08 09:30 | Alumínio Dissolvido |  | 0.26900000 | mg/L
PARD02400 | 2017-02-08 09:30 | Temperatura da Água |  | 25.00000000 | ºC
PARD02400 | 2017-02-08 09:30 | Carbono Orgânico Total |  | 10.40000000 | mg/L
PARD02400 | 2017-02-08 09:30 | pH |  | 7.82000000 | U.pH
PARD02400 | 2017-02-08 09:30 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
PARD02400 | 2017-02-08 09:30 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.45700000 | mg/L
PARD02400 | 2017-02-08 09:30 | Sólido Total |  | 115.00000000 | mg/L
PARD02400 | 2017-02-08 09:30 | Magnésio Total |  | 1.48000000 | mg/L
PARD02400 | 2017-02-08 09:30 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
PARD02400 | 2017-02-08 09:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PARD02400 | 2017-02-08 09:30 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.02000000 | mg/L
PARD02400 | 2017-02-08 09:30 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.05000000 | mg/L
PARD02400 | 2017-02-08 09:30 | Cloreto Total |  | 2.87000000 | mg/L
PARD02400 | 2017-02-08 09:30 | Níquel Total | < | 0.00500000 | mg/L
PARD02400 | 2017-02-08 09:30 | Manganês Total |  | 0.05140000 | mg/L
PARD02400 | 2017-02-08 09:30 | Chumbo Total | < | 0.00800000 | mg/L
PARD02400 | 2017-02-08 09:30 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
PARD02400 | 2017-02-08 09:30 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.57000000 | mg/L
PARD02400 | 2017-02-08 09:30 | Alumínio Total |  | 0.75300000 | mg/L
PARD02400 | 2017-02-08 09:30 | Temperatura do Ar |  | 27.20000000 | ºC
PARD02400 | 2017-04-25 09:10 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.02000000 | mg/L
PARD02400 | 2017-04-25 09:10 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PARD02400 | 2017-04-25 09:10 | Carbono Orgânico Total |  | 2.40000000 | mg/L
PARD02400 | 2017-04-25 09:10 | Carbono Orgânico Dissolvido | < | 2.00000000 | mg/L
PARD02400 | 2017-04-25 09:10 | Sulfato Total |  | 2.34000000 | mg/L
PARD02400 | 2017-04-25 09:10 | Turbidez |  | 12.00000000 | UNT
PARD02400 | 2017-04-25 09:10 | Sólido Total |  | 55.00000000 | mg/L
PARD02400 | 2017-04-25 09:10 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
PARD02400 | 2017-04-25 09:10 | Cloreto Total |  | 3.25000000 | mg/L
PARD02400 | 2017-04-25 09:10 | Condutividade |  | 67.10000000 | µS/cm
PARD02400 | 2017-04-25 09:10 | Escherichia coli** |  | 140.00000000 | UFC/100mL
PARD02400 | 2017-04-25 09:10 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.73000000 | mg/L
PARD02400 | 2017-04-25 09:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.51000000 | mg/L
PARD02400 | 2017-04-25 09:10 | pH |  | 7.34000000 | U.pH
PARD02400 | 2017-04-25 09:10 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
PARD02400 | 2017-04-25 09:10 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.30000000 | mg/L
PARD02400 | 2017-04-25 09:10 | Coloração |  | Verde | Adimensional
PARD02400 | 2017-04-25 09:10 | Sólido Dissolvido Total |  | 52.00000000 | mg/L
PARD02400 | 2017-04-25 09:10 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.05000000 | mg/L
PARD02400 | 2017-04-25 09:10 | Temperatura da Água |  | 23.20000000 | ºC
PARD02400 | 2017-04-25 09:10 | Fósforo Total |  | 0.03300000 | mg/L
PARD02400 | 2017-04-25 09:10 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PARD02400 | 2017-04-25 09:10 | Temperatura do Ar |  | 24.20000000 | ºC
PARD02400 | 2017-06-01 09:25 | Cádmio Total | < | 0.00050000 | mg/L
PARD02400 | 2017-06-01 09:25 | Chumbo Total | < | 0.00800000 | mg/L
PARD02400 | 2017-06-01 09:25 | Carbono Orgânico Dissolvido | < | 2.00000000 | mg/L
PARD02400 | 2017-06-01 09:25 | Mercúrio Total |  | 0.00020000 | mg/L
PARD02400 | 2017-06-01 09:25 | Sólido Total |  | 72.00000000 | mg/L
PARD02400 | 2017-06-01 09:25 | pH |  | 7.41000000 | U.pH
PARD02400 | 2017-06-01 09:25 | Cor Verdadeira |  | 25.00000000 | mg Pt/L
PARD02400 | 2017-06-01 09:25 | Alumínio Total |  | 0.34600000 | mg/L
PARD02400 | 2017-06-01 09:25 | Crômio Total | < | 0.00100000 | mg/L
PARD02400 | 2017-06-01 09:25 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.33000000 | mg/L
PARD02400 | 2017-06-01 09:25 | Temperatura do Ar |  | 18.90000000 | ºC
PARD02400 | 2017-06-01 09:25 | Sulfato Total |  | 1.92000000 | mg/L
PARD02400 | 2017-06-01 09:25 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PARD02400 | 2017-06-01 09:25 | Zinco Total | < | 0.00500000 | mg/L
PARD02400 | 2017-06-01 09:25 | Sódio |  | 4.89000000 | mg/L
PARD02400 | 2017-06-01 09:25 | Cálcio Total |  | 4.67000000 | mg/L
PARD02400 | 2017-06-01 09:25 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.72000000 | mg/L
PARD02400 | 2017-06-01 09:25 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PARD02400 | 2017-06-01 09:25 | Dureza |  | 18.90000000 | mg/L
PARD02400 | 2017-06-01 09:25 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.05000000 | mg/L
PARD02400 | 2017-06-01 09:25 | Manganês Total |  | 0.02110000 | mg/L
PARD02400 | 2017-06-01 09:25 | Magnésio Total |  | 1.75000000 | mg/L
PARD02400 | 2017-06-01 09:25 | Fósforo Total |  | 0.02700000 | mg/L
PARD02400 | 2017-06-01 09:25 | Bário Total |  | 0.03960000 | mg/L
PARD02400 | 2017-06-01 09:25 | Temperatura da Água |  | 20.10000000 | ºC
PARD02400 | 2017-06-01 09:25 | Níquel Total | < | 0.00500000 | mg/L
PARD02400 | 2017-06-01 09:25 | Sólido Dissolvido Total |  | 67.00000000 | mg/L
PARD02400 | 2017-06-01 09:25 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.05000000 | mg/L
PARD02400 | 2017-06-01 09:25 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
PARD02400 | 2017-06-01 09:25 | Coloração |  | Verde | Adimensional
PARD02400 | 2017-06-01 09:25 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.87000000 | mg/L
PARD02400 | 2017-06-01 09:25 | Ferro Total |  | 0.80600000 | mg/L
PARD02400 | 2017-06-01 09:25 | Escherichia coli** |  | 1040.00000000 | UFC/100mL
PARD02400 | 2017-06-01 09:25 | Clorofila-a | < | 0.56000000 | µg/L
PARD02400 | 2017-06-01 09:25 | Alumínio Dissolvido |  | 0.17000000 | mg/L
PARD02400 | 2017-06-01 09:25 | Turbidez |  | 14.00000000 | UNT
PARD02400 | 2017-06-01 09:25 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
PARD02400 | 2017-06-01 09:25 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.02000000 | mg/L
PARD02400 | 2017-06-01 09:25 | Potássio |  | 3.13000000 | mg/L
PARD02400 | 2017-06-01 09:25 | Carbono Orgânico Total |  | 5.90000000 | mg/L
PARD02400 | 2017-06-01 09:25 | Condutividade |  | 70.80000000 | µS/cm
PARD02400 | 2017-06-01 09:25 | Ferro Dissolvido |  | 0.46900000 | mg/L
PARD02400 | 2017-06-01 09:25 | Feofitina-a |  | 0.67000000 | µg/L
PARD02400 | 2017-06-01 09:25 | Cloreto Total |  | 3.37000000 | mg/L
PARD02400 | 2017-06-01 09:25 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
PARD02400 | 2017-08-28 09:45 | Feofitina-a |  | 1.07000000 | µg/L
PARD02400 | 2017-08-28 09:45 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.30000000 | mg/L
PARD02400 | 2017-08-28 09:45 | Fluoreto Total |  | 0.11000000 | mg/L
PARD02400 | 2017-08-28 09:45 | Turbidez |  | 5.80000000 | UNT
PARD02400 | 2017-08-28 09:45 | Manganês Total |  | 0.01900000 | mg/L
PARD02400 | 2017-08-28 09:45 | Níquel Total | < | 0.00500000 | mg/L
PARD02400 | 2017-08-28 09:45 | Fósforo Total |  | 0.03000000 | mg/L
PARD02400 | 2017-08-28 09:45 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.05000000 | mg/L
PARD02400 | 2017-08-28 09:45 | Mercúrio Total |  | 0.00200000 | mg/L
PARD02400 | 2017-08-28 09:45 | Dureza |  | 17.10000000 | mg/L
PARD02400 | 2017-08-28 09:45 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PARD02400 | 2017-08-28 09:45 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.97000000 | mg/L
PARD02400 | 2017-08-28 09:45 | Cálcio Total |  | 4.44000000 | mg/L
PARD02400 | 2017-08-28 09:45 | Temperatura do Ar |  | 22.80000000 | ºC
PARD02400 | 2017-08-28 09:45 | Ferro Total |  | 0.37600000 | mg/L
PARD02400 | 2017-08-28 09:45 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.73000000 | mg/L
PARD02400 | 2017-08-28 09:45 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.05000000 | mg/L
PARD02400 | 2017-08-28 09:45 | Magnésio Total |  | 1.45000000 | mg/L
PARD02400 | 2017-08-28 09:45 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.01000000 | mg/L
PARD02400 | 2017-08-28 09:45 | Bário Total |  | 0.03200000 | mg/L
PARD02400 | 2017-08-28 09:45 | Ferro Dissolvido |  | 0.16000000 | mg/L
PARD02400 | 2017-08-28 09:45 | Potássio |  | 3.04000000 | mg/L
PARD02400 | 2017-08-28 09:45 | Escherichia coli** |  | 60.00000000 | UFC/100mL
PARD02400 | 2017-08-28 09:45 | Sulfato Total |  | 2.59000000 | mg/L
PARD02400 | 2017-08-28 09:45 | Alumínio Total |  | 0.18500000 | mg/L
PARD02400 | 2017-08-28 09:45 | Sólido Dissolvido Total |  | 77.00000000 | mg/L
PARD02400 | 2017-08-28 09:45 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
PARD02400 | 2017-08-28 09:45 | Alumínio Dissolvido |  | 0.05200000 | mg/L
PARD02400 | 2017-08-28 09:45 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
PARD02400 | 2017-08-28 09:45 | Clorofila-a |  | 0.80000000 | µg/L
PARD02400 | 2017-08-28 09:45 | Crômio Total | < | 0.00100000 | mg/L
PARD02400 | 2017-08-28 09:45 | Condutividade |  | 69.60000000 | µS/cm
PARD02400 | 2017-08-28 09:45 | Cloreto Total |  | 3.63000000 | mg/L
PARD02400 | 2017-08-28 09:45 | Coloração |  | Verde | Adimensional
PARD02400 | 2017-08-28 09:45 | pH |  | 7.48000000 | U.pH
PARD02400 | 2017-08-28 09:45 | Sólido Total |  | 92.00000000 | mg/L
PARD02400 | 2017-08-28 09:45 | Cor Verdadeira |  | 7.00000000 | mg Pt/L
PARD02400 | 2017-08-28 09:45 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 3.20000000 | mg/L
PARD02400 | 2017-08-28 09:45 | Carbono Orgânico Total |  | 3.50000000 | mg/L
PARD02400 | 2017-08-28 09:45 | Zinco Total |  | 0.00500000 | mg/L
PARD02400 | 2017-08-28 09:45 | Chumbo Total | < | 0.00800000 | mg/L
PARD02400 | 2017-08-28 09:45 | Cádmio Total | < | 0.00050000 | mg/L
PARD02400 | 2017-08-28 09:45 | Sódio |  | 6.09000000 | mg/L
PARD02400 | 2017-08-28 09:45 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PARD02400 | 2017-08-28 09:45 | Temperatura da Água |  | 20.10000000 | ºC
PARD02400 | 2017-11-06 10:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
PARD02400 | 2017-11-06 10:00 | Escherichia coli** |  | 18.00000000 | UFC/100mL
PARD02400 | 2017-11-06 10:00 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.10000000 | mg/L
PARD02400 | 2017-11-06 10:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.56500000 | mg/L
PARD02400 | 2017-11-06 10:00 | Sulfato Total |  | 3.52000000 | mg/L
PARD02400 | 2017-11-06 10:00 | Temperatura da Água |  | 25.40000000 | ºC
PARD02400 | 2017-11-06 10:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.08000000 | mg/L
PARD02400 | 2017-11-06 10:00 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
PARD02400 | 2017-11-06 10:00 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
PARD02400 | 2017-11-06 10:00 | Fósforo Total |  | 0.03600000 | mg/L
PARD02400 | 2017-11-06 10:00 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PARD02400 | 2017-11-06 10:00 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 2.09000000 | mg/L
PARD02400 | 2017-11-06 10:00 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
PARD02400 | 2017-11-06 10:00 | Temperatura do Ar |  | 23.50000000 | ºC
PARD02400 | 2017-11-06 10:00 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
PARD02400 | 2017-11-06 10:00 | pH |  | 7.52000000 | U.pH
PARD02400 | 2017-11-06 10:00 | Cloreto Total |  | 4.19000000 | mg/L
PARD02400 | 2017-11-06 10:00 | Condutividade |  | 77.90000000 | µS/cm
PARD02400 | 2017-11-06 10:00 | Carbono Orgânico Total |  | 2.17000000 | mg/L
PARD02400 | 2017-11-06 10:00 | Turbidez |  | 6.10000000 | UNT
PARD02400 | 2017-11-06 10:00 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
PARD02400 | 2017-11-06 10:00 | Sólido Total |  | 61.00000000 | mg/L
PARD02400 | 2017-11-06 10:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.71000000 | mg/L
PARD02400 | 2017-12-12 09:45 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
PARD02400 | 2017-12-12 09:45 | Turbidez |  | 23.00000000 | UNT
PARD02400 | 2017-12-12 09:45 | Alumínio Dissolvido |  | 0.07900000 | mg/L
PARD02400 | 2017-12-12 09:45 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.64000000 | mg/L
PARD02400 | 2017-12-12 09:45 | Condutividade |  | 80.30000000 | µS/cm
PARD02400 | 2017-12-12 09:45 | Bário Total |  | 0.04000000 | mg/L
PARD02400 | 2017-12-12 09:45 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 3.16000000 | mg/L
PARD02400 | 2017-12-12 09:45 | Ferro Dissolvido |  | 0.61400000 | mg/L
PARD02400 | 2017-12-12 09:45 | Feofitina-a |  | 1.50000000 | µg/L
PARD02400 | 2017-12-12 09:45 | Ferro Total |  | 1.02000000 | mg/L
PARD02400 | 2017-12-12 09:45 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.10000000 | mg/L
PARD02400 | 2017-12-12 09:45 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
PARD02400 | 2017-12-12 09:45 | Chumbo Total | < | 0.00800000 | mg/L
PARD02400 | 2017-12-12 09:45 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.39300000 | mg/L
PARD02400 | 2017-12-12 09:45 | pH |  | 7.35000000 | U.pH
PARD02400 | 2017-12-12 09:45 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.88000000 | mg/L
PARD02400 | 2017-12-12 09:45 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
PARD02400 | 2017-12-12 09:45 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PARD02400 | 2017-12-12 09:45 | Temperatura do Ar |  | 25.10000000 | ºC
PARD02400 | 2017-12-12 09:45 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
PARD02400 | 2017-12-12 09:45 | Sólido Total |  | 51.00000000 | mg/L
PARD02400 | 2017-12-12 09:45 | Carbono Orgânico Total |  | 3.58000000 | mg/L
PARD02400 | 2017-12-12 09:45 | Manganês Total |  | 0.02900000 | mg/L
PARD02400 | 2017-12-12 09:45 | Cloreto Total |  | 4.07000000 | mg/L
PARD02400 | 2017-12-12 09:45 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
PARD02400 | 2017-12-12 09:45 | Magnésio Total |  | 1.56000000 | mg/L
PARD02400 | 2017-12-12 09:45 | Clorofila-a | < | 0.56000000 | µg/L
PARD02400 | 2017-12-12 09:45 | Leitura da Régua (m) |  | 1.03000000 | m
PARD02400 | 2017-12-12 09:45 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
PARD02400 | 2017-12-12 09:45 | Níquel Total | < | 0.00500000 | mg/L
PARD02400 | 2017-12-12 09:45 | Fósforo Total |  | 0.04600000 | mg/L
PARD02400 | 2017-12-12 09:45 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
PARD02400 | 2017-12-12 09:45 | Temperatura da Água |  | 26.30000000 | ºC
PARD02400 | 2017-12-12 09:45 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
PARD02400 | 2017-12-12 09:45 | Sódio |  | 5.04000000 | mg/L
PARD02400 | 2017-12-12 09:45 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PARD02400 | 2017-12-12 09:45 | Sulfato Total |  | 2.99000000 | mg/L
PARD02400 | 2017-12-12 09:45 | Cálcio Total |  | 4.59000000 | mg/L
PARD02400 | 2017-12-12 09:45 | Cádmio Total | < | 0.00050000 | mg/L
PARD02400 | 2017-12-12 09:45 | Alumínio Total |  | 0.09100000 | mg/L
PARD02400 | 2017-12-12 09:45 | Crômio Total | < | 0.00100000 | mg/L
PARD02400 | 2017-12-12 09:45 | Zinco Total | < | 0.00500000 | mg/L
PARD02400 | 2017-12-12 09:45 | Escherichia coli** |  | 112.00000000 | UFC/100mL
PARD02400 | 2017-12-12 09:45 | Cor Verdadeira |  | 84.00000000 | mg Pt/L
PARD02400 | 2017-12-12 09:45 | Dureza |  | 17.90000000 | mg/L
PARD02400 | 2017-12-12 09:45 | Potássio |  | 3.34000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-02-28 09:15 | Cloreto Total |  | 3.00000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-02-28 09:15 | Magnésio Total |  | 1.53000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-02-28 09:15 | Sódio |  | 3.52000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-02-28 09:15 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.10000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-02-28 09:15 | Ferro Dissolvido |  | 0.62000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-02-28 09:15 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 3.82000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-02-28 09:15 | Crômio Total | < | 0.01000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-02-28 09:15 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.10000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-02-28 09:15 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-02-28 09:15 | Clorofila-a |  | 1.34000000 | µg/L
PARD02400 | 2018-02-28 09:15 | Sulfato Total |  | 2.47000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-02-28 09:15 | Escherichia coli** |  | 1500.00000000 | UFC/100mL
PARD02400 | 2018-02-28 09:15 | Ferro Total |  | 4.81000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-02-28 09:15 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
PARD02400 | 2018-02-28 09:15 | Níquel Total | < | 0.01000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-02-28 09:15 | Fósforo Total |  | 0.09900000 | mg/L
PARD02400 | 2018-02-28 09:15 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
PARD02400 | 2018-02-28 09:15 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
PARD02400 | 2018-02-28 09:15 | Dureza |  | 17.80000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-02-28 09:15 | Cor Verdadeira |  | 125.00000000 | mg Pt/L
PARD02400 | 2018-02-28 09:15 | Sólido Dissolvido Total |  | 82.00000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-02-28 09:15 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-02-28 09:15 | Manganês Total |  | 0.14000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-02-28 09:15 | Sólido Total |  | 179.00000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-02-28 09:15 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-02-28 09:15 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.62000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-02-28 09:15 | Alumínio Total |  | 5.76000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-02-28 09:15 | Zinco Total |  | 0.02100000 | mg/L
PARD02400 | 2018-02-28 09:15 | Potássio |  | 3.03000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-02-28 09:15 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-02-28 09:15 | Temperatura da Água |  | 24.80000000 | ºC
PARD02400 | 2018-02-28 09:15 | Cálcio Total |  | 4.62000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-02-28 09:15 | Feofitina-a |  | 3.34000000 | µg/L
PARD02400 | 2018-02-28 09:15 | pH |  | 7.51000000 | U.pH
PARD02400 | 2018-02-28 09:15 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PARD02400 | 2018-02-28 09:15 | Carbono Orgânico Total |  | 5.50000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-02-28 09:15 | Temperatura do Ar |  | 25.30000000 | ºC
PARD02400 | 2018-02-28 09:15 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-02-28 09:15 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
PARD02400 | 2018-02-28 09:15 | Turbidez |  | 100.00000000 | UNT
PARD02400 | 2018-02-28 09:15 | Alumínio Dissolvido |  | 0.30000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-02-28 09:15 | Bário Total | < | 0.10000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-02-28 09:15 | Condutividade |  | 63.00000000 | µS/cm
PARD02400 | 2018-02-28 09:15 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.82100000 | mg/L
PARD02400 | 2018-02-28 09:15 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
PARD02400 | 2018-04-18 09:00 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-04-18 09:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.33700000 | mg/L
PARD02400 | 2018-04-18 09:00 | Fósforo Total |  | 0.02900000 | mg/L
PARD02400 | 2018-04-18 09:00 | pH |  | 7.38000000 | U.pH
PARD02400 | 2018-04-18 09:00 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-04-18 09:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.69000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-04-18 09:00 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.10000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-04-18 09:00 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-04-18 09:00 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-04-18 09:00 | Carbono Orgânico Total |  | 3.31000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-04-18 09:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PARD02400 | 2018-04-18 09:00 | Cloreto Total |  | 3.12000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-04-18 09:00 | Temperatura do Ar |  | 20.70000000 | ºC
PARD02400 | 2018-04-18 09:00 | Sólido Total |  | 84.00000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-04-18 09:00 | Sulfato Total |  | 2.51000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-04-18 09:00 | Temperatura da Água |  | 22.90000000 | ºC
PARD02400 | 2018-04-18 09:00 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-04-18 09:00 | Escherichia coli** |  | 92.00000000 | UFC/100mL
PARD02400 | 2018-04-18 09:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.42000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-04-18 09:00 | Condutividade |  | 69.00000000 | µS/cm
PARD02400 | 2018-04-18 09:00 | Turbidez |  | 15.00000000 | UNT
PARD02400 | 2018-04-18 09:00 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 3.08000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-04-18 09:00 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
PARD02400 | 2018-06-20 09:55 | Cálcio Total |  | 4.40000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-06-20 09:55 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.44000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-06-20 09:55 | Níquel Total | < | 0.01000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-06-20 09:55 | Temperatura da Água |  | 20.20000000 | ºC
PARD02400 | 2018-06-20 09:55 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.87000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-06-20 09:55 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
PARD02400 | 2018-06-20 09:55 | Ferro Total |  | 0.42000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-06-20 09:55 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PARD02400 | 2018-06-20 09:55 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
PARD02400 | 2018-06-20 09:55 | Bário Total | < | 0.10000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-06-20 09:55 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.05000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-06-20 09:55 | Temperatura do Ar |  | 20.70000000 | ºC
PARD02400 | 2018-06-20 09:55 | Sulfato Total |  | 3.12000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-06-20 09:55 | Manganês Total |  | 0.01600000 | mg/L
PARD02400 | 2018-06-20 09:55 | Potássio |  | 2.70000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-06-20 09:55 | Cor Verdadeira |  | 19.00000000 | mg Pt/L
PARD02400 | 2018-06-20 09:55 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.02000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-06-20 09:55 | Crômio Total | < | 0.01000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-06-20 09:55 | Ferro Dissolvido |  | 0.16000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-06-20 09:55 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-06-20 09:55 | Clorofila-a |  | 0.74000000 | µg/L
PARD02400 | 2018-06-20 09:55 | Cloreto Total |  | 4.03000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-06-20 09:55 | Zinco Total | < | 0.01000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-06-20 09:55 | Magnésio Total |  | 1.32000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-06-20 09:55 | Condutividade |  | 75.80000000 | µS/cm
PARD02400 | 2018-06-20 09:55 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-06-20 09:55 | Feofitina-a |  | 0.64000000 | µg/L
PARD02400 | 2018-06-20 09:55 | pH |  | 7.22000000 | U.pH
PARD02400 | 2018-06-20 09:55 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.30000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-06-20 09:55 | Fósforo Total |  | 0.01400000 | mg/L
PARD02400 | 2018-06-20 09:55 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
PARD02400 | 2018-06-20 09:55 | Coloração |  | Verde | Adimensional
PARD02400 | 2018-06-20 09:55 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
PARD02400 | 2018-06-20 09:55 | Escherichia coli** |  | 36.00000000 | UFC/100mL
PARD02400 | 2018-06-20 09:55 | Sólido Total |  | 55.00000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-06-20 09:55 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-06-20 09:55 | Alumínio Total |  | 0.12000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-06-20 09:55 | Alumínio Dissolvido | < | 0.05000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-06-20 09:55 | Sólido Dissolvido Total |  | 51.00000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-06-20 09:55 | Fluoreto Total |  | 0.11000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-06-20 09:55 | Turbidez |  | 7.00000000 | UNT
PARD02400 | 2018-06-20 09:55 | Carbono Orgânico Total |  | 1.80000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-06-20 09:55 | Sódio |  | 5.88000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-06-20 09:55 | Dureza |  | 16.40000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-06-20 09:55 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 1.76000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-08-07 09:15 | Ferro Dissolvido |  | 0.20000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-08-07 09:15 | Cloreto Total |  | 5.13000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-08-07 09:15 | pH |  | 7.55000000 | U.pH
PARD02400 | 2018-08-07 09:15 | Carbono Orgânico Total |  | 2.54000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-08-07 09:15 | Escherichia coli** |  | 80.00000000 | UFC/100mL
PARD02400 | 2018-08-07 09:15 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.49500000 | mg/L
PARD02400 | 2018-08-07 09:15 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.54000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-08-07 09:15 | Condutividade |  | 85.60000000 | µS/cm
PARD02400 | 2018-08-07 09:15 | Turbidez |  | 6.70000000 | UNT
PARD02400 | 2018-08-07 09:15 | Temperatura do Ar |  | 18.70000000 | ºC
PARD02400 | 2018-08-07 09:15 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-08-07 09:15 | Sulfato Total |  | 3.88000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-08-07 09:15 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
PARD02400 | 2018-08-07 09:15 | Sólido Total |  | 70.00000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-08-07 09:15 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
PARD02400 | 2018-08-07 09:15 | Bário Total | < | 0.10000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-08-07 09:15 | Alumínio Dissolvido |  | 0.05500000 | mg/L
PARD02400 | 2018-08-07 09:15 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.99000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-08-07 09:15 | Alumínio Total |  | 0.21000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-08-07 09:15 | Cálcio Total |  | 5.69000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-08-07 09:15 | Feofitina-a |  | 1.82000000 | µg/L
PARD02400 | 2018-08-07 09:15 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.11000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-08-07 09:15 | Manganês Total |  | 0.01500000 | mg/L
PARD02400 | 2018-08-07 09:15 | Cor Verdadeira |  | 30.00000000 | mg Pt/L
PARD02400 | 2018-08-07 09:15 | Crômio Total | < | 0.01000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-08-07 09:15 | Dureza |  | 20.90000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-08-07 09:15 | Temperatura da Água |  | 19.30000000 | ºC
PARD02400 | 2018-08-07 09:15 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-08-07 09:15 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
PARD02400 | 2018-08-07 09:15 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
PARD02400 | 2018-08-07 09:15 | Sólido Dissolvido Total |  | 67.00000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-08-07 09:15 | Coloração |  | Verde | Adimensional
PARD02400 | 2018-08-07 09:15 | Potássio |  | 3.25000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-08-07 09:15 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.02000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-08-07 09:15 | Clorofila-a |  | 0.80000000 | µg/L
PARD02400 | 2018-08-07 09:15 | Sódio |  | 6.92000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-08-07 09:15 | Leitura da Régua (m) |  | 0.92000000 | m
PARD02400 | 2018-08-07 09:15 | Ferro Total |  | 0.51000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-08-07 09:15 | Níquel Total | < | 0.01000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-08-07 09:15 | Zinco Total | < | 0.01000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-08-07 09:15 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
PARD02400 | 2018-08-07 09:15 | Fluoreto Total |  | 0.12000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-08-07 09:15 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.05000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-08-07 09:15 | Fósforo Total |  | 0.03100000 | mg/L
PARD02400 | 2018-08-07 09:15 | Magnésio Total |  | 1.63000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-08-07 09:15 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 2.32000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-10-31 09:15 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.64000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-10-31 09:15 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-10-31 09:15 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PARD02400 | 2018-10-31 09:15 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.90000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-10-31 09:15 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 3.82000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-10-31 09:15 | Condutividade |  | 88.60000000 | µS/cm
PARD02400 | 2018-10-31 09:15 | Fósforo Total | < | 0.02000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-10-31 09:15 | Sólido Total |  | 92.00000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-10-31 09:15 | Sólido Dissolvido Total |  | 80.00000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-10-31 09:15 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-10-31 09:15 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
PARD02400 | 2018-10-31 09:15 | Escherichia coli** |  | 39.00000000 | UFC/100mL
PARD02400 | 2018-10-31 09:15 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.68500000 | mg/L
PARD02400 | 2018-10-31 09:15 | Carbono Orgânico Total |  | 4.06000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-10-31 09:15 | Temperatura da Água |  | 26.40000000 | ºC
PARD02400 | 2018-10-31 09:15 | Turbidez |  | 17.00000000 | UNT
PARD02400 | 2018-10-31 09:15 | Temperatura do Ar |  | 28.80000000 | ºC
PARD02400 | 2018-10-31 09:15 | pH |  | 7.17000000 | U.pH
PARD02400 | 2018-10-31 09:15 | Fluoreto Total |  | 0.10000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-10-31 09:15 | Cloreto Total |  | 4.87000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-10-31 09:15 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.05000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-10-31 09:15 | Sulfato Total |  | 2.62000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-10-31 09:15 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.02000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-12-13 09:30 | Temperatura da Água |  | 26.90000000 | ºC
PARD02400 | 2018-12-13 09:30 | Bário Total |  | 0.06000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-12-13 09:30 | Carbono Orgânico Total |  | 3.80000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-12-13 09:30 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-12-13 09:30 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-12-13 09:30 | Condutividade |  | 85.10000000 | µS/cm
PARD02400 | 2018-12-13 09:30 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.30000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-12-13 09:30 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-12-13 09:30 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
PARD02400 | 2018-12-13 09:30 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 2.80000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-12-13 09:30 | Cor Verdadeira |  | 62.00000000 | mg Pt/L
PARD02400 | 2018-12-13 09:30 | Sólido Total |  | 99.00000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-12-13 09:30 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-12-13 09:30 | Escherichia coli** |  | 72.00000000 | UFC/100mL
PARD02400 | 2018-12-13 09:30 | Sódio |  | 4.00000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-12-13 09:30 | Sólido Dissolvido Total |  | 91.00000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-12-13 09:30 | Magnésio Total |  | 3.00000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-12-13 09:30 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
PARD02400 | 2018-12-13 09:30 | Fósforo Total |  | 0.05000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-12-13 09:30 | Cloreto Total |  | 3.97000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-12-13 09:30 | Potássio |  | 3.00000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-12-13 09:30 | Temperatura do Ar |  | 27.10000000 | ºC
PARD02400 | 2018-12-13 09:30 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-12-13 09:30 | Ferro Dissolvido |  | 1.00000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-12-13 09:30 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
PARD02400 | 2018-12-13 09:30 | Turbidez |  | 14.00000000 | UNT
PARD02400 | 2018-12-13 09:30 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.01000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-12-13 09:30 | Manganês Total | < | 0.10000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-12-13 09:30 | pH |  | 7.44000000 | U.pH
PARD02400 | 2018-12-13 09:30 | Clorofila-a |  | 1.34000000 | µg/L
PARD02400 | 2018-12-13 09:30 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.05000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-12-13 09:30 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-12-13 09:30 | Sulfato Total |  | 2.18000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-12-13 09:30 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
PARD02400 | 2018-12-13 09:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PARD02400 | 2018-12-13 09:30 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.82000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-12-13 09:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.01000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-12-13 09:30 | Dureza |  | 25.00000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-12-13 09:30 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-12-13 09:30 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
PARD02400 | 2018-12-13 09:30 | Ferro Total |  | 1.00000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-12-13 09:30 | Alumínio Total | < | 0.10000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-12-13 09:30 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PARD02400 | 2018-12-13 09:30 | Feofitina-a |  | 1.47000000 | µg/L
PARD02400 | 2018-12-13 09:30 | Cálcio Total |  | 6.00000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-02-21 09:10 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.53000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-02-21 09:10 | Sólido Total |  | 85.00000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-02-21 09:10 | Níquel Total | < | 0.00300000 | mg/L
PARD02400 | 2019-02-21 09:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.03000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-02-21 09:10 | Potássio |  | 2.92000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-02-21 09:10 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.01000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-02-21 09:10 | Sulfato Total |  | 1.62000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-02-21 09:10 | Sódio |  | 3.72000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-02-21 09:10 | Alumínio Dissolvido | < | 0.11000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-02-21 09:10 | Temperatura da Água |  | 24.80000000 | ºC
PARD02400 | 2019-02-21 09:10 | Sólido Dissolvido Total |  | 78.00000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-02-21 09:10 | Carbono Orgânico Total |  | 4.80000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-02-21 09:10 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.05000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-02-21 09:10 | Manganês Total |  | 0.05000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-02-21 09:10 | Feofitina-a |  | 1.46000000 | µg/L
PARD02400 | 2019-02-21 09:10 | Temperatura do Ar |  | 22.60000000 | ºC
PARD02400 | 2019-02-21 09:10 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
PARD02400 | 2019-02-21 09:10 | pH |  | 7.19000000 | U.pH
PARD02400 | 2019-02-21 09:10 | Magnésio Total |  | 1.66000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-02-21 09:10 | Ferro Dissolvido |  | 0.66000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-02-21 09:10 | Cálcio Total |  | 4.54000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-02-21 09:10 | Chumbo Total | < | 0.00700000 | mg/L
PARD02400 | 2019-02-21 09:10 | Condutividade |  | 64.50000000 | µS/cm
PARD02400 | 2019-02-21 09:10 | Ferro Total |  | 2.84000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-02-21 09:10 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
PARD02400 | 2019-02-21 09:10 | Cloreto Total |  | 3.17000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-02-21 09:10 | Dureza |  | 18.10000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-02-21 09:10 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-02-21 09:10 | Clorofila-a | < | 0.56000000 | µg/L
PARD02400 | 2019-02-21 09:10 | Cor Verdadeira |  | 77.00000000 | mg Pt/L
PARD02400 | 2019-02-21 09:10 | Fósforo Total |  | 0.06000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-02-21 09:10 | DBO (5, 20) |  | 2.00000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-02-21 09:10 | Cobre Total |  | 0.00600000 | mg/L
PARD02400 | 2019-02-21 09:10 | Cádmio Total | < | 0.00070000 | mg/L
PARD02400 | 2019-02-21 09:10 | Cobre Dissolvido | < | 0.00400000 | mg/L
PARD02400 | 2019-02-21 09:10 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-02-21 09:10 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.30000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-02-21 09:10 | Alumínio Total |  | 2.48000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-02-21 09:10 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
PARD02400 | 2019-02-21 09:10 | Escherichia coli** |  | 140.00000000 | UFC/100mL
PARD02400 | 2019-02-21 09:10 | Bário Total |  | 0.05000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-02-21 09:10 | Zinco Total |  | 0.04000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-02-21 09:10 | Crômio Total | < | 0.01000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-02-21 09:10 | Turbidez |  | 22.00000000 | UNT
PARD02400 | 2019-04-23 09:10 | Sólido Dissolvido Total |  | 90.00000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-04-23 09:10 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-04-23 09:10 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-04-23 09:10 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.30000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-04-23 09:10 | Sulfato Total |  | 1.40000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-04-23 09:10 | Cloreto Total |  | 2.09000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-04-23 09:10 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.05000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-04-23 09:10 | Carbono Orgânico Total |  | 6.50000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-04-23 09:10 | Escherichia coli** |  | 240.00000000 | UFC/100mL
PARD02400 | 2019-04-23 09:10 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PARD02400 | 2019-04-23 09:10 | Condutividade |  | 63.00000000 | µS/cm
PARD02400 | 2019-04-23 09:10 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-04-23 09:10 | Fósforo Total |  | 0.06000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-04-23 09:10 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.44000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-04-23 09:10 | Sólido Total |  | 103.00000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-04-23 09:10 | Temperatura do Ar |  | 21.90000000 | ºC
PARD02400 | 2019-04-23 09:10 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-04-23 09:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.51000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-04-23 09:10 | Temperatura da Água |  | 22.70000000 | ºC
PARD02400 | 2019-04-23 09:10 | Turbidez |  | 32.00000000 | UNT
PARD02400 | 2019-04-23 09:10 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
PARD02400 | 2019-04-23 09:10 | pH |  | 7.27000000 | U.pH
PARD02400 | 2019-06-06 09:35 | Potássio |  | 2.28000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-06-06 09:35 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-06-06 09:35 | Alumínio Dissolvido |  | 0.06000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-06-06 09:35 | Zinco Total | < | 0.01000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-06-06 09:35 | Temperatura da Água |  | 18.80000000 | ºC
PARD02400 | 2019-06-06 09:35 | Bário Total | < | 0.10000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-06-06 09:35 | Sólido Dissolvido Total |  | 64.00000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-06-06 09:35 | Ferro Total |  | 1.31000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-06-06 09:35 | Ferro Dissolvido |  | 0.48000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-06-06 09:35 | Escherichia coli** |  | 52.00000000 | UFC/100mL
PARD02400 | 2019-06-06 09:35 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
PARD02400 | 2019-06-06 09:35 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.98000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-06-06 09:35 | Turbidez |  | 14.00000000 | UNT
PARD02400 | 2019-06-06 09:35 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-06-06 09:35 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
PARD02400 | 2019-06-06 09:35 | Feofitina-a |  | 0.48000000 | µg/L
PARD02400 | 2019-06-06 09:35 | Clorofila-a | < | 0.56000000 | µg/L
PARD02400 | 2019-06-06 09:35 | Cor Verdadeira |  | 37.00000000 | mg Pt/L
PARD02400 | 2019-06-06 09:35 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.30000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-06-06 09:35 | Carbono Orgânico Total |  | 3.10000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-06-06 09:35 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.05000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-06-06 09:35 | Alumínio Total |  | 0.20000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-06-06 09:35 | Sódio |  | 4.72000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-06-06 09:35 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
PARD02400 | 2019-06-06 09:35 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.77000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-06-06 09:35 | Crômio Total | < | 0.01000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-06-06 09:35 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
PARD02400 | 2019-06-06 09:35 | Sólido Total |  | 75.00000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-06-06 09:35 | Manganês Total |  | 0.03800000 | mg/L
PARD02400 | 2019-06-06 09:35 | pH |  | 7.11000000 | U.pH
PARD02400 | 2019-06-06 09:35 | Condutividade |  | 69.30000000 | µS/cm
PARD02400 | 2019-06-06 09:35 | Magnésio Total |  | 1.47000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-06-06 09:35 | Dureza |  | 18.00000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-06-06 09:35 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-06-06 09:35 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
PARD02400 | 2019-06-06 09:35 | Níquel Total | < | 0.01000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-06-06 09:35 | Fósforo Total | < | 0.00700000 | mg/L
PARD02400 | 2019-06-06 09:35 | Cálcio Total |  | 4.78000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-06-06 09:35 | Cloreto Total |  | 3.29000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-06-06 09:35 | Temperatura do Ar |  | 18.20000000 | ºC
PARD02400 | 2019-06-06 09:35 | Sulfato Total |  | 1.71000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-06-06 09:35 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PARD02400 | 2019-06-06 09:35 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.02000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-06-06 09:35 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.05000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-08-22 10:40 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-08-22 10:40 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-08-22 10:40 | Sulfato Total |  | 3.80000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-08-22 10:40 | Cádmio Total | < | 0.00080000 | mg/L
PARD02400 | 2019-08-22 10:40 | Cálcio Total |  | 4.91000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-08-22 10:40 | Coloração |  | Verde | Adimensional
PARD02400 | 2019-08-22 10:40 | Cor Verdadeira |  | 20.00000000 | mg Pt/L
PARD02400 | 2019-08-22 10:40 | Potássio |  | 2.78000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-08-22 10:40 | Turbidez |  | 6.40000000 | UNT
PARD02400 | 2019-08-22 10:40 | Sódio |  | 5.22000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-08-22 10:40 | Condutividade |  | 72.20000000 | µS/cm
PARD02400 | 2019-08-22 10:40 | Fluoreto Total |  | 0.11000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-08-22 10:40 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-08-22 10:40 | Alumínio Total |  | 0.31000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-08-22 10:40 | Sólido Total |  | 68.00000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-08-22 10:40 | Manganês Total |  | 0.02000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-08-22 10:40 | pH |  | 7.30000000 | U.pH
PARD02400 | 2019-08-22 10:40 | Magnésio Total |  | 1.64000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-08-22 10:40 | Temperatura do Ar |  | 19.60000000 | ºC
PARD02400 | 2019-08-22 10:40 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-08-22 10:40 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.02000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-08-22 10:40 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.02000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-08-22 10:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PARD02400 | 2019-08-22 10:40 | Dureza |  | 19.00000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-08-22 10:40 | Cloreto Total |  | 3.30000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-08-22 10:40 | Carbono Orgânico Total |  | 4.50000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-08-22 10:40 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.05000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-08-22 10:40 | Fósforo Total |  | 0.03000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-08-22 10:40 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-08-22 10:40 | Clorofila-a |  | 2.14000000 | µg/L
PARD02400 | 2019-08-22 10:40 | Temperatura da Água |  | 19.80000000 | ºC
PARD02400 | 2019-08-22 10:40 | Alumínio Dissolvido | < | 0.11000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-08-22 10:40 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.30000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-08-22 10:40 | Sólido Dissolvido Total |  | 65.00000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-08-22 10:40 | Ferro Total |  | 0.60000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-08-22 10:40 | Ferro Dissolvido |  | 0.27000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-08-22 10:40 | Feofitina-a |  | 1.04000000 | µg/L
PARD02400 | 2019-08-22 10:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.97000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-08-22 10:40 | Cobre Dissolvido | < | 0.00400000 | mg/L
PARD02400 | 2019-08-22 10:40 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-08-22 10:40 | Escherichia coli** |  | 80.00000000 | UFC/100mL
PARD02400 | 2019-08-22 10:40 | Bário Total |  | 0.04000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-08-22 10:40 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
PARD02400 | 2019-08-22 10:40 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.79000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-10-31 09:20 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PARD02400 | 2019-10-31 09:20 | Sólido Total |  | 87.00000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-10-31 09:20 | Cloreto Total |  | 3.70000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-10-31 09:20 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
PARD02400 | 2019-10-31 09:20 | Sólido Dissolvido Total |  | 63.00000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-10-31 09:20 | Carbono Orgânico Total |  | 4.80000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-10-31 09:20 | Condutividade |  | 73.30000000 | µS/cm
PARD02400 | 2019-10-31 09:20 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.35800000 | mg/L
PARD02400 | 2019-10-31 09:20 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.02000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-10-31 09:20 | Escherichia coli** |  | 2700.00000000 | UFC/100mL
PARD02400 | 2019-10-31 09:20 | Fósforo Total |  | 0.05000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-10-31 09:20 | Temperatura do Ar |  | 28.30000000 | ºC
PARD02400 | 2019-10-31 09:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.96000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-10-31 09:20 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-10-31 09:20 | Turbidez |  | 16.00000000 | UNT
PARD02400 | 2019-10-31 09:20 | pH |  | 7.34000000 | U.pH
PARD02400 | 2019-10-31 09:20 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.02000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-10-31 09:20 | Fluoreto Total |  | 0.11000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-10-31 09:20 | Sulfato Total |  | 4.00000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-10-31 09:20 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.67000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-10-31 09:20 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.05000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-10-31 09:20 | Temperatura da Água |  | 26.50000000 | ºC
PARD02400 | 2019-12-12 09:40 | Fósforo Total |  | 0.07200000 | mg/L
PARD02400 | 2019-12-12 09:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
PARD02400 | 2019-12-12 09:40 | Cloreto Total |  | 3.36000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-12-12 09:40 | pH |  | 7.10000000 | U.pH
PARD02400 | 2019-12-12 09:40 | Temperatura do Ar |  | 26.10000000 | ºC
PARD02400 | 2019-12-12 09:40 | Alumínio Dissolvido |  | 0.25000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-12-12 09:40 | Cor Verdadeira |  | 96.00000000 | mg Pt/L
PARD02400 | 2019-12-12 09:40 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-12-12 09:40 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.10000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-12-12 09:40 | Carbono Orgânico Total |  | 10.00000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-12-12 09:40 | Magnésio Total |  | 1.81000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-12-12 09:40 | Manganês Total |  | 0.08600000 | mg/L
PARD02400 | 2019-12-12 09:40 | Alumínio Total |  | 1.59000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-12-12 09:40 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.60000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-12-12 09:40 | Sólido Total |  | 143.00000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-12-12 09:40 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
PARD02400 | 2019-12-12 09:40 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.06000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-12-12 09:40 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-12-12 09:40 | Níquel Total | < | 0.01000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-12-12 09:40 | Clorofila-a |  | 2.67000000 | µg/L
PARD02400 | 2019-12-12 09:40 | Condutividade |  | 74.00000000 | µS/cm
PARD02400 | 2019-12-12 09:40 | Crômio Total | < | 0.01000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-12-12 09:40 | Sódio |  | 5.84000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-12-12 09:40 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
PARD02400 | 2019-12-12 09:40 | Sulfato Total |  | 2.16000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-12-12 09:40 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
PARD02400 | 2019-12-12 09:40 | Cálcio Total |  | 5.67000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-12-12 09:40 | Turbidez |  | 65.00000000 | UNT
PARD02400 | 2019-12-12 09:40 | DBO (5, 20) |  | 6.00000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-12-12 09:40 | Potássio |  | 3.33000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-12-12 09:40 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.30000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-12-12 09:40 | Bário Total | < | 0.10000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-12-12 09:40 | Temperatura da Água |  | 25.10000000 | ºC
PARD02400 | 2019-12-12 09:40 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
PARD02400 | 2019-12-12 09:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.20000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-12-12 09:40 | Zinco Total |  | 0.01100000 | mg/L
PARD02400 | 2019-12-12 09:40 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
PARD02400 | 2019-12-12 09:40 | Feofitina-a |  | 4.81000000 | µg/L
PARD02400 | 2019-12-12 09:40 | Ferro Dissolvido |  | 0.65000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-12-12 09:40 | Ferro Total |  | 2.62000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-12-12 09:40 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-12-12 09:40 | Sólido Dissolvido Total |  | 89.00000000 | mg/L
PARD02400 | 2019-12-12 09:40 | Escherichia coli** |  | 13000.00000000 | UFC/100mL
PARD02400 | 2019-12-12 09:40 | Dureza |  | 21.60000000 | mg/L
PARD02400 | 2020-02-03 10:30 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
PARD02400 | 2020-02-03 10:30 | Temperatura da Água |  | 26.10000000 | ºC
PARD02400 | 2020-02-03 10:30 | pH |  | 7.05000000 | U.pH
PARD02400 | 2020-02-03 10:30 | Turbidez |  | 38.00000000 | UNT
PARD02400 | 2020-02-03 10:30 | Temperatura do Ar |  | 31.70000000 | ºC
PARD02400 | 2020-02-03 10:30 | Fluoreto Total |  | 0.08000000 | mg/L
PARD02400 | 2020-02-03 10:30 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
PARD02400 | 2020-02-03 10:30 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.67000000 | mg/L
PARD02400 | 2020-02-03 10:30 | Feofitina-a |  | 1.11000000 | µg/L
PARD02400 | 2020-02-03 10:30 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.30000000 | mg/L
PARD02400 | 2020-02-03 10:30 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
PARD02400 | 2020-02-03 10:30 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
PARD02400 | 2020-02-03 10:30 | Condutividade |  | 66.80000000 | µS/cm
PARD02400 | 2020-02-03 10:30 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
PARD02400 | 2020-02-03 10:30 | Cor Verdadeira |  | 100.00000000 | mg Pt/L
PARD02400 | 2020-02-03 10:30 | Manganês Total |  | 0.08000000 | mg/L
PARD02400 | 2020-02-03 10:30 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
PARD02400 | 2020-02-03 10:30 | Magnésio Total |  | 1.92000000 | mg/L
PARD02400 | 2020-02-03 10:30 | Cádmio Total | < | 0.00080000 | mg/L
PARD02400 | 2020-02-03 10:30 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.02000000 | mg/L
PARD02400 | 2020-02-03 10:30 | Cálcio Total |  | 5.30000000 | mg/L
PARD02400 | 2020-02-03 10:30 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PARD02400 | 2020-02-03 10:30 | Fósforo Total |  | 0.14000000 | mg/L
PARD02400 | 2020-02-03 10:30 | Dureza |  | 21.10000000 | mg/L
PARD02400 | 2020-02-03 10:30 | Escherichia coli** |  | 276.00000000 | UFC/100mL
PARD02400 | 2020-02-03 10:30 | Ferro Total |  | 3.77000000 | mg/L
PARD02400 | 2020-02-03 10:30 | Cobre Dissolvido | < | 0.00400000 | mg/L
PARD02400 | 2020-02-03 10:30 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.02000000 | mg/L
PARD02400 | 2020-02-03 10:30 | Ferro Dissolvido |  | 0.87000000 | mg/L
PARD02400 | 2020-02-03 10:30 | Sulfato Total |  | 2.30000000 | mg/L
PARD02400 | 2020-02-03 10:30 | Clorofila-a | < | 0.56000000 | µg/L
PARD02400 | 2020-02-03 10:30 | Carbono Orgânico Total |  | 5.50000000 | mg/L
PARD02400 | 2020-02-03 10:30 | Alumínio Total |  | 3.23000000 | mg/L
PARD02400 | 2020-02-03 10:30 | Potássio |  | 3.22000000 | mg/L
PARD02400 | 2020-02-03 10:30 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
PARD02400 | 2020-02-03 10:30 | Sólido Dissolvido Total |  | 87.00000000 | mg/L
PARD02400 | 2020-02-03 10:30 | Bário Total |  | 0.06000000 | mg/L
PARD02400 | 2020-02-03 10:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.03000000 | mg/L
PARD02400 | 2020-02-03 10:30 | Sódio |  | 3.52000000 | mg/L
PARD02400 | 2020-02-03 10:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PARD02400 | 2020-02-03 10:30 | Alumínio Dissolvido |  | 0.23000000 | mg/L
PARD02400 | 2020-02-03 10:30 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
PARD02400 | 2020-02-03 10:30 | Cloreto Total |  | 2.90000000 | mg/L
PARD02400 | 2020-02-03 10:30 | Sólido Total |  | 113.00000000 | mg/L
PARD02400 | 2020-11-03 10:10 | Dureza |  | 17.00000000 | mg/L
PARD02400 | 2020-11-03 10:10 | Escherichia coli** |  | 80.00000000 | UFC/100mL
PARD02400 | 2020-11-03 10:10 | Cálcio Total |  | 4.00000000 | mg/L
PARD02400 | 2020-11-03 10:10 | Alumínio Total | < | 0.10000000 | mg/L
PARD02400 | 2020-11-03 10:10 | Turbidez |  | 4.50000000 | UNT
PARD02400 | 2020-11-03 10:10 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
PARD02400 | 2020-11-03 10:10 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PARD02400 | 2020-11-03 10:10 | Clorofila-a | < | 1.00000000 | µg/L
PARD02400 | 2020-11-03 10:10 | Bário Total |  | 0.04000000 | mg/L
PARD02400 | 2020-11-03 10:10 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
PARD02400 | 2020-11-03 10:10 | Carbono Orgânico Total |  | 4.30000000 | mg/L
PARD02400 | 2020-11-03 10:10 | Condutividade |  | 77.80000000 | µS/cm
PARD02400 | 2020-11-03 10:10 | Coloração |  | Verde | Adimensional
PARD02400 | 2020-11-03 10:10 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
PARD02400 | 2020-11-03 10:10 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
PARD02400 | 2020-11-03 10:10 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PARD02400 | 2020-11-03 10:10 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
PARD02400 | 2020-11-03 10:10 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
PARD02400 | 2020-11-03 10:10 | Cloreto Total |  | 4.66000000 | mg/L
PARD02400 | 2020-11-03 10:10 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
PARD02400 | 2020-11-03 10:10 | Sólido Total |  | 62.00000000 | mg/L
PARD02400 | 2020-11-03 10:10 | Feofitina-a |  | 2.60000000 | µg/L
PARD02400 | 2020-11-03 10:10 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.30900000 | mg/L
PARD02400 | 2020-11-03 10:10 | Manganês Total | < | 0.10000000 | mg/L
PARD02400 | 2020-11-03 10:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.73000000 | mg/L
PARD02400 | 2020-11-03 10:10 | Magnésio Total |  | 2.00000000 | mg/L
PARD02400 | 2020-11-03 10:10 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.02000000 | mg/L
PARD02400 | 2020-11-03 10:10 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.05000000 | mg/L
PARD02400 | 2020-11-03 10:10 | Potássio |  | 3.00000000 | mg/L
PARD02400 | 2020-11-03 10:10 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
PARD02400 | 2020-11-03 10:10 | Fósforo Total |  | 0.04000000 | mg/L
PARD02400 | 2020-11-03 10:10 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
PARD02400 | 2020-11-03 10:10 | Sulfato Total |  | 3.39000000 | mg/L
PARD02400 | 2020-11-03 10:10 | Temperatura do Ar |  | 25.30000000 | ºC
PARD02400 | 2020-11-03 10:10 | Ferro Dissolvido | < | 0.30000000 | mg/L
PARD02400 | 2020-11-03 10:10 | Sódio |  | 6.00000000 | mg/L
PARD02400 | 2020-11-03 10:10 | Fluoreto Total |  | 0.13000000 | mg/L
PARD02400 | 2020-11-03 10:10 | pH |  | 7.48000000 | U.pH
PARD02400 | 2020-11-03 10:10 | Ferro Total |  | 0.40000000 | mg/L
PARD02400 | 2020-11-03 10:10 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
PARD02400 | 2020-11-03 10:10 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.75000000 | mg/L
PARD02400 | 2020-11-03 10:10 | Temperatura da Água |  | 24.20000000 | ºC
PARD02400 | 2020-11-03 10:10 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
PARD02400 | 2020-12-14 09:45 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.02000000 | mg/L
PARD02400 | 2020-12-14 09:45 | Cloreto Total |  | 4.90000000 | mg/L
PARD02400 | 2020-12-14 09:45 | Temperatura da Água |  | 25.70000000 | ºC
PARD02400 | 2020-12-14 09:45 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
PARD02400 | 2020-12-14 09:45 | Carbono Orgânico Total |  | 5.70000000 | mg/L
PARD02400 | 2020-12-14 09:45 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
PARD02400 | 2020-12-14 09:45 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.08000000 | mg/L
PARD02400 | 2020-12-14 09:45 | Potássio |  | 3.71000000 | mg/L
PARD02400 | 2020-12-14 09:45 | Bário Total |  | 0.06000000 | mg/L
PARD02400 | 2020-12-14 09:45 | Sulfato Total |  | 4.20000000 | mg/L
PARD02400 | 2020-12-14 09:45 | Alumínio Total |  | 1.58000000 | mg/L
PARD02400 | 2020-12-14 09:45 | Sódio |  | 6.23000000 | mg/L
PARD02400 | 2020-12-14 09:45 | Alumínio Dissolvido | < | 0.11000000 | mg/L
PARD02400 | 2020-12-14 09:45 | Sólido Dissolvido Total |  | 77.00000000 | mg/L
PARD02400 | 2020-12-14 09:45 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
PARD02400 | 2020-12-14 09:45 | Clorofila-a |  | 1.53000000 | µg/L
PARD02400 | 2020-12-14 09:45 | Feofitina-a |  | 1.95000000 | µg/L
PARD02400 | 2020-12-14 09:45 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
PARD02400 | 2020-12-14 09:45 | Sólido Total |  | 79.00000000 | mg/L
PARD02400 | 2020-12-14 09:45 | Ferro Dissolvido |  | 0.49000000 | mg/L
PARD02400 | 2020-12-14 09:45 | Ferro Total |  | 1.89000000 | mg/L
PARD02400 | 2020-12-14 09:45 | Dureza |  | 19.90000000 | mg/L
PARD02400 | 2020-12-14 09:45 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PARD02400 | 2020-12-14 09:45 | Fluoreto Total |  | 0.10000000 | mg/L
PARD02400 | 2020-12-14 09:45 | Temperatura do Ar |  | 28.40000000 | ºC
PARD02400 | 2020-12-14 09:45 | Cálcio Total |  | 5.16000000 | mg/L
PARD02400 | 2020-12-14 09:45 | Cádmio Total | < | 0.00080000 | mg/L
PARD02400 | 2020-12-14 09:45 | Fósforo Total |  | 0.08000000 | mg/L
PARD02400 | 2020-12-14 09:45 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.75000000 | mg/L
PARD02400 | 2020-12-14 09:45 | Turbidez |  | 21.00000000 | UNT
PARD02400 | 2020-12-14 09:45 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
PARD02400 | 2020-12-14 09:45 | Magnésio Total |  | 1.70000000 | mg/L
PARD02400 | 2020-12-14 09:45 | Condutividade |  | 79.80000000 | µS/cm
PARD02400 | 2020-12-14 09:45 | Manganês Total |  | 0.05000000 | mg/L
PARD02400 | 2020-12-14 09:45 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
PARD02400 | 2020-12-14 09:45 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
PARD02400 | 2020-12-14 09:45 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
PARD02400 | 2020-12-14 09:45 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
PARD02400 | 2020-12-14 09:45 | Cobre Dissolvido | < | 0.00900000 | mg/L
PARD02400 | 2020-12-14 09:45 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.53000000 | mg/L
PARD02400 | 2020-12-14 09:45 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.03000000 | mg/L
PARD02400 | 2020-12-14 09:45 | pH |  | 7.41000000 | U.pH