## Sheet1
cod_ponto | datahora_coleta | parametro | sinal | valor | unidade
PBAX04600 | 2020-01-09 09:50 | Carbono Orgânico Total |  | 35.10000000 | mg/L
PBAX04600 | 2020-01-09 09:50 | Temperatura da Água |  | 25.00000000 | ºC
PBAX04600 | 2020-01-09 09:50 | Fluoreto Total |  | 0.21000000 | mg/L
PBAX04600 | 2020-01-09 09:50 | Sólido Total |  | 314.00000000 | mg/L
PBAX04600 | 2020-01-09 09:50 | Fósforo Total |  | 2.55000000 | mg/L
PBAX04600 | 2020-01-09 09:50 | Fósforo-Ortofosfato |  | 1.20000000 | mg/L
PBAX04600 | 2020-01-09 09:50 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
PBAX04600 | 2020-01-09 09:50 | Escherichia coli** |  | 7800000.00000000 | UFC/100mL
PBAX04600 | 2020-01-09 09:50 | Nitrogênio Amoniacal |  | 20.10000000 | mg/L
PBAX04600 | 2020-01-09 09:50 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 33.70000000 | mg/L
PBAX04600 | 2020-01-09 09:50 | Sulfeto Total | < | 1.00000000 | mg/L
PBAX04600 | 2020-01-09 09:50 | Nitrogênio-Nitrato |  | 2.64000000 | mg/L
PBAX04600 | 2020-01-09 09:50 | Sulfato Total |  | 37.20000000 | mg/L
PBAX04600 | 2020-01-09 09:50 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.81000000 | mg/L
PBAX04600 | 2020-01-09 09:50 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.52000000 | mg/L
PBAX04600 | 2020-01-09 09:50 | Sólido Dissolvido Total |  | 274.00000000 | mg/L
PBAX04600 | 2020-01-09 09:50 | DBO (5, 20) |  | 61.80000000 | mg/L
PBAX04600 | 2020-01-09 09:50 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
PBAX04600 | 2020-01-09 09:50 | Turbidez |  | 22.20000000 | UNT
PBAX04600 | 2020-01-09 09:50 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
PBAX04600 | 2020-01-09 09:50 | Cloreto Total |  | 38.00000000 | mg/L
PBAX04600 | 2020-01-09 09:50 | Coloração |  | Cinza | Adimensional
PBAX04600 | 2020-01-09 09:50 | pH |  | 7.70000000 | U.pH
PBAX04600 | 2020-01-09 09:50 | Temperatura do Ar |  | 24.80000000 | ºC
PBAX04600 | 2020-01-09 09:50 | Condutividade |  | 658.00000000 | µS/cm
PBAX04600 | 2020-11-10 08:42 | Temperatura do Ar |  | 22.70000000 | ºC
PBAX04600 | 2020-11-10 08:42 | Nitrogênio-Nitrato |  | 5.00000000 | mg/L
PBAX04600 | 2020-11-10 08:42 | Temperatura da Água |  | 22.90000000 | ºC
PBAX04600 | 2020-11-10 08:42 | pH |  | 8.10000000 | U.pH
PBAX04600 | 2020-11-10 08:42 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
PBAX04600 | 2020-11-10 08:42 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 9.05000000 | mg/L
PBAX04600 | 2020-11-10 08:42 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.60000000 | mg/L
PBAX04600 | 2020-11-10 08:42 | Turbidez |  | 11.60000000 | UNT
PBAX04600 | 2020-11-10 08:42 | Sólido Dissolvido Total |  | 226.00000000 | mg/L
PBAX04600 | 2020-11-10 08:42 | Nitrogênio Amoniacal |  | 7.31000000 | mg/L
PBAX04600 | 2020-11-10 08:42 | Condutividade |  | 386.00000000 | µS/cm
PBAX04600 | 2020-11-10 08:42 | Cloreto Total |  | 31.00000000 | mg/L
PBAX04600 | 2020-11-10 08:42 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.40000000 | mg/L
PBAX04600 | 2020-11-10 08:42 | Sulfato Total |  | 18.00000000 | mg/L
PBAX04600 | 2020-11-10 08:42 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
PBAX04600 | 2020-11-10 08:42 | Fósforo Total |  | 0.72000000 | mg/L
PBAX04600 | 2020-11-10 08:42 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
PBAX04600 | 2020-11-10 08:42 | Oxigênio Dissolvido |  | 9.33000000 | mg/L
PBAX04600 | 2020-11-10 08:42 | Fluoreto Total |  | 0.30000000 | mg/L
PBAX04600 | 2020-11-10 08:42 | Coloração |  | Amarela | Adimensional
PBAX04600 | 2020-11-10 08:42 | Carbono Orgânico Total |  | 10.50000000 | mg/L
PBAX04600 | 2020-11-10 08:42 | Escherichia coli** |  | 3300000.00000000 | UFC/100mL
PBAX04600 | 2020-11-10 08:42 | Sólido Total |  | 226.00000000 | mg/L
PBAX04600 | 2020-12-09 08:50 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
PBAX04600 | 2020-12-09 08:50 | Temperatura da Água |  | 24.20000000 | ºC
PBAX04600 | 2020-12-09 08:50 | Turbidez |  | 2.69000000 | UNT
PBAX04600 | 2020-12-09 08:50 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
PBAX04600 | 2020-12-09 08:50 | Temperatura do Ar |  | 22.20000000 | ºC
PBAX04600 | 2020-12-09 08:50 | Sólido Total |  | 206.00000000 | mg/L
PBAX04600 | 2020-12-09 08:50 | Sulfato Total |  | 14.80000000 | mg/L
PBAX04600 | 2020-12-09 08:50 | Sólido Dissolvido Total |  | 196.00000000 | mg/L
PBAX04600 | 2020-12-09 08:50 | Nitrogênio-Nitrato |  | 5.33000000 | mg/L
PBAX04600 | 2020-12-09 08:50 | Oxigênio Dissolvido |  | 8.48000000 | mg/L
PBAX04600 | 2020-12-09 08:50 | Fluoreto Total |  | 0.30000000 | mg/L
PBAX04600 | 2020-12-09 08:50 | Condutividade |  | 393.00000000 | µS/cm
PBAX04600 | 2020-12-09 08:50 | Fósforo Total |  | 0.52000000 | mg/L
PBAX04600 | 2020-12-09 08:50 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.28000000 | mg/L
PBAX04600 | 2020-12-09 08:50 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
PBAX04600 | 2020-12-09 08:50 | Nitrogênio Amoniacal |  | 6.38000000 | mg/L
PBAX04600 | 2020-12-09 08:50 | Cloreto Total |  | 33.30000000 | mg/L
PBAX04600 | 2020-12-09 08:50 | Escherichia coli** |  | 220000.00000000 | UFC/100mL
PBAX04600 | 2020-12-09 08:50 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
PBAX04600 | 2020-12-09 08:50 | pH |  | 7.80000000 | U.pH
PBAX04600 | 2020-12-09 08:50 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.56000000 | mg/L
PBAX04600 | 2020-12-09 08:50 | Carbono Orgânico Total |  | 6.58000000 | mg/L
PBAX04600 | 2020-12-09 08:50 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 7.71000000 | mg/L
PBAX04600 | 2021-01-20 09:01 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PBAX04600 | 2021-01-20 09:01 | Condutividade |  | 444.00000000 | µS/cm
PBAX04600 | 2021-01-20 09:01 | Cloreto Total |  | 40.00000000 | mg/L
PBAX04600 | 2021-01-20 09:01 | Turbidez |  | 9.64000000 | UNT
PBAX04600 | 2021-01-20 09:01 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
PBAX04600 | 2021-01-20 09:01 | Carbono Orgânico Total |  | 9.01000000 | mg/L
PBAX04600 | 2021-01-20 09:01 | Temperatura da Água |  | 26.60000000 | ºC
PBAX04600 | 2021-01-20 09:01 | Temperatura do Ar |  | 30.20000000 | ºC
PBAX04600 | 2021-01-20 09:01 | Fluoreto Total |  | 0.40000000 | mg/L
PBAX04600 | 2021-01-20 09:01 | Escherichia coli** |  | 890000.00000000 | UFC/100mL
PBAX04600 | 2021-01-20 09:01 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.33000000 | mg/L
PBAX04600 | 2021-01-20 09:01 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
PBAX04600 | 2021-01-20 09:01 | Fósforo Total |  | 0.55000000 | mg/L
PBAX04600 | 2021-01-20 09:01 | Sólido Dissolvido Total |  | 220.00000000 | mg/L
PBAX04600 | 2021-01-20 09:01 | Fósforo-Ortofosfato |  | 1.00000000 | mg/L
PBAX04600 | 2021-01-20 09:01 | Nitrogênio Amoniacal |  | 6.43000000 | mg/L
PBAX04600 | 2021-01-20 09:01 | Sulfeto Total | < | 1.00000000 | mg/L
PBAX04600 | 2021-01-20 09:01 | Sulfato Total |  | 25.00000000 | mg/L
PBAX04600 | 2021-01-20 09:01 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 9.02000000 | mg/L
PBAX04600 | 2021-01-20 09:01 | Nitrogênio-Nitrato |  | 6.00000000 | mg/L
PBAX04600 | 2021-01-20 09:01 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
PBAX04600 | 2021-01-20 09:01 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.60000000 | mg/L
PBAX04600 | 2021-01-20 09:01 | Sólido Total |  | 234.00000000 | mg/L
PBAX04600 | 2021-01-20 09:01 | pH |  | 7.60000000 | U.pH