## Sheet1
cod_ponto | datahora_coleta | parametro | sinal | valor | unidade
PEDR04800 | 2020-01-09 11:40 | Carbono Orgânico Total |  | 36.50000000 | mg/L
PEDR04800 | 2020-01-09 11:40 | Fluoreto Total |  | 0.26000000 | mg/L
PEDR04800 | 2020-01-09 11:40 | Fósforo Total |  | 2.31000000 | mg/L
PEDR04800 | 2020-01-09 11:40 | Fósforo-Ortofosfato |  | 1.04000000 | mg/L
PEDR04800 | 2020-01-09 11:40 | Nitrogênio Amoniacal |  | 23.10000000 | mg/L
PEDR04800 | 2020-01-09 11:40 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 31.20000000 | mg/L
PEDR04800 | 2020-01-09 11:40 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.14000000 | mg/L
PEDR04800 | 2020-01-09 11:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 2.01000000 | mg/L
PEDR04800 | 2020-01-09 11:40 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
PEDR04800 | 2020-01-09 11:40 | Sulfato Total |  | 32.60000000 | mg/L
PEDR04800 | 2020-01-09 11:40 | Sulfeto Total | < | 1.00000000 | mg/L
PEDR04800 | 2020-01-09 11:40 | Sólido Dissolvido Total |  | 328.00000000 | mg/L
PEDR04800 | 2020-01-09 11:40 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
PEDR04800 | 2020-01-09 11:40 | Sólido Total |  | 360.00000000 | mg/L
PEDR04800 | 2020-01-09 11:40 | Temperatura da Água |  | 25.50000000 | ºC
PEDR04800 | 2020-01-09 11:40 | Temperatura do Ar |  | 26.10000000 | ºC
PEDR04800 | 2020-01-09 11:40 | Turbidez |  | 22.60000000 | UNT
PEDR04800 | 2020-01-09 11:40 | pH |  | 7.50000000 | U.pH
PEDR04800 | 2020-01-09 11:40 | Escherichia coli** |  | 6700000.00000000 | UFC/100mL
PEDR04800 | 2020-01-09 11:40 | DBO (5, 20) |  | 49.60000000 | mg/L
PEDR04800 | 2020-01-09 11:40 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.22000000 | mg/L
PEDR04800 | 2020-01-09 11:40 | Condutividade |  | 638.00000000 | µS/cm
PEDR04800 | 2020-01-09 11:40 | Coloração |  | Cinza | Adimensional
PEDR04800 | 2020-01-09 11:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
PEDR04800 | 2020-01-09 11:40 | Cloreto Total |  | 51.90000000 | mg/L
PEDR04800 | 2020-11-10 10:15 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
PEDR04800 | 2020-11-10 10:15 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.20000000 | mg/L
PEDR04800 | 2020-11-10 10:15 | Temperatura do Ar |  | 24.10000000 | ºC
PEDR04800 | 2020-11-10 10:15 | Oxigênio Dissolvido |  | 2.58000000 | mg/L
PEDR04800 | 2020-11-10 10:15 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
PEDR04800 | 2020-11-10 10:15 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.50000000 | mg/L
PEDR04800 | 2020-11-10 10:15 | Cloreto Total |  | 30.00000000 | mg/L
PEDR04800 | 2020-11-10 10:15 | Sulfato Total |  | 19.00000000 | mg/L
PEDR04800 | 2020-11-10 10:15 | Temperatura da Água |  | 23.20000000 | ºC
PEDR04800 | 2020-11-10 10:15 | Sólido Dissolvido Total |  | 248.00000000 | mg/L
PEDR04800 | 2020-11-10 10:15 | Sólido Total |  | 252.00000000 | mg/L
PEDR04800 | 2020-11-10 10:15 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 16.00000000 | mg/L
PEDR04800 | 2020-11-10 10:15 | Coloração |  | Cinza | Adimensional
PEDR04800 | 2020-11-10 10:15 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
PEDR04800 | 2020-11-10 10:15 | Nitrogênio Amoniacal |  | 14.10000000 | mg/L
PEDR04800 | 2020-11-10 10:15 | Fósforo Total |  | 1.34000000 | mg/L
PEDR04800 | 2020-11-10 10:15 | Escherichia coli** |  | 2700000.00000000 | UFC/100mL
PEDR04800 | 2020-11-10 10:15 | Turbidez |  | 16.90000000 | UNT
PEDR04800 | 2020-11-10 10:15 | pH |  | 7.30000000 | U.pH
PEDR04800 | 2020-11-10 10:15 | Condutividade |  | 473.00000000 | µS/cm
PEDR04800 | 2020-11-10 10:15 | Fluoreto Total |  | 0.40000000 | mg/L
PEDR04800 | 2020-11-10 10:15 | Carbono Orgânico Total |  | 15.40000000 | mg/L
PEDR04800 | 2020-11-10 10:15 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.60000000 | mg/L
PEDR04800 | 2020-12-09 10:05 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
PEDR04800 | 2020-12-09 10:05 | Temperatura da Água |  | 24.70000000 | ºC
PEDR04800 | 2020-12-09 10:05 | Nitrogênio Amoniacal |  | 22.80000000 | mg/L
PEDR04800 | 2020-12-09 10:05 | Cloreto Total |  | 47.60000000 | mg/L
PEDR04800 | 2020-12-09 10:05 | Escherichia coli** |  | 2600000.00000000 | UFC/100mL
PEDR04800 | 2020-12-09 10:05 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
PEDR04800 | 2020-12-09 10:05 | Fluoreto Total |  | 0.44000000 | mg/L
PEDR04800 | 2020-12-09 10:05 | Sulfato Total |  | 18.50000000 | mg/L
PEDR04800 | 2020-12-09 10:05 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.40000000 | mg/L
PEDR04800 | 2020-12-09 10:05 | Fósforo Total |  | 1.98000000 | mg/L
PEDR04800 | 2020-12-09 10:05 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
PEDR04800 | 2020-12-09 10:05 | Turbidez |  | 12.30000000 | UNT
PEDR04800 | 2020-12-09 10:05 | Temperatura do Ar |  | 23.80000000 | ºC
PEDR04800 | 2020-12-09 10:05 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.05000000 | mg/L
PEDR04800 | 2020-12-09 10:05 | Fósforo-Ortofosfato |  | 1.00000000 | mg/L
PEDR04800 | 2020-12-09 10:05 | pH |  | 7.40000000 | U.pH
PEDR04800 | 2020-12-09 10:05 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 25.30000000 | mg/L
PEDR04800 | 2020-12-09 10:05 | Coloração |  | Cinza | Adimensional
PEDR04800 | 2020-12-09 10:05 | Carbono Orgânico Total |  | 23.40000000 | mg/L
PEDR04800 | 2020-12-09 10:05 | Condutividade |  | 617.00000000 | µS/cm
PEDR04800 | 2021-01-20 10:30 | Carbono Orgânico Total |  | 13.00000000 | mg/L
PEDR04800 | 2021-01-20 10:30 | Turbidez |  | 14.40000000 | UNT
PEDR04800 | 2021-01-20 10:30 | Temperatura do Ar |  | 30.10000000 | ºC
PEDR04800 | 2021-01-20 10:30 | Sólido Total |  | 300.00000000 | mg/L
PEDR04800 | 2021-01-20 10:30 | Temperatura da Água |  | 26.00000000 | ºC
PEDR04800 | 2021-01-20 10:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.31000000 | mg/L
PEDR04800 | 2021-01-20 10:30 | Sólido Dissolvido Total |  | 292.00000000 | mg/L
PEDR04800 | 2021-01-20 10:30 | Escherichia coli** |  | 1900000.00000000 | UFC/100mL
PEDR04800 | 2021-01-20 10:30 | Fluoreto Total |  | 0.50000000 | mg/L
PEDR04800 | 2021-01-20 10:30 | Fósforo Total |  | 0.90000000 | mg/L
PEDR04800 | 2021-01-20 10:30 | Coloração |  | Amarela | Adimensional
PEDR04800 | 2021-01-20 10:30 | Fósforo-Ortofosfato |  | 1.00000000 | mg/L
PEDR04800 | 2021-01-20 10:30 | Nitrogênio Amoniacal |  | 13.90000000 | mg/L
PEDR04800 | 2021-01-20 10:30 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 14.90000000 | mg/L
PEDR04800 | 2021-01-20 10:30 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.20000000 | mg/L
PEDR04800 | 2021-01-20 10:30 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.06000000 | mg/L
PEDR04800 | 2021-01-20 10:30 | Cloreto Total |  | 42.00000000 | mg/L
PEDR04800 | 2021-01-20 10:30 | Condutividade |  | 571.00000000 | µS/cm
PEDR04800 | 2021-01-20 10:30 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
PEDR04800 | 2021-01-20 10:30 | Sulfato Total |  | 25.00000000 | mg/L
PEDR04800 | 2021-01-20 10:30 | Sulfeto Total | < | 1.00000000 | mg/L
PEDR04800 | 2021-01-20 10:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PEDR04800 | 2021-01-20 10:30 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
PEDR04800 | 2021-01-20 10:30 | pH |  | 7.30000000 | U.pH