## Sheet1
cod_ponto | datahora_coleta | parametro | sinal | valor | unidade
PIZI02900 | 2016-02-17 11:00 | Alumínio Dissolvido | < | 0.05000000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-02-17 11:00 | Nitrogênio-Nitrato | < | 1.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-02-17 11:00 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-02-17 11:00 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.20000000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-02-17 11:00 | Temperatura do Ar |  | 29.10000000 | ºC
PIZI02900 | 2016-02-17 11:00 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-02-17 11:00 | Escherichia coli** |  | 232.00000000 | UFC/100mL
PIZI02900 | 2016-02-17 11:00 | Níquel Total | < | 0.01000000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-02-17 11:00 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
PIZI02900 | 2016-02-17 11:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.30000000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-02-17 11:00 | Sólido Total |  | 96.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-02-17 11:00 | Clorofila-a |  | 0.84000000 | µg/L
PIZI02900 | 2016-02-17 11:00 | Potássio |  | 1.81000000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-02-17 11:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
PIZI02900 | 2016-02-17 11:00 | Bário Total |  | 0.07500000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-02-17 11:00 | Cloreto Total | < | 5.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-02-17 11:00 | Sódio |  | 1.90000000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-02-17 11:00 | Zinco Total | < | 0.00500000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-02-17 11:00 | Sólido Dissolvido Total |  | 66.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-02-17 11:00 | Chumbo Total | < | 0.00800000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-02-17 11:00 | Alumínio Total |  | 0.15800000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-02-17 11:00 | Feofitina-a |  | 2.67000000 | µg/L
PIZI02900 | 2016-02-17 11:00 | Ferro Dissolvido |  | 0.49200000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-02-17 11:00 | Ferro Total |  | 2.08000000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-02-17 11:00 | Carbono Orgânico Total |  | 2.92000000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-02-17 11:00 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-02-17 11:00 | Fósforo Total |  | 0.02000000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-02-17 11:00 | Turbidez |  | 41.00000000 | UNT
PIZI02900 | 2016-02-17 11:00 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-02-17 11:00 | Nitrogênio Total |  | 0.51000000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-02-17 11:00 | Manganês Total |  | 0.07400000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-02-17 11:00 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-02-17 11:00 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-02-17 11:00 | Condutividade |  | 44.00000000 | µS/cm
PIZI02900 | 2016-02-17 11:00 | Temperatura da Água |  | 27.30000000 | ºC
PIZI02900 | 2016-02-17 11:00 | pH |  | 6.90000000 | U.pH
PIZI02900 | 2016-02-17 11:00 | Crômio Total | < | 0.00500000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-04-12 11:10 | Carbono Orgânico Total |  | 2.10000000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-04-12 11:10 | Temperatura da Água |  | 26.40000000 | ºC
PIZI02900 | 2016-04-12 11:10 | Sólido Total |  | 74.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-04-12 11:10 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PIZI02900 | 2016-04-12 11:10 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.20000000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-04-12 11:10 | Cloreto Total | < | 5.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-04-12 11:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.90000000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-04-12 11:10 | Nitrogênio-Nitrato | < | 1.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-04-12 11:10 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
PIZI02900 | 2016-04-12 11:10 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.50000000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-04-12 11:10 | Condutividade |  | 46.00000000 | µS/cm
PIZI02900 | 2016-04-12 11:10 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-04-12 11:10 | Fósforo Total |  | 0.01700000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-04-12 11:10 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-04-12 11:10 | Sólido Dissolvido Total |  | 63.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-04-12 11:10 | Temperatura do Ar |  | 34.60000000 | ºC
PIZI02900 | 2016-04-12 11:10 | Escherichia coli** |  | 96.00000000 | UFC/100mL
PIZI02900 | 2016-04-12 11:10 | pH |  | 6.90000000 | U.pH
PIZI02900 | 2016-04-12 11:10 | Turbidez |  | 29.00000000 | UNT
PIZI02900 | 2016-06-23 10:45 | Crômio Total | < | 0.00500000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-06-23 10:45 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
PIZI02900 | 2016-06-23 10:45 | Nitrogênio-Nitrato | < | 1.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-06-23 10:45 | Ferro Dissolvido |  | 0.26300000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-06-23 10:45 | Temperatura da Água |  | 19.00000000 | ºC
PIZI02900 | 2016-06-23 10:45 | Turbidez |  | 27.00000000 | UNT
PIZI02900 | 2016-06-23 10:45 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-06-23 10:45 | Cloreto Total | < | 5.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-06-23 10:45 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-06-23 10:45 | Potássio |  | 1.46000000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-06-23 10:45 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-06-23 10:45 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-06-23 10:45 | Sólido Total | < | 50.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-06-23 10:45 | Chumbo Total | < | 0.00800000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-06-23 10:45 | Níquel Total | < | 0.01000000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-06-23 10:45 | Clorofila-a | < | 0.56000000 | µg/L
PIZI02900 | 2016-06-23 10:45 | Fósforo Total |  | 0.02100000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-06-23 10:45 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.20000000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-06-23 10:45 | Zinco Total | < | 0.00500000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-06-23 10:45 | Feofitina-a |  | 0.69000000 | µg/L
PIZI02900 | 2016-06-23 10:45 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-06-23 10:45 | Ferro Total |  | 1.29000000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-06-23 10:45 | Escherichia coli** |  | 104.00000000 | UFC/100mL
PIZI02900 | 2016-06-23 10:45 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-06-23 10:45 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-06-23 10:45 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PIZI02900 | 2016-06-23 10:45 | Temperatura do Ar |  | 19.20000000 | ºC
PIZI02900 | 2016-06-23 10:45 | Alumínio Dissolvido | < | 0.05000000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-06-23 10:45 | Sódio |  | 2.05000000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-06-23 10:45 | Manganês Total |  | 0.03160000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-06-23 10:45 | Carbono Orgânico Total |  | 2.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-06-23 10:45 | pH |  | 6.90000000 | U.pH
PIZI02900 | 2016-06-23 10:45 | Alumínio Total |  | 0.17600000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-06-23 10:45 | Nitrogênio Total |  | 0.57000000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-06-23 10:45 | Bário Total |  | 0.07600000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-06-23 10:45 | Condutividade |  | 41.00000000 | µS/cm
PIZI02900 | 2016-06-23 10:45 | Oxigênio Dissolvido |  | 8.10000000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-08-23 11:00 | Bário Total |  | 0.07920000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-08-23 11:00 | Potássio |  | 3.84000000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-08-23 11:00 | Sódio |  | 12.40000000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-08-23 11:00 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-08-23 11:00 | Ferro Total |  | 2.72000000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-08-23 11:00 | Cloreto Total |  | 15.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-08-23 11:00 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-08-23 11:00 | Níquel Total | < | 0.00500000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-08-23 11:00 | Crômio Total |  | 0.00720000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-08-23 11:00 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-08-23 11:00 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-08-23 11:00 | Manganês Total |  | 0.04370000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-08-23 11:00 | Condutividade |  | 84.00000000 | µS/cm
PIZI02900 | 2016-08-23 11:00 | pH |  | 6.80000000 | U.pH
PIZI02900 | 2016-08-23 11:00 | Nitrogênio Total |  | 0.46000000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-08-23 11:00 | Cádmio Total | < | 0.00050000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-08-23 11:00 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
PIZI02900 | 2016-08-23 11:00 | Alumínio Total |  | 4.74000000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-08-23 11:00 | Nitrogênio-Nitrato | < | 1.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-08-23 11:00 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.20000000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-08-23 11:00 | Fósforo Total |  | 0.07300000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-08-23 11:00 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-08-23 11:00 | Zinco Total |  | 0.00600000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-08-23 11:00 | Clorofila-a |  | 0.94000000 | µg/L
PIZI02900 | 2016-08-23 11:00 | Sólido Dissolvido Total |  | 96.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-08-23 11:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.60000000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-08-23 11:00 | Feofitina-a |  | 2.67000000 | µg/L
PIZI02900 | 2016-08-23 11:00 | Carbono Orgânico Total |  | 5.60000000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-08-23 11:00 | Ferro Dissolvido |  | 0.73200000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-08-23 11:00 | Alumínio Dissolvido |  | 1.08000000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-08-23 11:00 | Temperatura do Ar |  | 16.90000000 | ºC
PIZI02900 | 2016-08-23 11:00 | Temperatura da Água |  | 17.40000000 | ºC
PIZI02900 | 2016-08-23 11:00 | Turbidez |  | 66.00000000 | UNT
PIZI02900 | 2016-08-23 11:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PIZI02900 | 2016-08-23 11:00 | Sólido Total |  | 110.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-08-23 11:00 | Escherichia coli** |  | 760.00000000 | UFC/100mL
PIZI02900 | 2016-08-23 11:00 | Chumbo Total | < | 0.00800000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-10-04 09:15 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.20000000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-10-04 09:15 | Nitrogênio Total |  | 0.37000000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-10-04 09:15 | Nitrogênio-Nitrato | < | 1.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-10-04 09:15 | Sólido Total |  | 71.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-10-04 09:15 | Temperatura da Água |  | 22.00000000 | ºC
PIZI02900 | 2016-10-04 09:15 | Fósforo Total |  | 0.02200000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-10-04 09:15 | Turbidez |  | 20.00000000 | UNT
PIZI02900 | 2016-10-04 09:15 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-10-04 09:15 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.60000000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-10-04 09:15 | Cloreto Total | < | 5.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-10-04 09:15 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
PIZI02900 | 2016-10-04 09:15 | pH |  | 6.70000000 | U.pH
PIZI02900 | 2016-10-04 09:15 | Sólido Dissolvido Total |  | 54.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-10-04 09:15 | Carbono Orgânico Total |  | 2.60000000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-10-04 09:15 | Temperatura do Ar |  | 22.10000000 | ºC
PIZI02900 | 2016-10-04 09:15 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-10-04 09:15 | Escherichia coli** |  | 200.00000000 | UFC/100mL
PIZI02900 | 2016-10-04 09:15 | Condutividade |  | 44.00000000 | µS/cm
PIZI02900 | 2016-10-04 09:15 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
PIZI02900 | 2016-12-13 09:15 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.20000000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-12-13 09:15 | Fósforo Total |  | 0.04800000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-12-13 09:15 | Carbono Orgânico Total |  | 9.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-12-13 09:15 | Crômio Total |  | 0.00250000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-12-13 09:15 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-12-13 09:15 | Sólido Total |  | 159.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-12-13 09:15 | Zinco Total | < | 0.00500000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-12-13 09:15 | Manganês Total |  | 0.07670000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-12-13 09:15 | pH |  | 6.40000000 | U.pH
PIZI02900 | 2016-12-13 09:15 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-12-13 09:15 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-12-13 09:15 | Temperatura do Ar |  | 24.20000000 | ºC
PIZI02900 | 2016-12-13 09:15 | Nitrogênio-Nitrato | < | 1.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-12-13 09:15 | Condutividade |  | 42.00000000 | µS/cm
PIZI02900 | 2016-12-13 09:15 | Cádmio Total | < | 0.00050000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-12-13 09:15 | Alumínio Total |  | 1.50000000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-12-13 09:15 | Escherichia coli** |  | 500.00000000 | UFC/100mL
PIZI02900 | 2016-12-13 09:15 | Temperatura da Água |  | 25.50000000 | ºC
PIZI02900 | 2016-12-13 09:15 | Chumbo Total | < | 0.00800000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-12-13 09:15 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
PIZI02900 | 2016-12-13 09:15 | Nitrogênio Total |  | 0.55000000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-12-13 09:15 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-12-13 09:15 | Feofitina-a |  | 1.40000000 | µg/L
PIZI02900 | 2016-12-13 09:15 | Níquel Total | < | 0.00500000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-12-13 09:15 | Alumínio Dissolvido |  | 0.37300000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-12-13 09:15 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.80000000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-12-13 09:15 | Potássio |  | 3.31000000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-12-13 09:15 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-12-13 09:15 | Cloreto Total | < | 5.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-12-13 09:15 | Sólido Dissolvido Total |  | 106.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-12-13 09:15 | Ferro Total |  | 2.83000000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-12-13 09:15 | Ferro Dissolvido |  | 1.35000000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-12-13 09:15 | Clorofila-a |  | 9.36000000 | µg/L
PIZI02900 | 2016-12-13 09:15 | Sódio |  | 3.09000000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-12-13 09:15 | Turbidez |  | 112.00000000 | UNT
PIZI02900 | 2016-12-13 09:15 | Bário Total |  | 0.05930000 | mg/L
PIZI02900 | 2016-12-13 09:15 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
PIZI02900 | 2017-02-01 09:15 | Sódio |  | 2.30000000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-02-01 09:15 | Cádmio Total | < | 0.00050000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-02-01 09:15 | Alumínio Total |  | 0.97400000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-02-01 09:15 | Manganês Total |  | 0.06940000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-02-01 09:15 | Potássio |  | 2.39000000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-02-01 09:15 | Sulfato Total | < | 10.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-02-01 09:15 | Temperatura da Água |  | 23.60000000 | ºC
PIZI02900 | 2017-02-01 09:15 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
PIZI02900 | 2017-02-01 09:15 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
PIZI02900 | 2017-02-01 09:15 | Leitura da Régua (m) |  | 1.74000000 | m
PIZI02900 | 2017-02-01 09:15 | Nitrogênio Total |  | 0.56000000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-02-01 09:15 | Cloreto Total | < | 5.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-02-01 09:15 | pH |  | 6.60000000 | U.pH
PIZI02900 | 2017-02-01 09:15 | Magnésio Total |  | 1.53000000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-02-01 09:15 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-02-01 09:15 | Sólido Dissolvido Total |  | 91.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-02-01 09:15 | Escherichia coli** |  | 900.00000000 | UFC/100mL
PIZI02900 | 2017-02-01 09:15 | Turbidez |  | 123.00000000 | UNT
PIZI02900 | 2017-02-01 09:15 | Bário Total |  | 0.08850000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-02-01 09:15 | Condutividade |  | 44.00000000 | µS/cm
PIZI02900 | 2017-02-01 09:15 | Temperatura do Ar |  | 19.20000000 | ºC
PIZI02900 | 2017-02-01 09:15 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-02-01 09:15 | Ferro Dissolvido |  | 1.50000000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-02-01 09:15 | Crômio Total |  | 0.00310000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-02-01 09:15 | Carbono Orgânico Total |  | 8.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-02-01 09:15 | Níquel Total | < | 0.00500000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-02-01 09:15 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-02-01 09:15 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 4.90000000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-02-01 09:15 | Cálcio Total |  | 3.13000000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-02-01 09:15 | Sólido Total |  | 130.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-02-01 09:15 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.20000000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-02-01 09:15 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.10000000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-02-01 09:15 | Alumínio Dissolvido |  | 0.57700000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-02-01 09:15 | Fósforo Total |  | 0.04300000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-02-01 09:15 | Fluoreto Total | < | 0.50000000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-02-01 09:15 | Zinco Total | < | 0.00500000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-02-01 09:15 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-02-01 09:15 | Fósforo-Ortofosfato | < | 1.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-02-01 09:15 | Dureza |  | 14.10000000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-02-01 09:15 | Ferro Total |  | 3.17000000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-02-01 09:15 | Clorofila-a |  | 1.07000000 | µg/L
PIZI02900 | 2017-02-01 09:15 | Chumbo Total | < | 0.00800000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-02-01 09:15 | Nitrogênio-Nitrato | < | 1.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-02-01 09:15 | Feofitina-a |  | 3.42000000 | µg/L
PIZI02900 | 2017-02-01 09:15 | Cobre Total |  | 0.00540000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-04-27 09:15 | Sólido Total |  | 99.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-04-27 09:15 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-04-27 09:15 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.42000000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-04-27 09:15 | Condutividade |  | 44.00000000 | µS/cm
PIZI02900 | 2017-04-27 09:15 | Temperatura do Ar |  | 16.10000000 | ºC
PIZI02900 | 2017-04-27 09:15 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-04-27 09:15 | Sulfato Total |  | 0.26000000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-04-27 09:15 | pH |  | 7.00000000 | U.pH
PIZI02900 | 2017-04-27 09:15 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
PIZI02900 | 2017-04-27 09:15 | Escherichia coli** |  | 740.00000000 | UFC/100mL
PIZI02900 | 2017-04-27 09:15 | Turbidez |  | 24.00000000 | UNT
PIZI02900 | 2017-04-27 09:15 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.90000000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-04-27 09:15 | Temperatura da Água |  | 20.80000000 | ºC
PIZI02900 | 2017-04-27 09:15 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-04-27 09:15 | Fósforo-Ortofosfato | < | 1.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-04-27 09:15 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 2.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-04-27 09:15 | Fósforo Total |  | 0.02200000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-04-27 09:15 | Sólido Dissolvido Total |  | 64.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-04-27 09:15 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-04-27 09:15 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
PIZI02900 | 2017-04-27 09:15 | Carbono Orgânico Total |  | 2.90000000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-04-27 09:15 | Cloreto Total |  | 4.04000000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-04-27 09:15 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.50000000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-06-20 09:15 | Feofitina-a |  | 1.16000000 | µg/L
PIZI02900 | 2017-06-20 09:15 | Crômio Total |  | 0.00100000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-06-20 09:15 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-06-20 09:15 | Alumínio Dissolvido | < | 0.05000000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-06-20 09:15 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-06-20 09:15 | pH |  | 6.90000000 | U.pH
PIZI02900 | 2017-06-20 09:15 | Magnésio Total |  | 1.44000000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-06-20 09:15 | Leitura da Régua (m) |  | 1.56000000 | m
PIZI02900 | 2017-06-20 09:15 | Fósforo Total |  | 0.02000000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-06-20 09:15 | Escherichia coli** |  | 128.00000000 | UFC/100mL
PIZI02900 | 2017-06-20 09:15 | Dureza |  | 13.50000000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-06-20 09:15 | Cálcio Total |  | 3.03000000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-06-20 09:15 | Fósforo-Ortofosfato | < | 1.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-06-20 09:15 | Cádmio Total | < | 0.00050000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-06-20 09:15 | Ferro Total |  | 1.62000000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-06-20 09:15 | Ferro Dissolvido |  | 0.72200000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-06-20 09:15 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.61000000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-06-20 09:15 | Sólido Dissolvido Total |  | 38.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-06-20 09:15 | Turbidez |  | 23.00000000 | UNT
PIZI02900 | 2017-06-20 09:15 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-06-20 09:15 | Bário Total |  | 0.06600000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-06-20 09:15 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
PIZI02900 | 2017-06-20 09:15 | Zinco Total |  | 0.01100000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-06-20 09:15 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.01000000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-06-20 09:15 | Alumínio Total |  | 0.07400000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-06-20 09:15 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-06-20 09:15 | Sódio |  | 2.72000000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-06-20 09:15 | Sulfato Total |  | 0.63000000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-06-20 09:15 | Cloreto Total |  | 2.60000000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-06-20 09:15 | Potássio |  | 1.90000000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-06-20 09:15 | Clorofila-a | < | 0.56000000 | µg/L
PIZI02900 | 2017-06-20 09:15 | Manganês Total |  | 0.05100000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-06-20 09:15 | Níquel Total | < | 0.00500000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-06-20 09:15 | Chumbo Total | < | 0.00800000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-06-20 09:15 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.60000000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-06-20 09:15 | Sólido Total |  | 61.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-06-20 09:15 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-06-20 09:15 | Carbono Orgânico Dissolvido | < | 2.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-06-20 09:15 | Temperatura da Água |  | 19.20000000 | ºC
PIZI02900 | 2017-06-20 09:15 | Temperatura do Ar |  | 16.40000000 | ºC
PIZI02900 | 2017-06-20 09:15 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.50000000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-06-20 09:15 | Condutividade |  | 46.00000000 | µS/cm
PIZI02900 | 2017-06-20 09:15 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-06-20 09:15 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
PIZI02900 | 2017-06-20 09:15 | Carbono Orgânico Total |  | 2.60000000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-08-22 09:15 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 2.40000000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-08-22 09:15 | Potássio |  | 2.87000000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-08-22 09:15 | Cloreto Total |  | 6.13000000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-08-22 09:15 | Sulfato Total |  | 0.38000000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-08-22 09:15 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-08-22 09:15 | Temperatura do Ar |  | 15.70000000 | ºC
PIZI02900 | 2017-08-22 09:15 | Sódio |  | 5.18000000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-08-22 09:15 | Escherichia coli** |  | 224.00000000 | UFC/100mL
PIZI02900 | 2017-08-22 09:15 | Carbono Orgânico Total |  | 3.80000000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-08-22 09:15 | Ferro Dissolvido |  | 0.69300000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-08-22 09:15 | Temperatura da Água |  | 18.50000000 | ºC
PIZI02900 | 2017-08-22 09:15 | Bário Total |  | 0.06200000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-08-22 09:15 | Dureza |  | 12.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-08-22 09:15 | Sólido Dissolvido Total |  | 63.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-08-22 09:15 | Feofitina-a |  | 2.22000000 | µg/L
PIZI02900 | 2017-08-22 09:15 | Chumbo Total | < | 0.00800000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-08-22 09:15 | Sólido Total |  | 81.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-08-22 09:15 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PIZI02900 | 2017-08-22 09:15 | Manganês Total |  | 0.04800000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-08-22 09:15 | Ferro Total |  | 1.64000000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-08-22 09:15 | Cádmio Total | < | 0.00050000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-08-22 09:15 | pH |  | 7.00000000 | U.pH
PIZI02900 | 2017-08-22 09:15 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
PIZI02900 | 2017-08-22 09:15 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-08-22 09:15 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.51000000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-08-22 09:15 | Oxigênio Dissolvido |  | 9.10000000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-08-22 09:15 | Fósforo-Ortofosfato | < | 1.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-08-22 09:15 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-08-22 09:15 | Alumínio Total |  | 0.08900000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-08-22 09:15 | Fósforo Total |  | 0.05800000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-08-22 09:15 | Nitrogênio Total |  | 0.81000000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-08-22 09:15 | Zinco Total | < | 0.00500000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-08-22 09:15 | Leitura da Régua (m) |  | 1.56000000 | m
PIZI02900 | 2017-08-22 09:15 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-08-22 09:15 | Cálcio Total |  | 2.69000000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-08-22 09:15 | Magnésio Total |  | 1.29000000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-08-22 09:15 | Níquel Total | < | 0.00500000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-08-22 09:15 | Condutividade |  | 58.00000000 | µS/cm
PIZI02900 | 2017-08-22 09:15 | Alumínio Dissolvido |  | 0.05800000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-08-22 09:15 | Crômio Total | < | 0.00100000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-08-22 09:15 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-08-22 09:15 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-08-22 09:15 | Clorofila-a | < | 0.56000000 | µg/L
PIZI02900 | 2017-08-22 09:15 | Turbidez |  | 30.00000000 | UNT
PIZI02900 | 2017-08-22 09:15 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.01000000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-10-05 09:20 | Temperatura do Ar |  | 21.50000000 | ºC
PIZI02900 | 2017-10-05 09:20 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-10-05 09:20 | Escherichia coli** |  | 1260.00000000 | UFC/100mL
PIZI02900 | 2017-10-05 09:20 | Temperatura da Água |  | 20.20000000 | ºC
PIZI02900 | 2017-10-05 09:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.60000000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-10-05 09:20 | Fósforo-Ortofosfato | < | 1.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-10-05 09:20 | Sólido Total |  | 127.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-10-05 09:20 | Nitrogênio Total |  | 0.88000000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-10-05 09:20 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-10-05 09:20 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.36000000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-10-05 09:20 | Sulfato Total |  | 1.04000000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-10-05 09:20 | pH |  | 6.70000000 | U.pH
PIZI02900 | 2017-10-05 09:20 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-10-05 09:20 | Turbidez |  | 47.00000000 | UNT
PIZI02900 | 2017-10-05 09:20 | Leitura da Régua (m) |  | 1.68000000 | m
PIZI02900 | 2017-10-05 09:20 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-10-05 09:20 | Fósforo Total |  | 0.05100000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-10-05 09:20 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PIZI02900 | 2017-10-05 09:20 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 3.90000000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-10-05 09:20 | Cloreto Total |  | 24.63000000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-10-05 09:20 | Condutividade |  | 120.00000000 | µS/cm
PIZI02900 | 2017-10-05 09:20 | Carbono Orgânico Total |  | 5.80000000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-10-05 09:20 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
PIZI02900 | 2017-10-05 09:20 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-12-12 09:15 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-12-12 09:15 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-12-12 09:15 | Níquel Total | < | 0.00500000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-12-12 09:15 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.80000000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-12-12 09:15 | Ferro Total |  | 2.32000000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-12-12 09:15 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-12-12 09:15 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-12-12 09:15 | Cloreto Total |  | 5.86000000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-12-12 09:15 | Potássio |  | 1.61000000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-12-12 09:15 | Bário Total |  | 0.07000000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-12-12 09:15 | Sulfato Total |  | 0.38000000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-12-12 09:15 | Turbidez |  | 32.00000000 | UNT
PIZI02900 | 2017-12-12 09:15 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.52000000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-12-12 09:15 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-12-12 09:15 | Alumínio Dissolvido | < | 0.05000000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-12-12 09:15 | Crômio Total | < | 0.00100000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-12-12 09:15 | Manganês Total |  | 0.07300000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-12-12 09:15 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-12-12 09:15 | Condutividade |  | 60.00000000 | µS/cm
PIZI02900 | 2017-12-12 09:15 | Fósforo-Ortofosfato | < | 1.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-12-12 09:15 | Cádmio Total | < | 0.00050000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-12-12 09:15 | pH |  | 6.60000000 | U.pH
PIZI02900 | 2017-12-12 09:15 | Zinco Total | < | 0.00500000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-12-12 09:15 | Alumínio Total |  | 0.10100000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-12-12 09:15 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
PIZI02900 | 2017-12-12 09:15 | Fósforo Total |  | 0.02400000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-12-12 09:15 | Nitrogênio Total |  | 0.78000000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-12-12 09:15 | Cálcio Total |  | 3.20000000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-12-12 09:15 | Ferro Dissolvido |  | 0.56800000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-12-12 09:15 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-12-12 09:15 | Sódio |  | 4.63000000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-12-12 09:15 | Clorofila-a |  | 1.60000000 | µg/L
PIZI02900 | 2017-12-12 09:15 | Magnésio Total |  | 1.40000000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-12-12 09:15 | Dureza |  | 13.80000000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-12-12 09:15 | Feofitina-a |  | 1.02000000 | µg/L
PIZI02900 | 2017-12-12 09:15 | Chumbo Total | < | 0.00800000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-12-12 09:15 | Escherichia coli** |  | 196.00000000 | UFC/100mL
PIZI02900 | 2017-12-12 09:15 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-12-12 09:15 | Carbono Orgânico Total |  | 2.70000000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-12-12 09:15 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PIZI02900 | 2017-12-12 09:15 | Temperatura da Água |  | 25.10000000 | ºC
PIZI02900 | 2017-12-12 09:15 | Sólido Total |  | 119.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-12-12 09:15 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 2.10000000 | mg/L
PIZI02900 | 2017-12-12 09:15 | Temperatura do Ar |  | 24.70000000 | ºC
PIZI02900 | 2018-02-08 08:40 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-02-08 08:40 | Carbono Orgânico Total |  | 2.70000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-02-08 08:40 | Alumínio Dissolvido | < | 0.05000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-02-08 08:40 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-02-08 08:40 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-02-08 08:40 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-02-08 08:40 | Nitrogênio Total |  | 0.64000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-02-08 08:40 | Dureza |  | 14.80000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-02-08 08:40 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-02-08 08:40 | Cálcio Total |  | 3.35000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-02-08 08:40 | Alumínio Total |  | 0.06900000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-02-08 08:40 | Temperatura da Água |  | 25.00000000 | ºC
PIZI02900 | 2018-02-08 08:40 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
PIZI02900 | 2018-02-08 08:40 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-02-08 08:40 | Escherichia coli** |  | 100.00000000 | UFC/100mL
PIZI02900 | 2018-02-08 08:40 | Cádmio Total | < | 0.00050000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-02-08 08:40 | Zinco Total | < | 0.00500000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-02-08 08:40 | Fósforo-Ortofosfato | < | 1.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-02-08 08:40 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 2.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-02-08 08:40 | Condutividade |  | 47.00000000 | µS/cm
PIZI02900 | 2018-02-08 08:40 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-02-08 08:40 | Manganês Total |  | 0.08200000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-02-08 08:40 | Temperatura do Ar |  | 24.70000000 | ºC
PIZI02900 | 2018-02-08 08:40 | Crômio Total | < | 0.00100000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-02-08 08:40 | Leitura da Régua (m) |  | 1.40000000 | m
PIZI02900 | 2018-02-08 08:40 | Fósforo Total |  | 0.02400000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-02-08 08:40 | Níquel Total | < | 0.00500000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-02-08 08:40 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.40000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-02-08 08:40 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-02-08 08:40 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-02-08 08:40 | Turbidez |  | 29.00000000 | UNT
PIZI02900 | 2018-02-08 08:40 | Ferro Total |  | 2.52000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-02-08 08:40 | Bário Total |  | 0.07200000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-02-08 08:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PIZI02900 | 2018-02-08 08:40 | Sulfato Total |  | 0.33000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-02-08 08:40 | Sódio |  | 2.32000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-02-08 08:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.90000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-02-08 08:40 | Ferro Dissolvido |  | 0.78200000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-02-08 08:40 | Cloreto Total |  | 1.79000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-02-08 08:40 | Clorofila-a | < | 0.56000000 | µg/L
PIZI02900 | 2018-02-08 08:40 | pH |  | 7.10000000 | U.pH
PIZI02900 | 2018-02-08 08:40 | Magnésio Total |  | 1.55000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-02-08 08:40 | Potássio |  | 1.68000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-02-08 08:40 | Chumbo Total | < | 0.00800000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-02-08 08:40 | Feofitina-a | < | 0.48000000 | µg/L
PIZI02900 | 2018-04-17 09:00 | Cloreto Total |  | 2.13000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-04-17 09:00 | Condutividade |  | 42.00000000 | µS/cm
PIZI02900 | 2018-04-17 09:00 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.50000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-04-17 09:00 | Temperatura da Água |  | 22.60000000 | ºC
PIZI02900 | 2018-04-17 09:00 | Sulfato Total |  | 0.28000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-04-17 09:00 | Fósforo-Ortofosfato | < | 1.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-04-17 09:00 | Escherichia coli** |  | 188.00000000 | UFC/100mL
PIZI02900 | 2018-04-17 09:00 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 1.20000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-04-17 09:00 | Fósforo Total |  | 0.01900000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-04-17 09:00 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
PIZI02900 | 2018-04-17 09:00 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-04-17 09:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PIZI02900 | 2018-04-17 09:00 | pH |  | 6.80000000 | U.pH
PIZI02900 | 2018-04-17 09:00 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-04-17 09:00 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-04-17 09:00 | Turbidez |  | 23.00000000 | UNT
PIZI02900 | 2018-04-17 09:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.52000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-04-17 09:00 | Nitrogênio Total |  | 0.60000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-04-17 09:00 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-04-17 09:00 | Temperatura do Ar |  | 22.20000000 | ºC
PIZI02900 | 2018-04-17 09:00 | Carbono Orgânico Total |  | 1.60000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-04-17 09:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.80000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-04-17 09:00 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-06-12 09:10 | Condutividade |  | 42.00000000 | µS/cm
PIZI02900 | 2018-06-12 09:10 | Crômio Total | < | 0.01000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-06-12 09:10 | Manganês Total |  | 0.03800000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-06-12 09:10 | Magnésio Total |  | 1.06000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-06-12 09:10 | Sódio |  | 2.40000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-06-12 09:10 | Zinco Total | < | 0.01000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-06-12 09:10 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-06-12 09:10 | Bário Total | < | 0.10000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-06-12 09:10 | Sulfato Total |  | 0.28000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-06-12 09:10 | Níquel Total | < | 0.01000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-06-12 09:10 | Potássio |  | 1.64000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-06-12 09:10 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-06-12 09:10 | Turbidez |  | 22.00000000 | UNT
PIZI02900 | 2018-06-12 09:10 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-06-12 09:10 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.61000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-06-12 09:10 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-06-12 09:10 | Carbono Orgânico Total |  | 1.20000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-06-12 09:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 8.10000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-06-12 09:10 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-06-12 09:10 | Nitrogênio Total |  | 0.76000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-06-12 09:10 | Cloreto Total |  | 2.10000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-06-12 09:10 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-06-12 09:10 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-06-12 09:10 | Clorofila-a |  | 1.07000000 | µg/L
PIZI02900 | 2018-06-12 09:10 | Coloração |  | Verde | Adimensional
PIZI02900 | 2018-06-12 09:10 | Alumínio Total |  | 0.13000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-06-12 09:10 | Temperatura da Água |  | 21.50000000 | ºC
PIZI02900 | 2018-06-12 09:10 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-06-12 09:10 | Carbono Orgânico Dissolvido | < | 1.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-06-12 09:10 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PIZI02900 | 2018-06-12 09:10 | Temperatura do Ar |  | 23.00000000 | ºC
PIZI02900 | 2018-06-12 09:10 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-06-12 09:10 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-06-12 09:10 | Ferro Total |  | 1.02000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-06-12 09:10 | Fósforo-Ortofosfato | < | 1.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-06-12 09:10 | Cálcio Total |  | 2.66000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-06-12 09:10 | Alumínio Dissolvido | < | 0.05000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-06-12 09:10 | Escherichia coli** |  | 109.00000000 | UFC/100mL
PIZI02900 | 2018-06-12 09:10 | Dureza |  | 11.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-06-12 09:10 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-06-12 09:10 | Fósforo Total |  | 0.02200000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-06-12 09:10 | Ferro Dissolvido |  | 0.11000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-06-12 09:10 | pH |  | 6.80000000 | U.pH
PIZI02900 | 2018-06-12 09:10 | Feofitina-a |  | 0.80000000 | µg/L
PIZI02900 | 2018-08-21 09:20 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-08-21 09:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 8.40000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-08-21 09:20 | Ferro Total |  | 0.93000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-08-21 09:20 | Zinco Total | < | 0.01000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-08-21 09:20 | Turbidez |  | 14.00000000 | UNT
PIZI02900 | 2018-08-21 09:20 | Níquel Total | < | 0.01000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-08-21 09:20 | Cálcio Total |  | 2.51000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-08-21 09:20 | Fósforo-Ortofosfato | < | 1.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-08-21 09:20 | Crômio Total | < | 0.01000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-08-21 09:20 | Cloreto Total |  | 2.79000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-08-21 09:20 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-08-21 09:20 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-08-21 09:20 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-08-21 09:20 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-08-21 09:20 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-08-21 09:20 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.63000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-08-21 09:20 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-08-21 09:20 | Nitrogênio Total |  | 0.64000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-08-21 09:20 | Alumínio Dissolvido | < | 0.05000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-08-21 09:20 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
PIZI02900 | 2018-08-21 09:20 | Clorofila-a | < | 0.56000000 | µg/L
PIZI02900 | 2018-08-21 09:20 | Condutividade |  | 45.00000000 | µS/cm
PIZI02900 | 2018-08-21 09:20 | pH |  | 7.10000000 | U.pH
PIZI02900 | 2018-08-21 09:20 | Potássio |  | 1.78000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-08-21 09:20 | Temperatura do Ar |  | 15.60000000 | ºC
PIZI02900 | 2018-08-21 09:20 | Dureza |  | 10.40000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-08-21 09:20 | Magnésio Total |  | 1.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-08-21 09:20 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 1.50000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-08-21 09:20 | Temperatura da Água |  | 19.90000000 | ºC
PIZI02900 | 2018-08-21 09:20 | Escherichia coli** |  | 100.00000000 | UFC/100mL
PIZI02900 | 2018-08-21 09:20 | Carbono Orgânico Total |  | 1.70000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-08-21 09:20 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-08-21 09:20 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-08-21 09:20 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-08-21 09:20 | Feofitina-a |  | 2.27000000 | µg/L
PIZI02900 | 2018-08-21 09:20 | Manganês Total |  | 0.03600000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-08-21 09:20 | Alumínio Total |  | 0.07200000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-08-21 09:20 | Sódio |  | 2.72000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-08-21 09:20 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PIZI02900 | 2018-08-21 09:20 | Ferro Dissolvido |  | 0.20000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-08-21 09:20 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-08-21 09:20 | Sulfato Total |  | 0.26000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-08-21 09:20 | Bário Total | < | 0.10000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-10-04 09:15 | Turbidez |  | 24.00000000 | UNT
PIZI02900 | 2018-10-04 09:15 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
PIZI02900 | 2018-10-04 09:15 | Fósforo Total |  | 0.02000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-10-04 09:15 | Temperatura do Ar |  | 25.10000000 | ºC
PIZI02900 | 2018-10-04 09:15 | Cloreto Total |  | 3.04000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-10-04 09:15 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 2.90000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-10-04 09:15 | Temperatura da Água |  | 24.60000000 | ºC
PIZI02900 | 2018-10-04 09:15 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-10-04 09:15 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.34000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-10-04 09:15 | Escherichia coli** |  | 540.00000000 | UFC/100mL
PIZI02900 | 2018-10-04 09:15 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-10-04 09:15 | Carbono Orgânico Total |  | 4.80000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-10-04 09:15 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-10-04 09:15 | Sulfato Total |  | 0.23000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-10-04 09:15 | pH |  | 6.80000000 | U.pH
PIZI02900 | 2018-10-04 09:15 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
PIZI02900 | 2018-10-04 09:15 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-10-04 09:15 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-10-04 09:15 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-10-04 09:15 | Nitrogênio Total |  | 0.44000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-10-04 09:15 | Fósforo-Ortofosfato | < | 1.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-10-04 09:15 | Condutividade |  | 45.00000000 | µS/cm
PIZI02900 | 2018-10-04 09:15 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-12-06 09:15 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
PIZI02900 | 2018-12-06 09:15 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-12-06 09:15 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-12-06 09:15 | Turbidez |  | 25.00000000 | UNT
PIZI02900 | 2018-12-06 09:15 | Cloreto Total |  | 5.68000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-12-06 09:15 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-12-06 09:15 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.43000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-12-06 09:15 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-12-06 09:15 | Oxigênio Dissolvido |  | 8.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-12-06 09:15 | Temperatura da Água |  | 25.40000000 | ºC
PIZI02900 | 2018-12-06 09:15 | Ferro Total |  | 2.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-12-06 09:15 | Escherichia coli** |  | 256.00000000 | UFC/100mL
PIZI02900 | 2018-12-06 09:15 | Carbono Orgânico Dissolvido | < | 2.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-12-06 09:15 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-12-06 09:15 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-12-06 09:15 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-12-06 09:15 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-12-06 09:15 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-12-06 09:15 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-12-06 09:15 | Fósforo-Ortofosfato | < | 1.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-12-06 09:15 | Cálcio Total |  | 3.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-12-06 09:15 | Carbono Orgânico Total | < | 2.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-12-06 09:15 | Clorofila-a |  | 0.76000000 | µg/L
PIZI02900 | 2018-12-06 09:15 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-12-06 09:15 | Temperatura do Ar |  | 24.40000000 | ºC
PIZI02900 | 2018-12-06 09:15 | Condutividade |  | 56.00000000 | µS/cm
PIZI02900 | 2018-12-06 09:15 | pH |  | 7.00000000 | U.pH
PIZI02900 | 2018-12-06 09:15 | Potássio |  | 1.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-12-06 09:15 | Fósforo Total |  | 0.03000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-12-06 09:15 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-12-06 09:15 | Dureza |  | 15.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-12-06 09:15 | Alumínio Total | < | 0.10000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-12-06 09:15 | Bário Total |  | 0.09000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-12-06 09:15 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-12-06 09:15 | Sulfato Total |  | 0.54000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-12-06 09:15 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PIZI02900 | 2018-12-06 09:15 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-12-06 09:15 | Nitrogênio Total |  | 0.64000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-12-06 09:15 | Manganês Total | < | 0.10000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-12-06 09:15 | Ferro Dissolvido |  | 0.70000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-12-06 09:15 | Feofitina-a |  | 1.11000000 | µg/L
PIZI02900 | 2018-12-06 09:15 | Sódio |  | 3.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-12-06 09:15 | Magnésio Total |  | 2.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2018-12-06 09:15 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-02-07 09:10 | Sódio |  | 2.81000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-02-07 09:10 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PIZI02900 | 2019-02-07 09:10 | pH |  | 7.00000000 | U.pH
PIZI02900 | 2019-02-07 09:10 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-02-07 09:10 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-02-07 09:10 | Manganês Total | < | 0.10000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-02-07 09:10 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-02-07 09:10 | Clorofila-a |  | 0.76000000 | µg/L
PIZI02900 | 2019-02-07 09:10 | Feofitina-a |  | 1.37000000 | µg/L
PIZI02900 | 2019-02-07 09:10 | Fósforo-Ortofosfato | < | 1.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-02-07 09:10 | Cloreto Total |  | 2.46000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-02-07 09:10 | Ferro Total |  | 2.13000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-02-07 09:10 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-02-07 09:10 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-02-07 09:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.90000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-02-07 09:10 | Bário Total |  | 0.08000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-02-07 09:10 | Condutividade |  | 45.00000000 | µS/cm
PIZI02900 | 2019-02-07 09:10 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-02-07 09:10 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-02-07 09:10 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
PIZI02900 | 2019-02-07 09:10 | Ferro Dissolvido |  | 0.71000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-02-07 09:10 | Potássio |  | 1.57000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-02-07 09:10 | Sulfato Total |  | 0.28000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-02-07 09:10 | Turbidez |  | 26.00000000 | UNT
PIZI02900 | 2019-02-07 09:10 | Cálcio Total |  | 3.12000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-02-07 09:10 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-02-07 09:10 | Fósforo Total |  | 0.04000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-02-07 09:10 | Dureza |  | 13.60000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-02-07 09:10 | Escherichia coli** |  | 172.00000000 | UFC/100mL
PIZI02900 | 2019-02-07 09:10 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-02-07 09:10 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-02-07 09:10 | Temperatura da Água |  | 25.50000000 | ºC
PIZI02900 | 2019-02-07 09:10 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-02-07 09:10 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.54000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-02-07 09:10 | Nitrogênio Total |  | 1.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-02-07 09:10 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-02-07 09:10 | Carbono Orgânico Total |  | 2.70000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-02-07 09:10 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-02-07 09:10 | Alumínio Total |  | 0.29000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-02-07 09:10 | Magnésio Total |  | 1.42000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-02-07 09:10 | Temperatura do Ar |  | 23.00000000 | ºC
PIZI02900 | 2019-02-07 09:10 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-02-07 09:10 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-04-25 09:10 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-04-25 09:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.50000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-04-25 09:10 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.54000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-04-25 09:10 | Temperatura da Água |  | 24.30000000 | ºC
PIZI02900 | 2019-04-25 09:10 | Condutividade |  | 44.00000000 | µS/cm
PIZI02900 | 2019-04-25 09:10 | Carbono Orgânico Total |  | 2.10000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-04-25 09:10 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-04-25 09:10 | Cloreto Total |  | 1.98000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-04-25 09:10 | Sulfato Total |  | 0.30000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-04-25 09:10 | Temperatura do Ar |  | 24.00000000 | ºC
PIZI02900 | 2019-04-25 09:10 | Fósforo Total | < | 0.02000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-04-25 09:10 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-04-25 09:10 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
PIZI02900 | 2019-04-25 09:10 | Leitura da Régua (m) |  | 1.00000000 | m
PIZI02900 | 2019-04-25 09:10 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-04-25 09:10 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PIZI02900 | 2019-04-25 09:10 | Turbidez |  | 25.00000000 | UNT
PIZI02900 | 2019-04-25 09:10 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-04-25 09:10 | Fósforo-Ortofosfato | < | 1.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-04-25 09:10 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.50000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-04-25 09:10 | pH |  | 6.90000000 | U.pH
PIZI02900 | 2019-04-25 09:10 | Escherichia coli** |  | 104.00000000 | UFC/100mL
PIZI02900 | 2019-04-25 09:10 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-06-11 09:10 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-06-11 09:10 | Magnésio Total |  | 1.24000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-06-11 09:10 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.72000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-06-11 09:10 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-06-11 09:10 | Potássio |  | 1.64000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-06-11 09:10 | Feofitina-a |  | 1.31000000 | µg/L
PIZI02900 | 2019-06-11 09:10 | Fósforo Total |  | 0.02000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-06-11 09:10 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-06-11 09:10 | Sulfato Total |  | 0.30000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-06-11 09:10 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PIZI02900 | 2019-06-11 09:10 | Bário Total |  | 0.07000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-06-11 09:10 | Condutividade |  | 45.00000000 | µS/cm
PIZI02900 | 2019-06-11 09:10 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-06-11 09:10 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-06-11 09:10 | Dureza |  | 12.20000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-06-11 09:10 | Manganês Total | < | 0.10000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-06-11 09:10 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.20000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-06-11 09:10 | Fósforo-Ortofosfato | < | 1.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-06-11 09:10 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-06-11 09:10 | Temperatura do Ar |  | 15.70000000 | ºC
PIZI02900 | 2019-06-11 09:10 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-06-11 09:10 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-06-11 09:10 | Clorofila-a | < | 0.56000000 | µg/L
PIZI02900 | 2019-06-11 09:10 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-06-11 09:10 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
PIZI02900 | 2019-06-11 09:10 | Turbidez |  | 16.00000000 | UNT
PIZI02900 | 2019-06-11 09:10 | Escherichia coli** |  | 100.00000000 | UFC/100mL
PIZI02900 | 2019-06-11 09:10 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-06-11 09:10 | Cálcio Total |  | 2.85000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-06-11 09:10 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-06-11 09:10 | Ferro Total |  | 1.24000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-06-11 09:10 | Ferro Dissolvido |  | 0.37000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-06-11 09:10 | Carbono Orgânico Total |  | 1.70000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-06-11 09:10 | Cloreto Total |  | 2.88000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-06-11 09:10 | Sódio |  | 3.02000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-06-11 09:10 | Alumínio Total |  | 0.11000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-06-11 09:10 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-06-11 09:10 | Temperatura da Água |  | 19.40000000 | ºC
PIZI02900 | 2019-06-11 09:10 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.61000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-06-11 09:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 8.50000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-06-11 09:10 | pH |  | 6.90000000 | U.pH
PIZI02900 | 2019-06-11 09:10 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-06-11 09:10 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-08-27 09:15 | Magnésio Total |  | 1.38000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-08-27 09:15 | Temperatura da Água |  | 20.30000000 | ºC
PIZI02900 | 2019-08-27 09:15 | Dureza |  | 14.30000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-08-27 09:15 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-08-27 09:15 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-08-27 09:15 | Bário Total |  | 0.08000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-08-27 09:15 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-08-27 09:15 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-08-27 09:15 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-08-27 09:15 | Feofitina-a |  | 1.23000000 | µg/L
PIZI02900 | 2019-08-27 09:15 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-08-27 09:15 | Temperatura do Ar |  | 19.40000000 | ºC
PIZI02900 | 2019-08-27 09:15 | pH |  | 7.20000000 | U.pH
PIZI02900 | 2019-08-27 09:15 | Carbono Orgânico Total |  | 1.40000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-08-27 09:15 | Escherichia coli** |  | 98.00000000 | UFC/100mL
PIZI02900 | 2019-08-27 09:15 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-08-27 09:15 | Potássio |  | 1.65000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-08-27 09:15 | Turbidez |  | 12.00000000 | UNT
PIZI02900 | 2019-08-27 09:15 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-08-27 09:15 | Coloração |  | Verde | Adimensional
PIZI02900 | 2019-08-27 09:15 | Cloreto Total |  | 2.01000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-08-27 09:15 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.55000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-08-27 09:15 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-08-27 09:15 | Ferro Total |  | 0.96000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-08-27 09:15 | Fósforo-Ortofosfato | < | 1.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-08-27 09:15 | Cálcio Total |  | 3.47000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-08-27 09:15 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-08-27 09:15 | Sódio |  | 2.56000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-08-27 09:15 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-08-27 09:15 | Oxigênio Dissolvido |  | 8.60000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-08-27 09:15 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-08-27 09:15 | Clorofila-a | < | 0.56000000 | µg/L
PIZI02900 | 2019-08-27 09:15 | Ferro Dissolvido |  | 0.39000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-08-27 09:15 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-08-27 09:15 | Fósforo Total |  | 0.03000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-08-27 09:15 | Manganês Total | < | 0.10000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-08-27 09:15 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-08-27 09:15 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PIZI02900 | 2019-08-27 09:15 | Condutividade |  | 44.00000000 | µS/cm
PIZI02900 | 2019-08-27 09:15 | Sulfato Total |  | 0.27000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-08-27 09:15 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-08-27 09:15 | Alumínio Total | < | 0.10000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-08-27 09:15 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.50000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-10-03 09:10 | Carbono Orgânico Total |  | 2.20000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-10-03 09:10 | Escherichia coli** |  | 228.00000000 | UFC/100mL
PIZI02900 | 2019-10-03 09:10 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-10-03 09:10 | pH |  | 7.10000000 | U.pH
PIZI02900 | 2019-10-03 09:10 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
PIZI02900 | 2019-10-03 09:10 | Turbidez |  | 14.00000000 | UNT
PIZI02900 | 2019-10-03 09:10 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-10-03 09:10 | Cloreto Total |  | 2.57000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-10-03 09:10 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.44000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-10-03 09:10 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-10-03 09:10 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-10-03 09:10 | Temperatura do Ar |  | 25.00000000 | ºC
PIZI02900 | 2019-10-03 09:10 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-10-03 09:10 | Condutividade |  | 47.00000000 | µS/cm
PIZI02900 | 2019-10-03 09:10 | Fósforo-Ortofosfato | < | 1.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-10-03 09:10 | Fósforo Total | < | 0.02000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-10-03 09:10 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-10-03 09:10 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
PIZI02900 | 2019-10-03 09:10 | Sulfato Total |  | 0.25000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-10-03 09:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.20000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-10-03 09:10 | Temperatura da Água |  | 24.70000000 | ºC
PIZI02900 | 2019-10-03 09:10 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.50000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-12-03 09:10 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-12-03 09:10 | Bário Total |  | 0.08000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-12-03 09:10 | Dureza |  | 12.10000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-12-03 09:10 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.50000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-12-03 09:10 | Turbidez |  | 23.00000000 | UNT
PIZI02900 | 2019-12-03 09:10 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-12-03 09:10 | Magnésio Total |  | 1.20000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-12-03 09:10 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-12-03 09:10 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.48000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-12-03 09:10 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-12-03 09:10 | Fluoreto Total | < | 0.04000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-12-03 09:10 | Temperatura da Água |  | 25.80000000 | ºC
PIZI02900 | 2019-12-03 09:10 | Fósforo Total |  | 0.02000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-12-03 09:10 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-12-03 09:10 | Sódio |  | 4.04000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-12-03 09:10 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-12-03 09:10 | Ferro Total |  | 1.41000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-12-03 09:10 | Manganês Total | < | 0.10000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-12-03 09:10 | Alumínio Total | < | 0.10000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-12-03 09:10 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.02000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-12-03 09:10 | Potássio |  | 1.70000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-12-03 09:10 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-12-03 09:10 | Ferro Dissolvido |  | 0.59000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-12-03 09:10 | Cálcio Total |  | 2.86000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-12-03 09:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-12-03 09:10 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-12-03 09:10 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-12-03 09:10 | Temperatura do Ar |  | 25.30000000 | ºC
PIZI02900 | 2019-12-03 09:10 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PIZI02900 | 2019-12-03 09:10 | Condutividade |  | 51.00000000 | µS/cm
PIZI02900 | 2019-12-03 09:10 | Carbono Orgânico Total |  | 6.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-12-03 09:10 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-12-03 09:10 | pH |  | 7.00000000 | U.pH
PIZI02900 | 2019-12-03 09:10 | Escherichia coli** |  | 128.00000000 | UFC/100mL
PIZI02900 | 2019-12-03 09:10 | Cloreto Total |  | 4.80000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-12-03 09:10 | Clorofila-a |  | 0.67000000 | µg/L
PIZI02900 | 2019-12-03 09:10 | Feofitina-a |  | 1.20000000 | µg/L
PIZI02900 | 2019-12-03 09:10 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-12-03 09:10 | Sulfato Total | < | 0.60000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-12-03 09:10 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.02000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-12-03 09:10 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
PIZI02900 | 2019-12-03 09:10 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2019-12-03 09:10 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
PIZI02900 | 2020-02-04 09:00 | Alumínio Dissolvido |  | 0.13000000 | mg/L
PIZI02900 | 2020-02-04 09:00 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
PIZI02900 | 2020-02-04 09:00 | Turbidez |  | 52.00000000 | UNT
PIZI02900 | 2020-02-04 09:00 | Alumínio Total |  | 0.23000000 | mg/L
PIZI02900 | 2020-02-04 09:00 | Temperatura do Ar |  | 23.90000000 | ºC
PIZI02900 | 2020-02-04 09:00 | Dureza |  | 8.58000000 | mg/L
PIZI02900 | 2020-02-04 09:00 | Magnésio Total |  | 0.92000000 | mg/L
PIZI02900 | 2020-02-04 09:00 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
PIZI02900 | 2020-02-04 09:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.70000000 | mg/L
PIZI02900 | 2020-02-04 09:00 | Cloreto Total |  | 6.60000000 | mg/L
PIZI02900 | 2020-02-04 09:00 | Fluoreto Total | < | 0.04000000 | mg/L
PIZI02900 | 2020-02-04 09:00 | Condutividade |  | 48.00000000 | µS/cm
PIZI02900 | 2020-02-04 09:00 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
PIZI02900 | 2020-02-04 09:00 | Clorofila-a | < | 0.56000000 | µg/L
PIZI02900 | 2020-02-04 09:00 | Potássio |  | 1.81000000 | mg/L
PIZI02900 | 2020-02-04 09:00 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
PIZI02900 | 2020-02-04 09:00 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
PIZI02900 | 2020-02-04 09:00 | pH |  | 6.50000000 | U.pH
PIZI02900 | 2020-02-04 09:00 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
PIZI02900 | 2020-02-04 09:00 | Fósforo Total |  | 0.04000000 | mg/L
PIZI02900 | 2020-02-04 09:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.18000000 | mg/L
PIZI02900 | 2020-02-04 09:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.42500000 | mg/L
PIZI02900 | 2020-02-04 09:00 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
PIZI02900 | 2020-02-04 09:00 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.04000000 | mg/L
PIZI02900 | 2020-02-04 09:00 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.02000000 | mg/L
PIZI02900 | 2020-02-04 09:00 | Ferro Total |  | 2.27000000 | mg/L
PIZI02900 | 2020-02-04 09:00 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
PIZI02900 | 2020-02-04 09:00 | Escherichia coli** |  | 880.00000000 | UFC/100mL
PIZI02900 | 2020-02-04 09:00 | Temperatura da Água |  | 24.30000000 | ºC
PIZI02900 | 2020-02-04 09:00 | Manganês Total | < | 0.10000000 | mg/L
PIZI02900 | 2020-02-04 09:00 | Sólido Total |  | 121.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2020-02-04 09:00 | Carbono Orgânico Total |  | 8.20000000 | mg/L
PIZI02900 | 2020-02-04 09:00 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2020-02-04 09:00 | Cálcio Total |  | 1.92000000 | mg/L
PIZI02900 | 2020-02-04 09:00 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2020-02-04 09:00 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
PIZI02900 | 2020-02-04 09:00 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
PIZI02900 | 2020-02-04 09:00 | Ferro Dissolvido |  | 0.94000000 | mg/L
PIZI02900 | 2020-02-04 09:00 | Sódio |  | 4.71000000 | mg/L
PIZI02900 | 2020-02-04 09:00 | Sulfato Total | < | 0.60000000 | mg/L
PIZI02900 | 2020-02-04 09:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
PIZI02900 | 2020-02-04 09:00 | Feofitina-a |  | 3.90000000 | µg/L
PIZI02900 | 2020-02-04 09:00 | Bário Total |  | 0.07000000 | mg/L
PIZI02900 | 2021-02-18 09:20 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
PIZI02900 | 2021-02-18 09:20 | Alumínio Dissolvido |  | 0.10000000 | mg/L
PIZI02900 | 2021-02-18 09:20 | Fósforo-Ortofosfato | < | 1.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2021-02-18 09:20 | Bário Total |  | 0.08000000 | mg/L
PIZI02900 | 2021-02-18 09:20 | Fósforo Total |  | 0.07000000 | mg/L
PIZI02900 | 2021-02-18 09:20 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
PIZI02900 | 2021-02-18 09:20 | Ferro Total |  | 3.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2021-02-18 09:20 | Cálcio Total |  | 4.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2021-02-18 09:20 | Ferro Dissolvido |  | 1.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2021-02-18 09:20 | Feofitina-a |  | 2.52000000 | µg/L
PIZI02900 | 2021-02-18 09:20 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2021-02-18 09:20 | Escherichia coli** |  | 224.00000000 | UFC/100mL
PIZI02900 | 2021-02-18 09:20 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
PIZI02900 | 2021-02-18 09:20 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
PIZI02900 | 2021-02-18 09:20 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.78400000 | mg/L
PIZI02900 | 2021-02-18 09:20 | Condutividade |  | 46.00000000 | µS/cm
PIZI02900 | 2021-02-18 09:20 | Temperatura da Água |  | 24.70000000 | ºC
PIZI02900 | 2021-02-18 09:20 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2021-02-18 09:20 | Carbono Orgânico Total |  | 4.40000000 | mg/L
PIZI02900 | 2021-02-18 09:20 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2021-02-18 09:20 | Temperatura do Ar |  | 22.70000000 | ºC
PIZI02900 | 2021-02-18 09:20 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
PIZI02900 | 2021-02-18 09:20 | Sódio |  | 2.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2021-02-18 09:20 | Sulfato Total |  | 0.48000000 | mg/L
PIZI02900 | 2021-02-18 09:20 | Alumínio Total |  | 0.90000000 | mg/L
PIZI02900 | 2021-02-18 09:20 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PIZI02900 | 2021-02-18 09:20 | Potássio |  | 2.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2021-02-18 09:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2021-02-18 09:20 | Cloreto Total |  | 2.08000000 | mg/L
PIZI02900 | 2021-02-18 09:20 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
PIZI02900 | 2021-02-18 09:20 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
PIZI02900 | 2021-02-18 09:20 | Dureza |  | 16.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2021-02-18 09:20 | Clorofila-a | < | 0.56000000 | µg/L
PIZI02900 | 2021-02-18 09:20 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.37000000 | mg/L
PIZI02900 | 2021-02-18 09:20 | Turbidez |  | 23.00000000 | UNT
PIZI02900 | 2021-02-18 09:20 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
PIZI02900 | 2021-02-18 09:20 | Cobre Total |  | 0.02000000 | mg/L
PIZI02900 | 2021-02-18 09:20 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
PIZI02900 | 2021-02-18 09:20 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
PIZI02900 | 2021-02-18 09:20 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
PIZI02900 | 2021-02-18 09:20 | Manganês Total | < | 0.10000000 | mg/L
PIZI02900 | 2021-02-18 09:20 | Magnésio Total |  | 2.00000000 | mg/L
PIZI02900 | 2021-02-18 09:20 | pH |  | 6.90000000 | U.pH