## Sheet1
cod_ponto | datahora_coleta | parametro | sinal | valor | unidade
PZUL02950 | 2012-06-13 00:01 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
PZUL02950 | 2012-06-13 00:01 | Temperatura do Ar |  | 18.00000000 | ºC
PZUL02950 | 2012-06-13 00:01 | Temperatura da Água |  | 21.00000000 | ºC
PZUL02950 | 2012-06-13 00:01 | Sólido Volátil Total |  | 112.00000000 | mg/L
PZUL02950 | 2012-06-13 00:01 | Sólido Total |  | 226.00000000 | mg/L
PZUL02950 | 2012-06-13 00:01 | Sólido Dissolvido Total |  | 186.00000000 | mg/L
PZUL02950 | 2012-06-13 00:01 | Oxigênio Dissolvido |  | 2.20000000 | mg/L
PZUL02950 | 2012-06-13 00:01 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.66000000 | mg/L
PZUL02950 | 2012-06-13 00:01 | Nitrogênio-Nitrato |  | 3.55000000 | mg/L
PZUL02950 | 2012-06-13 00:01 | Turbidez |  | 13.80000000 | UNT
PZUL02950 | 2012-06-13 00:01 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 6.90000000 | mg/L
PZUL02950 | 2012-06-13 00:01 | Manganês Total |  | 0.02000000 | mg/L
PZUL02950 | 2012-06-13 00:01 | Fósforo Total |  | 0.78000000 | mg/L
PZUL02950 | 2012-06-13 00:01 | Ferro Dissolvido |  | 0.14000000 | mg/L
PZUL02950 | 2012-06-13 00:01 | DQO |  | 150.00000000 | mg/L
PZUL02950 | 2012-06-13 00:01 | DBO (5, 20) |  | 28.00000000 | mg/L
PZUL02950 | 2012-06-13 00:01 | Condutividade |  | 367.00000000 | µS/cm
PZUL02950 | 2012-06-13 00:01 | Coloração |  | Cinza | Adimensional
PZUL02950 | 2012-06-13 00:01 | Coliformes Termotolerantes |  | 1800000.00000000 | UFC/100mL
PZUL02950 | 2012-06-13 00:01 | Nitrogênio Amoniacal |  | 3.15000000 | mg/L
PZUL02950 | 2012-06-13 00:01 | pH |  | 7.20000000 | U.pH