## Sheet1
cod_ponto | datahora_coleta | parametro | sinal | valor | unidade
TATU02100 | 2002-01-01 12:00 | Chumbo Total | < | 0.08000000 | mg/L
TATU02100 | 2002-01-01 12:00 | pH |  | 6.90000000 | U.pH
TATU02100 | 2002-01-01 12:00 | Turbidez |  | 58.00000000 | UNT
TATU02100 | 2002-01-01 12:00 | Temperatura da Água |  | 26.00000000 | ºC
TATU02100 | 2002-01-01 12:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.70000000 | mg/L
TATU02100 | 2002-01-01 12:00 | Níquel Total | < | 0.05000000 | mg/L
TATU02100 | 2002-01-01 12:00 | DQO |  | 41.00000000 | mg/L
TATU02100 | 2002-01-01 12:00 | Cádmio Total |  | 0.00800000 | mg/L
TATU02100 | 2002-01-01 12:00 | Crômio Total |  | 0.03000000 | mg/L
TATU02100 | 2002-01-01 12:00 | Crômio Hexavalente |  | 0.02000000 | mg/L
TATU02100 | 2002-01-01 12:00 | Condutividade |  | 135.00000000 | µS/cm
TATU02100 | 2002-01-01 12:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 230000.00000000 | UFC/100mL
TATU02100 | 2002-01-01 12:00 | DBO (5, 20) |  | 10.00000000 | mg/L
TATU02100 | 2002-01-01 12:00 | Cobre Total |  | 0.28800000 | mg/L
TATU02100 | 2002-01-01 12:00 | Cianeto Livre |  | 0.09000000 | mg/L
TATU02100 | 2002-01-01 12:00 | Cloreto Total |  | 7.30000000 | mg/L
TATU02100 | 2002-03-01 12:00 | Crômio Total |  | 0.02000000 | mg/L
TATU02100 | 2002-03-01 12:00 | Cianeto Livre |  | 0.04000000 | mg/L
TATU02100 | 2002-03-01 12:00 | Cádmio Total |  | 0.00800000 | mg/L
TATU02100 | 2002-03-01 12:00 | Cloreto Total |  | 7.80000000 | mg/L
TATU02100 | 2002-03-01 12:00 | Cobre Total |  | 0.01700000 | mg/L
TATU02100 | 2002-03-01 12:00 | Temperatura da Água |  | 29.00000000 | ºC
TATU02100 | 2002-03-01 12:00 | Crômio Hexavalente |  | 0.02000000 | mg/L
TATU02100 | 2002-03-01 12:00 | Níquel Total | < | 0.05000000 | mg/L
TATU02100 | 2002-03-01 12:00 | Turbidez |  | 28.00000000 | UNT
TATU02100 | 2002-03-01 12:00 | Chumbo Total | < | 0.08000000 | mg/L
TATU02100 | 2002-03-01 12:00 | Condutividade |  | 184.00000000 | µS/cm
TATU02100 | 2002-03-01 12:00 | pH |  | 7.00000000 | U.pH
TATU02100 | 2002-03-01 12:00 | DQO |  | 45.00000000 | mg/L
TATU02100 | 2002-03-01 12:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 500000.00000000 | UFC/100mL
TATU02100 | 2002-03-01 12:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.30000000 | mg/L
TATU02100 | 2002-03-01 12:00 | DBO (5, 20) |  | 11.00000000 | mg/L
TATU02100 | 2002-05-01 12:00 | Níquel Total | < | 0.05000000 | mg/L
TATU02100 | 2002-05-01 12:00 | Cobre Total |  | 0.04800000 | mg/L
TATU02100 | 2002-05-01 12:00 | Temperatura da Água |  | 20.00000000 | ºC
TATU02100 | 2002-05-01 12:00 | Chumbo Total | < | 0.08000000 | mg/L
TATU02100 | 2002-05-01 12:00 | Turbidez |  | 341.00000000 | UNT
TATU02100 | 2002-05-01 12:00 | pH |  | 7.00000000 | U.pH
TATU02100 | 2002-05-01 12:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.30000000 | mg/L
TATU02100 | 2002-05-01 12:00 | Cianeto Livre |  | 0.05000000 | mg/L
TATU02100 | 2002-05-01 12:00 | DQO |  | 116.00000000 | mg/L
TATU02100 | 2002-05-01 12:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 110000.00000000 | UFC/100mL
TATU02100 | 2002-05-01 12:00 | Condutividade |  | 111.00000000 | µS/cm
TATU02100 | 2002-05-01 12:00 | DBO (5, 20) |  | 6.00000000 | mg/L
TATU02100 | 2002-05-01 12:00 | Cádmio Total |  | 0.00800000 | mg/L
TATU02100 | 2002-05-01 12:00 | Crômio Total |  | 0.02000000 | mg/L
TATU02100 | 2002-05-01 12:00 | Cloreto Total |  | 13.20000000 | mg/L
TATU02100 | 2002-05-01 12:00 | Crômio Hexavalente |  | 0.02000000 | mg/L
TATU02100 | 2002-07-01 12:00 | DQO |  | 186.00000000 | mg/L
TATU02100 | 2002-07-01 12:00 | Turbidez |  | 53.00000000 | UNT
TATU02100 | 2002-07-01 12:00 | Condutividade |  | 646.00000000 | µS/cm
TATU02100 | 2002-07-01 12:00 | Cloreto Total |  | 21.00000000 | mg/L
TATU02100 | 2002-07-01 12:00 | Temperatura da Água |  | 19.00000000 | ºC
TATU02100 | 2002-07-01 12:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 0.30000000 | mg/L
TATU02100 | 2002-07-01 12:00 | pH |  | 7.10000000 | U.pH
TATU02100 | 2002-07-01 12:00 | DBO (5, 20) |  | 73.00000000 | mg/L
TATU02100 | 2002-09-01 12:00 | Temperatura da Água |  | 25.00000000 | ºC
TATU02100 | 2002-09-01 12:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 0.00000000 | mg/L
TATU02100 | 2002-09-01 12:00 | Condutividade |  | 804.00000000 | µS/cm
TATU02100 | 2002-09-01 12:00 | Turbidez |  | 65.00000000 | UNT
TATU02100 | 2002-09-01 12:00 | Cloreto Total |  | 27.90000000 | mg/L
TATU02100 | 2002-09-01 12:00 | DBO (5, 20) |  | 68.00000000 | mg/L
TATU02100 | 2002-09-01 12:00 | DQO |  | 208.00000000 | mg/L
TATU02100 | 2002-09-01 12:00 | pH |  | 7.30000000 | U.pH