## Sheet1
cod_ponto | datahora_coleta | parametro | sinal | valor | unidade
VEME04150 | 2008-11-24 11:07 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
VEME04150 | 2008-11-24 11:07 | Nitrogênio Amoniacal |  | 6.32000000 | mg/L
VEME04150 | 2008-11-24 11:07 | Nitrogênio-Nitrito |  | 1.72000000 | mg/L
VEME04150 | 2008-11-24 11:07 | Fósforo Total |  | 0.84000000 | mg/L
VEME04150 | 2008-11-24 11:07 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.70000000 | mg/L
VEME04150 | 2008-11-24 11:07 | DQO |  | 68.00000000 | mg/L
VEME04150 | 2008-11-24 11:07 | Sólido Total |  | 234.00000000 | mg/L
VEME04150 | 2008-11-24 11:07 | DBO (5, 20) |  | 25.00000000 | mg/L
VEME04150 | 2008-11-24 11:07 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.93000000 | mg/L
VEME04150 | 2008-11-24 11:07 | Temperatura da Água |  | 21.80000000 | ºC
VEME04150 | 2008-11-24 11:07 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 28.70000000 | mg/L
VEME04150 | 2008-11-24 11:07 | Temperatura do Ar |  | 23.00000000 | ºC
VEME04150 | 2008-11-24 11:07 | Coloração |  | Cinza | Adimensional
VEME04150 | 2008-11-24 11:07 | Turbidez |  | 18.40000000 | UNT
VEME04150 | 2008-11-24 11:07 | Coliformes Termotolerantes |  | 290000.00000000 | UFC/100mL
VEME04150 | 2008-11-24 11:07 | pH |  | 7.50000000 | U.pH
VEME04150 | 2008-11-24 11:07 | Condutividade |  | 419.00000000 | µS/cm
VEME04150 | 2010-04-26 10:40 | Temperatura da Água |  | 22.80000000 | ºC
VEME04150 | 2010-04-26 10:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.90000000 | mg/L
VEME04150 | 2010-04-26 10:40 | Temperatura do Ar |  | 27.00000000 | ºC
VEME04150 | 2010-04-26 10:40 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.39000000 | mg/L
VEME04150 | 2010-04-26 10:40 | Turbidez |  | 7.16000000 | UNT
VEME04150 | 2010-04-26 10:40 | Nitrogênio-Nitrato |  | 1.80000000 | mg/L
VEME04150 | 2010-04-26 10:40 | Sólido Total |  | 248.00000000 | mg/L
VEME04150 | 2010-04-26 10:40 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 9.72000000 | mg/L
VEME04150 | 2010-04-26 10:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
VEME04150 | 2010-04-26 10:40 | Nitrogênio Amoniacal |  | 9.72000000 | mg/L
VEME04150 | 2010-04-26 10:40 | Fósforo Total |  | 0.85000000 | mg/L
VEME04150 | 2010-04-26 10:40 | Coliformes Termotolerantes |  | 810000.00000000 | UFC/100mL
VEME04150 | 2010-04-26 10:40 | DQO |  | 52.00000000 | mg/L
VEME04150 | 2010-04-26 10:40 | DBO (5, 20) |  | 13.00000000 | mg/L
VEME04150 | 2010-04-26 10:40 | Coloração |  | Cinza | Adimensional
VEME04150 | 2010-04-26 10:40 | pH |  | 7.40000000 | U.pH
VEME04150 | 2010-04-26 10:40 | Condutividade |  | 438.00000000 | µS/cm
VEME04150 | 2011-05-10 10:30 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 2.66000000 | mg/L
VEME04150 | 2011-05-10 10:30 | Turbidez |  | 1.63000000 | UNT
VEME04150 | 2011-05-10 10:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
VEME04150 | 2011-05-10 10:30 | Temperatura do Ar |  | 20.00000000 | ºC
VEME04150 | 2011-05-10 10:30 | Coliformes Termotolerantes |  | 8800.00000000 | UFC/100mL
VEME04150 | 2011-05-10 10:30 | Temperatura da Água |  | 21.00000000 | ºC
VEME04150 | 2011-05-10 10:30 | Sólido Total |  | 254.00000000 | mg/L
VEME04150 | 2011-05-10 10:30 | Condutividade |  | 360.00000000 | µS/cm
VEME04150 | 2011-05-10 10:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.40000000 | mg/L
VEME04150 | 2011-05-10 10:30 | DBO (5, 20) |  | 3.00000000 | mg/L
VEME04150 | 2011-05-10 10:30 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.51000000 | mg/L
VEME04150 | 2011-05-10 10:30 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
VEME04150 | 2011-05-10 10:30 | Nitrogênio-Nitrato |  | 4.13000000 | mg/L
VEME04150 | 2011-05-10 10:30 | Nitrogênio Amoniacal |  | 2.18000000 | mg/L
VEME04150 | 2011-05-10 10:30 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
VEME04150 | 2011-05-10 10:30 | pH |  | 7.00000000 | U.pH