## Sheet1
cod_ponto | datahora_coleta | parametro | sinal | valor | unidade
YTAI00900 | 2020-02-13 10:45 | Carbono Orgânico Total |  | 5.68000000 | mg/L
YTAI00900 | 2020-02-13 10:45 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 4.38000000 | mg/L
YTAI00900 | 2020-02-13 10:45 | Sólido Total |  | 146.00000000 | mg/L
YTAI00900 | 2020-02-13 10:45 | Nitrogênio Amoniacal |  | 2.75000000 | mg/L
YTAI00900 | 2020-02-13 10:45 | Fósforo Total |  | 0.25000000 | mg/L
YTAI00900 | 2020-02-13 10:45 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.17000000 | mg/L
YTAI00900 | 2020-02-13 10:45 | Escherichia coli** |  | 46000.00000000 | UFC/100mL
YTAI00900 | 2020-02-13 10:45 | pH |  | 7.08000000 | U.pH
YTAI00900 | 2020-02-13 10:45 | DQO (relativo a carbono) | < | 50.00000000 | mg/L
YTAI00900 | 2020-02-13 10:45 | Temperatura da Água |  | 21.20000000 | ºC
YTAI00900 | 2020-02-13 10:45 | DBO (5, 20) | < | 3.00000000 | mg/L
YTAI00900 | 2020-02-13 10:45 | Turbidez |  | 27.12000000 | UNT
YTAI00900 | 2020-02-13 10:45 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
YTAI00900 | 2020-02-13 10:45 | Condutividade |  | 193.00000000 | µS/cm
YTAI00900 | 2020-06-16 10:50 | Temperatura da Água |  | 18.40000000 | ºC
YTAI00900 | 2020-06-16 10:50 | Oxigênio Dissolvido |  | 2.35000000 | mg/L
YTAI00900 | 2020-06-16 10:50 | Turbidez |  | 49.50000000 | UNT
YTAI00900 | 2020-06-16 10:50 | Escherichia coli** |  | 2400000.00000000 | UFC/100mL
YTAI00900 | 2020-06-16 10:50 | Condutividade |  | 384.10000000 | µS/cm
YTAI00900 | 2020-06-16 10:50 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 21.70000000 | mg/L
YTAI00900 | 2020-06-16 10:50 | Sólido Suspenso Total |  | 180.00000000 | mg/L
YTAI00900 | 2020-06-16 10:50 | DQO (relativo a carbono) |  | 137.00000000 | mg/L
YTAI00900 | 2020-06-16 10:50 | pH |  | 7.11000000 | U.pH
YTAI00900 | 2020-06-16 10:50 | Sólido Total |  | 342.00000000 | mg/L
YTAI00900 | 2020-06-16 10:50 | Carbono Orgânico Total |  | 32.20000000 | mg/L
YTAI00900 | 2020-06-16 10:50 | DBO (5, 20) |  | 83.10000000 | mg/L
YTAI00900 | 2020-06-16 10:50 | Nitrogênio Amoniacal |  | 17.30000000 | mg/L
YTAI00900 | 2020-06-16 10:50 | Fósforo Total |  | 1.68000000 | mg/L
YTAI00900 | 2020-08-13 11:15 | Fósforo Total |  | 1.00000000 | mg/L
YTAI00900 | 2020-08-13 11:15 | Nitrogênio Amoniacal |  | 13.00000000 | mg/L
YTAI00900 | 2020-08-13 11:15 | Carbono Orgânico Total |  | 10.10000000 | mg/L
YTAI00900 | 2020-08-13 11:15 | Sólido Total |  | 174.00000000 | mg/L
YTAI00900 | 2020-08-13 11:15 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
YTAI00900 | 2020-08-13 11:15 | pH |  | 7.09000000 | U.pH
YTAI00900 | 2020-08-13 11:15 | Escherichia coli** |  | 470000.00000000 | UFC/100mL
YTAI00900 | 2020-08-13 11:15 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.26000000 | mg/L
YTAI00900 | 2020-08-13 11:15 | DQO (relativo a carbono) | < | 50.00000000 | mg/L
YTAI00900 | 2020-08-13 11:15 | Condutividade |  | 347.00000000 | µS/cm
YTAI00900 | 2020-08-13 11:15 | Turbidez |  | 17.30000000 | UNT
YTAI00900 | 2020-08-13 11:15 | DBO (5, 20) |  | 13.30000000 | mg/L
YTAI00900 | 2020-08-13 11:15 | Temperatura da Água |  | 17.90000000 | ºC
YTAI00900 | 2020-08-13 11:15 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 13.30000000 | mg/L
YTAI00900 | 2020-10-15 10:50 | Turbidez |  | 55.25000000 | UNT
YTAI00900 | 2020-10-15 10:50 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 13.30000000 | mg/L
YTAI00900 | 2020-10-15 10:50 | Oxigênio Dissolvido |  | 2.27000000 | mg/L
YTAI00900 | 2020-10-15 10:50 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
YTAI00900 | 2020-10-15 10:50 | Temperatura da Água |  | 19.70000000 | ºC
YTAI00900 | 2020-10-15 10:50 | Fósforo Total |  | 1.29000000 | mg/L
YTAI00900 | 2020-10-15 10:50 | Sólido Total |  | 240.00000000 | mg/L
YTAI00900 | 2020-10-15 10:50 | Escherichia coli** |  | 650000.00000000 | UFC/100mL
YTAI00900 | 2020-10-15 10:50 | DQO (relativo a carbono) | < | 50.00000000 | mg/L
YTAI00900 | 2020-10-15 10:50 | DBO (5, 20) |  | 20.70000000 | mg/L
YTAI00900 | 2020-10-15 10:50 | Condutividade |  | 351.10000000 | µS/cm
YTAI00900 | 2020-10-15 10:50 | pH |  | 7.14000000 | U.pH
YTAI00900 | 2020-10-15 10:50 | Carbono Orgânico Total |  | 20.50000000 | mg/L
YTAI00900 | 2020-10-15 10:50 | Nitrogênio Amoniacal |  | 8.81000000 | mg/L
YTAI00900 | 2020-12-10 10:25 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
YTAI00900 | 2020-12-10 10:25 | Sólido Total |  | 154.00000000 | mg/L
YTAI00900 | 2020-12-10 10:25 | Turbidez |  | 14.97000000 | UNT
YTAI00900 | 2020-12-10 10:25 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 10.50000000 | mg/L
YTAI00900 | 2020-12-10 10:25 | pH |  | 7.13000000 | U.pH
YTAI00900 | 2020-12-10 10:25 | Nitrogênio Amoniacal |  | 8.47000000 | mg/L
YTAI00900 | 2020-12-10 10:25 | Fósforo Total |  | 0.73000000 | mg/L
YTAI00900 | 2020-12-10 10:25 | Escherichia coli** |  | 230000.00000000 | UFC/100mL
YTAI00900 | 2020-12-10 10:25 | DQO (relativo a carbono) | < | 50.00000000 | mg/L
YTAI00900 | 2020-12-10 10:25 | DBO (5, 20) |  | 9.22000000 | mg/L
YTAI00900 | 2020-12-10 10:25 | Condutividade |  | 308.00000000 | µS/cm
YTAI00900 | 2020-12-10 10:25 | Carbono Orgânico Total |  | 10.60000000 | mg/L
YTAI00900 | 2020-12-10 10:25 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.68000000 | mg/L
YTAI00900 | 2020-12-10 10:25 | Temperatura da Água |  | 22.10000000 | ºC
YTAI00900 | 2021-02-11 10:30 | Turbidez |  | 17.44000000 | UNT
YTAI00900 | 2021-02-11 10:30 | Nitrogênio Amoniacal |  | 7.65000000 | mg/L
YTAI00900 | 2021-02-11 10:30 | Sólido Total |  | 140.00000000 | mg/L
YTAI00900 | 2021-02-11 10:30 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
YTAI00900 | 2021-02-11 10:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.48000000 | mg/L
YTAI00900 | 2021-02-11 10:30 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 8.76000000 | mg/L
YTAI00900 | 2021-02-11 10:30 | Fósforo Total |  | 0.63000000 | mg/L
YTAI00900 | 2021-02-11 10:30 | Escherichia coli** |  | 310000.00000000 | UFC/100mL
YTAI00900 | 2021-02-11 10:30 | DQO (relativo a carbono) | < | 50.00000000 | mg/L
YTAI00900 | 2021-02-11 10:30 | DBO (5, 20) |  | 6.95000000 | mg/L
YTAI00900 | 2021-02-11 10:30 | Condutividade |  | 283.60000000 | µS/cm
YTAI00900 | 2021-02-11 10:30 | Carbono Orgânico Total |  | 8.01000000 | mg/L
YTAI00900 | 2021-02-11 10:30 | Temperatura da Água |  | 21.70000000 | ºC
YTAI00900 | 2021-02-11 10:30 | pH |  | 7.12000000 | U.pH