## Sheet1
cod_ponto | datahora_coleta | parametro | sinal | valor | unidade
AGUA02200 | 2019-12-10 12:00 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
AGUA02200 | 2019-12-10 12:00 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
AGUA02200 | 2019-12-10 12:00 | Temperatura da Água |  | 28.00000000 | ºC
AGUA02200 | 2019-12-10 12:00 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
AGUA02200 | 2019-12-10 12:00 | Cálcio Total |  | 14.20000000 | mg/L
AGUA02200 | 2019-12-10 12:00 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
AGUA02200 | 2019-12-10 12:00 | Sólido Total |  | 182.00000000 | mg/L
AGUA02200 | 2019-12-10 12:00 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
AGUA02200 | 2019-12-10 12:00 | Escherichia coli |  | 176.00000000 | UFC/100mL
AGUA02200 | 2019-12-10 12:00 | Feofitina-a |  | 1.07000000 | µg/L
AGUA02200 | 2019-12-10 12:00 | Sólido Dissolvido Total |  | 133.00000000 | mg/L
AGUA02200 | 2019-12-10 12:00 | Ferro Dissolvido |  | 1.35000000 | mg/L
AGUA02200 | 2019-12-10 12:00 | Ferro Total |  | 2.34000000 | mg/L
AGUA02200 | 2019-12-10 12:00 | Condutividade |  | 135.00000000 | µS/cm
AGUA02200 | 2019-12-10 12:00 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
AGUA02200 | 2019-12-10 12:00 | Sódio |  | 4.63000000 | mg/L
AGUA02200 | 2019-12-10 12:00 | Fósforo-Ortofosfato | < | 1.00000000 | mg/L
AGUA02200 | 2019-12-10 12:00 | Magnésio Total |  | 3.93000000 | mg/L
AGUA02200 | 2019-12-10 12:00 | Sulfato Total |  | 1.48000000 | mg/L
AGUA02200 | 2019-12-10 12:00 | Manganês Total |  | 0.16000000 | mg/L
AGUA02200 | 2019-12-10 12:00 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
AGUA02200 | 2019-12-10 12:00 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
AGUA02200 | 2019-12-10 12:00 | Potássio |  | 4.98000000 | mg/L
AGUA02200 | 2019-12-10 12:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.82000000 | mg/L
AGUA02200 | 2019-12-10 12:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.74000000 | mg/L
AGUA02200 | 2019-12-10 12:00 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.03000000 | mg/L
AGUA02200 | 2019-12-10 12:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.10000000 | mg/L
AGUA02200 | 2019-12-10 12:00 | Fósforo Total |  | 0.06000000 | mg/L
AGUA02200 | 2019-12-10 12:00 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
AGUA02200 | 2019-12-10 12:00 | Dureza |  | 51.70000000 | mg/L
AGUA02200 | 2019-12-10 12:00 | Temperatura do Ar |  | 36.10000000 | ºC
AGUA02200 | 2019-12-10 12:00 | Clorofila-a |  | 2.67000000 | µg/L
AGUA02200 | 2019-12-10 12:00 | Cloreto Total |  | 4.97000000 | mg/L
AGUA02200 | 2019-12-10 12:00 | Bário Total |  | 0.17000000 | mg/L
AGUA02200 | 2019-12-10 12:00 | Turbidez |  | 42.00000000 | UNT
AGUA02200 | 2019-12-10 12:00 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
AGUA02200 | 2019-12-10 12:00 | Alumínio Total | < | 0.10000000 | mg/L
AGUA02200 | 2019-12-10 12:00 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
AGUA02200 | 2019-12-10 12:00 | pH |  | 7.50000000 | U.pH
AGUA02200 | 2019-12-10 12:00 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
AGUA02200 | 2019-12-10 12:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
AGUA02200 | 2019-12-10 12:00 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
AGUA02200 | 2019-12-10 12:00 | Carbono Orgânico Total |  | 8.70000000 | mg/L
AGUA02200 | 2020-02-11 12:30 | Fósforo Total |  | 0.07000000 | mg/L
AGUA02200 | 2020-02-11 12:30 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.02000000 | mg/L
AGUA02200 | 2020-02-11 12:30 | Leitura da Régua (m) |  | 3.39000000 | m
AGUA02200 | 2020-02-11 12:30 | Sulfato Total |  | 0.80000000 | mg/L
AGUA02200 | 2020-02-11 12:30 | Carbono Orgânico Total |  | 15.00000000 | mg/L
AGUA02200 | 2020-02-11 12:30 | Magnésio Total |  | 2.29000000 | mg/L
AGUA02200 | 2020-02-11 12:30 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
AGUA02200 | 2020-02-11 12:30 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
AGUA02200 | 2020-02-11 12:30 | pH |  | 6.90000000 | U.pH
AGUA02200 | 2020-02-11 12:30 | Bário Total |  | 0.13000000 | mg/L
AGUA02200 | 2020-02-11 12:30 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
AGUA02200 | 2020-02-11 12:30 | Potássio |  | 3.73000000 | mg/L
AGUA02200 | 2020-02-11 12:30 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.07000000 | mg/L
AGUA02200 | 2020-02-11 12:30 | Alumínio Total |  | 0.41000000 | mg/L
AGUA02200 | 2020-02-11 12:30 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.87500000 | mg/L
AGUA02200 | 2020-02-11 12:30 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.16000000 | mg/L
AGUA02200 | 2020-02-11 12:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.60000000 | mg/L
AGUA02200 | 2020-02-11 12:30 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.02000000 | mg/L
AGUA02200 | 2020-02-11 12:30 | Alumínio Dissolvido |  | 0.39000000 | mg/L
AGUA02200 | 2020-02-11 12:30 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
AGUA02200 | 2020-02-11 12:30 | Manganês Total |  | 0.14000000 | mg/L
AGUA02200 | 2020-02-11 12:30 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
AGUA02200 | 2020-02-11 12:30 | Sódio |  | 2.02000000 | mg/L
AGUA02200 | 2020-02-11 12:30 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
AGUA02200 | 2020-02-11 12:30 | Condutividade |  | 70.00000000 | µS/cm
AGUA02200 | 2020-02-11 12:30 | Temperatura da Água |  | 24.50000000 | ºC
AGUA02200 | 2020-02-11 12:30 | Temperatura do Ar |  | 30.10000000 | ºC
AGUA02200 | 2020-02-11 12:30 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
AGUA02200 | 2020-02-11 12:30 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
AGUA02200 | 2020-02-11 12:30 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
AGUA02200 | 2020-02-11 12:30 | Cálcio Total |  | 6.48000000 | mg/L
AGUA02200 | 2020-02-11 12:30 | Sólido Total |  | 277.00000000 | mg/L
AGUA02200 | 2020-02-11 12:30 | Fluoreto Total |  | 0.07000000 | mg/L
AGUA02200 | 2020-02-11 12:30 | DBO (5, 20) |  | 2.00000000 | mg/L
AGUA02200 | 2020-02-11 12:30 | Clorofila-a | < | 0.56000000 | µg/L
AGUA02200 | 2020-02-11 12:30 | Ferro Total |  | 3.06000000 | mg/L
AGUA02200 | 2020-02-11 12:30 | Cloreto Total |  | 2.30000000 | mg/L
AGUA02200 | 2020-02-11 12:30 | Escherichia coli |  | 5100.00000000 | UFC/100mL
AGUA02200 | 2020-02-11 12:30 | Sólido Dissolvido Total |  | 118.00000000 | mg/L
AGUA02200 | 2020-02-11 12:30 | Ferro Dissolvido |  | 1.53000000 | mg/L
AGUA02200 | 2020-02-11 12:30 | Feofitina-a |  | 19.07000000 | µg/L
AGUA02200 | 2020-02-11 12:30 | Dureza |  | 25.60000000 | mg/L
AGUA02200 | 2020-02-11 12:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
AGUA02200 | 2020-02-11 12:30 | Turbidez |  | 194.00000000 | UNT
AGUA02200 | 2021-02-02 13:00 | Sólido Dissolvido Total |  | 131.00000000 | mg/L
AGUA02200 | 2021-02-02 13:00 | Temperatura da Água |  | 28.20000000 | ºC
AGUA02200 | 2021-02-02 13:00 | Sódio |  | 3.61000000 | mg/L
AGUA02200 | 2021-02-02 13:00 | Sulfato Total |  | 0.91000000 | mg/L
AGUA02200 | 2021-02-02 13:00 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
AGUA02200 | 2021-02-02 13:00 | Sólido Total |  | 173.00000000 | mg/L
AGUA02200 | 2021-02-02 13:00 | Temperatura do Ar |  | 31.50000000 | ºC
AGUA02200 | 2021-02-02 13:00 | Potássio |  | 4.63000000 | mg/L
AGUA02200 | 2021-02-02 13:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.30000000 | mg/L
AGUA02200 | 2021-02-02 13:00 | Turbidez |  | 67.00000000 | UNT
AGUA02200 | 2021-02-02 13:00 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
AGUA02200 | 2021-02-02 13:00 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.02000000 | mg/L
AGUA02200 | 2021-02-02 13:00 | Alumínio Dissolvido | < | 0.11000000 | mg/L
AGUA02200 | 2021-02-02 13:00 | Alumínio Total |  | 3.16000000 | mg/L
AGUA02200 | 2021-02-02 13:00 | Bário Total |  | 0.16000000 | mg/L
AGUA02200 | 2021-02-02 13:00 | Carbono Orgânico Total |  | 8.90000000 | mg/L
AGUA02200 | 2021-02-02 13:00 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
AGUA02200 | 2021-02-02 13:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
AGUA02200 | 2021-02-02 13:00 | Cloreto Total |  | 3.85000000 | mg/L
AGUA02200 | 2021-02-02 13:00 | Clorofila-a |  | 2.67000000 | µg/L
AGUA02200 | 2021-02-02 13:00 | Cobre Dissolvido | < | 0.00900000 | mg/L
AGUA02200 | 2021-02-02 13:00 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
AGUA02200 | 2021-02-02 13:00 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
AGUA02200 | 2021-02-02 13:00 | Condutividade |  | 115.00000000 | µS/cm
AGUA02200 | 2021-02-02 13:00 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
AGUA02200 | 2021-02-02 13:00 | Cádmio Total | < | 0.00080000 | mg/L
AGUA02200 | 2021-02-02 13:00 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
AGUA02200 | 2021-02-02 13:00 | Cálcio Total |  | 13.90000000 | mg/L
AGUA02200 | 2021-02-02 13:00 | Dureza |  | 50.50000000 | mg/L
AGUA02200 | 2021-02-02 13:00 | Escherichia coli |  | 1880.00000000 | UFC/100mL
AGUA02200 | 2021-02-02 13:00 | Feofitina-a |  | 2.32000000 | µg/L
AGUA02200 | 2021-02-02 13:00 | Ferro Dissolvido |  | 1.01000000 | mg/L
AGUA02200 | 2021-02-02 13:00 | Ferro Total |  | 4.53000000 | mg/L
AGUA02200 | 2021-02-02 13:00 | Fósforo Total |  | 0.10000000 | mg/L
AGUA02200 | 2021-02-02 13:00 | Fósforo-Ortofosfato | < | 1.00000000 | mg/L
AGUA02200 | 2021-02-02 13:00 | Leitura da Régua (m) |  | 1.12000000 | m
AGUA02200 | 2021-02-02 13:00 | Magnésio Total |  | 3.83000000 | mg/L
AGUA02200 | 2021-02-02 13:00 | Manganês Total |  | 0.18000000 | mg/L
AGUA02200 | 2021-02-02 13:00 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
AGUA02200 | 2021-02-02 13:00 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
AGUA02200 | 2021-02-02 13:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.74000000 | mg/L
AGUA02200 | 2021-02-02 13:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.62000000 | mg/L
AGUA02200 | 2021-02-02 13:00 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
AGUA02200 | 2021-02-02 13:00 | pH |  | 7.50000000 | U.pH