## Sheet1
cod_ponto | datahora_coleta | parametro | sinal | valor | unidade
ALIM02950 | 2015-02-25 09:20 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-02-25 09:20 | Temperatura do Ar |  | 29.00000000 | ºC
ALIM02950 | 2015-02-25 09:20 | Temperatura da Água |  | 24.00000000 | ºC
ALIM02950 | 2015-02-25 09:20 | Carbono Orgânico Total |  | 6.04000000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-02-25 09:20 | Sólido Total |  | 60.00000000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-02-25 09:20 | Sólido Dissolvido Total |  | 55.00000000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-02-25 09:20 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-02-25 09:20 | Sódio |  | 14.30000000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-02-25 09:20 | Potássio |  | 3.29000000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-02-25 09:20 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
ALIM02950 | 2015-02-25 09:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 2.40000000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-02-25 09:20 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-02-25 09:20 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-02-25 09:20 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-02-25 09:20 | Clorofila-a |  | 1.60000000 | µg/L
ALIM02950 | 2015-02-25 09:20 | Bário Total |  | 0.03700000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-02-25 09:20 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 2.65000000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-02-25 09:20 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-02-25 09:20 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-02-25 09:20 | Manganês Total |  | 0.76000000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-02-25 09:20 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-02-25 09:20 | Fósforo Total |  | 0.23000000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-02-25 09:20 | Ferro Total |  | 3.02000000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-02-25 09:20 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
ALIM02950 | 2015-02-25 09:20 | Ferro Dissolvido |  | 0.99000000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-02-25 09:20 | Feofitina-a |  | 1.80000000 | µg/L
ALIM02950 | 2015-02-25 09:20 | Condutividade |  | 158.00000000 | µS/cm
ALIM02950 | 2015-02-25 09:20 | Escherichia coli |  | 60000.00000000 | UFC/100mL
ALIM02950 | 2015-02-25 09:20 | DBO (5, 20) |  | 10.00000000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-02-25 09:20 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-02-25 09:20 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-02-25 09:20 | Nitrogênio Amoniacal |  | 2.18000000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-02-25 09:20 | Turbidez |  | 18.00000000 | UNT
ALIM02950 | 2015-02-25 09:20 | Cloreto Total |  | 17.30000000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-02-25 09:20 | pH |  | 6.70000000 | U.pH
ALIM02950 | 2015-02-25 09:20 | Alumínio Total |  | 0.13000000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-02-25 09:20 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-04-29 10:20 | pH |  | 6.30000000 | U.pH
ALIM02950 | 2015-04-29 10:20 | Temperatura do Ar |  | 24.00000000 | ºC
ALIM02950 | 2015-04-29 10:20 | Cloreto Total |  | 2.60000000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-04-29 10:20 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-04-29 10:20 | Temperatura da Água |  | 23.00000000 | ºC
ALIM02950 | 2015-04-29 10:20 | Carbono Orgânico Total |  | 3.40000000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-04-29 10:20 | Condutividade |  | 76.00000000 | µS/cm
ALIM02950 | 2015-04-29 10:20 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-04-29 10:20 | Sólido Total |  | 85.00000000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-04-29 10:20 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
ALIM02950 | 2015-04-29 10:20 | Fósforo Total |  | 0.13000000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-04-29 10:20 | Sólido Dissolvido Total |  | 80.00000000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-04-29 10:20 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
ALIM02950 | 2015-04-29 10:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.20000000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-04-29 10:20 | DBO (5, 20) |  | 5.00000000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-04-29 10:20 | Escherichia coli |  | 76000.00000000 | UFC/100mL
ALIM02950 | 2015-04-29 10:20 | Nitrogênio Amoniacal |  | 1.02000000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-04-29 10:20 | Turbidez |  | 11.00000000 | UNT
ALIM02950 | 2015-04-29 10:20 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.60000000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-06-24 10:10 | pH |  | 6.50000000 | U.pH
ALIM02950 | 2015-06-24 10:10 | Carbono Orgânico Total |  | 4.76000000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-06-24 10:10 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 3.19000000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-06-24 10:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 2.40000000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-06-24 10:10 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-06-24 10:10 | Escherichia coli |  | 4800.00000000 | UFC/100mL
ALIM02950 | 2015-06-24 10:10 | Fósforo Total |  | 0.30000000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-06-24 10:10 | Sólido Total |  | 90.00000000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-06-24 10:10 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
ALIM02950 | 2015-06-24 10:10 | Feofitina-a |  | 1.20000000 | µg/L
ALIM02950 | 2015-06-24 10:10 | Bário Total |  | 0.02500000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-06-24 10:10 | Clorofila-a | < | 1.00000000 | µg/L
ALIM02950 | 2015-06-24 10:10 | Ferro Total |  | 1.78000000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-06-24 10:10 | Alumínio Total |  | 0.17000000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-06-24 10:10 | Potássio |  | 2.58000000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-06-24 10:10 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-06-24 10:10 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-06-24 10:10 | Ferro Dissolvido |  | 1.05000000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-06-24 10:10 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
ALIM02950 | 2015-06-24 10:10 | Turbidez |  | 13.00000000 | UNT
ALIM02950 | 2015-06-24 10:10 | Condutividade |  | 91.00000000 | µS/cm
ALIM02950 | 2015-06-24 10:10 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-06-24 10:10 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.13000000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-06-24 10:10 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-06-24 10:10 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-06-24 10:10 | Cloreto Total |  | 4.45000000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-06-24 10:10 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-06-24 10:10 | Temperatura do Ar |  | 18.00000000 | ºC
ALIM02950 | 2015-06-24 10:10 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.03000000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-06-24 10:10 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-06-24 10:10 | Temperatura da Água |  | 18.00000000 | ºC
ALIM02950 | 2015-06-24 10:10 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-06-24 10:10 | DBO (5, 20) |  | 8.00000000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-06-24 10:10 | Sódio |  | 6.25000000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-06-24 10:10 | Manganês Total | < | 0.10000000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-06-24 10:10 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-06-24 10:10 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.19000000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-08-26 09:30 | Potássio |  | 4.78000000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-08-26 09:30 | Clorofila-a |  | 3.70000000 | µg/L
ALIM02950 | 2015-08-26 09:30 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
ALIM02950 | 2015-08-26 09:30 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-08-26 09:30 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-08-26 09:30 | Cloreto Total |  | 6.99000000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-08-26 09:30 | Ferro Total |  | 1.37000000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-08-26 09:30 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-08-26 09:30 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.11000000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-08-26 09:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
ALIM02950 | 2015-08-26 09:30 | Fósforo Total |  | 0.18000000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-08-26 09:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.50000000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-08-26 09:30 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.50000000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-08-26 09:30 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.01000000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-08-26 09:30 | Manganês Total | < | 0.10000000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-08-26 09:30 | pH |  | 6.40000000 | U.pH
ALIM02950 | 2015-08-26 09:30 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-08-26 09:30 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-08-26 09:30 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.12000000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-08-26 09:30 | Sódio |  | 5.42000000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-08-26 09:30 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-08-26 09:30 | Turbidez |  | 10.00000000 | UNT
ALIM02950 | 2015-08-26 09:30 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-08-26 09:30 | Bário Total |  | 0.02600000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-08-26 09:30 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-08-26 09:30 | Temperatura do Ar |  | 18.00000000 | ºC
ALIM02950 | 2015-08-26 09:30 | DBO (5, 20) | < | 3.00000000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-08-26 09:30 | Temperatura da Água |  | 18.00000000 | ºC
ALIM02950 | 2015-08-26 09:30 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-08-26 09:30 | Condutividade |  | 78.00000000 | µS/cm
ALIM02950 | 2015-08-26 09:30 | Carbono Orgânico Total |  | 4.43000000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-08-26 09:30 | Escherichia coli |  | 340000.00000000 | UFC/100mL
ALIM02950 | 2015-08-26 09:30 | Sólido Total |  | 68.00000000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-08-26 09:30 | Feofitina-a |  | 1.10000000 | µg/L
ALIM02950 | 2015-08-26 09:30 | Alumínio Total |  | 0.22000000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-08-26 09:30 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-08-26 09:30 | Ferro Dissolvido |  | 0.79000000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-10-28 10:00 | Cloreto Total |  | 5.77000000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-10-28 10:00 | Temperatura do Ar |  | 25.00000000 | ºC
ALIM02950 | 2015-10-28 10:00 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.10000000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-10-28 10:00 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.22000000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-10-28 10:00 | Carbono Orgânico Total |  | 7.93000000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-10-28 10:00 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-10-28 10:00 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.50000000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-10-28 10:00 | Escherichia coli |  | 540000.00000000 | UFC/100mL
ALIM02950 | 2015-10-28 10:00 | Fósforo Total |  | 0.36000000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-10-28 10:00 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
ALIM02950 | 2015-10-28 10:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
ALIM02950 | 2015-10-28 10:00 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-10-28 10:00 | Turbidez |  | 16.00000000 | UNT
ALIM02950 | 2015-10-28 10:00 | DBO (5, 20) |  | 17.00000000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-10-28 10:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 0.90000000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-10-28 10:00 | Temperatura da Água |  | 23.00000000 | ºC
ALIM02950 | 2015-10-28 10:00 | pH |  | 7.00000000 | U.pH
ALIM02950 | 2015-10-28 10:00 | Sólido Total |  | 62.00000000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-10-28 10:00 | Condutividade |  | 127.00000000 | µS/cm
ALIM02950 | 2015-12-14 10:50 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-12-14 10:50 | DBO (5, 20) |  | 6.00000000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-12-14 10:50 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-12-14 10:50 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.10000000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-12-14 10:50 | Sódio |  | 5.85000000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-12-14 10:50 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-12-14 10:50 | Alumínio Dissolvido |  | 0.15000000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-12-14 10:50 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-12-14 10:50 | Cloreto Total |  | 3.00000000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-12-14 10:50 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 3.64000000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-12-14 10:50 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
ALIM02950 | 2015-12-14 10:50 | Turbidez |  | 24.00000000 | UNT
ALIM02950 | 2015-12-14 10:50 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-12-14 10:50 | Clorofila-a |  | 2.10000000 | µg/L
ALIM02950 | 2015-12-14 10:50 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.50000000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-12-14 10:50 | Temperatura do Ar |  | 27.00000000 | ºC
ALIM02950 | 2015-12-14 10:50 | Bário Total |  | 0.03300000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-12-14 10:50 | Condutividade |  | 80.00000000 | µS/cm
ALIM02950 | 2015-12-14 10:50 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-12-14 10:50 | Fósforo Total |  | 0.20000000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-12-14 10:50 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
ALIM02950 | 2015-12-14 10:50 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-12-14 10:50 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-12-14 10:50 | Sólido Total | < | 50.00000000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-12-14 10:50 | pH |  | 7.00000000 | U.pH
ALIM02950 | 2015-12-14 10:50 | Alumínio Total |  | 0.17000000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-12-14 10:50 | Escherichia coli |  | 390000.00000000 | UFC/100mL
ALIM02950 | 2015-12-14 10:50 | Carbono Orgânico Total |  | 4.86000000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-12-14 10:50 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-12-14 10:50 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.00000000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-12-14 10:50 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.07000000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-12-14 10:50 | Potássio |  | 3.59000000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-12-14 10:50 | Ferro Dissolvido |  | 1.28000000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-12-14 10:50 | Manganês Total |  | 0.33000000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-12-14 10:50 | Feofitina-a |  | 2.00000000 | µg/L
ALIM02950 | 2015-12-14 10:50 | Ferro Total |  | 1.95000000 | mg/L
ALIM02950 | 2015-12-14 10:50 | Temperatura da Água |  | 24.00000000 | ºC
ALIM02950 | 2016-02-24 10:10 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
ALIM02950 | 2016-02-24 10:10 | Feofitina-a |  | 1.70000000 | µg/L
ALIM02950 | 2016-02-24 10:10 | Escherichia coli |  | 66000.00000000 | UFC/100mL
ALIM02950 | 2016-02-24 10:10 | DBO (5, 20) |  | 4.00000000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-02-24 10:10 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.50000000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-02-24 10:10 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-02-24 10:10 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-02-24 10:10 | Alumínio Dissolvido |  | 0.11000000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-02-24 10:10 | pH |  | 6.20000000 | U.pH
ALIM02950 | 2016-02-24 10:10 | Ferro Dissolvido |  | 1.22000000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-02-24 10:10 | Condutividade |  | 53.00000000 | µS/cm
ALIM02950 | 2016-02-24 10:10 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-02-24 10:10 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-02-24 10:10 | Manganês Total |  | 0.11000000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-02-24 10:10 | Fósforo Total |  | 0.08800000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-02-24 10:10 | Ferro Total |  | 2.07000000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-02-24 10:10 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-02-24 10:10 | Carbono Orgânico Total |  | 3.42000000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-02-24 10:10 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-02-24 10:10 | Sódio |  | 4.61000000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-02-24 10:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.50000000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-02-24 10:10 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
ALIM02950 | 2016-02-24 10:10 | Alumínio Total |  | 0.16000000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-02-24 10:10 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-02-24 10:10 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-02-24 10:10 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-02-24 10:10 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-02-24 10:10 | Cloreto Total |  | 2.11000000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-02-24 10:10 | Sólido Total |  | 74.00000000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-02-24 10:10 | Temperatura da Água |  | 23.00000000 | ºC
ALIM02950 | 2016-02-24 10:10 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-02-24 10:10 | Potássio |  | 2.35000000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-02-24 10:10 | Temperatura do Ar |  | 28.00000000 | ºC
ALIM02950 | 2016-02-24 10:10 | Turbidez |  | 16.00000000 | UNT
ALIM02950 | 2016-02-24 10:10 | Clorofila-a | < | 1.00000000 | µg/L
ALIM02950 | 2016-02-24 10:10 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.71000000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-02-24 10:10 | Bário Total |  | 0.02500000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-04-27 11:00 | Turbidez |  | 12.00000000 | UNT
ALIM02950 | 2016-04-27 11:00 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
ALIM02950 | 2016-04-27 11:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.80000000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-04-27 11:00 | pH |  | 6.10000000 | U.pH
ALIM02950 | 2016-04-27 11:00 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.29000000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-04-27 11:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
ALIM02950 | 2016-04-27 11:00 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-04-27 11:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 2.22000000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-04-27 11:00 | Fósforo Total |  | 0.17000000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-04-27 11:00 | Carbono Orgânico Total |  | 4.01000000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-04-27 11:00 | Escherichia coli |  | 91000.00000000 | UFC/100mL
ALIM02950 | 2016-04-27 11:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.18000000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-04-27 11:00 | Temperatura da Água |  | 22.00000000 | ºC
ALIM02950 | 2016-04-27 11:00 | DBO (5, 20) |  | 9.00000000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-04-27 11:00 | Temperatura do Ar |  | 26.00000000 | ºC
ALIM02950 | 2016-04-27 11:00 | Sólido Total |  | 206.00000000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-04-27 11:00 | Cloreto Total |  | 7.14000000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-04-27 11:00 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.06000000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-04-27 11:00 | Condutividade |  | 76.00000000 | µS/cm
ALIM02950 | 2016-06-29 09:50 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-06-29 09:50 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
ALIM02950 | 2016-06-29 09:50 | Ferro Dissolvido |  | 0.75000000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-06-29 09:50 | DBO (5, 20) |  | 5.00000000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-06-29 09:50 | Sódio |  | 5.46000000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-06-29 09:50 | Condutividade |  | 69.00000000 | µS/cm
ALIM02950 | 2016-06-29 09:50 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-06-29 09:50 | Sólido Total |  | 72.00000000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-06-29 09:50 | Sólido Dissolvido Total |  | 50.00000000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-06-29 09:50 | Escherichia coli |  | 220000.00000000 | UFC/100mL
ALIM02950 | 2016-06-29 09:50 | Temperatura do Ar |  | 19.00000000 | ºC
ALIM02950 | 2016-06-29 09:50 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-06-29 09:50 | Temperatura da Água |  | 16.00000000 | ºC
ALIM02950 | 2016-06-29 09:50 | Alumínio Total |  | 0.17000000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-06-29 09:50 | Potássio |  | 2.15000000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-06-29 09:50 | Carbono Orgânico Total |  | 3.53000000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-06-29 09:50 | Bário Total |  | 0.02100000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-06-29 09:50 | Feofitina-a |  | 1.70000000 | µg/L
ALIM02950 | 2016-06-29 09:50 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-06-29 09:50 | Turbidez |  | 7.00000000 | UNT
ALIM02950 | 2016-06-29 09:50 | Manganês Total | < | 0.10000000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-06-29 09:50 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-06-29 09:50 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-06-29 09:50 | Cloreto Total |  | 2.65000000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-06-29 09:50 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-06-29 09:50 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
ALIM02950 | 2016-06-29 09:50 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.24000000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-06-29 09:50 | Ferro Total |  | 1.47000000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-06-29 09:50 | Fósforo Total |  | 0.17000000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-06-29 09:50 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.93000000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-06-29 09:50 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.05000000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-06-29 09:50 | pH |  | 5.80000000 | U.pH
ALIM02950 | 2016-06-29 09:50 | Clorofila-a | < | 1.00000000 | µg/L
ALIM02950 | 2016-06-29 09:50 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-06-29 09:50 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-06-29 09:50 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.60000000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-06-29 09:50 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-08-24 09:45 | Sólido Total |  | 70.00000000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-08-24 09:45 | Cloreto Total |  | 3.97000000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-08-24 09:45 | Condutividade |  | 73.00000000 | µS/cm
ALIM02950 | 2016-08-24 09:45 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.15000000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-08-24 09:45 | DBO (5, 20) |  | 6.00000000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-08-24 09:45 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-08-24 09:45 | Turbidez |  | 7.20000000 | UNT
ALIM02950 | 2016-08-24 09:45 | Temperatura da Água |  | 17.00000000 | ºC
ALIM02950 | 2016-08-24 09:45 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-08-24 09:45 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-08-24 09:45 | Temperatura do Ar |  | 19.00000000 | ºC
ALIM02950 | 2016-08-24 09:45 | Bário Total |  | 0.02700000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-08-24 09:45 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.76000000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-08-24 09:45 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-08-24 09:45 | Nitrogênio Amoniacal |  | 1.28000000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-08-24 09:45 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-08-24 09:45 | Manganês Total | < | 0.10000000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-08-24 09:45 | Ferro Dissolvido |  | 1.16000000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-08-24 09:45 | Alumínio Total |  | 0.17000000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-08-24 09:45 | Potássio |  | 2.99000000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-08-24 09:45 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-08-24 09:45 | Clorofila-a | < | 1.50000000 | µg/L
ALIM02950 | 2016-08-24 09:45 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.00000000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-08-24 09:45 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
ALIM02950 | 2016-08-24 09:45 | Ferro Total |  | 1.77000000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-08-24 09:45 | Sódio |  | 5.57000000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-08-24 09:45 | Feofitina-a |  | 2.25000000 | µg/L
ALIM02950 | 2016-08-24 09:45 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
ALIM02950 | 2016-08-24 09:45 | pH |  | 6.40000000 | U.pH
ALIM02950 | 2016-08-24 09:45 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-08-24 09:45 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-08-24 09:45 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-08-24 09:45 | Fósforo Total |  | 0.23000000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-08-24 09:45 | Carbono Orgânico Total |  | 3.70000000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-08-24 09:45 | Escherichia coli |  | 290000.00000000 | UFC/100mL
ALIM02950 | 2016-08-24 09:45 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.03000000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-08-24 09:45 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-10-26 10:10 | Turbidez |  | 11.00000000 | UNT
ALIM02950 | 2016-10-26 10:10 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.12000000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-10-26 10:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.20000000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-10-26 10:10 | Temperatura do Ar |  | 24.00000000 | ºC
ALIM02950 | 2016-10-26 10:10 | Sólido Total | < | 50.00000000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-10-26 10:10 | DBO (5, 20) |  | 4.00000000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-10-26 10:10 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 2.81000000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-10-26 10:10 | pH |  | 6.50000000 | U.pH
ALIM02950 | 2016-10-26 10:10 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.06000000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-10-26 10:10 | Escherichia coli |  | 77000.00000000 | UFC/100mL
ALIM02950 | 2016-10-26 10:10 | Temperatura da Água |  | 23.00000000 | ºC
ALIM02950 | 2016-10-26 10:10 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-10-26 10:10 | Nitrogênio Amoniacal |  | 2.44000000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-10-26 10:10 | Fósforo Total |  | 0.25000000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-10-26 10:10 | Cloreto Total |  | 4.72000000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-10-26 10:10 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
ALIM02950 | 2016-10-26 10:10 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
ALIM02950 | 2016-10-26 10:10 | Condutividade |  | 88.00000000 | µS/cm
ALIM02950 | 2016-10-26 10:10 | Carbono Orgânico Total |  | 4.83000000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-12-12 11:20 | Ferro Total |  | 2.09000000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-12-12 11:20 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-12-12 11:20 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
ALIM02950 | 2016-12-12 11:20 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-12-12 11:20 | Carbono Orgânico Total |  | 6.48000000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-12-12 11:20 | Turbidez |  | 14.00000000 | UNT
ALIM02950 | 2016-12-12 11:20 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-12-12 11:20 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-12-12 11:20 | Fósforo Total |  | 0.22000000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-12-12 11:20 | Manganês Total |  | 0.12000000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-12-12 11:20 | Sólido Total | < | 50.00000000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-12-12 11:20 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.05000000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-12-12 11:20 | Feofitina-a | < | 1.50000000 | µg/L
ALIM02950 | 2016-12-12 11:20 | Nitrogênio Amoniacal |  | 1.39000000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-12-12 11:20 | Temperatura do Ar |  | 29.00000000 | ºC
ALIM02950 | 2016-12-12 11:20 | Bário Total |  | 0.03700000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-12-12 11:20 | Alumínio Total |  | 0.21000000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-12-12 11:20 | DBO (5, 20) |  | 13.00000000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-12-12 11:20 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.18000000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-12-12 11:20 | Ferro Dissolvido |  | 1.33000000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-12-12 11:20 | Sódio |  | 6.00000000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-12-12 11:20 | Cloreto Total |  | 3.93000000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-12-12 11:20 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.66000000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-12-12 11:20 | Potássio |  | 2.89000000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-12-12 11:20 | Clorofila-a | < | 1.50000000 | µg/L
ALIM02950 | 2016-12-12 11:20 | Condutividade |  | 78.00000000 | µS/cm
ALIM02950 | 2016-12-12 11:20 | Temperatura da Água |  | 24.00000000 | ºC
ALIM02950 | 2016-12-12 11:20 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-12-12 11:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.80000000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-12-12 11:20 | pH |  | 7.50000000 | U.pH
ALIM02950 | 2016-12-12 11:20 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-12-12 11:20 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-12-12 11:20 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-12-12 11:20 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-12-12 11:20 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
ALIM02950 | 2016-12-12 11:20 | Escherichia coli |  | 440000.00000000 | UFC/100mL
ALIM02950 | 2016-12-12 11:20 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
ALIM02950 | 2017-02-15 10:00 | Cloreto Total |  | 3.00000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-02-15 10:00 | Magnésio Total |  | 1.45000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-02-15 10:00 | Condutividade |  | 61.00000000 | µS/cm
ALIM02950 | 2017-02-15 10:00 | Nitrogênio Amoniacal |  | 1.06000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-02-15 10:00 | DBO (5, 20) |  | 4.00000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-02-15 10:00 | Escherichia coli |  | 79000.00000000 | UFC/100mL
ALIM02950 | 2017-02-15 10:00 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-02-15 10:00 | Ferro Total |  | 1.87000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-02-15 10:00 | Bário Total |  | 0.02800000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-02-15 10:00 | Carbono Orgânico Total |  | 4.90000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-02-15 10:00 | Manganês Total |  | 0.15000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-02-15 10:00 | Dureza |  | 17.80000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-02-15 10:00 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-02-15 10:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 2.00000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-02-15 10:00 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-02-15 10:00 | Sólido Total | < | 50.00000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-02-15 10:00 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-02-15 10:00 | Temperatura do Ar |  | 26.00000000 | ºC
ALIM02950 | 2017-02-15 10:00 | Sulfato Total |  | 2.00000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-02-15 10:00 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-02-15 10:00 | Temperatura da Água |  | 24.00000000 | ºC
ALIM02950 | 2017-02-15 10:00 | pH |  | 7.00000000 | U.pH
ALIM02950 | 2017-02-15 10:00 | Potássio |  | 2.03000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-02-15 10:00 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-02-15 10:00 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 4.38000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-02-15 10:00 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-02-15 10:00 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-02-15 10:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.60000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-02-15 10:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
ALIM02950 | 2017-02-15 10:00 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-02-15 10:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.20000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-02-15 10:00 | Sódio |  | 4.57000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-02-15 10:00 | Ferro Dissolvido |  | 1.04000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-02-15 10:00 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.04000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-02-15 10:00 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.03000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-02-15 10:00 | Alumínio Total |  | 0.13000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-02-15 10:00 | Fósforo Total |  | 0.13000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-02-15 10:00 | Feofitina-a |  | 2.30000000 | µg/L
ALIM02950 | 2017-02-15 10:00 | Turbidez |  | 12.00000000 | UNT
ALIM02950 | 2017-02-15 10:00 | Clorofila-a | < | 1.50000000 | µg/L
ALIM02950 | 2017-02-15 10:00 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-02-15 10:00 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
ALIM02950 | 2017-02-15 10:00 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-02-15 10:00 | Cálcio Total |  | 4.73000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-04-10 11:35 | Fluoreto Total |  | 0.11000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-04-10 11:35 | Carbono Orgânico Dissolvido | < | 3.00000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-04-10 11:35 | pH |  | 6.80000000 | U.pH
ALIM02950 | 2017-04-10 11:35 | Temperatura da Água |  | 24.00000000 | ºC
ALIM02950 | 2017-04-10 11:35 | Carbono Orgânico Total |  | 7.31000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-04-10 11:35 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
ALIM02950 | 2017-04-10 11:35 | Turbidez |  | 9.00000000 | UNT
ALIM02950 | 2017-04-10 11:35 | Fósforo Total |  | 0.16000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-04-10 11:35 | Sólido Total | < | 50.00000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-04-10 11:35 | Escherichia coli |  | 310000.00000000 | UFC/100mL
ALIM02950 | 2017-04-10 11:35 | Sulfato Total |  | 2.42000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-04-10 11:35 | Temperatura do Ar |  | 27.00000000 | ºC
ALIM02950 | 2017-04-10 11:35 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.19000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-04-10 11:35 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-04-10 11:35 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.20000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-04-10 11:35 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
ALIM02950 | 2017-04-10 11:35 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.50000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-04-10 11:35 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-04-10 11:35 | Cloreto Total |  | 9.62000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-04-10 11:35 | DBO (5, 20) |  | 5.00000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-04-10 11:35 | Condutividade |  | 66.00000000 | µS/cm
ALIM02950 | 2017-04-10 11:35 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.50000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-06-28 10:50 | Fósforo Total |  | 0.34000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-06-28 10:50 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-06-28 10:50 | Oxigênio Dissolvido | < | 0.50000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-06-28 10:50 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.05000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-06-28 10:50 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.30000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-06-28 10:50 | Alumínio Total |  | 0.16000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-06-28 10:50 | Turbidez |  | 5.00000000 | UNT
ALIM02950 | 2017-06-28 10:50 | Cálcio Total |  | 3.88000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-06-28 10:50 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-06-28 10:50 | Temperatura do Ar |  | 21.00000000 | ºC
ALIM02950 | 2017-06-28 10:50 | Ferro Dissolvido |  | 0.58000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-06-28 10:50 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 7.62000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-06-28 10:50 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-06-28 10:50 | pH |  | 7.00000000 | U.pH
ALIM02950 | 2017-06-28 10:50 | Fluoreto Total |  | 0.18000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-06-28 10:50 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
ALIM02950 | 2017-06-28 10:50 | Sódio |  | 12.20000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-06-28 10:50 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-06-28 10:50 | Sólido Total | < | 50.00000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-06-28 10:50 | Magnésio Total |  | 1.21000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-06-28 10:50 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-06-28 10:50 | Nitrogênio Amoniacal |  | 1.45000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-06-28 10:50 | Ferro Total |  | 1.16000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-06-28 10:50 | Carbono Orgânico Total |  | 7.62000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-06-28 10:50 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-06-28 10:50 | Dureza |  | 14.70000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-06-28 10:50 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-06-28 10:50 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-06-28 10:50 | Sulfato Total |  | 2.33000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-06-28 10:50 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 2.54000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-06-28 10:50 | Bário Total |  | 0.02500000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-06-28 10:50 | Condutividade |  | 107.00000000 | µS/cm
ALIM02950 | 2017-06-28 10:50 | Escherichia coli |  | 30000.00000000 | UFC/100mL
ALIM02950 | 2017-06-28 10:50 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-06-28 10:50 | Potássio |  | 2.33000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-06-28 10:50 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-06-28 10:50 | Temperatura da Água |  | 16.00000000 | ºC
ALIM02950 | 2017-06-28 10:50 | Manganês Total | < | 0.10000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-06-28 10:50 | Cloreto Total |  | 17.80000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-06-28 10:50 | DBO (5, 20) |  | 5.00000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-06-28 10:50 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-06-28 10:50 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
ALIM02950 | 2017-08-23 12:20 | Potássio |  | 3.98000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-08-23 12:20 | Sulfato Total |  | 3.04000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-08-23 12:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.90000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-08-23 12:20 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-08-23 12:20 | Alumínio Total |  | 0.17000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-08-23 12:20 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-08-23 12:20 | Ferro Total |  | 1.53000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-08-23 12:20 | Turbidez |  | 10.00000000 | UNT
ALIM02950 | 2017-08-23 12:20 | Sódio |  | 8.82000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-08-23 12:20 | Nitrogênio Amoniacal |  | 2.23000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-08-23 12:20 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-08-23 12:20 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-08-23 12:20 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 3.42000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-08-23 12:20 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-08-23 12:20 | Carbono Orgânico Total |  | 10.30000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-08-23 12:20 | Cloreto Total |  | 8.54000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-08-23 12:20 | Manganês Total | < | 0.10000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-08-23 12:20 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
ALIM02950 | 2017-08-23 12:20 | Magnésio Total |  | 1.36000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-08-23 12:20 | Fósforo Total |  | 0.26000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-08-23 12:20 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.20000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-08-23 12:20 | Clorofila-a | < | 1.00000000 | µg/L
ALIM02950 | 2017-08-23 12:20 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-08-23 12:20 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-08-23 12:20 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-08-23 12:20 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 6.91000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-08-23 12:20 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-08-23 12:20 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.14000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-08-23 12:20 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-08-23 12:20 | Sólido Total | < | 50.00000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-08-23 12:20 | Bário Total |  | 0.02700000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-08-23 12:20 | pH |  | 7.10000000 | U.pH
ALIM02950 | 2017-08-23 12:20 | Feofitina-a |  | 1.10000000 | µg/L
ALIM02950 | 2017-08-23 12:20 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-08-23 12:20 | Temperatura do Ar |  | 19.00000000 | ºC
ALIM02950 | 2017-08-23 12:20 | Ferro Dissolvido |  | 0.92000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-08-23 12:20 | DBO (5, 20) |  | 8.00000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-08-23 12:20 | Dureza |  | 16.50000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-08-23 12:20 | Condutividade |  | 99.00000000 | µS/cm
ALIM02950 | 2017-08-23 12:20 | Temperatura da Água |  | 18.00000000 | ºC
ALIM02950 | 2017-08-23 12:20 | Cálcio Total |  | 4.38000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-08-23 12:20 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-08-23 12:20 | Escherichia coli |  | 73000.00000000 | UFC/100mL
ALIM02950 | 2017-08-23 12:20 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
ALIM02950 | 2017-10-09 11:20 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.10000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-10-09 11:20 | DBO (5, 20) |  | 4.00000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-10-09 11:20 | Cloreto Total |  | 4.46000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-10-09 11:20 | Carbono Orgânico Total |  | 8.38000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-10-09 11:20 | Condutividade |  | 89.00000000 | µS/cm
ALIM02950 | 2017-10-09 11:20 | Turbidez |  | 10.00000000 | UNT
ALIM02950 | 2017-10-09 11:20 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
ALIM02950 | 2017-10-09 11:20 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-10-09 11:20 | Fósforo Total |  | 0.33000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-10-09 11:20 | Nitrogênio Amoniacal |  | 2.86000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-10-09 11:20 | Escherichia coli |  | 730000.00000000 | UFC/100mL
ALIM02950 | 2017-10-09 11:20 | pH |  | 6.90000000 | U.pH
ALIM02950 | 2017-10-09 11:20 | Sólido Total | < | 50.00000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-10-09 11:20 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 4.66000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-10-09 11:20 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 6.43000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-10-09 11:20 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.19000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-10-09 11:20 | Temperatura da Água |  | 23.00000000 | ºC
ALIM02950 | 2017-10-09 11:20 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
ALIM02950 | 2017-10-09 11:20 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-10-09 11:20 | Temperatura do Ar |  | 30.00000000 | ºC
ALIM02950 | 2017-10-09 11:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 0.95000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-10-09 11:20 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-10-09 11:20 | Sulfato Total |  | 1.66000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-12-13 10:00 | pH |  | 6.60000000 | U.pH
ALIM02950 | 2017-12-13 10:00 | Magnésio Total |  | 1.64000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-12-13 10:00 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-12-13 10:00 | Manganês Total |  | 0.36000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-12-13 10:00 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-12-13 10:00 | Dureza |  | 19.30000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-12-13 10:00 | Potássio |  | 2.81000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-12-13 10:00 | Sólido Total | < | 50.00000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-12-13 10:00 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-12-13 10:00 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-12-13 10:00 | Clorofila-a | < | 1.50000000 | µg/L
ALIM02950 | 2017-12-13 10:00 | Sulfato Total |  | 1.37000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-12-13 10:00 | Nitrogênio Amoniacal |  | 2.43000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-12-13 10:00 | Escherichia coli |  | 97000.00000000 | UFC/100mL
ALIM02950 | 2017-12-13 10:00 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-12-13 10:00 | Cálcio Total |  | 5.04000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-12-13 10:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.15000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-12-13 10:00 | Condutividade |  | 81.00000000 | µS/cm
ALIM02950 | 2017-12-13 10:00 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.12000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-12-13 10:00 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-12-13 10:00 | Sódio |  | 5.98000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-12-13 10:00 | DBO (5, 20) |  | 7.00000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-12-13 10:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.40000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-12-13 10:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
ALIM02950 | 2017-12-13 10:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 6.41000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-12-13 10:00 | Temperatura do Ar |  | 23.00000000 | ºC
ALIM02950 | 2017-12-13 10:00 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-12-13 10:00 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-12-13 10:00 | Bário Total |  | 0.03000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-12-13 10:00 | Turbidez |  | 12.00000000 | UNT
ALIM02950 | 2017-12-13 10:00 | Carbono Orgânico Total |  | 6.72000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-12-13 10:00 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-12-13 10:00 | Cloreto Total |  | 9.08000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-12-13 10:00 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-12-13 10:00 | Fósforo Total |  | 0.22000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-12-13 10:00 | Feofitina-a |  | 2.08000000 | µg/L
ALIM02950 | 2017-12-13 10:00 | Temperatura da Água |  | 22.00000000 | ºC
ALIM02950 | 2017-12-13 10:00 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 5.31000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-12-13 10:00 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-12-13 10:00 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-12-13 10:00 | Alumínio Total |  | 0.10000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-12-13 10:00 | Ferro Dissolvido |  | 1.36000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-12-13 10:00 | Ferro Total |  | 2.09000000 | mg/L
ALIM02950 | 2017-12-13 10:00 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
ALIM02950 | 2018-02-28 11:15 | Clorofila-a | < | 1.50000000 | µg/L
ALIM02950 | 2018-02-28 11:15 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.60000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-02-28 11:15 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.50000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-02-28 11:15 | Manganês Total |  | 0.10000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-02-28 11:15 | Cálcio Total |  | 4.14000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-02-28 11:15 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-02-28 11:15 | Carbono Orgânico Total |  | 4.59000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-02-28 11:15 | Turbidez |  | 14.00000000 | UNT
ALIM02950 | 2018-02-28 11:15 | Temperatura do Ar |  | 28.00000000 | ºC
ALIM02950 | 2018-02-28 11:15 | Escherichia coli |  | 21000.00000000 | UFC/100mL
ALIM02950 | 2018-02-28 11:15 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-02-28 11:15 | pH |  | 6.70000000 | U.pH
ALIM02950 | 2018-02-28 11:15 | Feofitina-a | < | 1.50000000 | µg/L
ALIM02950 | 2018-02-28 11:15 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-02-28 11:15 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-02-28 11:15 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
ALIM02950 | 2018-02-28 11:15 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-02-28 11:15 | Ferro Dissolvido |  | 0.84000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-02-28 11:15 | Sódio |  | 6.19000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-02-28 11:15 | Dureza |  | 16.20000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-02-28 11:15 | Fósforo Total |  | 0.13000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-02-28 11:15 | Temperatura da Água |  | 23.00000000 | ºC
ALIM02950 | 2018-02-28 11:15 | Ferro Total |  | 2.00000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-02-28 11:15 | Condutividade |  | 70.00000000 | µS/cm
ALIM02950 | 2018-02-28 11:15 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-02-28 11:15 | Alumínio Total |  | 0.12000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-02-28 11:15 | Magnésio Total |  | 1.43000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-02-28 11:15 | Bário Total |  | 0.02500000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-02-28 11:15 | Potássio |  | 2.68000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-02-28 11:15 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-02-28 11:15 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.36000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-02-28 11:15 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-02-28 11:15 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
ALIM02950 | 2018-02-28 11:15 | DBO (5, 20) |  | 5.00000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-02-28 11:15 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 3.79000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-02-28 11:15 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-02-28 11:15 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-02-28 11:15 | Sólido Total | < | 50.00000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-04-11 11:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
ALIM02950 | 2018-04-11 11:00 | DBO (5, 20) |  | 6.00000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-04-11 11:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.89000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-04-11 11:00 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-04-11 11:00 | Condutividade |  | 80.00000000 | µS/cm
ALIM02950 | 2018-04-11 11:00 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-04-11 11:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.21000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-04-11 11:00 | Fósforo Total |  | 0.15000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-04-11 11:00 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
ALIM02950 | 2018-04-11 11:00 | Nitrogênio Amoniacal |  | 1.29000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-04-11 11:00 | Carbono Orgânico Total |  | 3.67000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-04-11 11:00 | pH |  | 7.10000000 | U.pH
ALIM02950 | 2018-04-11 11:00 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-04-11 11:00 | Cloreto Total |  | 2.97000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-04-11 11:00 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.10000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-04-11 11:00 | Turbidez |  | 10.00000000 | UNT
ALIM02950 | 2018-04-11 11:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.90000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-04-11 11:00 | Temperatura da Água |  | 22.00000000 | ºC
ALIM02950 | 2018-04-11 11:00 | Temperatura do Ar |  | 24.00000000 | ºC
ALIM02950 | 2018-04-11 11:00 | Sulfato Total |  | 1.81000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-04-11 11:00 | Sólido Total | < | 50.00000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-04-11 11:00 | Escherichia coli |  | 66000.00000000 | UFC/100mL
ALIM02950 | 2018-04-11 11:00 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 3.16000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-06-20 10:15 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-06-20 10:15 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-06-20 10:15 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 3.57000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-06-20 10:15 | Ferro Total |  | 1.34000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-06-20 10:15 | Sulfato Total |  | 4.99000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-06-20 10:15 | Dureza |  | 15.20000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-06-20 10:15 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-06-20 10:15 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.20000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-06-20 10:15 | Condutividade |  | 136.00000000 | µS/cm
ALIM02950 | 2018-06-20 10:15 | Temperatura da Água |  | 18.00000000 | ºC
ALIM02950 | 2018-06-20 10:15 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-06-20 10:15 | Carbono Orgânico Total |  | 4.10000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-06-20 10:15 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-06-20 10:15 | Potássio |  | 2.59000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-06-20 10:15 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
ALIM02950 | 2018-06-20 10:15 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 2.00000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-06-20 10:15 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-06-20 10:15 | Sólido Total | < | 50.00000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-06-20 10:15 | Feofitina-a | < | 1.50000000 | µg/L
ALIM02950 | 2018-06-20 10:15 | DBO (5, 20) |  | 21.00000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-06-20 10:15 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.21000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-06-20 10:15 | Magnésio Total |  | 1.32000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-06-20 10:15 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.50000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-06-20 10:15 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-06-20 10:15 | Cloreto Total |  | 16.40000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-06-20 10:15 | Temperatura do Ar |  | 22.00000000 | ºC
ALIM02950 | 2018-06-20 10:15 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-06-20 10:15 | pH |  | 7.10000000 | U.pH
ALIM02950 | 2018-06-20 10:15 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-06-20 10:15 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-06-20 10:15 | Bário Total |  | 0.02000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-06-20 10:15 | Turbidez |  | 13.00000000 | UNT
ALIM02950 | 2018-06-20 10:15 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-06-20 10:15 | Clorofila-a | < | 1.50000000 | µg/L
ALIM02950 | 2018-06-20 10:15 | Cálcio Total |  | 3.84000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-06-20 10:15 | Manganês Total | < | 0.10000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-06-20 10:15 | Escherichia coli |  | 41000.00000000 | UFC/100mL
ALIM02950 | 2018-06-20 10:15 | Alumínio Total |  | 0.14000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-06-20 10:15 | Nitrogênio Amoniacal |  | 1.00000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-06-20 10:15 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
ALIM02950 | 2018-06-20 10:15 | Ferro Dissolvido |  | 0.84000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-06-20 10:15 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-06-20 10:15 | Fósforo Total |  | 0.28000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-06-20 10:15 | Sódio |  | 14.90000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-08-29 10:55 | Potássio |  | 3.42000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-08-29 10:55 | Feofitina-a | < | 1.50000000 | µg/L
ALIM02950 | 2018-08-29 10:55 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-08-29 10:55 | Ferro Dissolvido |  | 1.29000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-08-29 10:55 | Turbidez |  | 8.00000000 | UNT
ALIM02950 | 2018-08-29 10:55 | Alumínio Total |  | 0.13000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-08-29 10:55 | Sódio |  | 6.88000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-08-29 10:55 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
ALIM02950 | 2018-08-29 10:55 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-08-29 10:55 | Condutividade |  | 84.00000000 | µS/cm
ALIM02950 | 2018-08-29 10:55 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-08-29 10:55 | Ferro Total |  | 2.06000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-08-29 10:55 | Temperatura do Ar |  | 22.00000000 | ºC
ALIM02950 | 2018-08-29 10:55 | Sulfato Total |  | 1.48000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-08-29 10:55 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-08-29 10:55 | Oxigênio Dissolvido |  | 2.50000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-08-29 10:55 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-08-29 10:55 | Cálcio Total |  | 5.01000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-08-29 10:55 | Carbono Orgânico Total |  | 3.59000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-08-29 10:55 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-08-29 10:55 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-08-29 10:55 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
ALIM02950 | 2018-08-29 10:55 | Cloreto Total |  | 2.93000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-08-29 10:55 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-08-29 10:55 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-08-29 10:55 | Nitrogênio Amoniacal |  | 1.55000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-08-29 10:55 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-08-29 10:55 | Dureza |  | 18.00000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-08-29 10:55 | Magnésio Total |  | 1.34000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-08-29 10:55 | Escherichia coli |  | 230000.00000000 | UFC/100mL
ALIM02950 | 2018-08-29 10:55 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-08-29 10:55 | Sólido Total | < | 50.00000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-08-29 10:55 | Bário Total |  | 0.03000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-08-29 10:55 | pH |  | 6.00000000 | U.pH
ALIM02950 | 2018-08-29 10:55 | Temperatura da Água |  | 18.00000000 | ºC
ALIM02950 | 2018-08-29 10:55 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-08-29 10:55 | Nitrogênio Total |  | 2.24000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-08-29 10:55 | DBO (5, 20) |  | 5.00000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-08-29 10:55 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.10000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-08-29 10:55 | Clorofila-a | < | 1.50000000 | µg/L
ALIM02950 | 2018-08-29 10:55 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-08-29 10:55 | Manganês Total |  | 0.16000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-08-29 10:55 | Fósforo Total |  | 0.29000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-08-29 10:55 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 3.14000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-10-24 11:40 | Temperatura do Ar |  | 25.00000000 | ºC
ALIM02950 | 2018-10-24 11:40 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 7.79000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-10-24 11:40 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-10-24 11:40 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-10-24 11:40 | Fósforo Total |  | 0.32000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-10-24 11:40 | Nitrogênio Amoniacal |  | 2.84000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-10-24 11:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
ALIM02950 | 2018-10-24 11:40 | Escherichia coli |  | 47000.00000000 | UFC/100mL
ALIM02950 | 2018-10-24 11:40 | Sulfato Total |  | 1.98000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-10-24 11:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.60000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-10-24 11:40 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
ALIM02950 | 2018-10-24 11:40 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.18000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-10-24 11:40 | Cloreto Total |  | 3.51000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-10-24 11:40 | Condutividade |  | 98.00000000 | µS/cm
ALIM02950 | 2018-10-24 11:40 | Sólido Total | < | 50.00000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-10-24 11:40 | pH |  | 6.10000000 | U.pH
ALIM02950 | 2018-10-24 11:40 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-10-24 11:40 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-10-24 11:40 | DBO (5, 20) |  | 10.00000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-10-24 11:40 | Carbono Orgânico Total |  | 8.04000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-10-24 11:40 | Temperatura da Água |  | 23.00000000 | ºC
ALIM02950 | 2018-10-24 11:40 | Turbidez |  | 16.00000000 | UNT
ALIM02950 | 2018-10-24 11:40 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 16.70000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-12-12 11:20 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-12-12 11:20 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.10000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-12-12 11:20 | Ferro Dissolvido |  | 0.87000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-12-12 11:20 | Condutividade |  | 84.00000000 | µS/cm
ALIM02950 | 2018-12-12 11:20 | Fósforo Total |  | 0.16000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-12-12 11:20 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 5.10000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-12-12 11:20 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
ALIM02950 | 2018-12-12 11:20 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-12-12 11:20 | Manganês Total |  | 0.11000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-12-12 11:20 | Turbidez |  | 11.00000000 | UNT
ALIM02950 | 2018-12-12 11:20 | Sulfato Total |  | 1.61000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-12-12 11:20 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-12-12 11:20 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-12-12 11:20 | Sólido Total | < | 50.00000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-12-12 11:20 | Temperatura do Ar |  | 30.00000000 | ºC
ALIM02950 | 2018-12-12 11:20 | Ferro Total |  | 1.44000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-12-12 11:20 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-12-12 11:20 | Alumínio Total | < | 0.10000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-12-12 11:20 | Magnésio Total |  | 1.30000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-12-12 11:20 | Escherichia coli |  | 33000.00000000 | UFC/100mL
ALIM02950 | 2018-12-12 11:20 | Temperatura da Água |  | 23.00000000 | ºC
ALIM02950 | 2018-12-12 11:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.70000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-12-12 11:20 | Potássio |  | 1.83000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-12-12 11:20 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-12-12 11:20 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-12-12 11:20 | Dureza |  | 15.60000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-12-12 11:20 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-12-12 11:20 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-12-12 11:20 | Carbono Orgânico Total |  | 5.95000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-12-12 11:20 | Sódio |  | 6.32000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-12-12 11:20 | Clorofila-a | < | 1.50000000 | µg/L
ALIM02950 | 2018-12-12 11:20 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-12-12 11:20 | Cloreto Total |  | 4.64000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-12-12 11:20 | Bário Total |  | 0.02000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-12-12 11:20 | pH |  | 7.00000000 | U.pH
ALIM02950 | 2018-12-12 11:20 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-12-12 11:20 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-12-12 11:20 | Nitrogênio Amoniacal |  | 1.11000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-12-12 11:20 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.14000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-12-12 11:20 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-12-12 11:20 | Cálcio Total |  | 4.09000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-12-12 11:20 | DBO (5, 20) |  | 5.00000000 | mg/L
ALIM02950 | 2018-12-12 11:20 | Feofitina-a | < | 1.50000000 | µg/L
ALIM02950 | 2018-12-12 11:20 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
ALIM02950 | 2019-02-20 09:45 | Turbidez |  | 32.00000000 | UNT
ALIM02950 | 2019-02-20 09:45 | Nitrogênio Amoniacal |  | 1.63000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-02-20 09:45 | pH |  | 6.50000000 | U.pH
ALIM02950 | 2019-02-20 09:45 | Escherichia coli |  | 48000.00000000 | UFC/100mL
ALIM02950 | 2019-02-20 09:45 | Magnésio Total |  | 1.33000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-02-20 09:45 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-02-20 09:45 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-02-20 09:45 | Alumínio Total |  | 0.30000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-02-20 09:45 | Cálcio Total |  | 4.00000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-02-20 09:45 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-02-20 09:45 | Cloreto Total |  | 2.46000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-02-20 09:45 | Feofitina-a |  | 1.55000000 | µg/L
ALIM02950 | 2019-02-20 09:45 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-02-20 09:45 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.07000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-02-20 09:45 | DBO (5, 20) |  | 3.00000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-02-20 09:45 | Potássio |  | 2.29000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-02-20 09:45 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 4.12000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-02-20 09:45 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-02-20 09:45 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-02-20 09:45 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-02-20 09:45 | Sódio |  | 4.70000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-02-20 09:45 | Clorofila-a | < | 1.50000000 | µg/L
ALIM02950 | 2019-02-20 09:45 | Temperatura da Água |  | 24.00000000 | ºC
ALIM02950 | 2019-02-20 09:45 | Fósforo Total |  | 0.15000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-02-20 09:45 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-02-20 09:45 | Sólido Total | < | 50.00000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-02-20 09:45 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-02-20 09:45 | Ferro Dissolvido |  | 0.95000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-02-20 09:45 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-02-20 09:45 | Bário Total |  | 0.03000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-02-20 09:45 | Condutividade |  | 72.00000000 | µS/cm
ALIM02950 | 2019-02-20 09:45 | Carbono Orgânico Total |  | 3.94000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-02-20 09:45 | Manganês Total | < | 0.10000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-02-20 09:45 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
ALIM02950 | 2019-02-20 09:45 | Sulfato Total |  | 1.06000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-02-20 09:45 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-02-20 09:45 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-02-20 09:45 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-02-20 09:45 | Temperatura do Ar |  | 31.00000000 | ºC
ALIM02950 | 2019-02-20 09:45 | Ferro Total |  | 1.56000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-02-20 09:45 | Dureza |  | 15.50000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-02-20 09:45 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
ALIM02950 | 2019-02-20 09:45 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.10000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-04-24 10:20 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-04-24 10:20 | Temperatura do Ar |  | 26.00000000 | ºC
ALIM02950 | 2019-04-24 10:20 | Sólido Total | < | 50.00000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-04-24 10:20 | Temperatura da Água |  | 23.00000000 | ºC
ALIM02950 | 2019-04-24 10:20 | Sulfato Total |  | 1.58000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-04-24 10:20 | Carbono Orgânico Total |  | 4.26000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-04-24 10:20 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.50000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-04-24 10:20 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
ALIM02950 | 2019-04-24 10:20 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.10000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-04-24 10:20 | DBO (5, 20) |  | 4.00000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-04-24 10:20 | pH |  | 6.50000000 | U.pH
ALIM02950 | 2019-04-24 10:20 | Escherichia coli |  | 22000.00000000 | UFC/100mL
ALIM02950 | 2019-04-24 10:20 | Fósforo Total |  | 0.15000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-04-24 10:20 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-04-24 10:20 | Turbidez |  | 20.00000000 | UNT
ALIM02950 | 2019-04-24 10:20 | Condutividade |  | 80.00000000 | µS/cm
ALIM02950 | 2019-04-24 10:20 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-04-24 10:20 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
ALIM02950 | 2019-04-24 10:20 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-04-24 10:20 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.52000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-04-24 10:20 | Cloreto Total |  | 4.08000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-04-24 10:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.50000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-06-26 11:40 | Sódio |  | 10.10000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-06-26 11:40 | Fósforo Total |  | 0.40000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-06-26 11:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
ALIM02950 | 2019-06-26 11:40 | Temperatura da Água |  | 18.00000000 | ºC
ALIM02950 | 2019-06-26 11:40 | Ferro Total |  | 1.61000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-06-26 11:40 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
ALIM02950 | 2019-06-26 11:40 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-06-26 11:40 | Bário Total |  | 0.03000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-06-26 11:40 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.50000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-06-26 11:40 | Escherichia coli |  | 270000.00000000 | UFC/100mL
ALIM02950 | 2019-06-26 11:40 | Cloreto Total |  | 10.10000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-06-26 11:40 | Feofitina-a | < | 1.50000000 | µg/L
ALIM02950 | 2019-06-26 11:40 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-06-26 11:40 | Sólido Total | < | 50.00000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-06-26 11:40 | Ferro Dissolvido |  | 0.94000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-06-26 11:40 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-06-26 11:40 | Magnésio Total |  | 1.34000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-06-26 11:40 | Clorofila-a | < | 1.50000000 | µg/L
ALIM02950 | 2019-06-26 11:40 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-06-26 11:40 | Condutividade |  | 120.00000000 | µS/cm
ALIM02950 | 2019-06-26 11:40 | Potássio |  | 2.53000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-06-26 11:40 | Alumínio Total |  | 0.18000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-06-26 11:40 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-06-26 11:40 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-06-26 11:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.20000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-06-26 11:40 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-06-26 11:40 | Manganês Total |  | 0.12000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-06-26 11:40 | Temperatura do Ar |  | 28.00000000 | ºC
ALIM02950 | 2019-06-26 11:40 | Sulfato Total |  | 2.84000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-06-26 11:40 | Alumínio Dissolvido |  | 0.11000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-06-26 11:40 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-06-26 11:40 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.50000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-06-26 11:40 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-06-26 11:40 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-06-26 11:40 | pH |  | 6.80000000 | U.pH
ALIM02950 | 2019-06-26 11:40 | Cálcio Total |  | 4.43000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-06-26 11:40 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-06-26 11:40 | Carbono Orgânico Total |  | 5.87000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-06-26 11:40 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-06-26 11:40 | DBO (5, 20) |  | 16.00000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-06-26 11:40 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.12000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-06-26 11:40 | Dureza |  | 16.60000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-06-26 11:40 | Turbidez |  | 13.00000000 | UNT
ALIM02950 | 2019-08-21 10:25 | Sólido Total | < | 50.00000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-08-21 10:25 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.14000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-08-21 10:25 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-08-21 10:25 | Fósforo Total |  | 0.34000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-08-21 10:25 | Potássio |  | 2.95000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-08-21 10:25 | Bário Total |  | 0.03000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-08-21 10:25 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-08-21 10:25 | Temperatura do Ar |  | 23.00000000 | ºC
ALIM02950 | 2019-08-21 10:25 | Condutividade |  | 91.00000000 | µS/cm
ALIM02950 | 2019-08-21 10:25 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-08-21 10:25 | pH |  | 6.80000000 | U.pH
ALIM02950 | 2019-08-21 10:25 | Cálcio Total |  | 4.41000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-08-21 10:25 | Ferro Total |  | 1.86000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-08-21 10:25 | DBO (5, 20) |  | 17.00000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-08-21 10:25 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
ALIM02950 | 2019-08-21 10:25 | Temperatura da Água |  | 18.00000000 | ºC
ALIM02950 | 2019-08-21 10:25 | Escherichia coli |  | 7100.00000000 | UFC/100mL
ALIM02950 | 2019-08-21 10:25 | Feofitina-a | < | 1.50000000 | µg/L
ALIM02950 | 2019-08-21 10:25 | Ferro Dissolvido |  | 1.31000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-08-21 10:25 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-08-21 10:25 | Dureza |  | 16.70000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-08-21 10:25 | Magnésio Total |  | 1.39000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-08-21 10:25 | Alumínio Total | < | 0.10000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-08-21 10:25 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-08-21 10:25 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 2.27000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-08-21 10:25 | Sulfato Total |  | 1.55000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-08-21 10:25 | Turbidez |  | 14.00000000 | UNT
ALIM02950 | 2019-08-21 10:25 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.86000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-08-21 10:25 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-08-21 10:25 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-08-21 10:25 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-08-21 10:25 | Carbono Orgânico Total |  | 5.69000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-08-21 10:25 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-08-21 10:25 | Clorofila-a | < | 1.50000000 | µg/L
ALIM02950 | 2019-08-21 10:25 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-08-21 10:25 | Cloreto Total |  | 3.75000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-08-21 10:25 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
ALIM02950 | 2019-08-21 10:25 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-08-21 10:25 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-08-21 10:25 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.50000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-08-21 10:25 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-08-21 10:25 | Sódio |  | 5.77000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-08-21 10:25 | Manganês Total |  | 0.12000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-10-23 10:30 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 4.13000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-10-23 10:30 | DBO (5, 20) |  | 9.00000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-10-23 10:30 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
ALIM02950 | 2019-10-23 10:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
ALIM02950 | 2019-10-23 10:30 | Carbono Orgânico Total |  | 5.13000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-10-23 10:30 | Escherichia coli |  | 270000.00000000 | UFC/100mL
ALIM02950 | 2019-10-23 10:30 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-10-23 10:30 | Temperatura da Água |  | 22.00000000 | ºC
ALIM02950 | 2019-10-23 10:30 | Turbidez |  | 16.00000000 | UNT
ALIM02950 | 2019-10-23 10:30 | Cloreto Total |  | 5.13000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-10-23 10:30 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-10-23 10:30 | Sulfato Total |  | 1.76000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-10-23 10:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 2.60000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-10-23 10:30 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.10000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-10-23 10:30 | Temperatura do Ar |  | 23.00000000 | ºC
ALIM02950 | 2019-10-23 10:30 | Fósforo Total |  | 0.23000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-10-23 10:30 | Sólido Total | < | 50.00000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-10-23 10:30 | pH |  | 7.00000000 | U.pH
ALIM02950 | 2019-10-23 10:30 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-10-23 10:30 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-10-23 10:30 | Condutividade |  | 109.00000000 | µS/cm
ALIM02950 | 2019-10-23 10:30 | Nitrogênio Amoniacal |  | 1.11000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-12-11 10:20 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-12-11 10:20 | DBO (5, 20) |  | 4.00000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-12-11 10:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.70000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-12-11 10:20 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-12-11 10:20 | Temperatura do Ar |  | 26.00000000 | ºC
ALIM02950 | 2019-12-11 10:20 | Turbidez |  | 17.00000000 | UNT
ALIM02950 | 2019-12-11 10:20 | Condutividade |  | 67.00000000 | µS/cm
ALIM02950 | 2019-12-11 10:20 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-12-11 10:20 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-12-11 10:20 | Cálcio Total |  | 4.27000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-12-11 10:20 | Sulfato Total |  | 1.37000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-12-11 10:20 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-12-11 10:20 | pH |  | 7.20000000 | U.pH
ALIM02950 | 2019-12-11 10:20 | Carbono Orgânico Total |  | 4.05000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-12-11 10:20 | Magnésio Total |  | 1.33000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-12-11 10:20 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-12-11 10:20 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
ALIM02950 | 2019-12-11 10:20 | Potássio |  | 2.26000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-12-11 10:20 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.10000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-12-11 10:20 | Manganês Total |  | 0.10000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-12-11 10:20 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-12-11 10:20 | Fósforo Total |  | 0.10000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-12-11 10:20 | Clorofila-a |  | 1.60000000 | µg/L
ALIM02950 | 2019-12-11 10:20 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-12-11 10:20 | Sólido Total | < | 50.00000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-12-11 10:20 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-12-11 10:20 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-12-11 10:20 | Alumínio Total | < | 0.10000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-12-11 10:20 | Ferro Total |  | 1.20000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-12-11 10:20 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.67000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-12-11 10:20 | Cloreto Total |  | 2.28000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-12-11 10:20 | Bário Total |  | 0.02000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-12-11 10:20 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-12-11 10:20 | Ferro Dissolvido |  | 0.90000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-12-11 10:20 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.83000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-12-11 10:20 | Feofitina-a | < | 1.50000000 | µg/L
ALIM02950 | 2019-12-11 10:20 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-12-11 10:20 | Escherichia coli |  | 54000.00000000 | UFC/100mL
ALIM02950 | 2019-12-11 10:20 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-12-11 10:20 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
ALIM02950 | 2019-12-11 10:20 | Sódio |  | 4.74000000 | mg/L
ALIM02950 | 2019-12-11 10:20 | Temperatura da Água |  | 22.00000000 | ºC
ALIM02950 | 2019-12-11 10:20 | Dureza |  | 16.20000000 | mg/L
ALIM02950 | 2020-02-19 10:55 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
ALIM02950 | 2020-02-19 10:55 | Turbidez |  | 29.00000000 | UNT
ALIM02950 | 2020-02-19 10:55 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
ALIM02950 | 2020-02-19 10:55 | Condutividade |  | 69.00000000 | µS/cm
ALIM02950 | 2020-02-19 10:55 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.01800000 | mg/L
ALIM02950 | 2020-02-19 10:55 | Escherichia coli |  | 45000.00000000 | UFC/100mL
ALIM02950 | 2020-02-19 10:55 | pH |  | 7.40000000 | U.pH
ALIM02950 | 2020-02-19 10:55 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
ALIM02950 | 2020-02-19 10:55 | Feofitina-a | < | 1.50000000 | µg/L
ALIM02950 | 2020-02-19 10:55 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.20000000 | mg/L
ALIM02950 | 2020-02-19 10:55 | Ferro Dissolvido |  | 0.76000000 | mg/L
ALIM02950 | 2020-02-19 10:55 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.99000000 | mg/L
ALIM02950 | 2020-02-19 10:55 | Cloreto Total |  | 4.29000000 | mg/L
ALIM02950 | 2020-02-19 10:55 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
ALIM02950 | 2020-02-19 10:55 | Ferro Total |  | 1.66000000 | mg/L
ALIM02950 | 2020-02-19 10:55 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.52000000 | mg/L
ALIM02950 | 2020-02-19 10:55 | Alumínio Total |  | 0.14000000 | mg/L
ALIM02950 | 2020-02-19 10:55 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
ALIM02950 | 2020-02-19 10:55 | Clorofila-a |  | 1.87000000 | µg/L
ALIM02950 | 2020-02-19 10:55 | Fluoreto Total |  | 0.11000000 | mg/L
ALIM02950 | 2020-02-19 10:55 | Manganês Total | < | 0.10000000 | mg/L
ALIM02950 | 2020-02-19 10:55 | Magnésio Total |  | 1.13000000 | mg/L
ALIM02950 | 2020-02-19 10:55 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
ALIM02950 | 2020-02-19 10:55 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.10000000 | mg/L
ALIM02950 | 2020-02-19 10:55 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
ALIM02950 | 2020-02-19 10:55 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
ALIM02950 | 2020-02-19 10:55 | Fósforo Total |  | 0.07000000 | mg/L
ALIM02950 | 2020-02-19 10:55 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
ALIM02950 | 2020-02-19 10:55 | Sólido Total | < | 50.00000000 | mg/L
ALIM02950 | 2020-02-19 10:55 | Cálcio Total |  | 4.59000000 | mg/L
ALIM02950 | 2020-02-19 10:55 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
ALIM02950 | 2020-02-19 10:55 | Bário Total |  | 0.03000000 | mg/L
ALIM02950 | 2020-02-19 10:55 | Sódio |  | 5.06000000 | mg/L
ALIM02950 | 2020-02-19 10:55 | Carbono Orgânico Total |  | 4.11000000 | mg/L
ALIM02950 | 2020-02-19 10:55 | Temperatura da Água |  | 24.00000000 | ºC
ALIM02950 | 2020-02-19 10:55 | DBO (5, 20) |  | 3.00000000 | mg/L
ALIM02950 | 2020-02-19 10:55 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
ALIM02950 | 2020-02-19 10:55 | Sulfato Total |  | 2.00000000 | mg/L
ALIM02950 | 2020-02-19 10:55 | Dureza |  | 16.20000000 | mg/L
ALIM02950 | 2020-02-19 10:55 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
ALIM02950 | 2020-02-19 10:55 | Potássio |  | 2.48000000 | mg/L
ALIM02950 | 2020-02-19 10:55 | Temperatura do Ar |  | 32.00000000 | ºC
ALIM02950 | 2020-02-19 10:55 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.90000000 | mg/L
ALIM02950 | 2021-02-24 10:50 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
ALIM02950 | 2021-02-24 10:50 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
ALIM02950 | 2021-02-24 10:50 | Ferro Total |  | 1.29000000 | mg/L
ALIM02950 | 2021-02-24 10:50 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
ALIM02950 | 2021-02-24 10:50 | Cálcio Total |  | 5.32000000 | mg/L
ALIM02950 | 2021-02-24 10:50 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
ALIM02950 | 2021-02-24 10:50 | Ferro Dissolvido |  | 0.99000000 | mg/L
ALIM02950 | 2021-02-24 10:50 | DBO (5, 20) |  | 3.00000000 | mg/L
ALIM02950 | 2021-02-24 10:50 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
ALIM02950 | 2021-02-24 10:50 | Feofitina-a |  | 0.69000000 | µg/L
ALIM02950 | 2021-02-24 10:50 | Escherichia coli |  | 42000.00000000 | UFC/100mL
ALIM02950 | 2021-02-24 10:50 | Dureza |  | 19.30000000 | mg/L
ALIM02950 | 2021-02-24 10:50 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
ALIM02950 | 2021-02-24 10:50 | Temperatura do Ar |  | 27.00000000 | ºC
ALIM02950 | 2021-02-24 10:50 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
ALIM02950 | 2021-02-24 10:50 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
ALIM02950 | 2021-02-24 10:50 | Alumínio Total | < | 0.10000000 | mg/L
ALIM02950 | 2021-02-24 10:50 | Temperatura da Água |  | 22.00000000 | ºC
ALIM02950 | 2021-02-24 10:50 | Bário Total |  | 0.03000000 | mg/L
ALIM02950 | 2021-02-24 10:50 | Sólido Total |  | 74.00000000 | mg/L
ALIM02950 | 2021-02-24 10:50 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
ALIM02950 | 2021-02-24 10:50 | Sódio |  | 5.78000000 | mg/L
ALIM02950 | 2021-02-24 10:50 | Carbono Orgânico Total |  | 3.35000000 | mg/L
ALIM02950 | 2021-02-24 10:50 | Sulfato Total | < | 1.00000000 | mg/L
ALIM02950 | 2021-02-24 10:50 | Potássio |  | 2.35000000 | mg/L
ALIM02950 | 2021-02-24 10:50 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.20000000 | mg/L
ALIM02950 | 2021-02-24 10:50 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
ALIM02950 | 2021-02-24 10:50 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
ALIM02950 | 2021-02-24 10:50 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.04400000 | mg/L
ALIM02950 | 2021-02-24 10:50 | Turbidez |  | 15.00000000 | UNT
ALIM02950 | 2021-02-24 10:50 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
ALIM02950 | 2021-02-24 10:50 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.20000000 | mg/L
ALIM02950 | 2021-02-24 10:50 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
ALIM02950 | 2021-02-24 10:50 | Condutividade |  | 74.00000000 | µS/cm
ALIM02950 | 2021-02-24 10:50 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.57000000 | mg/L
ALIM02950 | 2021-02-24 10:50 | Cloreto Total |  | 4.20000000 | mg/L
ALIM02950 | 2021-02-24 10:50 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.76000000 | mg/L
ALIM02950 | 2021-02-24 10:50 | Clorofila-a |  | 0.80000000 | µg/L
ALIM02950 | 2021-02-24 10:50 | Manganês Total |  | 0.16000000 | mg/L
ALIM02950 | 2021-02-24 10:50 | Magnésio Total |  | 1.46000000 | mg/L
ALIM02950 | 2021-02-24 10:50 | Fósforo-Ortofosfato |  | 1.26000000 | mg/L
ALIM02950 | 2021-02-24 10:50 | Fósforo Total |  | 0.09000000 | mg/L
ALIM02950 | 2021-02-24 10:50 | pH |  | 6.40000000 | U.pH