## Sheet1
cod_ponto | datahora_coleta | parametro | sinal | valor | unidade
ALVE02800 | 2020-02-18 10:40 | Carbono Orgânico Total |  | 59.30000000 | mg/L
ALVE02800 | 2020-02-18 10:40 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 51.50000000 | mg/L
ALVE02800 | 2020-02-18 10:40 | Sólido Total |  | 404.00000000 | mg/L
ALVE02800 | 2020-02-18 10:40 | Nitrogênio Amoniacal |  | 36.90000000 | mg/L
ALVE02800 | 2020-02-18 10:40 | Fósforo Total |  | 4.21000000 | mg/L
ALVE02800 | 2020-02-18 10:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 0.09000000 | mg/L
ALVE02800 | 2020-02-18 10:40 | Escherichia coli |  | 6900000.00000000 | UFC/100mL
ALVE02800 | 2020-02-18 10:40 | pH |  | 7.42000000 | U.pH
ALVE02800 | 2020-02-18 10:40 | DQO (relativo a carbono) |  | 161.00000000 | mg/L
ALVE02800 | 2020-02-18 10:40 | Temperatura da Água |  | 27.00000000 | ºC
ALVE02800 | 2020-02-18 10:40 | DBO (5, 20) |  | 116.00000000 | mg/L
ALVE02800 | 2020-02-18 10:40 | Turbidez |  | 44.00000000 | UNT
ALVE02800 | 2020-02-18 10:40 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
ALVE02800 | 2020-02-18 10:40 | Condutividade |  | 696.00000000 | µS/cm
ALVE02800 | 2020-06-25 11:45 | Temperatura da Água |  | 21.70000000 | ºC
ALVE02800 | 2020-06-25 11:45 | Oxigênio Dissolvido |  | 0.18000000 | mg/L
ALVE02800 | 2020-06-25 11:45 | Turbidez |  | 93.56000000 | UNT
ALVE02800 | 2020-06-25 11:45 | Escherichia coli |  | 11000000.00000000 | UFC/100mL
ALVE02800 | 2020-06-25 11:45 | Condutividade |  | 715.00000000 | µS/cm
ALVE02800 | 2020-06-25 11:45 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 47.90000000 | mg/L
ALVE02800 | 2020-06-25 11:45 | Sólido Suspenso Total |  | 158.00000000 | mg/L
ALVE02800 | 2020-06-25 11:45 | DQO (relativo a carbono) |  | 290.00000000 | mg/L
ALVE02800 | 2020-06-25 11:45 | pH |  | 7.37000000 | U.pH
ALVE02800 | 2020-06-25 11:45 | Sólido Total |  | 538.00000000 | mg/L
ALVE02800 | 2020-06-25 11:45 | Carbono Orgânico Total |  | 94.20000000 | mg/L
ALVE02800 | 2020-06-25 11:45 | DBO (5, 20) |  | 172.00000000 | mg/L
ALVE02800 | 2020-06-25 11:45 | Nitrogênio Amoniacal |  | 39.10000000 | mg/L
ALVE02800 | 2020-06-25 11:45 | Fósforo Total |  | 5.00000000 | mg/L
ALVE02800 | 2020-08-18 12:02 | Fósforo Total |  | 4.00000000 | mg/L
ALVE02800 | 2020-08-18 12:02 | Nitrogênio Amoniacal |  | 28.20000000 | mg/L
ALVE02800 | 2020-08-18 12:02 | Carbono Orgânico Total |  | 73.00000000 | mg/L
ALVE02800 | 2020-08-18 12:02 | Sólido Total |  | 340.00000000 | mg/L
ALVE02800 | 2020-08-18 12:02 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
ALVE02800 | 2020-08-18 12:02 | pH |  | 7.52000000 | U.pH
ALVE02800 | 2020-08-18 12:02 | Escherichia coli |  | 5800000.00000000 | UFC/100mL
ALVE02800 | 2020-08-18 12:02 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.44000000 | mg/L
ALVE02800 | 2020-08-18 12:02 | DQO (relativo a carbono) |  | 191.00000000 | mg/L
ALVE02800 | 2020-08-18 12:02 | Condutividade |  | 595.00000000 | µS/cm
ALVE02800 | 2020-08-18 12:02 | Turbidez |  | 50.09000000 | UNT
ALVE02800 | 2020-08-18 12:02 | DBO (5, 20) |  | 66.80000000 | mg/L
ALVE02800 | 2020-08-18 12:02 | Temperatura da Água |  | 20.00000000 | ºC
ALVE02800 | 2020-08-18 12:02 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 41.40000000 | mg/L
ALVE02800 | 2020-10-20 10:15 | Turbidez |  | 37.70000000 | UNT
ALVE02800 | 2020-10-20 10:15 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 42.40000000 | mg/L
ALVE02800 | 2020-10-20 10:15 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.97000000 | mg/L
ALVE02800 | 2020-10-20 10:15 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
ALVE02800 | 2020-10-20 10:15 | Temperatura da Água |  | 24.30000000 | ºC
ALVE02800 | 2020-10-20 10:15 | Fósforo Total |  | 3.17000000 | mg/L
ALVE02800 | 2020-10-20 10:15 | Sólido Total |  | 318.00000000 | mg/L
ALVE02800 | 2020-10-20 10:15 | Escherichia coli |  | 6600000.00000000 | UFC/100mL
ALVE02800 | 2020-10-20 10:15 | DQO (relativo a carbono) |  | 148.00000000 | mg/L
ALVE02800 | 2020-10-20 10:15 | DBO (5, 20) |  | 90.60000000 | mg/L
ALVE02800 | 2020-10-20 10:15 | Condutividade |  | 542.00000000 | µS/cm
ALVE02800 | 2020-10-20 10:15 | pH |  | 7.56000000 | U.pH
ALVE02800 | 2020-10-20 10:15 | Carbono Orgânico Total |  | 44.70000000 | mg/L
ALVE02800 | 2020-10-20 10:15 | Nitrogênio Amoniacal |  | 12.60000000 | mg/L
ALVE02800 | 2020-12-15 10:35 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
ALVE02800 | 2020-12-15 10:35 | Sólido Total |  | 292.00000000 | mg/L
ALVE02800 | 2020-12-15 10:35 | Turbidez |  | 36.47000000 | UNT
ALVE02800 | 2020-12-15 10:35 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 36.10000000 | mg/L
ALVE02800 | 2020-12-15 10:35 | pH |  | 7.60000000 | U.pH
ALVE02800 | 2020-12-15 10:35 | Nitrogênio Amoniacal |  | 24.60000000 | mg/L
ALVE02800 | 2020-12-15 10:35 | Fósforo Total |  | 2.80000000 | mg/L
ALVE02800 | 2020-12-15 10:35 | Escherichia coli |  | 11000000.00000000 | UFC/100mL
ALVE02800 | 2020-12-15 10:35 | DQO (relativo a carbono) |  | 103.00000000 | mg/L
ALVE02800 | 2020-12-15 10:35 | DBO (5, 20) |  | 71.30000000 | mg/L
ALVE02800 | 2020-12-15 10:35 | Condutividade |  | 557.00000000 | µS/cm
ALVE02800 | 2020-12-15 10:35 | Carbono Orgânico Total |  | 50.50000000 | mg/L
ALVE02800 | 2020-12-15 10:35 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.66000000 | mg/L
ALVE02800 | 2020-12-15 10:35 | Temperatura da Água |  | 26.00000000 | ºC
ALVE02800 | 2021-02-18 11:00 | Turbidez |  | 64.66000000 | UNT
ALVE02800 | 2021-02-18 11:00 | Nitrogênio Amoniacal |  | 25.10000000 | mg/L
ALVE02800 | 2021-02-18 11:00 | Sólido Total |  | 324.00000000 | mg/L
ALVE02800 | 2021-02-18 11:00 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
ALVE02800 | 2021-02-18 11:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 29.70000000 | mg/L
ALVE02800 | 2021-02-18 11:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 29.70000000 | mg/L
ALVE02800 | 2021-02-18 11:00 | Fósforo Total |  | 3.00000000 | mg/L
ALVE02800 | 2021-02-18 11:00 | Escherichia coli |  | 7800000.00000000 | UFC/100mL
ALVE02800 | 2021-02-18 11:00 | DQO (relativo a carbono) |  | 115.00000000 | mg/L
ALVE02800 | 2021-02-18 11:00 | DBO (5, 20) |  | 78.40000000 | mg/L
ALVE02800 | 2021-02-18 11:00 | Condutividade |  | 573.00000000 | µS/cm
ALVE02800 | 2021-02-18 11:00 | Carbono Orgânico Total |  | 42.50000000 | mg/L
ALVE02800 | 2021-02-18 11:00 | Temperatura da Água |  | 26.30000000 | ºC
ALVE02800 | 2021-02-18 11:00 | pH |  | 7.52000000 | U.pH