## Sheet1
cod_ponto | datahora_coleta | parametro | sinal | valor | unidade
BBRA02700 | 2020-01-14 12:15 | Carbono Orgânico Total |  | 4.40000000 | mg/L
BBRA02700 | 2020-01-14 12:15 | Condutividade |  | 187.00000000 | µS/cm
BBRA02700 | 2020-01-14 12:15 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
BBRA02700 | 2020-01-14 12:15 | Escherichia coli |  | 9.00000000 | UFC/100mL
BBRA02700 | 2020-01-14 12:15 | Feofitina-a |  | 1.04000000 | µg/L
BBRA02700 | 2020-01-14 12:15 | Fluoreto Total |  | 0.25000000 | mg/L
BBRA02700 | 2020-01-14 12:15 | Turbidez |  | 5.50000000 | UNT
BBRA02700 | 2020-01-14 12:15 | Fósforo Total | < | 0.02000000 | mg/L
BBRA02700 | 2020-01-14 12:15 | Fósforo-Ortofosfato | < | 1.00000000 | mg/L
BBRA02700 | 2020-01-14 12:15 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
BBRA02700 | 2020-01-14 12:15 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.30000000 | mg/L
BBRA02700 | 2020-01-14 12:15 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.05000000 | mg/L
BBRA02700 | 2020-01-14 12:15 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
BBRA02700 | 2020-01-14 12:15 | Número de Células de Cianobactérias |  | 88015.00000000 | N. Células/mL
BBRA02700 | 2020-01-14 12:15 | Temperatura do Ar |  | 34.00000000 | ºC
BBRA02700 | 2020-01-14 12:15 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.23000000 | mg/L
BBRA02700 | 2020-01-14 12:15 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
BBRA02700 | 2020-01-14 12:15 | Sulfato Total |  | 12.46000000 | mg/L
BBRA02700 | 2020-01-14 12:15 | Sólido Dissolvido Total |  | 100.00000000 | mg/L
BBRA02700 | 2020-01-14 12:15 | Sólido Total |  | 122.00000000 | mg/L
BBRA02700 | 2020-01-14 12:15 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
BBRA02700 | 2020-01-14 12:15 | pH |  | 9.20000000 | U.pH
BBRA02700 | 2020-01-14 12:15 | Temperatura da Água |  | 27.90000000 | ºC
BBRA02700 | 2020-01-14 12:15 | Clorofila-a |  | 7.75000000 | µg/L
BBRA02700 | 2020-01-14 12:15 | Cloreto Total |  | 15.64000000 | mg/L
BBRA02700 | 2020-07-27 11:30 | pH |  | 8.80000000 | U.pH
BBRA02700 | 2020-07-27 11:30 | Feofitina-a |  | 2.06000000 | µg/L
BBRA02700 | 2020-07-27 11:30 | Número de Células de Cianobactérias |  | 24880.00000000 | N. Células/mL
BBRA02700 | 2020-07-27 11:30 | Sólido Dissolvido Total |  | 115.00000000 | mg/L
BBRA02700 | 2020-07-27 11:30 | Fluoreto Total |  | 0.23000000 | mg/L
BBRA02700 | 2020-07-27 11:30 | Temperatura do Ar |  | 29.00000000 | ºC
BBRA02700 | 2020-07-27 11:30 | Fósforo Total | < | 0.02000000 | mg/L
BBRA02700 | 2020-07-27 11:30 | Temperatura da Água |  | 22.00000000 | ºC
BBRA02700 | 2020-07-27 11:30 | Cloreto Total |  | 18.88000000 | mg/L
BBRA02700 | 2020-07-27 11:30 | Fósforo-Ortofosfato | < | 1.00000000 | mg/L
BBRA02700 | 2020-07-27 11:30 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
BBRA02700 | 2020-07-27 11:30 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
BBRA02700 | 2020-07-27 11:30 | Sulfato Total |  | 12.80000000 | mg/L
BBRA02700 | 2020-07-27 11:30 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.36800000 | mg/L
BBRA02700 | 2020-07-27 11:30 | Escherichia coli | < | 1.00000000 | UFC/100mL
BBRA02700 | 2020-07-27 11:30 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
BBRA02700 | 2020-07-27 11:30 | Turbidez |  | 3.30000000 | UNT
BBRA02700 | 2020-07-27 11:30 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.41000000 | mg/L
BBRA02700 | 2020-07-27 11:30 | Condutividade |  | 207.00000000 | µS/cm
BBRA02700 | 2020-07-27 11:30 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
BBRA02700 | 2020-07-27 11:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
BBRA02700 | 2020-07-27 11:30 | Sólido Total |  | 120.00000000 | mg/L
BBRA02700 | 2020-07-27 11:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 9.20000000 | mg/L
BBRA02700 | 2020-07-27 11:30 | DBO (5, 20) |  | 2.00000000 | mg/L
BBRA02700 | 2020-07-27 11:30 | Carbono Orgânico Total |  | 4.70000000 | mg/L
BBRA02700 | 2020-07-27 11:30 | Clorofila-a |  | 13.10000000 | µg/L
BBRA02700 | 2020-09-29 11:40 | Clorofila-a |  | 21.38000000 | µg/L
BBRA02700 | 2020-09-29 11:40 | Fósforo-Ortofosfato | < | 1.00000000 | mg/L
BBRA02700 | 2020-09-29 11:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 11.20000000 | mg/L
BBRA02700 | 2020-09-29 11:40 | Condutividade |  | 195.00000000 | µS/cm
BBRA02700 | 2020-09-29 11:40 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
BBRA02700 | 2020-09-29 11:40 | Sulfato Total |  | 13.15000000 | mg/L
BBRA02700 | 2020-09-29 11:40 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
BBRA02700 | 2020-09-29 11:40 | pH |  | 9.60000000 | U.pH
BBRA02700 | 2020-09-29 11:40 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.96800000 | mg/L
BBRA02700 | 2020-09-29 11:40 | Temperatura do Ar |  | 35.00000000 | ºC
BBRA02700 | 2020-09-29 11:40 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
BBRA02700 | 2020-09-29 11:40 | Temperatura da Água |  | 28.10000000 | ºC
BBRA02700 | 2020-09-29 11:40 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
BBRA02700 | 2020-09-29 11:40 | Escherichia coli | < | 1.00000000 | UFC/100mL
BBRA02700 | 2020-09-29 11:40 | Número de Células de Cianobactérias |  | 83397.00000000 | N. Células/mL
BBRA02700 | 2020-09-29 11:40 | Turbidez |  | 6.20000000 | UNT
BBRA02700 | 2020-09-29 11:40 | DBO (5, 20) |  | 3.00000000 | mg/L
BBRA02700 | 2020-09-29 11:40 | Feofitina-a |  | 1.54000000 | µg/L
BBRA02700 | 2020-09-29 11:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
BBRA02700 | 2020-09-29 11:40 | Fósforo Total | < | 0.02000000 | mg/L
BBRA02700 | 2020-09-29 11:40 | Fluoreto Total |  | 0.22000000 | mg/L
BBRA02700 | 2020-09-29 11:40 | Carbono Orgânico Total |  | 5.80000000 | mg/L
BBRA02700 | 2020-09-29 11:40 | Cloreto Total |  | 18.31000000 | mg/L
BBRA02700 | 2020-09-29 11:40 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.05000000 | mg/L
BBRA02700 | 2020-10-27 11:25 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
BBRA02700 | 2020-10-27 11:25 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.05000000 | mg/L
BBRA02700 | 2020-10-27 11:25 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.05000000 | mg/L
BBRA02700 | 2020-10-27 11:25 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
BBRA02700 | 2020-10-27 11:25 | Número de Células de Cianobactérias |  | 111450.00000000 | N. Células/mL
BBRA02700 | 2020-10-27 11:25 | pH |  | 9.30000000 | U.pH
BBRA02700 | 2020-10-27 11:25 | Oxigênio Dissolvido |  | 9.50000000 | mg/L
BBRA02700 | 2020-10-27 11:25 | Clorofila-a |  | 25.13000000 | µg/L
BBRA02700 | 2020-10-27 11:25 | Fluoreto Total |  | 0.22000000 | mg/L
BBRA02700 | 2020-10-27 11:25 | Turbidez |  | 4.50000000 | UNT
BBRA02700 | 2020-10-27 11:25 | Escherichia coli |  | 14.00000000 | UFC/100mL
BBRA02700 | 2020-10-27 11:25 | Sólido Total |  | 130.00000000 | mg/L
BBRA02700 | 2020-10-27 11:25 | Feofitina-a |  | 2.75000000 | µg/L
BBRA02700 | 2020-10-27 11:25 | Sólido Dissolvido Total |  | 127.00000000 | mg/L
BBRA02700 | 2020-10-27 11:25 | Temperatura do Ar |  | 29.00000000 | ºC
BBRA02700 | 2020-10-27 11:25 | Cloreto Total |  | 16.80000000 | mg/L
BBRA02700 | 2020-10-27 11:25 | DBO (5, 20) |  | 3.00000000 | mg/L
BBRA02700 | 2020-10-27 11:25 | Fósforo Total | < | 0.02000000 | mg/L
BBRA02700 | 2020-10-27 11:25 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.02000000 | mg/L
BBRA02700 | 2020-10-27 11:25 | Sulfato Total |  | 12.10000000 | mg/L
BBRA02700 | 2020-10-27 11:25 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
BBRA02700 | 2020-10-27 11:25 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
BBRA02700 | 2020-10-27 11:25 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.48300000 | mg/L
BBRA02700 | 2020-10-27 11:25 | Carbono Orgânico Total |  | 7.50000000 | mg/L
BBRA02700 | 2020-10-27 11:25 | Temperatura da Água |  | 27.00000000 | ºC
BBRA02700 | 2020-10-27 11:25 | Condutividade |  | 188.00000000 | µS/cm
BBRA02700 | 2020-11-24 11:45 | Sólido Total |  | 125.00000000 | mg/L
BBRA02700 | 2020-11-24 11:45 | Temperatura da Água |  | 29.00000000 | ºC
BBRA02700 | 2020-11-24 11:45 | Sulfato Total |  | 12.30000000 | mg/L
BBRA02700 | 2020-11-24 11:45 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
BBRA02700 | 2020-11-24 11:45 | Sólido Dissolvido Total |  | 106.00000000 | mg/L
BBRA02700 | 2020-11-24 11:45 | Carbono Orgânico Total |  | 4.20000000 | mg/L
BBRA02700 | 2020-11-24 11:45 | pH |  | 9.30000000 | U.pH
BBRA02700 | 2020-11-24 11:45 | Oxigênio Dissolvido |  | 9.80000000 | mg/L
BBRA02700 | 2020-11-24 11:45 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
BBRA02700 | 2020-11-24 11:45 | Condutividade |  | 176.00000000 | µS/cm
BBRA02700 | 2020-11-24 11:45 | Turbidez |  | 4.00000000 | UNT
BBRA02700 | 2020-11-24 11:45 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
BBRA02700 | 2020-11-24 11:45 | Escherichia coli | < | 1.00000000 | UFC/100mL
BBRA02700 | 2020-11-24 11:45 | Feofitina-a |  | 1.82000000 | µg/L
BBRA02700 | 2020-11-24 11:45 | Cloreto Total |  | 17.30000000 | mg/L
BBRA02700 | 2020-11-24 11:45 | Fluoreto Total |  | 0.22000000 | mg/L
BBRA02700 | 2020-11-24 11:45 | Fósforo Total |  | 0.02000000 | mg/L
BBRA02700 | 2020-11-24 11:45 | Temperatura do Ar |  | 36.00000000 | ºC
BBRA02700 | 2020-11-24 11:45 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.50000000 | mg/L
BBRA02700 | 2020-11-24 11:45 | Clorofila-a |  | 17.64000000 | µg/L
BBRA02700 | 2020-11-24 11:45 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.70000000 | mg/L
BBRA02700 | 2020-11-24 11:45 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
BBRA02700 | 2020-11-24 11:45 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.05000000 | mg/L
BBRA02700 | 2020-11-24 11:45 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.02000000 | mg/L
BBRA02700 | 2020-11-24 11:45 | Número de Células de Cianobactérias |  | 112743.00000000 | N. Células/mL
BBRA02700 | 2020-11-24 11:45 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.02000000 | mg/L
BBRA02700 | 2021-01-14 11:30 | Temperatura da Água |  | 29.60000000 | ºC
BBRA02700 | 2021-01-14 11:30 | Turbidez |  | 4.00000000 | UNT
BBRA02700 | 2021-01-14 11:30 | Temperatura do Ar |  | 29.00000000 | ºC
BBRA02700 | 2021-01-14 11:30 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
BBRA02700 | 2021-01-14 11:30 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
BBRA02700 | 2021-01-14 11:30 | Carbono Orgânico Total |  | 5.30000000 | mg/L
BBRA02700 | 2021-01-14 11:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
BBRA02700 | 2021-01-14 11:30 | Cloreto Total |  | 15.43000000 | mg/L
BBRA02700 | 2021-01-14 11:30 | Clorofila-a |  | 8.55000000 | µg/L
BBRA02700 | 2021-01-14 11:30 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
BBRA02700 | 2021-01-14 11:30 | Condutividade |  | 178.00000000 | µS/cm
BBRA02700 | 2021-01-14 11:30 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
BBRA02700 | 2021-01-14 11:30 | Escherichia coli |  | 24.00000000 | UFC/100mL
BBRA02700 | 2021-01-14 11:30 | Feofitina-a |  | 1.55000000 | µg/L
BBRA02700 | 2021-01-14 11:30 | Fluoreto Total |  | 0.19000000 | mg/L
BBRA02700 | 2021-01-14 11:30 | Fósforo Total |  | 0.02000000 | mg/L
BBRA02700 | 2021-01-14 11:30 | Fósforo-Ortofosfato | < | 1.00000000 | mg/L
BBRA02700 | 2021-01-14 11:30 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.65800000 | mg/L
BBRA02700 | 2021-01-14 11:30 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.05000000 | mg/L
BBRA02700 | 2021-01-14 11:30 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
BBRA02700 | 2021-01-14 11:30 | Número de Células de Cianobactérias |  | 79761.00000000 | N. Células/mL
BBRA02700 | 2021-01-14 11:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.62000000 | mg/L
BBRA02700 | 2021-01-14 11:30 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
BBRA02700 | 2021-01-14 11:30 | Sulfato Total |  | 11.00000000 | mg/L
BBRA02700 | 2021-01-14 11:30 | Sólido Total |  | 103.00000000 | mg/L
BBRA02700 | 2021-01-14 11:30 | pH |  | 8.50000000 | U.pH