## Sheet1
cod_ponto | datahora_coleta | parametro | sinal | valor | unidade
BJAU03300 | 2016-01-05 11:45 | Alumínio Dissolvido |  | 0.14700000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-01-05 11:45 | Sólido Total |  | 208.00000000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-01-05 11:45 | Sólido Dissolvido Total |  | 192.00000000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-01-05 11:45 | Sódio |  | 25.10000000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-01-05 11:45 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 4.75000000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-01-05 11:45 | Potássio |  | 7.01000000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-01-05 11:45 | Oxigênio Dissolvido |  | 0.75000000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-01-05 11:45 | Níquel Total | < | 0.01000000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-01-05 11:45 | Carbono Orgânico Total |  | 5.75000000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-01-05 11:45 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-01-05 11:45 | Nitrogênio-Nitrato |  | 1.25000000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-01-05 11:45 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.66400000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-01-05 11:45 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.11000000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-01-05 11:45 | Chumbo Total | < | 0.00800000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-01-05 11:45 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-01-05 11:45 | Manganês Total |  | 0.00800000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-01-05 11:45 | Fósforo Total |  | 0.16000000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-01-05 11:45 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
BJAU03300 | 2016-01-05 11:45 | Ferro Total |  | 0.35000000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-01-05 11:45 | Ferro Dissolvido |  | 0.18500000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-01-05 11:45 | Feofitina-a |  | 1.70000000 | µg/L
BJAU03300 | 2016-01-05 11:45 | Escherichia coli |  | 520.00000000 | UFC/100mL
BJAU03300 | 2016-01-05 11:45 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-01-05 11:45 | Cloreto Total |  | 20.10000000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-01-05 11:45 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-01-05 11:45 | Crômio Total | < | 0.00500000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-01-05 11:45 | Condutividade |  | 228.00000000 | µS/cm
BJAU03300 | 2016-01-05 11:45 | Coloração |  | Verde | Adimensional
BJAU03300 | 2016-01-05 11:45 | Clorofila-a |  | 2.40000000 | µg/L
BJAU03300 | 2016-01-05 11:45 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-01-05 11:45 | Bário Total |  | 0.04200000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-01-05 11:45 | Temperatura da Água |  | 27.70000000 | ºC
BJAU03300 | 2016-01-05 11:45 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-01-05 11:45 | pH |  | 6.93000000 | U.pH
BJAU03300 | 2016-01-05 11:45 | Zinco Total |  | 0.00600000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-01-05 11:45 | Turbidez |  | 14.00000000 | UNT
BJAU03300 | 2016-01-05 11:45 | Temperatura do Ar |  | 30.00000000 | ºC
BJAU03300 | 2016-01-05 11:45 | Alumínio Total |  | 0.45500000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-03-08 11:45 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
BJAU03300 | 2016-03-08 11:45 | Temperatura da Água |  | 29.60000000 | ºC
BJAU03300 | 2016-03-08 11:45 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 4.26000000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-03-08 11:45 | Temperatura do Ar |  | 32.80000000 | ºC
BJAU03300 | 2016-03-08 11:45 | Turbidez |  | 9.40000000 | UNT
BJAU03300 | 2016-03-08 11:45 | Escherichia coli |  | 43.00000000 | UFC/100mL
BJAU03300 | 2016-03-08 11:45 | DBO (5, 20) |  | 2.00000000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-03-08 11:45 | Fósforo Total |  | 0.05100000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-03-08 11:45 | pH |  | 6.74000000 | U.pH
BJAU03300 | 2016-03-08 11:45 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.47000000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-03-08 11:45 | Cloreto Total |  | 10.10000000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-03-08 11:45 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-03-08 11:45 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-03-08 11:45 | Coloração |  | Verde | Adimensional
BJAU03300 | 2016-03-08 11:45 | Sólido Dissolvido Total |  | 132.00000000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-03-08 11:45 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.85800000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-03-08 11:45 | Condutividade |  | 154.70000000 | µS/cm
BJAU03300 | 2016-03-08 11:45 | Carbono Orgânico Total |  | 4.83000000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-03-08 11:45 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.13000000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-03-08 11:45 | Sólido Total |  | 140.00000000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-05-02 11:55 | Chumbo Total | < | 0.00800000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-05-02 11:55 | Alumínio Total | < | 0.05000000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-05-02 11:55 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.56000000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-05-02 11:55 | Mercúrio Total |  | 0.00300000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-05-02 11:55 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-05-02 11:55 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.05000000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-05-02 11:55 | Manganês Total |  | 0.02400000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-05-02 11:55 | Temperatura da Água |  | 24.20000000 | ºC
BJAU03300 | 2016-05-02 11:55 | Zinco Total | < | 0.00500000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-05-02 11:55 | Ferro Total |  | 0.11400000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-05-02 11:55 | Alumínio Dissolvido | < | 0.05000000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-05-02 11:55 | Clorofila-a |  | 11.00000000 | µg/L
BJAU03300 | 2016-05-02 11:55 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-05-02 11:55 | Coloração |  | Verde | Adimensional
BJAU03300 | 2016-05-02 11:55 | Condutividade |  | 155.70000000 | µS/cm
BJAU03300 | 2016-05-02 11:55 | Crômio Total | < | 0.00500000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-05-02 11:55 | Fósforo Total |  | 0.04500000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-05-02 11:55 | pH |  | 6.90000000 | U.pH
BJAU03300 | 2016-05-02 11:55 | Cloreto Total |  | 10.49000000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-05-02 11:55 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-05-02 11:55 | Escherichia coli |  | 100.00000000 | UFC/100mL
BJAU03300 | 2016-05-02 11:55 | Feofitina-a |  | 1.40000000 | µg/L
BJAU03300 | 2016-05-02 11:55 | Ferro Dissolvido |  | 0.02300000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-05-02 11:55 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
BJAU03300 | 2016-05-02 11:55 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-05-02 11:55 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.92000000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-05-02 11:55 | Turbidez |  | 2.60000000 | UNT
BJAU03300 | 2016-05-02 11:55 | Temperatura do Ar |  | 26.10000000 | ºC
BJAU03300 | 2016-05-02 11:55 | Sólido Dissolvido Total |  | 124.00000000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-05-02 11:55 | Sódio |  | 10.90000000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-05-02 11:55 | Sólido Total |  | 127.00000000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-05-02 11:55 | Níquel Total | < | 0.01000000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-05-02 11:55 | Bário Total |  | 0.04200000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-05-02 11:55 | Potássio |  | 4.66000000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-05-02 11:55 | Carbono Orgânico Total |  | 9.10000000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-05-02 11:55 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 4.20000000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-05-02 11:55 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.85000000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-05-02 11:55 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.02000000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-07-04 12:00 | Escherichia coli |  | 1000.00000000 | UFC/100mL
BJAU03300 | 2016-07-04 12:00 | Potássio |  | 1.49000000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-07-04 12:00 | Carbono Orgânico Dissolvido | < | 2.00000000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-07-04 12:00 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-07-04 12:00 | Sódio |  | 3.82000000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-07-04 12:00 | Ferro Dissolvido |  | 0.17800000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-07-04 12:00 | Feofitina-a | < | 1.00000000 | µg/L
BJAU03300 | 2016-07-04 12:00 | Sólido Dissolvido Total |  | 89.00000000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-07-04 12:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 1.32000000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-07-04 12:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
BJAU03300 | 2016-07-04 12:00 | Crômio Total | < | 0.00500000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-07-04 12:00 | pH |  | 7.00000000 | U.pH
BJAU03300 | 2016-07-04 12:00 | Condutividade |  | 99.60000000 | µS/cm
BJAU03300 | 2016-07-04 12:00 | Bário Total |  | 0.04600000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-07-04 12:00 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
BJAU03300 | 2016-07-04 12:00 | Temperatura da Água |  | 21.90000000 | ºC
BJAU03300 | 2016-07-04 12:00 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-07-04 12:00 | Sólido Total |  | 99.00000000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-07-04 12:00 | Alumínio Dissolvido |  | 0.07100000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-07-04 12:00 | Clorofila-a | < | 1.00000000 | µg/L
BJAU03300 | 2016-07-04 12:00 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-07-04 12:00 | Cloreto Total |  | 4.40000000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-07-04 12:00 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-07-04 12:00 | Zinco Total | < | 0.00500000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-07-04 12:00 | Chumbo Total | < | 0.00800000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-07-04 12:00 | Manganês Total |  | 0.02040000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-07-04 12:00 | Temperatura do Ar |  | 26.60000000 | ºC
BJAU03300 | 2016-07-04 12:00 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.12000000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-07-04 12:00 | Níquel Total | < | 0.01000000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-07-04 12:00 | Fósforo Total |  | 0.05400000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-07-04 12:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.56000000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-07-04 12:00 | Turbidez |  | 8.90000000 | UNT
BJAU03300 | 2016-07-04 12:00 | Ferro Total |  | 0.55600000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-07-04 12:00 | Alumínio Total |  | 0.22800000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-07-04 12:00 | Carbono Orgânico Total |  | 5.10000000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-07-04 12:00 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-07-04 12:00 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-07-04 12:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.37800000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-09-05 11:30 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.10000000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-09-05 11:30 | Sólido Total |  | 111.00000000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-09-05 11:30 | Condutividade |  | 100.90000000 | µS/cm
BJAU03300 | 2016-09-05 11:30 | Coloração |  | Verde | Adimensional
BJAU03300 | 2016-09-05 11:30 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.04000000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-09-05 11:30 | Temperatura da Água |  | 22.50000000 | ºC
BJAU03300 | 2016-09-05 11:30 | Sólido Dissolvido Total |  | 104.00000000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-09-05 11:30 | Temperatura do Ar |  | 29.50000000 | ºC
BJAU03300 | 2016-09-05 11:30 | Cloreto Total |  | 5.16000000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-09-05 11:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.91000000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-09-05 11:30 | pH |  | 6.92000000 | U.pH
BJAU03300 | 2016-09-05 11:30 | Carbono Orgânico Total |  | 2.00000000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-09-05 11:30 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.42000000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-09-05 11:30 | Fósforo Total |  | 0.07000000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-09-05 11:30 | Turbidez |  | 6.10000000 | UNT
BJAU03300 | 2016-09-05 11:30 | Escherichia coli |  | 400.00000000 | UFC/100mL
BJAU03300 | 2016-09-05 11:30 | Carbono Orgânico Dissolvido | < | 2.00000000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-09-05 11:30 | Nitrogênio-Nitrato |  | 1.14000000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-09-05 11:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
BJAU03300 | 2016-09-05 11:30 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-11-16 11:50 | Ferro Total |  | 0.49200000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-11-16 11:50 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.65800000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-11-16 11:50 | Oxigênio Dissolvido |  | 0.82000000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-11-16 11:50 | Sólido Total |  | 91.00000000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-11-16 11:50 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-11-16 11:50 | pH |  | 6.73000000 | U.pH
BJAU03300 | 2016-11-16 11:50 | Ferro Dissolvido |  | 0.16500000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-11-16 11:50 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-11-16 11:50 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.29000000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-11-16 11:50 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.24000000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-11-16 11:50 | Feofitina-a | < | 1.00000000 | µg/L
BJAU03300 | 2016-11-16 11:50 | Temperatura da Água |  | 25.80000000 | ºC
BJAU03300 | 2016-11-16 11:50 | Cádmio Total | < | 0.00050000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-11-16 11:50 | Escherichia coli |  | 108.00000000 | UFC/100mL
BJAU03300 | 2016-11-16 11:50 | Temperatura do Ar |  | 28.90000000 | ºC
BJAU03300 | 2016-11-16 11:50 | Condutividade |  | 163.40000000 | µS/cm
BJAU03300 | 2016-11-16 11:50 | Potássio |  | 8.33000000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-11-16 11:50 | Zinco Total | < | 0.00500000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-11-16 11:50 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.07000000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-11-16 11:50 | Crômio Total | < | 0.00100000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-11-16 11:50 | Sólido Dissolvido Total |  | 76.00000000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-11-16 11:50 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-11-16 11:50 | Manganês Total |  | 0.07330000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-11-16 11:50 | Níquel Total | < | 0.00500000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-11-16 11:50 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-11-16 11:50 | Sódio |  | 20.20000000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-11-16 11:50 | Coloração |  | Verde | Adimensional
BJAU03300 | 2016-11-16 11:50 | Turbidez |  | 3.30000000 | UNT
BJAU03300 | 2016-11-16 11:50 | Fósforo Total |  | 0.07600000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-11-16 11:50 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 6.30000000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-11-16 11:50 | Clorofila-a |  | 1.40000000 | µg/L
BJAU03300 | 2016-11-16 11:50 | Bário Total |  | 0.04230000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-11-16 11:50 | Carbono Orgânico Total |  | 9.10000000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-11-16 11:50 | Alumínio Dissolvido | < | 0.05000000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-11-16 11:50 | Alumínio Total |  | 0.06400000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-11-16 11:50 | Chumbo Total | < | 0.00800000 | mg/L
BJAU03300 | 2016-11-16 11:50 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
BJAU03300 | 2016-11-16 11:50 | Cloreto Total |  | 13.45000000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-01-04 11:10 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-01-04 11:10 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-01-04 11:10 | Potássio |  | 4.72000000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-01-04 11:10 | Zinco Total | < | 0.00500000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-01-04 11:10 | Cálcio Total |  | 12.00000000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-01-04 11:10 | Cádmio Total | < | 0.00050000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-01-04 11:10 | Chumbo Total | < | 0.00800000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-01-04 11:10 | Sulfato Total |  | 14.61000000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-01-04 11:10 | Alumínio Dissolvido | < | 0.05000000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-01-04 11:10 | Condutividade |  | 216.00000000 | µS/cm
BJAU03300 | 2017-01-04 11:10 | pH |  | 6.86000000 | U.pH
BJAU03300 | 2017-01-04 11:10 | Sólido Total |  | 146.00000000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-01-04 11:10 | Bário Total |  | 0.04660000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-01-04 11:10 | Sódio |  | 21.50000000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-01-04 11:10 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.52400000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-01-04 11:10 | Cloreto Total |  | 19.78000000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-01-04 11:10 | Crômio Total |  | 0.00100000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-01-04 11:10 | Dureza |  | 42.10000000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-01-04 11:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 0.74000000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-01-04 11:10 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.08000000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-01-04 11:10 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.05000000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-01-04 11:10 | Fósforo Total |  | 0.04300000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-01-04 11:10 | Temperatura da Água |  | 29.70000000 | ºC
BJAU03300 | 2017-01-04 11:10 | Temperatura do Ar |  | 29.60000000 | ºC
BJAU03300 | 2017-01-04 11:10 | Carbono Orgânico Total |  | 6.50000000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-01-04 11:10 | Alumínio Total | < | 0.05000000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-01-04 11:10 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.01000000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-01-04 11:10 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
BJAU03300 | 2017-01-04 11:10 | Fluoreto Total |  | 0.22000000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-01-04 11:10 | Turbidez |  | 2.80000000 | UNT
BJAU03300 | 2017-01-04 11:10 | Manganês Total |  | 0.02920000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-01-04 11:10 | Ferro Dissolvido |  | 0.16800000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-01-04 11:10 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
BJAU03300 | 2017-01-04 11:10 | Níquel Total | < | 0.00500000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-01-04 11:10 | Feofitina-a |  | 2.00000000 | µg/L
BJAU03300 | 2017-01-04 11:10 | Escherichia coli |  | 89.00000000 | UFC/100mL
BJAU03300 | 2017-01-04 11:10 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 4.90000000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-01-04 11:10 | Ferro Total |  | 0.29000000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-01-04 11:10 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.11000000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-01-04 11:10 | Magnésio Total |  | 2.95000000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-01-04 11:10 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-01-04 11:10 | Sólido Dissolvido Total |  | 126.00000000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-01-04 11:10 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-01-04 11:10 | Clorofila-a |  | 1.60000000 | µg/L
BJAU03300 | 2017-03-02 11:20 | Sólido Total |  | 99.00000000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-03-02 11:20 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.48100000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-03-02 11:20 | Escherichia coli |  | 780.00000000 | UFC/100mL
BJAU03300 | 2017-03-02 11:20 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-03-02 11:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.39000000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-03-02 11:20 | Fósforo Total |  | 0.01700000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-03-02 11:20 | Temperatura da Água |  | 28.50000000 | ºC
BJAU03300 | 2017-03-02 11:20 | Carbono Orgânico Total |  | 4.60000000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-03-02 11:20 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.01000000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-03-02 11:20 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.05000000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-03-02 11:20 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
BJAU03300 | 2017-03-02 11:20 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 3.10000000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-03-02 11:20 | Condutividade |  | 172.50000000 | µS/cm
BJAU03300 | 2017-03-02 11:20 | Turbidez |  | 2.50000000 | UNT
BJAU03300 | 2017-03-02 11:20 | pH |  | 7.02000000 | U.pH
BJAU03300 | 2017-03-02 11:20 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.68000000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-03-02 11:20 | Temperatura do Ar |  | 28.70000000 | ºC
BJAU03300 | 2017-03-02 11:20 | Coloração |  | Verde | Adimensional
BJAU03300 | 2017-03-02 11:20 | Sólido Dissolvido Total |  | 93.00000000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-03-02 11:20 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.05000000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-03-02 11:20 | Cloreto Total |  | 13.62000000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-03-02 11:20 | Fluoreto Total |  | 0.21000000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-03-02 11:20 | Sulfato Total |  | 16.17000000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-05-04 11:20 | Ferro Total |  | 1.89000000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-05-04 11:20 | Ferro Dissolvido |  | 0.08920000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-05-04 11:20 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-05-04 11:20 | Níquel Total | < | 0.00500000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-05-04 11:20 | Chumbo Total | < | 0.00800000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-05-04 11:20 | Manganês Total |  | 0.02300000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-05-04 11:20 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.01000000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-05-04 11:20 | Zinco Total | < | 0.00500000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-05-04 11:20 | Alumínio Dissolvido | < | 0.05000000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-05-04 11:20 | Feofitina-a |  | 2.30000000 | µg/L
BJAU03300 | 2017-05-04 11:20 | Clorofila-a | < | 1.00000000 | µg/L
BJAU03300 | 2017-05-04 11:20 | Sulfato Total |  | 13.41000000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-05-04 11:20 | Crômio Total | < | 0.00100000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-05-04 11:20 | Cádmio Total | < | 0.00050000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-05-04 11:20 | Cálcio Total |  | 10.40000000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-05-04 11:20 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-05-04 11:20 | Escherichia coli |  | 120.00000000 | UFC/100mL
BJAU03300 | 2017-05-04 11:20 | Cloreto Total |  | 11.75000000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-05-04 11:20 | Turbidez |  | 3.50000000 | UNT
BJAU03300 | 2017-05-04 11:20 | Sólido Total |  | 95.00000000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-05-04 11:20 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 2.00000000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-05-04 11:20 | Temperatura do Ar |  | 25.60000000 | ºC
BJAU03300 | 2017-05-04 11:20 | Coloração |  | Verde | Adimensional
BJAU03300 | 2017-05-04 11:20 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-05-04 11:20 | Nitrogênio-Nitrato |  | 1.22000000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-05-04 11:20 | Magnésio Total |  | 2.70000000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-05-04 11:20 | Dureza |  | 37.10000000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-05-04 11:20 | Sódio |  | 10.80000000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-05-04 11:20 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.05000000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-05-04 11:20 | Fluoreto Total |  | 0.18000000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-05-04 11:20 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-05-04 11:20 | pH |  | 6.95000000 | U.pH
BJAU03300 | 2017-05-04 11:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.00000000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-05-04 11:20 | Bário Total |  | 0.03230000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-05-04 11:20 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
BJAU03300 | 2017-05-04 11:20 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-05-04 11:20 | Fósforo Total |  | 0.05000000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-05-04 11:20 | Condutividade |  | 160.20000000 | µS/cm
BJAU03300 | 2017-05-04 11:20 | Sólido Dissolvido Total |  | 84.00000000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-05-04 11:20 | Potássio |  | 3.89000000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-05-04 11:20 | Alumínio Total |  | 0.10100000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-05-04 11:20 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.38300000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-05-04 11:20 | Temperatura da Água |  | 23.80000000 | ºC
BJAU03300 | 2017-05-04 11:20 | Carbono Orgânico Total |  | 3.90000000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-07-19 12:00 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 4.10000000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-07-19 12:00 | Bário Total |  | 0.04200000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-07-19 12:00 | Níquel Total | < | 0.00500000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-07-19 12:00 | Feofitina-a |  | 1.90000000 | µg/L
BJAU03300 | 2017-07-19 12:00 | Sólido Dissolvido Total |  | 57.00000000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-07-19 12:00 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-07-19 12:00 | Dureza |  | 41.60000000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-07-19 12:00 | Temperatura da Água |  | 19.60000000 | ºC
BJAU03300 | 2017-07-19 12:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.47000000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-07-19 12:00 | Zinco Total | < | 0.00500000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-07-19 12:00 | Escherichia coli |  | 760.00000000 | UFC/100mL
BJAU03300 | 2017-07-19 12:00 | Potássio |  | 3.19000000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-07-19 12:00 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-07-19 12:00 | Cálcio Total |  | 11.10000000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-07-19 12:00 | pH |  | 6.94000000 | U.pH
BJAU03300 | 2017-07-19 12:00 | Fluoreto Total |  | 0.14000000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-07-19 12:00 | Clorofila-a | < | 1.00000000 | µg/L
BJAU03300 | 2017-07-19 12:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
BJAU03300 | 2017-07-19 12:00 | Alumínio Total |  | 0.10900000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-07-19 12:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.45800000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-07-19 12:00 | Condutividade |  | 136.10000000 | µS/cm
BJAU03300 | 2017-07-19 12:00 | Fósforo Total |  | 0.05500000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-07-19 12:00 | Alumínio Dissolvido |  | 0.05700000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-07-19 12:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 1.51000000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-07-19 12:00 | Sódio |  | 10.40000000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-07-19 12:00 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.05000000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-07-19 12:00 | Magnésio Total |  | 3.38000000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-07-19 12:00 | Carbono Orgânico Total |  | 4.10000000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-07-19 12:00 | Coloração |  | Verde | Adimensional
BJAU03300 | 2017-07-19 12:00 | Temperatura do Ar |  | 20.60000000 | ºC
BJAU03300 | 2017-07-19 12:00 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.05000000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-07-19 12:00 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.03000000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-07-19 12:00 | Chumbo Total | < | 0.00800000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-07-19 12:00 | Crômio Total | < | 0.00100000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-07-19 12:00 | Ferro Dissolvido |  | 0.10600000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-07-19 12:00 | Ferro Total |  | 0.21600000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-07-19 12:00 | Sulfato Total |  | 6.56000000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-07-19 12:00 | Manganês Total |  | 0.01100000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-07-19 12:00 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-07-19 12:00 | Cádmio Total | < | 0.00050000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-07-19 12:00 | Turbidez |  | 3.10000000 | UNT
BJAU03300 | 2017-07-19 12:00 | Cloreto Total |  | 9.60000000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-07-19 12:00 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-07-19 12:00 | Sólido Total |  | 83.00000000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-09-05 11:35 | Sólido Dissolvido Total |  | 112.00000000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-09-05 11:35 | Temperatura do Ar |  | 27.60000000 | ºC
BJAU03300 | 2017-09-05 11:35 | Carbono Orgânico Total |  | 2.80000000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-09-05 11:35 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.05000000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-09-05 11:35 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
BJAU03300 | 2017-09-05 11:35 | Nitrogênio-Nitrato |  | 1.27000000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-09-05 11:35 | Fósforo Total |  | 0.08400000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-09-05 11:35 | Temperatura da Água |  | 22.30000000 | ºC
BJAU03300 | 2017-09-05 11:35 | Escherichia coli |  | 200.00000000 | UFC/100mL
BJAU03300 | 2017-09-05 11:35 | Fluoreto Total |  | 0.10000000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-09-05 11:35 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.05000000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-09-05 11:35 | Oxigênio Dissolvido |  | 2.64000000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-09-05 11:35 | Turbidez |  | 3.90000000 | UNT
BJAU03300 | 2017-09-05 11:35 | Carbono Orgânico Dissolvido | < | 2.00000000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-09-05 11:35 | Condutividade |  | 104.10000000 | µS/cm
BJAU03300 | 2017-09-05 11:35 | Sólido Total |  | 123.00000000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-09-05 11:35 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.35700000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-09-05 11:35 | Coloração |  | Verde | Adimensional
BJAU03300 | 2017-09-05 11:35 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.08000000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-09-05 11:35 | Cloreto Total |  | 5.64000000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-09-05 11:35 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-09-05 11:35 | Sulfato Total |  | 1.62000000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-09-05 11:35 | pH |  | 6.80000000 | U.pH
BJAU03300 | 2017-11-08 11:45 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
BJAU03300 | 2017-11-08 11:45 | Ferro Total |  | 0.82800000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-11-08 11:45 | Crômio Total | < | 0.00100000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-11-08 11:45 | Cálcio Total |  | 8.70000000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-11-08 11:45 | Níquel Total | < | 0.00500000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-11-08 11:45 | Cloreto Total |  | 3.68000000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-11-08 11:45 | Alumínio Dissolvido |  | 0.08700000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-11-08 11:45 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-11-08 11:45 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.92000000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-11-08 11:45 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.10000000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-11-08 11:45 | Chumbo Total | < | 0.00800000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-11-08 11:45 | Magnésio Total |  | 2.97000000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-11-08 11:45 | Manganês Total |  | 0.09800000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-11-08 11:45 | pH |  | 6.77000000 | U.pH
BJAU03300 | 2017-11-08 11:45 | Sulfato Total |  | 3.01000000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-11-08 11:45 | Turbidez |  | 9.10000000 | UNT
BJAU03300 | 2017-11-08 11:45 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-11-08 11:45 | Temperatura do Ar |  | 25.30000000 | ºC
BJAU03300 | 2017-11-08 11:45 | Sólido Total |  | 90.00000000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-11-08 11:45 | Cádmio Total | < | 0.00050000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-11-08 11:45 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-11-08 11:45 | Feofitina-a |  | 2.30000000 | µg/L
BJAU03300 | 2017-11-08 11:45 | Coloração |  | Verde | Adimensional
BJAU03300 | 2017-11-08 11:45 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 2.51000000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-11-08 11:45 | Ferro Dissolvido |  | 0.21500000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-11-08 11:45 | Sólido Dissolvido Total |  | 77.00000000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-11-08 11:45 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-11-08 11:45 | Sódio |  | 10.20000000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-11-08 11:45 | Clorofila-a | < | 1.00000000 | µg/L
BJAU03300 | 2017-11-08 11:45 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.90000000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-11-08 11:45 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-11-08 11:45 | Carbono Orgânico Total |  | 2.53000000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-11-08 11:45 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.20000000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-11-08 11:45 | Alumínio Total |  | 0.35900000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-11-08 11:45 | Dureza |  | 33.90000000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-11-08 11:45 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.38000000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-11-08 11:45 | Temperatura da Água |  | 24.50000000 | ºC
BJAU03300 | 2017-11-08 11:45 | Zinco Total | < | 0.00500000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-11-08 11:45 | Potássio |  | 3.95000000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-11-08 11:45 | Condutividade |  | 117.30000000 | µS/cm
BJAU03300 | 2017-11-08 11:45 | Bário Total |  | 0.04500000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-11-08 11:45 | Escherichia coli |  | 800.00000000 | UFC/100mL
BJAU03300 | 2017-11-08 11:45 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
BJAU03300 | 2017-11-08 11:45 | Fósforo Total |  | 0.12300000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-01-03 11:40 | Sólido Dissolvido Total |  | 198.00000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-01-03 11:40 | Fósforo Total |  | 0.04000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-01-03 11:40 | Alumínio Dissolvido | < | 0.05000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-01-03 11:40 | Carbono Orgânico Total |  | 3.94000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-01-03 11:40 | Cloreto Total |  | 26.20000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-01-03 11:40 | Condutividade |  | 250.00000000 | µS/cm
BJAU03300 | 2018-01-03 11:40 | Clorofila-a |  | 14.60000000 | µg/L
BJAU03300 | 2018-01-03 11:40 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.80100000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-01-03 11:40 | Crômio Total | < | 0.00100000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-01-03 11:40 | Ferro Total |  | 0.08300000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-01-03 11:40 | Nitrogênio-Nitrato |  | 2.28000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-01-03 11:40 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-01-03 11:40 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-01-03 11:40 | Magnésio Total |  | 3.00000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-01-03 11:40 | Fluoreto Total |  | 0.22000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-01-03 11:40 | Cádmio Total | < | 0.00050000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-01-03 11:40 | Sulfato Total |  | 19.60000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-01-03 11:40 | Chumbo Total | < | 0.00800000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-01-03 11:40 | Sólido Total |  | 232.00000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-01-03 11:40 | Cálcio Total |  | 14.20000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-01-03 11:40 | Coloração |  | Verde | Adimensional
BJAU03300 | 2018-01-03 11:40 | Potássio |  | 7.67000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-01-03 11:40 | Ferro Dissolvido |  | 0.01700000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-01-03 11:40 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.09000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-01-03 11:40 | Níquel Total | < | 0.00500000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-01-03 11:40 | Bário Total |  | 0.03300000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-01-03 11:40 | Manganês Total |  | 0.01800000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-01-03 11:40 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-01-03 11:40 | Alumínio Total | < | 0.05000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-01-03 11:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
BJAU03300 | 2018-01-03 11:40 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-01-03 11:40 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.10000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-01-03 11:40 | Dureza |  | 47.80000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-01-03 11:40 | Sódio |  | 29.70000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-01-03 11:40 | Zinco Total | < | 0.00500000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-01-03 11:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.87000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-01-03 11:40 | Temperatura do Ar |  | 24.20000000 | ºC
BJAU03300 | 2018-01-03 11:40 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-01-03 11:40 | Turbidez |  | 5.20000000 | UNT
BJAU03300 | 2018-01-03 11:40 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 3.83000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-01-03 11:40 | Temperatura da Água |  | 27.30000000 | ºC
BJAU03300 | 2018-01-03 11:40 | pH |  | 7.09000000 | U.pH
BJAU03300 | 2018-01-03 11:40 | Feofitina-a |  | 1.50000000 | µg/L
BJAU03300 | 2018-01-03 11:40 | Escherichia coli |  | 540.00000000 | UFC/100mL
BJAU03300 | 2018-03-01 11:15 | Sólido Dissolvido Total |  | 114.00000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-03-01 11:15 | Fósforo Total |  | 0.05100000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-03-01 11:15 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-03-01 11:15 | Condutividade |  | 201.00000000 | µS/cm
BJAU03300 | 2018-03-01 11:15 | Sólido Total |  | 130.00000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-03-01 11:15 | Carbono Orgânico Total |  | 3.85000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-03-01 11:15 | Fluoreto Total |  | 0.14000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-03-01 11:15 | Oxigênio Dissolvido |  | 2.67000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-03-01 11:15 | Cloreto Total |  | 17.90000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-03-01 11:15 | Temperatura do Ar |  | 28.30000000 | ºC
BJAU03300 | 2018-03-01 11:15 | Temperatura da Água |  | 29.50000000 | ºC
BJAU03300 | 2018-03-01 11:15 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 3.77000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-03-01 11:15 | pH |  | 7.14000000 | U.pH
BJAU03300 | 2018-03-01 11:15 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.72100000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-03-01 11:15 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.06000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-03-01 11:15 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
BJAU03300 | 2018-03-01 11:15 | Escherichia coli |  | 26.00000000 | UFC/100mL
BJAU03300 | 2018-03-01 11:15 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.96000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-03-01 11:15 | Turbidez |  | 0.90000000 | UNT
BJAU03300 | 2018-03-01 11:15 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.10000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-03-01 11:15 | Coloração |  | Verde | Adimensional
BJAU03300 | 2018-03-01 11:15 | Sulfato Total |  | 18.30000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-03-01 11:15 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-05-09 11:20 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.10000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-05-09 11:20 | Coloração |  | Verde | Adimensional
BJAU03300 | 2018-05-09 11:20 | Fósforo Total |  | 0.05300000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-05-09 11:20 | Cloreto Total |  | 19.60000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-05-09 11:20 | Nitrogênio-Nitrato |  | 1.17000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-05-09 11:20 | Sódio |  | 20.80000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-05-09 11:20 | Bário Total | < | 0.10000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-05-09 11:20 | Temperatura do Ar |  | 24.20000000 | ºC
BJAU03300 | 2018-05-09 11:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.00000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-05-09 11:20 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-05-09 11:20 | Magnésio Total |  | 3.49000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-05-09 11:20 | Feofitina-a |  | 1.30000000 | µg/L
BJAU03300 | 2018-05-09 11:20 | pH |  | 7.13000000 | U.pH
BJAU03300 | 2018-05-09 11:20 | Turbidez |  | 2.50000000 | UNT
BJAU03300 | 2018-05-09 11:20 | Manganês Total |  | 0.03600000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-05-09 11:20 | Níquel Total | < | 0.01000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-05-09 11:20 | Cálcio Total |  | 13.20000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-05-09 11:20 | Zinco Total | < | 0.01000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-05-09 11:20 | Temperatura da Água |  | 25.10000000 | ºC
BJAU03300 | 2018-05-09 11:20 | Potássio |  | 6.29000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-05-09 11:20 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
BJAU03300 | 2018-05-09 11:20 | Alumínio Dissolvido | < | 0.05000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-05-09 11:20 | Sólido Total |  | 136.00000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-05-09 11:20 | Dureza |  | 47.30000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-05-09 11:20 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-05-09 11:20 | Escherichia coli |  | 80.00000000 | UFC/100mL
BJAU03300 | 2018-05-09 11:20 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-05-09 11:20 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-05-09 11:20 | Clorofila-a |  | 2.40000000 | µg/L
BJAU03300 | 2018-05-09 11:20 | Fluoreto Total |  | 0.13000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-05-09 11:20 | Sulfato Total |  | 16.20000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-05-09 11:20 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-05-09 11:20 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.94800000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-05-09 11:20 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-05-09 11:20 | Ferro Total |  | 0.12000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-05-09 11:20 | Sólido Dissolvido Total |  | 128.00000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-05-09 11:20 | Crômio Total | < | 0.01000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-05-09 11:20 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 4.02000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-05-09 11:20 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.07000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-05-09 11:20 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-05-09 11:20 | Ferro Dissolvido |  | 0.11000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-05-09 11:20 | Carbono Orgânico Total |  | 4.36000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-05-09 11:20 | Alumínio Total | < | 0.05000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-05-09 11:20 | Condutividade |  | 219.00000000 | µS/cm
BJAU03300 | 2018-07-19 11:25 | Magnésio Total |  | 3.54000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-07-19 11:25 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.14000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-07-19 11:25 | Carbono Orgânico Total |  | 4.42000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-07-19 11:25 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-07-19 11:25 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-07-19 11:25 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-07-19 11:25 | Manganês Total |  | 0.01900000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-07-19 11:25 | Escherichia coli |  | 14.00000000 | UFC/100mL
BJAU03300 | 2018-07-19 11:25 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.05000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-07-19 11:25 | Dureza |  | 46.80000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-07-19 11:25 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.79000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-07-19 11:25 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-07-19 11:25 | Alumínio Dissolvido | < | 0.05000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-07-19 11:25 | Cálcio Total |  | 12.90000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-07-19 11:25 | Zinco Total | < | 0.01000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-07-19 11:25 | Potássio |  | 5.97000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-07-19 11:25 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-07-19 11:25 | Crômio Total | < | 0.01000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-07-19 11:25 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
BJAU03300 | 2018-07-19 11:25 | Sulfato Total |  | 15.90000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-07-19 11:25 | Cloreto Total |  | 19.20000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-07-19 11:25 | Coloração |  | Verde | Adimensional
BJAU03300 | 2018-07-19 11:25 | Sódio |  | 20.80000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-07-19 11:25 | Bário Total | < | 0.10000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-07-19 11:25 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-07-19 11:25 | pH |  | 7.26000000 | U.pH
BJAU03300 | 2018-07-19 11:25 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-07-19 11:25 | Sólido Dissolvido Total |  | 138.00000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-07-19 11:25 | Clorofila-a |  | 12.70000000 | µg/L
BJAU03300 | 2018-07-19 11:25 | Condutividade |  | 213.00000000 | µS/cm
BJAU03300 | 2018-07-19 11:25 | Níquel Total |  | 0.01900000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-07-19 11:25 | Sólido Total |  | 148.00000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-07-19 11:25 | Temperatura da Água |  | 21.20000000 | ºC
BJAU03300 | 2018-07-19 11:25 | Alumínio Total | < | 0.05000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-07-19 11:25 | Temperatura do Ar |  | 29.20000000 | ºC
BJAU03300 | 2018-07-19 11:25 | Fósforo Total |  | 0.05100000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-07-19 11:25 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-07-19 11:25 | Nitrogênio-Nitrato |  | 1.10000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-07-19 11:25 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.02000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-07-19 11:25 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 4.25000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-07-19 11:25 | Ferro Total | < | 0.05000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-07-19 11:25 | Ferro Dissolvido | < | 0.05000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-07-19 11:25 | Feofitina-a |  | 1.30000000 | µg/L
BJAU03300 | 2018-07-19 11:25 | Turbidez |  | 1.90000000 | UNT
BJAU03300 | 2018-09-03 11:40 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 3.75000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-09-03 11:40 | pH |  | 6.97000000 | U.pH
BJAU03300 | 2018-09-03 11:40 | Temperatura do Ar |  | 16.90000000 | ºC
BJAU03300 | 2018-09-03 11:40 | Carbono Orgânico Total |  | 4.08000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-09-03 11:40 | Escherichia coli |  | 224.00000000 | UFC/100mL
BJAU03300 | 2018-09-03 11:40 | Temperatura da Água |  | 22.10000000 | ºC
BJAU03300 | 2018-09-03 11:40 | Coloração |  | Verde | Adimensional
BJAU03300 | 2018-09-03 11:40 | Cloreto Total |  | 19.70000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-09-03 11:40 | Fósforo Total |  | 0.07000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-09-03 11:40 | Condutividade |  | 204.00000000 | µS/cm
BJAU03300 | 2018-09-03 11:40 | Turbidez |  | 4.30000000 | UNT
BJAU03300 | 2018-09-03 11:40 | Nitrogênio-Nitrato |  | 1.22000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-09-03 11:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.78000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-09-03 11:40 | Fluoreto Total |  | 0.25000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-09-03 11:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
BJAU03300 | 2018-09-03 11:40 | Sólido Dissolvido Total |  | 135.00000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-09-03 11:40 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.04000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-09-03 11:40 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.09000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-09-03 11:40 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.18000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-09-03 11:40 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-09-03 11:40 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.05000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-09-03 11:40 | Sólido Total |  | 144.00000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-09-03 11:40 | Sulfato Total |  | 13.60000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-11-12 12:00 | Carbono Orgânico Total |  | 3.28000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-11-12 12:00 | Sólido Dissolvido Total |  | 116.00000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-11-12 12:00 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-11-12 12:00 | Bário Total |  | 0.05000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-11-12 12:00 | Sódio |  | 9.00000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-11-12 12:00 | Alumínio Total |  | 0.10000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-11-12 12:00 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 3.01000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-11-12 12:00 | Potássio |  | 4.00000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-11-12 12:00 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.13000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-11-12 12:00 | Sólido Total |  | 132.00000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-11-12 12:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.82000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-11-12 12:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.06000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-11-12 12:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.35000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-11-12 12:00 | Sulfato Total |  | 3.14000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-11-12 12:00 | Fósforo Total |  | 0.20000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-11-12 12:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
BJAU03300 | 2018-11-12 12:00 | pH |  | 6.67000000 | U.pH
BJAU03300 | 2018-11-12 12:00 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-11-12 12:00 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-11-12 12:00 | Condutividade |  | 143.10000000 | µS/cm
BJAU03300 | 2018-11-12 12:00 | Cálcio Total |  | 10.00000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-11-12 12:00 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-11-12 12:00 | Manganês Total | < | 0.10000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-11-12 12:00 | Ferro Dissolvido |  | 0.30000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-11-12 12:00 | Magnésio Total |  | 4.00000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-11-12 12:00 | Coloração |  | Verde | Adimensional
BJAU03300 | 2018-11-12 12:00 | Ferro Total |  | 1.00000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-11-12 12:00 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.08000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-11-12 12:00 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-11-12 12:00 | Fluoreto Total |  | 0.14000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-11-12 12:00 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-11-12 12:00 | Temperatura do Ar |  | 29.20000000 | ºC
BJAU03300 | 2018-11-12 12:00 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-11-12 12:00 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-11-12 12:00 | Cloreto Total |  | 9.56000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-11-12 12:00 | Escherichia coli |  | 252.00000000 | UFC/100mL
BJAU03300 | 2018-11-12 12:00 | Feofitina-a |  | 1.70000000 | µg/L
BJAU03300 | 2018-11-12 12:00 | DBO (5, 20) |  | 4.00000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-11-12 12:00 | Turbidez |  | 5.90000000 | UNT
BJAU03300 | 2018-11-12 12:00 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-11-12 12:00 | Dureza |  | 42.00000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-11-12 12:00 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.37000000 | mg/L
BJAU03300 | 2018-11-12 12:00 | Temperatura da Água |  | 26.20000000 | ºC
BJAU03300 | 2018-11-12 12:00 | Clorofila-a |  | 3.50000000 | µg/L
BJAU03300 | 2019-01-08 10:50 | Ferro Total |  | 0.10000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-01-08 10:50 | Crômio Total | < | 0.01000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-01-08 10:50 | Feofitina-a |  | 6.40000000 | µg/L
BJAU03300 | 2019-01-08 10:50 | Condutividade |  | 255.00000000 | µS/cm
BJAU03300 | 2019-01-08 10:50 | Sulfato Total |  | 16.70000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-01-08 10:50 | Dureza |  | 49.90000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-01-08 10:50 | Turbidez |  | 5.80000000 | UNT
BJAU03300 | 2019-01-08 10:50 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
BJAU03300 | 2019-01-08 10:50 | Fluoreto Total |  | 0.26000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-01-08 10:50 | Zinco Total |  | 0.01000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-01-08 10:50 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.70000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-01-08 10:50 | Cádmio Total | < | 0.00070000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-01-08 10:50 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.13000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-01-08 10:50 | Potássio |  | 8.01000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-01-08 10:50 | Sólido Total |  | 185.00000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-01-08 10:50 | Alumínio Total | < | 0.11000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-01-08 10:50 | Níquel Total | < | 0.00300000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-01-08 10:50 | Escherichia coli |  | 12.00000000 | UFC/100mL
BJAU03300 | 2019-01-08 10:50 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-01-08 10:50 | Ferro Dissolvido |  | 0.06000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-01-08 10:50 | Alumínio Dissolvido | < | 0.11000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-01-08 10:50 | Cálcio Total |  | 13.80000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-01-08 10:50 | Temperatura do Ar |  | 30.50000000 | ºC
BJAU03300 | 2019-01-08 10:50 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.70100000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-01-08 10:50 | Carbono Orgânico Total |  | 9.60000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-01-08 10:50 | Manganês Total |  | 0.02000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-01-08 10:50 | Magnésio Total |  | 3.75000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-01-08 10:50 | Cobre Dissolvido | < | 0.00400000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-01-08 10:50 | Cloreto Total |  | 23.90000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-01-08 10:50 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.05000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-01-08 10:50 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.19000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-01-08 10:50 | Cobre Total |  | 0.00400000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-01-08 10:50 | Coloração |  | Verde | Adimensional
BJAU03300 | 2019-01-08 10:50 | Sódio |  | 28.60000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-01-08 10:50 | Bário Total |  | 0.05000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-01-08 10:50 | Clorofila-a |  | 28.00000000 | µg/L
BJAU03300 | 2019-01-08 10:50 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-01-08 10:50 | Fósforo Total |  | 0.10000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-01-08 10:50 | Temperatura da Água |  | 29.90000000 | ºC
BJAU03300 | 2019-01-08 10:50 | Chumbo Total | < | 0.00700000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-01-08 10:50 | Sólido Dissolvido Total |  | 178.00000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-01-08 10:50 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.98000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-01-08 10:50 | pH |  | 7.04000000 | U.pH
BJAU03300 | 2019-03-07 11:40 | Sólido Total |  | 141.00000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-03-07 11:40 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.08000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-03-07 11:40 | pH |  | 6.86000000 | U.pH
BJAU03300 | 2019-03-07 11:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 2.42000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-03-07 11:40 | Temperatura da Água |  | 28.50000000 | ºC
BJAU03300 | 2019-03-07 11:40 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-03-07 11:40 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.12000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-03-07 11:40 | Cloreto Total |  | 18.10000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-03-07 11:40 | Carbono Orgânico Total |  | 8.00000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-03-07 11:40 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.07000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-03-07 11:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
BJAU03300 | 2019-03-07 11:40 | Coloração |  | Verde | Adimensional
BJAU03300 | 2019-03-07 11:40 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.33000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-03-07 11:40 | Fósforo Total |  | 0.14000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-03-07 11:40 | Fluoreto Total |  | 0.24000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-03-07 11:40 | Condutividade |  | 212.00000000 | µS/cm
BJAU03300 | 2019-03-07 11:40 | Sólido Dissolvido Total |  | 68.00000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-03-07 11:40 | Sulfato Total |  | 15.10000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-03-07 11:40 | Temperatura do Ar |  | 28.30000000 | ºC
BJAU03300 | 2019-03-07 11:40 | Turbidez |  | 3.20000000 | UNT
BJAU03300 | 2019-03-07 11:40 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.02000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-03-07 11:40 | Escherichia coli |  | 81.00000000 | UFC/100mL
BJAU03300 | 2019-05-07 11:20 | Clorofila-a |  | 8.55000000 | µg/L
BJAU03300 | 2019-05-07 11:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.11000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-05-07 11:20 | Cobre Total |  | 0.01000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-05-07 11:20 | Cobre Dissolvido | < | 0.00400000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-05-07 11:20 | pH |  | 7.09000000 | U.pH
BJAU03300 | 2019-05-07 11:20 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
BJAU03300 | 2019-05-07 11:20 | Cálcio Total |  | 13.30000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-05-07 11:20 | Coloração |  | Verde | Adimensional
BJAU03300 | 2019-05-07 11:20 | Sódio |  | 15.10000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-05-07 11:20 | Potássio |  | 4.99000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-05-07 11:20 | Cloreto Total |  | 14.50000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-05-07 11:20 | Cádmio Total | < | 0.00070000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-05-07 11:20 | Zinco Total |  | 0.04000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-05-07 11:20 | Crômio Total | < | 0.01000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-05-07 11:20 | Condutividade |  | 190.80000000 | µS/cm
BJAU03300 | 2019-05-07 11:20 | Bário Total |  | 0.04000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-05-07 11:20 | Sulfato Total |  | 16.00000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-05-07 11:20 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-05-07 11:20 | Dureza |  | 46.10000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-05-07 11:20 | Sólido Dissolvido Total |  | 110.00000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-05-07 11:20 | Turbidez |  | 1.90000000 | UNT
BJAU03300 | 2019-05-07 11:20 | Temperatura do Ar |  | 29.50000000 | ºC
BJAU03300 | 2019-05-07 11:20 | Ferro Total |  | 0.09000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-05-07 11:20 | Nitrogênio-Nitrato |  | 1.20000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-05-07 11:20 | Alumínio Dissolvido | < | 0.11000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-05-07 11:20 | Chumbo Total | < | 0.00700000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-05-07 11:20 | Fósforo Total |  | 0.11000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-05-07 11:20 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.05000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-05-07 11:20 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.05000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-05-07 11:20 | Alumínio Total |  | 0.15000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-05-07 11:20 | Magnésio Total |  | 3.14000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-05-07 11:20 | Manganês Total |  | 0.02000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-05-07 11:20 | Feofitina-a |  | 1.36000000 | µg/L
BJAU03300 | 2019-05-07 11:20 | Escherichia coli |  | 26.00000000 | UFC/100mL
BJAU03300 | 2019-05-07 11:20 | Ferro Dissolvido | < | 0.04000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-05-07 11:20 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.55900000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-05-07 11:20 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.05000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-05-07 11:20 | Carbono Orgânico Total |  | 6.70000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-05-07 11:20 | Sólido Total |  | 118.00000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-05-07 11:20 | Temperatura da Água |  | 27.30000000 | ºC
BJAU03300 | 2019-05-07 11:20 | Níquel Total | < | 0.00300000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-05-07 11:20 | Fluoreto Total |  | 0.20000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-05-07 11:20 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-07-30 11:30 | Fluoreto Total |  | 0.23000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-07-30 11:30 | Dureza |  | 46.60000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-07-30 11:30 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.52000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-07-30 11:30 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-07-30 11:30 | Sulfato Total |  | 14.30000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-07-30 11:30 | Nitrogênio-Nitrato |  | 1.42000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-07-30 11:30 | Coloração |  | Verde | Adimensional
BJAU03300 | 2019-07-30 11:30 | Sólido Dissolvido Total |  | 127.00000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-07-30 11:30 | Carbono Orgânico Total |  | 5.30000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-07-30 11:30 | Bário Total |  | 0.05000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-07-30 11:30 | Clorofila-a |  | 5.60000000 | µg/L
BJAU03300 | 2019-07-30 11:30 | pH |  | 6.92000000 | U.pH
BJAU03300 | 2019-07-30 11:30 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-07-30 11:30 | Sódio |  | 17.50000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-07-30 11:30 | Temperatura da Água |  | 21.60000000 | ºC
BJAU03300 | 2019-07-30 11:30 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.04000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-07-30 11:30 | Cobre Dissolvido | < | 0.00400000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-07-30 11:30 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-07-30 11:30 | Cloreto Total |  | 17.00000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-07-30 11:30 | Magnésio Total |  | 3.87000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-07-30 11:30 | Manganês Total |  | 0.01000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-07-30 11:30 | Fósforo Total |  | 0.06000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-07-30 11:30 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.08000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-07-30 11:30 | Condutividade |  | 196.10000000 | µS/cm
BJAU03300 | 2019-07-30 11:30 | Turbidez |  | 3.40000000 | UNT
BJAU03300 | 2019-07-30 11:30 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-07-30 11:30 | Sólido Total |  | 136.00000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-07-30 11:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.17000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-07-30 11:30 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-07-30 11:30 | Escherichia coli |  | 99.00000000 | UFC/100mL
BJAU03300 | 2019-07-30 11:30 | Feofitina-a |  | 1.00000000 | µg/L
BJAU03300 | 2019-07-30 11:30 | Temperatura do Ar |  | 24.30000000 | ºC
BJAU03300 | 2019-07-30 11:30 | Cálcio Total |  | 12.30000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-07-30 11:30 | Alumínio Total |  | 0.14000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-07-30 11:30 | Cádmio Total | < | 0.00080000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-07-30 11:30 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.06000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-07-30 11:30 | Potássio |  | 4.93000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-07-30 11:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
BJAU03300 | 2019-07-30 11:30 | Alumínio Dissolvido | < | 0.11000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-07-30 11:30 | Ferro Total |  | 0.15000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-07-30 11:30 | Ferro Dissolvido | < | 0.11000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-07-30 11:30 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-07-30 11:30 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-09-05 11:30 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.09000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-09-05 11:30 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.25000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-09-05 11:30 | Condutividade |  | 121.50000000 | µS/cm
BJAU03300 | 2019-09-05 11:30 | Turbidez |  | 5.90000000 | UNT
BJAU03300 | 2019-09-05 11:30 | Carbono Orgânico Total |  | 5.70000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-09-05 11:30 | pH |  | 6.71000000 | U.pH
BJAU03300 | 2019-09-05 11:30 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-09-05 11:30 | Temperatura do Ar |  | 27.60000000 | ºC
BJAU03300 | 2019-09-05 11:30 | Temperatura da Água |  | 23.30000000 | ºC
BJAU03300 | 2019-09-05 11:30 | Sólido Total |  | 97.00000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-09-05 11:30 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.06000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-09-05 11:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 2.41000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-09-05 11:30 | Fósforo Total |  | 0.13000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-09-05 11:30 | Sulfato Total |  | 3.60000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-09-05 11:30 | Cloreto Total |  | 7.30000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-09-05 11:30 | Coloração |  | Verde | Adimensional
BJAU03300 | 2019-09-05 11:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
BJAU03300 | 2019-09-05 11:30 | Sólido Dissolvido Total |  | 87.00000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-09-05 11:30 | Nitrogênio-Nitrato |  | 1.21000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-09-05 11:30 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.34400000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-09-05 11:30 | Escherichia coli |  | 204.00000000 | UFC/100mL
BJAU03300 | 2019-09-05 11:30 | Fluoreto Total |  | 0.11000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-11-12 11:20 | Temperatura do Ar |  | 29.10000000 | ºC
BJAU03300 | 2019-11-12 11:20 | Sólido Dissolvido Total |  | 152.00000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-11-12 11:20 | Alumínio Dissolvido | < | 0.11000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-11-12 11:20 | Zinco Total |  | 0.02000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-11-12 11:20 | pH |  | 6.79000000 | U.pH
BJAU03300 | 2019-11-12 11:20 | Turbidez |  | 3.40000000 | UNT
BJAU03300 | 2019-11-12 11:20 | Sólido Total |  | 164.00000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-11-12 11:20 | Temperatura da Água |  | 26.20000000 | ºC
BJAU03300 | 2019-11-12 11:20 | Alumínio Total |  | 0.25000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-11-12 11:20 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-11-12 11:20 | Fluoreto Total |  | 0.27000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-11-12 11:20 | Níquel Total |  | 0.03000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-11-12 11:20 | Condutividade |  | 250.00000000 | µS/cm
BJAU03300 | 2019-11-12 11:20 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.16000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-11-12 11:20 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-11-12 11:20 | Nitrogênio-Nitrato |  | 1.73000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-11-12 11:20 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.11000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-11-12 11:20 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.37000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-11-12 11:20 | Carbono Orgânico Total |  | 26.00000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-11-12 11:20 | Cálcio Total |  | 12.80000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-11-12 11:20 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
BJAU03300 | 2019-11-12 11:20 | Manganês Total |  | 0.04000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-11-12 11:20 | DBO (5, 20) |  | 41.00000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-11-12 11:20 | Magnésio Total |  | 3.50000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-11-12 11:20 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.08000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-11-12 11:20 | Dureza |  | 46.40000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-11-12 11:20 | Fósforo Total |  | 0.16000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-11-12 11:20 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-11-12 11:20 | Escherichia coli |  | 80.00000000 | UFC/100mL
BJAU03300 | 2019-11-12 11:20 | Feofitina-a |  | 1.10000000 | µg/L
BJAU03300 | 2019-11-12 11:20 | Ferro Dissolvido | < | 0.11000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-11-12 11:20 | Ferro Total |  | 0.44000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-11-12 11:20 | Coloração |  | Verde | Adimensional
BJAU03300 | 2019-11-12 11:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 0.86000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-11-12 11:20 | Cádmio Total | < | 0.00080000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-11-12 11:20 | Cloreto Total |  | 25.40000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-11-12 11:20 | Bário Total |  | 0.04000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-11-12 11:20 | Cobre Dissolvido | < | 0.00400000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-11-12 11:20 | Sulfato Total |  | 17.50000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-11-12 11:20 | Sódio |  | 26.90000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-11-12 11:20 | Potássio |  | 7.69000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-11-12 11:20 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
BJAU03300 | 2019-11-12 11:20 | Clorofila-a | < | 1.00000000 | µg/L
BJAU03300 | 2020-01-07 11:15 | Sódio |  | 34.60000000 | mg/L
BJAU03300 | 2020-01-07 11:15 | Temperatura da Água |  | 29.00000000 | ºC
BJAU03300 | 2020-01-07 11:15 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.93000000 | mg/L
BJAU03300 | 2020-01-07 11:15 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
BJAU03300 | 2020-01-07 11:15 | Sulfato Total |  | 26.50000000 | mg/L
BJAU03300 | 2020-01-07 11:15 | Manganês Total |  | 0.02000000 | mg/L
BJAU03300 | 2020-01-07 11:15 | Alumínio Total |  | 0.22000000 | mg/L
BJAU03300 | 2020-01-07 11:15 | Escherichia coli |  | 24.00000000 | UFC/100mL
BJAU03300 | 2020-01-07 11:15 | Magnésio Total |  | 3.93000000 | mg/L
BJAU03300 | 2020-01-07 11:15 | pH |  | 7.04000000 | U.pH
BJAU03300 | 2020-01-07 11:15 | Cobre Dissolvido | < | 0.00400000 | mg/L
BJAU03300 | 2020-01-07 11:15 | DBO (5, 20) |  | 2.00000000 | mg/L
BJAU03300 | 2020-01-07 11:15 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.13000000 | mg/L
BJAU03300 | 2020-01-07 11:15 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
BJAU03300 | 2020-01-07 11:15 | Fluoreto Total |  | 0.37000000 | mg/L
BJAU03300 | 2020-01-07 11:15 | Clorofila-a |  | 22.50000000 | µg/L
BJAU03300 | 2020-01-07 11:15 | Fósforo Total |  | 0.22000000 | mg/L
BJAU03300 | 2020-01-07 11:15 | Coloração |  | Verde | Adimensional
BJAU03300 | 2020-01-07 11:15 | Dureza |  | 49.90000000 | mg/L
BJAU03300 | 2020-01-07 11:15 | Turbidez |  | 4.60000000 | UNT
BJAU03300 | 2020-01-07 11:15 | Condutividade |  | 310.00000000 | µS/cm
BJAU03300 | 2020-01-07 11:15 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
BJAU03300 | 2020-01-07 11:15 | Alumínio Dissolvido | < | 0.11000000 | mg/L
BJAU03300 | 2020-01-07 11:15 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.29000000 | mg/L
BJAU03300 | 2020-01-07 11:15 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
BJAU03300 | 2020-01-07 11:15 | Bário Total |  | 0.04000000 | mg/L
BJAU03300 | 2020-01-07 11:15 | Sólido Dissolvido Total |  | 170.00000000 | mg/L
BJAU03300 | 2020-01-07 11:15 | Nitrogênio-Nitrato |  | 4.00000000 | mg/L
BJAU03300 | 2020-01-07 11:15 | Ferro Dissolvido | < | 0.11000000 | mg/L
BJAU03300 | 2020-01-07 11:15 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
BJAU03300 | 2020-01-07 11:15 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
BJAU03300 | 2020-01-07 11:15 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.97500000 | mg/L
BJAU03300 | 2020-01-07 11:15 | Potássio |  | 8.01000000 | mg/L
BJAU03300 | 2020-01-07 11:15 | Feofitina-a | < | 1.00000000 | µg/L
BJAU03300 | 2020-01-07 11:15 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
BJAU03300 | 2020-01-07 11:15 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.11000000 | mg/L
BJAU03300 | 2020-01-07 11:15 | Cloreto Total |  | 35.20000000 | mg/L
BJAU03300 | 2020-01-07 11:15 | Temperatura do Ar |  | 29.80000000 | ºC
BJAU03300 | 2020-01-07 11:15 | Carbono Orgânico Total |  | 7.20000000 | mg/L
BJAU03300 | 2020-01-07 11:15 | Sólido Total |  | 211.00000000 | mg/L
BJAU03300 | 2020-01-07 11:15 | Ferro Total |  | 0.20000000 | mg/L
BJAU03300 | 2020-01-07 11:15 | Cálcio Total |  | 13.50000000 | mg/L
BJAU03300 | 2020-01-07 11:15 | Cádmio Total | < | 0.00080000 | mg/L
BJAU03300 | 2020-12-08 11:25 | Escherichia coli |  | 53.00000000 | UFC/100mL
BJAU03300 | 2020-12-08 11:25 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
BJAU03300 | 2020-12-08 11:25 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
BJAU03300 | 2020-12-08 11:25 | Turbidez |  | 2.10000000 | UNT
BJAU03300 | 2020-12-08 11:25 | Cobre Dissolvido | < | 0.00900000 | mg/L
BJAU03300 | 2020-12-08 11:25 | Cálcio Total |  | 12.80000000 | mg/L
BJAU03300 | 2020-12-08 11:25 | Cádmio Total | < | 0.00080000 | mg/L
BJAU03300 | 2020-12-08 11:25 | Cloreto Total |  | 27.80000000 | mg/L
BJAU03300 | 2020-12-08 11:25 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
BJAU03300 | 2020-12-08 11:25 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
BJAU03300 | 2020-12-08 11:25 | Condutividade |  | 262.00000000 | µS/cm
BJAU03300 | 2020-12-08 11:25 | Coloração |  | Verde | Adimensional
BJAU03300 | 2020-12-08 11:25 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
BJAU03300 | 2020-12-08 11:25 | Dureza |  | 46.90000000 | mg/L
BJAU03300 | 2020-12-08 11:25 | Ferro Dissolvido |  | 1.12000000 | mg/L
BJAU03300 | 2020-12-08 11:25 | Sódio |  | 28.30000000 | mg/L
BJAU03300 | 2020-12-08 11:25 | Magnésio Total |  | 3.63000000 | mg/L
BJAU03300 | 2020-12-08 11:25 | Temperatura da Água |  | 27.80000000 | ºC
BJAU03300 | 2020-12-08 11:25 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
BJAU03300 | 2020-12-08 11:25 | Manganês Total |  | 0.04000000 | mg/L
BJAU03300 | 2020-12-08 11:25 | Sólido Total |  | 157.00000000 | mg/L
BJAU03300 | 2020-12-08 11:25 | Bário Total |  | 0.05000000 | mg/L
BJAU03300 | 2020-12-08 11:25 | Nitrogênio-Nitrato |  | 1.18000000 | mg/L
BJAU03300 | 2020-12-08 11:25 | Potássio |  | 7.07000000 | mg/L
BJAU03300 | 2020-12-08 11:25 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.18000000 | mg/L
BJAU03300 | 2020-12-08 11:25 | Carbono Orgânico Total |  | 6.01000000 | mg/L
BJAU03300 | 2020-12-08 11:25 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.56000000 | mg/L
BJAU03300 | 2020-12-08 11:25 | Fósforo Total |  | 0.15000000 | mg/L
BJAU03300 | 2020-12-08 11:25 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.75000000 | mg/L
BJAU03300 | 2020-12-08 11:25 | pH |  | 6.91000000 | U.pH
BJAU03300 | 2020-12-08 11:25 | Sulfato Total |  | 15.60000000 | mg/L
BJAU03300 | 2020-12-08 11:25 | Fluoreto Total |  | 0.34000000 | mg/L
BJAU03300 | 2020-12-08 11:25 | Alumínio Total |  | 0.11000000 | mg/L
BJAU03300 | 2020-12-08 11:25 | Ferro Total |  | 0.26000000 | mg/L
BJAU03300 | 2020-12-08 11:25 | Temperatura do Ar |  | 27.10000000 | ºC
BJAU03300 | 2020-12-08 11:25 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.50000000 | mg/L
BJAU03300 | 2020-12-08 11:25 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.15000000 | mg/L
BJAU03300 | 2020-12-08 11:25 | Sólido Dissolvido Total |  | 143.00000000 | mg/L
BJAU03300 | 2020-12-08 11:25 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
BJAU03300 | 2020-12-08 11:25 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
BJAU03300 | 2021-01-21 11:05 | Sólido Total |  | 204.00000000 | mg/L
BJAU03300 | 2021-01-21 11:05 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.08000000 | mg/L
BJAU03300 | 2021-01-21 11:05 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
BJAU03300 | 2021-01-21 11:05 | Coloração |  | Verde | Adimensional
BJAU03300 | 2021-01-21 11:05 | Ferro Dissolvido | < | 0.30000000 | mg/L
BJAU03300 | 2021-01-21 11:05 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.70000000 | mg/L
BJAU03300 | 2021-01-21 11:05 | Bário Total |  | 0.50000000 | mg/L
BJAU03300 | 2021-01-21 11:05 | Potássio |  | 8.00000000 | mg/L
BJAU03300 | 2021-01-21 11:05 | Cloreto Total |  | 36.50000000 | mg/L
BJAU03300 | 2021-01-21 11:05 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
BJAU03300 | 2021-01-21 11:05 | Alumínio Total | < | 0.10000000 | mg/L
BJAU03300 | 2021-01-21 11:05 | Clorofila-a |  | 3.50000000 | µg/L
BJAU03300 | 2021-01-21 11:05 | Sulfato Total |  | 24.20000000 | mg/L
BJAU03300 | 2021-01-21 11:05 | Sólido Dissolvido Total |  | 193.00000000 | mg/L
BJAU03300 | 2021-01-21 11:05 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
BJAU03300 | 2021-01-21 11:05 | Condutividade |  | 314.00000000 | µS/cm
BJAU03300 | 2021-01-21 11:05 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
BJAU03300 | 2021-01-21 11:05 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
BJAU03300 | 2021-01-21 11:05 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
BJAU03300 | 2021-01-21 11:05 | Temperatura do Ar |  | 31.50000000 | ºC
BJAU03300 | 2021-01-21 11:05 | Feofitina-a |  | 2.10000000 | µg/L
BJAU03300 | 2021-01-21 11:05 | Escherichia coli |  | 100.00000000 | UFC/100mL
BJAU03300 | 2021-01-21 11:05 | Ferro Total |  | 3.00000000 | mg/L
BJAU03300 | 2021-01-21 11:05 | Sódio |  | 37.00000000 | mg/L
BJAU03300 | 2021-01-21 11:05 | Dureza |  | 52.00000000 | mg/L
BJAU03300 | 2021-01-21 11:05 | Fluoreto Total |  | 0.34000000 | mg/L
BJAU03300 | 2021-01-21 11:05 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
BJAU03300 | 2021-01-21 11:05 | Fósforo Total |  | 0.10000000 | mg/L
BJAU03300 | 2021-01-21 11:05 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.12000000 | mg/L
BJAU03300 | 2021-01-21 11:05 | Turbidez |  | 2.40000000 | UNT
BJAU03300 | 2021-01-21 11:05 | Magnésio Total |  | 4.00000000 | mg/L
BJAU03300 | 2021-01-21 11:05 | Temperatura da Água |  | 29.10000000 | ºC
BJAU03300 | 2021-01-21 11:05 | Cálcio Total |  | 15.00000000 | mg/L
BJAU03300 | 2021-01-21 11:05 | Manganês Total | < | 0.10000000 | mg/L
BJAU03300 | 2021-01-21 11:05 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
BJAU03300 | 2021-01-21 11:05 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
BJAU03300 | 2021-01-21 11:05 | Carbono Orgânico Total |  | 7.60000000 | mg/L
BJAU03300 | 2021-01-21 11:05 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
BJAU03300 | 2021-01-21 11:05 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
BJAU03300 | 2021-01-21 11:05 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
BJAU03300 | 2021-01-21 11:05 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.71200000 | mg/L
BJAU03300 | 2021-01-21 11:05 | Nitrogênio-Nitrato |  | 1.92000000 | mg/L
BJAU03300 | 2021-01-21 11:05 | pH |  | 6.99000000 | U.pH