## Sheet1
cod_ponto | datahora_coleta | parametro | sinal | valor | unidade
BOSC04500 | 2020-01-09 11:03 | Carbono Orgânico Total |  | 13.60000000 | mg/L
BOSC04500 | 2020-01-09 11:03 | Temperatura da Água |  | 24.50000000 | ºC
BOSC04500 | 2020-01-09 11:03 | Fluoreto Total |  | 1.50000000 | mg/L
BOSC04500 | 2020-01-09 11:03 | Sólido Total |  | 888.00000000 | mg/L
BOSC04500 | 2020-01-09 11:03 | Fósforo Total |  | 0.46000000 | mg/L
BOSC04500 | 2020-01-09 11:03 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.30000000 | mg/L
BOSC04500 | 2020-01-09 11:03 | Sólido Suspenso Total |  | 496.00000000 | mg/L
BOSC04500 | 2020-01-09 11:03 | Escherichia coli |  | 6700.00000000 | UFC/100mL
BOSC04500 | 2020-01-09 11:03 | Nitrogênio Amoniacal |  | 3.28000000 | mg/L
BOSC04500 | 2020-01-09 11:03 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 4.87000000 | mg/L
BOSC04500 | 2020-01-09 11:03 | Sulfeto Total | < | 1.00000000 | mg/L
BOSC04500 | 2020-01-09 11:03 | Nitrogênio-Nitrato |  | 2.84000000 | mg/L
BOSC04500 | 2020-01-09 11:03 | Sulfato Total |  | 83.40000000 | mg/L
BOSC04500 | 2020-01-09 11:03 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.21000000 | mg/L
BOSC04500 | 2020-01-09 11:03 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.38000000 | mg/L
BOSC04500 | 2020-01-09 11:03 | Sólido Dissolvido Total |  | 392.00000000 | mg/L
BOSC04500 | 2020-01-09 11:03 | DBO (5, 20) |  | 3.57000000 | mg/L
BOSC04500 | 2020-01-09 11:03 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
BOSC04500 | 2020-01-09 11:03 | Turbidez |  | 665.00000000 | UNT
BOSC04500 | 2020-01-09 11:03 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
BOSC04500 | 2020-01-09 11:03 | Cloreto Total |  | 47.10000000 | mg/L
BOSC04500 | 2020-01-09 11:03 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
BOSC04500 | 2020-01-09 11:03 | pH |  | 8.60000000 | U.pH
BOSC04500 | 2020-01-09 11:03 | Temperatura do Ar |  | 26.10000000 | ºC
BOSC04500 | 2020-01-09 11:03 | Condutividade |  | 653.00000000 | µS/cm
BOSC04500 | 2020-11-10 09:30 | Temperatura do Ar |  | 23.40000000 | ºC
BOSC04500 | 2020-11-10 09:30 | Nitrogênio-Nitrato |  | 1.00000000 | mg/L
BOSC04500 | 2020-11-10 09:30 | Temperatura da Água |  | 23.10000000 | ºC
BOSC04500 | 2020-11-10 09:30 | pH |  | 7.50000000 | U.pH
BOSC04500 | 2020-11-10 09:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
BOSC04500 | 2020-11-10 09:30 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 4.13000000 | mg/L
BOSC04500 | 2020-11-10 09:30 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.20000000 | mg/L
BOSC04500 | 2020-11-10 09:30 | Turbidez |  | 5.07000000 | UNT
BOSC04500 | 2020-11-10 09:30 | Sólido Dissolvido Total |  | 184.00000000 | mg/L
BOSC04500 | 2020-11-10 09:30 | Nitrogênio Amoniacal |  | 2.68000000 | mg/L
BOSC04500 | 2020-11-10 09:30 | Condutividade |  | 279.00000000 | µS/cm
BOSC04500 | 2020-11-10 09:30 | Cloreto Total |  | 32.00000000 | mg/L
BOSC04500 | 2020-11-10 09:30 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.20000000 | mg/L
BOSC04500 | 2020-11-10 09:30 | Sulfato Total |  | 12.00000000 | mg/L
BOSC04500 | 2020-11-10 09:30 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
BOSC04500 | 2020-11-10 09:30 | Fósforo Total |  | 0.24000000 | mg/L
BOSC04500 | 2020-11-10 09:30 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
BOSC04500 | 2020-11-10 09:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.33000000 | mg/L
BOSC04500 | 2020-11-10 09:30 | Fluoreto Total |  | 0.60000000 | mg/L
BOSC04500 | 2020-11-10 09:30 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
BOSC04500 | 2020-11-10 09:30 | Carbono Orgânico Total |  | 4.92000000 | mg/L
BOSC04500 | 2020-11-10 09:30 | Escherichia coli |  | 29000.00000000 | UFC/100mL
BOSC04500 | 2020-11-10 09:30 | Sólido Total |  | 184.00000000 | mg/L
BOSC04500 | 2020-12-09 09:40 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
BOSC04500 | 2020-12-09 09:40 | Temperatura da Água |  | 24.60000000 | ºC
BOSC04500 | 2020-12-09 09:40 | Turbidez |  | 36.00000000 | UNT
BOSC04500 | 2020-12-09 09:40 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
BOSC04500 | 2020-12-09 09:40 | Temperatura do Ar |  | 22.00000000 | ºC
BOSC04500 | 2020-12-09 09:40 | Sólido Total |  | 294.00000000 | mg/L
BOSC04500 | 2020-12-09 09:40 | Sulfato Total |  | 29.40000000 | mg/L
BOSC04500 | 2020-12-09 09:40 | Sólido Dissolvido Total |  | 238.00000000 | mg/L
BOSC04500 | 2020-12-09 09:40 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.14000000 | mg/L
BOSC04500 | 2020-12-09 09:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.55000000 | mg/L
BOSC04500 | 2020-12-09 09:40 | Fluoreto Total |  | 0.72000000 | mg/L
BOSC04500 | 2020-12-09 09:40 | Condutividade |  | 243.00000000 | µS/cm
BOSC04500 | 2020-12-09 09:40 | Fósforo Total |  | 3.70000000 | mg/L
BOSC04500 | 2020-12-09 09:40 | Fósforo-Ortofosfato |  | 2.23000000 | mg/L
BOSC04500 | 2020-12-09 09:40 | Coloração |  | Cinza | Adimensional
BOSC04500 | 2020-12-09 09:40 | Nitrogênio Amoniacal |  | 30.10000000 | mg/L
BOSC04500 | 2020-12-09 09:40 | Cloreto Total |  | 49.60000000 | mg/L
BOSC04500 | 2020-12-09 09:40 | Escherichia coli |  | 16000000.00000000 | UFC/100mL
BOSC04500 | 2020-12-09 09:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
BOSC04500 | 2020-12-09 09:40 | pH |  | 7.40000000 | U.pH
BOSC04500 | 2020-12-09 09:40 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.05600000 | mg/L
BOSC04500 | 2020-12-09 09:40 | Carbono Orgânico Total |  | 41.90000000 | mg/L
BOSC04500 | 2020-12-09 09:40 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 42.90000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-01-20 10:50 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
BOSC04500 | 2021-01-20 10:50 | Condutividade |  | 437.00000000 | µS/cm
BOSC04500 | 2021-01-20 10:50 | Cloreto Total |  | 41.00000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-01-20 10:50 | Turbidez |  | 6.51000000 | UNT
BOSC04500 | 2021-01-20 10:50 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
BOSC04500 | 2021-01-20 10:50 | Carbono Orgânico Total |  | 11.40000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-01-20 10:50 | Temperatura da Água |  | 25.50000000 | ºC
BOSC04500 | 2021-01-20 10:50 | Temperatura do Ar |  | 29.10000000 | ºC
BOSC04500 | 2021-01-20 10:50 | Fluoreto Total |  | 0.30000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-01-20 10:50 | Escherichia coli |  | 130000.00000000 | UFC/100mL
BOSC04500 | 2021-01-20 10:50 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.53000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-01-20 10:50 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-01-20 10:50 | Fósforo Total |  | 0.37000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-01-20 10:50 | Sólido Dissolvido Total |  | 276.00000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-01-20 10:50 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.80000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-01-20 10:50 | Nitrogênio Amoniacal |  | 4.50000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-01-20 10:50 | Sulfeto Total | < | 1.00000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-01-20 10:50 | Sulfato Total |  | 42.00000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-01-20 10:50 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 6.72000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-01-20 10:50 | Nitrogênio-Nitrato |  | 3.00000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-01-20 10:50 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
BOSC04500 | 2021-01-20 10:50 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.10000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-01-20 10:50 | Sólido Total |  | 282.00000000 | mg/L
BOSC04500 | 2021-01-20 10:50 | pH |  | 7.40000000 | U.pH