## Sheet1
cod_ponto | datahora_coleta | parametro | sinal | valor | unidade
BROA02800 | 2017-01-17 11:40 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-01-17 11:40 | Carbono Orgânico Total |  | 4.26000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-01-17 11:40 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-01-17 11:40 | Ensaio de micronúcleos in vitro |  | 0.00000000 | IM
BROA02800 | 2017-01-17 11:40 | Escherichia coli |  | 21.00000000 | UFC/100mL
BROA02800 | 2017-01-17 11:40 | Feofitina-a |  | 1.39000000 | µg/L
BROA02800 | 2017-01-17 11:40 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 3.05000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-01-17 11:40 | Sódio |  | 1.65000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-01-17 11:40 | Ferro Dissolvido |  | 0.18000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-01-17 11:40 | Turbidez |  | 4.12000000 | UNT
BROA02800 | 2017-01-17 11:40 | Ferro Total |  | 0.53000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-01-17 11:40 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-01-17 11:40 | Sulfato Total | < | 1.00000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-01-17 11:40 | Bário Total | < | 0.02000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-01-17 11:40 | pH |  | 6.48000000 | U.pH
BROA02800 | 2017-01-17 11:40 | Fósforo Total |  | 0.02000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-01-17 11:40 | Dureza |  | 4.28000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-01-17 11:40 | Saxitoxina |  | 0.33000000 | µg/L
BROA02800 | 2017-01-17 11:40 | DBO (5, 20) | < | 3.00000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-01-17 11:40 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-01-17 11:40 | Temperatura do Ar |  | 21.00000000 | ºC
BROA02800 | 2017-01-17 11:40 | Clorofila-a |  | 16.57000000 | µg/L
BROA02800 | 2017-01-17 11:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
BROA02800 | 2017-01-17 11:40 | Cobre Dissolvido | < | 0.00900000 | mg/L
BROA02800 | 2017-01-17 11:40 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-01-17 11:40 | Transparência |  | 1.20000000 | m
BROA02800 | 2017-01-17 11:40 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-01-17 11:40 | Temperatura da Água |  | 26.65000000 | ºC
BROA02800 | 2017-01-17 11:40 | TA98 - S9 |  | 0.00000000 | Revertentes/L
BROA02800 | 2017-01-17 11:40 | Coloração |  | Verde | Adimensional
BROA02800 | 2017-01-17 11:40 | TA98 + S9 |  | 0.00000000 | Revertentes/L
BROA02800 | 2017-01-17 11:40 | Chumbo Total | < | 0.00900000 | mg/L
BROA02800 | 2017-01-17 11:40 | Condutividade |  | 19.00000000 | µS/cm
BROA02800 | 2017-01-17 11:40 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-01-17 11:40 | Cádmio Total |  | 0.00100000 | mg/L
BROA02800 | 2017-01-17 11:40 | Cálcio Total |  | 1.00000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-01-17 11:40 | Magnésio Total |  | 0.43000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-01-17 11:40 | Cloreto Total |  | 1.42000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-01-17 11:40 | Alumínio Total |  | 0.17000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-01-17 11:40 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-01-17 11:40 | Microcistinas | < | 0.20000000 | µg/L
BROA02800 | 2017-01-17 11:40 | Nitrogênio Total |  | 0.47000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-01-17 11:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.40000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-01-17 11:40 | Número de Células de Cianobactérias |  | 111490.00000000 | N. Células/mL
BROA02800 | 2017-01-17 11:40 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-01-17 11:40 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
BROA02800 | 2017-01-17 11:40 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-01-17 11:40 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-01-17 11:40 | Manganês Total |  | 0.02000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-01-17 11:40 | Potássio |  | 1.02000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-03-16 11:07 | DBO (5, 20) | < | 3.00000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-03-16 11:07 | Condutividade |  | 17.00000000 | µS/cm
BROA02800 | 2017-03-16 11:07 | Dureza |  | 4.07000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-03-16 11:07 | Carbono Orgânico Total |  | 3.62000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-03-16 11:07 | Cádmio Total | < | 0.00070000 | mg/L
BROA02800 | 2017-03-16 11:07 | Nitrogênio Total | < | 0.50000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-03-16 11:07 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-03-16 11:07 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-03-16 11:07 | Crômio Total |  | 0.07000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-03-16 11:07 | Cálcio Total |  | 1.02000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-03-16 11:07 | Magnésio Total |  | 0.37000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-03-16 11:07 | Chumbo Total | < | 0.00900000 | mg/L
BROA02800 | 2017-03-16 11:07 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-03-16 11:07 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-03-16 11:07 | Temperatura da Água |  | 27.84000000 | ºC
BROA02800 | 2017-03-16 11:07 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-03-16 11:07 | Transparência |  | 1.40000000 | m
BROA02800 | 2017-03-16 11:07 | Número de Células de Cianobactérias |  | 45820.00000000 | N. Células/mL
BROA02800 | 2017-03-16 11:07 | Cobre Dissolvido | < | 0.00900000 | mg/L
BROA02800 | 2017-03-16 11:07 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-03-16 11:07 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
BROA02800 | 2017-03-16 11:07 | Clorofila-a |  | 11.69000000 | µg/L
BROA02800 | 2017-03-16 11:07 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-03-16 11:07 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-03-16 11:07 | Temperatura do Ar |  | 30.00000000 | ºC
BROA02800 | 2017-03-16 11:07 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-03-16 11:07 | Coloração |  | Verde | Adimensional
BROA02800 | 2017-03-16 11:07 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.36000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-03-16 11:07 | Alumínio Total |  | 0.51000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-03-16 11:07 | Ferro Total |  | 0.95000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-03-16 11:07 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-03-16 11:07 | Microcistinas | < | 0.20000000 | µg/L
BROA02800 | 2017-03-16 11:07 | Ferro Dissolvido |  | 0.22000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-03-16 11:07 | Sulfato Total |  | 3.34000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-03-16 11:07 | Turbidez |  | 6.54000000 | UNT
BROA02800 | 2017-03-16 11:07 | Bário Total | < | 0.02000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-03-16 11:07 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
BROA02800 | 2017-03-16 11:07 | Potássio |  | 1.00000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-03-16 11:07 | Sódio |  | 1.35000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-03-16 11:07 | Fósforo Total |  | 0.06000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-03-16 11:07 | pH |  | 8.29000000 | U.pH
BROA02800 | 2017-03-16 11:07 | Manganês Total |  | 0.03000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-03-16 11:07 | Escherichia coli |  | 14.00000000 | UFC/100mL
BROA02800 | 2017-03-16 11:07 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 3.14000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-03-16 11:07 | Saxitoxina |  | 0.05000000 | µg/L
BROA02800 | 2017-03-16 11:07 | Feofitina-a |  | 1.64000000 | µg/L
BROA02800 | 2017-03-16 11:07 | Cloreto Total |  | 1.22000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-05-04 10:49 | Cloreto Total |  | 1.31000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-05-04 10:49 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-05-04 10:49 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-05-04 10:49 | Temperatura do Ar |  | 21.80000000 | ºC
BROA02800 | 2017-05-04 10:49 | Número de Células de Cianobactérias |  | 95970.00000000 | N. Células/mL
BROA02800 | 2017-05-04 10:49 | Temperatura da Água |  | 23.02000000 | ºC
BROA02800 | 2017-05-04 10:49 | Fósforo Total |  | 0.01000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-05-04 10:49 | Sulfato Total | < | 1.00000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-05-04 10:49 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
BROA02800 | 2017-05-04 10:49 | Saxitoxina |  | 0.06000000 | µg/L
BROA02800 | 2017-05-04 10:49 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-05-04 10:49 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-05-04 10:49 | Manganês Total | < | 0.01000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-05-04 10:49 | Cobre Dissolvido | < | 0.00900000 | mg/L
BROA02800 | 2017-05-04 10:49 | Clorofila-a |  | 16.57000000 | µg/L
BROA02800 | 2017-05-04 10:49 | TA98 + S9 |  | 0.00000000 | Revertentes/L
BROA02800 | 2017-05-04 10:49 | Ferro Total |  | 0.19000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-05-04 10:49 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-05-04 10:49 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-05-04 10:49 | Escherichia coli |  | 1.00000000 | UFC/100mL
BROA02800 | 2017-05-04 10:49 | Oxigênio Dissolvido |  | 8.77000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-05-04 10:49 | DBO (5, 20) | < | 3.00000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-05-04 10:49 | Magnésio Total |  | 0.41000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-05-04 10:49 | Cálcio Total |  | 0.85000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-05-04 10:49 | Sódio |  | 1.43000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-05-04 10:49 | Cádmio Total | < | 0.00070000 | mg/L
BROA02800 | 2017-05-04 10:49 | Potássio |  | 1.04000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-05-04 10:49 | Microcistinas |  | 0.56000000 | µg/L
BROA02800 | 2017-05-04 10:49 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-05-04 10:49 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-05-04 10:49 | Nitrogênio Total | < | 0.50000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-05-04 10:49 | Condutividade |  | 16.00000000 | µS/cm
BROA02800 | 2017-05-04 10:49 | Ferro Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-05-04 10:49 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-05-04 10:49 | pH |  | 8.18000000 | U.pH
BROA02800 | 2017-05-04 10:49 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-05-04 10:49 | Ensaio de micronúcleos in vitro |  | 0.00000000 | IM
BROA02800 | 2017-05-04 10:49 | Coloração |  | Verde | Adimensional
BROA02800 | 2017-05-04 10:49 | TA98 - S9 |  | 0.00000000 | Revertentes/L
BROA02800 | 2017-05-04 10:49 | Feofitina-a |  | 2.51000000 | µg/L
BROA02800 | 2017-05-04 10:49 | Dureza |  | 3.80000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-05-04 10:49 | Carbono Orgânico Total |  | 3.64000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-05-04 10:49 | Transparência |  | 1.20000000 | m
BROA02800 | 2017-05-04 10:49 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-05-04 10:49 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 2.87000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-05-04 10:49 | Turbidez |  | 4.09000000 | UNT
BROA02800 | 2017-05-04 10:49 | Bário Total | < | 0.02000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-05-04 10:49 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
BROA02800 | 2017-05-04 10:49 | Chumbo Total | < | 0.00900000 | mg/L
BROA02800 | 2017-05-04 10:49 | Alumínio Total |  | 0.18000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-07-19 11:10 | DBO (5, 20) | < | 3.00000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-07-19 11:10 | Cálcio Total |  | 0.75000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-07-19 11:10 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-07-19 11:10 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-07-19 11:10 | Cádmio Total | < | 0.00070000 | mg/L
BROA02800 | 2017-07-19 11:10 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-07-19 11:10 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-07-19 11:10 | pH |  | 6.79000000 | U.pH
BROA02800 | 2017-07-19 11:10 | Carbono Orgânico Total |  | 2.27000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-07-19 11:10 | Chumbo Total | < | 0.00900000 | mg/L
BROA02800 | 2017-07-19 11:10 | TA98 + S9 |  | 0.00000000 | Revertentes/L
BROA02800 | 2017-07-19 11:10 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-07-19 11:10 | Coloração |  | Verde | Adimensional
BROA02800 | 2017-07-19 11:10 | TA98 - S9 |  | 0.00000000 | Revertentes/L
BROA02800 | 2017-07-19 11:10 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-07-19 11:10 | Temperatura da Água |  | 17.73000000 | ºC
BROA02800 | 2017-07-19 11:10 | Cobre Dissolvido | < | 0.00900000 | mg/L
BROA02800 | 2017-07-19 11:10 | Condutividade |  | 14.00000000 | µS/cm
BROA02800 | 2017-07-19 11:10 | Transparência |  | 1.00000000 | m
BROA02800 | 2017-07-19 11:10 | Ensaio de micronúcleos in vitro |  | 0.00000000 | IM
BROA02800 | 2017-07-19 11:10 | Nitrogênio Total | < | 0.50000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-07-19 11:10 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
BROA02800 | 2017-07-19 11:10 | Manganês Total |  | 0.01000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-07-19 11:10 | Microcistinas |  | 0.19000000 | µg/L
BROA02800 | 2017-07-19 11:10 | Magnésio Total |  | 0.36000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-07-19 11:10 | Turbidez |  | 3.20000000 | UNT
BROA02800 | 2017-07-19 11:10 | Saxitoxina | < | 0.02000000 | µg/L
BROA02800 | 2017-07-19 11:10 | Potássio |  | 1.10000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-07-19 11:10 | Fósforo Total |  | 0.02000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-07-19 11:10 | Bário Total | < | 0.02000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-07-19 11:10 | Dureza |  | 3.36000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-07-19 11:10 | Sulfato Total | < | 1.00000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-07-19 11:10 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-07-19 11:10 | Ferro Total |  | 0.28000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-07-19 11:10 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-07-19 11:10 | Ferro Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-07-19 11:10 | Sódio |  | 1.57000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-07-19 11:10 | Feofitina-a |  | 3.81000000 | µg/L
BROA02800 | 2017-07-19 11:10 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 1.98000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-07-19 11:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.88000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-07-19 11:10 | Escherichia coli |  | 2.00000000 | UFC/100mL
BROA02800 | 2017-07-19 11:10 | Alumínio Total |  | 0.13000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-07-19 11:10 | Número de Células de Cianobactérias |  | 8465.00000000 | N. Células/mL
BROA02800 | 2017-07-19 11:10 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-07-19 11:10 | Temperatura do Ar |  | 13.00000000 | ºC
BROA02800 | 2017-07-19 11:10 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-07-19 11:10 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-07-19 11:10 | Cloreto Total |  | 1.24000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-07-19 11:10 | Clorofila-a |  | 8.35000000 | µg/L
BROA02800 | 2017-07-19 11:10 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
BROA02800 | 2017-09-20 10:30 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-09-20 10:30 | Sódio |  | 1.47000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-09-20 10:30 | Chumbo Total | < | 0.00900000 | mg/L
BROA02800 | 2017-09-20 10:30 | Feofitina-a |  | 2.19000000 | µg/L
BROA02800 | 2017-09-20 10:30 | Coloração |  | Verde | Adimensional
BROA02800 | 2017-09-20 10:30 | pH |  | 6.81000000 | U.pH
BROA02800 | 2017-09-20 10:30 | Saxitoxina | < | 0.02000000 | µg/L
BROA02800 | 2017-09-20 10:30 | Bário Total | < | 0.02000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-09-20 10:30 | Turbidez |  | 2.50000000 | UNT
BROA02800 | 2017-09-20 10:30 | Cádmio Total | < | 0.00070000 | mg/L
BROA02800 | 2017-09-20 10:30 | Ferro Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-09-20 10:30 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-09-20 10:30 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-09-20 10:30 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-09-20 10:30 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-09-20 10:30 | Fósforo Total |  | 0.02000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-09-20 10:30 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-09-20 10:30 | Ferro Total |  | 0.22000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-09-20 10:30 | Cloreto Total |  | 1.49000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-09-20 10:30 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-09-20 10:30 | Transparência |  | 2.90000000 | m
BROA02800 | 2017-09-20 10:30 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-09-20 10:30 | Clorofila-a |  | 7.40000000 | µg/L
BROA02800 | 2017-09-20 10:30 | Condutividade |  | 16.00000000 | µS/cm
BROA02800 | 2017-09-20 10:30 | Alumínio Total |  | 0.30000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-09-20 10:30 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-09-20 10:30 | Magnésio Total |  | 0.30000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-09-20 10:30 | Sulfato Total | < | 1.00000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-09-20 10:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
BROA02800 | 2017-09-20 10:30 | Carbono Orgânico Total |  | 1.93000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-09-20 10:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.59000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-09-20 10:30 | Nitrogênio Total |  | 0.56000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-09-20 10:30 | DBO (5, 20) | < | 3.00000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-09-20 10:30 | Temperatura do Ar |  | 26.20000000 | ºC
BROA02800 | 2017-09-20 10:30 | Cobre Dissolvido | < | 0.00900000 | mg/L
BROA02800 | 2017-09-20 10:30 | Temperatura da Água |  | 25.13000000 | ºC
BROA02800 | 2017-09-20 10:30 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 1.62000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-09-20 10:30 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-09-20 10:30 | Potássio |  | 1.00000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-09-20 10:30 | Escherichia coli |  | 13.00000000 | UFC/100mL
BROA02800 | 2017-09-20 10:30 | Microcistinas | < | 0.15000000 | µg/L
BROA02800 | 2017-09-20 10:30 | Número de Células de Cianobactérias |  | 28140.00000000 | N. Células/mL
BROA02800 | 2017-09-20 10:30 | Dureza |  | 3.72000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-09-20 10:30 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-09-20 10:30 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
BROA02800 | 2017-09-20 10:30 | Cálcio Total |  | 0.99000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-09-20 10:30 | Manganês Total |  | 0.01000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-11-23 10:47 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-11-23 10:47 | Bário Total | < | 0.02000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-11-23 10:47 | DBO (5, 20) | < | 3.00000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-11-23 10:47 | Ferro Total |  | 0.43000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-11-23 10:47 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-11-23 10:47 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
BROA02800 | 2017-11-23 10:47 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-11-23 10:47 | Dureza |  | 1.92000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-11-23 10:47 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-11-23 10:47 | Cloreto Total |  | 1.59000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-11-23 10:47 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.65000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-11-23 10:47 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-11-23 10:47 | Cálcio Total | < | 0.50000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-11-23 10:47 | Escherichia coli |  | 17.00000000 | UFC/100mL
BROA02800 | 2017-11-23 10:47 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-11-23 10:47 | Feofitina-a |  | 1.71000000 | µg/L
BROA02800 | 2017-11-23 10:47 | Carbono Orgânico Total |  | 2.26000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-11-23 10:47 | Cádmio Total | < | 0.00070000 | mg/L
BROA02800 | 2017-11-23 10:47 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 2.20000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-11-23 10:47 | pH |  | 6.42000000 | U.pH
BROA02800 | 2017-11-23 10:47 | Ferro Dissolvido |  | 0.11000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-11-23 10:47 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-11-23 10:47 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-11-23 10:47 | Nitrogênio Total |  | 0.40000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-11-23 10:47 | Sódio |  | 1.50000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-11-23 10:47 | Ensaio de micronúcleos in vitro |  | 0.00000000 | IM
BROA02800 | 2017-11-23 10:47 | Sulfato Total | < | 1.00000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-11-23 10:47 | Microcistinas | < | 0.15000000 | µg/L
BROA02800 | 2017-11-23 10:47 | Coloração |  | Verde | Adimensional
BROA02800 | 2017-11-23 10:47 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-11-23 10:47 | Chumbo Total | < | 0.00900000 | mg/L
BROA02800 | 2017-11-23 10:47 | TA98 + S9 |  | 0.00000000 | Revertentes/L
BROA02800 | 2017-11-23 10:47 | Magnésio Total |  | 0.32000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-11-23 10:47 | Manganês Total |  | 0.01000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-11-23 10:47 | Temperatura da Água |  | 25.20000000 | ºC
BROA02800 | 2017-11-23 10:47 | Clorofila-a |  | 4.28000000 | µg/L
BROA02800 | 2017-11-23 10:47 | Potássio |  | 0.96000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-11-23 10:47 | Cobre Dissolvido | < | 0.00900000 | mg/L
BROA02800 | 2017-11-23 10:47 | Alumínio Total | < | 0.30000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-11-23 10:47 | Turbidez |  | 3.90000000 | UNT
BROA02800 | 2017-11-23 10:47 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-11-23 10:47 | Alumínio Dissolvido | < | 0.30000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-11-23 10:47 | Saxitoxina | < | 0.02000000 | µg/L
BROA02800 | 2017-11-23 10:47 | TA98 - S9 |  | 0.00000000 | Revertentes/L
BROA02800 | 2017-11-23 10:47 | Temperatura do Ar |  | 26.00000000 | ºC
BROA02800 | 2017-11-23 10:47 | Transparência |  | 1.10000000 | m
BROA02800 | 2017-11-23 10:47 | Condutividade |  | 15.00000000 | µS/cm
BROA02800 | 2017-11-23 10:47 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
BROA02800 | 2017-11-23 10:47 | Fósforo Total |  | 0.02000000 | mg/L
BROA02800 | 2017-11-23 10:47 | Número de Células de Cianobactérias |  | 8945.00000000 | N. Células/mL
BROA02800 | 2018-01-17 10:49 | Cálcio Total |  | 0.74000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-01-17 10:49 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-01-17 10:49 | Magnésio Total |  | 0.19000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-01-17 10:49 | Turbidez |  | 3.70000000 | UNT
BROA02800 | 2018-01-17 10:49 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-01-17 10:49 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-01-17 10:49 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-01-17 10:49 | Escherichia coli |  | 29.00000000 | UFC/100mL
BROA02800 | 2018-01-17 10:49 | Saxitoxina | < | 0.02000000 | µg/L
BROA02800 | 2018-01-17 10:49 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 2.37000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-01-17 10:49 | Temperatura da Água |  | 26.80000000 | ºC
BROA02800 | 2018-01-17 10:49 | Número de Células de Cianobactérias |  | 1005.00000000 | N. Células/mL
BROA02800 | 2018-01-17 10:49 | Condutividade |  | 14.00000000 | µS/cm
BROA02800 | 2018-01-17 10:49 | Nitrogênio Total |  | 0.45000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-01-17 10:49 | pH |  | 6.59000000 | U.pH
BROA02800 | 2018-01-17 10:49 | Carbono Orgânico Total |  | 2.58000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-01-17 10:49 | Manganês Total | < | 0.01000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-01-17 10:49 | Cobre Dissolvido | < | 0.00900000 | mg/L
BROA02800 | 2018-01-17 10:49 | DBO (5, 20) | < | 3.00000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-01-17 10:49 | Dureza |  | 2.64000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-01-17 10:49 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-01-17 10:49 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
BROA02800 | 2018-01-17 10:49 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-01-17 10:49 | Alumínio Total |  | 0.33000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-01-17 10:49 | Potássio |  | 1.07000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-01-17 10:49 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
BROA02800 | 2018-01-17 10:49 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-01-17 10:49 | Cloreto Total |  | 1.20000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-01-17 10:49 | Fósforo Total | < | 0.01000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-01-17 10:49 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-01-17 10:49 | Temperatura do Ar |  | 27.00000000 | ºC
BROA02800 | 2018-01-17 10:49 | Feofitina-a |  | 2.65000000 | µg/L
BROA02800 | 2018-01-17 10:49 | Clorofila-a |  | 2.76000000 | µg/L
BROA02800 | 2018-01-17 10:49 | Ferro Total |  | 0.39000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-01-17 10:49 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-01-17 10:49 | Sulfato Total | < | 1.00000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-01-17 10:49 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-01-17 10:49 | Ferro Dissolvido |  | 0.17000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-01-17 10:49 | Coloração |  | Verde | Adimensional
BROA02800 | 2018-01-17 10:49 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.10000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-01-17 10:49 | Bário Total | < | 0.02000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-01-17 10:49 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.03000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-01-17 10:49 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-01-17 10:49 | Chumbo Total | < | 0.00900000 | mg/L
BROA02800 | 2018-01-17 10:49 | Sódio |  | 1.51000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-01-17 10:49 | Cádmio Total | < | 0.00070000 | mg/L
BROA02800 | 2018-01-17 10:49 | Microcistinas |  | 0.17000000 | µg/L
BROA02800 | 2018-01-17 10:49 | Transparência |  | 1.40000000 | m
BROA02800 | 2018-03-14 11:23 | Manganês Total | < | 0.01000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-03-14 11:23 | Ferro Total |  | 0.38000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-03-14 11:23 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
BROA02800 | 2018-03-14 11:23 | Sulfato Total | < | 1.00000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-03-14 11:23 | Dureza |  | 2.86000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-03-14 11:23 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-03-14 11:23 | Nitrogênio Total |  | 0.35000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-03-14 11:23 | Bário Total | < | 0.02000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-03-14 11:23 | Potássio |  | 0.95000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-03-14 11:23 | Feofitina-a |  | 2.47000000 | µg/L
BROA02800 | 2018-03-14 11:23 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.50000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-03-14 11:23 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.45000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-03-14 11:23 | Microcistinas | < | 0.15000000 | µg/L
BROA02800 | 2018-03-14 11:23 | Sódio |  | 1.39000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-03-14 11:23 | Turbidez |  | 2.90000000 | UNT
BROA02800 | 2018-03-14 11:23 | Escherichia coli |  | 440.00000000 | UFC/100mL
BROA02800 | 2018-03-14 11:23 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.10000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-03-14 11:23 | Temperatura do Ar |  | 31.00000000 | ºC
BROA02800 | 2018-03-14 11:23 | Cloreto Total |  | 1.08000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-03-14 11:23 | Saxitoxina | < | 0.02000000 | µg/L
BROA02800 | 2018-03-14 11:23 | Alumínio Total |  | 0.34000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-03-14 11:23 | Fósforo Total |  | 0.02000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-03-14 11:23 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-03-14 11:23 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 3.30000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-03-14 11:23 | Ferro Dissolvido |  | 0.16000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-03-14 11:23 | Magnésio Total |  | 0.28000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-03-14 11:23 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-03-14 11:23 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
BROA02800 | 2018-03-14 11:23 | Coloração |  | Verde | Adimensional
BROA02800 | 2018-03-14 11:23 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-03-14 11:23 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-03-14 11:23 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-03-14 11:23 | Carbono Orgânico Total |  | 3.43000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-03-14 11:23 | Cálcio Total |  | 0.68000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-03-14 11:23 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-03-14 11:23 | Cádmio Total | < | 0.00070000 | mg/L
BROA02800 | 2018-03-14 11:23 | Clorofila-a |  | 10.97000000 | µg/L
BROA02800 | 2018-03-14 11:23 | Chumbo Total | < | 0.00900000 | mg/L
BROA02800 | 2018-03-14 11:23 | Condutividade |  | 15.00000000 | µS/cm
BROA02800 | 2018-03-14 11:23 | Cobre Dissolvido | < | 0.00900000 | mg/L
BROA02800 | 2018-03-14 11:23 | Alumínio Dissolvido |  | 0.11000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-03-14 11:23 | Temperatura da Água |  | 28.30000000 | ºC
BROA02800 | 2018-03-14 11:23 | DBO (5, 20) | < | 3.00000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-03-14 11:23 | Transparência |  | 1.60000000 | m
BROA02800 | 2018-03-14 11:23 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-03-14 11:23 | pH |  | 7.03000000 | U.pH
BROA02800 | 2018-03-14 11:23 | Número de Células de Cianobactérias |  | 4722.00000000 | N. Células/mL
BROA02800 | 2018-03-14 11:23 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-05-09 10:54 | pH |  | 6.56000000 | U.pH
BROA02800 | 2018-05-09 10:54 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.10000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-05-09 10:54 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
BROA02800 | 2018-05-09 10:54 | Coloração |  | Verde | Adimensional
BROA02800 | 2018-05-09 10:54 | Saxitoxina | < | 0.02000000 | µg/L
BROA02800 | 2018-05-09 10:54 | Ferro Total |  | 0.46000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-05-09 10:54 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-05-09 10:54 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.10000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-05-09 10:54 | Microcistinas | < | 0.15000000 | µg/L
BROA02800 | 2018-05-09 10:54 | Feofitina-a |  | 5.13000000 | µg/L
BROA02800 | 2018-05-09 10:54 | Temperatura do Ar |  | 28.00000000 | ºC
BROA02800 | 2018-05-09 10:54 | Sulfato Total |  | 1.63000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-05-09 10:54 | Ferro Dissolvido |  | 0.18000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-05-09 10:54 | Cádmio Total | < | 0.00070000 | mg/L
BROA02800 | 2018-05-09 10:54 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.74000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-05-09 10:54 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-05-09 10:54 | Clorofila-a |  | 9.09000000 | µg/L
BROA02800 | 2018-05-09 10:54 | Cloreto Total |  | 1.23000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-05-09 10:54 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.50000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-05-09 10:54 | Nitrogênio Total |  | 0.65000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-05-09 10:54 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-05-09 10:54 | Número de Células de Cianobactérias |  | 1000.00000000 | N. Células/mL
BROA02800 | 2018-05-09 10:54 | Condutividade |  | 15.00000000 | µS/cm
BROA02800 | 2018-05-09 10:54 | Fósforo Total |  | 0.03000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-05-09 10:54 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-05-09 10:54 | Bário Total | < | 0.02000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-05-09 10:54 | Potássio |  | 1.28000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-05-09 10:54 | Temperatura da Água |  | 24.10000000 | ºC
BROA02800 | 2018-05-09 10:54 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
BROA02800 | 2018-05-09 10:54 | DBO (5, 20) | < | 3.00000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-05-09 10:54 | Dureza |  | 3.55000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-05-09 10:54 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-05-09 10:54 | Manganês Total |  | 0.01000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-05-09 10:54 | Cobre Dissolvido | < | 0.00900000 | mg/L
BROA02800 | 2018-05-09 10:54 | Sódio |  | 1.54000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-05-09 10:54 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 2.98000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-05-09 10:54 | Alumínio Total |  | 0.24000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-05-09 10:54 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-05-09 10:54 | Magnésio Total |  | 0.34000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-05-09 10:54 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-05-09 10:54 | Transparência |  | 1.70000000 | m
BROA02800 | 2018-05-09 10:54 | Cálcio Total |  | 0.86000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-05-09 10:54 | Chumbo Total | < | 0.00900000 | mg/L
BROA02800 | 2018-05-09 10:54 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.32000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-05-09 10:54 | Escherichia coli |  | 14.00000000 | UFC/100mL
BROA02800 | 2018-05-09 10:54 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-05-09 10:54 | Turbidez |  | 3.00000000 | UNT
BROA02800 | 2018-05-09 10:54 | Carbono Orgânico Total |  | 3.00000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-07-04 10:17 | Zinco Total | < | 0.00300000 | mg/L
BROA02800 | 2018-07-04 10:17 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-07-04 10:17 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
BROA02800 | 2018-07-04 10:17 | Temperatura do Ar |  | 24.00000000 | ºC
BROA02800 | 2018-07-04 10:17 | Chumbo Total | < | 0.00700000 | mg/L
BROA02800 | 2018-07-04 10:17 | Número de Células de Cianobactérias |  | 108.00000000 | N. Células/mL
BROA02800 | 2018-07-04 10:17 | Turbidez |  | 2.90000000 | UNT
BROA02800 | 2018-07-04 10:17 | Ferro Total |  | 0.22000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-07-04 10:17 | Alumínio Total |  | 0.24000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-07-04 10:17 | pH |  | 6.15000000 | U.pH
BROA02800 | 2018-07-04 10:17 | Temperatura da Água |  | 21.10000000 | ºC
BROA02800 | 2018-07-04 10:17 | Sulfato Total | < | 1.00000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-07-04 10:17 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
BROA02800 | 2018-07-04 10:17 | Potássio |  | 0.88000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-07-04 10:17 | Coloração |  | Verde | Adimensional
BROA02800 | 2018-07-04 10:17 | Manganês Total |  | 0.00500000 | mg/L
BROA02800 | 2018-07-04 10:17 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-07-04 10:17 | Condutividade |  | 15.00000000 | µS/cm
BROA02800 | 2018-07-04 10:17 | Cobre Dissolvido | < | 0.00400000 | mg/L
BROA02800 | 2018-07-04 10:17 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
BROA02800 | 2018-07-04 10:17 | Cobre Total | < | 0.00400000 | mg/L
BROA02800 | 2018-07-04 10:17 | Alumínio Dissolvido |  | 0.18000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-07-04 10:17 | Microcistinas | < | 0.15000000 | µg/L
BROA02800 | 2018-07-04 10:17 | Boro Total | < | 0.03000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-07-04 10:17 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-07-04 10:17 | Clorofila-a |  | 7.13000000 | µg/L
BROA02800 | 2018-07-04 10:17 | Magnésio Total |  | 0.29000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-07-04 10:17 | Fósforo Total |  | 0.01000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-07-04 10:17 | Saxitoxina | < | 0.02000000 | µg/L
BROA02800 | 2018-07-04 10:17 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.10000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-07-04 10:17 | Nitrogênio Total |  | 0.45000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-07-04 10:17 | Bário Total |  | 0.01000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-07-04 10:17 | Feofitina-a |  | 1.40000000 | µg/L
BROA02800 | 2018-07-04 10:17 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-07-04 10:17 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.60000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-07-04 10:17 | Cloreto Total |  | 1.22000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-07-04 10:17 | Transparência |  | 1.80000000 | m
BROA02800 | 2018-07-04 10:17 | Sódio |  | 1.69000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-07-04 10:17 | Carbono Orgânico Total |  | 2.20000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-07-04 10:17 | Níquel Total | < | 0.00300000 | mg/L
BROA02800 | 2018-07-04 10:17 | Escherichia coli |  | 4.00000000 | UFC/100mL
BROA02800 | 2018-07-04 10:17 | Ferro Dissolvido |  | 0.10000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-07-04 10:17 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 2.16000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-07-04 10:17 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-07-04 10:17 | Cálcio Total |  | 0.50000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-07-04 10:17 | Crômio Total | < | 0.01000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-07-04 10:17 | DBO (5, 20) | < | 3.00000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-07-04 10:17 | Dureza |  | 2.44000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-07-04 10:17 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-07-04 10:17 | Cádmio Total | < | 0.00070000 | mg/L
BROA02800 | 2018-09-19 10:44 | Níquel Total | < | 0.00300000 | mg/L
BROA02800 | 2018-09-19 10:44 | Fósforo Total | < | 0.01000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-09-19 10:44 | Nitrogênio Total |  | 0.46000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-09-19 10:44 | DBO (5, 20) | < | 3.00000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-09-19 10:44 | Alumínio Total |  | 0.17000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-09-19 10:44 | Microcistinas | < | 0.15000000 | µg/L
BROA02800 | 2018-09-19 10:44 | Cádmio Total | < | 0.00070000 | mg/L
BROA02800 | 2018-09-19 10:44 | Saxitoxina | < | 0.02000000 | µg/L
BROA02800 | 2018-09-19 10:44 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-09-19 10:44 | Cloreto Total |  | 1.41000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-09-19 10:44 | Clorofila-a |  | 3.29000000 | µg/L
BROA02800 | 2018-09-19 10:44 | Cobre Dissolvido | < | 0.00400000 | mg/L
BROA02800 | 2018-09-19 10:44 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
BROA02800 | 2018-09-19 10:44 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.10000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-09-19 10:44 | Sódio |  | 2.14000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-09-19 10:44 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 2.49000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-09-19 10:44 | Chumbo Total | < | 0.00700000 | mg/L
BROA02800 | 2018-09-19 10:44 | Dureza |  | 4.21000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-09-19 10:44 | Temperatura do Ar |  | 24.00000000 | ºC
BROA02800 | 2018-09-19 10:44 | Cobre Total |  | 0.01000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-09-19 10:44 | Escherichia coli |  | 1.00000000 | UFC/100mL
BROA02800 | 2018-09-19 10:44 | Potássio |  | 0.95000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-09-19 10:44 | Feofitina-a |  | 4.39000000 | µg/L
BROA02800 | 2018-09-19 10:44 | Cálcio Total |  | 1.14000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-09-19 10:44 | Magnésio Total |  | 0.33000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-09-19 10:44 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
BROA02800 | 2018-09-19 10:44 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-09-19 10:44 | Manganês Total |  | 0.00600000 | mg/L
BROA02800 | 2018-09-19 10:44 | Carbono Orgânico Total |  | 2.71000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-09-19 10:44 | Coloração |  | Verde | Adimensional
BROA02800 | 2018-09-19 10:44 | Bário Total |  | 0.01000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-09-19 10:44 | Ferro Total |  | 0.14000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-09-19 10:44 | Turbidez |  | 1.79000000 | UNT
BROA02800 | 2018-09-19 10:44 | Crômio Total | < | 0.01000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-09-19 10:44 | Sulfato Total |  | 19.80000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-09-19 10:44 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-09-19 10:44 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-09-19 10:44 | Número de Células de Cianobactérias |  | 38971.00000000 | N. Células/mL
BROA02800 | 2018-09-19 10:44 | Ferro Dissolvido |  | 0.08000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-09-19 10:44 | Condutividade |  | 18.00000000 | µS/cm
BROA02800 | 2018-09-19 10:44 | Transparência |  | 2.10000000 | m
BROA02800 | 2018-09-19 10:44 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-09-19 10:44 | Zinco Total |  | 0.02000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-09-19 10:44 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-09-19 10:44 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
BROA02800 | 2018-09-19 10:44 | Alumínio Dissolvido | < | 0.11000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-09-19 10:44 | Temperatura da Água |  | 22.20000000 | ºC
BROA02800 | 2018-09-19 10:44 | pH |  | 5.76000000 | U.pH
BROA02800 | 2018-09-19 10:44 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.91000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-09-19 10:44 | Boro Total | < | 0.03000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-11-28 10:34 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-11-28 10:34 | Bário Total |  | 0.01000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-11-28 10:34 | Sulfato Total | < | 1.00000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-11-28 10:34 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
BROA02800 | 2018-11-28 10:34 | Cádmio Total | < | 0.00070000 | mg/L
BROA02800 | 2018-11-28 10:34 | Cobre Dissolvido | < | 0.00400000 | mg/L
BROA02800 | 2018-11-28 10:34 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-11-28 10:34 | Nitrogênio Total |  | 0.52000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-11-28 10:34 | Níquel Total | < | 0.00300000 | mg/L
BROA02800 | 2018-11-28 10:34 | Zinco Total | < | 0.00300000 | mg/L
BROA02800 | 2018-11-28 10:34 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-11-28 10:34 | Alumínio Total |  | 0.26000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-11-28 10:34 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 3.56000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-11-28 10:34 | Número de Células de Cianobactérias |  | 401.00000000 | N. Células/mL
BROA02800 | 2018-11-28 10:34 | Manganês Total |  | 0.00900000 | mg/L
BROA02800 | 2018-11-28 10:34 | Crômio Total | < | 0.01000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-11-28 10:34 | Microcistinas | < | 0.15000000 | µg/L
BROA02800 | 2018-11-28 10:34 | Potássio |  | 1.06000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-11-28 10:34 | Dureza |  | 3.86000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-11-28 10:34 | Fósforo Total | < | 0.01000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-11-28 10:34 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
BROA02800 | 2018-11-28 10:34 | Temperatura da Água |  | 25.50000000 | ºC
BROA02800 | 2018-11-28 10:34 | Carbono Orgânico Total |  | 3.60000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-11-28 10:34 | Ferro Dissolvido |  | 0.08000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-11-28 10:34 | Alumínio Dissolvido | < | 0.11000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-11-28 10:34 | Coloração |  | Verde | Adimensional
BROA02800 | 2018-11-28 10:34 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.10000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-11-28 10:34 | pH |  | 7.90000000 | U.pH
BROA02800 | 2018-11-28 10:34 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-11-28 10:34 | Sódio |  | 1.80000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-11-28 10:34 | Clorofila-a |  | 12.47000000 | µg/L
BROA02800 | 2018-11-28 10:34 | Cloreto Total |  | 1.40000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-11-28 10:34 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-11-28 10:34 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
BROA02800 | 2018-11-28 10:34 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-11-28 10:34 | Turbidez |  | 2.90000000 | UNT
BROA02800 | 2018-11-28 10:34 | Saxitoxina |  | 0.10000000 | µg/L
BROA02800 | 2018-11-28 10:34 | DBO (5, 20) | < | 3.00000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-11-28 10:34 | Transparência |  | 1.90000000 | m
BROA02800 | 2018-11-28 10:34 | Escherichia coli |  | 2.00000000 | UFC/100mL
BROA02800 | 2018-11-28 10:34 | Temperatura do Ar |  | 27.60000000 | ºC
BROA02800 | 2018-11-28 10:34 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.90000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-11-28 10:34 | Boro Total | < | 0.03000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-11-28 10:34 | Chumbo Total | < | 0.00700000 | mg/L
BROA02800 | 2018-11-28 10:34 | Condutividade |  | 17.00000000 | µS/cm
BROA02800 | 2018-11-28 10:34 | Cálcio Total |  | 0.90000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-11-28 10:34 | Feofitina-a |  | 1.25000000 | µg/L
BROA02800 | 2018-11-28 10:34 | Magnésio Total |  | 0.39000000 | mg/L
BROA02800 | 2018-11-28 10:34 | Cobre Total |  | 0.00600000 | mg/L
BROA02800 | 2018-11-28 10:34 | Ferro Total |  | 0.22000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-01-15 13:13 | Níquel Total | < | 0.00300000 | mg/L
BROA02800 | 2019-01-15 13:13 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.85000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-01-15 13:13 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
BROA02800 | 2019-01-15 13:13 | Número de Células de Cianobactérias |  | 997.00000000 | N. Células/mL
BROA02800 | 2019-01-15 13:13 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-01-15 13:13 | Alumínio Dissolvido | < | 0.11000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-01-15 13:13 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-01-15 13:13 | Turbidez |  | 2.26000000 | UNT
BROA02800 | 2019-01-15 13:13 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-01-15 13:13 | Microcistinas |  | 0.15000000 | µg/L
BROA02800 | 2019-01-15 13:13 | Nitrogênio Total |  | 0.38000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-01-15 13:13 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
BROA02800 | 2019-01-15 13:13 | Zinco Total |  | 0.00300000 | mg/L
BROA02800 | 2019-01-15 13:13 | Coloração |  | Verde | Adimensional
BROA02800 | 2019-01-15 13:13 | Fósforo Total | < | 0.01000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-01-15 13:13 | Condutividade |  | 18.00000000 | µS/cm
BROA02800 | 2019-01-15 13:13 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-01-15 13:13 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-01-15 13:13 | Crômio Total | < | 0.01000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-01-15 13:13 | Ferro Total |  | 0.35000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-01-15 13:13 | Bário Total |  | 0.02000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-01-15 13:13 | Sulfato Total | < | 1.00000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-01-15 13:13 | Cobre Total |  | 0.00600000 | mg/L
BROA02800 | 2019-01-15 13:13 | Carbono Orgânico Total |  | 4.42000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-01-15 13:13 | Ferro Dissolvido |  | 0.19000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-01-15 13:13 | Cálcio Total |  | 0.81000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-01-15 13:13 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-01-15 13:13 | DBO (5, 20) | < | 3.00000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-01-15 13:13 | Transparência |  | 2.70000000 | m
BROA02800 | 2019-01-15 13:13 | Dureza |  | 3.79000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-01-15 13:13 | Feofitina-a |  | 0.57000000 | µg/L
BROA02800 | 2019-01-15 13:13 | Sódio |  | 1.52000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-01-15 13:13 | Potássio |  | 0.87000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-01-15 13:13 | Cádmio Total | < | 0.00070000 | mg/L
BROA02800 | 2019-01-15 13:13 | Chumbo Total |  | 0.01000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-01-15 13:13 | Escherichia coli |  | 2300.00000000 | UFC/100mL
BROA02800 | 2019-01-15 13:13 | pH |  | 7.86000000 | U.pH
BROA02800 | 2019-01-15 13:13 | Temperatura do Ar |  | 34.60000000 | ºC
BROA02800 | 2019-01-15 13:13 | Cloreto Total |  | 1.50000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-01-15 13:13 | Manganês Total |  | 0.00500000 | mg/L
BROA02800 | 2019-01-15 13:13 | Alumínio Total |  | 0.20000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-01-15 13:13 | Clorofila-a |  | 3.44000000 | µg/L
BROA02800 | 2019-01-15 13:13 | Temperatura da Água |  | 29.70000000 | ºC
BROA02800 | 2019-01-15 13:13 | Cobre Dissolvido | < | 0.00400000 | mg/L
BROA02800 | 2019-01-15 13:13 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
BROA02800 | 2019-01-15 13:13 | Saxitoxina | < | 0.02000000 | µg/L
BROA02800 | 2019-01-15 13:13 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.10000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-01-15 13:13 | Magnésio Total |  | 0.43000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-03-21 10:35 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-03-21 10:35 | Níquel Total | < | 0.00300000 | mg/L
BROA02800 | 2019-03-21 10:35 | Dureza |  | 3.98000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-03-21 10:35 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
BROA02800 | 2019-03-21 10:35 | Cobre Total | < | 0.00400000 | mg/L
BROA02800 | 2019-03-21 10:35 | DBO (5, 20) | < | 3.00000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-03-21 10:35 | Cloreto Total |  | 1.27000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-03-21 10:35 | Temperatura do Ar |  | 23.90000000 | ºC
BROA02800 | 2019-03-21 10:35 | Nitrogênio Total | < | 0.50000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-03-21 10:35 | Alumínio Dissolvido | < | 0.11000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-03-21 10:35 | Cálcio Total |  | 0.87000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-03-21 10:35 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-03-21 10:35 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-03-21 10:35 | Cádmio Total | < | 0.00070000 | mg/L
BROA02800 | 2019-03-21 10:35 | Clorofila-a |  | 9.09000000 | µg/L
BROA02800 | 2019-03-21 10:35 | Chumbo Total | < | 0.00700000 | mg/L
BROA02800 | 2019-03-21 10:35 | Carbono Orgânico Total |  | 4.00000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-03-21 10:35 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-03-21 10:35 | Zinco Total |  | 0.00600000 | mg/L
BROA02800 | 2019-03-21 10:35 | Temperatura da Água |  | 27.20000000 | ºC
BROA02800 | 2019-03-21 10:35 | Cobre Dissolvido | < | 0.00400000 | mg/L
BROA02800 | 2019-03-21 10:35 | Número de Células de Cianobactérias |  | 3557.00000000 | N. Células/mL
BROA02800 | 2019-03-21 10:35 | Crômio Total | < | 0.01000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-03-21 10:35 | pH |  | 6.76000000 | U.pH
BROA02800 | 2019-03-21 10:35 | Turbidez |  | 2.92000000 | UNT
BROA02800 | 2019-03-21 10:35 | Coloração |  | Verde | Adimensional
BROA02800 | 2019-03-21 10:35 | Condutividade |  | 19.00000000 | µS/cm
BROA02800 | 2019-03-21 10:35 | Potássio |  | 1.02000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-03-21 10:35 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-03-21 10:35 | Magnésio Total |  | 0.44000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-03-21 10:35 | Bário Total |  | 0.01000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-03-21 10:35 | Escherichia coli |  | 33.00000000 | UFC/100mL
BROA02800 | 2019-03-21 10:35 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-03-21 10:35 | Saxitoxina | < | 0.02000000 | µg/L
BROA02800 | 2019-03-21 10:35 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
BROA02800 | 2019-03-21 10:35 | Transparência |  | 2.00000000 | m
BROA02800 | 2019-03-21 10:35 | Sulfato Total | < | 1.00000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-03-21 10:35 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.10000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-03-21 10:35 | Alumínio Total |  | 0.21000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-03-21 10:35 | Fósforo Total | < | 0.01000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-03-21 10:35 | Manganês Total |  | 0.00700000 | mg/L
BROA02800 | 2019-03-21 10:35 | Ferro Total |  | 0.36000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-03-21 10:35 | Sódio |  | 1.96000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-03-21 10:35 | Microcistinas | < | 0.15000000 | µg/L
BROA02800 | 2019-03-21 10:35 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.25000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-03-21 10:35 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
BROA02800 | 2019-03-21 10:35 | Feofitina-a |  | 2.14000000 | µg/L
BROA02800 | 2019-03-21 10:35 | Ferro Dissolvido |  | 0.16000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-05-14 15:10 | Fósforo Total |  | 0.02000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-05-14 15:10 | Saxitoxina |  | 0.02000000 | µg/L
BROA02800 | 2019-05-14 15:10 | Cobre Total | < | 0.00400000 | mg/L
BROA02800 | 2019-05-14 15:10 | Microcistinas | < | 0.15000000 | µg/L
BROA02800 | 2019-05-14 15:10 | Coloração |  | Verde | Adimensional
BROA02800 | 2019-05-14 15:10 | Chumbo Total | < | 0.00700000 | mg/L
BROA02800 | 2019-05-14 15:10 | Temperatura do Ar |  | 24.60000000 | ºC
BROA02800 | 2019-05-14 15:10 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.10000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-05-14 15:10 | Magnésio Total |  | 0.53000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-05-14 15:10 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
BROA02800 | 2019-05-14 15:10 | Temperatura da Água |  | 25.90000000 | ºC
BROA02800 | 2019-05-14 15:10 | Clorofila-a |  | 17.37000000 | µg/L
BROA02800 | 2019-05-14 15:10 | Alumínio Total | < | 0.11000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-05-14 15:10 | pH |  | 8.21000000 | U.pH
BROA02800 | 2019-05-14 15:10 | Cloreto Total |  | 1.16000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-05-14 15:10 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
BROA02800 | 2019-05-14 15:10 | Manganês Total |  | 0.00700000 | mg/L
BROA02800 | 2019-05-14 15:10 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
BROA02800 | 2019-05-14 15:10 | Potássio |  | 1.06000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-05-14 15:10 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-05-14 15:10 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-05-14 15:10 | Escherichia coli |  | 3.00000000 | UFC/100mL
BROA02800 | 2019-05-14 15:10 | Zinco Total |  | 0.00400000 | mg/L
BROA02800 | 2019-05-14 15:10 | Sódio |  | 1.68000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-05-14 15:10 | Número de Células de Cianobactérias |  | 4099.00000000 | N. Células/mL
BROA02800 | 2019-05-14 15:10 | Turbidez |  | 2.30000000 | UNT
BROA02800 | 2019-05-14 15:10 | Alumínio Dissolvido | < | 0.11000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-05-14 15:10 | Dureza |  | 5.10000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-05-14 15:10 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.30000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-05-14 15:10 | Níquel Total | < | 0.00300000 | mg/L
BROA02800 | 2019-05-14 15:10 | DBO (5, 20) | < | 3.00000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-05-14 15:10 | Feofitina-a |  | 4.14000000 | µg/L
BROA02800 | 2019-05-14 15:10 | Transparência |  | 1.60000000 | m
BROA02800 | 2019-05-14 15:10 | Cálcio Total |  | 1.17000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-05-14 15:10 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-05-14 15:10 | Bário Total |  | 0.02000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-05-14 15:10 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-05-14 15:10 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-05-14 15:10 | Ferro Total |  | 0.37000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-05-14 15:10 | Cádmio Total | < | 0.00070000 | mg/L
BROA02800 | 2019-05-14 15:10 | Ferro Dissolvido |  | 0.19000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-05-14 15:10 | Sulfato Total | < | 1.00000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-05-14 15:10 | Carbono Orgânico Total |  | 4.06000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-05-14 15:10 | Crômio Total | < | 0.01000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-05-14 15:10 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-05-14 15:10 | Condutividade |  | 19.00000000 | µS/cm
BROA02800 | 2019-05-14 15:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 8.90000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-07-17 10:06 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-07-17 10:06 | Potássio |  | 1.06000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-07-17 10:06 | Número de Células de Cianobactérias |  | 58284.00000000 | N. Células/mL
BROA02800 | 2019-07-17 10:06 | Saxitoxina | < | 0.02000000 | µg/L
BROA02800 | 2019-07-17 10:06 | Turbidez |  | 6.43000000 | UNT
BROA02800 | 2019-07-17 10:06 | Temperatura do Ar |  | 15.10000000 | ºC
BROA02800 | 2019-07-17 10:06 | Temperatura da Água |  | 18.60000000 | ºC
BROA02800 | 2019-07-17 10:06 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-07-17 10:06 | Sulfato Total | < | 1.00000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-07-17 10:06 | Transparência |  | 0.80000000 | m
BROA02800 | 2019-07-17 10:06 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
BROA02800 | 2019-07-17 10:06 | Oxigênio Dissolvido |  | 9.21000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-07-17 10:06 | Sódio |  | 1.72000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-07-17 10:06 | Fósforo Total |  | 0.03000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-07-17 10:06 | Clorofila-a |  | 33.86000000 | µg/L
BROA02800 | 2019-07-17 10:06 | Feofitina-a |  | 4.81000000 | µg/L
BROA02800 | 2019-07-17 10:06 | Crômio Total | < | 0.01000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-07-17 10:06 | Manganês Total |  | 0.01000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-07-17 10:06 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.83000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-07-17 10:06 | Carbono Orgânico Total |  | 4.17000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-07-17 10:06 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-07-17 10:06 | Cálcio Total |  | 0.85000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-07-17 10:06 | Ferro Dissolvido | < | 0.11000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-07-17 10:06 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-07-17 10:06 | Cloreto Total |  | 1.32000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-07-17 10:06 | Chumbo Total | < | 0.00700000 | mg/L
BROA02800 | 2019-07-17 10:06 | pH |  | 6.82000000 | U.pH
BROA02800 | 2019-07-17 10:06 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
BROA02800 | 2019-07-17 10:06 | Coloração |  | Verde | Adimensional
BROA02800 | 2019-07-17 10:06 | Ferro Total |  | 0.17000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-07-17 10:06 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
BROA02800 | 2019-07-17 10:06 | Cádmio Total | < | 0.00070000 | mg/L
BROA02800 | 2019-07-17 10:06 | DBO (5, 20) |  | 3.00000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-07-17 10:06 | Bário Total |  | 0.01000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-07-17 10:06 | Microcistinas | < | 0.15000000 | µg/L
BROA02800 | 2019-07-17 10:06 | Cobre Total | < | 0.00400000 | mg/L
BROA02800 | 2019-07-17 10:06 | Zinco Total | < | 0.00300000 | mg/L
BROA02800 | 2019-07-17 10:06 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-07-17 10:06 | Alumínio Total | < | 0.11000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-07-17 10:06 | Magnésio Total |  | 0.51000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-07-17 10:06 | Alumínio Dissolvido | < | 0.11000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-07-17 10:06 | Dureza |  | 4.22000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-07-17 10:06 | Cobre Dissolvido | < | 0.00400000 | mg/L
BROA02800 | 2019-07-17 10:06 | Condutividade |  | 19.00000000 | µS/cm
BROA02800 | 2019-07-17 10:06 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-07-17 10:06 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.10000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-07-17 10:06 | Níquel Total | < | 0.00300000 | mg/L
BROA02800 | 2019-07-17 10:06 | Escherichia coli |  | 6.00000000 | UFC/100mL
BROA02800 | 2019-09-18 10:50 | Ferro Total | < | 0.11000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-09-18 10:50 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.10000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-09-18 10:50 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
BROA02800 | 2019-09-18 10:50 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
BROA02800 | 2019-09-18 10:50 | Saxitoxina | < | 0.02000000 | µg/L
BROA02800 | 2019-09-18 10:50 | Fósforo Total |  | 0.03000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-09-18 10:50 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-09-18 10:50 | Condutividade |  | 23.00000000 | µS/cm
BROA02800 | 2019-09-18 10:50 | Potássio |  | 1.19000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-09-18 10:50 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-09-18 10:50 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-09-18 10:50 | Cobre Dissolvido | < | 0.00400000 | mg/L
BROA02800 | 2019-09-18 10:50 | Manganês Total | < | 0.01000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-09-18 10:50 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-09-18 10:50 | Temperatura da Água |  | 24.40000000 | ºC
BROA02800 | 2019-09-18 10:50 | pH |  | 6.74000000 | U.pH
BROA02800 | 2019-09-18 10:50 | Clorofila-a |  | 25.13000000 | µg/L
BROA02800 | 2019-09-18 10:50 | Magnésio Total |  | 0.51000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-09-18 10:50 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
BROA02800 | 2019-09-18 10:50 | Cloreto Total |  | 1.59000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-09-18 10:50 | Dureza |  | 4.77000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-09-18 10:50 | Ferro Dissolvido | < | 0.11000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-09-18 10:50 | Temperatura do Ar |  | 29.50000000 | ºC
BROA02800 | 2019-09-18 10:50 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-09-18 10:50 | Turbidez |  | 8.93000000 | UNT
BROA02800 | 2019-09-18 10:50 | Alumínio Dissolvido |  | 0.12000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-09-18 10:50 | Sódio |  | 1.87000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-09-18 10:50 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-09-18 10:50 | Alumínio Total |  | 0.15000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-09-18 10:50 | Escherichia coli |  | 18.00000000 | UFC/100mL
BROA02800 | 2019-09-18 10:50 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-09-18 10:50 | Número de Células de Cianobactérias |  | 79052.00000000 | N. Células/mL
BROA02800 | 2019-09-18 10:50 | DBO (5, 20) |  | 5.00000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-09-18 10:50 | Bário Total | < | 0.02000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-09-18 10:50 | Transparência |  | 1.10000000 | m
BROA02800 | 2019-09-18 10:50 | Microcistinas | < | 0.15000000 | µg/L
BROA02800 | 2019-09-18 10:50 | Cálcio Total |  | 1.07000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-09-18 10:50 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.95000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-09-18 10:50 | Feofitina-a |  | 6.31000000 | µg/L
BROA02800 | 2019-09-18 10:50 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-09-18 10:50 | Cádmio Total | < | 0.00080000 | mg/L
BROA02800 | 2019-09-18 10:50 | Sulfato Total | < | 1.00000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-09-18 10:50 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-09-18 10:50 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-09-18 10:50 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.89000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-09-18 10:50 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-09-18 10:50 | Carbono Orgânico Total |  | 6.13000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-09-18 10:50 | Coloração |  | Verde | Adimensional
BROA02800 | 2019-11-12 11:09 | Cádmio Total | < | 0.00080000 | mg/L
BROA02800 | 2019-11-12 11:09 | DBO (5, 20) |  | 3.41000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-11-12 11:09 | Escherichia coli |  | 3.00000000 | UFC/100mL
BROA02800 | 2019-11-12 11:09 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-11-12 11:09 | Ferro Total |  | 0.29000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-11-12 11:09 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-11-12 11:09 | Condutividade |  | 23.00000000 | µS/cm
BROA02800 | 2019-11-12 11:09 | Sulfato Total | < | 1.00000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-11-12 11:09 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-11-12 11:09 | Feofitina-a |  | 3.80000000 | µg/L
BROA02800 | 2019-11-12 11:09 | Ferro Dissolvido | < | 0.11000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-11-12 11:09 | Sódio |  | 2.22000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-11-12 11:09 | Cálcio Total |  | 1.21000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-11-12 11:09 | Fósforo Total |  | 0.02000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-11-12 11:09 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-11-12 11:09 | Saxitoxina | < | 0.02000000 | µg/L
BROA02800 | 2019-11-12 11:09 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-11-12 11:09 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-11-12 11:09 | Microcistinas |  | 0.50000000 | µg/L
BROA02800 | 2019-11-12 11:09 | Temperatura do Ar |  | 28.60000000 | ºC
BROA02800 | 2019-11-12 11:09 | Coloração |  | Verde | Adimensional
BROA02800 | 2019-11-12 11:09 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.89000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-11-12 11:09 | pH |  | 7.50000000 | U.pH
BROA02800 | 2019-11-12 11:09 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-11-12 11:09 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-11-12 11:09 | Carbono Orgânico Total |  | 5.23000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-11-12 11:09 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.79000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-11-12 11:09 | Bário Total | < | 0.02000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-11-12 11:09 | Transparência |  | 0.80000000 | m
BROA02800 | 2019-11-12 11:09 | Número de Células de Cianobactérias |  | 175671.00000000 | N. Células/mL
BROA02800 | 2019-11-12 11:09 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-11-12 11:09 | Alumínio Total |  | 0.13000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-11-12 11:09 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-11-12 11:09 | Alumínio Dissolvido | < | 0.11000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-11-12 11:09 | Turbidez |  | 9.19000000 | UNT
BROA02800 | 2019-11-12 11:09 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
BROA02800 | 2019-11-12 11:09 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
BROA02800 | 2019-11-12 11:09 | Dureza |  | 5.00000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-11-12 11:09 | Manganês Total |  | 0.02000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-11-12 11:09 | Potássio |  | 1.36000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-11-12 11:09 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-11-12 11:09 | Cobre Dissolvido | < | 0.00400000 | mg/L
BROA02800 | 2019-11-12 11:09 | Cloreto Total |  | 1.90000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-11-12 11:09 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
BROA02800 | 2019-11-12 11:09 | Magnésio Total |  | 0.48000000 | mg/L
BROA02800 | 2019-11-12 11:09 | Clorofila-a |  | 42.23000000 | µg/L
BROA02800 | 2019-11-12 11:09 | Temperatura da Água |  | 26.10000000 | ºC
BROA02800 | 2019-11-12 11:09 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.10000000 | mg/L
BROA02800 | 2020-01-23 10:16 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
BROA02800 | 2020-01-23 10:16 | Transparência |  | 1.10000000 | m
BROA02800 | 2020-01-23 10:16 | Cobre Dissolvido | < | 0.00400000 | mg/L
BROA02800 | 2020-01-23 10:16 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
BROA02800 | 2020-01-23 10:16 | DBO (5, 20) | < | 3.00000000 | mg/L
BROA02800 | 2020-01-23 10:16 | Alumínio Dissolvido | < | 0.11000000 | mg/L
BROA02800 | 2020-01-23 10:16 | Coloração |  | Amarela | Adimensional
BROA02800 | 2020-01-23 10:16 | Turbidez |  | 6.82000000 | UNT
BROA02800 | 2020-01-23 10:16 | Alumínio Total |  | 0.21000000 | mg/L
BROA02800 | 2020-01-23 10:16 | Cálcio Total |  | 0.94000000 | mg/L
BROA02800 | 2020-01-23 10:16 | pH |  | 6.50000000 | U.pH
BROA02800 | 2020-01-23 10:16 | Bário Total | < | 0.02000000 | mg/L
BROA02800 | 2020-01-23 10:16 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
BROA02800 | 2020-01-23 10:16 | Cádmio Total | < | 0.00080000 | mg/L
BROA02800 | 2020-01-23 10:16 | Carbono Orgânico Total |  | 5.12000000 | mg/L
BROA02800 | 2020-01-23 10:16 | Condutividade |  | 20.00000000 | µS/cm
BROA02800 | 2020-01-23 10:16 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
BROA02800 | 2020-01-23 10:16 | Temperatura da Água |  | 26.60000000 | ºC
BROA02800 | 2020-01-23 10:16 | Cloreto Total |  | 8.00000000 | mg/L
BROA02800 | 2020-01-23 10:16 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
BROA02800 | 2020-01-23 10:16 | Temperatura do Ar |  | 21.80000000 | ºC
BROA02800 | 2020-01-23 10:16 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
BROA02800 | 2020-01-23 10:16 | Clorofila-a |  | 21.92000000 | µg/L
BROA02800 | 2020-01-23 10:16 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
BROA02800 | 2020-01-23 10:16 | Sódio |  | 1.77000000 | mg/L
BROA02800 | 2020-01-23 10:16 | Microcistinas |  | 4.35000000 | µg/L
BROA02800 | 2020-01-23 10:16 | Sulfato Total |  | 7.00000000 | mg/L
BROA02800 | 2020-01-23 10:16 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.10000000 | mg/L
BROA02800 | 2020-01-23 10:16 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
BROA02800 | 2020-01-23 10:16 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
BROA02800 | 2020-01-23 10:16 | Saxitoxina |  | 0.27000000 | µg/L
BROA02800 | 2020-01-23 10:16 | Manganês Total |  | 0.02000000 | mg/L
BROA02800 | 2020-01-23 10:16 | Fósforo Total |  | 0.03000000 | mg/L
BROA02800 | 2020-01-23 10:16 | Ferro Total |  | 0.40000000 | mg/L
BROA02800 | 2020-01-23 10:16 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
BROA02800 | 2020-01-23 10:16 | Ferro Dissolvido |  | 0.13000000 | mg/L
BROA02800 | 2020-01-23 10:16 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.05000000 | mg/L
BROA02800 | 2020-01-23 10:16 | Feofitina-a |  | 5.77000000 | µg/L
BROA02800 | 2020-01-23 10:16 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
BROA02800 | 2020-01-23 10:16 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.48000000 | mg/L
BROA02800 | 2020-01-23 10:16 | Níquel Total |  | 0.02000000 | mg/L
BROA02800 | 2020-01-23 10:16 | Número de Células de Cianobactérias |  | 31903.00000000 | N. Células/mL
BROA02800 | 2020-01-23 10:16 | Magnésio Total |  | 0.40000000 | mg/L
BROA02800 | 2020-01-23 10:16 | Escherichia coli |  | 3.00000000 | UFC/100mL
BROA02800 | 2020-01-23 10:16 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
BROA02800 | 2020-01-23 10:16 | Potássio |  | 1.11000000 | mg/L
BROA02800 | 2020-01-23 10:16 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
BROA02800 | 2020-01-23 10:16 | Dureza |  | 4.00000000 | mg/L
BROA02800 | 2020-01-23 10:16 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.34000000 | mg/L
BROA02800 | 2020-07-07 14:19 | Saxitoxina |  | 0.03000000 | µg/L
BROA02800 | 2020-07-07 14:19 | Carbono Orgânico Total |  | 4.76000000 | mg/L
BROA02800 | 2020-07-07 14:19 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
BROA02800 | 2020-07-07 14:19 | Coloração |  | Verde | Adimensional
BROA02800 | 2020-07-07 14:19 | Cloreto Total |  | 6.00000000 | mg/L
BROA02800 | 2020-07-07 14:19 | Fósforo Total |  | 0.02000000 | mg/L
BROA02800 | 2020-07-07 14:19 | Temperatura da Água |  | 20.20000000 | ºC
BROA02800 | 2020-07-07 14:19 | pH |  | 7.70000000 | U.pH
BROA02800 | 2020-07-07 14:19 | Número de Células de Cianobactérias |  | 88561.00000000 | N. Células/mL
BROA02800 | 2020-07-07 14:19 | Transparência |  | 0.80000000 | m
BROA02800 | 2020-07-07 14:19 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
BROA02800 | 2020-07-07 14:19 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.50000000 | mg/L
BROA02800 | 2020-07-07 14:19 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
BROA02800 | 2020-07-07 14:19 | Clorofila-a |  | 33.15000000 | µg/L
BROA02800 | 2020-07-07 14:19 | Condutividade |  | 19.00000000 | µS/cm
BROA02800 | 2020-07-07 14:19 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
BROA02800 | 2020-07-07 14:19 | Turbidez |  | 7.00000000 | UNT
BROA02800 | 2020-07-07 14:19 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
BROA02800 | 2020-07-07 14:19 | Escherichia coli |  | 2.00000000 | UFC/100mL
BROA02800 | 2020-07-07 14:19 | Feofitina-a |  | 2.03000000 | µg/L
BROA02800 | 2020-07-07 14:19 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
BROA02800 | 2020-07-07 14:19 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
BROA02800 | 2020-07-07 14:19 | Fluoreto Total |  | 0.10000000 | mg/L
BROA02800 | 2020-07-07 14:19 | Oxigênio Dissolvido |  | 9.78000000 | mg/L
BROA02800 | 2020-07-07 14:19 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
BROA02800 | 2020-07-07 14:19 | Sulfato Total |  | 5.00000000 | mg/L
BROA02800 | 2020-07-07 14:19 | Microcistinas |  | 0.87000000 | µg/L
BROA02800 | 2020-07-07 14:19 | Temperatura do Ar |  | 23.90000000 | ºC
BROA02800 | 2020-09-09 13:38 | Microcistinas |  | 0.58000000 | µg/L
BROA02800 | 2020-09-09 13:38 | Magnésio Total |  | 1.00000000 | mg/L
BROA02800 | 2020-09-09 13:38 | Número de Células de Cianobactérias |  | 59197.00000000 | N. Células/mL
BROA02800 | 2020-09-09 13:38 | Oxigênio Dissolvido |  | 8.85000000 | mg/L
BROA02800 | 2020-09-09 13:38 | Bário Total | < | 0.02000000 | mg/L
BROA02800 | 2020-09-09 13:38 | Temperatura do Ar |  | 28.80000000 | ºC
BROA02800 | 2020-09-09 13:38 | Temperatura da Água |  | 24.80000000 | ºC
BROA02800 | 2020-09-09 13:38 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.50000000 | mg/L
BROA02800 | 2020-09-09 13:38 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
BROA02800 | 2020-09-09 13:38 | Potássio |  | 2.00000000 | mg/L
BROA02800 | 2020-09-09 13:38 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
BROA02800 | 2020-09-09 13:38 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
BROA02800 | 2020-09-09 13:38 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
BROA02800 | 2020-09-09 13:38 | Manganês Total | < | 0.10000000 | mg/L
BROA02800 | 2020-09-09 13:38 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
BROA02800 | 2020-09-09 13:38 | Cloreto Total |  | 5.00000000 | mg/L
BROA02800 | 2020-09-09 13:38 | Cobre Total |  | 0.00500000 | mg/L
BROA02800 | 2020-09-09 13:38 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
BROA02800 | 2020-09-09 13:38 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
BROA02800 | 2020-09-09 13:38 | Sulfato Total |  | 4.00000000 | mg/L
BROA02800 | 2020-09-09 13:38 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
BROA02800 | 2020-09-09 13:38 | Ferro Dissolvido | < | 0.30000000 | mg/L
BROA02800 | 2020-09-09 13:38 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
BROA02800 | 2020-09-09 13:38 | Feofitina-a |  | 2.57000000 | µg/L
BROA02800 | 2020-09-09 13:38 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
BROA02800 | 2020-09-09 13:38 | Ferro Total |  | 0.40000000 | mg/L
BROA02800 | 2020-09-09 13:38 | Clorofila-a |  | 10.16000000 | µg/L
BROA02800 | 2020-09-09 13:38 | pH |  | 8.20000000 | U.pH
BROA02800 | 2020-09-09 13:38 | Condutividade |  | 20.00000000 | µS/cm
BROA02800 | 2020-09-09 13:38 | Fluoreto Total |  | 0.10000000 | mg/L
BROA02800 | 2020-09-09 13:38 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
BROA02800 | 2020-09-09 13:38 | Saxitoxina | < | 0.02000000 | µg/L
BROA02800 | 2020-09-09 13:38 | Coloração |  | Verde | Adimensional
BROA02800 | 2020-09-09 13:38 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
BROA02800 | 2020-09-09 13:38 | Turbidez |  | 3.00000000 | UNT
BROA02800 | 2020-09-09 13:38 | Fósforo Total |  | 0.03000000 | mg/L
BROA02800 | 2020-09-09 13:38 | Alumínio Total |  | 0.20000000 | mg/L
BROA02800 | 2020-09-09 13:38 | Carbono Orgânico Total |  | 3.11000000 | mg/L
BROA02800 | 2020-09-09 13:38 | Cálcio Total |  | 3.00000000 | mg/L
BROA02800 | 2020-09-09 13:38 | Escherichia coli |  | 1.00000000 | UFC/100mL
BROA02800 | 2020-09-09 13:38 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.05000000 | mg/L
BROA02800 | 2020-09-09 13:38 | Dureza |  | 10.00000000 | mg/L
BROA02800 | 2020-09-09 13:38 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
BROA02800 | 2020-09-09 13:38 | Sódio |  | 3.00000000 | mg/L
BROA02800 | 2020-09-09 13:38 | Transparência |  | 1.50000000 | m
BROA02800 | 2020-09-09 13:38 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
BROA02800 | 2020-09-09 13:38 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
BROA02800 | 2020-12-01 13:23 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
BROA02800 | 2020-12-01 13:23 | Alumínio Dissolvido | < | 0.11000000 | mg/L
BROA02800 | 2020-12-01 13:23 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.50000000 | mg/L
BROA02800 | 2020-12-01 13:23 | Bário Total | < | 0.02000000 | mg/L
BROA02800 | 2020-12-01 13:23 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
BROA02800 | 2020-12-01 13:23 | Alumínio Total |  | 0.13000000 | mg/L
BROA02800 | 2020-12-01 13:23 | Número de Células de Cianobactérias |  | 23851.00000000 | N. Células/mL
BROA02800 | 2020-12-01 13:23 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.70000000 | mg/L
BROA02800 | 2020-12-01 13:23 | Transparência |  | 1.10000000 | m
BROA02800 | 2020-12-01 13:23 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
BROA02800 | 2020-12-01 13:23 | Sódio |  | 1.95000000 | mg/L
BROA02800 | 2020-12-01 13:23 | Magnésio Total |  | 0.40000000 | mg/L
BROA02800 | 2020-12-01 13:23 | Microcistinas | < | 0.15000000 | µg/L
BROA02800 | 2020-12-01 13:23 | Sólido Total |  | 50.00000000 | mg/L
BROA02800 | 2020-12-01 13:23 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
BROA02800 | 2020-12-01 13:23 | Coloração |  | Verde | Adimensional
BROA02800 | 2020-12-01 13:23 | Saxitoxina |  | 0.12000000 | µg/L
BROA02800 | 2020-12-01 13:23 | Condutividade |  | 20.00000000 | µS/cm
BROA02800 | 2020-12-01 13:23 | Ferro Total |  | 0.20000000 | mg/L
BROA02800 | 2020-12-01 13:23 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
BROA02800 | 2020-12-01 13:23 | Ferro Dissolvido | < | 0.11000000 | mg/L
BROA02800 | 2020-12-01 13:23 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
BROA02800 | 2020-12-01 13:23 | Sulfato Total |  | 0.60000000 | mg/L
BROA02800 | 2020-12-01 13:23 | Feofitina-a |  | 0.53000000 | µg/L
BROA02800 | 2020-12-01 13:23 | Cádmio Total | < | 0.00080000 | mg/L
BROA02800 | 2020-12-01 13:23 | Escherichia coli | < | 1.00000000 | UFC/100mL
BROA02800 | 2020-12-01 13:23 | Cálcio Total |  | 0.84000000 | mg/L
BROA02800 | 2020-12-01 13:23 | Dureza |  | 3.75000000 | mg/L
BROA02800 | 2020-12-01 13:23 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
BROA02800 | 2020-12-01 13:23 | Carbono Orgânico Total |  | 3.30000000 | mg/L
BROA02800 | 2020-12-01 13:23 | Fósforo Total |  | 0.04000000 | mg/L
BROA02800 | 2020-12-01 13:23 | Cobre Dissolvido | < | 0.00900000 | mg/L
BROA02800 | 2020-12-01 13:23 | Temperatura do Ar |  | 27.90000000 | ºC
BROA02800 | 2020-12-01 13:23 | Oxigênio Dissolvido |  | 8.01000000 | mg/L
BROA02800 | 2020-12-01 13:23 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
BROA02800 | 2020-12-01 13:23 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
BROA02800 | 2020-12-01 13:23 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
BROA02800 | 2020-12-01 13:23 | Manganês Total | < | 0.01000000 | mg/L
BROA02800 | 2020-12-01 13:23 | Temperatura da Água |  | 29.40000000 | ºC
BROA02800 | 2020-12-01 13:23 | Potássio |  | 1.17000000 | mg/L
BROA02800 | 2020-12-01 13:23 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
BROA02800 | 2020-12-01 13:23 | Cloreto Total |  | 2.00000000 | mg/L
BROA02800 | 2020-12-01 13:23 | Clorofila-a |  | 8.02000000 | µg/L
BROA02800 | 2020-12-01 13:23 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
BROA02800 | 2020-12-01 13:23 | pH |  | 7.40000000 | U.pH
BROA02800 | 2020-12-01 13:23 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.05000000 | mg/L
BROA02800 | 2020-12-01 13:23 | Turbidez |  | 3.00000000 | UNT
BROA02800 | 2021-01-06 14:54 | Turbidez |  | 3.71000000 | UNT
BROA02800 | 2021-01-06 14:54 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
BROA02800 | 2021-01-06 14:54 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.05000000 | mg/L
BROA02800 | 2021-01-06 14:54 | Temperatura do Ar |  | 30.20000000 | ºC
BROA02800 | 2021-01-06 14:54 | Ferro Dissolvido |  | 0.12000000 | mg/L
BROA02800 | 2021-01-06 14:54 | Feofitina-a |  | 1.71000000 | µg/L
BROA02800 | 2021-01-06 14:54 | Escherichia coli |  | 4.00000000 | UFC/100mL
BROA02800 | 2021-01-06 14:54 | Dureza |  | 3.95000000 | mg/L
BROA02800 | 2021-01-06 14:54 | Cálcio Total |  | 1.02000000 | mg/L
BROA02800 | 2021-01-06 14:54 | Cádmio Total | < | 0.00080000 | mg/L
BROA02800 | 2021-01-06 14:54 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
BROA02800 | 2021-01-06 14:54 | Condutividade |  | 19.00000000 | µS/cm
BROA02800 | 2021-01-06 14:54 | Coloração |  | Verde | Adimensional
BROA02800 | 2021-01-06 14:54 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
BROA02800 | 2021-01-06 14:54 | Cobre Dissolvido | < | 0.00900000 | mg/L
BROA02800 | 2021-01-06 14:54 | Clorofila-a |  | 19.25000000 | µg/L
BROA02800 | 2021-01-06 14:54 | Cloreto Total |  | 8.00000000 | mg/L
BROA02800 | 2021-01-06 14:54 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
BROA02800 | 2021-01-06 14:54 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
BROA02800 | 2021-01-06 14:54 | Carbono Orgânico Total |  | 4.06000000 | mg/L
BROA02800 | 2021-01-06 14:54 | Bário Total | < | 0.02000000 | mg/L
BROA02800 | 2021-01-06 14:54 | Alumínio Total |  | 0.17000000 | mg/L
BROA02800 | 2021-01-06 14:54 | Alumínio Dissolvido | < | 0.11000000 | mg/L
BROA02800 | 2021-01-06 14:54 | Ferro Total |  | 0.32000000 | mg/L
BROA02800 | 2021-01-06 14:54 | Transparência |  | 1.60000000 | m
BROA02800 | 2021-01-06 14:54 | Fluoreto Total |  | 0.10000000 | mg/L
BROA02800 | 2021-01-06 14:54 | Magnésio Total |  | 0.34000000 | mg/L
BROA02800 | 2021-01-06 14:54 | Temperatura da Água |  | 27.00000000 | ºC
BROA02800 | 2021-01-06 14:54 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
BROA02800 | 2021-01-06 14:54 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
BROA02800 | 2021-01-06 14:54 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
BROA02800 | 2021-01-06 14:54 | Sódio |  | 1.80000000 | mg/L
BROA02800 | 2021-01-06 14:54 | Sulfato Total |  | 6.00000000 | mg/L
BROA02800 | 2021-01-06 14:54 | Saxitoxina |  | 0.04000000 | µg/L
BROA02800 | 2021-01-06 14:54 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
BROA02800 | 2021-01-06 14:54 | Potássio |  | 1.21000000 | mg/L
BROA02800 | 2021-01-06 14:54 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.64000000 | mg/L
BROA02800 | 2021-01-06 14:54 | Número de Células de Cianobactérias |  | 14829.00000000 | N. Células/mL
BROA02800 | 2021-01-06 14:54 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
BROA02800 | 2021-01-06 14:54 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
BROA02800 | 2021-01-06 14:54 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
BROA02800 | 2021-01-06 14:54 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.62000000 | mg/L
BROA02800 | 2021-01-06 14:54 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
BROA02800 | 2021-01-06 14:54 | Microcistinas |  | 0.28000000 | µg/L
BROA02800 | 2021-01-06 14:54 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
BROA02800 | 2021-01-06 14:54 | Manganês Total |  | 0.01000000 | mg/L
BROA02800 | 2021-01-06 14:54 | Fósforo Total |  | 0.02000000 | mg/L
BROA02800 | 2021-01-06 14:54 | pH |  | 7.70000000 | U.pH